公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0053

项目名称：紫金山科技城双龙大道以东至老天秣路片区市政设施综合管养服务项目

采购类别：服务类

南京瑞嘉建设项目管理有限公司

2025年9月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 评标标准	27

第四章 采购需求及服务要求	32

第五章 合同主要条款及格式	69

第六章 投标文件格式及附件	77

# 第一章 招标公告

项目概况

紫金山科技城双龙大道以东至老天秣路片区市政设施综合管养服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年10月21日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0053

1.2项目名称：紫金山科技城双龙大道以东至老天秣路片区市政设施综合管养服务项目

1.3预算金额：1177.96万元

1.4最高限价：392.65万元/年

1.5采购需求：对紫金山科技城双龙大道以东片区进行市政设施综合养护服务工作，需达到国家、江苏省、南京市和江宁区关于道路市政设施的相关行业标准和管理规范。服务内容主要包含公园绿地、道路及沿线两侧市政设施的日常维护、管理等工作，包括车行道约41.89万㎡，人行道约9.76万㎡，路灯1691盏，信号灯195套，主要工作内容为沥青路面维护、路牙维护、检查井和雨水箅维护更换和清理等。具体要求及内容详见公开招标文件。

1.6合同履行期限：三年，合同一年一签。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：自本公开招标公告发布之日起至2025年10月13日17:00

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件提交截止时间及开标时间：2025年10月21日9时30分（北京时间）

4.2投标文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；

（3）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）如本项目接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.2本项目中标后不允许转包。

6.3是否接受进口产品：不接受。

6.4现场考察、答疑时间：不组织，供应商可自行联系采购人。

6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.7图纸或清单自行登录邮箱下载，不得更改密码，如有问题请联系代理机构。账号：z15190193284@163.com 密码：z1519019@

6.8本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次招标存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：南京紫金山科技城管理委员会

地    址：南京市江宁区秣周东路11号

联 系 人：马俊

联系方式：18951639917

2.采购代理机构信息

名    称：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

地    址：南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2幢703室（南京地铁2号线4号线金马路站上盖建筑）

联系方式：025-83111722

3.项目联系方式

项目联系人：李敏

电      话：025-83111722-8015

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章公开招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交投标文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知（包括投标文件的盖章要求等）；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和退还方式的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

7.2供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

7.3供应商编写的投标文件应包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）授权委托书及委托代理人的身份证明文件扫描件（格式见附件）；

（3）供应商资格证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件（提供相关证明材料加盖供应商单位电子公章，格式见公开招标文件附件）；

2）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有，提供相关证明材料扫描件加盖供应商单位电子公章）；

（4）供应商资格承诺函；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）《技术条款偏离表》；

（9）技术说明或项目实施方案；

（10）服务承诺；

（11）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（12）供应商近年类似业绩情况表；

（13）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（14）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（15）供应商认为需要提供的其他技术资料。

8、投标文件的价格部分

8.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

8.2报价应包含本次招投标的有关的所有费用以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等（如招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

8.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明, 供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

9、投标文件的其他部分

9.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

10、投标有效期

10.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

10.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

11、投标费用

11.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.2本项目服务费由中标供应商承担。招标代理收费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费标准的70%计算收取；控制价审核按照苏价服〔2014〕383号文规定收费标准计算收取；专家评审费参照苏财购〔2016〕48号文件按实结算，由招标代理先行垫付。

11.3招标代理费由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理单位一次性缴纳。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在投标报价表中单列。

收款账户如下：

户名：南京瑞嘉建设项目管理有限公司

开户银行：工行南京龙江支行

账号：4301024119100057021

四、投标文件的递交

12、投标文件的递交

12.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

12.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.1条规定做无效投标处理。

12.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13、投标文件的拒收

13.1代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

14、投标文件的修改和撤回

14.1投标文件的撤回

14.1.1供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

14.2投标文件的修改

14.2.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

14.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

15、开标

15.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

15.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

15.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.4供应商不足3家的，不得开标。

15.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件、技术和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

16、评标

16.1评标由代理机构组织评标委员会进行。

16.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

17、评标过程的保密与公正

17.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

17.3任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

17.4供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

17.5代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

17.6采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

18、投标文件的澄清

18.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

18.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

18.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在苏采云系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.5供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成文件上传不成功的，供应商自行承担其后果。

19、投标文件的资格审查

19.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

19.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

19.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

19.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20、无效投标和废标

20.1无效投标条款

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求。

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（最高限制单价）的；

（6）未通过符合性审查。

（7）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。如接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（17）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（18）如为货物采购，没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（19）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（20）提供虚假材料的（包括营业执照、资格证明文件等）；

（21）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（22）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（23）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（24）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（25）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5相同品牌产品的投标

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.6评标方法和标准

20.6.1本项目采用综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

六、定标

21、确定中标单位

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

21.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

21.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

（3）属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

22、中标通知书

22.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

22.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

23、签订合同

23.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

23.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

23.4中标通知书发出后，采购人或中标单位拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5中标通知书发出后，中标单位无正当理由不与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单并予以通报。

23.6采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.7中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

23.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.9采购人与中标单位应当根据合同的约定依法履行合同义务。

23.10联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.5采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

25.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.7质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

25.8供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.9采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑及投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26、投诉

26.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

评分方法和标准：采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100 分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定排名第一名的供应商为中标单位。

| 项目 | 评分类别 | 评分内容及方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格标准 | 采用低价优先法计算，在最高限价内即满足公开招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 商务部分（30分） | 企业业绩 | 供应商自2022年7月1日（含）以来承担过市政或公路设施养护类（至少包括市政道路养护、公路养护或以年度计算道路挖掘修复）的项目，每提供一个业绩得5分，最多得10分。 （供应商须上传①中标通知书(或成交通知书)；②合同扫描件加盖供应商单位电子公章，二者缺一不可，时间以合同签订的时间为准。同一项目按年度签订合同的，按1个项目计算） | 10 |
|  | 人员配备 | 1.项目负责人： 具有高级技术职称的得4分；中级技术职称的得2分；本项最多得4分。 2.其他项目组人员 ①拟投入本项目的技术负责人具有高级技术职称的得4分；中级技术职称的得2分；本项最多得4分。 ②拟投入本项目的造价专业负责人具有二级及以上注册造价工程师执业资格（旧版为注册造价工程师）证书且同时具有工程建设类中级技术职称的得4分；本项最多得4分。 ③拟投入本项目的安全员、资料员、质量员、材料员、施工员，具有建设行政主管部门颁发相关专业证书的得4分，缺一不得分。 ④拟投入与本项目相关的特种工5名，具有建设行政主管部门颁发的建筑施工特种作业操作资格证书（操作类别包括场内装载机司机、场内压路机司机、场内沥青混凝土摊铺机司机、电工、电焊工，其中任选两种及两种以上工种共5名）的得4分，缺一不得分。 （供应商需上传以上人员相关证书扫描件及供应商为其缴纳2025年1月1日以来（至少一个月）的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖供应商单位电子公章，提供不齐全不得分） 注：拟投入项目人员不重复得分。 | 20 |
| 技术部分（40分） | 实施方案 | 评委根据供应商提供的项目总体方案评分，涉及的内容包括但不限于项目现状分析、服务定位、总体目标、工作计划等。 方案对养护现状分析透彻，服务定位准确、目标清晰、工作计划针对性充分，能提出可供参考的计划且具有创新性建议的得5分；方案对养护现状分析符合实际，服务定位、目标、工作计划基本满足项目需求，具有一定针对性的得3分；方案对养护现状分析不太全面，服务定位不准、总体目标及计划模糊的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商提供的日常养护方案评分，涉及内容包括但不限于维护保养方案、巡查方案、作业管理方案（作业方式、作业流程、路面管理措施等）、重点难点分析等。 各项服务方案全面合理，维护保养方案工作重点明确、对重难点分析透彻有针对性，解决难点的方案科学详细且具有操作性，作业方式及流程完全符合相关规范的得7分；各项服务方案基本全面，对重难点分析基本合理，解决难点的方案具有一定可操作性，作业管理合理的得5分；各项服务方案简单或内容有缺失，对重难点的分析欠缺针对性或合理性的得3分；未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 评委根据供应商提供的服务承诺及质量管理方案评分，涉及的内容包括但不限于质量保障措施、安全管理措施、进度保证措施、重大活动保障措施（迎查、重大活动等）。 各项管理措施全面科学，有质量自检程序，保障方案贴合实际需求且具有操作性的得7分；各项管理措施合理，基本满足本项目需求，安全管理有针对性的得5分；各项管理措施表述粗糙、缺乏合理性或过于简单，内容空洞的得3分；未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 评委根据供应商提供的人员管理方案评分，涉及内容包括但不限于项目组织机构、人员岗位职责、人员管理制度、人员培训、考核制度等。 方案中组织机构合理明确，岗位职责具体，权责分明，培训计划清晰，各项制度完整科学的得7分；方案中组织机构简单，岗位职责合理，有培训计划和各项管理制度的得5分；方案简单粗糙，内容有缺陷或表述混乱的得3分；未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 评委根据供应商提供的应急管理方案评分，涉及的内容包括但不限于风险规避措施、自然灾害处理预案、事故灾害处理预案、信访应对保障措施（市政管养方面的信访、投诉、举报、领导批办件等）、后援团队能力、应急预案响应时间等。 各项应急管理措施全面科学，各项应急保障方案贴合实际需求且具有操作性的得7分；应急方案基本全面，但有部分未贴合项目实际，方案具有一定可操作性的得5分；应急方案简单，内容空洞，不贴合本项目的得3分；未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 评委根据供应商提供的针对本项目安全文明及环境保护评分，涉及的内容包括但不限于安全作业措施、文明作业措施、环境保护措施等。 安全文明措施全面具体、有针对性，贴合项目需求且具有可操作性的得7分；安全文明措施基本全面，内容略简单，基本能满足项目需求的得5分；安全文明措施简单粗糙或存在明显问题，内容空洞的得3分；未提供不得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加招标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖电子公章）为依据。

6.供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

# 第四章 采购需求及服务要求

一、服务内容

（一）项目背景

紫金山科技城双龙大道以东至老天秣路片区市政设施综合管养服务项目位于紫金山科技城双龙大道以东，溧水河以西，绕越高速以南，秣龙路以北（具体范围参见附图）。区域内共有市政道路22条，道路清扫保洁面积约51.6万平方米。

（二）项目概况

对紫金山科技城双龙大道以东片区进行市政设施综合养护服务工作，服务内容主要为沥青路面维护、路牙维护、检查井和雨水箅维护更换和清理等。

注：在市政管养期间，报价应包括完成服务内容所有及要求产生的一切费用。凡招标文件没做具体要求的，按照国家现行的有关法规、政策以及各项规范执行，具体内容详见附件清单。

二、人员配置及设备配备

（一）人员配备要求

为了保证综合养护质量，供应商必须配备不少于以下数量的人员：

日常巡查人员不低于5人。

（二）设备配备要求

为了保证综合养护质量，供应商中标后结合项目实际需求必须配备不少于以下数量的车辆及设备。

| 序号 | 管养类型 | 车辆类型 | 吨位 | 数量（辆/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政 | 电动车 |  | 3 |  |
| 2 |  | 巡查汽车 |  | 1 |  |
| 3 |  | 铣刨机 |  | 1 |  |
| 4 |  | 装载机 |  | 1 |  |
| 5 |  | 沥青热再生修补车 |  | 1 |  |
| 6 |  | 摊铺机 |  | 1 |  |
| 7 |  | 光轮压路机 |  | 2 |  |
| 8 |  | 轮胎式压路机 |  | 1 |  |
| 9 |  | 轻型货车 |  | 3 |  |
| 10 |  | 灌缝机 |  | 1 |  |
| 11 |  | 平板夯 |  | 4 |  |
| 12 |  | 切割 |  | 2 |  |
| 13 |  | 10KW发电机 |  | 2 |  |

三、技术标准及要求

（一）主要工作内容

（1）日常养护

①道路养护：包括但不限于市政道路及附属设施的巡查，道路路面、路牙、人行道、路名牌、窨井盖、雨水篦子、公交站台（地面设施）、阻车石、自行车停放设施及座椅（广场除外）等的养护；

②护栏养护：对护栏、防撞柱、爆闪灯、标牌等进行日常巡查、设施维修、设施保护等工作，不含保洁。

③标志标线类养护：对路灯、交通信号灯、标志、标线、标牌等设施进行巡查、日常维护管养和应急。

（2）专项维修

包括但不限于应急、文明创建、标准化、精细化、数字城管等维修；热线、媒体、网络等反映问题维修；上级交办的突击、指令性任务。并做好安全、质量、进度和文明施工相关工作。

（3）快速响应处理

设立快速响应处置小组，根据指令在规定时间内完成相应处置工作，包括应急、文明创建、标准化、精细化、数字城管等维修；热线、媒体、网络等反映问题维修；上级交办的突击、指令性任务。

（二）技术标准

（1）道路养护

| 一 | 路基 | 1.清除路基塌方、填补缺口 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 路面 | 1.车行道、人行道维修 | 按规范要求做好市政设施维修，并做好安全、质量、进度和文明施工相关工作。 |
|  |  | 2.侧平石维修 |  |
|  |  | 3.日常巡视和定期检查，设施缺损、缺失更换维修 | 日常巡视：主干路1天1巡；次干路2天1巡；支路3天1巡。 每月组织技术人员检查两次，每月步行检查一次。保持路面完好、整洁、通畅、及时清理路面障碍物。 |
| 三 | 排水 系统 | 1.更换被损坏或被盗的各类检查井环、井盖 | 经巡视发现和接到通知半小时内更换。（其他业主的井要及时围蔽并通知业主单位维修） |
|  |  | 2.日常巡视和定期检查 | 日常巡视：主干路1天1巡；次干路2天1巡；支路3天1巡。 每月组织技术人员检查两次，每月步行检查一次，保持排水设施通畅、完好。 |
| 四 | 应急 措施 服务 |  | 针对突发事件第一时间做好安全措施，组织人员进行抢险，遇大雨、暴雨、汛期、扫雪防冻,承包商应增派人员到现场积极组织疏导雨水清理积雪避免水浸马路。 |

中标供应商应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；对区域市政管理范围内的违规行为应及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门联系并及时上报采购人。

1、城市道路养护标准

1.1城市道路构成

城市道路由车行道、人行道及附属设施构成。城市道路附属设施包括挡墙、边坡、护栏、防护网、路名牌、路肩等。

1.2车行道养护标准

道路纵线直顺，纵横坡适当，路面平整无碎裂、无沉陷坑槽、无拥包、无突起高差等病害；分隔带侧石及路沿平整坚实，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害，道路结构满足行车承载要求。

1.2.1完好率

优级:快速路完好率≥99%，主干道完好率≥98.5%，次干道完好率≥98%，支路、街巷完好率≥95%。

良级:快速路完好率≥98%，主干道完好率≥97%，次干道完好率≥96%，支路、街巷完好率≥90%。

1.2.2平整度、结构强度不低于原路面平整度和结构强度。

1.3人行道养护标准

1.3.1预制人行道

预制人行道铺装平整不松动，缝隙饱满，无碎裂沉陷、无缺损、无突起高差、无废弃杆桩等病害；纵横缝顺直，纵向偏差≤10mm。

1.3.2现浇砼人行道

板面平整无碎裂、无坑洞、无错台、无唧泥、无露骨、无麻面，板边峰窝面积不得大于3%、无沉陷积水；露骨透水砼人行道表层石子应均匀分布，不得有松动现象；板面整体缩缝胀缝整齐清晰，填缝料紧密无松散。

1.3.3无障碍设施

无障碍设施设置规范，盲道上无障碍物，无障碍通道接坡平顺，高差≤10mm。

1.3.4树池形状规则统一，边线直顺。

1.3.5踏步稳固不得破损，当踏步顶面为贴面时，应具有防滑性能。

1.3.6路牙外边线直顺，顶面齐平无高差，勾缝严密、整洁坚实，无缺损、松动、歪斜等病害，与雨井衔接处做到安砌牢固、位置准确。

1.3.7完好率

优级:人行道完好率≥98%

良级:人行道完好率≥96%

1.4附属设施养护标准

1.4.1挡土墙、护坡稳固，无变形坍塌。砌块完好，勾缝无脱落，泄水系统畅通。

1.4.2护栏、防护网应保持整齐、清洁、醒目，无缺损、无锈蚀，稳固、完好。

1.4.3路肩应平整、密实，不得有车辙、坑槽、积土等现象。

2、城市道路养护内容

2.1城市道路巡查

巡查主要内容为:

2.1.1车行道:沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、检查井框与路面高差、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等。

2.1.2人行道:面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺及设置不规范、树池框突起、缺失、沿线的废弃杆桩等障碍物、检查井框与路面高差、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜。

2.1.3挡墙、边坡:破损、坍塌、变形、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞。

2.1.4护栏、防护网:缺损、开裂、锈蚀、变形。

2.1.5路肩:车辙、坑槽、积水、堆积物。

2.1.6破坏道路设施、设置漫坡、擅自变更道路设施等违章行为。

2.2城市道路养护

2.2.1车行道养护

①当车行道出现沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等病害时，应及时进行维修。

②发现养护范围以外的各类检查井沉陷、凸起及井盖缺损时，中标供应商应及时统计上报采购人处理，同时做好距离井框30厘米以外的路面修复。做好无主井的修复处理工作。

2.2.2人行道养护

①当人行道出现面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜、树池框突起、缺失及盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺或设置不规范时，应及时采取措施进行维修。

②发现人行道上设置的公用设施拆除后形成的洞穴或废弃杆桩等影响行人安全的障碍物，中标供应商应及时统计上报采购人处理。做好无主废弃杆桩、洞穴的修复处理工作。

③发现非养护范围的检查井凸起、沉陷，井盖缺失等病害时，应及时统计上报采购人处理，同时做好井边周围的人行道修复及无主井的处理工作。

2.2.3附属设施养护

附属设施应保持整齐、清洁、稳固、完好，对影响交通通行和安全的损坏必须在24小时内进行修复，对短时难以处理的应采取临时措施进行简易处置，并设置安全警示标志，确保交通安全和畅通。

①挡墙、边坡

当墙体及坡面出现破损、变形、坍塌、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞等病害时，应及时采取相应的措施进行维修处理。

边坡、挡墙需定期进行沉降观测,及时发现不均匀沉降、开裂、倒塌等隐患。对发现的险情及时拟出维修方案，经采购人认可后及时修补。重大险情立即通知公安交警部门，配合做好交通管制，同时向上级主管部门及采购人报告。

②护栏、防护网

当护栏、防护网出现缺损、开裂、锈蚀、变形等病害时，应按原设计的样式、颜色及时修补和更换。

③路肩

当路肩出现破损、车辙、坑槽、积土等病害时，应及时进行维修和清理。

（2）护栏养护

| 序号 | 维护管养内容 | 维护管养要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 防撞柱 | 1、弯曲变形、破损的，必须更换新防撞柱；歪斜的及时整修。 2、反光膜保持反光强度，破损、污染的，必须及时更换反光膜。 3、封头盖缺失、破损的必须及时增补或更换。 4、防撞柱被破坏导致路面沥青损坏的，根据原道路标准及时进行沥青修补。 5、因甲方要求调整护栏及防撞柱遗留的坑洞，根据原道路标准及时进行沥青修补。 |
| 二 | 护栏 | 6、管养单位每日巡查维修，保障护栏的数量以及品质。 7、护栏因为被盗、社会车辆撞击、人为破坏、 自然灾害等一切第三方原因造成缺失和损坏的，必须及时增补或更换新护栏。 8、任何单位或个人不得私自拆除护栏，甲方不定期对护栏数量进行核查，非甲方要求下被拆除的护栏，以采购价的5倍对管养单位进行处罚，直接从管养费用中扣除，数量超过150米，甲方有权终止合同。 9、若市政工程施工需要，根据甲方要求，对护栏进行临时拆除、存储，待施工结束及时恢复，拆装及运输过程中对护栏造成的损伤由管养单位自行修复，漆面颜色与工艺要求与原护栏一致，数量不得缺失。 10、护栏走向与地面标线保持一致，对于歪斜移位的护栏及时整修。 11、每日巡查，对缺失、损坏的护栏配件进行增补或更换，包括反光器、球灯、铸铝花、底座、logo等部位，配件缺失损坏较多的必须更换整片护栏。 12、每半年整体出新一次漆面损伤或污染严重的护栏，若不出新，根据护栏状况扣减管养费用。 13、每日巡查维修的内容需将照片反馈给甲方，并做成纸质文件定期上报。 |
| 三 | 爆闪灯 | 14、爆闪灯要求正常闪光，达不到要求的必须更换。 15、灯壳破损严重的必须更换。 16、杆件反光膜保持反光强度，破损、污染严重的，必须更换。 17、杆件弯曲破损的，必须更换。 18、太阳能板朝向一致，不得脱落或者歪斜。 19、杆件被破坏导致路面沥青损坏的，根据原道路标准进行沥青修补。 20、因甲方要求调整护栏及爆闪灯遗留的坑洞，根据原道路标准进行沥青修补。 |
| 以上管养内容全部包括在投标包干费用中，不另外计费，更换的所有护栏以及配件必须达到技术参数的要求，并且作为考核的主要内容，达不到要求的会扣除管养费用，具体见考核细则，望各投标单位酌情考虑，合理报价。 |  |  |

1、护栏养护标准

（1）1.2米高道路中心护栏(附图纸)

技术指标：

①护栏总高1.2米，一片一桩长3米，护栏整体采用镀锌钢管焊接制作，打磨平整后再在表面进行纯聚脂彩色粉末静电喷涂(颜色暂定白色) ，要求喷涂均匀、光滑平整，不得有凹陷、杂质、剥落、气泡、裂纹、擦伤、熔渣、色泽不一等缺陷，表面要求光滑、无划伤、飞边、砂眼、毛刺等缺陷。护栏边框采用50mm*50mm*1.5mm热镀锌方管，内框支撑管采用30mm*30mm*1.5mm镀锌方管，铸铝花小竖管采用25mm*25mm*1.5mm 镀锌方管，立柱采用100mm*100mm*2mm镀锌钢管，护栏连接件为50mm*50mm*8mm镀锌钢板，连接孔一次性冲压成型，连接螺栓为M12热镀锌螺栓；护栏整体采用焊接技术连接，焊接处要求满焊然后打磨光滑平整，无焊渣焊缝。

②底座为400mm*400mm*190mm 镀锌钢板填砼底座，底座表面处理采用彩色粉末静电喷涂，颜色为黄色，填充混凝土标号需达到 C25 以上（含C25）；底座外壳由镀锌钢板二次冲压成形，相扣焊接，底座内呈井字状焊接四根直径8mm 以上钢筋，表面平整无明显凹凸缺陷，底座整体重量大于等于35kg。

③柱帽为φ120mm 太阳能 LED 球帽，球罩材质为 PC，球体直径为120mm，颜色要求为橘黄色并且透光，防尘防水性能应达到 I54(IP 等级)；太阳能板材质为单晶硅，功率为0.5W，电池采用1.2V镍氢电池，LED 灯采用频闪方式，每分钟闪60次，灯光为黄色，柱帽的光通量需大于等于4.5lm，柱帽与立柱使用不锈钢自攻螺丝连接牢固。

④反光器为195mm*60mm钢质三角形反光器，反光器与立柱之间使用自攻螺丝连接，反光片颜色为橘黄色。

⑤护栏上艺术花片为铸铝件，表面光滑平整，不得有气孔毛边，每个铸铝花重量大于等于0.3kg，外轮廓尺寸108mm*235mm，表面喷塑颜色为金黄色，铸铝件采用铆接方式固定于25mm*25mm*1.5mm镀锌方管上。

⑥护栏中心处logo为1.5mm厚镀锌板，镂空制作。颜色为嫩绿色。

⑦立柱与底座间用自攻钻尾螺丝固定，底座与地面使用钢钉固定。

⑧具体尺寸详见图纸。

（2）0.9米高道路机非隔离护栏(附图纸)

技术指标:

①护栏总高0.9米，一片一桩长3米，护栏整体采用镀锌钢管焊接制作，打磨平整后再在表面进行纯聚脂彩色粉末静电喷涂(颜色暂定白色) ，要求喷涂均匀、光滑平整，不得有凹陷、杂质、剥落、气泡、裂纹、擦伤、熔渣、色泽不一等缺陷，表面要求光滑、无划伤、飞边、砂眼、毛刺等缺陷。护栏边框采用50mm*50mm*1.5mm热镀锌方管，内框支撑管采用30mm*30mm*1.5mm镀锌方管，立柱采用100mm*100mm*2mm镀锌钢管，护栏连接件为50mm*50mm*8mm镀锌钢板，连接孔一次性冲压成型，连接螺栓为M12热镀锌螺栓；护栏整体采用焊接技术连接，焊接处要求满焊然后打磨光滑平整，无焊渣焊缝。

②底座为 400mm*400mm*190mm 镀锌钢板填砼底座，底座表面处理采用彩色 粉末静电喷涂，颜色为黄色，填充混凝土标号需达到 C25 以上（含C25）；底座外壳由 镀锌钢板二次冲压成形，相扣焊接，底座内呈井字状焊接四根直径8mm 以上钢筋，表面 平整无明显凹凸缺陷，底座整体重量大于等于 35kg。

③柱帽为φ120mm 太阳能 LED 球帽，球罩材质为 PC，球体直径为 120mm，颜色要求为橘黄色并且透光，防尘防水性能应达到 I54(IP 等级)；太阳能板材质为单晶硅，功率为 0.5W，电池采用 1.2V 镍氢电池，LED 灯采用频闪方式，每分钟闪 60 次，灯光为黄色，柱帽的光通量需大于等于 4.5lm，柱帽与立柱使用不锈钢自攻螺丝连接牢固。

④反光器为195mm*60mm钢质三角形反光器，反光器与立柱之间使用自攻螺丝连接，反光片颜色为橘黄色。

⑤护栏中心处logo为1.5mm厚镀锌板，镂空制作。颜色为嫩绿色。

⑥立柱与底座间用自攻钻尾螺丝固定，底座与地面使用钢钉固定。

⑦具体尺寸详见图纸。

（3）防撞柱 (DN150、高1.0米)

技术指标：

防撞柱铁质站桩技术要求：

防撞柱材质：热镀锌钢管，内径为φ 150mm，厚度为4mm，长度为1000mm。防撞柱预埋深度为200mm，伸出地面800mm与地面垂直。

防撞柱贴红白相间超强级（四类）进口反光膜，膜宽度20cm。 防撞柱预埋用专用开孔机开孔，水泥浇注要与地面保持平行。防撞柱顶部盖帽为不锈钢冲压件。

（4）爆闪灯

技术指标：

爆闪灯外壳尺寸：长250mm，宽170mm，高135mm。电池容量：5AH，电压12V

太阳能板：功率5W，电压18V，单晶硅材质 闪光模式：固定红蓝交替闪

底座管内径：80mm

立柱与安装：立柱为直径76mm热镀锌圆管，表面粉末喷涂（白色），预埋深度20CM， 太阳能板顶部到地面的距离为150cm

（3）标志标线养护

1）交通标线技术要求

①交通标线（包括冷漆和热熔）原材料在施工前应提供第三方检测机构的检测报告。

②热熔标线干燥后，外观应无起皱、起泡、开裂、斑点、粘胎现象、颜色纯正。

③玻璃微珠应当充分与标线涂料粘合，不得自然或辗压脱落，夜间反光可视距离达到300米。

④标线抗压强度大于12mpa，耐低温-20℃至高温70℃不变形开裂及异常变色。

⑤冷漆标线涂抹外观：干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂抹颜色和外观应与标准板差异不大。

2）交通标志技术要求

①交通标志原材料（反光膜）在施工前应提供第三方检测机构的检测报告。

②交通标志杆件和紧固件均须进行热镀锌工艺处理。

③悬臂式标志基础为现浇混凝土C25；标志版面下缘距地面净空，城市道路设置新的净空大于6米，原来5米的也可正常使用。在满足净空高度情况下，视为符合杆件技术参数要求，但标志版面上边缘不得超出主杆顶端20cm。同时，杆件设置不得倾斜，要求立柱与地面保持90℃垂直，横臂与立柱保持90℃垂直，特殊要求除外。悬臂杆件底部1米位置必须标注铭牌（生产厂家、出厂时间、材质等）。

④标志、太阳能黄闪灯、移动信号灯、警示桩、防撞桶、悬臂杆、立柱杆等设施置需按交警大队的要求制作。

⑤标志反光膜要求为IV超强级反光膜，通常为微棱镜型结构。

⑥标线材料要符合中华人民共和国交通行业标准JT/T 280-2022《路面标线涂料》的标准，产品应具有合格证书。

（4）其他养护要求

①完成项目范围内的设施日常巡查，每周提供巡查报表，每月按照采购人要求提供月度完成情况及下月计划。

②应急抢险

中标供应商须制定应急抢险预案，报采购人备案，并定期组织内部演练;建立应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备，保障应急联络网络畅通，发生突发事件如道路大面积沉陷，自来水爆管或燃气管泄漏造成道路需大面积开挖、变配电设备故障、文明城市检查、重大活动环境保障等任务，中标供应商组织人员、材料和机械立即赶赴现场，进行先期处置，设管围挡及警示标志、交通疏导，查看现场，判断、分析、评估所养护设施受损状况，提出相应恢复建议。修复完成后或维修方案确定后，中标供应商立即对破损、故障设施进行修复，尽快恢复正常运行。所有的应急抢险需无条件服从采购人的调度与安排，必须在规定的时间或采购人要求时限内完成。

完成项目范围内抢险抗灾；做好险灾预防和抢险准备工作，台风及汛期加强巡查和值班，及时处理和消险。防台防汛、防雪防冻期间，要求中标供应商24小时保障。在消险过程中严格确保安全作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。中标供应商须制定防汛预案，并建立防汛抢险队伍，准备相应的防汛抢险物资和机械设备。当发生强降雨后，应服从防汛及行业管理部门的调度和指挥。

③违章、违法破坏市政设施行为的发现与制止

中标供应商担负保护市政设施的责任，应及时发现各类违章违法破坏设施行为。发现违章占用、挖掘、改变设施现状、私设慢坡、超限等违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报采购人。对于偷盗等违法行为的应向公安部门报案，同时报采购人。由于未及时发现人为破坏而导致的市政设施破损由中标供应商承担修复。

④投诉处理

中标供应商应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后，应按照采购人对外公布承诺制度要求及采购人要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的投诉，做好解释和回复工作。

⑤养护内业资料

中标供应商应加强档案资料管理工作，按照规定规范和采购人要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。

⑥安全养护

中标供应商应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必须的保护装置。中标供应商应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。

⑦文明养护

养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料等当日清运，做到工完场清。

⑧养护质量要求

养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。中标供应商应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应为与原材料一致的符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规范规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。中标供应商不得擅自变更市政设施现状。

⑨指令性任务

中标供应商在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。

⑩中标供应商应有与区网格化管理责任体系相对应的内部管理体系，责任到人，并做好与各部门的对接，做好相关工作的衔接与落实。并按相关标准及要求规范养护作业。

（5）关于设施养护总体要求

①中标供应商根据管养区域实际巡查现状，上报养护计划建议，但最终需按照采购人下达的养护任务进行养护。中标供应商必须无条件严格按照任务确定的养护维修计划实施，按照国家相关技术规范标准执行，保质保量完成。

②中标供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人要求养护，严格把关养护质量。

③如在管养过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，中标供应商应积极配合，无条件地按照采购人的要求完成养护。

④养护技术要求按国家、省、市现行相关规范等办法的有关要求执行。如累计两次发现不符合规范验收标准，采购人有权终止并解除合同。

⑤养护期内，中标供应商应作好管护区域内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理。在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标供应商全面负责。

⑥中标供应商要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、设备的损失和残缺应及时维修、更换。

⑦主材。所有养护主材均由中标供应商自行提供，但供货时必须提供检验报告，水泥、中粗砂、碎石、石灰、商品砼、平侧石、沥青、窨井盖、雨水篦、钢筋、UPVC波纹管等材料须提供市级或市级以上具备见证取样资质的检测单位出具的检测报告（检测费用由中标供应商承担）。采购人委托第三方检验单位每月按批次对供应材料进行抽检（第三方检测费用由采购人承担，检测不合格项目检测费用由中标供应商承担），抽检不合格达到3次的，采购人有权终止并解除本合同。

⑧中标供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人、监理（如有）的文件规定等要求施工，严格把关施工质量，完成自检后及时报验，采购人委托第三方检验单位每月定期或不定期对施工现场进行取样抽检（委托第三方检验单位费用由采购人另行支付，不包含在本次投标报价中），抽检不合格达到3次的，采购人有权终止并解除本合同。

（6）关于设施养护管理及实施细则

1）实施细则

①中标供应商应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；对区域市政管理范围内的违规行为应及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门及时联系并上报采购人。系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、管理养护计划、管理养护工作报表。

②养护的各道工序施工要做到以人为本，养护作业人员在养护施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在养护施工路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保养护实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的养护作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标供应商在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施，并负责与交警、城管等部门的沟通协调。

③中标供应商应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾，施工结束后做到工完、料净、场地清。

④中标供应商在养护施工时应当保护地下管线和其他市政设施的完好。如确需暂时损坏或变更市政设施的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请权属单位检查验收，同时做好记录备案工作。

⑤中标供应商应在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

⑥基础资料、台帐管理应做到以下几点：

A.每天做好详细的工地日志登记工作，以备采购人不定期抽查；

B.每月25号前向采购人报送本月的养护总结及下月养护计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人）；

C.中标供应商应当严格按照采购人制定的养护计划进行施工，不得擅自更改实施计划，并于每周五上报本周工作完成情况，交由采购人审定，作为考核依据。

D.市政设施养护维修应当及时做好维修记录，对有关市政设施养护的报表统计、竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理。

⑦施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，中标供应商应采取有效的保护、防护措施，如中标供应商对上述设施造成破坏的，则所有责任由中标供应商负责。

2）管理细则

①因工程地点都大部分处于城市闹市区，文明围挡要求极其严格，施工安全保障措施需充分可行。中标供应商必须采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保安全文明施工，确保各种管、杆线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通等，尽最大努力将施工给群众带来的干扰降至最低限度，并制定相关的安全文明措施。

②巡视中发现由于市政设施(含排水检查井、雨水篦)损坏、遗失或因自然灾害等原因造成安全隐患时，立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护，必须在24小时内修复，特殊情况下，在经采购人同意后，最迟不得超过 72小时，同时启动应急预案进行抢修处理，通知交警部门协助疏导交通，并以书面形式报告采购人。

③日常巡视及定期检查要认真巡查路况、路容，做到及时发现、及时报告、及时处理，确保路况整齐畅顺，设施的完好和安全，如被采购人发现养护不及时和设施损失(坏)导致安全事故，或被投拆、被新闻媒体曝光，除按招标文件的有关条款处理外采购人可另请养护单位进行紧急处理，费用由中标供应商承担。

④中标供应商必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行施工作业时必须认真负责，注意安全操作，施工作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备定点存放，如发生任何意外，中标供应商负责事故处理并承担一切费用，与采购人无关。

（7）安全文明作业要求

必须严格按照相关规定执行安全文明养护作业（包含但不限于以下）：

①施工现场的场貌整齐，临时设施、大宗材料、机械设备堆放有序，养护作业区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；

②现场材料、成品、半成品保护措施得当，控制尘埃和噪音，应按规定设置围挡；

③养护人员作业时要求统一着装；养护作业区域做到材料堆放整齐,易扬尘材料必须进行覆盖；

④不准乱弃、乱堆余土堵塞道路的情形出现，施工现场随干随清理，要求做到工完、料净、场地清。

⑤加强施工用电的安全管理，施工场地的用电(如设备、电源线、开关板等)一律由电工负责处理，其他人员不得擅自拉、接电源，对于高压、变压器等按规定做好防护栏杆，并悬挂标记。

⑥消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，层层落实防火安全责任制，经常进行消防宣传教育，提高职工的消防意识，组织义务消防员。在施工现场应布置灭火消防器材，消防水池、水源充足。合理配备和发放消防器材，定期进行检查和换药，对电器产品易燃易爆危险不符合消防安全技术规定的应及时改正。

（8）环境保护要求

必须严格按照相关规定执行环境保护措施（包含但不限于以下）：

①对于环境保护要做到全面规划、综合治理、化害为利，制定详细的环保措施。

②搞好施工现场及公共场所的清洁工作，施工现场及时洒水，防止尘土飞扬，创造优美环境。

③严格遵守国家和当地政府及建设单位制定的有关环境保护法规和文件，在合同规定的施工活动界限之外的植物、树林及建筑物，尽力维持原状，并保护好文物。不将有害物质（如燃料、油料、化学品、酸碱等，以及超过充许剂量的有害气体和尘埃、弃渣等）污染土地、沟河。

④在全部工程完成后，拆除一切施工临时设施，并将拆除后的场地彻底清理。

⑤能产生超标噪音的作业区域应事先向工作人员提出警告。应对受施工期间产生噪音影响和包围的人员进行教育和培训。当音量超过85dB或在进行噪音作业或在噪音作业附近时，工作人员应戴听力保护品。竖立警告标志，并应通知当地社区居民当前的情况。在工程施工过程中应避免夜间进行强噪声作业，施工车辆的行驶线路经过居民区时应控制鸣笛、限速行驶，机械设备等较强噪声源处工作的施工人员发放防噪声用具，严格执行劳动保护措施，对噪声控制制定出实施细则，并加以认真贯彻。

⑥为保护水质，防止施工废水和工区生活污废水直接排出，所有建筑物周围及设施均设有排水沟，洁、废水通过排水沟汇集进入污水处理池，达到《污水综合排放的标准》一级排放标准后，再排入河中。

⑦装载多尘物料时，对物料加覆盖或适当加湿，经常清洗运输车辆，及时清理尘渣。

⑧不允许施工垃圾和废料堆积，成为环境或安全的危害物。作为一条环保、防火和安全方针，应每天清理施工垃圾。遵照规定收集和排放垃圾，并把多余材料运到远离施工现场的适当地方。

⑨施工中对树木、庄稼要尽量避免损害，一草一木都要珍惜。

⑩应把道路维护好，防止起灰尘或积落尘在空气中飞扬。为了防止粉尘在空气中飞扬，经常在施工道路上洒水。能造成起灰的装货车辆应适当加固或盖上，防止灰尘在空气中飞扬，或溢飞到大地上。

⑪产生超标尾烟的内燃机械不允许进入现场或在现场停留。监督员应保证每天进行检查，每周进行维护检查，以及每月或按要求进行维修工作，防止超标内燃尾烟排放。

四、考核内容及标准

南京紫金山科技城市政设施养护管理考核办法

第一章  总则

第一条  为了加强南京紫金山科技城城市道路养护管理，保障市政设施完好，充分发挥市政设施使用功能，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《南京市市政设施管理检查考核办法（试行）》、《南京市城市道路设施精细化维护技术指南（试行）》，结合园区道路实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于南京紫金山科技城范围内，由南京紫金山科技城城市管理和环境保护局（下称城管局）负责监管市政设施的养护、维修和管理。

第二章  一般规定

第三条 南京紫金山科技城管辖道路的养护工作由南京紫金山科技城与养护单位以合同方式来明确。明确道路的养护单位采取市政设施养护公开招标方式择优选择。

第四条  以合同（或协议）形式明确的道路养护单位，必须按相应的法律法规和国家城市道路养护技术规范认真执行，确保设施完好、使用安全、巡视到位、维修及时。

第五条  城管局负责具体管理考核工作，履行对市管道路的养护管理，负责对各道路养护单位执行合同情况和养护质量的考核及养护经费的审核。

第三章  养护维修

第六条  各养护作业单位对所养护的每一条市管道路必须明确相应的项目负责人，并确定每路的巡视人员，报城市管理和环境保护局备案。

养护巡视必须执行一天一巡。各养护作业单位应当严格按照相关技术规范进行日常巡查，并应明确道路巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查发现问题报告及追踪解决的程序等。

巡视人员应按一路一卡的标准做好巡视台帐，并在巡视记录上签字，对所负责的道路在巡视频率与巡视质量上负责。

第七条  养护单位在申请养护经费时需提供当季养护维修执行报告，执行报告需包括以下内容：设施巡视频率、维修工作量、维修质量检查评定情况、业务联系单、签证、维修及时率、基础资料管理情况、监管网及市民投诉处理情况等。执行报告需经城管局审核后，对照养护作业合同检查履约情况后拨付相应的养护经费。

第八条  各养护作业单位对道路养护质量按规范要求进行自查，并建立自查技术档案，每月28日前将自查结果报城管局备案。

第九条  各养护作业单位应当于12月25日前向城管局报送下一年度养护维修计划，每月28日前报送当月养护维修完成工作量及下月养护维修计划。经审核后确认当月工作量，并作为支付养护经费的依据之一。

第十条  各养护作业单位对所养护的城市道路须每年进行设施完好率调查，并将调查资料于11月25日前报送至城管局备案。

第十一条 各养护作业单位有责任维护道路设施的完好，对道路占用、挖掘，以及道路上其他管线井盖缺失、破损等影响交通安全的现象，在巡视中要及时发现，并每天都有巡视记录，反映巡视检查的内容、完好状况和报修建议。巡视中发现有人为占用、挖掘道路或有交通安全隐患的现象，巡视人员必须先行制止、做好围护、取证记录，然后迅速报城管局请求执法部门处理。

第十二条 各养护作业单位须认真履行社会服务承诺，对“12345”、“ 110”、“数字城管”接到的投诉，在相应的承诺时限内作出响应。

第十三条  快速响应处理：设立快速响应处理小组，根据指令在规定时间内完成相应处置工作。

第四章  应急管理

第十三条  各养护作业单位须制定所负责养护的城市道路的应急抢险预案，报城管局备案；并建立应急抢险队伍，按要求准备相应的应急抢险物资和机械设备。

第十四条  当发生立交、道路、桥梁、隧道严重积水影响区域性交通，或其他突发性事件时，立即启动应急抢险预案，并按规定逐级上报。各养护作业单位要快速反应，措施有效，做好应急抢险工作。

第五章  考核

第十五条  城管局受南京紫金山科技城委托依据国家、省、市相关法律法规、行业规范及局有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核。

第十六条  城管局负责对紫金山科技城管辖市政道路的考核，考核时间按自然年度执行。

（一）成立园区市政设施养护考核小组，由园区城管局牵头，每周按照《南京紫金山科技城市政设施养护考核评分细则》（详见附件）对管养维护单位进行考核，采取两种检查考核方式，一是现场考核检查，二是市、区、园区各类问题工单(包含领导交办件、督查通报、信访、12345、数字城管案件、新闻媒体曝光等)等进行考核扣分。

（二）每月实行百分制考核，城管局安排专人负责考核明细扣分统计工作。分别为现场考核检查扣分，市、区、园区各类问题工单扣分。月考核得分=100分-当月(考核检查+市、区、园区各类问题工单)扣分。

（三）每周开展一次现场检查考核，不固定时间、不固定线路随机开展现场检查考核工作，由城管局中层干部、工作人员和管养单位现场负责人参加现场检查考核工作，对发现的问题做好记录，检查人员在检查表格上如实、详细、准确的进行记录，参加现场检查考核人员需签字确认。

（四）按照《南京紫金山科技城市政设施养护考核评分细则》进行扣分;中标作业单位未按标准完成整改的按扣分细则内容扣分分值进行扣分;同一地点同一问题重复发生的按扣分分值的1.5倍进行扣分，一月内三次重复发生的按扣分分值的3倍进行扣分。

（五）每月月底前，考核组汇总每周考核成绩形成当月考核成绩，将当月考核成绩报主要领导和分管领导，当月考核成绩需园区和管养维护单位签字盖章，一式三份，一份由考核小组备案，一份送达管养维护单位，一份交至园区审计部。

（六）管养维护单位应积极主动完成和落实合同及办法规定的义务，考核责任检查过程中做好配合工作。管养单位主要负责人和现场负责人手机保持畅通，现场检查不得无故不到场，因管养单位原因相关人员不到场，检查有效，并做好记录。对检查期间发现的问题，需在规定期限内完成整改。

（七）考核工作成员要实事求是开展考核工作，考核过程中不得避重就轻、矫枉过正。考核扣分内容要有理有据，不可无视问题，也不可盲目放大问题。考核检查过程中要相互监督，不得与管养单位相互串通、勾结。

第六章  奖惩办法

第十七条  城管局对各养护单位的考核结果，直接与养护经费的支付直接挂钩。

（一）当月考核得分90分(含)以上为达标，不扣除当月经费。

（二）当月考核得分90分(不含)以下75分(含)以上为基本合格，相应扣除当月经费:

90分(不含)-85分(含)扣1000元/分;

85分(不含)-80分(含)扣2000元/分:

80分(不含)-75分(含)扣4000元/分。

（三）当月考核得分75分(不含)以下为不合格，扣减当月经费一半。

一年内有两次月考核不合格的予以管养维护单位警告处理，根据管养单位工作改进情况作为是否与管养维护单位续签下一年度合同的主要依据。

一年内连续两月考核或全年达四次及以上月考核不合格的予以清退处理，中止合同，并由中标单位承担违约责任。

（四）其它直接扣款项：不占比例分，直接按条款扣款。

①因养护管理存在问题经查属实的，被媒体报光、“12345”或热线投诉的，扣除2000元/次。对数字化城管、上级部门考核等相关工单出现返工、返单的，扣除5000元/次。整改后仍不到位，回访不满意属实的扣10000元/次。

②文明典范城市创建检查、标准化验收等上级部门在检查通报中出现道路养护质量问题，扣款2000元/处；上级机关考核出现扣分的，扣除1000元/处；被上级部门通报批评的3000元/次。

③市政设施养护不按规范操作及责任心不强，施工时污染路面没有及时处理的扣除2000元/次；偷倒建筑垃圾扣除2000元/次；养护施工不符合安全规范要求的扣除2000元/处；工人没有统一着装或着装不规范的扣除1000元/人次。

④养护单位一线工人投入不足影响养护质量，园区管理部门有权安排其它队伍进行管理，产生费用由养护单位承担；另外，其实际投入人数与采购文件规定人数的差额，按300元/人进行处罚。

⑤在灾害性天气来临时，没有做好有效防护措施，在灾害性天气期间，没有及时有效组织抗灾、消险，以及灾害性天气没有安排好人员值班，扣款2000元/次。造成损失的扣10000元。

⑥对下发整改通知未按规定时间完成整改或未按照养护质量标准进行整改，扣除1000元/次，逾期仍未整改或未按照养护质量标准进行整改的，扣除3000元/次。

⑦重大参观路线，保障不到位，引发媒体的负面报道和关注、引起群体性事件或大规模上访、游行、示威、罢工等恶劣影响的，扣除30000元/次。

⑧管养中致使公共财产、国家和人民利益遭受损失及人员伤亡等重大失误的，除承担相应责任外，另扣除100000元/次。

第十八条  养护作业单位有下列情形之一的，将列入南京紫金山科技城道路桥梁养护作业单位企业信誉黑名单，园区有权解除养护合同，并予以通报：

（一）一年内新闻媒体曝光两次及以上或不良记录三次及以上的；

（二）因养护不到位造成较大安全事故及以上的，或在重大活动中失分造成严重影响的。

附件：

南京紫金山科技城市政设施养护考核评分细则

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台账 资料 | 有完善的《养护方案》和《应急预案》。《养护方案》应包括机构设置、人员组成、技术方案、巡查方案、安全文明施工作业、质量控制等方面的内容。《应急预案》应针对雨、雪、大风等恶劣天气或突发险情等特殊情况编制完善，能切实满足应急需要。有《月度养护作业计划》和《养护工作量月报表》，上报及时，内容准确并经业主方签字确认。有完善的《维修记录》，按月装订，扫描件报业主方存档。按道路建立管理档案，包括但不限于：道路长、宽、面积、建成年份、大中修记录、开挖信息等。形成片区道路CAD总图。对改扩建道路，完善移交手续。 | 无《养护方案》、《应急预案》的，每1项扣5分；《养护方案》、《应急预案》内容不完善或不符合实际，每1项扣1分；《养护方案》、《应急预案》内容有变动未履行变更手续的，每1项扣1分。无《月度养护作业计划》、《养护工作量月报表》，每1项扣5分；《月度养护作业计划》、《养护工作量月报表》内容不完善或不准确，每1项扣2分。《月度养护作业计划》和《养护工作量月报表》无法对应或出入较大，并无法给出合理说明，每1项扣2分。无《维修记录》，扣10分；《维修记录》内容不完善或不准确，每1处扣1分；《维修记录》未装订，扣2分；《维修记录》扫描件未报业主方存档，扣2分。无CAD总图，扣10分；缺道路档案，每1条扣1分；道路档案信息有误，每1条扣1分；移交手续不完善，每1条扣1分。 |  |
| 设施 完好 | 按合同及规范要求做好合同段内市政设施养护，确保市政设施完好，满足规范和验收要求。 | 交通设施：交通设施完好，有标牌变形、移位、污染、损坏、错误引导、错别字、英文翻译错误，一处扣1分；有标线污染，脱落、磨损、反光未达到交通部《路面标线涂料》的标准规定，一处扣1分；存在上述情况未及时报告及采取安全围护措施及时修复的，一处扣1分。热熔标线反光效果差、剥离、附着不牢、涂膜不平整、涂膜有划痕一处扣0.5分；常温标线白漆发黄、漆膜有气泡或针孔、漆膜遮盖力不够、 附着力差一处扣0.5分；标志牌反光膜起泡、杆件倾斜、反光效果差一处扣0.5分；施工单位未能在规定时间内完成修复的，每逾期一次，扣1分。 |  |
|  |  | 道路（含人行道）：道路鼓包、凹陷、破损每处扣1分， 路面开裂长度大于2米的每处扣1分，机动车道未能在规定时间内完成修复的，每逾期一次，扣1分。路牙石损坏每处扣0.5分，树池损坏每处扣0.5分。人行道破损每1㎡扣0.5分（不足1㎡按1㎡计取），各类井盖（含绿化带内）每破损1个扣0.5分，每缺失1个扣1分。施工单位未能在规定时间内完成修复的，每逾期一次，扣1分。 |  |
|  |  | 护栏:护栏未定期清洗每处扣2分。 护栏因为被盗、社会车辆撞击、人为破坏、自然灾害等原因造成缺失和损坏未及时增补或更换的每处扣1分。护栏歪斜移位未及时整修的每处扣1分。漆面损伤或污染严重未及时出新的每处扣1分。缺失、损坏的护栏及配件未及时进行增补或更换的每处扣1分。护栏进行临时拆除、存储，施工结束未及时的恢复每处扣1分。施工单位未能在规定时间内完成修复的，每逾期一次，扣1分。 |  |
|  |  | 路灯、信号灯：信号灯损坏每处扣1分；路灯不亮每3盏扣1分。施工单位未能在规定时间内完成修复的，每逾期一次，扣1分。 |  |
|  |  | 设施保护：未及时发现因非法挖掘、占用导致市政设施污染、损坏的，一件扣0.5分；未及时制止报告管理部门的，一件扣0.5分；未及时制止并采取保护措施的， 一件扣1分。擅自拆除、损坏(标牌、标线、护栏、路名牌)等交通设施或擅自改变原有设施状况的，一件扣1分。市政设施状况不满足规范或验收要求，每1处扣2分；因市政设施病害导致重特大事故，1次扣40分。 |  |
| 日常 巡查 | 严格实行一日一巡工作，及时发现损坏情况，及时汇报报备，确保巡视质量并做好巡视记录。 | 未按要求配足人员和车辆或车辆未张贴标识或人员未统一着装，每1辆电动车扣2分，1辆汽车扣3分，1人扣1分；巡查台账应完善并配备巡查照片，照片带定位和时间水印，台账不完善，每1处扣0.5分，每缺1天巡查台账扣1分。在巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全等安全隐患，危急情况及时做好维护并通知养护管理部门，作好记录，未达到本条要求者，每次扣1分。 |  |
| 媒体 舆情、工单、投诉处理 | 及时回应并安排处置“12345” 等公共服务热线、政务微博、新闻媒体、文明城区检查、数字城管等反应的问题。不发生市政管养方面的有责新闻曝光事件. | 养护缺失造成投诉的，一项扣1分；未在规定期限内处置的，一项扣1分；未按规范要求处置的，一项扣1分；同一事项重复投诉的，一项扣1分；被上级部门考核扣分的，一项扣1分。发生有责新闻曝光事件，一件扣2分，事后未及时处理并主动与媒体回应的，加扣3分；被媒体连续跟踪曝光，扣10分。 |  |
| 重大活动、应急抢修及其他事项 | 配合创建等省、市大型活动，不扣分、不失分，认真完成各项指令性任务。接到主管部门指令第一时间组织人员对损坏设施进行抢修，排除安全隐患。及时完成业主临时交办的事项及内业资料 | 在创建等省、市大型活动中失分或被上级领导批评的，1次扣5分；未完成指令性任务的，1项扣5分。在接到通知或遇应急情况时，如大雨，暴雨，冰雪天或交通事故造成交通设施损坏等情况，施工队需在1小时内到达现场，及时处理现场事故。未能及时处置的每次扣5分。交办的项目相关事宜及内业资料未及时办理的，一项扣1分。 |  |
| 得分 |  |  |  |

五、双方权利及义务

（一）采购人的权利与义务

1、采购人每月25号之前审核中标供应商上报的下个月度维修养护计划及月度养护工作量报表，并于每月5日前检查上个月维修养护计划执行情况，并对道路、排水等市政设施完好情况进行月度考核；

2、对中标供应商日常维修养护的质量、安全、养护周期和巡视工作进行不定期抽查；

3、由于建设需要，采购人对中标供应商的工作内容及范围有调整的权利，要求中标供应商服从；

4、在中标供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行而造成严重后果时,采购人将书面通知中标供应商终止合同,并按相关法律、法规对中标供应商追究责任；

5、帮助协调中标供应商维护作业施工与外部环境的问题；

6、按照合同要求及时向中标供应商支付养护经费；

7、对于专项维修及养护工程，对养护单位报送的设计图及方案进行确认后，养护单位方可实施。

8、在中标供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,采购人将书面通知中标供应商终止合同,并按相关法律、法规对中标供应商追究责任。

9、如实际市政养护面积与招标工作量发生变化，工作量增减不超过5%时，按原合同执行不再变更合同或签订补充合同；工作量变更超过5%时，超出5%部分，经双方协商一致，可签订补充协议。但所有补充合同的金额不得超过原合同的百分之十。工作量详见附件：养护工作量清单。

10、实施过程中，道路养护维修量总金额不得低于合同总价的60%，未达到招标文件要求的，应根据维修量对应单价做相应核减，清单未列明的工程量双方协商定价。

后附道路养护各项维修单价：

| 道路养护各项维修单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 路面维修养护（铣刨） | 路面维修养护（铣刨） | 路面维修养护（热熔） | 人行道（面包砖或烧结砖） | 人行道（透水砼或花岗岩） | 挡车石 | 更换混凝土侧石 | 更换大理石侧石 | 更换混凝土平石 | 更换大理石平石 | 更换混凝土井盖、井座 | 更换混凝土井盖 | 更换铸铁井盖、井座 | 更换铸铁井盖 | 更换混凝土雨水箅 | 更换铸铁雨水箅 | 沥青灌逢 |
| 项目 特征 | 1.铁1.铁刨材质:沥青路面 2.铁刨厚度:5cm 3.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 4.新铺材质:改性沥青5cm的普通AC20沥青 | 1.铁刨材质:沥青路面 2.铁刨厚度:10cm 3.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 4.新铺材质:4cmSBS改性沥青加6cm的普通AC20沥青 | 1.厚度:10cm 2.:细粒式沥青混凝土 | 1.块料品种、规格:烧结砖 2.拆除:烧结砖及基础，不可利用 3.包含拆除、垃圾弃置、模板 4.石料规格:碎石垫层 5.厚度:10cm 6.垫层材质:C20混凝土 7.厚度:10cm 8.包含模板 | 1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:10cm 3.垫层材质:C20混凝土 4.厚度:10cm 5.包含拆除、垃圾弃置、模板 6.人行道（透水砼或花岗岩） | 1.圆柱形大理石挡车石安装，规格样式满足设计施工及建设单位要求 2.含基础、模板 3.包含拆除的挡车石人工装车，弃置 | 1.材料品种、规格:混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层（含模板） 3.拆除:拆除砼路牙（侧石） 4.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 | 1.材料品种、规格:大理石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土垫层（含模板） 3.拆除:拆除大理石侧石 4.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 | 1.材料品种、规格:混凝土平石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层（含模板） 3.拆除:拆除混凝土平石 4.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 | 1.材料品种、规格:大理石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土垫层（含模板） 3.拆除:拆除大理石平石 4.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 | 1.检查井材质、规格:混凝土井盖（φ700）、井座 2.拆除:拆除混凝土井盖 3.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 4.:包含检查井维修 | 1.检查井材质、规格:混凝土井盖（φ700） 2.拆除:拆除混凝土井盖 3.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 | 1.材质:Φ700（内径）防沉降球墨铸铁井盖、井座 2.拆除:拆除铸铁井盖 3.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 4.:包含检查井维修 | 1.材质:Φ700（内径）防沉降球墨铸铁井盖 2.拆除:拆除铸铁井盖 3.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 | 1.材质、规格:钢纤维砼雨水篦子（不含井圈），500*350mm，厚度承载力投标人自行踏勘现场后综合考虑 2.拆除:拆除雨水井井盖及底座 3.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 | 1.材质:球墨铸铁雨水篦 2.弃置运距:投标人根据现场实际勘查情况自行判断报价 | 1.嵌缝材料种类:石油沥青 2.:包含沥青砼路锯缝 |
| 单价 | 94 | 212 | 467 | 147 | 311 | 315 | 64 | 155 | 58 | 118 | 1193 | 270 | 1813 | 520 | 199 | 315 | 10 |

（二）中标供应商的权利、责任和义务

1、按照招标文件确定的维修养护设施范围，取得相应的养护经费。

2、编制年度管理养护及专项维修预算和月度管养及专项维修计划，中标供应商应在每月20日前向采购人提交下月的管养及专项维修书面计划，并组织实施经采购人认定的管养及专项维修计划，在招标文件确定的设施养护范围内合理使用养护经费，确保设施完好率。

3、针对该工程根据有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保养护质量。

4、按照招标文件规定和采购人要求对设施组织每日巡视和经常检查，每月对养护计划执行情况进行自查，每月组织一次步行路况调查，并将检查情况登记存档，检查记录必须报送采购人一份。

5、及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报采购人工作，配合采购人进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。

6、中标供应商进行维修时，必须选用符合设计及采购人要求的材料、设备，如有改变，必须征得采购人代表的签字确认。养护作业完成后，必须通知采购人验收。

7、做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致采购人或第三方损失的，中标供应商应负完全责任，并负经济赔偿责任。

（三）施工现场管理责任

1、中标供应商做好市政工程文明施工管理包括：工程施工现场围蔽设施；交通引导和警示设施、材料堆放；临时设施设置；淤泥清运；污水排放；施工现场周边环境保护等。保障施工期间周边环境不受污染，确保施工现场的道路平整、排水畅通和交通安全。

2、中标供应商应设专人负责文明施工设施的维护管理，发现围蔽设施损坏、安全警示标志、标牌残缺、损毁或路面破损、排水堵塞等，要及时更换或维修。主干道车行道施工等对交通影响较大的，应制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，确保将施工对交通的影响减至最少。在交通繁忙期间，施工单位应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。

3、中标供应商对施工可能造成周围建(构)筑物、地上地下管线损坏、堵塞的现场进行勘查，并制订相应的防范措施，确保施工和地上地下管线设施安全。

4、为确保市政工程施工的道路交通安全，中标供应商在施工现场的起止点以及对车辆、行人通行安全有影响的位置，必须设置危险警示灯具。在车行道上施工作业，必须在来车方向提前设置施工标志牌、交通导向牌和危险警示闪灯等，提醒和引导车辆有序、安全通行。

5、施工所产生的施工污水必须经过有效沉淀处理后，方可排放。不得直接向路面排放。施工产生的淤泥应在24小时内清运完毕。在城市主干道及人流稠密、交通繁忙等特殊路段，淤泥应立即清运。

6、防汛、暴雪期间，中标供应商需及时上路巡查，并无条件服从采购人的有关抢险调度。

7、安全文明施工，尽量减少灰尘噪音等，不影响正常活动。

8、中标供应商对所管养的市政设施有巡查的义务,如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时,应予以制止,并及时向采购人报告。

9、中标供应商须具有绘图能力，对于专项维修及养护工程，需绘制施工图纸的，按照采购人要求绘制施工图、编制施工组织设计，报采购人确认后，专项维修需同时报送造价采购人审核批准后，中标供应商方可实施。

10、在迎接文明城区检查、应急等各项活动工作中，服从采购人安排，达到检查及应急要求。

11、安排相应车辆，日常检查考核提供给采购人调度。以上费用含在投标报价中。

12、实施过程中与市容、交通、水利、河道、周边小区等外部的协调由中标供应商自行承担，采购人协助。接水接电由中标供应商自行承担。以上费用含在投标报价中。

13、完成采购人交办的临时性工作。

六、履约验收标准及质量管理要求

（一）采购人依据包括但不限于以下标准及其他国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范、本项目公开招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）

《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2019）

《城市道路管理条例》（2019 修订版）

《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

《道路交通标志和标线》GB5768-2022

《南京市城市道路设施管理条例》（2017修正版）

《南京市排水条例》

《南京市工程施工现场管理规定》（市政府令 237 号）

《南京市扬尘污染防治管理办法》 (市政府令 287 号)

《南京市城市道路挖掘管理规定》（宁公法字〔2007〕419 号）

《南京市城市道路设施巡查管理要求》

《南京市城市道路设施养护维修标准》

养护维修工程质量需达到规范验收标准，若不符合规范验收标准，由中标供应商无偿返工。若因中标供应商原因不能按时保质完成，则采购人有权另外安排单位维修，其相应费用养护维修将从养护单位费用中扣除并由采购人安排。

（二）质量管理要求

1、新建或改建标志标线满足国家相关规范要求。

2、维修保养队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，安全施工，一切伤亡事故由中标供应商负全责,采购方不承担任何责任。

3、维修保养人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标供应商负责修复及承担一切费用。

4、服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标供应商负责恢复或赔偿。

5、如维修施工过程中需移除绿化、在绿化岛内、道路及人行道开挖沟槽，由中标供应商自行到政府行政窗口办理相应的行政审批手续。

6、采购人在对路口设施巡视中发现交通安全设施有污渍、小广告，或接到采购人关于清除小广告的通知，应及时清除污渍和小广告。

7、遇有重大活动，节假日或极端天气，如文明城市检查、暴雨、雪灾等，须有应急保障队伍进行值班备勤，专项值班备勤方案须报采购人同意。

8、中标供应商必须经常对维保的路口设施进行巡检，发现故障及设施缺损及时处理（含事故、其它方施工造成的损坏）并向采购人汇报；对事故、其它方施工造成的损坏及时交涉，中标供应商有义务协助向肇事方理赔事宜，但不得因理赔事宜影响交通标志的维修，因巡检不力未能及时发现和理赔的，费用由中标供应商负责。采购人将不定期的对路口设施进行检查，每月采购人巡查发现而中标供应商未发现，每次扣尾款500元；如出现三次，由采购人约谈，约谈后仍出现类似情况两次，则终止合同。

9、应在原有设备的基础上进行维修，尽量减少维修成本，需更换灯具、信号控制机、线缆、杆件、接线井的，应与现在用型号、规格一致，使用原厂生产的相应设备，如因设备停产等原因不能使用同一型号的，所替代品需报采购人，经同意后方可施工。所更换配件应交还入库，由中标供应商建立台账并妥善保存，采购人将定期清理。修复后的设备应当正常使用，性能不低于原来的性能。

10、如有特除情况，如政府安排须在某地新交通设施，中标供应商应根据采购人要求，及时施工。施工须符合相关的国家标准，器件价及工时价不得高于投标价。

11、巡检及维修过程中中标供应商需按国家安全措施规定施工，人员及相关机械安全自负，采购人对此不负责，如因违反相应安全措施所造成的事故，有此产生的人员及器械损伤，有中标供应商自行承担。

12、维护响应时间：属于合同范围和内容的项目，采购人特别通知的，中标供应商应在接到维护通知之时起立即派人施工，半小时内到达现场，2小时内维护完毕，情况复杂的，4小时内维护完毕；中标供应商不在约定期限内及时进行维护的，采购人按照《考核办法》处理。

13、质保期：属于本项目施工范围内的所有项目质保期均为自验收合格或交付之日起2年。

★七、服务承诺

供应商在投标文件中须有“如中标，承诺遵守以下要求”的承诺（需提供承诺书原件并加盖供应商单位公章，未提供承诺书的为未响应公开招标文件要求，作为无效投标处理）：

1、供应商应严格执行《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》和其它规范性文件规定，依法依规签订劳动合同，建立和谐的劳动关系，如有解雇员工的，采取依法平稳的方式，不发生歇工和维稳事件。

2、供应商承诺负责养护管理进程中的一切责任，其中包括但不限于万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身、财产安全等责任，或由于作业、养护管理不到位引起的第三方的人身、财产安全等责任，或合同期内的各种劳务纠纷、交通事故、生产安全事故、人身伤害、自然灾害、财产损失与第三方的债权债务等一切责任均由中标供应商自行负责，与采购人无关。

3、供应商承诺如中标，对其所有服务人员均应按法律法规规定规范用工，按时足额缴纳人员劳动报酬及社保等相关费用，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准(社会保险和意外保险另算)，若因供应商的非法非规范用工产生的任何纠纷，产生的一切后果均由供应商自行承担，与采购人无关。如因供应商引发的相关纠纷、仲裁、诉讼等给采购人造成损失的，供应商还应承担相应的赔偿责任。

4、中标供应商必须执行劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件规定的有关员工保障的其他规定。

5、供应商承诺为所有工作人员购买不低于100万保额的雇主责任险、人身意外伤害险及公众责任保险，一旦发生包括但不限于此类的任何意外事故，所有纠纷及后果均由供应商自行处理承担，与采购人无关。

6、供应商承诺相关工程委托有资质的单位进行施工，拟投入的特种操作人员必须持证上岗，包括且不限于高处作业、电工作业（高压、低压）、焊工证等，并在提供服务前向采购人提供全部证件供查验。

八、商务要求

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务期：三年，合同每年一签。首次合同前三个月为试用期，试用期满经采购人据采购文件约定的考核办法考核合格后，继续履行当年期合同。合同期满后，根据考核办法及相关规定，考核不合格的，采购人有权拒绝与中标供应商续签下一年度合同。

3、预计进场服务时间：实际进场服务时间以采购人通知为准。

4、维护响应时间：属于合同范围和内容的项目，采购人特别通知的，中标供应商应在接到维护通知之时起立即派人施工，半小时内到达现场，2小时内维护完毕，情况复杂的，4小时内维护完毕；中标供应商不在约定期限内及时进行维护的，采购人按照《考核办法》处理。

5、质保期：属于本项目施工范围内的所有项目质保期均为自验收合格或交付之日起2年。

6、付款方式：

采购人付款前，供应商应向采购人开具不低于付款额的增值税发票。否则，采购人有权拒绝付款。

（1）市政设施维修：按年度总养护费用的80%平均分配至每季度，在下季度第一个月支付上个季度管养服务费用。养护费尾款20%待相关管理部门审计结束后，一年内付清。

（2）零星项目类以采购人认可的实际发生量为准，单价以本合同报价为准，按年度上报结算，待相关管理部门审计结束后一次性付清。

（3）支付合同款项同时扣除相应当期应扣费用，包括但不限于违约金。

九、报价说明

1、本项目开标一览表为3年总报价，须报总价、分项报价，年度总报价不得超过该项目最高限价，未按要求报价作无效投标处理。进场服务时间以采购人通知为准，合同执行过程中单价不得更改。报价应包括整个服务期内完成所有采购内容以及本项目所需的人员费用、机械设备、耗材、燃料、保险、配套费用、医疗、交通、培训、服务等一切可能发生的全部费用，并考虑企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。

2、如维修过程中新增配件不在本次招标清单中的，以审计单价为准，纳入单价清单，以后维修以此为准。

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4、供应商应对照招标文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

5、供应商可以在投标文件中提出优于招标文件的服务标准和保障承诺，对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

6、供应商报价除包含采购人文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

7、供应商可现场踏勘以充分了解其施工环境，项目位置及任何其他足以影响报价及工期的情况，采购人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请供应商自行考虑并计入投标价内。

# 第五章 合同主要条款及格式

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：紫金山科技城双龙大道以东至老天秣路片区市政设施综合管养服务项目

采购单位 ：南京紫金山科技城管理委员会

服务单位 ：

签订日期 ： 年  月  日

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） 南京紫金山科技城管理委员会 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： 南京市江宁区秣周东路11号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供__________项目_____服务，具体内容详见附件1：服务内容。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款（含税）为人民币（大写）_____元/年，（小写）______元/年，详见附件2：分项报价清单。

本合同总价款应包括整个服务期内完成所有采购内容以及本项目所需的人员费用、机械设备、耗材、燃料、保险、配套费用、医疗、交通、培训、服务等一切可能发生的全部费用，并考虑企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的公开招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方的投标文件及报价资料；

（2）技术参数响应及偏离表；

（3）投标澄清；

（4）服务承诺；

（5）中标通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证与验收

1、乙方所提供的服务的技术规格应与公开招标文件规定的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付服务。

3、乙方交付的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、甲方有权按照考核管理要求组织相关管理部门不定期对本项目服务进行检查验收。乙方应积极配合，不得推诿。

5、验收标准：按照采购文件及相关管理部门规定的验收标准执行。

第六条 服务期限

1、服务期：三年，合同一年一签。本合同服务期为_____年___月___日至_____年___月___日。首次合同前三个月为试用期，试用期满经甲方据采购文件约定的考核办法考核合格后，继续履行当年期合同。

2、维护响应时间：属于合同范围和内容的项目，甲方特别通知的，乙方应在接到维护通知之时起立即派人施工，半小时内到达现场，2小时内维护完毕，情况复杂的，4小时内维护完毕；乙方不在约定期限内及时进行维护的，甲方按照《考核办法》处理。

3、质保期：属于本项目施工范围内的所有项目质保期均为自验收合格或交付之日起2年。

4、甲方应在项目完工后的 5 个工作日内进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对验收另有规定的，从其规定。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方付款前，乙方应向甲方开具不低于付款额的增值税发票。否则，甲方有权拒绝付款。

3、付款条件：

（1）市政设施维修：按年度总养护费用的80%平均分配至每季度，在下季度第一个月支付上个季度管养服务费用。养护费尾款20%待相关管理部门审计结束后，一年内付清。

（2）零星项目类以甲方认可的实际发生量为准，单价以本合同报价为准，按年度上报结算，待相关管理部门审计结束后一次性付清。

（3）支付合同款项同时扣除相应当期应扣费用，包括但不限于违约金。

第八条 甲方权利与义务

1、甲方权利义务：

（1）代表和维护产权人及使用人的合法权益；

（2）不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的经营活动；

（3）负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

（4）审定乙方撰写的服务管理制度；

（5）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

（6）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方权利义务：

（1）根据有关法律、法规、本合同的规定及本项目的实际情况，制定服务管理制度及管理方案、年度管理计划、资金使用计划及决算报告等工作目标；

（2）定期向甲方公布服务管理费用收支帐目；

（3）在本项目管理区域内设立专门机构负责本地区的日常服务管理工作；

（4）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

3、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（1）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（2）暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；

（3）因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

（4）因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；

（5）因乙方书面建议甲方改善或改进管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

（6）本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因乙方故意或重大过失所致的，不在此限；

（7）除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

4、为维护公众、甲方的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第九条 违约责任

1、乙方书面提出验收申请后，甲方无正当理由拒绝验收或逾期15日仍不验收的，视为验收合格。

2、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价20％的违约金，同时甲方有权解除合同，解除通知送达乙方时立即生效。

3、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.1％的违约金，但逾期违约金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦逾期违约金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同，解除通知送达乙方时立即生效，乙方应向甲方支付合同总价20％的违约金。

4、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价20％的违约金，同时甲方有权解除合同，解除通知送达乙方时立即生效。

（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用，如涉及利息，按照当期LPR计算。

5、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

7、除本合同另有约定外，乙方违反本协议约定义务的，应向甲方承担合同总额20%的违约金责任。

8、本合同约定乙方支付的违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还要赔偿甲方因违约行为而遭受的所有损失和实际花费（费用包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、保函费、公证费、鉴定费、食宿交通等其他费用）。

第十条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条  合同的补充

1、如实际市政养护面积与招标工作量发生变化，工作量增减不超过5%时，按原合同执行不再变更合同或签订补充合同；工作量变更超过5%时，超出5%部分，经双方协商一致，可签订补充协议。但所有补充合同的金额不得超过原合同的百分之十。工作量详见附件3：养护工作量清单。

2、实施过程中，最低维修量未达到招标文件要求时，未达到的维修量应根据最低维修量清单对应单价做相应核减，清单未列明的工程量双方协商定价。

3、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

4、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十二条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（2）任何一方行使解除权解除本合同；

（3）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让及分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。专项服务分包需经甲方同意认可，且分包人须具备相应的资质，主体责任由总包单位负责。

第十五条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执贰份，代理机构执壹份，均具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本合同所附养护管理考核办法（施行）等其他附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同及附件应加盖双方骑缝章。

5、附件：（签订合同时需后附）

附件1：服务内容

附件2：分项报价清单

附件3：养护工作量清单

附件4：考核办法

（以下无正文）

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：服务内容

附件2：分项报价清单

附件3：养护工作量清单

附件4：考核办法

# 第六章 投标文件格式及附件

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-NJRJ-G2025-0053

项目名称：紫金山科技城双龙大道以东至老天秣路片区市政设施综合管养服务项目

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录

注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）

## ★附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京紫金山科技城管理委员会

根据贵方＿＿（项目名称）＿＿（项目编号）招标公告，正式授权下述签字人＿＿（姓名和职务）代表供应商＿＿（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标文件要求，我们的投标总报价为（大写）人民币＿＿，（小写）＿＿元。

3、拟派本项目负责人为        （姓名）。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

## ★附件二、法人授权委托书格式

法人授权委托书

南京紫金山科技城管理委员会：

本授权书声明：注册于＿＿（供应商住址）的＿＿（供应商名称）代表本公司授权在下面签字的＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的＿＿（项目名称），＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿＿年＿＿月＿＿日生效，特此声明。

授权委托人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

（注：后附被授权委托人身份证正反面复印件）

## ★附件三、资格证明文件

资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证，扫描件加盖电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料加盖电子公章（格式见附件十五）或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料扫描件加盖电子公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料加盖电子公章（格式见附件十六）或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、本次采购项目实施所必须的特定资格要求证明材料（如有）。

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书示范格式

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）规定，针对本项目第一章招标公告中 “二、供应商资格要求 2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定” 所涉及的证明材料，供应商可选择以下任一方式在投标文件中提供：

①一次性提交完整的相关证明材料；

②提供满足该资格条件的书面承诺书（即《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

若供应商选择以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》作为符合第一章招标公告中“二、供应商资格要求 2.1”项资格要求的证明文件，需确保该信用记录表的打印时间处于本招标公告发布之日起至投标文件递交截止日期间；未按上述要求提供信用记录表（包括打印时间不符合规定或未提供）的，其投标文件将被视为不符合资格要求。

在资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

★附件四、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

二〇 年 月 日

## ★附件五、开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价

小写（人民币：元）：

日  期：

说明：

各投标供应商需在开标一览表中填报三年含税总报价。

## ★附件六、分项报价表

分项报价表（详见附件清单并报价）

项目名称：

项目编号：

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

说明：

1、本项目开标一览表为3年总报价，须报总价、分项报价，年度总报价不得超过该项目最高限价，未按要求报价作无效投标处理。进场服务时间以采购人通知为准，合同执行过程中单价不得更改。报价应包括整个服务期内完成所有采购内容以及本项目所需的人员费用、机械设备、耗材、燃料、保险、配套费用、医疗、交通、培训、服务等一切可能发生的全部费用，并考虑企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。

2、如维修过程中新增配件不在本次招标清单中的，以审计单价为准，纳入单价清单，以后维修以此为准。

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4、供应商应对照招标文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

5、供应商可以在投标文件中提出优于招标文件的服务标准和保障承诺，对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

6、供应商报价除包含采购人文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

7、供应商可现场踏勘以充分了解其施工环境，项目位置及任何其他足以影响报价及工期的情况，采购人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请供应商自行考虑并计入投标价内。

## ★附件七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件条目号 | 公开招标文件要求的参数、规格 | 供应商提供的技术参数 | 是否响应 | 偏离情况 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

## ★附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公开招标文件 条目号 | 公开招标文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

3、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

## 附件九、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、按评审因素要求提供相关资料。

## 附件十、供应商类似业绩情况表

供应商近年类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件等相关证明。

## 附件十一、技术说明（项目实施方案）

项目实施方案（自行编制）

## 附件十二、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺（自行编制，格式自拟）

## 附件十三、公开招标文件要求或供应商认为投标需要的其他证明文件及材料

## 附件十四、政府采购政策（企业报价折扣证明）

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本单位参加南京紫金山科技城管理委员会的紫金山科技城双龙大道以东至老天秣路片区市政设施综合管养服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

紫金山科技城双龙大道以东至老天秣路片区市政设施综合管养服务项目，属于其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于

中型企业    小型企业    微型企业。

本单位不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明的格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京紫金山科技城管理委员会：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________

主要专业技术能力有：________

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：年月日

附件十六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京紫金山科技城管理委员会：

我单位＿＿＿＿（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中＿＿＿＿（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

声明人（加盖电子公章）：

日期：年月日