招　标　文　件

项目名称：南京市公安局浦口分局公共视频监控系统维保服务2024

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0140

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2024 年12月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市公安局浦口分局的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就南京市公安局浦口分局公共视频监控系统维保服务2024采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 南京市公安局浦口分局公共视频监控系统维保服务2024招标的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年01月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0140

2.项目名称：南京市公安局浦口分局公共视频监控系统维保服务2024

3.预算金额：9669537.25元

4.本项目 设定 最高限价。最高限价为9669537.25元。

5.采购需求（简介）：详见采购文件。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：365天。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.供应商应登陆南京市公共资源交易平台（http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/）注册登记，否则，影响发布中标结果公告。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2025年01月09日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间2024年12月27日9:20，签到截止时间2024年12月27日9:40，地点：南京市公安局浦口分局南京市浦口区黄山岭路19号122会议室，联系人：刘警官，联系电话：025-58140218。有意向的供应商应准时参加，并签署保密协议后领取维保监控点位清单，同时根据维保监控点位清单自行现场勘察。供应商自行负责在勘察过程中所发生的费用和各项损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市公安局浦口分局

地  址：南京市浦口区黄山岭路 19 号

联系人：刘警官

联系电话：025-58140218

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：南京市浦口区象山路4号B座,南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：陈工

联系电话：025-69659023

八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市公安局浦口分局，联系地址：南京市浦口区黄山岭路 19 号，联系人：刘警官，联系电话：025-58140218 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼南京市公共资源交易中心浦口分中心业务受理科，联系电话：  025-69659050  。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双 方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列服务:

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为（大写）人民币；单价为   （大写）人民币，分项价款详见 《报价

表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间单价不变（考核需扣除的费用除外）。

第三条 合同期限

自合同签订之日起一年

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购                号的招标（采购）文件、投标（响应）文件， 以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有 同等法律效力，这些文件包括但不限于：

| （1）投标（响应）文件和报价表； | （2）服务一览表； |
| --- | --- |
| （3）交付一览表； | （4）技术规格响应表； |
| （5）投标（响应）承诺； | （6）服务承诺； |
| （7）中标（成交）通知书； | （8）甲乙双方商定的其它文件。 |
| 第五条 权利保证 |  |

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商 标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格 响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为

准。

第七条 交付和验收

1.乙方应当在合同签订后 365 天内完成服务事项。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标 准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（ (1)）方式向采购人缴纳履约保证金： （1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保 证金，金额为万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

1、）合同签订后支付合同总额的 30%的预付款；

2、）合同服务期满六个月后支付至合同总额50%的进度款(扣除考核后应当扣除的费用）；

3、）合同服务期满后，支付经审计后的款。以上每笔付款时间最长不超过 60日。

特别说明：结算审计核减率 5%以下的审计费用由釆购人承担；核减率 5%（含）以上的审计费用一律由供应商承担，并直接在审定价中扣除。供应商应无条件接受釆购人内部审计部门的延伸审计。；

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 1%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同 期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时 退还的除外。

4.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总 价 1%的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期 交付达 30 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付 合同总款 1%的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方多次整改 仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 3 款处理，同

时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1%向 甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解 除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方 该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要

求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向 甲方支付不少于合同总价 1%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、 中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或 拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门 的处罚。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴 定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如 果协商不能解决争议，则采取以下第（ (1) ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲 方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式三份，甲乙双方及南京市公共资源交易中心各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：无

甲方（采购人）  （盖章）               乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                                   代表人：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号

第四章  采购需求

  - 项目概况

    - 建设目标

1、前端点位维保：针对辖区内陆续已过建设维保期的自建视频监控系统进行为期一年的维护服务,共涉及 5829 路视频监控，开展日常巡检维护、点位布设优化调整及应急抢修服务等工作。

2、传输系统维保：包含从前端到后台所有传输设备和线路的维护。

3、视频监控系统后台维保：主要包括分局及下属单位中心机房空调、UPS、网络设备、视频监控存储设备、服务器设备、软件平台以及运维相关系统的维保。本项目维保涉及的服务器/存储设备共计 56 台。

4、应急保障：重大活动应急保障监控点位应急补盲保障。

5、维护平台：提供故障上报、故障预警、设备换新申请、工单处理、工单延期预警、维保历史记录查询等服务。

    - 项目背景

为确保全区视频监控系统稳定运行，需要对全区视频监控系统进行统一的运

维保障。

2024 年南京市公安局浦口分局公共视频监控系统维保服务项目，维保前端点位共

计 5829 路，维保服务内容包含外场和内场，涉及前端设备、传输链路、管控平台、机房设备巡检、故障处理、现场服务、建立维护台账等。现网主要视频监控设备制造商有海康威视、大华、宇视，现网主要机房、传输设备制造商有华龙等，现网主要系统平台设备制造商有宇视、轻搜。维保清单包含球机 1/枪机 1、球机 2/枪机 2、中心传输设备、前端传输设备、服务器/存储、其它前端相关设备、中心机房配套设备巡检、平台维护、驻点运维管理人员、施工机具及辅材、城建维修、备品、备件、备机、维护平台、应急保障等。此次的维护保障期限为自合同签订之日起一年。

    - 项目建设遵循标准

国家相关的法令、法规、标准及规范；

江苏省及南京市相关的法令、法规、标准及规范；

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》GA/T70-2014；

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006；

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008；

《城市监控报警联网系统建设通用技术要求》GA/T	669-2008；

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

《电气装置安装工程工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB50168-2006；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004；

《安全防范系统验收规则》GA308-2001；

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2016；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2016；

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994；

《公共安全视频监控系统维护工作规范》DB	3201/T 1104—2022。

  - 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属类型 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、线路巡检及维修 | 5829 | 路 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 前端传输设备 | 1900 | 路 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 机房巡检及维修 | 12 | 处 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 服务器等设备 | 56 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 中心传输设备 | 235 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 应急建设及重要安保 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 城建维修 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 | 前端摄像机 | 100 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 9 | 驻点运维管理人员 | 12 | 名 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 10 | 原厂驻点人员 | 2 | 名 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 11 | 线路租赁 | 108 | 路 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

  - 功能、性能、配置要求

- 设备、线路巡检及维修

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 维保方式：全包 1、系统的日常维护保养 系统的日常维护应包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的前端设备的日常维护，但不限于已过维保前端摄像机故障排查、故障维修、线路维护、调试等运维工作（注：普通摄像机）；检查、清 洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。检查设备 时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备 时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、 刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备时，应按照标准规范、技术手册和使用/管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备/系统时，应按照标准规范、技术手册和使用 /管理要求对设备/系统的功能/性能进行测量试验。优化系统时，应按照标准规范和使用/管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据时，应根据使用 /管理要求对重要数据进行转存、转录， 并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统 设置/功能/性能等不满足标准规范和使用 /管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。 2、维护保养对象及维护保养内容与要求物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在, 对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，如有需要，进行标签补打。 运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 电气参数与性能检查：检查摄像机，及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨 刷、辅助照明装置等的工作状态。采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标， 并作相应调整。 机械构件维护：对摄像机/防护罩/云台/ 辅助照明装置的安装支架/立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整。 设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。 设备信息更新：对前端点位地理、经纬度的点位的更新，确保数据准确。 设备调整：根据视频监控需要调整前端摄 像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。使用“视频管家”系统对巡检内容进行记录，如巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。 3、设备保养内容 供应商定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由采 购人签字确认。 摄像机保养：摄像机镜头如存在遮挡或污损，应及时清除遮挡监控视线的障碍物。4、巡检 供应商每两个月对本项所有设备进行 1 次巡检（维保期不足一年的，也需按两个月为一个周期完成巡检工作），每个季度对系统 进行 1 次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商需安排巡检。每次巡检记录需由采购人签字确认。巡检若发现本项目设备或整个系统存在运行问题的， 供应商需立即整改。 运维人员需每天登录平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解 决，并建立设备台帐与工单台帐维护。 （以上提供承诺书并加盖公章，上传至系统） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 前端传输设备

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 维保方式：全包 1、系统的日常维护保养 系统的日常维护应包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的中心传输线路的日常维护，但不限于浦口各派出所涉及的前端传输设备（接入交换机、光纤收发器等设备）故障排查、故障维修、维护、调试等；检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸 （吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备 时，应按照标准规范、技术手册和使用/ 管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备/系统时，应按照标准规范、技术手册和使用/管理要求对设备/系统的功能/性能进行测量试验。优化系统时，应按照标 准规范和使用/管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据 时，应根 据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置/功能/性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检 查、测试及隐患排查过程中发现的问题， 提出处置建议，经建设/使用单位同意 后，采取相应的措施进行解决。 2、维护保养对象及维护保养内容与要求线缆、路由检查：传输线缆安装应牢固， 安装部件应齐全，标示应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。 传输设备检查：传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。使用电池供电的无线发射/接收/中 继设备应根据具体要求定期更换电池。 清洁整理：对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。 测试调整：根据检查结果和系统需要调整传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。 3、设备保养内容 供应商定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由采购人签字确认。 前端传输设备保养：每季度对前端传输设备进行检测保养。 网络系统：包括对网络线缆线路、网络交换路由设备的检测、保养、维护及故障排除等。 4、巡检 供应商每两个月对本项所有设备进行 1 次巡检（维保期不足一年的，也需按两个月为一个周期完成巡检工作），每个季度对系统 进行 1 次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商需安排巡检。每次巡检记录需由采购人签字确认。巡检若发现本项目设备或整个系统存在运行问题的， 供应商需立即整改。 运维人员需每天登录平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解 决，并建立设备台帐与工单台帐维护。 （以上提供承诺书并加盖公章，上传至系统） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 机房配套设备巡检

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 维保方式：全包 1、系统的日常维护保养 系统的日常维护应包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的前端设备、传输线路及后台设备的日常维护，但不限于机房内空调设备、门禁设备、监控设备、消防设备、供配电设备等配套设备维护；检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸 （吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备 时，应按照标准规范、技术手册和使用/ 管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备/系统时，应按照标准规范、技术手册和使用/管理要求对设备/系统的功能/性能进行测量试验。优化系统时，应按照标 准规范和使用/管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据 时，应根 据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置/功能/性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检 查、测试及隐患排查过程中发现的问题， 提出处置建议，经建设/使用单位同意 后，采取相应的措施进行解决。 2、维护保养对象及维护保养内容与要求物理检查：检查中心机房配套设备安装柜 /箱和结构件是否牢固，检查其外表有无异常或破损迹象，检查接地是否完好。检查并调整中心机房配套设备，确保中心机房配套设备安装牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损迹象，设备部件和接线应正常。中心机房配套设备包含空调设备、门禁设备、监控设备、消防设备、供配电设备等。 设备清洁：对设备、箱/柜及结构件等进行必要的清洁和除尘。显示屏幕清洁，应采用专用试剂。 功能/性能测试：应按 GB50348-2004 中 7.2.2 的要求，并结合设计方案和使用管理要求对系统的功能/性能进行测试和调整。 3、设备保养内容 供应商定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由采购人签字确认。 机房配套设备保养：每季度对机房配套设备进行检测保养，包括空调设备、门禁设备、监控设备、消防设备、供配电设备保养、维护及故障排除等。 4、巡检 供应商每个月对本项所有设备进行 1 次巡检（维保期不足一年的，也需按每个月为一个周期完成巡检工作），每个季度对系统 进行 1 次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商需安排巡检。每次巡检记录需由采购人签字确认。巡检若发现本项目设备或整个系统存在运行问题的， 供应商需立即整改。 运维人员需每天登录平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解 决,并建立设备台帐与工单台帐维护。 （以上提供承诺书并加盖公章，上传至系统） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 服务器等设备

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 维保方式：全包 1、系统的日常维护保养 系统的日常维护应包含所有设备的维修及更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的前端设备、传输线路及后台设备的日常维护，但不限于分局及派出所涉及的后端设备（存储服务器、计算服务器等设备）故障维修、维 护、调试等（注：分局 45 台，其它 11 台）；检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检 查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸 （吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内 部的灰尘、污物等进行清理。调整设备 时，应按照标准规范、技术手册和使用/ 管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备/系统时，应按照标准规范、技术手册和使用/管理要求对设备/系统的功能/性能进行测量试验。优化系统时，应按照标 准规范和使用/管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据 时，应根 据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置/功能/性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检 查、测试及隐患排查过程中发现的问题， 提出处置建议，经建设/使用单位同意 后，采取相应的措施进行解决。 2、维护保养对象及维护保养内容与要求物理检查：根据系统构成模式和安装方 式，制定检查方案，重点检查处理/控制/ 管理设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对于发现的问题应在维保过 |
|  |  | 程中及时处理。 电气参数与性能检查：通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。应确保设备运行指示应正 常，排查明显故障隐患。 设备清洁：采用适当的方式，对设备内外进行必要的清洁和除尘。 功能/性能测试：应按 GB50348-2004 中 7.2.2 的要求，并结合设计方案和使用管理要求对系统的功能/性能进行测试和调整。 3、设备保养内容 供应商定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由采购人签字确认。 网络应用终端：系统软件故障排除及恢 复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、外设安装调试、系统安装调试与维护、应 急、系统恢复及日常维护等。 网络服务系统：包括服务器软硬件系统的 检测、保养、维护及故障排除等。4、巡检 供应商每两个月对本项所有设备进行 1 次巡检（维保期不足一年的，也需按两个月为一个周期完成巡检工作），每个季度对系统 进行 1 次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商需安排巡检。每次巡检记录需由采购人签字确认。巡检若发现本项目设备或整个系统存在运行问题的， 供应商需立即整改。 运维人员需每天登录平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解 决，并建立设备台帐与工单台帐维护。 （以上提供承诺书并加盖公章，上传至系统） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 中心传输设备

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 维保方式：全包 1、系统的日常维护保养 系统的日常维护应包含所有设备的维修及 更换，以满足采购人的维保考核要求。系统维护保养包括所有系统的中心传输线路的日常维护，但不限于分局及派出所涉及的中心传输设备（汇聚交换机、光端机等设备）故障排查、故障维修、维护、调试等；检查、清洁、调整、测试、优化系 统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检 查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸 （吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备 时，应按照标准规范、技术手册和使用/ 管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备/系统时，应按照标准规范、技术手册和使用/管理要求对设备/系统的功能/性能进行测量试验。优化系统时，应按照标准规范和使用/管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据 时，应根 据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置/功能/性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检 查、测试及隐患排查过程中发现的问题， 提出处置建议，经建设/使用单位同意 后，采取相应的措施进行解决。 2、维护保养对象及维护保养内容与要求线缆、路由检查：传输线缆安装应牢固， 安装部件应齐全，标示应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。 传输设备检查：传输设备安装应牢固，安 装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。使用电池供电的无线发射/接收/中继设备应根据具体要求定期更换电池。 清洁整理：对传输设备、管线、人井手孔 |
|  |  | 等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。 测试调整：根据检查结果和系统需要调整 传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。 3、设备保养内容 供应商定期对系统所有相关设备等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由采购人签字确认。 中心传输设备保养：每季度对中心传输设 备进行检测保养。 网络系统：包括对网络线缆线路、网络交换路由设备的检测、保养、维护及故障排除等。 4、巡检 供应商每两个月对本项所有设备进行 1 次巡检（维保期不足一年的，也需按两个月为一个周期完成巡检工作），每个季度对系统 进行 1 次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商需安排巡检。每次巡检记录需由采购人签字确认。巡检若发现本项目设备或整个系统存在运行问题的， 供应商需立即整改。 运维人员需每天登录平台，对系统运行情况、摄像机在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解 决，并建立设备台帐与工单台帐维护。 （以上提供承诺书并加盖公章，上传至系统） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 应急建设及重要安保

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求：维保方式：全包 日常重大任务安保工作中的现场保障、应急补盲建设等工作。 针对大型活动安保、重要任务保障等，开展现场保障、前端应急抢修及补盲建设等相关工作，实际费用据实结算； 备注： 1、处理管道类，如井盖缺失、井盖下陷、井盖过高、井盖破损、井盖移位、口圈破损、人井口提升、管道迁改、管道整修、管道疏通、人手孔内积水杂物清理等问题，保障现场和平台的正常运行； 2、处理杆路类，如倒杆倾斜、线杆断、钢线腐蚀、钢线绣断、拉线绣断、拆除吊线、吊线垂度过大等问题，保障现场和平台的正常运行； 3、处理光电缆类，如光缆断芯、光缆中断或衰耗大、光缆多处断点等问题，保障现场和平台的正常运行； 4、处理汇聚设备类，如汇聚箱改迁、抱杆箱改迁等）问题，保障现场和平台的正常运行，保障现场和平台的正常运行； 5、针对区举行的重大活动进行补盲建设等； 6、公安图像应用平台（220）、公安视频图像信息应用平台（228）、公安视频图像信息应用平台（91）、全要素作战指挥平台等应急故障处理；包含小区内部监控、校园内部的监控接入等考核要求以及后期整合接入交警随路监控等。（最终以实际产生的费用按实审计结算，结算费用不大于暂估价2166997.25元） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 城建维修

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： - 道路出新引起的光纤下地，二次敷设， 破路，挖绿化带等埋管； - 小区出新，光缆电源线作废，需要按照小区出新的新桥架和管道二次敷设； - 监控点位移位，需要开挖立杆基础，浇筑混凝土，立杆，布管布线，安装设备； 4.平时拆装相机，挂箱，以及相关设备 等。 （最终以实际产生的费用按实审计结算，结算费用不大于暂估价100000.00元） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

8前端摄像机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 维保方式：全包 供应商应向采购人提交设备更换确认单，并经采购人确认后，进行更新替换并为更换后设备提供三年维保，费用包含在投标总价中（更换的设备维保期为本合同履行到期之日起三年）。更换机型不低于以下标准： 1、枪式摄像机： 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：8~32 mm：水平视场角：42.5°~15.1°，垂直视场角：23.4°~8.6°，对角视场角：49.6°~17.3° 补光距离：混光普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：10 m；白光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 最大图像尺寸：2688 × 1520 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 2、球型摄像机： 400万像素7寸30倍红外智能球机_交流 支持最大2560 × 1440 @25 fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux@F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 支持玻璃加热除雾 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持真宽动态 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转） 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

9驻点运维管理人员

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 提供驻场人员维护服务。驻场工作时间与分局工作时间一致。 至少提供 12 人。负责现场故障协调，常驻项目现场,及时响应和处理客户各类技术需求与问题，遇到重大应用系统异常情 况,及时向采购方报告，协助项目运维管理人员及时处理各类系统异常情况。 常驻项目现场,及时响应和处理客户各类技术需求与问题，遇到重大应用系统异常情况,及时向有关领导报告等; 备注：1、整体负责运维项目服务计划的制定，领导运维技术人员并安排项目工 作，指导运维技术人员完成具体维护工 作，每周听取运维技术人员的工作汇报， 负责考核其工作完成情况。 2、协助分局完成日常重大任务安保工作中的现场保障，并指导运维技术人员进行具体实施。 （以上提供承诺书并加盖公章，上传至系统） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

10原厂驻点人员

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 维保方式：全包 原厂工程师常驻项目现场（海康威视、宇视）,及时响应和处理客户各类技术需求与问题，协助项目运维人员处理重大应用系统异常情况： 备注：1、提供公安各项考核定制化支撑服务，满足上级下达的各项考核任务（视频在线率、人像图片考核、录像完整性、车辆图片考核等）； 2.提供核心机房设备软件版本全生命周期维护支持； 3.系统核心设备(平台、存储)维护难度大，数据安全风险高，原厂才有能力维护。 4.提供核心机房设备重要变更、重大保障支持； 5.提供全系统全系列设备备件覆盖； 6.提供核心机房设备专业维护团队支撑，突发问题快速响应，重大问题原厂专家精准定位，彻底闭环。比如每日平台深度巡检，排除隐患，随时响应并提供专业的技术指导，平台平滑升级，保障平台稳定性和先进性； 7.重大急难问题协调研发现场支持，快速闭环。（以上提供承诺书并加盖公章，上传至系统） 8.签订合同前，提供加盖原厂厂家驻场承诺及厂家驻场人员2024年6月以来任意一个月社保证明材料。（以上提供承诺书并加盖公章，上传至系统） |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

11线路租赁

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求：维保方式：全包 VPN专用线路租赁;数量108条，2000元/条。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

## 报价要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。 |
| 1.2 | 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。 |
| 1.3 | 供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。 |

## 实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 应急抢修保障方案 | 投标人根据釆购需求，提供本项目应急抢修保障方案（包括应急抢修内容及要求； 应急抢修实施组织方案；应急抢修的备 品、备件配置与管理；为应急抢修配置的工具、器材、人员及管理等），上传至系统。 |
| 1.2 | 系统平台维护方案 | 投标人根据釆购需求，提供本项目系统平台维护方案（包括机房设备现状分析、现网系统平台现状和功能描述、运维小程序定制开发功能描述、维护保养内容和周 期、系统平台维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）， 上传至系统。 |
| 1.3 | 前端设备维护方案 | 投标人根据釆购需求，提供本项目前端设备维护方案（包括前端设备的维护保养内容和周期、前端设备维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等），上传至系统。 |

  - 服务

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目经理 | 针对本项目提供项目经理 |
| 2.2 | 项目组成员 | 针对本项目提供前端维护人员 |
| 2.3 | 驻场服务 | 投标人提供主要视频监控设备制造商驻场技术支持服务 |
| 2.4 | 验收标准(完全响应) | 按行业通行标准，不低于国家现行相关标准。 |
| 2.6 | 故障处理要求(完全响应) | 针对监控产生的故障，供应商应制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理 釆购人故障报表、电话报修。故障级别定义及解决时间要求如下： - 故障级别I 级：属于重特大故障， 其具体现象为系统崩溃。技术人员到场时间：接报 30 分钟以内到现场。提出解决 方案：到现场后 1 小时内提交故障解决方 案。备件到场时间：提出解决方案后 1 小 时到现场。解决时间：接报 3 小时以内。 - 故障级别 II 级：属于严重问题，其具体现象为部分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。技术人员到场时间：接报 30 分钟以内到现场。提出 解决方案：到现场后 1 小时内提交故障解 决方案。备件到场时间提出解决方案后 1 小时到现场。解决时间：接报 6 小时以内； - 故障级别 III 级：属于普通问题， 其具体现象为前端监控点单个摄像机故 障、前端监控点传输设备或线路故障。技术人员到场时间：接报 2 小时内到现场。 提出解决方案：即时提交或到现场后 1 小时内提交解决方案。备件到场时间：视情况而定。解决时间：接报 12 小时以内； 特殊情况，由釆购人运维监管中心电话通知或下发《紧急维修通知单》，3 小时内必须修复。 供应商须及时提供系统核心部分及主要设备发生故障时的应急处理方案，并保证对故障设备的及时维修和更换；应制定光纤网络传输故障时的应急处理方案，保证光纤网络及时恢复正常传输；如果设备停 产，应根据备品备件考核要求及时提供相同性能或者性能更优的替 代品，并保证不同时期提供的同类产品兼容。供应商须在釆购人处建立主要设备备品备件库。 |
| 2.7 | 考核要求(完全响应) | 由釆购人确定考核标准，每月定期对供应商运维情况进行考核评分（百分比均保留后两位小数）。考核按照日清、月考核、 |

|  |  | 季度结算的方式进行，不重复考核。具体考核标准如下： - 前端摄像机完好率考核（30 分） 对系统中前端监控摄像机完好情况进行考核。 前端摄像机完好的标准：摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示无卡顿。 前端摄像机完好率=（摄像机完好总数/摄 像机入网总数）*100%。 考核方式：每天考核，以南京市公安局浦口分局每天 10 时下发的故障报表作为当天的考核依据。 每月图像完好率=（每日前端摄像机完好率之和/每月天数）*100%,（保留到小数点后两位） 正常评分标准：每月图像完好率≥95%， 计 30 分；90%≤每月图像完好率＜95%， 计 15 分；每月图像完好率＜90%，计 0 分。 合同签订后第三个月末图像完好率达到 95%且每月完好率上升达 5%（或上升至 95%）的，前三个月每月按 30 分计：第三个月末图像完好率未达到 95%的，按上述正常评分标准计分。合同签订三个月后按上述正常评分标准计分。 - 图像画面字符叠加标注考核（10 分） 对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。 图像画面字符叠加标注标准：符合公安部GAT751-2008 标准及省厅、市局相关规范要求，时钟标示准确（与市局授时服务器时钟误差不超过 3 秒）。 字符标注准确率=（符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机入网总数）*100%。（保留到小数点后两位） 考核方式：每月考核，每月 20 日通过平 台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字符叠加标注情况作为每月的考核依据。 评分标准：每月字符标注准确率=100%,计 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 分；95%≤每月字符标注准确率＜ 100%，计 5 分，每月字符标注准确率＜ 95%,计 0 分。 - 网络传输考核（10 分） 以发生在系统建设中的网络交换、传输、路由设备故障数来计算网络传输故障并进行考核。 考核方式：每月釆用人工考核。网络中断 或设备故障及时上报釆购人并按时修复 的，不作为实质故障，不扣分；按时修复响应时间参照第四条故障响应等级表。 评分标准：每月网络传输实质故障数=0 次，计 10 分；每月网络传输实质故障数 =1 次，计 5 分；每月网络传输实质故障数 2 次及以上，计 0 分。 （4）存储考核（10 分） 存储正常标准：视频图像实时在线存储且存储时间不少于 30 天。 - 图像在线存储率（6 分） 图像在线存储率=（在线且能正常调取存储录像的摄像机数/摄像机总数）*100%。 （保留到小数点后两位） 考核方式：每月考核，每月 20 日通过平台检査一遍所有入网摄像机的在线存储情况作为每月的考核数据。 评分标准：每月图像在线存储率≥98%， 计 6 分；95%≤每月图像在线存储率＜ 98%，计 3 分；每月图像在线储率＜95%， 计 0 分。 - 图像存储时间达标率（4 分） 图像存储时间达标率=（图像存储时间不少于 30 天的摄像机数/入网摄像机总数） *100%。（保留到小数点后两位） 考核方式：每月考核，每月 20 日通过平 台检査一遍所有入网摄像机的存储时间是否达标作为考核依据。 评分标准：每月图像存储时间达标率 =100%，计 4 分；95%≤每月图像存储时间 达标率＜98%，计 2 分；每月图像存储时 间达标率＜95%，计 0 分。 |

|  |  | - 系统后台考核（10 分） 系统后台正常工作的标准：按釆购人需求及时完善、配置系统参数、系统管理日 志、用户管理数据、视频和报警数据定期备份、恢复和维护，平台软件、硬件设备升级包及时更新。 以无法登陆系统平台或登陆后无法打开和下载视频次数作为故障数来计算系统后台故障并进行考核。 系统后台故障及时上报甲方并按时修复 的，不作为实质故障，不扣分；按时修复响应时间参照第四条故障响应等级表。 评分标准：当月发生实质故障=0 次，计 10 分；发生 1 次，计 5 分；发生 2 次及以 上计 0 分。 - 数据维护考核（10 分） 数据维护工作包括：每月 20 日对系统平 台内所有前端摄像机的全局 20 位编码信息、IP 地址、通道信息等数据进行整理形成电子报表，与南京市公安局警务平台内登记上报数据进行核对并形成信息对照 表，信息对照表每月 20 日前报南京市公安局浦口分局运维监管中心，对数据不一致的信息标明原因并告知釆购人及南京市公安局浦口分局运维监管中心。 因供应商原因造成南京市公安局警务平台内登记上报数据与系统图像监控平台内数据不一致的，每发现 1 条计错误数据 1 条。 考核方法：每月 20 日核对数据 1 次，每月数据维护考核得分=10*（1-（错误数据数/入网前端摄像机总数）），未及时上报信息对照表的在上述考核的基础上，按每延迟 1 天扣 1 分（累计扣完 10 分为 止）。 - 运维保障响应考核（20 分） a.保障服务考核（10 分） 每月釆购人根据日常保障服务情况进行评估，能完全满足第二条、第三条要求的， 计 10 分；基本满足第二条、第三条要求的，计 5 分；不能满足第二条、第三条要求的，计 0 分。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | b.运维响应考核（10 分） 每月根据日常及突发情况运维保障响应情况进行打分，主要根据第 4 条故障响应要求统计每日故障维护响应及时情况。 每月发生I、II 级故障未按第 4 条要求及时响应的，未及时响应 1 次扣 1 分，I、 II 级故障响应时间每超 2 小时加扣 1 分。每月南京市公安局浦口分局运维监管中心电话通知或下发的《紧急维修通知单》未及时响应的，每次扣 0.5 分。 每月运维响应考核得分=10-每月运维响应应扣分。（10 分扣完为止） （8）其他情况扣分 釆购人各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像（无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等） 的，每路图像每次扣 0.2 分，每月最多扣 5 分（南京市公安局浦口分局认可的客观 原因除外）。 （9）考核评分结算 每月对 1-8 项进行考核统计评分，满分 100 分。 根据每月考核统计评分情况计算每月应付考核维护费： a.月考核统计评分≥95 分，当月考核维护费=（年维护经费/12）； b.60 分≤月考核统计评分＜95 分，当月考核维护费=（月考核统计评分*1%）* （年维护经费/12）； c.月考核统计评分＜60 分，当月考核维护费=50%*（月考核统计评分*1%）*（年维护经费/12）。 连续 2 个月考核统计评分低于 60 分的或 连续 3 个月考核统计评分低于 80 分的， 釆购人有权终止合同并拒付当期维护费 用。年终考核全年平均分低于 80 分的， 纳入南京市公安局浦口分局视频图像维护黑名单。 |

  - 交货时间和地点

维保周期：自合同签订之日起一年。 地点：釆购人指定。

## 本项目相关附件

## 付款条件

1、合同签订后支付合同总额的 30%的预付款；

2、合同服务期满六个月后支付至合同总额50%的进度款(扣除考核后应当扣除的费用）；

3、合同服务期满后，支付经审计后的款。以上每笔付款时间最长不超过 60日。

特别说明：结算审计核减率 5%以下的审计费用由釆购人承担；核减率 5%（含）以

上的审计费用一律由供应商承担，并直接在审定价中扣除。供应商应无条件接受釆购人内部审计部门的延伸审计。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办

法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

4.9本项目其他附件

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20价格分值（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 前端设备维护方案 | 评委根据投标人提供的本项目前端设备维护方案（包括前端设备的维护保养内容和周期、前端设备维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得10分； （2）方案较科学合理、可行性较强，较能满足采购人需求的得，7分； （3）方案基本科学合理、基本可行，基本满足采购人需求的，得4 分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 应急抢修保障方案 | 评委根据投标人提供的本项目应急抢修保障方案（包括应急抢修内容及要求；应急抢修实施组织方案；应急抢修的备品、备件配置与管理；为应急抢修配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得10 分； （2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得7 分； （3）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得 4 分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 现场勘测报告 | 评委根据投标人提供的不同安装类型的前端摄像机（安装类型包括立杆安装、龙门架安装、环境整治道路并杆安装、路灯杆借杆安装、电力杆借杆安装、交通信号灯指示牌借杆安装、高空安装、桥体安装、交通枢纽及沿线安装等类型）的现场勘查报告（包括摄像机类型、功能，信号线缆走向和汇聚点、供电线缆走向和接入方式、前端机箱式样、安装位置、二维码标识等要素)进行综合打分： （1）有现场勘查照片且各要素勘查详尽、描述清晰的，得10分； （2）有现场勘查照片且各要素勘查比较详尽、描述比较清晰的，得7分； （3）无现场勘查照片但各要素勘查基本详尽、描述基本清晰的，得4分； （4）无维保监控点位现场勘查照片且各要素勘查不详尽、描述不清晰或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 传输系统维护方案 | 评委根据投标人提供的本项目传输系统维护方案（包括传输系统的维护保养内容和周期、传输系统维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得10分； （2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得7分； （3）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得4分； （4）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 系统平台维护方案 | 评委根据投标人提供的本项目系统平台维护方案（包括系统平台的维护保养内容和周期、系统平台维护保养实施组织方案、维护保养备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得10分； （2）方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得7分；系统平台的维护方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得4 分； （3）方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.6 | 人员证书 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有有效期内的机电工程专业二级及以上建造师证书和建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书的，得 2分； 2、投标人拟投入本项目的监控系统的前端维护人员具有质量员、材料员、资料员证书的，全部满足要求得2分，缺一项扣1分，扣完为止（注：多人一证、一人多证不重复计分）。 （提供人员证书及投标人为其缴纳的 2024年6月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 2.7 | 投入项目服务团队 | 供应商拟投入本项目的服务团队（项目经理及前端维护人员）： 1、服务团队≥20人的（其中项目经理1人，前端维护人员≥19人），得9分； 2、服务团队≥15人的（其中项目经理1人，前端维护人员≥14人），得6分； 3、服务团队≥11人的（其中项目经理1人，前端维护人员≥10人），得3分； 4、服务团队少于11人的，不得分。 提供承诺函，格式自拟（签订合同时提供以上人员名单及投标人为其缴纳的社保证明 （2024年6月以来任意一个月的社保证明））。 | 9 | 客观分 |
| 2.8 | 本地化服务 | 供应商具有本地化服务能力的，得 2 分，未提供的不得分（提供承诺书，承诺书格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似公共安全类视频监控类维保项目的成功案例，每提供1个得3分，最多得6分（提供项目中标通知书、合同原件扫描件及验收证明文件或专业咨询机构出具的项目审计报告，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 6 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 拟投入本项目维护用的高空作业车（带折叠臂、混合臂或伸缩臂，最大作业高度≥9米，最大作业幅度≥4米，工作斗载荷≥150Kg，每台车需配备2名作业施工人员，并具备建设机械施工作业操作证-高空作业车操作、高空作业车操作岗位培训合格证书及意外伤害保险，以上证书缺一不得分）：2 辆得3分，3辆得6分，4辆及以上的得9分，其他不得分。 本项最多9分（以上需提供车辆购买发票或能够满足维保合同执行期的车辆租赁合同及车辆行驶证，证明材料缺项或未提供的不得分）。 注：车辆发票抬头或租赁合同租赁方名称须与供应商一致。设备名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供设备名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息、相应功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司               （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方的       （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人(姓名)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：年月日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.“第四章-项目清单”

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加                    （单位名称）采购编号为                        项目（分包号：                     ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为       的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加            （单位名称）采购编号为           项目（分包号：       ）的采购活动，并指定     （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，                （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；        （供应商名称）实施项目中       （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，        （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。