2025年度雨花台区市政排水

(雨水管网)设施养护项目

招标文件

项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087

采购人：南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）

代理机构：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

2024年12月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	22

第四章 采购需求	26

第五章 合同主要条款及格式	38

第六章 投标文件格式及附件	39

一、基本目录	47

1、开标一览表	47

2、投标申请及声明格式	48

3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书	50

4、报价一览表	52

5、分项报价表	53

6、技术条款偏离表格式	54

7、商务条款偏离表格式	55

8、招标文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料	56

二、资格文件	57

三、综合评审评分项	58

四、价格折扣文件格式	59

1、中小企业声明函	59

2、残疾人福利性单位声明函	60

3、属于监狱企业的证明文件	60

4、节能产品认证证书	60

5、环境标志产品认证证书	60

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	60

五、附件	61

附件一、拟参与本项目服务人员一览表	61

附件二、投标人类似业绩情况表	62

附件三、无重大违法记录声明格式	63

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	64

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	65

# 第一章 招标公告

项目概况

2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年1月15日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087

1.2项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目

1.3预算金额：人民币470万元；

1.4标包划分及最高限价：

| 标包名称 | 服务范围 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目标包一 | （1）卡子门大街、雨花路、共青团路、花神大道等14条道路雨水管网的养护工作，设施量总长61.208千米； （2）花神大道出水口闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 175.4 |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目标包二 | （1）应天大街、长虹路、雨花南路、邓府山小区等23条道路雨水管网的养护工作，设施量总长59.272千米； （2）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 168.1 |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目标包三 | （1）岱山西路、西善桥街、新河街、西善桥新河村等34条道路雨水管网的养护工作，设施量总长43.449千米； （2）岱山西路和岱山南路口截流设施的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 126.5 |

注:每标包各确定一名中标人，投标人可参加一个或多个标包，但最多只能中标一个标包。评标顺序为标包一至标包三，如投标人两个标包排名都第一，则只能中标次序排列最前的标包，标包二则由排名第二的供应商成交。

1.5采购需求：2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护服务，主要养护内容为区级养护的市政雨水管网等设施，具体要求详见采购文件。

1.6合同履行期限：一年

1.7本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

1.9是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4 第 2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的，不得参加本次采购活动。

2.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年1月15日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注。

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场：采购人不集中组织，供应商可自行考察。

6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）

地址：南京市雨花台区板桥落星村西胜五队

联系人：姜站

联系电话：025-85519096

7.2采购代理机构信息

名称：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

地址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

联系人：张工

联系方式：025-86803150

# 第二章投标人须知

- 一、总 则

- 1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

- 4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

- 9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人身份证明或法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供符合要求的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》并法定代表人签字及加盖供投标人电子公章）；

（4）分项报价表；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

- 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由各标包中标供应商支付。招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为各标包中标价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%+（100~500）*0.8%+（500~1000）*0.45%+(1000~5000)*0.25%（单位万元），各标包中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

招标代理服务费交纳方法：

（1）交纳方式：银行网银、电汇等；

（2）收款单位、开户银行及账号：

收款单位：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

开户银行：交通银行南京软件大道支行

账号：320899991013000593407

16.3开标公证费：无。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

- 19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

- 21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

- 22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

- 24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

- 26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

- 27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 评标采用低价优先的方法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 10 | 计算 |
| 2 | 服务方案 （60分） | 整体服务方案： 评委根据投标人提供的整体服务方案进行评审，内容包括但不限于服务管理整体设想、策划、管理模式及管理服务理念、雨水管网等养护质量保障措施等内容。 ①服务方案整体设想、策划、管理模式及管理服务理念全面，合理，质量保障措施科学、可行的得10分； ②服务方案整体设想、策划、管理模式及管理服务理念内容基本全面，质量保障措施基本可行的得7分； ③服务方案整体设想、策划、管理模式及管理服务理念不够全面，质量保障措施可行性较差的得4分； ④服务方案整体设想、策划、管理模式及管理服务理念以及措施不科学、不可行、不全面，有明显缺失的得1分； ⑤不提供不得分。 | 10 | 主观分 |
|  |  | 定期维护巡查方案： 评委根据投标人提供的定期维护巡查方案进行评审，内容包括但不限于的巡查人员计划安排、进度控制管理、及安全隐患监控等内容。 ①定期维护巡查方案全面细致，贴合实际且具有针对性，能满足甚至超越需求的得10分； ②定期维护巡查方案基本全面，基本贴合实际，基本能满足需求的得7分； ③定期维护巡查方案不够全面，针对性一般，只能满足部分需求的得4分； ④定期维护巡查方案不全面，有明显缺失，且没有针对性的得1分； ⑤未提供不得分。 | 10 |  |
|  |  | 内部管理规章制度方案： 评委根据投标人提供的内部管理规章制度方案进行评审，内容包括但不限于人员的内部管理制度、员工日常管理方法、劳动组织管理制度、人员激励机制、考核考评制度等内容。 ①管理制度全面，管理架构清晰、管理目标明确、内部规章制度完善、满足甚至超越本项目需求的得10分； ②管理制度基本全面，管理架构基本清晰、管理目标基本明确、内部规章制度基本完善、基本能满足项目需求的得7分； ③管理制度内容不够全面，管理架构、管理目标、内部规章制度简单，能满足少部分需求的得4分； ④管理制度内容不全面，有明显缺项，管理架构、管理目标、内部规章制度混乱的得1分； ⑤未提供不得分。 | 10 |  |
|  |  | 服务质量管控方案： 评委根据投标人提供的服务质量管控方案进行评审，内容包括但不限于保证项目服务质量的制度、项目服务实施方案和考核促进办法等内容。 ①服务质量管控方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的得10分； ②服务质量管控方案考虑的基本全面，但依旧具备可行性的得7分； ③服务质量管控方案不够全面，可执行性较低的得4分； ④服务质量管控方案不全面，有明显缺失，且没有针对性的得1分； ⑤未提供不得分。 | 10 |  |
|  |  | 污泥专项处置方案及安全文明施工方案： 评委根据投标人提供的污泥专项处置方案及安全文明施工方案进行评审，内容包括但不限于污泥专项处置原则及处理方式、安全生产规章制度和操作规程，安全生产管理组织、专职安全管理人员配备等内容 ①污泥专项处置方案及安全文明施工方案结合项目特点，全面、合理、具体，切实可行，无明显瑕疵的得10分； ②污泥专项处置方案及安全文明施工方案基本全面，基本贴合实际，基本能满足需求的得7分； ③污泥专项处置方案及安全文明施工方案不够全面，针对性一般，只能满足部分需求的得4分； ④污泥专项处置方案及安全文明施工方案不全面，有明显缺失，且没有针对性的得1分； ⑤未提供不得分。 | 10 |  |
|  |  | 雨水管网养护的重难点工作、重大紧急事项应急处理响应措施及防汛排涝保障方案： 评委根据投标人提供的雨水管网养护的重难点工作、重大紧急事项应急处理响应措施及防汛排涝保障方案进行评审，内容包括但不限于项目重难点分析、相关建议的针对性和可行性、应急保障人力及物资安排、应急保障措施及应急预案响应时间等内容。 ①雨水管网养护的重难点工作、重大紧急事项应急处理响应措施及防汛排涝保障方案内容全面，各项措施科学可行，贴合实际需求具有较强的实践和可操作性的得10分； ②雨水管网养护的重难点工作、重大紧急事项应急处理响应措施及防汛排涝保障方案内容基本全面，各项措施基本可行，基本符合实际需求的得7分； ③雨水管网养护的重难点工作、重大紧急事项应急处理响应措施及防汛排涝保障方案内容不够全面，措施不完全符合实际需求，可行性一般的得4分； ④雨水管网养护的重难点工作、重大紧急事项应急处理响应措施及防汛排涝保障方案内容明显缺失，措施不符合实际需求较混乱，可行性较差的得1分； ⑤未提供不得分。 | 10 |  |
| 3 | 企业业绩 （9分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来独立承担的雨污水管道养护或管道修复等类似项目业绩的，每提供一个得3分，满分9分。 注： 提供合同电子文件，合同电子文件上合同双方公章、签署时间、服务内容等关键信息必须清晰可见。 | 9 | 客观分 |
| 4 | 人员保障（5分） | 拟对本项目投入的专职养护人员5人及以上，其中至少有1人为驾驶员，完全满足的得满分5分。 （所有人员提供社保机构出具的2024年7月-2024年12月中任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明加盖投标人电子公章；驾驶员提供驾驶证B证及以上执照电子文件加盖投标人电子公章；不提供或提供不全不得分。） | 5 |  |
| 5 | 养护的车辆、设备（15分） | - 投标人具有特种作业车辆至少包含大型清疏车、大型吸污车各1辆，配备齐全的满分7分，每缺一项扣3.5分，扣完为止。 - 投标人具有小型高压管道疏通机1辆，配备齐全的满分2分，每缺一项扣2分，扣完为止。 （3）投标人具有QV管道潜望镜、CCTV管道检测仪器各1台，配备齐全的得满分4分，每缺一项扣2分，扣完为止。 （4）投标人具有移动应急水泵2台，满分2分，每缺一台扣1分，扣完为止。 （以上设备按要求提供相关证明材料加盖投标人电子公章，不提供或提供不全不得分。车辆若为购置则提供车辆行驶证（所有人须与投标人名称一致）复印件、车辆图片加盖电子公章；若为租赁则提供租赁合同、车辆图片、车辆行驶证复印件加盖电子公章；设备若为购置则提供购买发票、设备图片加盖电子公章；若为租赁则提供租赁合同、设备图片加盖电子公章。） | 15 |  |
| 6 | 服务承诺 （1分） | 服务承诺： 投标人承诺遇突发事件或不可抗拒因素造成设施损坏时或招标人要求时，能在30分钟内响应并到达现场，提供专业的人员、设备进行现场维护的得1分。 承诺书格式自拟，加盖电子公章。不提供不得分 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫面件为依据。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

3.监狱和戒毒企业

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利性单位

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

# 第四章 采购需求

一、项目名称

2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目

二、市政排水设施养护内容及要求

养护内容：区级养护的市政雨水管网等设施，具体养护范围详见下表：

| 标包名称 | 服务范围 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目标包一 | （1）卡子门大街、雨花路、共青团路、花神大道等14条道路雨水管网的养护工作，设施量总长61.208千米； （2）花神大道出水口闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 175.4 |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目标包二 | （1）应天大街、长虹路、雨花南路、邓府山小区等23条道路雨水管网的养护工作，设施量总长59.272千米； （2）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 168.1 |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目标包三 | （1）岱山西路、西善桥街、新河街、西善桥新河村等34条道路雨水管网的养护工作，设施量总长43.449千米； （2）岱山西路和岱山南路口截流设施的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 | 126.5 |

养护要求：养护方应按照招标人的要求精心组织养护，系统地掌握市政排水养护动态，及时发现、防止和处理各类病害缺陷，确保市政排水设施的完好安全，并符合相关的行业规范。

1、雨水管网：主要包括雨水管道、合流管道（含主管、支管）、排水沟、检查井、雨水口和排放口及其他附属设施；

2、花神大道出水口闸门：主要包括闸门、启闭机及其他附属设施；

3、岱山西路和岱山南路口截流设施：主要包括泵、闸门、启闭机及其他附属设施；

4、代维应急排涝抢险泵车：主要包括调度演练、防汛助排、车辆及车载水泵设备设施日常运行期间的保养、年检、油费等。

（一）、排水管道养护标准和养护工作内容

1、排水管道设施构成

市政排水管道设施系指接纳和输送城市雨水的设施系统。具体包括雨水管道、合流管道（含主管、支管）、排水沟、检查井、雨水口和排放口及其他附属设施等。

2、排水管道养护标准

2.1主管积泥﹤管径的1/5，盖板沟积泥＜设计水深的1/5，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物。

2.2支管积泥﹤50mm，管道无裂缝、无破损、无变形、无错口、无脱节、无渗漏、无固体废弃物；明渠＜渠深1/10，排放口无垃圾、无阻水淤积 。

2.3检查井积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；(无沉泥槽)﹤主管径的1/5。检查井外观：井框盖齐全平稳，无响声，无破损，开启灵活。井框与路面高差±15㎜，井框与井盖高差≤5mm。内部：井室完好、井壁清洁、无固体废弃物。

2.4雨水口积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；（无沉泥槽）不超过管底以上50mm。雨水井外观：蔑眼无堵塞，框盖齐全无破损，平稳不动摇，井框与路面高差在0～ -15㎜。内部：井室完好，无固体废弃物。

2.5井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识。在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。

2.6新增雨水口必须设置合理，且与路沿衔接平顺。道路交叉口处雨水口必须设置为双室或三室。

3、排水管道设施养护内容

3.1排水管道巡查

3.1.1巡查周期：快速路、主、次干道管道设施，每周至少1次；支路、街巷管道设施，每周1次。

3.1.2巡查内容：晴天雨水口积水，井框盖与路面高差；周边路面破损；跳动和声响，检查井、雨水口完好情况，管道塌陷；违章占压、违章排放、擅自改动排水设施以及影响管道排水的工程施工等情况。每年对不少于10%的管道进行影像检查，优先对雨后积水地段、工地周边管道进行检测。

3.2排水管道养护

养护管道应定期检查、定期维修，保持良好的水力功能和结构状态。

3.2.1主管(管径Ф＜1000mm)、盖板式排水沟每年清疏不少于2次；(管径Ф≥1000mm)每年清疏不少于2次。支管、明渠、排放口每年清疏不少于2次。检查井、雨水口每年清捞不少于4次。（若市、区检查发现沉积，应额外安排清疏，立即整改到位）

3.2.2 更换破损检查井及收水井框盖，补齐缺失井框盖。对于井框盖存在高差地进行调整，维修检查井及其周围路面1.5米×1.5米范围的路面破损。对于缺少雨水井而造成的积淹水地段应增设雨水井和连接管。

（二）、其他养护工作内容

1、做好维护设施完好状态调查，制定全年维护计划，并根据维护设施状况制定当月维护计划，按照设施维护相关要求实施并完成各项设施维护任务，做好养护管道等设施的定期清淤、设备保养和零星维修，保证设施完好率达标。

2、防汛工作

养护方须制定防汛预案，并建立防汛抢险队伍，准备相应的防汛抢险物资和机械设备，做好汛前、汛期和汛后的各项保障工作。汛期之前，养护方应对城市排水设施进行全面检查维修和保养，确保正常运行。汛期严格执行24小时值班制度，重点易积淹地段安排人员、设备、物资提前到场值守，落实好上级主管部门对防汛工作的有关要求，规范操作并维护好交付使用的应急排涝抢险泵车；当发生强降雨后，上路做好巡查，对积淹水地区及时开展助排工作。汛后，对排水设施开展全面清疏养护和检修保养，并对汛期发现的问题进行针对性处理。

3、应急处置

养护方须建立健全所承包维护设施的各类应急预案，报管理单位备案，并定期组织内部演练；建立应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备。遇有突发事件或不可抗拒因素造成设施损坏时，养护方应在相关规范规定时间内（相关规范未规定的，确保30分钟内），组织人员、材料和机械立即赶赴现场，根据设施损坏实际情况，进行先期处置，设置围挡及警示标志、交通疏导，查看现场，判断、分析、评估所养护设施受损状况，提出相应恢复建议。应急抢险过程中养护方应服从甲方的调度与安排。

4、投诉处理

养护方应建立投诉处理值班制度，保障通讯网络畅通。接到市民投诉、媒体、网络等曝光等信息后应按照管理单位对外公布承诺制度要求及管理单位要求赶赴至现场并在规定期限内进行处置，做好反馈和回复工作。对于不属于养护责任范围内的做好解释和回复工作。

5、指令性任务

服从招标人调度和管理，保质保量按期完成招标人交办的各项指令性任务（如防汛保障、应急抢修、12345工单调查处理、项目信息化档案管理等）。

6、安全养护工作要求

养护方应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必须的保护装置。养护方应配备安全员，专职负责养护安全工作。养护前进行必要的环境不安全因素检测。在道路上养护作业时，应围挡作业，设置明显警示标志。养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。

建立健全巡查机制，及时发现并处理设施安全隐患，若养护方不及时处理的，招标人有权委托其他单位进行处理，费用在养护方设施维护经费中列支。承包期间发生安全事故（如养护措施不当或不及时造成人身伤亡等）的一切损失由养护方承担，赔付费用从养护方设施维护经费中列支。

7、文明养护工作要求

养护作业应按规定设置围档，养护设备、材料应堆放在围挡范围之内，实施防尘、降尘工作。养护产生的垃圾、淤泥等，应按设施所在街道或其他相关部门管理要求，运至指定堆放场地。养护作业完成后，清理现场，废渣、废弃材料等当日清运，做到工完场清。

8、养护质量要求

养护工作应当及时有效，开展预防性养护工作。养护方应选用先进、实用、环保的养护工艺和材料，增加机械养护比例，禁止使用淘汰产品和淘汰工艺。养护材料应为与原材料一致的符合标准的合格产品，如无法购置匹配材料的，应选择性能优于原材料的养护材料。养护后设施性能指标应满足规范规定要求，规范无规定的应不低于新建设施性能指标90%。养护方不得擅自变更市政设施现状。

9、违章、违法破坏市政设施行为的发现与制止

养护方担负保护市政设施的责任，对所承包维护的设施开展日常巡查，应及时发现违章挖掘、占用、排水或人为损坏等行为。发现违章行为时，应及时制止，了解违章单位或个人信息，拍照收集相关证据，立即报管理部门。对于偷盗等违法行为的应向公安部门报案，同时报管理部门。未经行政许可前提下，养护方也不得私自实施设施养护以外的接管、挖掘等行为。

10、养护内业资料

养护方应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求建立设施档案、养护运行记录、检测记录、完好状况评定等基础资料台帐和养护台账，按时上报维修计划、维修完成情况等报表，填写各类网络系统电子台帐和报表。如因养护导致设施发生局部变化的，应对设施档案资料进行更新。

11、养护方不得将所承包的设施进行出租、抵押、担保或利用其从事其它经营性活动，不得私自改动设施或允许他人改动设施。如发生此类行为，除不具有法律效力外，养护方须承担由此给招标人和第三方造成的一切损失。

12、养护方应有与区网格化管理责任体系相对应的内部管理体系，责任到人,并做好与招标人和各街道的对接，做好相关工作的衔接与落实。并按相关标准及要求规范养护作业。

三、检查考核

1、考核组织实施

养护考核工作由南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）【以下简称“区水务总站”】负责组织实施。具体负责组织集中、不定期检查和资料汇总、评分和通报，对其作业质量进行日常检查和考核，并对其存在的问题限期落实整改。

2、考核办法

区水务总站按照《2025年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目考核办法》相关内容对中标人的养护作业进行考核评分。

3、考核方式

区水务总站每月不定时组织对设施完好状况及管理绩效进行抽样检查及考核。根据市区重大活动保障等适时安排检查，检查发现的问题纳入当月考核，并形成书面成果。考核采取明查与暗查、定期检查与不定期检查、市区专项检查等相结合的形式。养护单位应积极配合考核工作。

4、检查考核的内容：

排水设施维护管理采用月度考核方式。考核实行百分制，主要包括养护工作量完成情况、设施实际完好状况、管理绩效水平三个方面：

（1）养护工作量完成情况（不计分值、确定基数）

养护单位按照相关行业规范、定额标准和工作要求，合理制定年度排水设施维护计划并分解到月，经行业主管部门审定后作为养护工作量考核依据。其中管径在DN1000以上的管道、截流管沟、箱涵养护计划和完成情况应分项申报。一年内月度计划可以调整三次，但调整幅度不能超过当月计划的10%，且年度任务量不得缩减。该项内容为基础养护，养护单位应在此基础上，针对排水设施特点，需根据日常巡查、检测、考核等实际情况增加养护频次并纳入月度计划，保证养护质量达到相关规范要求。

月度养护经费按养护工作量完成情况，拨付相应比例经费作为考核基数。

（2）设施完好状况和管理绩效水平：（百分制）

①设施完好状况（满分50分）

设施完好状况分为两项内容进行考核，分别为（1）排水管道、（2）泵车、闸门、截流设施等。

设施完好状况得分=50—累计扣分值。

②管理绩效水平（满分50分）

管理绩效水平分为六项内容进行考核，分别为日常养护、工作台账、应急管理、安全管理、指令性任务及投诉处理。

管理绩效水平得分=50-累计扣分值。

③附加分

包括加分项和减分项，内容和评分详见附件。

④月度设施养护管理考核实际得分＝设施完好状况得分＋管理绩效水平得分+累计加分值-累计扣分值。

四、服务期

本次服务承包合同服务期限为一年，具体时间以签订合同为准。

五、付款方式

1. 养护经费采用先作业后拨付的方式，进场第1个月及财务年底关账前可按月申请支付，其余时间段每3个月申请办理支付。

2. 根据月度考核结果，考核总分100分，得分95及以上的该月养护经费按相应基数100%拨付；95分以下每低0.5分，当月养护经费按相应基数扣减0.5%。

3. 招标人核定经费拨付金额后，养护方需及时向招标人提供同等金额的完税发票，否则，招标人有权迟延付款。

六、其他要求

采购招标文件要求及常态化市政设施养护作业所需要配备的车辆和设备（清疏车、吸污车等）必须满足在中标后20天内具备南京牌照的要求，否则招标人有权取消中标人的中标资格。

养护方投入的养护设备包含QV管道潜望镜、CCTV管道检测仪器、移动应急水泵等。投入本项目的专职养护人员不少于5人，配备巡查车辆。

七、附件：《2025年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目考核办法》

2025年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目考核办法

为进一步加强我区城市排水设施维护管理考核工作，提升城市排水设施精细化、长效化、标准化管理水平，科学准确评价维护管理绩效，合理有效使用和管理维护经费，根据《关于修订南京市城市排水设施维护管理考核办法的通知》（宁水排〔2020〕18号）等有关文件，结合我区的实际情况，特制定本办法。

一、考核范围

2025年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目

二、考核依据

遵循《城镇排水与污水处理条例》、《南京市排水条例》等相关法规和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《给水排水管道工程施工及验收规范》等规范标准及相关工作要求。

三、考核原则

按照“双随机、一公开”要求，并坚持以下原则：

- 坚持责、权、利相统一原则；

- 坚持点面结合、过程与结果并重原则；

- 坚持定额完成数量考核与实际养护质量考核相结合的原则；

- 坚持考核结果与考核经费相挂钩原则。

四、考核对象

2025年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目养护单位。

五、考核内容

考核实行百分制，主要包括养护工作量完成情况、设施实际完好状况、管理绩效水平三个方面：

（一）养护工作量完成情况（不计分值、确定基数）

养护单位按照相关行业规范、定额标准和工作要求，合理制定年度排水设施维护计划并分解到月，经行业主管部门审定后作为养护工作量考核依据。其中管径在DN1000以上的管道、截流管沟、箱涵养护计划和完成情况应分项申报。一年内月度计划可以调整三次，但调整幅度不能超过当月计划的10%，且年度任务量不得缩减。该项内容为基础养护，养护单位应在此基础上，针对排水设施特点，需根据日常巡查、检测、考核等实际情况增加养护频次并纳入月度计划，保证养护质量达到相关规范要求。

月度养护经费按养护工作量完成情况，拨付相应比例经费作为考核基数。

（二）设施完好状况和管理绩效水平：（百分制）

1.设施完好状况(满分50分)

设施完好状况分为两项内容进行考核，分别为（1）排水管道、（2）泵车及闸门。

设施完好状况得分=50—累计扣分值。

2.管理绩效水平（满分50分）

管理绩效水平分为六项内容进行考核，分别为日常养护、工作台账、应急管理、安全管理、指令性任务及投诉处理。

管理绩效水平得分=50-累计扣分值。

3.附加分

包括加分项和减分项，内容和评分详见附件。

4.月度设施养护考核实际得分＝设施完好状况得分＋管理绩效水平得分+累计加分值-累计扣分值。

六、考核方式

南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）（以下简称区水务总站）受区水务局委托，负责本办法的具体实施。

区水务总站每月组织对区内的设施完好状况及管理绩效进行抽样检查及考核。采取明查与暗查、定期检查与不定期检查、市区专项检查等相结合的形式，检查发现的问题纳入当月考核，并形成书面成果。养护单位应积极配合考核工作。

检查中排水管道检查按单元划分，排水管道（含附属设施）按照单侧每500m左右划分为一个单元，如管道不足500m，则整条管道作为一个检查单元。

1、标包一：检查考核4个管道单元（至少包含3个上月养护计划完成单元）、1辆代维泵车，不定期抽查花神大道出水口闸门；

2、标包二：检查考核4个管道单元（至少包含3个上月养护计划完成单元）、1辆代维泵车；

3、标包三：检查考核3个管道单元（至少包含2个上月养护计划完成单元）、1辆代维泵车，不定期抽查岱山西路和岱山南路口截流设施。

如遇重大保障或管理需求，可适当调整样本点数量。

七、考核结果运用

维护经费与养护工作量完成情况及月度考核情况挂钩：月度考核得分95分以上全额拨付当月考核基数经费；95分以下每低0.5分扣减当月考核基数经费的0.5%。

附表：

2025年度南京市雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目检查考核评分细则

| 序号 | 项目 | 满分 | 考核内容及标准 | 扣分细则 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养护工作量（不计分值、确定基数） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 养护工作量 | \ | 养护单位根据纳入管养的设施量按行业规范和定额标准测算年度养护工作量并分解养护计划到月，组织开展养护工作并填报信息系统，行业管理部门对养护单位上报的实际养护工作量进行核算。 （月度计划应包括管道、水闸及其它排水设施的养护、CCTV检测等有定额要求的养护维管内容。） | 未达到月度养护工作量的，按比例核减。 |  |  |
| 二、设施完好状况（50分） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 排水管道 | 45 | 排水管道积泥深度不超标 | 主管超标一处扣2分，支管（含连接管）超标一处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 各类井积泥深度不超标 | 检查井超标一处扣2分；雨水篦子超标一处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 井盖井框无缺失、破损、沉陷、位移或弹响 | 缺失的每处扣3分，其他按问题严重程度每处扣1~2分 |  |  |
|  |  |  | 各类井的井室完好、井壁无开裂 | 每处问题扣1~2分 |  |  |
|  |  |  | 防坠网及挂钩完好、功能正常 | 缺失的每处扣2分，功能无法正常发挥的每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 井周路面无开裂、沉陷 | 按损坏程度每处问题扣1~2分 |  |  |
|  |  |  | 盖板、出水口完好 | 每处问题扣1分 |  |  |
| （二） | 泵车、闸门、截流设施等 | 5 | 泵车、花神大道出水口闸门及岱山西路和岱山南路出水口截流设施管理规范、维护到位 | 按问题严重程度扣1~5分 |  |  |
| 三、管理绩效水平（50分） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常养护 | 12 | 制定和执行养护方案和月度计划 | 无方案或月度养护计划扣4分，执行方案和月度养护计划不到位的扣1~3分 |  |  |
|  |  |  | 按规范要求开展设施养护工作 | 不按相应规范要求进行设施养护的，每发现一起扣2分 |  |  |
|  |  |  | 巡查管理到位，发现问题及时处理 | 巡查频次不符合要求的扣3分，巡查后记录不规范或无巡查记录的扣1~2分 |  |  |
|  |  |  | 按要求开展管道检测 | 未按要求开展检测的扣3分 |  |  |
| （二） | 工作台账 | 8 | 建立养护工作台账并整理归档，形成电子和纸质台账 | 台账存在内容简单、不完整、反映不了养护工作情况等问题的，发现一处扣2分 |  |  |
|  |  |  | 按管理部门要求将相关数据、信息上报信息化系统，按时上报各种报表 | 信息化系统数据信息或报表填报不及时、不准确，不按时完成打卡的，发现一次扣2分 |  |  |
| （三） | 应急管理 | 8 | 制定并落实防汛及应急预案，成立防汛及应急抢险队伍，做好防汛应急设备和物资保障 | 无防汛及应急预案扣4分，预案内容过于简单扣3分，落实预案不到位的发现一次扣2分； 无防汛及应急队伍扣4分，防汛应急队伍在防汛期间出现人员缺岗、到位不及时等情况的发现一次扣2分； 无防汛应急设备和物资扣4分，设备和物资不能满足使用要求的发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 突发事件及时处置 | 发生突发事件后，未及时处置1次扣4分；处置不当一次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 联动顺畅 | 联动不顺畅，一次扣2分 |  |  |
| （四） | 安全管理 | 8 | 按要求落实安全工作任务和责任 | 安全责任不落实，发现一次扣4分；未按要求落实预案任务或未按要求进行安全检查、培训、演练的，发现一次扣3分；未及时发现设施安全隐患的一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 各类维养作业按相关安全规定、规程、标准及行业管理部门要求执行 | 巡查、检测、维管、养护作业不符合规定、规范及行业标准、上级要求的，发现一次扣2分。 |  |  |
| （五） | 指令性任务 | 8 | 严格按照时间、进度、工作内容及质量要求，完成上级指令性任务。（含各类调度指令） | 指令性任务开展不力及造成社会重大影响的扣8分。没有按时完成任务的每项扣4分，经督促仍未完成的扣分加倍；完成任务未达到合格标准的每项扣3分，完成指令性任务后不能及时反馈信息的每项扣2分。不配合月度考核每次扣3分。 |  |  |
| （六） | 投诉处理 | 6 | 接到工单或信息通知后，2小时内及时反馈回复，轻微病害4小时内完成整改，严重病害3日内完成整改。 | 未及时反馈回复和完成整改的，每次扣3分。经督促仍未完成整改的，扣分加倍。 |  |  |
| 四、附加分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 加分项目 |  | 上一月度因排水设施管理和维护方面成绩突出：受区级及以上领导、部门专题表扬；得到区级及以上奖项荣誉。 | 每次加6分，每月累计最高加12分 |  |  |
|  |  |  | 上一月度得到电视、报纸等相关媒体正面报道 | 按照报道次数每次加4分（每月至多加一次） |  |  |
|  |  |  | 养护范围内，上一月度市级城市排水设施维护管理考核中未发现问题或扣分 | 加4分 |  |  |
| （二） | 减分项目 |  | 上一月度因排水设施管理和维护方面成效较差，受区级及以上领导、部门通报批评 | 每次扣6分，不设上限 |  |  |
|  |  |  | 上一月度被电视、报纸等相关媒体负面报道 | 按照报道次数每次扣4分，不设上限 |  |  |
|  |  |  | 养护范围内，上一月度市级城市排水设施维护管理考核中发现问题或扣分 | 结合被通报的问题所在予以扣分，每项问题扣4分 |  |  |

# 第五章 合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照采购中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

合同有效期：自   年  月  日至   年  月  日止

进场时间：合同签订之日起。

服务内容如下：（依据中标标包选择）

| 标包名称 | 服务范围 |
| --- | --- |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目 标包一 | （1）卡子门大街、雨花路、共青团路、花神大道等14条道路雨水管网的养护工作，设施量总长61.208千米； （2）花神大道出水口闸门的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目 标包二 | （1）应天大街、长虹路、雨花南路、邓府山小区等23条道路雨水管网的养护工作，设施量总长59.272千米； （2）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 |
| 2025年度雨花台区市政排水（雨水管网）设施养护项目 标包三 | （1）岱山西路、西善桥街、新河街、西善桥新河村等34条道路雨水管网的养护工作，设施量总长43.449千米； （2）岱山西路和岱山南路口截流设施的养护调度工作； （3）代维1~2台应急排涝抢险泵车。 |

第二条 合同总价款

本合同总价款为           （大写）人民币；                   （小写）人民币。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件、投标文件、补充规定等为合同的组成部分。本协议、补充规定、招标文件、投标文件出现争议时，以“中标（成交）通知书、本协议、补充规定、招标文件、投标文件”的先后顺序优先适用。

第四条 质量保证

按照《南京市城市排水设施维护管理考核办法》等有关规范要求执行。

第五条 合同款支付

1. 养护经费采用先作业后拨付的方式，进场第1个月及财务年底关账前可按月申请支付，其余时间段每3个月申请办理支付。

2. 根据月度考核结果，考核总分100分，得分95及以上的该月养护经费按相应基数100%拨付；95分以下每低0.5分，当月养护经费按相应基数扣减0.5%。

3. 甲方核定经费拨付金额后，乙方需及时向甲方提供同等金额的完税发票，否则，甲方有权迟延付款。

第六条 甲方权利与义务

甲方的权利：

1. 根据考核情况，结算相应的养护经费。

2. 对合同范围内的雨水管网及其附属设施养护运行情况进行监督管理。

3. 审定年度综合养护方案和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4. 对乙方日常养护质量、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5. 按照区委、区政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对合同范围内的管网、闸门、应急排涝抢险泵车等进行特殊应急养护，产生的费用包含在本合同总价内。

6. 对乙方承包养护范围内的管网养护运行状况和设施完好状况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行维护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

甲方的义务：

1. 提供设施量、养护标准及考核办法。

2. 按约定拨付养护经费。

3. 如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

第七条  乙方权利和义务

乙方的权利：

1. 按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2. 结合自身的管理安排，编制年度养护方案、月度养护运行计划，经甲方审定后组织日常养护工作。

乙方的义务：

1. 必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，确保管养质量，承担设施、人员安全和公共安全责任。乙方必须根据养护标准进行养护并接受甲方监督。

2. 制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，日常巡视检查中发现险情，应立即采取应急措施，遇连续暴雨时，能在规定时间内突击排涝，及时消除路面积水；如遇特大活动或重要检查，服从上级主管部门调配安排，发现违章破坏排水设施或违章污染河道，做到第一时间有效控制和管理，消除不良影响，同时上报甲方和相关部门。出现突发性病害事件，由乙方负责进行应急处理。因上述原因产生的费用，由乙方自行承担。

3. 协助甲方调查、解决市民来信来访及12345工单投诉，并根据甲方要求及时处理。因上述原因产生的费用，由乙方自行承担。

4. 发现排水设施损坏或缺损，及时采取有效处理措施并上报甲方。

5. 乙方自行考虑现场管理的工作要求。综合养护所需的工具、材料堆放场、运行管理用房由乙方自行解决；综合养护产生的垃圾、淤泥等，由乙方按设施所在街道或其他相关部门管理要求，运至指定堆放场地，由此产生的费用由乙方自负。

6. 乙方需接受甲方组织的各项考核，参加甲方组织的养护例会；考核及会议整改要求，乙方必须要接受和整改到位。缺席会议或整改不到位的，每次扣除养护经费1000元。

7. 承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少、毁损的及达不到上述绿化管养标准的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。否则，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方承担。

8. 养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须满足综合管养的工作量。所有养护人员着乙方统一发放的工作服，工作服须印有公司明显标志，并购买人身意外保险。特种机械作业人员须持证上岗，规范操作。上述要求，每有一项违约，扣除养护经费的1%。

9. 建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

10. 乙方必须做好安全生产管理工作，定期进行安全培训，做好安全生产现场管理。发生各类事故由乙方承担全部法律责任和经济赔偿，并自行负责处理。发生重大事故应及时向甲方报告，如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担全部法律责任和经济赔偿外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

11.乙方合同期内，自行内部组织一次安全生产、消防工作培训，一次防汛演习，并以照片、报告等形成台账。若有缺少，每项扣除养护经费1500元。

12. 乙方在项目实施过程中要符合国家及地方上的各项法律法规，规范用工，规范操作流程，由此出现的矛盾纠纷由乙方自行解决。出现类似情况，甲方有权暂扣综合养护经费，直至乙方达到规定要求为止。若台账缺失或混乱，经甲方警告仍整改不到位的，每次扣除养护经费1500元。

13. 合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。若有延误，每天扣除养护经费500元。

14. 乙方应在合同签订后一个月内向甲方报送年度养护方案，每月前5个工作日内报送月度养护运行计划，每月前5个工作日内报送上月资料台账。

15. 乙方应按时发放工人工资，若因此产生纠纷的，由乙方自行解决；若产生不良社会影响的，还应当向甲方支付合同总价10%的违约金。

16. 乙方负责人：    ，联系方式：            。

第八条 警告清退办法

1. 警告。在综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1) 水质考核、防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

(2) 管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(3) 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2. 清退。在综合养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数与采购招标文件没有积极响应、不符、无法完成综合管养任务的。

(2)在合同期内累计被警告两次的。

(3)月度综合考核连续两次低于75分的。

(4)上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期内累计达到两次的。

(5)因养护不到位，被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。

(6)重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的。

(7)乙方随意向他人转包综合养护服务项目。一经发现，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(8)乙方在综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权进行经济处罚，直至终止合同。

(9)管理混乱，发生管养人员集体上访，且任由事态扩大未及时制止的。

注：因乙方原因造成解约的，乙方应按合同总价的10%向甲方支付违约金，相关损失及责任均由乙方独立承担；养护经费的拨付按合同约定执行。

第九条 本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。。

第十条 所有采购招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

第十一条 双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。

第十二条 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

第十三条 本合同一式陆份，双方各执叁份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人： | 负责人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目

项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087

标包名称：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

- 基本目录

- 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目

项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年   月     日

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

注：本磋商报价表投标文件编制工具内编制填写

- 2、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

根据贵方2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目（项目名称）JSZC-320114-YCGC-G2024-0087（项目编号）        （标包名称）投标邀请，正式授权下述人员            (姓名和职务)代表投标人         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、项目负责人：               移动电话：

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

### 3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

致：南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）(采购人)

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

本授权书声明：注册于＿＿＿＿（投标人住址）的＿＿＿＿（投标人名称）法定代表人＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权如下人员＿＿（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目（项目名称），JSZC-320114-YCGC-G2024-0087（项目编号）                  （标包名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日盖章生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

投标人名称：      （加盖电子公章）

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

年  月  日

附：法定代表人居民身份证正反面复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 4、报价一览表

报价一览表

| 项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目 项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087 标包名称： |  |
| --- | --- |
| 投标报价（总价） | 备注 |
| （大写） 元/年 （小写） 元/年 |  |
| 合同履行期限 | 一年 |
| 投标人是否属于小微型企业 | 是 否 |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | 是 否 |
| 投标人是否属于监狱企业 | 是 否 |

投标单位名称：       （加盖电子公章）

日期：  年  月  日

### 5、分项报价表

分项报价表（参考，可自拟）

项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目

项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087

标包名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

- 6、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目 项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087 标包名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 要求规格 | 参与投标的 技术响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 7、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目 项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087 标包名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 8、招标文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

- 二、资格文件

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证复印件加盖电子公章，自然人提供身份证复印件加盖电子公章）；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印，法定代表人签字并加盖电子公章）；

3.本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）。

注：不适用以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

- （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖电子公章）

- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）加盖电子公章）

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，提供承诺书加盖电子公章，格式见附件）；

（4）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖电子公章，格式见附件）；

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。（分别提供信用中国网站截图加盖电子公章）

注：第（4）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 三、综合评审评分项

（注：详见第三章 评标标准。）

- 四、价格折扣文件格式

- 1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）的规定，本公司参加南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）的2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目属于其他未列明行业。承接企业为       （企业名称）,从业人员       	人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称:           （加盖电子公章）

日期：  年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。（自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

- 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 五、附件

- 附件一、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目

项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087

标包名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

- 附件二、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：2025年度雨花台区市政排水(雨水管网)设施养护项目

项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2024-0087

标包名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目概况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

- 附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）：

我单位           （投标人名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：     年  月  日

- 附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市雨花台区水务总站（南京市雨花台区堤防管理所）：

我单位             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期： 年   月   日

### 附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

特别说明：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告中“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.9条”中涉及的证明材料，投标人可以在电子投标文件中一次性提交，也可以在电子投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。