竞争性磋商文件

项目名称：南京市长江河道管理处物业服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0020

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年2月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………11

- 采购需求……………………………………15

- 评审方法与评审标准………………………23

- 响应文件格式………………………………34

第一章  磋商邀请

受南京市长江河道管理处（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市长江河道管理处物业服务（项目名称）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0020

2.项目名称：南京市长江河道管理处物业服务

3.预算金额：157万元

4.最高限价：本项目不设最高限价

5.采购需求（简介）：南京市长江河道管理处办公楼、四个管理所及三个禁采管理基地物业服务。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起至2025年12月31日。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：供应商提供南京市公安局出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向南京市公安局备案承诺书（格式自拟）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年2月27日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市长江河道管理处

地  址：南京市鼓楼区大马路91号

联系人：钱盼盼

联系电话：025-58592206

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：邹女士

联系电话：025-68505810

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填磋商报价明细表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同生效之日起至2025年12月31日。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同总价款的30%作为预付款，剩余合同款经采购人考核合格后按季支付，考核扣除的费用从应支付的价款中扣除。6月30日前支付至合同总额的50%（扣除相关违约考核费用），9月30日前支付至合同总额的75%（扣除相关违约考核费用），11月30日前支付至合同总金额的 100%（扣除相关违约考核费用）。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票（发票中的账户名须与供应商名称一致）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

（1）南京市长江河道管理处办公楼位于南京市鼓楼区郑和中路110号南京长江国际航运中心A座10-12层。

（2）江南管理所位于南京市雨花台区雨花经济开发区大胜关村125号。

（3）六合管理所位于南京市六合区龙江路50号。

（4）栖霞管理所位于南京市栖霞区龙潭街道龙潭村明州码头下侧。

（5）浦口管理所位于南京市浦口区桥林街道滨江社区。

（6）龙潭基地位于南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号。

（7）下关基地位于南京市鼓楼区南通路与江边南路交叉口。

（8）板桥基地位于雨花台区天后村。

2.使用面积

（1）南京市长江河道管理处办公楼总建筑面积5079.11㎡。

（2）江南管理所房屋面积3499㎡，院落面积10000㎡。

（3）六合管理所房屋面积669㎡，院落面积800㎡。

（4）栖霞管理所房屋面积542㎡，院落面积840㎡。

（5）浦口管理所趸船面积为664㎡。

（6）龙潭基地趸船面积为664㎡。

（7）下关基地趸船面积为403㎡。

（8）板桥基地趸船面积为664㎡。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市长江河道管理处及管理所、基地物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

- 服务要求

| 序号 | 项目要求 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 物业服务范围 | 物业服务运行管理，保安、保洁、会务服务，绿化养护以及双方同意的拟定内容。（包括但不限于门岗管理、安全巡视及设备养护、绿化养护、环境卫生服务、会务服务、就餐保障等） |
| （2） | 物业服务要求 | 1．具有合理人员配置组织结构，服务人员要统一着装，持证上岗，尽职尽责，岗位职责公布，为保证服务质量，所有人员均要求具有初中或以上文化，品行端正。 2．根据南京市长江河道管理处物业管理的要求，具有物业管理内容的整体设想和规程策划，分别对房屋管理与维护、有关场地和道路的管理与维护，安全保卫工作，环境保洁工作，绿化养护工作、会务接待工作等内容制订物业管理质量目标，并保证目标的实施程度。 3．处理日常接待咨询服务，严肃办公秩序，认真对待采购人及相关服务对象。 4．日常物业管理运作要切合南京市长江河道管理处办公特点和活动规律，并建立物业管理质量控制制度，日后能够接受第三方质量审核和检查，纠错率100%。 5．与南京市长江河道管理处、管理所及禁采管理基地办公作息制度相匹配，合理安排长效管理与突击性任务的关系,做到保障有力。 6．所有人员每年不少于一次培训，保安人员每年不少于两次培训，并形成培训内容和记录（备查）。 7．所有人员变动（包括主动辞职、公司辞退、公司调离等）每年不得超过总人数的10%。 |
| （3） | 建立健全物业服务制度 | 根据南京市长江河道管理处物业管理服务的具体情况，供应商应制定有关制度，如单位内部管理制度，日常服务的运作管理制度等。主要包括以下内容：物业管理员工行为规范，岗位职责，门卫职责，保洁作业指导书，会务工作职责，设备操作规程，考核细则（百分考核），操作考核制度，奖惩制度，绿化管理制度，对各项制度的监督落实等制度。 |
| （4） | 档案、资料管理 | 加强有关物业档案和资料的管理，档案和资料管理包括：物业资料档案、房屋维护档案、采购人投诉和意见档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、环境绿化管理档案、人事管理及人员培训档案。同时配合做好保密工作，对楼内外发现的未经销毁粉碎的垃圾文件要及时销毁处理。 |
| 序号 | 管理服务内容 | 管理服务标准 |
| （1） | 房屋及公用部位的维修养护 | （1）房屋完好率98%以上。 （2）协助做好房屋设施维修，零修、急修及时率100%。 （3）保持房屋外观完好、整洁，无缺损现象，不碍观瞻。 （4）各种指示牌、标识完好、清洁。 （5）维修过程的组织、安全和规范应达到专业要求和技术标准。 |
| （2） | 公共设施、设备及场地的维护与运行管理 | 1. 南京市长江河道管理处办公楼内部、管理所、基地公共设施、设备及场地的维护包含监控系统、绿化设施、道路设施等由中标供应商负责。 （1）协助采购人做好供水、供电、消防、空调、监控等设备的外包维保，实行24小时保修值班制度，急修能及时到达现场。 （2）设备台账、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整。 （3）做好供水、供电、消防、空调、监控等设备清洁维护；供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水、供电系统的正常运行。 （4）路灯、楼道灯等处照明设备外观整洁、无脱落、无蜘蛛网、无积尘，完好率及维修更换率100%，并按规定时间定时开关。 （5）维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确，执行良好。 （6）对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。 （7）道路通畅，路面平坦，道路、停车场平整通畅，交通标志齐全规范。 （8）各设备房及公共场所、场地，有危及人身安全隐患处有明显标识和防范措施。 （9）承担零星物品搬运任务。 |
| （3） | 保安服务 | 管理所、基地由供应商按照岗位需求设立保安门卫服务。 （1）严格按照法律的规定范围开展保安服务工作，严格履行岗位职责，不准做与服务工作无关的事情。不准顶撞办事人员，不准脱岗、睡岗。遵守采购人内部的各项规章制度，对采购人内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。 （2）加强日常巡逻检查，及时发现问题，确保无火灾、无盗窃，无刑事和重大交通事故。如有发生，要有应急处理措施，做到及时报警，防止事故进一步恶化。事故处理及时率100%。在巡逻过程中，对已经发生的不法侵害案件或灾害事故，应及时报告公安机关或有关部门并保护现场。 （3）全面熟悉了解、掌握单位内各项规章制度和安全消防设备，积极协助采购人有关部门做好内部的防火、防盗、防爆炸、防治安灾害事故的四防工作。 |
| （4） | 环境保洁 | 1．保洁服务范围 （1）维护大楼院落内公共环境卫生，即公用设施和附属建筑物的保洁（包括主次干道、广场、草坪、停车场、垃圾桶、路灯、消防栓、电闸箱、室外标志灯楼顶等），卫生保洁要错开上下班高峰期。 （2）办公楼的公共场所保洁（包括大厅、地下室、走廊、栏杆、通道、电梯、楼梯、卫生间、杂物间等）。 （3）办公楼内外墙（含玻璃幕墙及玻璃窗）、内窗户玻璃的清洁保养：一楼玻璃幕墙每日擦洗一次，其他玻璃幕墙每年需要清理二次；办公大楼玻璃内外窗及时擦洗；纱窗、窗帘每年清洗一次（及时做好跟换维修）。 （4）办公楼大厅地面的保洁保养。 （5）会议室、接待室、领导办公室的保洁保养。 （6）清理、疏通室内外沟渠、公共雨污水管道、卫生间、下水道等（具体实施由采购人根据实际情况确定）：每月需对竖井、井道、沟渠全面清洗一次，定期进行消杀；确保院内及大楼排水下水通畅。 （7）每日收集垃圾一次，按指定地点投放，监督环卫部门的清运（垃圾处理费和垃圾的外运由采购人自行与环卫部门签订协议）。在梅雨季节、夏季，根据实际情况每日对垃圾可收集两次。 （8）定期对所管理区域实施常规消杀灭“四害”工作。 （9）负责做好公共设施的损坏记录，及时上报；对楼内外来访人员的可疑情况，及时与保安员联系。 （10）完成其他临时性工作。 |
|  |  | 2．服务标准 （1）户外公共场所保持清洁，地面无纸屑、烟头、杂物等废弃物。 （2）办公楼楼梯道走廊地面干爽洁净，无污渍、积水、杂物等，楼道、扶手和栏杆干净无灰尘，公共门窗和墙壁无积尘和蜘蛛网，全日保洁。 （3）办公楼大厅地面铮亮无污染，玻璃窗无积尘污迹，厅内饮用水具、沙发等设施整洁、墙壁、灯具、顶部无积尘污迹。 （4）垃圾日清，垃圾箱外表干净，无异味。 （5）卫生间需制定保洁巡逻制度，卫生用品随时补齐，随时清扫，做到地面清洁，无污迹、无积水、无异味，下水道畅通，墙面及镜面干净整洁。 （6）排水管、下水道等室内外沟渠保持畅通。 （7）建筑外立面墙体和玻璃（2米以下）干净锃亮无污迹。 （8）垃圾实行分类管理，垃圾桶、箱，表面无污渍。 （9）消杀灭害：每年至少4次进行常规消杀，杀灭“四害”。 |
|  |  | 3．保洁人员岗位要求： （1）保洁人员必须遵守劳动纪律，服从工作安排，文明服务，礼貌待人，对工作认真负责。 （2）上岗时着装整齐、统一、规范，工作服整洁干净，按标准完成各项任务。 （3）保洁人员必须经专业培训，技术合格后，方能胜任。对达不到工作要求的员工，物业公司必须及时调换。 （4）保洁工作规范、科学；保洁完毕或下班前，及时关好门窗、照明灯、空调、做到节能减排。 （5）注意保密，不该说的绝对不说，不该打听的绝对不打听。 （6）在下雨或下雪时，保洁员应在大厅出入口放置踏垫，以防止客人滑跌，并定期对踏垫进行拍打或洗涤。 |
| （5） | 会务服务 | 1．服务事项：负责采购人所有会务保障 （1）必须根据参会人数和形式，按采购人要求进行会标定制、会场布置、文件分装等；做好茶叶、餐巾纸等相关物品，并在会议召开前半小时，将会议室场所及会议主席台、发言席、签到席、横幅（会标）、背景音乐、灯、空调、开水、话筒、音响设备准备就绪。 （2）会议召开后，必须有会务接待人员在会场内，为参会人员提供必要的会议服务。 （3）会议结束，现场的保洁及相关设备、物品的清点、归还（归位）、存库等工作。 （4）熟悉楼层分布，做好人员接待、进出登记。 （5）负责各部门和工作人员的报刊、邮件和信函的收发。 （6）完成其他临时任务。 |
|  |  | 2．服务标准： （1）着装统一整洁，佩带工号牌，不穿拖鞋、响钉鞋。 （2）会议服务人员留海不遮眼，后发不披肩。要求化淡妆，不浓装艳抹，不佩带首饰。 （3）坐站规范端庄，不翘腿。 （4）语调温和亲切，音量适中，普通话规范。 （5）微笑服务，态度诚恳、热情、周到，精神饱满，彬彬有礼。 （6）注意保密，不该说的绝对不说，不该打听的绝对不打听。 |
| （6） | 绿化管养服务 | 1．负责办公楼绿植租摆，大院内树木、花草的管养。 （1）及时对绿植、树木、花草进行浇水、修剪管养。 （2）及时对草坪进行修剪管养。 （3）及时对草坪、树木进行病虫害消杀，每年分春秋两季对树木、花草施肥一次。 |
|  |  | 2．服务要求： （1）树木生长旺盛、树冠完整，主侧枝均匀，数量适宜。 （2）叶色正常，无卷叶、黄叶、无病虫害。 （3）枝干健壮，无枯、死枝，无虫蛀。 （4）树木成活率95%以上。 （5）草坪生长旺盛，生长季节无枯黄、无杂草。 （6）花草成活率达95%以上。 |

- 人员配备要求

物业从业人员要求不少于15人

| 序号 | 工作地点 | 岗位设置 | 人数 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 处办公楼 | 项目经理（统管整个项目） | 1名 | 年龄48周岁（含）以下，身体健康，年富力强，有较强的管理能力，善于管理和沟通，协调能力强，服从采购人调动,驻点上班。 |
|  |  | 会议接待人员 | 2名 | 女性，身高1.60米（含）以上，40周岁（含）以下，五官端正，身体健康，熟悉会务接待礼节礼仪，举止大方，有本岗位工作3年（含）以上工作经验，负责会议接待和会议室、接待室保洁工作。 |
|  |  | 工程维修人员（负责整个项目） | 1名 | 男性，身体健康，具有低压电工证。 |
|  |  | 保安人员 | 3名 | 男性，身体健康，保密意识强，受过安保工作培训且持有保安员上岗证，有3年（含）以上同岗位工作经历，无违法犯罪等不良记录。法定节假日至少需1人在岗。 |
|  |  | 食堂工 | 1名 | 身体健康，持有健康证，工作认真细致，积极主动，仪表整洁，礼貌和蔼，有良好的素养和职业道德。 |
|  |  | 保洁 | 1名 | 身体健康，工作认真细致，积极主动，仪表整洁，礼貌和蔼，有良好的素养和职业道德，负责院内及办公区内部公共区域保洁工作。 |
| （2） | 江南管理所 | 保安人员 | 1名 | 男性，身体健康，保密意识强，受过安保工作培训且持有保安员上岗证，有3年（含）以上同岗位工作经历，无违法犯罪等不良记录。法定节假日需在岗。 |
| （3） | 六合管理所（法定节假日至少需1人在岗） | 保洁 | 1名 | 身体健康，工作认真细致，积极主动，仪表整洁，礼貌和蔼，有良好的素养和职业道德，负责院内及办公区内部公共区域保洁工作。 |
|  |  | 保安人员 | 1名 | 男性，身体健康，保密意识强，受过安保工作培训且持有保安员上岗证，有3年（含）以上同岗位工作经历，无违法犯罪等不良记录。 |
| （4） | 栖霞管理所（法定节假日至少需1人在岗） | 保安人员 | 1名 | 身体健康，保密意识强，受过安保工作培训且持有保安员上岗证，有3年（含）以上同岗位工作经历，无违法犯罪等不良记录。 |
|  |  | 保洁 | 1名 | 身体健康，工作认真细致，积极主动，仪表整洁，礼貌和蔼，有良好的素养和职业道德，负责院内及办公区内部公共区域保洁工作。 |
| （5） | 浦口管理所 | 保洁 | 1名 | 身体健康，工作认真细致，积极主动，仪表整洁，礼貌和蔼，有良好的素养和职业道德，负责院内及办公区内部公共区域保洁工作。 |
| 人数合计 |  |  | 15名 |  |

3.项目实施要求

1.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 3.供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由供应商自行负责。 6.供应商负责配备用于物业管理服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、安保器械、清洁耗材、工程维修用具）等，需满足服务实际需要以及采购人规定要求。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商应按要求填报《磋商报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则按照无效响应处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于15人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则按照无效响应处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，成交结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假响应，采购人有权取消其成交资格，并依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到磋商报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于4人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（8天）进行测算，否则按照无效响应处理。

④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《磋商报价明细表》中明确税费费率。

⑤其他费用：《磋商报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《磋商报价明细表》中列明，否则做无效响应处理：

①清洁耗材费。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。

②员工餐费。本项目的物业服务人员在采购人食堂就餐，根据就餐标准测算，供应商应按9万元/年（ 262天*15人*23元）将此项费用计入磋商报价中。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《磋商报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效响应处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

（4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本要求为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，供应商与采购人可以就合同费用进行协商。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起至2025年12月31日。服务人员具体进场时间按采购人要求执行。

（2）服务地点：采购人指定地点。

4.考核要求（考核细则详见附件）

4.1实行百分制考核，采购人对供应商按月进行考核。考核结果将作为对供应商年度考核的依据。

4.2考核处理办法

4.2.1当月考评扣减分数在10分（含10分）以内为月度考评达标，采购人支付供应商当月物业管理费的100%；当月考评扣减分数在10分以上至15分（含15分），采购人支付当月100%的物业管理费，并给与供应商1个月的整改期限，如果供应商在下一月份的考核分数还不达标的，采购人扣减供应商3%的月度物业管理费并要求供应商继续整改；如第三个月起仍未达标的，采购人将当月扣减供应商5%的月度物业管理费，直至供应商整改到月度考核达标为止。

4.2.2当月考评扣减分数在15分以上至20分（含20分），采购人扣减供应商当月物业管理费的2%。

4.2.3当月考评扣减分数超过20分，采购人扣减供应商当月物业管理费的5%；如果供应商连续3个月考评扣减分数超过20分则视为违约，采购人有权单方解除合同，如造成采购人经济损失的，供应商应给予采购人经济赔偿，并承担相应的法律责任。

4.3督查考核由采购人根据每月物业服务及管理情况进行不少于一次的监督检查。作为支付合同经费的依据。考核所扣费用从当月的服务费中扣除。

4.4奖励

4.4.1获采购人书面表扬，相关人员每次加1分，获得锦旗表扬的加2分。

4.4.2拾金不昧影响大的加2 分。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.服务”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的实施方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.安保服务；2.保洁服务；3.工程维修服务；4.会务服务；5.客服服务；6.秩序、消防安全管理方案。 （1）上述每项内容质量标准高、时间计划、工作流程具体且可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容质量标准较高、时间计划、工作流程较具体且可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 人员管理方案 | 评委根据供应商提供的人员管理方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.人员考核措施；2奖惩淘汰机制；3员工行为管理。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.5分； （3）上述每项方案不可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.3 | 突发事件应急处理预案 | 评委根据供应商提供的突发事件应急处理预案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件；2.各类迎查的处理流程及处理方法。 （1）上述每项预案完备健全、针对性强、可操作性强的，得2分； （2）上述每项预案较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得1分； （3）上述每项预案基本满足需求的，得0.5分； （4）上述每项预案不可行或未提供预案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 人员培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.培训计划；2.培训举措；3.培训管理；4.培训内容。 （1）上述每项具有合理的培训计划、培训举措、培训管理的，得1分； （2）上述每项具有基本合理的培训计划、培训举措、培训管理的，得0.5分； （3）上述每项培训计划、培训举措、培训管理不合理或未提供的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 设备、机具、用具分列方案 | 评委根据供应商提供的设备、机具、用具分列方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.物业办公设备、机具、用具分列；2.防暴器材、清洁保洁设备、机具、用具分列；3.易耗品分列。 - 上述每项工具物资分列完整详细合理、品种数量齐全、性能强的，得1分； - （2）上述每项工具物资分列较完整详细合理、品种数量较齐全、性能较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同条款中载明的合同起始日期为准），承接与本项目采购需求类似的物业项目（非住宅项目，合同内容须含有：保安、保洁及工程维修三项服务内容，服务内容缺项不得分）服务业绩，每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 注：（1）提供物业服务合同扫描件，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料，同时提供加盖业主单位公章的评价为优秀或满意的证明材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 供应商拟派本项目的项目经理具有类似物业项目（非住宅项目，服务内容至少包括安保、保洁及工程维修三项服务内容，服务内容缺项不得分）管理工作经验。 （1）具有5年（含）及以上的，得6分。 （2）具有3年（含）至5年（不含）的，得3分。 （3）具有3年（不含）以下的，不得分。 注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料，同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟派本项目工程维修人员： - 具有5年（含）及以上类似物业项目工程维修经验，得6分。 - 具有2年（含）至5年（不含）类似物业项目工程维修经验，得3分。 - 具有2年（不含）以下类似物业项目工程维修经验，不得分。 注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料，同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力3 | 供应商承诺成交后购买员工意外伤害保险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜。提供书面承诺函并加盖公章的得5分，未提供不得分（书面供承诺函格式自拟）。 | 5 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力4 | 供应商承诺遵守采购人保密规定、对员工进行安全和保密教育的得 4分，未提供不得分（书面供承诺函格式自拟）。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

南京市长江河道管理处物业管理考核办法

为进一步提高全处后勤服务保障水平，加强和规范对物业服务的管理监督、检查考核工作，使全处物业管理工作标准化、制度化、规范化，提供优质高效、细致全面的物业服务，根据《南京市市级机关政务物业服务及定额标准（试行）》（宁事管字〔2020〕79号），特制订本办法。

第一章 组织职责

第一条 处办公室委托第三方物业公司为我处提供物业服务。物业公司需根据合同约定为我处提供物业管理服务。处办公室对物业公司进行统筹管理与考核。

第二条 处办公室牵头对物业公司开展考核工作，负责与物业公司进行沟通协商，具体负责全处物业管理工作，及时处理安全防范、环境卫生，指导处置物业管理中重大突发性问题，确保物业管理工作稳步、有序、规范开展。

第三条 加强对物业管理工作情况的监督管理，处办公室需指定负责人每天对当日物业管理状况进行了解与跟进；每周至少进行一次物业管理服务情况抽查或巡查；每月组织一次考核会对当月物业管理工作情况及时进行考核、总结，对发现的问题及时与物业公司协商沟通，并要求限期整改完善，确保人员、物力调度到位，保持正常工作秩序。

第四条 每季度召开物业监管会议，对物业管理工作进行监督检查，并对反馈的问题落实情况进行跟踪督导，处办公室做好会议记录。

第二章 物业服务监督管理考核方式

第五条 考核由日常考核与年终考核两部分组成，日常考核与年终考核权重各占50%。

（一）日常考核。日常考核除平时抽查检查及跟踪整改落实外，由办公室牵头每月组织召开一次考核会，内容包括听取汇报、查阅台账、询问应答和满意度测评（平时测评不含处领导）。考核得分为综合评分与满意度测评各占50%，其中，综合评分由办公室根据考核细则，结合日常表现及台账佐证进行综合打分；满意度测评根据发放回收《机关物业服务满意度情况测评表》打分，分很满意（90分）、满意（80分）、基本满意（70分）、不满意（50分）测算总分。

（二）年终考核。年终考核以办公室牵头召开考核会形式进行，一般定于每年12月上旬组织，内容包括听取汇报、查阅台账、询问应答和满意度测评。考核得分为综合评分与满意度测评各占50%，其中，综合评分根据考核细则，结合日常表现及台账佐证进行综合打分，最后加权平均；满意度测评根据发放回收《机关物业服务满意度情况测评表》打分，分很满意（90分）、满意（80分）、基本满意（70分）、不满意（50分）测算总分。

第六条 日常表现着重考察物业公司及时响应整改落实情况。甲方根据满意度测评收集到的意见建议，结合月度安全生产检查问题清单及日常工作评估，在每月考核中形成整改清单，乙方须逐一对照认真制定整改计划，明确完成时间。甲方在下一月度考核中，逐一评价整改完成情况。

第七条 年度得分增设加分项和扣分项，最终得出乙方年度总得分。

（一）加分项：

1.较好完成甲方交办的如防汛保障等重大任务，可视情每项任务加1-3分。

2.较好完成省市领导来处调研调度活动保障任务，可每次任务加0.5分。

3.物业服务工作得到处主要领导批示表扬或在党支部会议、主任办公会等口头表扬，每次可加1分（同一事件不重复加分）。

4.长管处物业项目荣获市级及以上荣誉表彰，可视情每项荣誉加1-2分。

5.乙方承担的工作任务出色，长管处被上级部门授予先进荣誉或通报表扬，可视情每项荣誉加1-2分。

6.乙方在非其负责的工作领域发现并提醒甲方存在安全隐患且属实的，可视情每次加1-2分。

（二）扣分项：

1.对甲方在月度考核中提出的整改要求，未按时整改到位，每项要求视情扣减1-2分。

2.所负责工作领域未及时发现安全隐患，按每个隐患扣减1分。

3.未征得甲方同意，让无关人员进入办公楼内，按每次扣减1分。

4.乙方所承担的工作任务在上级部门或其他主管部门组织的明察暗访中存在问题导致长管处被考核扣分或处罚，每次视情扣减1-3分，罚金由乙方承担。

（三）一票否决项：

1.乙方负责管理区域发生安全生产事故。

2.因乙方管理松懈，导致无关人员进入办公区域，发生失密失窃事件。

3.在被委托采购物品或服务过程中存在收受回扣、收取好处行为。

4.因乙方所承担的工作任务出现重大问题，导致长管处被上级部门约谈、问责。

第三章 物业服务监督管理考核内容

第八条 物业考核内容与服务范围保持一致，详细内容参照《南京市市级机关政务物业服务标准》。

第九条 物业服务管理公司需严格按照物业服务合同要求各岗位人员配备齐全，明确各岗位职能职责。

第十条 物业服务合同以外涉及到的其他内容，应由甲乙双方协商完成，可视情作为考核加分项。

第四章 附则

第十一条 本办法作为物业服务合同附件，自物业服务合同签定之日起执行。

第十二条 本办法最终解释权属市长管处办公室。

物业服务满意度情况测评表

| 序号 | 内容 | 满意度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 1 | 物业人员仪容仪表、礼貌用语、服务意识 |  |  |  |  |
| 2 | 大院、办公楼环境保洁卫生 |  |  |  |  |
| 3 | 安全秩序维护、车辆管理 |  |  |  |  |
| 4 | 日常水电维修服务 |  |  |  |  |
| 5 | 会议、接待服务 |  |  |  |  |
| 6 | 食堂服务及卫生情况 |  |  |  |  |
| 7 | 组织管理水平，主动协调沟通能力，任务完成效率 |  |  |  |  |
| 8 | 制度体系建设及贯彻执行情况 |  |  |  |  |
| 9 | 积极响应甲方要求，认真整改问题 |  |  |  |  |
| 意见与建议： |  |  |  |  |  |

（备注：根据物业考核办法，满意度分值为：很满意90分、满意80分、基本满意70分、不满意50分）

物业考核细则

| 序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 14 |  |
|  | 1.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。 | 3 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣1分；着装及标志一次不符合扣0.5分。 |
|  | 2.各类规章制度、工作计划等的制定规范，各类合同的签订及档案管理规范，台账资料齐全。 | 3 | 各类制度、工作计划、设备维保记录保存完好，台账资料齐全。每发现一处不齐全或不完善扣0.5分。 |
|  | 3.建立24小时值班制度，设备运行、人员管理等突发事件应急处理妥善及时。 | 4 | 符合4分，运行处置不及时，或不规范，未造成影响得3分，造成一定影响得2分，造成重大影响0分。 |
|  | 4.定期征求物业服务意见建议，对合理的建议能够及时整改。 | 4 | 符合4分，基本符合2分，不符合0分。 |
| 二 | 房屋管理 | 9 |  |
|  | （一）维修养护 | 4 |  |
|  | 1.各类标志、引路牌、楼层平面图等位置明显，铭牌及各类标识牌统一有序。 | 1 | 符合1分，发现一处标识不清或无标识扣0.2分。 |
|  | 2. 房屋外观完好、整洁，外墙建材贴面无脱落，玻璃幕墙清洁明亮、无破损，涂料无脱落、污渍。 | 1 | 符合1分，发现一处破损、脱落扣0.2分。 |
|  | 3.楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生间、水房等管理完好。 | 1 | 符合1分，发现一处破损、脱落或损坏未修扣0.2分。 |
|  | 4.共用楼梯、天台、通道、平台等处无堆放废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损。 | 1 | 符合1分，发现一处堆积未处理扣0.2分。 |
|  | （二）房屋巡查 | 5 |  |
|  | 1.每日1次重点巡视检查空调机房等设备间，发现问题及时上报班主管人员进行维修处理。 | 2 | 符合2分，发现1次未巡查扣1分。 |
|  | 2.每周1次巡检，发现违建和擅自改变用途的，立即制止，并向相关部门报告；发现堆放杂物的，及时劝阻。 | 1 | 符合1分，发现1次未巡查扣0.5分。 |
|  | 3.每月1次巡检上人屋面，清理排水沟（雨季来临前需清理1次，雨季期间增加巡检频次）；每月1次巡检道路、路牙、窨井盖、明沟、房屋外立面、安全防范警示标识；每月1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品等。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 4.每季1次检查室外排水管道、窨井等；每季1次检查、清理化粪池；每年1次检查房屋结构、悬挑部位、外墙立面以及涉及使用安全的部位。 | 1 | 符合1分，发现1次未巡查扣0.2分。 |
| 三 | 共用设施设备管理 | 44 |  |
|  | (一) 给排水系统 | 6 |  |
|  | 1.建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，积极协助用户安排合理的用水和节水计划。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 2.及时发现并解决故障，零星维修合格率100%， 中小型故障排除不过夜，大型故障协商处理，做好节约用水工作。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 3.每月1次检查总体供水设施，供水管路进行改造停水维护时，及时通知服务对象。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 4.督促维保单位完成每季1次的水质检测（出具检测报告），半年1次水箱清洗。生活水箱加盖并上双锁，制定生活水箱钥匙管理规定。定期对净水器滤芯进行更换。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 5. 处理日常报修的排污管路堵塞疏通工作。督促维保单位做好化粪池日常清理工作。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 6. 每月对地下室（停车场）污水泵进行检查测试，雨季期间加强对平台、楼顶的天沟地漏进行检查。冬季做好水管设施维护，防止冻裂。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | (二)供电系统 | 7 |  |
|  | 1.定期对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护和重点检测，建立设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电。设备编号有序，运行、维修、保养、巡检等记录完整，模拟屏与控制柜一致，标识铭牌统一规范，确保用电安全。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 2.建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电和维修人员必须持证上岗。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 3.变配电室安全警示牌、检修检验和安全防护用具配置齐全，消防、绝缘器材齐全且检验合格在有效期内。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 4.收到供电单位停电、限电通知时，及时告知服务对象，且保存记录。后备电源设备定期检测，确保能随时启用。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 5.遇到突发性供电故障，对于一般问题能够第一时间检修排除，第一时间恢复供电；特殊问题在规定时间内修复，不影响次日工作、生活秩序。 | 2 | 第一时间排除故障恢复供电2分，不能第一时间解决1分，影响工作或造成工作延误0分。 |
|  | 6.督促维保单位做好每1—2年1次预防性试验检测和防雷检测工作。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | (三) 电梯系统 | 4 |  |
|  | 督促维保单位对电梯各项性能的定期检测调整服务，做好电梯停运及维修的通知工作，向办公区域人员提供有关电梯问题的咨询服务工作。 | 4 | 符合4分，不符合0分。 |
|  | (四)空调系统 | 8 |  |
|  | 1.建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。每日对空调机房主机以及配套设备进行巡视检查，发现问题及时上报并报维保单位处理。做好空调运行巡视检查记录。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |
|  | 2.空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |
|  | 3.督促维保单位做好每年两次对空调系统换季维修保养工作，时间定为四月份、十月份各1次。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |
|  | 4.根据环境温度，及时开启或关闭空调主机，通过巡视检查主机状况，适当调整主机负荷。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |
|  | (五) 消防系统 | 10 |  |
|  | 1.制定消防安全责任制度，签订消防安全目标责任书。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |
|  | 2. 绘制消防设施设置平面图，高层建筑配有火警疏散示意图并设置在明显位置，，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 3.应急消防器材齐全、摆放规范，在安全期内，每月巡检1次，并保存记录。 | 4 | 符合4分，不符合0分。 |
|  | 4.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 5.消防演练每年开展1次，演练前一周通知动员服务对象参与，留存书面和图片记录。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 6.督促维保单位按计划对消防系统设施设备进行测试，对测试故障的设备进行检修或更换。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | (六) 照明亮化系统 | 2 |  |
|  | 1.建设备编号有序，每月对照明亮化设备做好运行、维修、保养、巡检等工作，记录完整。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 2.加强日常维护检修，线路、开关完好，确保用电安全。督促维保单位每月对亮化控制柜、亮化系统各类照明灯进行检查维护。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | (七) 安防系统 | 3 |  |
|  | 1.安全监控操作系统实行24小时不间断监控，严密监控管理区域情况。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 2.值班人员每日对监控系统的各项功能进行巡检，认真填写“运行值班记录”并做好交接班的情况说明。当系统有异常显示时，要立即向安保、设备主管报告。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 3.协助维保单位定期做好系统的检修、保养工作。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | (八) 公共机构节能管理服务 | 4 |  |
|  | 协助做好各设备维保单位、节能技改单位、合同能源管理单位的节能工作计划及实施。 | 4 | 符合4分，基本符合2分，不符合0分。 |
| 四 | 环境卫生管理 | 14 |  |
|  | （一）楼内环境卫生 | 8 |  |
|  | 1.建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐备。制定保洁人员岗位职责，划分保洁责任区。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 2.实行标准化的清扫保洁，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍，卫生间洁净无异味。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 3.对服务区公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消杀。垃圾按规定分类袋装化，及时清运，定期擦洗垃圾分类箱。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 4.值班室每日清洁1次，特殊情况增加清洁频次。每周吸尘1次，窗玻璃每月擦1次，沙发套等每月清洗1次，值班室床上用品使用后及时清洗，床底及沙发底等每周彻底清拖1次。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 5.会议室每日清洁1次，随用随清。地板每周吸尘1次，窗槽轨道每周擦2次，窗玻璃每月擦1次， 窗帘半年清洗1次。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 6.每日2次清洁门厅地面，每周2次清洁公共楼道地面。每周1次擦拭公共楼道设施，隔月1次擦抹消火栓内部。每月1次擦抹公共门窗（2米以上全封闭窗和斜推窗外侧玻璃除外）。及时清扫管理区域内公共场地和道路的积水、积雪。对易滑区域采取防滑措施和安全提示。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 7.楼内卫生间每日至少清洁4次。墙面、顶面、隔板等无灰尘、无蜘蛛网，台面、镜面无水迹、无污迹、地面无烟头纸屑，卫生洁具干净无黄渍，保洁工具存放整洁。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 9.配合做好垃圾分类专项工作，具体参照《南京市生活垃圾管理条例》执行。 | 1 | 执行较好1分，基本执行0.5分，未执行0分。 |
|  | （二）室外环境卫生 | 6 |  |
|  | 1.实行标准化的清扫保洁，专人负责检查监督楼宇室外墙面、机动车及非机动车停放处、院落、道路、建筑小品等，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 2.每日1清，全日保洁。道路每日清扫1次，白天专人不间断循环保洁。绿地、明沟每日循环保洁，发现垃圾杂物及时清除，垃圾滞留地面不超过2小时。每日清运垃圾，定期擦洗垃圾分类箱。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 3.公共灯具、宣传栏每周擦抹1次，目视无灰尘，光亮清洁，2米以上部分每月擦抹、除尘1次，每月对院内垃圾箱、公共座椅等擦洗清洁1次（擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅），每月刷洗消毒1次。及时发现设施、设备脱焊、脱漆、断裂及其他安全隐患并报告处理。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 4.及时清扫管理区域内公共场地和道路的积水、积雪。对易滑区域采取防滑措施和安全提示。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 5.公共卫生间墙面、顶面、隔板等无灰尘、无蜘蛛网，窗台无积灰，卫生间内外无乱贴乱画，洗手池及台面、镜面无水迹、无污迹，地面无积水、无污渍、泥迹、烟头纸屑，卫生洁具干净无黄溃，保洁工具存放整洁，开窗通风、无异味、定期消毒、蚊虫消杀。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.2分。 |
|  | 6.配合做好垃圾分类专项工作，具体规定参照《南京市生活垃圾管理条例》执行。 | 1 | 执行较好1分，基本执行0.5分，未执行0分。 |
| 五 | 绿化管理 | 6 |  |
|  | 1.花草树木管护科学，长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 3 | 符合1分，发现一处不符合扣1分。 |
|  | 2.室内公共部位绿植及时维护保养，经常性打扫擦拭，无明显落叶、败叶，无蛛网、灰尘。 | 3 | 符合1分，发现一处不符合扣1分。 |
| 六 | 秩序维护管理 | 13 |  |
|  | （一）公共秩序管理 | 8 |  |
|  | 1.建立服务区传达及其公共秩序等管理制度并认真落实，确保正常工作环境和服务区安全。 | 3 | 符合3分，基本符合2分，不符合0分。 |
|  | 2.值班人员在岗在位，熟悉工作区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责。严格验证、登记、杜绝闲杂人员进入服务区，环境秩序良好。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |
|  | 3.维护和保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行，对服务区的安全状况实行24小时监控，做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效地处置突发事件。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |
|  | 4.对于来访人员要进行登记，及时联系相关部门，保证正常办公秩序。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |
|  | （二）安全巡查 | 5 |  |
|  | 1.建立安全巡查制度，按照规定要求合理配备巡查人员和巡查工具、设置巡查线路。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 2.每3小时巡查院落重点部位一次，在重点部位设置签到点，签到记录作为巡查凭证，巡逻记录清晰完整。 | 2 | 符合1分，漏巡、迟巡一处扣0.5分。 |
|  | 3.巡查人员具备高度责任心，确保巡查点位及线路沿线设备设施状态良好、秩序井然，遇到情况第一时间排除故障，并及时报告上级主管。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |
|  | 4.如实反映记录，不得弄虚作假。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、磋商报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、磋商报价明细表

- 磋商报价明细表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 （暂按10个月测算） | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于15人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效响应处理。 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于15人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于4人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则做无效响应处理。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内的法定节假日天数(8天） |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| （2） | 人员餐费 | 90000 |  |  |  |  | 本项目的物业服务人员在采购人食堂就餐，根据就餐标准测算，供应商应按9万元/年（ 262天*15人*23元）将此项费用计入磋商报价中。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  |  |  | 清洁耗材包括但不限于：扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。供应商自行测算考虑到报价中。 |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 法定税费 | （须填报税率、计算公式） |  |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费。 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 11 | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效响应处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《磋商报价明细表》“总价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 | 如保留2位小数，按照≥1205.12计算 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。