2025年宁马高速照明设施维护项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JTJT-C2024-0009

采购人：南京市公路事业发展中心

采购代理机构：南京捷通建设工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

2025年宁马高速照明设施维护项目JSZC-320100-JTJT-C2024-0009采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-01-02 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JTJT-C2024-0009

项目名称：2025年宁马高速照明设施维护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：220万元

采购控制价：采购人设定的采购控制价为人民币220万元，供应商报价超过采购控制价的为无效报价，按照无效标处理。

采购需求：

（一）项目概况

宁马高速G4211南京段，主线桩号范围为K0+000-K26+115，路段全长约26.16km，匝道长约13.12km。

（二）工作内容

对宁马高速范围内的路灯灯杆、高杆灯控制箱、箱式变电站及附属电缆线等设施设备提供日常保养、灯杆及控制箱油漆防护、设施巡查、故障维修、非工程质量问题产生的更换和修复、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、交通事故造成杆件受损等）、值班备勤等服务，全方位保障路灯设施等正常运行。（具体详见维护清单）

合同履行期限：

自合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年经审计的财务报告或2023年财务报表，或响应文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业政策等（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

（三）本项目的特定资格要求：

1.采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商的特定条件：无。

2.提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目的政府采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询供应商的信用记录。

三、获取磋商文件

1．时间：自磋商公告发布之日起5个工作日

2．地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

3. 方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 售价：0.00元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025-01-02 14:30（北京时间）

2. 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开启

1. 时间：2025-01-02 14:30（北京时间）

2. 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．现场勘察及标前答疑

采购人将不统一组织供应商现场考察及标前答疑会，供应商认为需要可自行进行现场考察，采购人将予以必要的协助，费用由供应商自理。

- 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，进行驱动、客户端下载，制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

- 请潜在供应商按照采购公告中的磋商时间安排及时登录“苏采云”系统参与不见面磋商，并在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商(谈判)文件进行线上磋商(谈判),请供应商在开标前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标(采购)大厅”,并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商(谈判)失败，供应商自行承担后果。

- 供应商诚信档案注册登记管理

（1）凡参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册应当按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 本项目采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名    称：南京市公路事业发展中心

地    址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷169号

联 系 人：徐亚东

联系方式：025-84322750

2．采购代理机构信息

名    称：南京捷通建设工程咨询有限公司

地    址：南京市玄武区红山南路小红山客运站司乘大楼10楼

联 系 人：洪珊

联系方式：025-58581757

3．项目联系方式

项目联系人：洪珊

电    话：025-58581757

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3．政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展政策，小企业（含小型、微型企业）提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加采购的小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，“中小企业划型标准”详见《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号），中小企业享受政府采购支持政策的要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包或转包给大中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

（4）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：技术服务业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策。

（1）监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱和戒毒企业提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加采购的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加采购的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

（1）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书电子件。

3.6 进口产品政策

（1）除磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、竞争性磋商文件

4.竞争性磋商文件构成

4.1 竞争性磋商文件包括以下部分：采购公告、供应商须知、评审方法和评审标准、采购需求、合同条款、响应文件格式。

4.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则响应无效。

4.3 政府采购交易管理系统(苏采云)相关要求是本采购文件的组成部分。

5. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

5.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

5.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在响应文件提交截止时间5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

三、响应文件的编制

6.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

6.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

6.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

7. 响应文件构成

7.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

如响应文件制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

7.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

7.3 第三章《竞争性磋商评定成交方法》中涉及的证明文件。

7.4 对照第四章《采购需求》,说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

7.5 供应商认为应附的其他材料。

8. 报价：

8.1 所有响应均以人民币报价。

8.2 磋商报价应包含完成本项目维护发生的所有材料、劳务、机械投入、利润、电费、税金、政策文件规定的各项费用及供应商认为完成本采购文件规定内容所需发生的其它一切费用。未列入标价的维护清单、但为完成维护项目所必需的相关辅助工作(含材料及服务等)其费用视为已计入标价的维护清单相关项目单价、并不单独计量与支付。

8.3 本项目维护过程中所产生的电费已根据往年缴纳情况按96万元以暂估价形式列入项目维护清单中，该项费用在此范围内据实支付。

8.4 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

8.5 供应商不得提供任何有选择性或可调整的最后报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其响应无效。首次报价按系统格式填写，分项报价表参照第六章格式填写上传至系统。

8.6 本项目磋商代理服务费以中标价为基数，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号文）规定收费标准的80%执行。该费用含在报价中，不单独计列。中标人在领取成交通知书前需一次性将该费用支付给代理机构。

对公支付：南京捷通建设工程咨询有限公司

开 户 行：中信银行南京分行

账    号：7321010182600090599

转账附言：（项目编号）代理服务费

9.竞争性磋商保证金(本项目无需缴纳磋商保证金)

10.响应有效期

10.1响应有效期为自提交响应文件截止之日起90日历天。响应文件应在本竞争性磋商文件规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

10.2在特殊情况下，代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 响应文件的签署、盖章

11.1 竞争性磋商文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用签章或使用原件的扫描件；要求提供的证明材料，响应文件中应使用原件的扫描件；要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等),响应文件中应使用原件的扫描件。

11.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件制作工具加盖电子签章。

四、响应文件的提交

12. 响应文件的提交

12.1本项目使用政府采购交易管理系统(苏采云)。供应商根据竞争性磋商文件及《操作手册》要求编制、生成并提交电子响应文件。供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

12.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购交易管理系统(苏采云)以外任何形式提交的响应文件。

12.3供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件制作工具中逐条应答。

12.4供应商应对要求提供的资格证明文件(如资质证书、资格证书)、技术资料(如白皮书、彩页、手册、检测报告等)、要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等)扫描上传至响应文件制作工具。

12.5供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用，因此带来的后果均由供应商自行承担。

13.响应文件提交截止时间

13.1供应商应在响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购交易管理系统(苏采云)。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

13.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照无效响应处理。

13.3如因修改磋商文件导致延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过政府采购交易管理系统(苏采云)对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。

14.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

14.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

14.5 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

五、评审

15. 响应文件的解密与开启

15.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

15.2 本项目解密使用政府采购交易管理系统(苏采云)。供应商应按照《操作手册》要求，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

15.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

15.4 供应商不足3家的，不予解密。

15.5 本项目不公开报价。

15.6 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

15.7 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

15.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

(1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

(2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

16.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

16.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

17.1 评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

17.2 评审标准

详见第三章。

六、确定成交

18. 确定成交供应商

18.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

18.2 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

18.3 按以下第(1)种方式确定成交供应商

(1)采购人授权磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

(2)采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

18.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情形之一的，一经查实将被取消成交资格：

(1)提供虚假材料谋取成交。

(2)与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通。

(3)向评审专家、采购人或采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

(4)不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

(5)成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

(6)将合同标的转包。

19. 成交公告与成交通知书

19.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在采购公告发布平台公告成交结果，成交公告期限为1个工作日。同时代理机构向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

19.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

19.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

20. 终止

20.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(3)除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

(6)平台系统出现序号15.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

21. 签订合同

21.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

21.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的实质性内容的协议。

21.3 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

21.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21.5 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

21.6 政府采购合同不能转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人(即第三人)实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

21.7 本项目接受合同分包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

21.8 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的工程、货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%,该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购工程、货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

21.9 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

22. 询问

22.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23. 质疑

23.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

23.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.4 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.5 接收询问和质疑的联系人、联系电话和通讯地址见采购公告。

23.6 以下情形的质疑不予受理：

(1)内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

(2)超出政府采购法定期限的质疑。

(3)以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

(4)未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

(5)供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

(6)法律法规规定的其他不予受理情形。

23.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

24. 投诉

24.1 质疑供应商对采购代理机构答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

25. 验收及付款

25.1 验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

25.2 付款

按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 诚实信用

26.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

26.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》,失信行为将被记入供应商诚信档案。

26.6 供应商在成交后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

26.7 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三章  竞争性磋商评定成交方法

| 条款号 |  | 评审方法和评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格审查 | （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)。 （2）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。 （3）本项目的特定资格要求：具体要求见第一章《采购公告》。 （4）本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （6）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （7）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的政府采购活动。 |  | 具体格式要求见第六章 |
| 2.2 | 符合性审查 | 审查因素 | 审查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
|  |  | 响应函、法定代表人授权书和供应商资格承诺声明函 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人授权书和供应商资格承诺声明函。格式见《响应文件格式》。 | 不允许 |
|  |  | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应。 | 不允许 |
|  |  | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的。(详见申请函) | 不允许 |
|  |  | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、盖章。 | 不允许 |
|  |  | 响应报价 | 供应商报价(包括首次报价)未超过预算金额或者最高限价。 | 不允许 |
|  |  | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价(磋商文件另有规定的除外)。提供《分项报价表》，格式见《响应文件格式》 | 不允许 |
|  |  | 报价的修正(如有 ) | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认(如有)。 | 不允许 |
|  |  | 报价合理性 | 报价合理，或供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价，有可能影响工作质量、难以诚信履约时，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的。 | 不允许 |
|  |  | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供。 | 不允许 |
|  |  | ★号条款响应(如有) | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求或技术指标未超出《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围(如有)。 | 不允许 |
|  |  | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 | 不允许 |
|  |  | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应的情形。 | 不允许 |
| 4 | 评审方法 | 综合评分法（100分） |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 1 | 报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商 的价格作为磋商基准价，其价格分为满分，此处最后报价指经过报价 修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算(小数点保留两位): 磋商报价得分=10×磋商基准价/最后磋商报价。 |  | 10 |
| 2 | 供应商业绩 （9分） | 根据供应商“自2019年12月1日（含）以来，承接过道路照明设施维护项目”的业绩情况进行评分，每提供一个上述业绩得3分，本项最多得9分。（提供中标（成交）通知书、合同等业绩证明材料的原件扫描件；时间以合同签订时间为准） |  | 9 |
| 3 | 项目负责人 （7分） | ①项目负责人资格（3分） 拟投入本项目的项目负责人具有工程师及以上职称的，得3分；本项最多得3分。（提供职称证书的原件扫描件） |  | 3 |
|  |  | ②项目负责人业绩（4分） 根据“拟投入本项目的项目负责人自2019年12月1日（含）以来，担任过道路照明设施维护项目的项目负责人（项目经理）”业绩情况进行评分，每提供一个上述业绩得2分，本项最多得4分。（提供中标（成交）通知书、合同等业绩证明材料的原件扫描件；时间以合同签订时间为准） |  | 4 |
| 4 | 项目组成员 （除项目负责人外） （17分） | ①建筑电工（不少于6人）：具备建筑施工特种作业操作资格证书（操作类别为建筑电工）满6人的，得4分；在上述基础上，每增加1人具备建筑施工特种作业操作资格证书（操作类别为建筑电工）的，加1分；最多加3分；本项最多得7分。 ②高处作业人员（不少于6人）：具备特种作业操作证（作业类别为高处作业）满6人的，得4分；在上述基础上，每增加1人具备特种作业操作证（作业类别为高处作业）的，加1分；最多加3分；本项最多得7分。 ③高空作业车操作人员（不少于2人）：具备高空作业车操作证满2人及以上的，得3分；本项最多得3分。 （提供相关证书的原件扫描件） |  | 17 |
| 5 | 设备配置 （2分） | 供应商每提供1台登高车得2分；本项最多得2分。（需提供车辆购买发票或租赁合同、及车辆年检有效期内的行驶证的原件扫描件） |  | 2 |
| 6 | 服务方案 （55分） | ①总体工作布置及规划 从供应商制定的总体工作布置及规划、时间进度计划及人员安排的合理性、针对性和全面性等方面进行评分。 内容框架完整全面，合理性、针对性强，得12分； 内容框架较完整全面，较合理，但针对性不强，得9分； 内容框架不太完整、不太合理，没有针对性，有缺项，得6分； 内容框架中主要内容欠缺，得3分。 无此项内容的得0分。 |  | 12 |
|  |  | ②维护方案与技术措施 从供应商制定的针对本项目的维护方案与技术措施的合理性、可行性、先进性等方面进行评分。 维护方案与技术措施合理可行、先进的，得13分； 维护方案与技术措施较合理可行、较先进的，得10分； 维护方案与技术措施合理性、可行性、先进性一般的，得7分； 维护方案与技术措施不合理、不可行，得4分； 无此项内容的得0分。 |  | 13 |
|  |  | ③重难点分析及对策措施 从供应商对本项目的重点、难点分析及其对策措施等方面进行评分。 对本项目的特点、关键问题认识到位、清晰，并提出明确的针对性的对策与方案建议，得10分； 对本项目的特点、关键问题认识全面，提出的对策与方案建议针对性较强，得7分； 本项目的特点、关键问题认识不全面，提出的对策与方案建议有缺项，得4分； 本项目的特点、关键问题认识不准确，提出的对策与方案建议没有针对性，不合理，得1分； 无此项内容的得0分。 |  | 10 |
|  |  | ④应急保障、安全保障、质量保障措施 从供应商制定的本项目的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施全面性、是否具有针对性等方面评分。 应急保障、安全保障、质量保障措施全面、针对性强，得11分； 应急保障、安全保障、质量保障措施符合本项目要求，但针对性不强、不太全面，得8分； 应急保障、安全保障、质量保障措施基本符合项目要求，有缺项，得5分； 应急保障、安全保障、质量保障措施不适合本项目，得2分； 无此项内容的得0分。 |  | 11 |
|  |  | ⑤后续服务承诺 从供应商对本项目故障响应时间及保证措施等内容的后续服务承诺的全面性、合理性、可行性等方面进行评分。 故障响应时间及保证措施等后续服务承诺全面、合理可行的，得9分； 故障响应时间及保证措施等后续服务承诺较全面、较合理可行的，得6分； 故障响应时间及保证措施等后续服务承诺不太合理可行、不太全面的，得3分； 故障响应时间及保证措施等后续服务承诺不全面、不合理、不可行的，得1分； 无此项内容的得0分。 |  | 9 |
| 最终综合得分 |  | 以上得分之和 |  |  |
| 评分说明： |  |  |  |  |
| 1．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2．对小、微型企业；监狱、戒毒企业；残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 参加投标的企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）或由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3．所有证明材料均以有效证明文件的原件扫描件为依据。 （1）建筑电工、高处作业人员、高空作业车操作人员均不可兼任；同一人员证书按高分计取，不重复计分。 （2）企业业绩和项目负责人业绩可以兼得。 （3）提供的合同、中标（成交）通知书等相关证明材料均不能反映出相关数据、内容的，视为未提供。 4．推荐原则 磋商小组按照磋商文件所确定的评分方法计算出供应商的综合得分，按综合得分从高到低进行排序，推荐排名第一的供应商为成交候选人，排名第二、第三的依次为后备的成交候选人。当出现2份或2份以上响应文件综合得分相同时，按以下方法确定排名： ①取最后报价低的供应商排名在前； ②最后报价仍相同，取服务方案得分较高者排名在前； ③若服务方案得分仍相同，由磋商小组从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。 |  |  |  |  |

1.总则

本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2.资格审查和符合性审查

2.1磋商小组根据《资格审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

2.2磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知原因，评审结束后将不再接受有关询问。

2.3响应文件的澄清、说明或者更正(如果需要)

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效响应处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效响应处理。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》,接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。磋商小组对供应商提交的澄清、说明和更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正，直至满足磋商小组的要求。凡超出磋商文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

2.4在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.磋商

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》,供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

3.1最后报价

磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。关于最后报价的具体操作流程详见《操作手册》。

3.2最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

最后报价有算术错误的，磋商小组按以下顺序对供应商报价进行修正，修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力。供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。修正后的报价若超过了最高限价(如有),供应商的响应文件按无效响应处理。

3.3磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件按无效响应处理：

(1)供应商对实质性变动不予确认的；(2)不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的(如有);

(3)未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

(4)如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

(5)响应文件中出现可选择性或可调整的报价的(竞争性磋商文件另有规定的除外);

(6)为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，本项目授权磋商小组在认为供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响工作质量、难以诚信履约时，将通过苏采云系统要求供应商合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，经磋商小组一致同意后，可以将其作为无效响应处理。

(7)最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的。

如果响应文件未实质性响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

4.评审方法(综合评分法)

磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，磋商小组各成员按“评定成交方法前附表”规定的评审因素和评分值独立对每个有效响应的文件的商务技术部分进行评价、打分，汇总每个供应商每项评审因素的得分；价格分按“评定成交方法前附表”的方法进行计算，评审过程中不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价；计算出各供应商的综合得分。

5.确定成交候选供应商名单

磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选供应商的相关规定，确定本项目成交候选供应商名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣(评审因素的服务方案得分)由高到低的顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商(若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为2家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商),并编写评审报告。

6.报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第四章 采购需求★

一、采购需求：

1.项目概况

宁马高速G4211南京段，主线桩号范围为K0+000-K26+115，路段全长约26.16km，匝道长约13.12km。

2.工作内容

对宁马高速范围内的路灯灯杆、高杆灯控制箱、箱式变电站及附属电缆线等设施设备提供日常保养、灯杆及控制箱油漆防护、设施巡查、故障维修、非工程质量问题产生的更换和修复、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、交通事故造成杆件受损等）、值班备勤等服务，全方位保障路灯设施等正常运行。（具体详见维护清单）

- 合同履行期限：自合同签订之日起1年。

二、宁马高速路灯设施基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12m单挑臂低杆灯 | 杆高12m，安装240W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 630 |
| 2 | 11m单挑臂低杆灯 | 杆高11m，安装240W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 113 |
| 3 | 10m单挑臂低杆灯 | 杆高10m，安装160W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 49 |
| 4 | 10m单挑臂低杆灯 | 杆高10m，安装200W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 180 |
| 5 | 9m单挑臂低杆灯 | 杆高9m，安装200W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 98 |
| 6 | 9m单挑臂低杆灯 | 杆高9m，安装160W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 2 |
| 7 | 2m单挑臂上部杆件及灯具 | 杆件高度2m，安装240W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 28 |
| 8 | 2m单挑臂上部杆件及灯具 | 杆件高度2m，安装200W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 13 |
| 9 | 2m单挑臂上部杆件及灯具 | 杆件高度2m，安装160W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 1 |
| 10 | 4m单挑臂上部杆件及灯具 | 杆件高度4m，安装240W LED灯，挑臂长度2m | 套 | 5 |
| 11 | 吸顶灯 | 240W 隧道灯 | 套 | 28 |
| 12 | 30m高杆灯 | 安装12×400W LED灯 | 套 | 15 |
| 13 | 单灯控制器 | 1控1 | 套 | 1154 |
| 14 | 集中控制器 |  | 套 | 12 |
| 15 | 箱式变电站 | 100kVA | 套 | 7 |
| 16 | 箱式变电站 | 160kVA | 套 | 3 |
| 17 | 箱式变电站 | 250kVA | 套 | 2 |
| 18 | 照明配电箱 | 不锈钢材质，IP55，定制 | 套 | 15 |
| 19 | LV-5-50#可绕性金属管 |  | m | 1120 |
| 20 | 照明电缆 | YJV-0.6/1kV-5×50 | km | 0.75 |
| 21 | 照明电缆 | YJLHV-0.6/1kV-5×35 | km | 56.78 |
| 22 | 接灯线 | BVV-0.45/0.75-3×2.5 | km | 15.91 |
| 23 | 接灯线 | BVV-0.45/0.75-3×4 | km | 2.14 |
| 24 | 穿刺线夹 | TTD-151-FJ（主截面积：25-95mm2，支线截面积：（2.5）6-35mm2 | 个 | 600 |
| 25 | 防水保护盒 | JM5（主线直径：27-55，支线直径：16-36） | 套 | 200 |
| 26 | 随行电缆、网线 | TVVBG-3×4-STP | m | 280 |
| 27 | 外电接入 |  | 处 | 12 |
| 28 | 电费 |  | 项 | 1 |

三、维护清单（另附）

供应商应按照采购人提供的养护固化清单电子文件填写养护清单，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

第五章  合 同 条 款

- 南京市政府采购合同

合同编号:

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：

- 政府采购计划号：

甲方：南京市公路事业发展中心

乙方：

甲乙双方根据   年   月   日的 2025年宁马高速照明设施维护项目 采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同：

- 第一条 项目名称： 2025年宁马高速照明设施维护项目

- 第二条 合同价款（含税）：

根据维护清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）  （￥：     元）。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用（含税），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 第三条 暂列金额：是在磋商报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，按照明设施维护项目清单小计的8%计列。

第四条 项目内容及要求：

（一）维护范围

对宁马高速范围内的路灯灯杆、高杆灯控制箱、箱式变电站及附属电缆线等设施设备提供日常保养、灯杆及控制箱油漆防护、设施巡查、故障维修、非工程质量问题产生的更换和修复、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、交通事故造成杆件受损等）、值班备勤等服务，全方位保障路灯设施等正常运行。（具体详见维护清单）

质量标准：合格。

（二）维护要求

1、乙方必须按照维护区域建立维护项目点，明确项目部负责人。项目部负责人及其他人员应报甲方备案，不得随意变更。如确需变更的，需报甲方书面同意。

2、乙方应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。乙方应于每月25日前上报次月维护计划。

3、乙方应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

4、乙方应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报甲方。

5、乙方应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月3日前上报上月维护资料台账）。台账具体内容包括：

（1）月度维护作业计划：指经甲方批准实施的计划。

（2）月度维护技术文件：指乙方实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。

（3）月度巡查巡修台账：指巡查以及维修结果的台账。

（4）月度安全工作台账：乙方自行开展的安全检查、教育、考核等台账。

6、乙方对亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

（1）亮灯率情况每天晚上巡查一次，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位；

（2）每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理；

（3）每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。

7、乙方不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告甲方批准。

8、原则上禁止乙方白天开灯巡修。确因运行故障等特殊情况需在白天送电抢修的，必须事先书面报告甲方批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。

9、涉及重大安全运行故障或突发事件，乙方应在接报30分钟内赶至现场组织处理。

10、乙方应做好安全管理工作，落实安全生产企业主体责任，建立安全生产管理制度，严格按照《安全生产法》履行安全教育职责。对作业员进行定期安全生产培训。在进行登高作业、用电、操作机械设备时提高自身的安全防护意识，作业时至少两人一组，并设立安全员对作业现场进行抽查检查，并建立相关安全生产隐患排查台账，此外每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。维修任务内造成的任何安全事故，均由乙方承担责任。

11、乙方应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，乙方应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

12、乙方应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。乙方应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

13、路灯的亮化时间要遵循每天的日落日出时间进行控制，夏季保持在18：30-19：00开灯，5：00-5：30关灯，冬季保持在17：00-17：30开灯，6：00-6：30关灯。如有遇到阴雨雷暴等恶劣天气，要根据现场光线情况及时开关路灯。

（三）人员配备要求

1、值班、维修人员要求：养护期间乙方要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，响应文件中所承诺的项目部常驻现场人员（包括项目负责人、安全员、电工等），不征得甲方书面同意不得变更，要求项目负责人24小时手机开机。

2、乙方的工作人员必须是经国家认可的相关部门专业技术培训合格，并持证上岗；特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证书。当涉及高压部分照明设施的维修维护时，乙方还须满足供电部门对专业资质及人员的要求。

3、该项目承担众多重大保障任务，乙方值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合甲方要求。基本要求如下：

（1）统一服装、具备良好的精神风貌。

（2）乙方派常驻本项目除项目负责人外，乙方配备    名项目管理人员（含技术员、质检员、材料员、安全员），项目技术人员有中级及以上职称，维护人员中配备    名电工。电工持有特种作业操作证（作业种类：电工）

（四）车辆及养护工具配备要求

乙方需配备巡检抢修车辆、登高作业设备、电缆、灯具、电器件等易损易耗件（电缆、光源、电器件、灯具等常用亮化设施要求明确品牌及型号），以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等，并常备于养护基地，使用后应及时补充，甲方将定期检查考核。所使用的巡检车辆必须安装GPS系统，以便随时调阅巡检记录。

（五）项目安全事项及违约责任

1、乙方应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

2、乙方应严格按国家有关规定，为本项目所有养护人员办理相关保险事宜（如工伤保险等）。

3、乙方应实施严格的各类安全防护措施，切实做好照明设施维护工作报备，设置必要的照明设施维护警戒区域，线杆保护措施，制定保障交通出行安全畅通的保证措施，做好照明设施、看守和安全警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对设施维护现场的安全负责，接受甲方的现场代表对安全措施的监督，接受交警、路政部门的现场管理。

乙方在养护期间，若发生与本项目相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由乙方承担，甲方概不负责。由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

4、维护期间乙方应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成项目损害，乙方不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

5、维护过程中，乙方必须按磋商时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按劳动法相关规定处理。

根据“〈关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知〉（财资〔2022〕136号）”的规定，本项目安全生产费分别为基价类清单小计的2%与单价类清单小计的2%。乙方在报价时不得对该比例进行调整。如乙方须在此基础上增加安全生产费用以满足项目需要，则乙方应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，甲方不再另行支付。安全生产费用在合同执行过程中不随工程量的变化和设计变更而调整。安全生产费应专款专用，按甲方制定的安全生产管理办法进行计量支付。

乙方应制定详细的安全生产实施方案，并按江苏省交通运输厅（苏交建〔2012〕55号）《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》以及甲方制定的安全生产管理办法的规定对其报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产工程量清单报价编制。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，甲方将按江苏省交通运输厅《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》的规定对安全生产费进行计量支付。安全生产费用由乙方上报，最终经审核确认后支付，总额不超过本项目基价类、单价类各自最高投标限价的2%。

如果乙方的安全措施达不到要求，甲方有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从乙方的安全生产费中支付。安全生产费用应当用于安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

（六）其他要求

1、乙方维护人员在维护期间因正常维护或甲方派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故，均由乙方承担责任。

2、配合甲方做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。

3、甲方所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料，现场实际如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号、品牌，不得擅自更换型号、品牌，如确须使用替代材料，须经甲方书面认可。

4、养护期限内发生偷盗视为供应商看护不当，由乙方承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向甲方管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。

5、必须文明工作。乙方照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

（七）保护技术资料的要求

1、不得向任何单位和个人提供甲方所提供的各种资料。

2、必须按甲方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

3、在合同期满后须向甲方交回所有由甲方单位提供的技术资料。

（八）考核要求

1、乙方维护队伍人员需报甲方备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。如得到甲方书面同意进行变动的人员的职称、资质等级不低于原人员。甲方也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。乙方必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金，具体包括：养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金、意外伤害险，并在中标后一个月内向甲方提供证明文件，不提供者甲方有权终止与其的合同。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。甲方将不定期核查项目团队人员社保证明，人员、人数必须与备案相符，如未购买社保或人员、人数不符的，甲方有权要求乙方立即补缴相关社保等费用，且甲方有权在当月维护经费扣除人民币20000元。

2、日常巡查中，如发现工作时间乙方人员脱岗，或未按照工作计划进行有效巡查的，一次性扣除200元；

3、乙方故障维修过程中，不得虚报工作量，虚报工作难度以及虚报费用，发现一次扣除1000元；如对已发现的故障维修响应不及时的，一次性扣除1000元；

4、重大会议、活动与节日期间的保障工作，如出现因乙方巡查疏忽未及时发现，或对已发现的故障长时间的未响应的，一次性扣除2000元；

5、如因上述原因造成甲方在考核中扣分或受到投诉、举报的，出现一起另扣2000元；一个月累计扣款达到20000元的，甲方有权解除合同。

6、如因上述原因导致合同中途解约的：乙方在合同解除前仍需继续履行合同并针对给甲方造成的损失，无条件承担修理、更换、退货等违约责任。合同解除且违约责任履行完毕后的十个工作日内向甲方上报维修工作量，经审核后一次性结清款项。巡查费用（包干制）的费用按照进度部分支付。

第五条 服务期：1年

第六条	监管依据：

按国家及行业相关技术规范要求执行。

第七条  验收：

甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。如需委托第三方验收（第三方指：具有照明亮化工程质量检测资质的中介机构），验收费用由甲方承担。因乙方提供的服务不符合采购文件、合同约定及行业标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

- 第八条 付款方式：

1、无预付款；

2、电费每月由乙方代为垫付，按季度据实支付。乙方按缴供电部门的实际发生额提供发票给甲方，甲方十个工作日支付电费给乙方。

3、按签约合同价每季度支付，甲方每月对乙方进行考评，并按照考评结果扣除不达标的相应款项后，向乙方支付服务费。

4、每次付款前甲方通知乙方，乙方须在接到甲方通知后提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款。
    5、甲方可根据市财政资金指标下达情况和支付业务结束时间相应调整支付时间。

第九条	保证：

双方均应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，任何一方均不得对本合同相关的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担相应的赔偿责任。

- 违约责任：

- 1、甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2、乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3、乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4、甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓名：

联系方式:

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：除赔偿甲方实际损失外，另需向甲方支付合同总价款的30%作为违约金。

第十一条 其它约定事项：在本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。

第十二条 双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条：如果甲方认为乙方在本合同的履行实施过程中有欺诈和腐败行为，可以终止合同。

第十四条：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为南京仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

第十五条：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

第十六条：组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的响应文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

第十七条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十八条：合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执两份。

甲方： 南京市公路事业发展中心        乙方：

（盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：             法定代表人或其授权代理人：

经办人（签字）：                        经办人（签字）：

签约日期：                             签约日期：

附件2：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2025年宁马高速照明设施维护项目的项目法人南京市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目的承包单位     （单位名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1. 甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行2025年宁马高速照明设施维护项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人养护队伍。

3. 乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该项目服务期满止。

7. 本合同作为2025年宁马高速照明设施维护项目合同的附件，与养护项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书正本 两 份、副本 两 份，合同双方各执正本一份，副本 一 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方： 南京市公路事业发展中心        乙方：

（盖单位章）                             （盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：        （签字）       或其委托代理人：       （签字）

经办人：（签字）                        经办人：（签字）

甲方监督部门：    （盖章）

年     月     日                            年     月     日

附件3：

- 安全生产合同

为在 2025年宁马高速照明设施维护项目 合同的实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方 南京市公路事业发展中心 （以下简称“甲方”）与乙方      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方项目现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，项目现场应当按照年度产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名；5000万元以上不足2亿元的按照每5000万元不少于1名的比例配备；2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。专职安全员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加养护工作的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。项目现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，项目现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

12、乙方在项目实施过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由乙方自行承担。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本协议书正本 两 份、副本 两 份，合同双方各执正本一份，副本 一 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方： 南京市公路事业发展中心        乙方：

（盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：             法定代表人或其授权代理人：

经办人（签字）：                        经办人（签字）：

签约日期：                             签约日期：

第六章 响应文件格式

文件编制须知

1．供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2．全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

正本（副本）

2025年宁马高速照明设施维护项目

项目编号：JSZC-320100-JTJT-C2024-0009

响 应 文 件

供应商：                     （加盖单位公章）

日期：      年    月     日

评分索引表

| - 序号 | - 评分项目 | - 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
|  | - 行数不够，请自行添加 |  |

目    录

第一部分 资格证明文件

一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》在线打印……………XX

二、供应商资格承诺声明函…………………………………………………………XX

第二部分 商务技术文件

一、申请函……………………………………………………………………………XX

二、法定代表人授权委托书…………………………………………………………XX

三、竞争性磋商首次报价表…………………………………………………………XX

（一）报价一览表……………………………………………………………………XX

（二）分项报价表……………………………………………………………………XX

四、已完类似项目及更优项目业绩  ………………………………………………XX

五、拟委任人员基本情况表（总表）………………………………………………XX

六、拟委任项目负责人资历表………………………………………………………XX

七、拟委任项目组成员资历表………………………………………………………XX

八、服务方案…………………………………………………………………………XX

九、偏离情况表………………………………………………………………………XX

十、中小企业声明函…………………………………………………………………XX

第一部分 资格证明文件

一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

在线打印

二〇   年     月     日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： |  |  |

注：供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应登录南京市政府采购供应商诚信档案管理系统，在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”,经法定代表人签名并加盖电子公章后作为响应文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

三、供应商资格承诺声明函

致：南京市公路事业发展中心

在参与本次项目磋商中，我公司        （供应商名称）郑重承诺：我公司符合下列要求：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上的较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

如果我公司中标，且未在响应文件中提供下述材料，则将在结果公告发布后7个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）2023经审计的财务报告或2023财务报表，或响应文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：     年     月     日

第二部分  商务技术文件

一、申请函

致：南京市公路事业发展中心

根据贵方                （项目名称）             （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表供应商           （供应商名称），提交响应文件。据此函，签字人兹宣布声明如下：

1．我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本磋商有效期为自提交响应文件的截止之日起       个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2．我方的报价为人民币（大写）             ，（小写）¥              。

3．我方拟委任的项目负责人姓名：       ，年龄：     。

4．质量要求：符合相关规范要求，安全目标：杜绝安全责任事故，合同期限：

5．除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

6．我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

7．我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

8．我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：

电    话：

电子函件：

供应商名称（盖单位电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：     年     月     日

二、法定代表人授权委托书

（一）授权委托书

本人        （姓名）系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至磋商有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（盖单位电子印章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：    年    月    日

附：委托代理人有效期内的身份证正反面电子件。

说明：

1．若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2．若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3．供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

（二）法定代表人（单位负责人）身份证明

致：南京市公路事业发展中心

兹证明，

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（盖单位电子印章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：   年   月   日

三、竞争性磋商首次报价表

（一）报价一览表

| 本次为首次报价 货币单位：人民币元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |
| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| 2025年宁马高速照明设施维护项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

报价说明：

- 1．报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 2．报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

- 3．偏离说明：详见《偏离表》。

- 供应商（电子签章）：

（二）分项报价表

已标价维护清单

请各供应商自行下载本项目工程量清单，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

四、已完类似项目及更优项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 工作内容 | 合同履行期限 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

五、拟委任人员基本情况表（总表）

| 序号 | 拟在本项目中担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 执业资格及专业（证书号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商拟委任人员应汇总填报在本表中。

六、拟委任项目负责人资历表

（一）项目负责人资历

| 姓 名 |  |  | 出生年月 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  | 职 称 |  |  | 从事专业 |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 年 月 毕业于 大学（院、学校） 专业， 学制 年 |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 至 年 月 |  | 参加过类似服务项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 采购人 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目情况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附以下证明材料的电子件，包括但不限于：执业注册资格证书，职称证书等。

（二）项目负责人主要业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地点 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 委托服务内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况 |  |
| 供应商履约情况 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 备注 |  |

注：1．本表可续增，按前表经历排列。

2．本表后应附业绩证明材料的电子件。

七、拟委任项目组成员资历表

| 姓 名 |  |  | 出生年月 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  | 职 称 |  |  | 从事专业 |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 年 月 毕业于 大学（院、学校） 专业， 学制 年 |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 至 年 月 |  | 参加过类似服务项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 采购人 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目情况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附以下证明材料的电子件，包括但不限于：执业注册资格证书，职称证书等。

- 八、服务方案

说明：应阐述包括但不限于以下内容：

1．总体工作布置及规划；

2．维护方案与技术措施；

3．重难点分析及对策措施；

4．应急保障、安全保障、质量保障措施；

5．后续服务承诺。

九、偏离情况表

（一）合同条款偏离表

| 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1．对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（盖单位电子印章）：

日期：    年     月    日

（二）采购需求偏离表

| 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 对本项目采购需求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 磋商响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1．对磋商文件《第四章采购需求》中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，磋商无效。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（盖单位电子印章）：

日期：    年     月    日

十、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子印章）：

日 期：

注：

1．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

3．对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

5．“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（¥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

单位名称（盖单位电子印章）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

注：

1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2．中标供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。