招标文件

项目名称：江北新区治安防控建设-IDC数据机房机柜租赁

项目编号：JSZC-320192-HSGC-G2024-0023

采 购 人：南京市公安局江北新区分局

招标代理：南京和盛工程咨询有限公司

日    期：2024年11月

第一章  招标公告

项目概况：江北新区治安防控建设-IDC数据机房机柜租赁 （项目编号：JSZC-320192-HSGC-G2024-0023  ）项目的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统，获取招标文件，并于2024年12月23日 14:30 （北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

  - 项目编号：JSZC-320192-HSGC-G2024-0023

  - 项目名称：江北新区治安防控建设-IDC数据机房机柜租赁

  - 最高限价：73.44万元

  - 服务期：一年。

  - 采购需求：租赁专业机房机柜存放各类网络、服务器、存储设备等，具体详见磋商文件第四章。

1.6 项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业 (2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

1.7 本项目是/否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求，并提供证明材料(包括但不限于)：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2本项目的特定资格要求：无。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网上下载

售价：0.00元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年 12月23日14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统网上开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.2集中勘察现场和答疑：本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。在递交投标文件截止时间15日前，代理机构将招标文件澄清或者修改的内容（如有）发放供应商，供应商如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交质疑文件。

6.3根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（ https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交报价文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：南京市公安局江北新区分局

联 系 人：宋警官

联系电话：18913873698

2、招标代理机构联系方式

单位名称：南京和盛工程咨询有限公司

联系电话：13809007047

地    址：南京市栖霞大道8号高力文化大厦5楼503室

3、项目联系方式

联 系 人：卞工

联系电话：13809007047

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京和盛工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在原公告媒体公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

*10.2 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

*10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

20.投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标

23.1 评标由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人、代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

28.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

28.1.6 未通过符合性审查。

28.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

28.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

28.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

28.2 废标条款

28.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

28.2.3 因重大变故采购任务取消。

28.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

28.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

28.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.4.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在原公告媒体进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：南京和盛工程咨询有限公司

联系人：卞工

联系电话：13809007047

地址：南京市栖霞大道8号高力文化大厦5楼501室

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.7以下情形的质疑不予受理：

内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

超出政府采购法定期限的质疑。

以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

法律法规规定的其他不予受理情形。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、中标服务费

本次招标代理服务费及专家评审费由中标供应商支付。代理费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准的60%执行。专家评审费按实结算，无票。付款时请供应商备注项目名称和项目编号以便核实。

账户名称：南京和盛工程咨询有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司南京晓庄支行

账    号：32050159050000000400

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法，评分统计方法采用100分制（满分100分），小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列由评标委员会推荐中标候选人。

二、具体标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目总体方案 | 根据投标人针对本项目提供的总体方案进行评审，要求项目总体设计方案针对项目有详尽的需求分析，业务分析透彻；方案设计完全响应招标文件，方案设计合理。总体方案应包含但不限于如下内容：建设背景、总体规划、详细建设方案、运维保障等内容。 由评标委员会综合评分： 1、方案完整、科学、合理，对采购需求的理解深刻，完全响应招标文件且方案设计科学合理、内容详尽，分析透彻，架构清楚，措施可行性强的，得8分； 2、方案较完整、较科学、较合理，对采购需求的理解程度较深，分析较为透彻，措施具有一定可行性的，得5分； 3、方案一般，对采购需求的理解程度一般，部分响应招标文件要求或方案内容较为一般的，得2分； 4、方案较差或无方案者不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 项目技术方案 | 根据投标人针对本项目提供的项目技术方案详细程度评分。 （项目技术方案包括但不限于项目详细技术方案、实施部署、人员安排等） 1、方案内容全面、条理清晰、能够完全满足采购需求的，得8分； 2、方案内容基本详实、有一定条理性、能够符合采购需求的，得5分； 3、方案内容粗略、条理性牵强、方基本符合采购需求的，得2分； 4、方案较差或无方案者不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 项目运行维护方案 | 根据投标人针对本项目提供的运行维护方案详细程度评分。（运行维护方案包括但不限于：服务内容响应程度、运维管理流程体系、运维服务管理规划、运维服务质量管理等。） 1、工作范围全面，方案可行性高，具体工作目标和内容明确的，得8分； 2、工作范围基本覆盖，具体工作目标和内容基本明确，方案可行性一般的，得5分； 3、工作范围未完全覆盖，具体工作目标和内容不太明确，方案可行性不高的，得2分； 4、方案较差或无方案者不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 项目故障应急方案 | 根据投标人针对本项目提供的项目故障应急方案详细程度评分。（项目故障应急方案包括故障处理流程、应急保障等） 1、方案内容全面、条理清晰、可行性强得8分； 2、方案内容基本详实、可行性较强5分； 3、方案内容粗略、条理性牵强得2分； 4、方案较差或无方案者不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 项目验收 方案 | 根据投标人针对本项目提供的项目验收方案详细程度评分。（项目验收方案包括验收内容、验收标准、验收程序等） 1、方案具体内容表述详细全面无缺项、标准准确、流程清晰，无明显瑕疵，满足本项目实际需求的，得8分； 2、方案具体内容表述详细但有缺项、标准不太准确、流程不太清晰，略有瑕疵，基本满足本项目实际需求的，得5分； 3、方案具体内容空洞、标准混乱、流程不清晰，有明显瑕疵，满足本项目实际一般需求的，得2分； 4、方案较差或无方案者不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 项目搬迁时间承诺 | - 供应商应对搬迁时间作出承诺， - 搬迁时间、业务中断小于等于4小时的，得6分； - 搬迁时间、业务中断大于4小时且小于等于8小时的，得3分；3、搬迁时间、业务中断大于8小时的做废标处理。 （供应商应提供相应承诺书，格式自拟） | 6 | 客观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2021年11月1日以来（以合同签订时间为准）数据中心租赁业务项目相关案例，每提供一个有效业绩得3分，最高得12分。（提供至少包含封面、首页、合同标的完整页、签字盖章页等主要内容的采购合同复印件，否则不得分。）。 | 12 | 客观分 |
| 4、商务 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员要求 | - 投标供应商服务团队配备项目经理1名，项目经理同时具有高级信息系统项目管理师和研究员级高级工程师（通信工程专业）证书的得4分； - 投标供应商为本项目配备≥20人的项目服务团队的得4分，提供15人≤项目服务团队人数＜20人的得2分，提供8人≤项目服务团队人数＜15人的得1分，提供项目服务团队人数＜8人的不得分（须提供项目服务团队人员配备情况表以及投标人为其缴纳的近六个月内任意3个月的社保缴费证明，社保缴费证明须内容清晰完整且体现评审信息，同时社保缴费证明须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），否则视为未提供，未按要求提供不得分）。 3、投标供应商为本项目配备的项目服务团队成员中每有一位团队成员具备高级工程师、通信工程师证书（计算机网络专业）、网络工程师证书、网络规划设计师中一种的得1分（一人多证不重复得分），满分4分。 （须提供上述证书复印件和投标人为其缴纳的近6个月内任意3个月的社保缴费证明，证书复印件和社保缴费证明须内容清晰完整且体现评审信息，同时社保缴费证明须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），否则视为未提供，未按要求提供不得分） | 12 | 客观分 |
| 4.2 | 企业实力1 | - 投标供应商本次提供服务的IDC数据中心具有中国质量认证中心(CQC)数据中心场地基础设施认证证书（增强级认证GB50174-2017 A级）得5分。 2、投标供应商本次提供服务的IDC数据中心被列入国家绿色数据中心名单的得5分； 以上服务能力要求供应商需提供相关证明材料，包含但不限于证书、奖项、公示、合同等形式。 | 10 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明 ：节能 、环保产品必须纳入 “ 中国政府采购http://www.ccgp.gov.cn”、全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除 （本项目所属行业为“其他未列明行业”。）

2.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 [2014]68 号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件复印件加盖公章为依据。

第四章 采购需求

一、背景

（一）江北新区雪亮工程一期项目三项目建设已完成，其中升级改造的江北新区分局公共安全视频监控联网共享平台，采用二级存储架构，所有视频在机房实现统一集中存储，因分局机房容量小、条件简单，没有足够能力支撑雪亮工程项目各类后台设备存放运行，经分局研究决定，租赁运营商IDC机房用于存放、运行雪亮工程各类后台设备。目前，IDC业务协议已于2024年11月到期，需要重新租赁IDC机房服务雪亮工程。

二、需求分析

1、分局雪亮工程存储视频数据服务器存在宽通道、高速率、可高度高、安全性强等特点，要求存储环境必须是独立模块化机房，配电、暖通、消防、内部安全、运营系统必须符合国家标准。

2、目前共需要12个数据机柜，托管存储视频数据的服务器，预留3-6机柜，每个机柜功率不小于5KW。需要满足有独立专用光缆线路（不低于8芯光纤）从IDC机房机柜至江北新区杨新路188号分局雪亮工程核心机房，并做好配合服务。

★3、本业务存在搬迁需求，搬迁调试所产生的一切费用由中标供应商全部承担，服务器需要8小时内搬迁完毕且安装调试到位，保证原有业务全部上线。供应商提供的机房为全封闭空间，且扩展空间一次性预留到位，并位于同一楼层、连通平面。（提供承诺书，格式自拟，不满足此项做废标处理）

三、参照规范标准如下

| 序号 | 规范编号 | 规范名称 | 批准部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD/T 5003-2005 | 《通信专用房屋设计规范》 | 中华人民共和国信息产业部 |
| 2 | GB50174-2017 | 《电子信息系统机房设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 3 | YD/T 1821-2008 | 《通信中心机房环境条件要求》 | 中华人民共和国工业和信息产业部 |
| 4 | GB/T2887-2000 | 《电子计算机场地通用规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 5 | YD/T 5026-2005 | 《通信机房铁架安装设计标准》 | 中华人民共和国信息产业部 |
| 6 | YD 5059-2005 | 《通信设备安装抗震设计规范》 | 中华人民共和国信息产业部 |
| 7 | GB 50311-2007 | 《综合布线系统工程设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 8 | YD/T 5040-2005 | 《通信电源设备安装工程设计规范》 | 中华人民共和国信息产业部 |
| 9 | YD/T 1095-2008 | 《通信用不间断电源（UPS）》 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 10 | YD/T1051-2000 | 《通信局(站)电源系统的总技术要求》 | 中华人民共和国信息产业部 |
| 11 | YD 5098-2005 | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 | 中华人民共和国信息产业部 |
| 12 | GB 50019-2003 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 13 | GB50370-2005 | 《气体灭火系统设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 14 | YD 5002-94 | 《邮电建筑防火设计标准》 | 中华人民共和国信息产业部 |
| 15 | JGJ16-2008 | 《民用建筑电气设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 16 | GB 50054-95 | 《低压配电设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 17 | GB 50057-94 | 《建筑物防雷设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 18 | GB 50034-2004 | 《建筑照明设计标准》 | 中华人民共和国建设部 |
| 19 | GB 50343-2004 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 20 | GB 50116-98 | 《火灾自动报警系统设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 21 | GB 50348-2004 | 《安全防范工程技术规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 22 | GB 50394-2007 | 《入侵报警系统工程设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 23 | GB 50395-2007 | 《视频安防监视系统工程设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |
| 24 | GB 50396-2007 | 《出入口控制系统工程设计规范》 | 中华人民共和国建设部 |

四、★分局IDC机房业务需求

1、因服务器存储视频数据，每台服务器功率700W-1500W，每个机柜需放置5-9台服务器，数据机房的机柜功率需不低于5kw，需要12个数据机柜。

2、本业务存在搬迁需求，搬迁费用由中标运营商全部承担，服务器需要8小时内搬迁完毕且保证原有业务全部上线。

3、机柜规格要求600mm＊1200mm，高度至少为2000mm。

4、数据机房需保证供电系统安全性高，3路110KV市电引入，应用负载分级自动化控制，供电可靠性达99.99%以上，且供电系统需要有较强的应急能力。机房变压器系统需要采用一主一备模式，提供UPS及柴油机不间断电源。每个机柜双路供电, 功率不低于5kw。

5、冷热通道隔离，冷通道最热点不高于24°C。

6、机房机柜布局采用面对面、背靠背形成冷热通道。

7、走线架宽不小于 400mm；上层走弱电，下层走强电，弱电桥架内安装光纤槽道；强电和数据铜缆、光纤之间的间隔不小于 200mm。

8、为响应新区节能减排要求，数据机房PUE不高于1.4。

9、数据机房的运维方面应有专业化团队配置，7*24小时服务，提供快速应急响应，按照授权提供深度代维服务。

10、为了维护方便，数据中心应距南京市公安局江北新区分局较近。

11、需要提供独立专用光缆线路（不低于8芯光纤）从IDC机房机柜至江北新区杨新路188号分局雪亮工程核心机房，并做好配合服务。

12、租赁区需物理隔离及门禁隔离（门禁授权及发卡由江北分局掌握）。

13、租赁区需预留3-6机柜，以便扩容需要。

五、保密要求

供应商在与南京市公安局江北新区分局服务期间，因工作需要，须接触公安信息网络和其他系统网络的各种信息，以及其他公安工作秘密。因公安工作的特殊性，供应商应承诺如下：

1．遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和其他保密法规；

2．自愿接受保密审查。

3．不将公安工作相关内容以任何形式公布、发表、发布、传播、复制；

4．因工作接触和掌握的公安业务技术资料，不得以抄录、复制、下载、编写、发布、传递、留存、转借、出售或其它任何方式公布、发表、传播、泄露工作中接触或知悉的信息资料事项。

5．不向无关人员泄漏工作中的信息。

6．公司工作人员严格遵守公安工作场所工作规范，公司应做好工作人员的管理与教育工作。

7．如公司违反了上述承诺，自愿接受公安机关的处理，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

以上内容提供承诺书原件。

六、报价须知

投标总报价包括全部货物和服务、人工、专用工具费用、保险、培训及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业管理费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

七、付款方式

1、所有款项均以人民币支付。

2、此次项目服务时间自项目竣工并通过最终验收后开始通电使用之日起计算。

3、付款方式：最终验收合格后15日内，开始支付费用，一个季度为一个付费周期，第四个季度结束前通过审计后再支付尾款。

工程竣工并验收合格后，根据南京市公安局《关于进一步明确审计服务费相关事宜的通知》要求,若竣工结算审计核减率在5% (不含5%)以内，审计费用由建设单位承担;核减率超过5% (含5%)，审计费其全部由施工单位承担,该费用直接在审定价中扣除;承包人应无条件接受公安内部审计部门延伸审计。决算审计结束后，支付至审定价的100% (提供审定价等额的专用发票)。

注：每次付款的同时供应商必须提供符合国家规定的增值税专用发票。

八、需求清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元/月） | 总价（元） 12个月 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 5KW | 12 | 个 | /个/月 |  | 提供可租用机柜空间 |

第五章  合同主要条款及格式

项目编号：

政府采购项目名称：

采购人（以下简称甲方）：

住所地：

供应商（以下简称乙方）：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按根据采购文件及采购结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：              ，服务名称、规格及数量详见乙方响应文件。

- 第二条 合同价款

1、本合同项下服务价款为                     （大写）人民币。

- 2、本合同价款包含但不限于与本次采购项目有关的下列费用

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                   号标的采购、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺。

（4）成交通知书

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物和服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件所附的 “技术条款偏离表 ”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方提供的货物和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

- 第六条 交付和验收

- 1、乙方应当在合同签订后       服务期内完成服务事项。

- 验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺

2、搬迁费用由乙方全部承担，服务器需要8小时内搬迁完毕且安装调试到位，保证原有业务全部上线。乙方提供的机房为全封闭空间，且扩展空间一次性预留到位，并位于同一楼层、连通平面。

- 第七条 合同款支付

- 付款条件：

- （1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

- （2）此次项目服务时间自项目竣工并通过最终验收后开始通电使用之日起计算。

- （3）付款方式：最终验收合格后15日内，开始支付费用，一个季度为一个付费周期，第四个季度结束前通过审计后再支付尾款。

- 工程竣工并验收合格后，根据南京市公安局《关于进一步明确审计服务费相关事宜的通知》要求,若竣工结算审计核减率在5% (不含5%)以内，审计费用由建设单位承担;核减率超过5% (含5%)，审计费其全部由施工单位承担，该费用直接在审定价中扣除；承包人应无条件接受公安内部审计部门延伸审计。决算审计结束后，支付至审定价的100% (提供审定价等额的专用发票)。

- 注：每次付款的同时供应商必须提供符合国家规定的增值税专用发票。

- 第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，乙方可向甲方追究履约责任。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，乙方可向甲方追究履约责任。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4 、乙方逾期交付的，每逾期 1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交 付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

6、乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改，并按每次1000元支付违约金，乙方拒绝整改、整改后仍然不符合要求的，或者累计发生2次以上需整改情形的，甲方有权解除合同。乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外) 。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、除上述违约责任与约定外，甲方有权根据采购文件和有关承诺追究乙方相关责任

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外， 甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下方式解决争议：向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；届时，败诉方应承担胜诉方由于诉讼而产生的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等费用。

- 第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十三条 合同生效及其他

1. 本合同自甲乙双方单位代表人签字并加盖单位公章或合同专用章签订之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                          乙方（供应商）：

（盖章）	                               （盖章）

代表人： 	                                代表人：

电话：                                    电话：

开户银行：	                             开户银行：

账号：	                                    账号：

日期：                                    日期：

- 附件：

保密协议

采购方（以下简称甲方）南京市公安局江北新区分局

供应商（以下简称乙方）

乙方在               项目合同执行期间，为加强对国家秘密和警务工作秘密的保护，维护国家安全和利益，严防失、泄密事件的发生，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和公安机关有关保密工作规定，约定本保密协议如下：

一、本协议中所指的秘密事项是指，以文字、数据、符号、图形、视频、音频以及其它任何形式记载的国家秘密、警务工作秘密、警务工作者个人身份信息以及公安机关的其他应当保密的事宜。

二、甲方应当对乙方的基本情况（公司名称、公司地址、公司法人等资料）进行审查备案，乙方应当如实提供上述基本情况。

三、甲方应当对乙方保密制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题、纠正错误。

四、乙方应当严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关的保密法律、法规和甲方保密工作纪律、有关规章制度，保守国家秘密和警务工作秘密，自觉维护国家安全和利益，严禁有下列行为：

1、以抄录、复制、下载、编写、发布、传递或其它任何方式泄露工作中接触或知悉的秘密事项。

2、将甲方的秘密事项带出工作场所；与无关人员谈论有关甲方的秘密工作情况；使用私人存储介质进入公安机关网络系统；擅自在甲方工作场所摄像、照相；私自打听甲方秘密事项。

五、乙方未经甲方批准不得查看使用公安信息网、计算机、纸介质、光电磁介质等存储记载的内容。

六、招投标程序或合同期满后，对在此期间获知的秘密事项应当严格保守，不得以任何方式对外泄露。

七、乙方违反上述规定，甲方一经发现，立即取消其投标资格或解除合同，并依法追究其相关责任。乙方泄露在项目招投标或项目实施期间获知的秘密事项的，甲方应当根据相关法律法规追究乙方法律责任。乙方造成严重失、泄密事故的，甲方应当将其移送司法机关依法追究刑事责任。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（签章）                                       乙方：（签章）

年    月     日                                      年    月     日

- 第六章 投标文件格式及附件

投 标 文 件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

（备注：附在开标一览表下面）

分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/月） | 总价（元） 12个月 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5KW机柜租用 | 12 | 个 | /个/月 |  | 提供可租用机柜空间 |

投标人名称：（盖章）

法定代表人、机构负责人或授权代表人：（签字）

日期：       年  月  日