## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 饮料生产基地项目、年产5万套电子设备生产项目、航空机电(液压、燃油、环控)系统制造建设项目(工期)临时用电接入 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月16日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 饮料生产基地项目、年产5万套电子设备生产项目、航空机电(液压、燃油、环控)系统制造建设项目(工期)临时用电接入 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月16日 | 复核时间： | 2025年10月17日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：饮料生产基地项目、年产5万套电子设备生产项目、航空机电(液压、燃油、环控)系统制造建设项目(工期)临时用电接入 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 饮料生产基地项目、年产5万套电子设备生产项目、航空机电(液压、燃油、环控)系统制造建设项目(工期)临时用电接入 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1封-1 招标工程量清单封面(单项工程)
| 饮料生产基地项目、年产5万套电子设备生产项目、航空机电(液压、燃油、环控)系统制造建设项目(工期)临时用电接入 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月16日
封-1

## 2.2表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：饮料生产基地项目、年产5万套电子设备生产项目、航空机电(液压、燃油、环控)系统制造建设项目(工期)临时用电接入 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 安装工程 |  | 0.00
2 | 土建工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1封-1 招标工程量清单封面(单位工程)
| 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月16日
封-1

## 3.2扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 安装工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月16日 | 复核时间： | 2025年10月17日
扉-1

## 3.3表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 40691.38
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.4表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 南京恒枫食品有限公司 |  |  |  | 1
1 | 030408011001 | 周界断路器 | 1.名称:周界断路器 2.型号:一进二出，带计量 3.规格:750*3080*1600mm 4.含设备安装、调试，配电系统图详见图纸要求 |  | 台 | 1
2 | 030409001007 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L63*63*6/2.5m 4.基础接地形式:打入地下，顶端距地面0.8米 5.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 4
3 | 030409002003 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 40
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 2.材质:铜芯 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 135
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 2.材质:铜芯 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 20
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.型号:10KV户内终端 3*95mm2 2.材质、类型:冷缩、铜 3.安装部位:户内 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.型号:10KV户内终端 3*70mm2 2.材质、类型:冷缩、铜 3.安装部位:户外 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 4
8 | 030411001001 | 绝缘套管 | 1.材质:冷缩直管 2.规格:φ30、0.35米/只 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 只 | 18
9 | 040807004006 | 电缆试验 |  |  | 项 | 1
10 | 080807013001 | 防火堵料 |  |  | kg | 50
11 | 080807013002 | 阻火包 |  |  | m3 | 0.1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030409001004 | 欧变接地 | 1.接地极规格:∠50*5mm L=2500mm镀锌角钢 2.基础接地形式:接地扁钢制安 3.接地线规格:-50*6镀锌扁钢 4.其他:含临时接地桩、变压器低压侧中性点接地线W-1.0-1*150 5.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 2
13 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 组 | 1
|  | C 南京赛英新能源有限公司 |  |  |  | 1
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.型号:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 2.材质:铜芯 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 450
15 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.型号:10KV户内终端 3*70mm2 2.材质、类型:冷缩、铜 3.安装部位:户内 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 1
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.型号:10KV户内终端 3*70mm2 2.材质、类型:冷缩、铜 3.安装部位:户外 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 1
17 | 030411001002 | 绝缘套管 | 1.材质:冷缩直管 2.规格:φ30、0.35米/只 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 只 | 6
18 | 040807004005 | 电缆试验 |  |  | 项 | 1
19 | 080807013003 | 防火堵料 | 1.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | kg | 50
20 | 080807013004 | 阻火包 | 1.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 1
21 | 030409001001 | 井接地 | 1.接地极规格:∠50*5mm、2.5m/根、与外接地带焊接 2.外接地带规格:-5*50mm、与接地极焊接 3.预埋件规格:-5*50mm、0.9m/根、四角各一道 4.连接带规格:-5*50mm、2.8m/根、与预埋件焊接 5.内接地带规格:-5*50mm、与内墙通长、与电缆支架焊接 6.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030409001005 | 欧变接地 | 1.接地极规格:∠50*5mm L=2500mm镀锌角钢 2.基础接地形式:接地扁钢制安 3.接地线规格:-50*6镀锌扁钢 4.其他:含临时接地桩、变压器低压侧中性点接地线W-1.0-1*150 5.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 1
23 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 组 | 1
|  | C 中国航空工业集团公司 |  |  |  | 1
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.型号:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 2.材质:铜芯、无阻水 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 420
25 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.型号:10KV户内终端 3*70mm2 2.材质、类型:冷缩、铜 3.安装部位:户内 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 2
26 | 040807004004 | 电缆试验 |  |  | 项 | 1
27 | 030411001003 | 绝缘套管 | 1.材质:冷缩直管 2.规格:φ70、0.35米/只 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 只 | 6
28 | 040205004001 | 电缆标志牌 | 1.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 块 | 8
29 | 080807013005 | 防火堵料 | 1.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | kg | 40
30 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.:0.71kg/m，每桶20kg 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | kg | 40
31 | 080807013006 | 阻火沙袋 | 1.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 6
32 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 25
33 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*50*6/2.5m 4.基础接地形式:打入地下，顶端距地面0.8米 5.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 6
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030409002001 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*6 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 45
35 | 03B001 | 安全工具 |  |  | 套 | 1
36 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:ABC3 |  | 具 | 2
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.5表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.6表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40691.38 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.7表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 40691.38
合 计 |  |  | 40691.38 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.8表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.9表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.10表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.11表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.12表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1封-1 招标工程量清单封面(单位工程)
| 土建工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月16日
封-1

## 4.2扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 土建工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月16日 | 复核时间： | 2025年10月17日
扉-1

## 4.3表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 27901.10
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.4表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 南京恒枫食品有限公司 |  |  |  | 1
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 4
2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 92.14
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.车行道电缆排管:按市政要求回填700mm 2.人行道电缆排管:按市政要求回填700mm 3.普通土、绿化带电缆排管:原状土回填至原标高，夯实，平整700mm 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 52.54
4 | 010103002002 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:本工程涉及的全部垃圾 2.运距:不低于30公里 |  | m3 | 43.6
5 | 04B004 | 欧变基础 | 1.名称:欧变基础 2.基础:100厚碎石垫层、100厚砼垫层（含模板） 3.墙壁:C30混凝土（含模板） 4.抹灰:内壁及基础平台用20厚1:2.5水泥砂浆粉平抹灰 5.:电缆室底面需向地漏口略有倾斜 6.蹬梯:∠40*40*4镀锌角铁制作而成，埋设在下人孔内 7.预埋件:刷防腐漆2遍，焊缝防锈漆，灰色铅油2道 8.百叶窗规格:1200*300mm，窗框∠30*30*3镀锌角铁制作，窗叶用-50*5镀锌扁铁制作 9.外立面:瓷砖 10.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 2
6 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30（含模板） 2.:下人孔井盖板700*820mm，含2φ8吊钩 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1.81
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 04B006 | 周界断路器（一进二出） | 1.名称:周界断路器 2.规格:630A，一进二出 3.垫层:C15砼垫层（含钢筋、模板） 4.基础:C30钢筋混凝土（含模板） 5.抹灰:内壁用20厚1:2.5防水砂浆粉平抹灰 6.:钢材Q235、焊条E43，焊缝高度hf≥6mm 7.:钢材均应热浸镀锌防腐处理 8.预埋件:刷防腐漆2遍，焊缝防锈漆，灰色铅油2道 9.百叶窗规格:1000*150mm 10.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 1
8 | 040803003004 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.型号:2孔φ200/10 3.材质:PE排管 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土底板、100mm厚（含模板） 5.排管排列形式:1*2排列 6.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 3
9 | 040803004002 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:2孔φ200/10 3.混凝土强度等级:C20 4.:含钢筋网片φ12 5.:含模板 |  | m | 3
10 | 04B002 | 管枕 | 1.规格:φ200、间距2米 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 3
11 | 040504002002 | 盖板式开启式直线井6.0*1.3*1.1 | 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C15(含模板），其余混凝土等级均为C30 2.防渗、防水要求:井内壁用1:2.5防水砂浆抹面 3.:排管底部宜高于电缆井底部100mm。对于单侧支架电缆井,排管应偏向支架侧 4.规格型号:6.0*1.3*1.1 5.:铁篦子采用Q235B钢材焊接,焊条采用E43型,焊缝厚度为mm,满焊 6.:铁篦子钢材应除锈,除锈等级不低于St2，涂铁红环氧酯底漆一道 7.:排水坡度按0.5%坡向集水井 8.支架:5*550mm支架 9.:其他未述事宜详见图纸及规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 010512008001 | 开启式盖板 | 1.规格:1140*350 2.混凝土强度等级:c40混凝土 3.钢筋:HRB400 4.:盖板表面宜与城市道路环境相融合 5.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 块 | 9
13 | 050102012002 | 绿化恢复 | 1.:根据原绿化做法恢复一致 |  | m2 | 3.9
|  | A 南京赛英新能源有限公司 |  |  |  | 1
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 30.48
15 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 18.33
16 | 010103001001 | 回填方 | 1.车行道电缆排管:按市政要求回填700mm 2.人行道电缆排管:按市政要求回填700mm 3.普通土、绿化带电缆排管:原状土回填至原标高，夯实，平整700mm 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 29.69
17 | 010103002001 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:本工程涉及的全部垃圾 2.运距:不低于30公里 |  | m3 | 19.12
18 | 04B005 | 欧变基础 | 1.名称:欧变基础 2.基础:100厚碎石垫层、100厚砼垫层（含模板） 3.墙壁:C30混凝土（含模板） 4.抹灰:内壁及基础平台用20厚1:2.5水泥砂浆粉平抹灰 5.:电缆室底面需向地漏口略有倾斜 6.蹬梯:∠40*40*4镀锌角铁制作而成，埋设在下人孔内 7.预埋件:刷防腐漆2遍，焊缝防锈漆，灰色铅油2道 8.百叶窗规格:1200*300mm，窗框∠30*30*3镀锌角铁制作，窗叶用-50*5镀锌扁铁制作 9.外立面:瓷砖 10.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30（含模板） 2.:下人孔井盖板700*820mm，含2φ8吊钩 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 0.91
20 | 040501008001 | 拉管 | 1.土壤类别:综合考虑现场情况 2.材质及规格:电缆MPP拉管、2孔φ200/16 3.接口方式:满足设计及规范要求 4.泥浆要求:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.填充材料:满足设计及规范要求 7.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 150
21 | 040803003005 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.型号:2孔φ200/10 3.材质:PE排管 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土底板、100mm厚（含模板） 5.排管排列形式:1*2排列 6.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 13
22 | 040803004003 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:2孔φ200/10 3.混凝土强度等级:C20 4.:含钢筋网片φ12 5.:含模板 |  | m | 13
23 | 04B001 | 管枕 | 1.规格:φ200、间距2米 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 8
24 | 010507003001 | IV型电缆过渡井 | 1.垫层材料种类、厚度:碎石垫层100mm厚、C15砼底板100mm厚（含模板） 2.混凝土强度等级:C30钢筋砼沟壁（含模板） 3.防护材料种类:内壁粉25厚1：2.5水泥砂浆掺5%避水浆 4.沟盖板:预制盖板砼C30，钢材为Q235，拉环配置100% 5.钢筋种类:HRB400钢筋 6.沟底排水:将0.5米长φ300污水管垂直埋设在沟底板下排水 7.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 5
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030408008001 | 堵头 | 1.材质:砼为C20（含模板），钢材为Q235 2.部位:电缆保护管堵头 3.:每个堵头均需配置拉环 4.:堵头要求砼振捣密实，脱模后表面平整，不允许出现露筋及蜂窝 5.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 处 | 212
26 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:一层防腐漆，两层银色油漆 2.:焊接后，清除焊渣 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 4.98
27 | 050102012001 | 绿化恢复 | 1.:根据原绿化做法恢复一致 |  | m2 | 45.13
|  | A 中国航空工业集团公司 |  |  |  | 1
28 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 44.96
29 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 33.7
30 | 010103001003 | 回填方 | 1.绿化带电缆过渡沟:按市政要求回填400mm 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 49.73
31 | 010103002003 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:本工程涉及的全部垃圾 2.运距:投标人根据现场情况综合考虑 |  | m3 | 28.93
32 | 010507003002 | I型电缆沟 | 1.垫层材料种类、厚度:碎石垫层100mm厚、C15砼底板100mm厚（含模板） 2.混凝土强度等级:C30钢筋砼沟壁（含模板） 3.防护材料种类:内壁粉25厚1：2.5水泥砂浆掺5%避水浆 4.沟盖板:预制盖板砼C30，钢材为Q235，拉环配置100% 5.钢筋种类:HRB400钢筋 6.防腐:电缆沟内所有外露铁件应无卷边、毛刺，且需除锈后涂刷防锈底漆，再刷调和灰漆二度 7.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 11
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
33 | 04B003 | 欧式箱式变基础 | 1.名称:欧式箱式变基础 2.垫层:C15砼垫层（含模板） 3.基础:100厚砼垫层（含模板） 4.墙壁:C30混凝土（含模板），±0.000以下MU20混凝土实心砖 5.防潮层:详见苏J01-2005-1/1 6.地面:详见苏J01-2005-2/2 7.内墙:详见苏J01-2005-3/5（涂料取消） 8.外墙:详见苏J01-2005-5/6（颜色自定）±0.000以下外墙须用防水砂浆 9.清漆:详见苏J01-2005-11/9 10.调和漆:详见苏J01-2005-23/9 11.外立面:瓷砖 12.内顶:防水材料吊顶 13.百叶窗规格:450*2000mm 14.爬梯:C12@300 15.排污管:φ100PVC管 16.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 1
34 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30（含模板） 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1.8
35 | 040203007001 | 道路恢复 | 1.根据原市政道路做法恢复一致 |  | m2 | 20.68
分部分项合计
36 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.:本项目所涉及的全部大型机械进出场费用 |  | 项 | 1
37 | 041104003001 | 施工围挡 | 1.:根据现场实际情况安装临时围挡 |  | m | 342
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.5表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.6表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 27901.10 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.7表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 27901.10
合 计 |  |  | 27901.10 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.8表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.9表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.10表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 4.11表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.12表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13