竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320114-WJZJ-C2026-0001

项目名称：雨花台区怡莲路积淹水整治工程

采购人：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处

采购代理机构：江苏万基工程造价咨询有限公司

二○二六年四月

目录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	8

第三章  评审标准	22

第四章  采购需求	25

第五章  合同主要条款及格式	29

# 第一章  磋商邀请

雨花台区怡莲路积淹水整治工程的潜在供应商应在江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”获取竞争性磋商文件，并于2026年4月20日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320114-WJZJ-C2026-0001

2、项目名称：雨花台区怡莲路积淹水整治工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：333.939476万元

5、最高限价：333.939476万元（供应商的磋商报价超过最高限价的其响应文件将被作为无效标处理）

6、采购需求：怡莲路东侧新建砼雨水管，向东汇入现状箱涵，原位开挖更换绿城大道下游砼雨水管道，接入d1500雨水管;新建流井，安装潜污泵、设计流量60m3，新建污水消能井;新建改造矩形雨水检查井、雨水口、砼雨水连接管;现状明渠清淤护砌，箱涵清淤。

7、工期：3个月

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人资格条件

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第三章评标办法与评分标准”。

（三）本项目的特定资格要求：

①施工总承包市政公用工程三级(含)以上，项目负责人资格：注册建造师证市政公用工程二级(含)以上。

②投标人的投标报价需要充分计算完成本项目的所有费用，不得以低于市场的投标报价进行恶性竞争，低于市场投标报价的定义按照财库〔2026〕2 号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》进行认定，当投标报价低于该文件第二条：强化政府采购异常低价审查中的最高审查的数值标准时，需要在30分钟内提供投标报价的全部组成及合理性说明，如说明不充分或者无法证明价格的合理性，评标委员会有权否决其投标。

三、获取竞争性磋商文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统”

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

服务费：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年4月20日14时30分（北京时间）

地点：投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、开启

时间：2026年4月20日14时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内

七、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行注册，并制作上传电子响应文件。

4.有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注：

（1）江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

（2）南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

5.本项目不接受进口产品。

6.本项目中标后不允许分包、转包

7.本项目不接受节能产品和环境标志产品

8. 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺，供应商应尽早做好承诺工作。

（1）点击‘南京公共采购信息网’首页

（https://njgc.jfh.com/）

（2）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）

登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

9.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处

单位地址：南京市雨花台区石闸街4号

联系人：/

联系电话：/

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏万基工程造价咨询有限公司

单位地址：江苏省南京市鼓楼区山西路67号世贸大厦A902

联系人：朱工

联系电话：13698099462

# 第二章  供应商须知

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320114-WJZJ-C2026-0001 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 雨花台区怡莲路积淹水整治工程 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 江苏万基工程造价咨询有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 江苏省南京市鼓楼区山西路67号世贸大厦A902 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 333.939476万元（供应商的磋商报价超过最高限价的其磋商响应文件将被作为无效标处理） |  |
| 7 | 工期 |  | 3个月 |  |
| 9 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起60天 |  |
| 10 | 响应文件提交信息 | 时间 | 2026年4月20日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 11 | 磋商 信 息 | 时间 | 2026年4月20日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 12 | 联系 事项 | 采购人 | 联系人 | / |
|  |  |  | 联系电话 | / |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 朱工 |
|  |  |  | 联系电话 | 13698099462 |
| 13 | 工程量清单及图纸详见邮箱 |  |  | 邮箱账号：18720436907@163.com 邮箱密码：Zhc2596061302 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “项目”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理服务费以中标金额为基数，本次采购招标代理服务费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文收费标准的90%计算收取、评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付）。

5、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

二、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

注：本表打印时间必须在竞争性磋商文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（7）分项报价明细表；

（8）★商务条款偏离表；

（9）中小企业声明函；

（10）★无重大违法记录声明；

（11）安全生产责任承诺书；

（12）残疾人福利性单位声明函（如有）

（13）属于监狱企业的证明文件（如有）

（14）节能产品认证文件（如有）

（15）环境标志产品认证文件（如有）

（16）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）

（18）供应商认为需提供的其他资料。

7.4 磋商响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★服务方案；

②★技术条款偏离表；

③★供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；

④★供应商报价时，应写明所投材料的品牌、型号、规格

⑤供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）《磋商报价表》须加盖单位公章上传在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用，相应服务风险及政策性文件规定等各项费用；为完成合同约定范围内的所有服务内容工作所涉及到的技术等相关费用。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、磋商响应文件的提交

9、磋商响应文件的密封和提交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.5条规定做无效响应处理。

9.3 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10、电子响应文件的撤回和修改

10.1 电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2 响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

11、诚实信用

11.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

11.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

12、电子响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13、磋商组织

13.1 在提交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组与供应商进行磋商。

13.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查

14.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3.1 磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，本次磋商原则将采用二轮报价的形式。供应商提供最终报价的方式：磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.3.2 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

14.4 评审过程中的澄清

14.4.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

14.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14.4.4 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

本项目备注：磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在评审过程中提供书面说明（纸质加盖公章上传），内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。

14.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）电子响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）磋商总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在评审时间内提供说明，必要时提交相关证明材料加盖公章上传。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.6 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

14.7 出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

15、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

16、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

17、编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

18、成交通知书

18.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按竞争性磋商文件要求，将前述6.8由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2）成交供应商确定后将在南京市政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3）在磋商有效期期满之前,采购人将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

18.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

18.5 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

19、签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

19.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3 成交通知书发出后，采购人改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

19.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

19.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

20、质疑

20.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

20.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

20.4 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对竞争性磋商文件提出质疑的，应自供应商获得竞争性磋商文件之日起计算，且应当在提交磋商响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

20.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21、投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

22、诚实信用

22.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章  评审标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （70分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×70（小数点留两位），投标人提供投标报价清单明细同时需要提供材料及分析表明细。 | 70 |
| 2 | 业绩 （22分） | 供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩，每提供一个得5分,满分10分。（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）。 | 10 |
|  |  | 供应商自2022年1月1日以来，项目负责人承担过类似工程业绩的，有一项得6分，满分12分。（须提供①中标（成交）通知书；②工程施工合同。日期以合同日期为准。相关证明文件扫描件须加盖公章，未按要求提供证明文件、证明文件不齐全的，不得分） 注：企业业绩与项目经理业绩不可兼得。 | 12 |
| 3 | 项目成员 （8分） | 项目负责人具有建筑类工程中级工程师及以上技术职称得4分， 注：上述人员须提供近一个月（2026年3月） 投标人为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保 险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中 心参保缴费证明电子专用章；提供相关证书原件的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 项目组成员具有注册建造师证市政公用工程二级资格及以上每一人得1分，满分4分 注：（1）项目负责人与项目组成员的证书不可兼得； （2）以上要求的人员须提供近一个月（2026年3月） 投标人为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保 险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中 心参保缴费证明电子专用章；并提供相关证书原件的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须提供有效的节能产品、环 境标志产品认证证书复印件）。

2、小微企业的价格扣除 对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。参加 投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）的规定提供《中小企业声明函》（服务）（中小企业划型标准详见《关于 印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财 库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财 库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、评分标准中提到认证、证明、业绩以有效的证明文件扫描件或复印件为依据。 要求提供原件核查、备查的资料在磋商前与响应文件一并递交，磋商后不再接收 任何原件及资料。

7、上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

8、评标委员会不保证有效报价最低的投标人成交。

9、若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

# 第四章  采购需求

一、采购项目概况

（一）项目名称

雨花台区怡莲路积淹水整治工程

（二）采购单位

南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处

（三）项目背景及目标

为彻底解决怡莲路与绿城大道交叉口积淹水问题，完善区域排水体系，提升道路防洪排涝能力，保障周边群众出行安全与财产安全，特开展本次采购工作。本项目通过精准化改造、规范化实施、协同化推进，根治积淹水顽疾，提升区域排水效率，改善周边群众居住及出行环境，实现汛期道路通行零受阻、相关投诉“清零”的目标。

（四）采购预算

采购预算总额：333.939476万元。

（五）采购范围及内容

本项目采购范围涵盖工程施工、材料供应、设备安装、调试、验收及后期质保等全部内容，具体包括但不限于以下事项：

1. 管材采购与安装：更换DN1200钢砼雨水管42m、新建DN1500钢砼雨水管103m，同步更换300m雨水口连接管（材质、规格需符合国家相关标准及项目设计要求）；

2. 雨水口改造：更换雨水口，确保雨水口排水通畅、安装规范，适配改造后排水体系；

3. 附属设施建设：配套新建截流井（数量、规格按设计要求执行），确保截流、调控功能达标；

4. 明渠清淤：对项目范围内相关明渠进行全面清淤，清除淤泥、杂物，恢复明渠排水能力，确保无淤积、无堵塞；

5. 工程施工：包括沟槽开挖、基础处理、管道敷设、接口密封、回填夯实、路面恢复及现场清理等全部施工工序；

6. 验收及质保：完成工程全部内容后，配合采购单位及相关部门完成竣工验收，提供约定期限的质量保修服务，处理质保期内出现的质量问题。

二、拟解决的实际问题

本次采购项目核心解决以下两项实际问题，确保采购内容精准匹配需求：

1. 解决怡莲路与绿城大道交叉口汛期或短时强降雨时易形成积淹水的问题，消除积水对交通通行的影响，缓解周边居民出行困扰；

2. 解决原有雨水口及连接管管径不足、设施老化导致的排水效率低下问题，通过系统性改造升级，完善区域排水设施，提升排水能力。

三、技术要求

（一）总体技术标准

本项目所有施工、材料、设备及验收，均需严格遵循国家、行业及地方相关标准规范，主要包括但不限于：《室外排水设计标准》（GB50014-2021）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《建筑与市政工程地下水控制技术规范》（JCJ/T111—2016）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）、《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB5069-2002)、《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002)、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011)等，确保工程质量符合设计要求并通过上级主管部门的各项验收及安全标准，达到根治积淹水的目标。

（二）具体技术要求

1. 管材要求：

- 钢砼雨水管：DN1200、DN1500规格钢砼雨水管需符合GB/T11836—2023国家标准，采用承插式橡胶圈接口，抗渗等级不低于P6，外压荷载、内水压力符合设计要求，管体无裂缝、无破损，表面平整，尺寸偏差控制在±1%以内，椭圆度不超过公称直径的1.5%；

- 连接管：更换的300m雨水口连接管，材质需与雨水口及主管道适配，管径符合设计要求，耐腐蚀、抗老化，接口密封性能良好，确保无渗漏。

2. 雨水口要求：

- 更换的雨水口需采用符合国家标准的成品或定制产品，材质为铸铁或钢筋混凝土，强度达标，盖板防滑、耐磨，开启灵活；

- 雨水口安装位置、高程符合设计要求，与路面衔接平顺，无积水死角，排水通畅，安装后需进行闭水试验，确保无渗漏。

3. 截流井要求：

- 新建截流井需按照设计图纸施工，材质、尺寸、结构符合要求，具备截流、调控功能，简体设计使用年限不低于50年，结构安全等级不低于二级；

- 截流井接口密封严密，无渗漏，配套阀门、仪表安装规范，启闭灵活，可实现精准调控，满足雨污分流及排水调控需求，电气系统防护等级不低于IP55。

4. 明渠清淤要求：

- 清淤需彻底，清除明渠内所有淤泥、杂物、杂草等，清淤后明渠断面符合设计要求，无淤积、无堵塞，排水能力恢复至设计标准；

- 清淤产生的淤泥需进行无害化处理，运输、处置符合环保要求，不得随意堆放、倾倒，避免造成二次污染。

5. 施工要求：

- 施工单位需编制详细的施工组织设计，明确施工流程、工期安排、安全措施、质量控制方案，经采购单位及相关部门审核通过后实施；

- 沟槽开挖、基础处理、管道敷设、回填夯实等工序需严格遵循施工规范，沟槽开挖深度超过5m（含5m）时，需编制深基坑专项施工方案并组织专家评审通过后方可施工；回填土压实度符合规范要求，管顶500mm范围内采用人工回填，避免损坏管道；

-施工过程中需做好扬尘管控各项措施，施工围挡必须设置喷淋降尘措施，夜间施工需严格控制噪声音量，如有投诉，供应商需积极妥善处理；

- 施工过程中需做好交通疏导，设置明显的警示标志、围挡，减少对周边群众出行及正常生产生活的影响；

- 施工完成后，需对施工区域进行全面清理，恢复路面平整、整洁，达到原有路况标准。

四、实施要求

（一）规范化实施要求

1. 落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，加强施工人员安全培训，确保施工过程中无安全事故发生；施工过程中需严格遵守安全生产相关规定，做好防火、防盗、防坍塌等安全防护措施；

2. 建立质量管理制度，明确质量控制节点，加强对材料、设备、施工工序的质量检验，每道工序完成后需经检验合格方可进入下一道工序，确保工程质量达标。

（二）协同化推进要求

1.  供应商需配合采购单位，联动水务等相关部门，按照项目推进计划，高效落实各项施工任务，及时沟通解决施工过程中出现的问题；

2.  严格按照市、区、街道财政资金管理要求，规范使用项目资金，做到专款专用，主动配合采购单位及财政部门的资金监管、审计工作，提供相关资料。

（三）工期要求

本项目总工期为3个月，自合同签订之日起计算。供应商需合理安排施工进度，确保在规定工期内完成全部采购内容及施工任务，不得无故延期；若因不可抗力或采购单位原因导致工期延误，需经双方协商一致并签订补充协议后方可调整。

（四）验收要求

1.  工程完工后，供应商需向采购单位提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料（包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、竣工图等）；

2.  采购单位将组织相关部门、专业人员，按照国家相关标准、设计要求及本采购需求，对工程质量、施工内容、排水效果等进行全面竣工验收；

3.  竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告；若验收不合格，供应商需在规定期限内整改，整改费用由供应商承担，直至验收合格，整改后仍不合格的，采购单位有权解除合同并追究供应商违约责任。

五、质保要求

1.  本项目质保期为[2年]，自竣工验收合格并签署验收报告之日起计算；

2.  质保期内，工程出现任何质量问题（如管道渗漏、雨水口堵塞、截流井故障等），供应商须在接到采购单位通知后[填写响应时间，如24小时内]派员到场处理，免费提供维修、更换服务，确保问题得到彻底解决；

3.  质保期内，供应商需定期对工程进行巡检（每季度至少1次），及时发现并处理潜在问题，确保工程正常运行；

4.  质保期届满后，供应商需提供终身技术咨询服务，如需更换零部件，可提供优惠价格及上门安装服务。

六、报价要求

1. 报价范围：本项目报价包含工程施工、材料采购、设备安装、调试、运输、装卸、清淤处置、验收、质保、税费及项目实施过程中产生的所有相关费用，采购单位不再额外支付任何费用；

2. 报价原则：供应商报价需真实、合理，不得高于采购预算，不得低于成本价，否则视为无效报价；

3. 报价形式：供应商需提供详细的报价清单，明确各项施工内容、材料、设备的单价、数量、总价，报价清单需加盖供应商公章；

4. 报价有效期：自报价截止之日起[60天]，报价有效期内，供应商不得擅自更改报价或撤回报价。

七、其他要求

1. 供应商需在投标文件中提供详细的施工组织设计、工期计划、质量控制方案、安全保障措施等相关资料；

2. 施工过程中，供应商需接受采购单位及相关部门的监督、检查，及时整改检查中发现的问题；

3. 工程完工后，供应商需配合采购单位做好项目资料归档工作，提供完整的竣工资料一套（含纸质版及电子版）；

4. 本采购需求未尽事宜，按照国家相关法律法规、行业标准及双方签订的合同执行；

5. 供应商需承诺，若中标，将严格履行合同约定，按时、保质、保量完成项目施工任务，若违反承诺，采购单位有权解除合同，并追究其违约责任。

八、安全生产工作要求

1、供应商应对现场进行彻底检查整治，确保现场各类设施符合标准；加强夏季易发疾病的防控；加强临时用电管理；

2、加强对工作人员的教育 ，提高安全管理的认识；加强对全体人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全；

3、对可能影响安全的大风、高温、强降水等因素及早分析，及时发出预警预报，提前落实防雷电、防坍塌、防中暑、防中毒、防火灾、防落水、防爆炸等措施；

4、供应商应高度重视、加强领导，落实好安全工作，确保安全责任、措施、检查到位；

5、在汛期到来时，供应商应确保防汛领导班子、防汛工作队伍、防汛措施、防汛物资四个到位，制定防汛值班制度；

6、采购人有权组织对成交供应商安全规范作业、文明施工情况的检查。对成交供应商及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明施工等不积极配合的，采购人有权进行教育、责成其限期整改。

九、付款方式：

签订合同后甲方支付合同总价的10%预付款，竣工验收合格后经跟审意见交付甲方支付至合同总价（实际工作量）的80%，甲方每次付款时，乙方提供相应金额的增值税发票。本采购施工结算审计后付至结算审定价的97% (乙方提供100%增值税发票）；余款（结算审定价的3%) 作为质量保修金，在保修期满后一次性无息付清。

# 第五章  合同主要条款及格式

政府采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

（注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

合同编号：                       政府采购计划号：

采购人：（以下称甲方）           供应商：（以下称乙方）

住所地：                         住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：

2、具体服务执行要求详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

本合同项下金额       元（大写） 元

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于招标文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的响应文件和报价表；

2、技术条款偏离表；

3、承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方服务期限为：        。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金无。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款条件：

签订合同后甲方支付合同总价的10%预付款，竣工验收合格后经跟审意见交付甲方支付至合同总价（实际工作量）的80%，甲方每次付款时，乙方提供相应金额的增值税发票。本采购施工结算审计后付至结算审定价的97% (乙方提供100%增值税发票）；余款（结算审定价的3%) 作为质量保修金，在保修期满后一次性无息付清。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

10、乙方需严格按照现行的各项法律法规及上级主管部门的规定执行。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ / ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

代表人：                                       代表人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                    开户银行：

账号：                                         账号：

日期：                                         日期：

南京市施工项目安全生产合同

## 一、工程概况

1. 工程名称：雨花台区怡莲路积淹水整治工程

2. 工程地点：南京市雨花台区怡莲路

3. 工程内容：雨花台区怡莲路积淹水整治工程，详见磋商文件及清单

4. 合同工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

5. 安全文明措施费：人民币________元

## 二、安全管理目标

1. 杜绝一般及以上生产安全事故，实现“零死亡、零重伤”。

2. 严格遵守《安全生产法》《水利工程建设安全生产管理规定》《南京市水务工程建设安全生产监督管理办法（试行）》（宁水规字〔2025〕2号）等法规。

3. 施工现场安全标准化达标，文明施工符合南京市及行业要求。

4. 安全文明措施费100%足额投入、专款专用。

## 三、甲方安全责任

1. 向乙方提供施工的真实完整资料。

2. 组织设计、监理、乙方进行安全技术交底，保留书面记录。

3. 对乙方安全生产进行定期/不定期检查，发现隐患下达整改通知并跟踪闭环。

4. 协调施工现场周边关系，为乙方安全施工创造条件。

5. 发生安全事故时，立即组织救援并按规定上报，配合调查处理。

## 四、乙方安全责任

1. 具备相应资质与有效安全生产许可证，项目负责人、专职安全员持有效考核合格证书上岗。

2. 建立健全安全生产责任制、管理制度、操作规程，设置安全管理机构并配备足额专职安全员。

3. 编制专项施工方案、安全技术措施、应急救援预案、安全度汛方案（水利工程必备），按规定审批后实施并组织演练。

4. 对所有进场人员进行三级安全教育培训与安全技术交底，特种作业人员持证上岗。

5. 按规定配备安全防护设施、器材、个人防护用品，定期检查维护，确保有效。

6. 严格执行安全文明措施费专款专用，建立使用台账，接受甲方与监管部门检查。

7. 开展日常安全巡查、隐患排查治理，建立台账；对甲方及监管部门提出的隐患立即整改并反馈。

8. 为施工人员办理工伤保险，依法承担安全事故责任与赔偿。

9. 发生安全事故立即启动预案、组织救援、保护现场，并按规定上报，不得迟报、漏报、瞒报。

## 五、安全文明措施费管理

1. 费用性质：不可竞争费，列入合同总价，乙方不得让利、挪用。

2. 使用范围：安全防护、文明施工、临时设施、安全教育、隐患治理、应急物资等。

3. 违规处理：乙方挪用或未足额投入，甲方有权暂停支付、责令整改，直至解除合同并追究责任。

## 六、事故处理与责任划分

1. 乙方对施工全过程安全负主体责任，因乙方管理、操作、防护不到位导致事故，由乙方承担全部责任与损失。

2. 第三方责任事故，由乙方进行全权负责。

3. 事故报告与调查：按《生产安全事故报告和调查处理条例》执行，任何一方不得擅自处理或隐瞒。

## 七、违约责任

1. 乙方有下列情形之一，甲方有权责令停工整改、扣除安全文明措施费、直至解除合同：

（1）无有效安全生产许可证或人员无证上岗；

（2）挪用安全文明措施费；

（3）存在重大安全隐患拒不整改；

（4）发生一般及以上安全事故；

（5）迟报、漏报、瞒报安全事故。

2. 违约方赔偿守约方全部直接与间接损失。

施工方（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表（签字）：________________________

日期：______年____月____日

第六章  响应文件格式

（项目名称）

（标段编号）招标

响  应  文  件

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目录样式（请根据实际情况定制目录）：

目  录

（注：供应商根据目录顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

### 目录一  磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处（采购人）：

根据贵方为                       项目（项目编号：             ）的邀请，签字代表          （全名职务）经正式授权并代表供应商                （供应商名称、地址）提交响应文件正本     份、副本     份、其他     。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为             （注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

（2）我方已详细研究了全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺在响应文件有效期内（响应文件递交截止之日起90日历日）不修改、撤销响应文件。

（4）如果在规定的响应文件递交截止后，我方在响应文件有效期内撤回报价，保证金将被贵方没收。

（5）我方同意按照贵方要求提交有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价。

（6）我方承诺未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月    日

### 目录二  法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处(采购人)

本授权书声明：注册于                    (供应商住址)的                (供应商名称)法定代表人              (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权                  (供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  (项目名称)        （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明！

法定代表人签字或签章：

供应商名称（公章）：

日       期：   年    月    日

法定代表人身份证正反面复印件

委托代理人身份证正反面复印件

### 目录三  报价表格式

报价汇总表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |

供应商名称:（盖章）

### 目录四  分项报价表

分项报价表（参考，格式自拟）

供应商名称：                                            （盖章）

### 目录五  资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

### 目录六  资格证明文件

资格证明文件

1.供应商营业执照副本、相关证书等（复印件，加盖公章）；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）；

3.法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

4.本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）；

5.《中小企业声明函》（格式见附件）。

注：不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告（（提供承诺书）；

（2）依法缴纳税收的证明材料（提供承诺书）；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供承诺书）；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；

（5）参加政府采购活动前三年内的经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺书）；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（提供承诺书）。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 目录七  技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购要求规格 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

### 目录八  商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

### 目录九  技术方案

技术方案（自行编制）

### 目录十  服务与承诺

服务与承诺（自行编制，格式自拟）

### 目录十一  供应商拟投入本项目组成员一览表

供应商拟投入本项目组成员一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 性别 | 资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

### 目录十二  供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表（合同）

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

### 目录十三  投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等其他投标单位认为需要递交的资料）下划线部分的资料必须提供。

### 附件一 政府采购政策

1.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 附件二 全生产责任承诺书

2. 安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

3.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

5.节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6.环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

7.进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件三 无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

附件四 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |