招　标　文　件

项目名称：江宁区东山高中等LED屏设备

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0163

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024年 11月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受南京市江宁区教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区东山高中等LED屏设备（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0163

2.项目名称：江宁区东山高中等LED屏设备

3.预算金额： 123万元

4.本项目最高限价：123万元。

5.采购需求（简介）：根据学校需求配置LED屏等设备，满足学校的需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30日内交货，质保期不低于3年。（自验收报告签字确认之日起开始进入质保期）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目特定资格要求：投标人具有合格有效期内钢结构工程专业承包三级（含）以上资质及安全生产许可证（提供证书）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年11月29日14点00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间：2024年11月15日9:30，签到截止时间：2024年11月15日9:50，联系人：吴主任，联系电话： 13776625455，地址：东山高级中学（江宁区平和路99号）。

3.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

投标人按《苏采云系统投标人操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统投标人操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市江宁区教育技术装备中心

地  址：  南京市江宁区东新北路16号

联系人：  王家勇

联系电话： 025-84915702

2.代理机构信息

名  称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号A区三楼

联系人：　高嘉佳

联系电话：　025- 69613983

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人为南京市江宁区教育技术装备中心，联系地址：南京市江宁区东新北路16号503，联系人：王家勇，联系电话：025-84915702。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。（如无需缴纳履约保证金，此条删除）

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  4   小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  三   年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.7 网络安全、市场准入要求：

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市江宁区教育技术装备中心拟采购LED屏设备，供应商应负责设备的供应、安装、调试及售后。决定对“江宁区东山高中等LED屏设备 ”项目进行公开招标。

（二）项目建设遵循标准

1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内全彩显示屏 | 43.58 | ㎡ | 11500 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 2 | P4室外前维护全彩显示屏 | 16.59 | ㎡ | 13500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 3 | 200W开关电源 | 164 | 台 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 4 | 300W开关电源 | 50 | 台 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 5 | 室内压铸铝箱体 | 43.58 | ㎡ | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 6 | 室外全防水压铸铝箱体 | 16.59 | ㎡ | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 7 | LED全彩显示屏播放控制软件 | 4 | 套 | 2000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |  |
| 8 | LED视频控制器（主控卡） | 4 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 9 | LED视频控制器（接收卡） | 170 | 张 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 10 | 视频拼接处理器1 | 3 | 套 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 11 | 视频拼接处理器2 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 12 | 光电转换器 | 2 | 对 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 13 | 室内全彩显示屏钢架结构及装饰包边 | 43.58 | ㎡ | 800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 14 | 室外全彩显示屏钢架结构及装饰包边 | 16.59 | ㎡ | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 15 | 照明灯 | 4 | 盏 | 50 |  | 工业 | 货物 | 是 |  |
| 16 | 智能配电柜 | 3 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 17 | 配电箱改造 | 1 | 套 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |  |
| 18 | 备品备件1 | 3 | 批 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 19 | 备品备件2 | 1 | 批 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 20 | 三基色柔光灯 | 12 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 21 | 云处理物联终端 | 11 | 只 | 4800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 22 | 分布式客户端控制编程软件 | 2 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 23 | 无线同屏系统 | 3 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 24 | 手持无线触摸终端 | 2 | 只 | 2500 |  | 工业 | 货物 | 是 |  |
| 25 | 无线路由器 | 2 | 台 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 26 | 交换机 | 2 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 27 | 15寸主扩扬声器 | 2 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 28 | 12寸辅助扬声器 | 2 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 29 | 主扩功放 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 30 | 辅助功放 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 31 | 十六路调音台 | 2 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 32 | 数字反馈抑制器 | 1 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 33 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 5000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 34 | 外置天线 | 2 | 套 | 2850 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 35 | 电源时序控制器 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 36 | 一拖二无线手持话筒 | 2 | 套 | 3650 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 37 | 42U网络机柜 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 38 | 18U网络机柜 | 3 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 39 | 操作台 | 1 | 套 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 40 | 舞台信息插 | 2 | 套 | 660 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 41 | 室内单色条屏移装 | 1 | 项 | 2000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |  |
| 42 | 旧屏拆除 | 1 | 项 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |  |
| 43 | 墙体处理 | 1 | 项 | 6600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |  |
| 44 | 通讯线缆及布设1 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 45 | 供电电缆及布设1 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 46 | 三基色柔光灯线材及布线 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 47 | 音响系统线材布设及辅材 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 48 | 通讯线缆及布设2 | 1 | 项 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 49 | 供电电缆及布设2 | 1 | 项 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 50 | 条屏线材及布线 | 1 | 项 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 51 | HDMI线材及布设1 | 1 | 项 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 52 | 通讯线缆及布设3 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 53 | 供电电缆及布设3 | 1 | 项 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 54 | HDMI线材及布设2 | 1 | 项 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1、P2.5室内全彩显示屏

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.封装工艺：铜支架，纯金线封装；白平衡亮度：≥800cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz； 2.所投产品型号通过CCC认证，提供CCC认证证书, 未提供将做无效响应处理（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与CCC认证证书上的型号一致）。 |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.物理点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡，封装方式：≤SMD2121（1R1G1B），恒流驱动1/32扫描，各校显示屏尺寸如下：①上元中学：宽5.44米*高3.04米=16.54平方米，②晓庄实小：宽5.12米*高2.72米=13.93平方米，③百家湖小学：宽5.12米*高2.56米=13.11平方米； 2.色温：3000K—9000K连续可调，拍摄无横纹现象；均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60帧/秒，工作温度-20℃～+50℃；像素失控点为0.001%,维护方式：前维护。灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡ ，最大功耗 ≤720W/㎡,防护等级:IP50； 3.交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 4. 安装完毕后，整屏做逐点校正。 |

2、P4室外前维护全彩显示屏

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.封装工艺：铜支架，纯金线封装；采用≥1.6mm厚度防火等级VO级基材PCB；白平衡亮度：≥6000cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz。 |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.物理点间距为4mm，像素密度为62500点/㎡，封装方式：不低于SMD1921（1R1G1B），恒流驱动1/10扫描，显示屏尺寸如下：东山高中：宽5.76米*高2.88米=16.59平方米； 2.色温：3000K—9000K连续可调，均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60帧/秒，工作温度-20℃～+50℃；像素失控点为0.007%；模组配卡扣快锁，可正面拆卸前维护（非模组磁吸前维护方式），防护等级：≥IP65； 3.可视角度，水平视角＞160°，垂直视角＞160°；平整度和拼缝间隙≤0.1mm； 峰值功耗≤850W/m²；平均功耗≤350W/m²； 4.交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 5.安装完毕后，整屏做逐点校正。 |

3、200W开关电源

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.所投产品型号通过CCC认证，提供CCC认证证书, 未提供将做无效响应处理（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与CCC认证证书上的型号一致）。 |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.显示屏专用开关电源，功率 200W，高效率，具有功率因数校正功能，电源功率因数≥95%。 |

4、300W开关电源

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1.所投产品型号通过CCC认证，提供CCC认证证书, 未提供将做无效响应处理（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与CCC认证证书上的型号一致）。 |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.显示屏专用开关电源，功率 300W，高效率，具有功率因数校正功能，电源功率因数≥95%。 |

5、室内压铸铝箱体

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.尺寸根据屏体定制； 2.采用一次成型压铸铝箱体，前维护方式，结构稳固强度高，韧性强不易变形，超薄设计，不带风扇自然散热。 |

6、室外全防水压铸铝箱体

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.尺寸根据屏体定制； 2.采用一次成型室外全防水压铸铝前维护箱体，带铸铝材质背门，含散热风扇，内部过线，保证整体美观。 |

7、LED全彩显示屏播放控制软件

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.显示屏控制软件,可对节目进行编辑、播放； 2.支持节目窗口任意分区播出视频，图片，文字，动画等，支持窗口任意层叠； 3.支持多节目页播放，支持 AVI、Targa、WMF、MPEG、BMP、JEPG 等多种文件格式显示，支持创建中文信息。 |

8、LED视频控制器（主控卡）

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.灰度等级16384级，含逐点校正、亮度自动调节功能； 2.可多机级联统一控制。 |

9、LED视频控制器（接收卡）

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率； 2.可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制。接收卡之间如需跳线连接，其连接的网络跳线需用六类成品线。 |

10、视频拼接处理器1

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.支持多路信号输入和输出，输入信号包括：1路DVI，2路HDMI，6路网口输出； 2.满足显示屏带载分辨率显示，支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 3.支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 4.支持创建不小于10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 5.支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出； 6.支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出。 |

11、视频拼接处理器2

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.支持多路信号输入和输出，输入信号包括：1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，4路网口输出； 2.满足显示屏带载分辨率显示，支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 3.支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节； 4.支持创建不小于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 5.支持外置独立音频； 6.支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出。 |

12、光电转换器

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.显示屏光电转换器，一路网线接口，一路光纤接口； 2.光纤接口传输速率1.25Gb/s,波长850nm，支持热插拔，100--240V AC 50/60Hz 交流电供电。 |

13、室内全彩显示屏钢架结构及装饰包边

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.定制钢结构，钢结构采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，方通壁厚不小于3毫米,防锈防腐蚀； 2.四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，不锈钢包边宽度与使用人沟通确认，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。 |

14、室外全彩显示屏钢架结构及装饰包边

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.定制钢结构，钢结构采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，方通壁厚不小于3毫米,防锈防腐蚀； 2.四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，不锈钢包边宽度与使用人沟通确认，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。 |

15、照明灯

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.采用LED光源，色温≥5000K，功率≥6W； 2.全铝材质，恒流驱动。 |

16、智能配电柜

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.PLC控制方式，功率≥15KW； 2.含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等； 3.具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能； 4.在控制电脑端可实现开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |

17、配电箱改造

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.原有旧配电箱加装PLC控制模块，配电箱重做基础，离地高度不小于20厘米，整体加固加高，防止淹水； 2.可实现在控制电脑端开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |

18、备品备件1

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.包含同批次全新P2.5室内全彩显示屏显示模块3块（单块显示模块尺寸320*160mm）、开关电源2个、接收卡1块。 |

19、备品备件2

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.包含同批次全新P4室外前维护全彩显示屏显示模块3块（单块显示模块尺寸320*160mm）、开关电源2个、接收卡1块。 |

20、三基色柔光灯

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.输入电压：AC90-240V±10%，50/60Hz；额度功率：108W； 2.光源类型：256颗0.5W SMD 5050 LEDs，50000H；显色指数：CRI≥Ra90；显示方式：液晶显示；光学系统：120°出光角度，高效乳白色导光板，解决眩光问题； 3.色温范围：3200K/5600K；调光系统：0-100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统； 4.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护； 5.通道模式：1/2/3CH通道选择；控制模式：手动模式，DMX模式，主从模式；工作温度：-25℃—— +45℃，防护等级：IP20。 |

21、云处理物联终端

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.采用全分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器； 2.单路输出节点最大支持3200W/8K30前端接入信号进行解码显示，最多支持16个4K或32个1080P前端接入进行同时解码显示，满足监控中心全高清视频监控应用场景； 3.节点支持HDMI，DVI，VGA信号等，支持最低分辨率800*600到最高分辨率3840X2160@30Hz；输入节点能自动识别输入分辨率； ▲4.支持电脑笔记本、移动平板等实现一键无线/有线网络方式桌面上屏、远程控制、桌面共享、文件传输、互动标注等，实现无纸化会议协作（提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如承诺函、白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA认证标识的检测报告等）； 5.持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持16路图像平铺，支持2k图像32层叠加，同时支持用户按需定制模式和调用； 6.支持无缝对接平台，支持照明设备，进行开、关、亮度调节；支持接入空调设备进行电源开关、调节模式、调节风速、调节温度；持环境监测数据通过图标单元实时展示在各个客户端上，满足操作员对整体环境数据的统一管理，实时监测PM2.5、噪声、环境温度、环境湿度，提供告警提示； 7.系统支持扩展中控功能，具有≥3路IR/IO接口，≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，音频输入输出接口，通过助手就能设置转码功能。 |

22、分布式客户端控制编程软件

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理； 2.支持信号拖拽开窗功能；支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 3.支持LCD/LED/DLP等大屏拼接、漫游、叠加功能；支持信号源画面实时预览功能；支持显示终端开窗实时回显功能； 4.支持界面布局和及UI界面自定义功能；支持开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能； 5.支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 6.支持网络摄像机接入及预案功能；支持信号源音量可视化调节功能。 |

23、无线同屏系统

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.含发射、接收模块，无需在PC上安装软件，无需占用电脑WI-FI； 2.无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证移动终端连接主机同时可上网； 3.传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网，视频输出：通过HDMI和VGA输出，输出的有效画面与源端的有效画面比例相同； 4.可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，传输延时≤120ms，支持APP投屏时音视频同时输出。 |

24、手持无线触摸终端

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.屏幕尺寸≥10英寸； 2.运行内存（RAM）≥6GB；CPU核数八核； 3.存储容量（ROM）≥128GB； 4.分辨率2560 × 1600 像素。 |

25、无线路由器

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.有线传输率：千兆端口； 2.无线传输速率：1900Mbps； 3.无线网络支持频率：2.4G&5G。 |

26、交换机

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.8路千兆交换机； 2.带POE供电。 |

27、15寸主扩扬声器

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.频响范围：45Hz－17KHz（±3dB）； 2.灵敏度/阻抗：96dB/8Ω； 3.最大声压级：122dB ； 4.标称功率：450W；峰值：700W； 5.指向性角度：90°H×60°V ；6.低音：1×15″（铁架φ190磁75芯）；高音：1×1.75″（44mm）； 6.含配套壁挂支架。 |

28、12寸辅助扬声器

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.频响范围：50Hz－18KHz（±3dB）； 2.灵敏度/阻抗：96dB/8Ω； 3.最大声压级：121dB； 4.标称功率：350W、峰值：500W； 5.指向性角度：90°H×60°V ，低音：1×12″（铁架φ156磁65芯），高音：1×1.4″（34mm）； 6.含配套壁挂支架。 |

29、主扩功放

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.额定功率： 2*600W(8Ω)，频率响应：20HZ—20KHZ； 2.总谐波失真+噪声：≤0.01%@1KHz； 3.阻尼系数：400：1（20-100Hz /8Ω)，互调失真：≤0.01%，瞬态失真：≤0.03%； 4.信噪比：103dB(A计权满功率8Ω），转换速率：≥10V/uS； 5.输入阻抗（平衡/非平衡): ≥20K/10K，输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V可选。 |

30、辅助功放

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.额定功率： 2*400W(8Ω)，频率响应：20HZ—20KHZ； 2.总谐波失真+噪声：≤0.01%@1KHz； 3.阻尼系数：400：1（20-100Hz /8Ω)，互调失真：≤0.01%，瞬态失真：≤0.03%； 4.信噪比：103dB(A计权满功率8Ω），转换速率：≥10V/uS； 5.输入阻抗（平衡/非平衡): ≥20K/10K，输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V可选。 |

31、十六路调音台

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.两编组调音台，16路单声道与2组立体声输入； 2.低噪音的平衡式话筒输入，每路麦克风输入都配备+48V幻像电源； 3.中频扫频的三段均衡，5组AUX辅助输出，可选择推子前（返送）或推子后（外接处理器）； 4.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 5.100行程高分析度推子； 6.内置DSP数字24bit效果器，7段立体声图示均衡器； 7.MP3播放器带USB接口带录音(可选带蓝牙功能）； 8.内置式静噪开关电源器，使用方便灵活。 |

32、数字反馈抑制器

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.一键智能无需调试，自适应反馈抑制器（AFC），带背景降噪，可以大幅度提升麦克风的拾音距离； 2.额定电压:220V~10% 50HZ，幻像供电 :48V，消耗功率 :15W； 3.取样频率 :32KHz，频率响应 :125Hz~ 15KHz(语音模式) 20Hz~ 15KHz(音乐模式)，失真度:<0.1 %@1KHz； 4.信噪比( S/N Ratio) :> 90dB； 5.信号延迟:7ms(音乐模式) 11ms(语音模式)； 6.输入阻抗:20K，输出阻抗(平衡) :2000。 |

33、数字音频处理器

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.带高清液晶显示屏，显示设备IP地址，版本号； 2.混合：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合； 3.增益：调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB； 4.延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms； 5.极性：同相（+）反相（-）； 6.均衡：每个通道可设10段均衡； 7.衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct； 8.处理器：255MHz 主频96KHz采样频率32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 9.8路平衡式话筒／线路输入，8路平衡式线路输出； 10.输入阻抗：平衡：20KΩ，输出阻抗：平衡：100Ω； 11.输入范围 ≤17dBu；频率响应：20Hz-20KHz(0~-0.5dB)；信噪比：＞110dB； 12.失真度：＜0.01%；分离度：＞80dB(1KHz)； ▲13.内置可编程中控，支持UDP和232接口，可外接扩展器，内置声卡，支持音乐播放、音频录制、视频会议，内置数字反馈功能，可通过面板高清显示屏调节反馈状态（提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如承诺函、白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA认证标识的检测报告等）。 |

34、外置天线

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.天线分配器：输入阻抗 50Ω，输出阻抗 50Ω ，天线输入插座 BNC，天线输出插座 BNC ，增益 3dB 12dB ，带宽 500MHz ，供电 DC9V； 2.定向宽频天线：频率范围 450-950MHz，绝缘电组 1.3 or less，电源 DC 9V，增益 0dB 3dB 12dB。 |

35、电源时序控制器

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 11.支持≥8路时序电源控制； 2.具有RS232控制端口，支持电脑软件通过本端口控制设备开关；也可本地控制，支持与中控等第三方系统对接，支持接入第三方温湿度等传感器，实现环境监测管理； 3.支持网络控制实现远程管理功能，通过APP进行管理，远程查看状态信息与使用情况，可实现定时任务、批量控制、单独控制、可远程监测每个端口的开与关状态、系统运行状态； 4.支持扩展能耗统计功能，内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传移动控制终端远程监控，支持电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，通过网络检测总负载电流/电压； 5.支持移动控制终端管理多台设备，当无实墙等物体遮挡情况下，WIFI传输距离≥30m； 6.当多台同时管理时，可自定义每台设备名称及每路电源名称，高效管理； ▲7.具有断电记忆功能，当设备突然断电数据自动存储（提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如承诺函、白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA认证标识的检测报告等）； ▲8.面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示电压、电流、功率、功率因数、网络状态、工作状态及保护状态（提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如承诺函、白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA认证标识的检测报告等）。 |

36、一拖二无线手持话筒

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.振荡方式:锁相环频率合成； 2.频率范围 : UHF 612MHz-698MHz； 3.频率稳定性: +0.001%；最大频率偏: +50KHz； 4.调制方式: FM； 5.信噪比(S/N Ratio)> 105dB； 6.总谐波失真( T.H.D ) :<0.5% @1KHz； 7.接收机灵敏度； 1.2/ UV @S/N=12dB； 8.电源供应： DC 14V 400mA； 9.音频输出电平 :独立式:0-400mV，混合式:0- 300mV。 |

37、42U网络机柜

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.前后六角网孔门，尺寸：600*800*2000mm； 2.含三孔八位PDU。 |

38、18U网络机柜

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.前后六角网孔门，尺寸：600*600*1000mm； 2.含三孔八位PDU。 |

39、操作台

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.定制控制台，宽1.4米，高78厘米，深度63厘米； 2.台面中纤板及冷轧钢包边，高温烤漆防脱漆防起泡； 3.含配套座椅。 |

40、舞台信息插

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.嵌入式安装，定制信息盒； 2.包含HDMI接口、五孔电源接口等。 |

41、室内单色条屏移装

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.拆除原旧屏，模组及电源、控制系统等； 2.包边更换成黑色拉丝不锈钢包边，背部封铝塑板； 3.结构固定安装； 4.模组测试及维护； 5.安装调试点亮屏体。 |

42、旧屏拆除

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.现场原有旧屏拆除； 2.并运放到学校指定地点。 |

43、墙体处理

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.墙体开孔，做排水口； 2.根据现场情况墙体开排水孔及散热孔，确保安全牢固，满足学校要求。 |

44、通讯线缆及布设1

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.正品六类网线，线规；23AGW； 2.放6根网线，单根长度约60米； 3.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

45、供电电缆及布设1

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.国标线材，YJV5*4mm²，具有高阻燃性； 2.从学校一楼配电房布设到智能配电柜，长度约100米，再从智能配电布设到显示屏处； 2.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

46、三基色柔光灯线材及布线

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.国标线材，RVV3*2.5mm²，具有高阻燃性； 2.长度约110米； 3.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

47、音响系统线材布设及辅材

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.国标线材，RVV3*1.5mm²电源线50米、300芯金银线100米、RVVP2*0.5音频线100米、六类网线100米； 2.公母卡农头10对、6.5芯音频头5对，4芯音箱头8只、水晶头20只。 3.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

48、通讯线缆及布设2

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.正品六类网线，线规；23AGW； 2.放6根网线，单根长度约40米； 3.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

49、供电电缆及布设2

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.国标线材，YJV5*4mm²，具有高阻燃性； 2.长度约90米； 3.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

50、条屏线材及布线

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.含条屏所需供电电源线、六类通讯网线，含配管及敷设； 2.从控制室布设到显示屏安装位置。 |

51、HDMI线材及布设1

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.10米HDMI线缆4根； 2.20米HDMI线缆4根； 3.六类网络跳线20根； 4.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

52、通讯线缆及布设3

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.正品六类网线，线规；23AGW； 2.放6根网线，单根长度约40米； 3.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

53、供电电缆及布设3

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.国标线材，YJV5*4mm²，具有高阻燃性； 2.长度约60米； 3.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

54、HDMI线材及布设2

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.10米HDMI线缆3根； 2.20米HDMI线缆4根； 3.六类网络跳线20根； 4.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2. 交付要求

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）送货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装到桌面等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.培训要求：

中标供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。

4.付款条件

（1）中标供应商在合同签订后 5 个工作日内，向甲方提供相当于合同总价5% 的履约保证金(支票、本票、汇票、银行保函等非现金形式缴纳)。中标供应商的履约保证金将在合同货物安装调试完成并经甲方终验合格后5个工作日内退还中标供应商。

（2）安装调试完毕且验收合格并提交所需单据，支付合同总价款的 50%，余款一年后支付。

5.验收要求

（1）项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。本次 项目验收，采购人将邀请专家现场验收，通过专业设备进行测试。本项目中所用P2.5室内全彩显示屏、P4室外前维护全彩显示屏单元模组强制送检，检测内容包括：①P2.5室内全彩显示屏：封装方式：≤SMD2121（1R1G1B），铜支架，纯金线封装；恒流驱动1/32扫描，白平衡亮度：≥800cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz。色温：3000K—9000K连续可调；均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60帧/秒；灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡ ，最大功耗 ≤720W/㎡,防护等级:IP50。交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线。②P4室外前维护全彩显示屏：封装方式：不低于SMD1921（1R1G1B），铜支架，纯金线封装；恒流驱动1/10扫描，采用≥1.6mm厚度防火等级VO级基材PCB；白平衡亮度：≥6000cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz。防护等级：≥IP65，色温：3000K—9000K连续可调，均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60帧/秒；模组配卡扣快锁，可正面拆卸前维护（非模组磁吸前维护方式）。可视角度，水平视角＞160°，垂直视角＞160°；峰值功耗≤850W/m²；平均功耗≤350W/m²。交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线。检测合格后方可继续使用，送检相关费用由中标供应商承担。

（2）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。装备中心组织专家依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

6.质保及售后要求

（1）质保要求

中标供应商提供项目整体上门质保三年（含）以上（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。

（2）售后服务要求：

①在质保期内，因供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，响应时间 2 小时以内，4 小时内维修人员到达现场，8 小时以内免费予以排除、修复或更换零部件直至恢复使用，必要时向采购人提供应急备用设备，以上双方保修互动在网络管理平台中完成。

②质保期内每年两次到现场执行设备的操作检查、软件更新和其他的关键项目以维持系统处于最佳使用效果。

③在质保期满后提供不低于十年零配件的供给和技术支持，如发生故障，供应商在接采购人通知后，应按质保期内售后服务要求排除故障，需更换零部件时，酌情收取成本费。

7.安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

8.平台监管：

（1）投标人必须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“ 南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（2）投标人必须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（3）投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律 追究合同责任方的责任。

（4）投标人必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

（5）投标人必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

9.其他要求：

（1）中标单位在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。

（2）中标供应商在签订合同前须将采购文件中要求签订合同时提供的“相关证书”和“检测报告”等原件供采购人查验，如不提供或提供不全，采购人可向监管部门举报投标人虚假响应招标要求。

（三）样品要求

1、请供应商按照招标文件要求提供以下样品：产品清单序号2  P4室外前维护全彩显示屏（含压铸铝箱体）样品 1 套（样品尺寸不小于 960mm*960mm，且样品的制作标准和要求与本次采购项目一致），投标人自备测试设备现场播放演示（播放演示视频由采购人提供），每家供应商演示时间不超过 10 分钟。

2、样品递交要求

（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A401，并登记送达信息（登记时间：13:40-14:00）在此期间样品由投标人自行保管。采购人及采购中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。

（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上和投标供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。

（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分16分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的东山高中学校 LED 显示屏安装现场的深化设计方案（包括效果图、施工钢结构图）综合评分： - 图纸完整齐全，方案规范性、准确性、合理性好，得 8 分； - 图纸完整齐全，方案规范性、准确性、合理性较好，得 5分； - 图纸完整齐全，方案规范性、准确性、合理性一般的，得 2分。 - 图纸不全或未提供深化设计方案的，得0分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 样品演示 | 投标人提供P4室外前维护全彩显示屏（含压铸铝箱体）样品 1 套（样品尺寸不小于 960mm*960mm，且样品的制作标准和要求与本次采购项目一致），投标人自备测试设备现场播放演示（播放演示视频由采购人提供），每家供应商演示时间不超过 10 分钟。 评委根据投标人现场提供样品演示未加载单点校正数据和加载单点校正数据的显示效果、样品的材质及制作工艺、箱体散热设计、模组防腐处理、画面显示效果（亮度、灰度、视角、刷新率、对比度、亮度均匀性、色度均匀性等）综合评分： （1）样品制作工艺精良，散热设计合理，画面显示效果最好的得8 分； （2）样品制作工艺合格，散热设计较合理，画面显示效果较好得 5 分； （3）样品制作工艺粗糙，散热设计一般，画面显示效果一般 2分； （4）其他不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 检测报告 | 1.提供所投P2.5室内全彩显示屏满足GB/T20145-2006标准，光生物检测达到无危害类（RGO）的，得1分； 2.提供所投P2.5室内全彩显示屏满足SJ/T11141-2017标准，基色主波长误差达到C级的，得1分； 3.提供所投P2.5室内全彩显示屏满足SJ/T11141-2017标准，亮度鉴别等级BJ≥20，达到C级的，得1分； 4.提供所投P4室外前维护全彩显示屏满足GB/T9254.1-2021标准，电源端子骚扰电压150KHz-30MHz符合Class B限值要求的，得1分； 5.提供所投P4室外前维护全彩显示屏满足GB/T17626.2-2018标准，取不少于4个点进行静电放电，正负极不少于100次，接触放电±4KV，空气放电±8KV合格的，得1分。 注：以上需提供具有CMA标识的检测报告的扫描件上传至投标系统，所提供检测报告中“产品名称和检测内容 ”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能） 的说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 5 | 客观分 |
| 2.5 | 软件著作权证书 | 1.投标人拟投入本项目的LED全彩显示屏播放控制软件具有软件著作权证书（软件名称包含：内容显示的色彩逼真还原、亮度环境自动调节等关键字），每提供1个证书得1分，最多得2分。 2.投标人拟投入本项目的视频拼接处理器配置软件具有软件著作权证书（软件名称包含：切换分配信号源及功能等关键字），得1分。 3.投标人拟投入本项目的智能配电柜配置软件具有软件著作权证书（软件名称包含：预警远程监测和数据管理等关键字），得1分。 4.投标人拟投入本项目的无线同屏系统配置软件具有软件著作权证书（软件名称包含：无线同屏显示等关键字），得1分。 5.投标人拟投入本项目的分布式客户端控制编程软件具有软件著作权证书（软件名称包含：操作界面可视定制、多屏互通互联控制等关键字），每提供1个得1分，最多得2分。 6.投标人拟投入本项目的电源时序控制器配置软件具有软件著作权证书（软件名称包含：数据断电备份存储等关键字），得1分。 （以上提供证书的扫描件上传至投标系统） 备注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 8 | 客观分 |
| 2.6 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于对项目时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等）评分： （1）实施方案内容全面，科学合理的，得6分； （2）实施方案内容较全面，较科学合理的，得4分； （3）实施方案内容基本全面、基本科学、基本合理的，得2分； （4）实施方案内容不全面、不科学、不合理或未提供实施方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分： （1）售后服务方案内容全面，科学合理的，得5分； （2）售后服务方案内容较全面，较科学合理的，得3分； （3）售后服务方案全面性、科学合理性尚可的，得1分； （4）售后服务方案不全或未提供售后服务方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力的得1分，未提供不得分（提供承诺书或有效证明材料上传至投标系统，承诺函格式自拟）。 | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目业绩（至少同时包含所投品牌LED全彩显示屏及音响产品），每提供1个得1分，最多得5分。（业绩需同时提供合同及清单、验收证明材料、结款发票的扫描件上传至投标系统，缺项不得分）。 | 5 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人具有有效的知识产权管理体系认证证书的，得2分（提供证书扫描件上传至投标系统）。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1.投标人拟投入本项目的项目负责人，具备机电专业二级建造师（含）以上注册证书及安全员B证的，得2分。 2.投标人拟投入本项目的实施人员（除项目负责人外）具有国家工信部颁发的高级电气工程师、弱电系统工程师（高级）证书的，每提供1个得1分，最多得2分。 本项最多得4分。 备注：以上提供人员证书及投标人为其缴纳的2024年6月以来任意一个月的社保缴纳证明上传至投标系统，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 4 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

- 各校产品分配表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 上元中学 | 晓庄实小 | 百家湖小学 | 东山高中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内全彩显示屏 | 43.58 | ㎡ | 5.44*3.04=16.54 | 5.12*2.72=13.93 | 5.12*2.56=13.11 |  |
| 2 | P4室外前维护全彩显示屏 | 16.59 | ㎡ |  |  |  | 5.76*2.88=16.59 |
| 3 | 200W开关电源 | 164 | 台 | 62 | 56 | 46 |  |
| 4 | 300W开关电源 | 50 | 台 |  |  |  | 50 |
| 5 | 室内压铸铝箱体 | 43.58 | ㎡ | 16.54 | 13.93 | 13.11 |  |
| 6 | 室外全防水压铸铝箱体 | 16.59 | ㎡ |  |  |  | 16.59 |
| 7 | LED全彩显示屏播放控制软件 | 4 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | LED视频控制器（主控卡） | 4 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | LED视频控制器（接收卡） | 170 | 张 | 54 | 40 | 40 | 36 |
| 10 | 视频拼接处理器1 | 3 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 视频拼接处理器2 | 1 | 套 |  |  |  | 1 |
| 12 | 光电转换器 | 2 | 对 |  |  |  | 2 |
| 13 | 室内全彩显示屏钢架结构及装饰包边 | 43.58 | ㎡ | 16.54 | 13.93 | 13.11 |  |
| 14 | 室外全彩显示屏钢架结构及装饰包边 | 16.59 | ㎡ |  |  |  | 16.59 |
| 15 | 照明灯 | 4 | 盏 |  |  |  | 4 |
| 16 | 智能配电柜 | 3 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 配电箱改造 | 1 | 套 |  |  |  | 1 |
| 18 | 备品备件1 | 3 | 批 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 备品备件2 | 1 | 批 |  |  |  | 1 |
| 20 | 三基色柔光灯 | 12 | 台 | 12 |  |  |  |
| 21 | 云处理物联终端 | 11 | 只 |  | 6 | 5 |  |
| 22 | 分布式客户端控制编程软件 | 2 | 套 |  | 1 | 1 |  |
| 23 | 无线同屏系统 | 3 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 手持无线触摸终端 | 2 | 只 |  | 1 | 1 |  |
| 25 | 无线路由器 | 2 | 台 |  | 1 | 1 |  |
| 26 | 交换机 | 2 | 台 |  | 1 | 1 |  |
| 27 | 15寸主扩扬声器 | 2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 28 | 12寸辅助扬声器 | 2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 主扩功放 | 1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 辅助功放 | 1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 十六路调音台 | 2 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 数字反馈抑制器 | 1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 外置天线 | 2 | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 35 | 电源时序控制器 | 1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 一拖二无线手持话筒 | 2 | 套 |  | 2 |  |  |
| 37 | 42U网络机柜 | 1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 18U网络机柜 | 3 | 台 |  | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 操作台 | 1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 40 | 舞台信息插 | 2 | 套 | 2 |  |  |  |
| 41 | 室内单色条屏移装 | 1 | 项 |  | 1 |  |  |
| 42 | 旧屏拆除 | 1 | 项 |  |  |  | 1 |
| 43 | 墙体处理 | 1 | 项 |  |  |  | 1 |
| 44 | 通讯线缆及布设1 | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 供电电缆及布设1 | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 46 | 三基色柔光灯线材及布线 | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 | 音响系统线材布设及辅材 | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 48 | 通讯线缆及布设2 | 1 | 项 |  | 1 |  |  |
| 49 | 供电电缆及布设2 | 1 | 项 |  | 1 |  |  |
| 50 | 条屏线材及布线 | 1 | 项 |  | 1 |  |  |
| 51 | HDMI线材及布设1 | 1 | 项 |  | 1 |  |  |
| 52 | 通讯线缆及布设3 | 1 | 项 |  |  | 1 |  |
| 53 | 供电电缆及布设3 | 1 | 项 |  |  | 1 |  |
| 54 | HDMI线材及布设2 | 1 | 项 |  |  | 1 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订后提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。