## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 8332钢架大棚 |  | 0.00
2 | 连幢塑料温室-主体 |  | 0.00
3 | 连幢塑料温室-内外遮阳系统 |  | 0.00
4 | 连幢塑料温室-风扇-湿帘降温系统 |  | 0.00
5 | 连幢塑料温室-辅助加温系统 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 8332钢架大棚-主体 |  | 0.00
2 | 8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8332钢架大棚-主体 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 1
1 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.柱类型：抗风柱 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面处理：热镀锌 4.含所有构配件 5.运输距离：自行考虑 6.具体做法详见图纸 |  | t | 0.355
2 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：拱杆、棚头横梁、纵杆、卷膜杆 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面处理：热镀锌 4.含所有构配件 5.运输距离：自行考虑 6.具体做法详见图纸 |  | t | 25.061
3 | 011207001002 | 固定薄膜覆盖 | 1.12丝PO固定薄膜覆盖，包含薄膜卡槽、卡簧等所有附属构件 2.具体做法详见图纸 |  | m2 | 16710
4 | 011207001004 | 活动薄膜覆盖 | 1.12丝PO活动薄膜覆盖，包含薄膜卡槽、卡簧等所有附属构件 2.具体做法详见图纸 |  | m2 | 600
5 | 011207001003 | 防虫网 | 1.防虫网，包含卡槽、卡簧等所有附属构件 2.具体做法详见图纸 |  | m2 | 2300
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
6 | 010802001003 | 自动推拉门 | 1.自动推拉门（含所有构配件） 2.尺寸：2000*2100mm |  | m2 | 88.2
分部分项合计
7 | 011701001001 | 脚手架 | 1.建筑结构形式：单层轻钢结构温室大棚 2.檐口高度:3.2M 3.结算时不得调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：8332钢架大棚-主体 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：8332钢架大棚-主体 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.4%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：8332钢架大棚-主体 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：8332钢架大棚-主体 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 | —

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：8332钢架大棚-主体 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：8332钢架大棚-主体 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 3.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：8332钢架大棚-主体 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 3.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10 喷滴灌设施 |  |  |  | 1
1 | 03B001 | 喷滴灌设施 | 1.安装部位:大棚内 2.材质、型号、规格:详见图纸 3.连接形式:详见图纸 4.满足施工需求 |  | m2 | 8896
分部分项合计
本页小计
合 计

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 | —

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 4.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 4.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 5.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 连幢塑料温室-建筑 |  | 0.00
2 | 连幢塑料温室-安装 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合 2.基础类型：独立基础 3.挖土深度：详见图纸 |  | m3 | 161.66
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.原土回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 92.62
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土等废弃物 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 69.05
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1
4 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 69.04
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2.墙体类型：240mm厚外围护矮墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑 4.粉刷：矮墙内外侧均做12厚1:2.5水泥砂浆打底+6厚1:3水泥砂浆面层 |  | m3 | 37.44
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 1
6 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件200*200*8mm、φ14mm 2.具体做法详见图纸 |  | t | 2.076
7 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.柱类型：主立柱、端副立柱、边副立柱、遮阳柱等 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面处理：热镀锌 4.含所有构配件 5.运输距离：自行考虑 6.具体做法详见图纸 |  | t | 8.062
8 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：横梁、纵梁、线梁、下弦杆、围梁、稳定杆等 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面处理：热镀锌 4.含所有构配件 5.运输距离：自行考虑 6.具体做法详见图纸 |  | t | 17.491
9 | 010606001001 | 柱间支撑 | 1.钢绞线支撑（斜支撑） 2.钢材品种、规格: Φ10钢绞线组合 HPB300 3.表面处理：热镀锌 4.含所有构配件 5.运输距离：自行考虑 6.具体做法详见图纸 |  | t | 0.247
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：剪刀撑、腹杆、吊杆、主拱杆、副拱杆等 2.钢材品种、规格：Q235B 3.表面处理：热镀锌 4.含所有构配件 5.运输距离：自行考虑 6.具体做法详见图纸 |  | t | 27.526
11 | 010901002001 | 天沟雨槽 | 1.天沟采用2.5mm热镀锌钢板冷弯成型，天沟展开宽度500mm 2.具体做法详见图纸 |  | t | 11.5
12 | 011207001002 | 固定薄膜覆盖 | 1.15丝PO薄膜覆盖，包含薄膜卡槽、卡簧等所有附属构件 2.具体做法详见图纸 |  | m2 | 16180
13 | 010902004001 | 屋面排水管 | PVC水落管屋面排水Φ110 |  | m | 123
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
14 | 010802001001 | 自动推拉门 | 1.自动推拉门（含所有构配件） 2.尺寸：3000*2500mm |  | m2 | 30
|  | A.1 湿帘水池 |  |  |  | 4
15 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详见图纸 |  | m3 | 3.66
16 | 010103001002 | 回填方 | 1.原土回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 0.74
17 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 2.92
18 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 0.32
19 | 010507006001 | 湿帘水池 | 1.部位:湿帘水池 2.混凝土强度等级:商品砼C25 3.防水、抗渗要求:满足施工需求 4.具体详见图纸 |  | m3 | 1.56
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.池壁内侧20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 6.4
21 | 011101006001 | 池底抹灰 | 1.池底20厚1：2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 1.44
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋，12以内 |  | t | 0.108
23 | 040601010001 | 水池盖板 | 1.部位:水池盖板 2.混凝土强度等级:商品砼C20 3.防水、抗渗要求:满足施工需求 4.具体详见图纸 |  | 套 | 1
分部分项合计
24 | 011701001001 | 脚手架 | 1.建筑结构形式：单层轻钢结构温室大棚 2.檐口高度:5.5M 3.结算时不得调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.4%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 | —

## 6.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 6.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —

## 6.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 6.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —

## 6.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 6.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连幢塑料温室-建筑 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 6.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 7.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 锯齿膜棚8×8跨4×13间-3328平 |  |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱PB-1 2.型号、规格、接线端子等:详见系统图 3.安装方式:支架明装，底边距地0.5m |  | 台 | 1
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式: 详见图纸 3.型号、规格:ZR-RVV-3*2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 625
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式: 详见图纸 3.型号、规格:ZR-RVV-6*1.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 210
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式: 详见图纸 3.型号、规格:ZR-RVV-3*1.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 140
5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式: 详见图纸 3.型号、规格:ZR-RVV-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 260
6 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装50*50mm |  | m | 110
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号、规格:JKV-0.6/1KV-3*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 45
|  | C.4 锯齿膜棚8×10跨4×16间-5120平 |  |  |  | 1
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱PB-1 2.型号、规格、接线端子等:详见系统图 3.安装方式:支架明装，底边距地0.5m |  | 台 | 1
9 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式: 详见图纸 3.型号、规格:ZR-RVV-3*2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 875
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式: 详见图纸 3.型号、规格:ZR-RVV-6*1.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 310
11 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式: 详见图纸 3.型号、规格:ZR-RVV-3*1.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 150
12 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式: 详见图纸 3.型号、规格:ZR-RVV-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 380
13 | 030411003002 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装50*50mm |  | m | 124
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号、规格:JKV-0.6/1KV-3*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 60
分部分项合计
本页小计
合 计

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 | —

## 7.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 7.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —

## 7.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 7.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —

## 7.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 7.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连幢塑料温室-安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 7.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 8.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 内外遮阳系统 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 9.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 9.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内外遮阳系统 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 内外遮阳系统 |  |  |  | 1
1 | 011302005001 | 外遮阳系统 | 外遮阳系统 1.外遮阳遮阳网（85%遮阳率） 2.外遮阳传动结构（含传动轴等所有配件，不含电机） 3.具体做法详见图纸 |  | m2 | 8448
2 | 011302005002 | 内保温系统 | 内保温系统 1.室内220g保温被 2.内保温传动结构（含传动轴等所有配件，不含电机） 3.具体做法详见图纸 |  | m2 | 8448
3 | 030113009001 | 外遮阳及内保温电机0.75KW | 外遮阳及内保温电机0.75KW (详见图纸) |  | 台 | 8
4 | 030113009002 | 电动卷膜器1.0KW | 电动卷膜器1.0KW (详见图纸） |  | 台 | 26
分部分项合计
本页小计
合 计

## 9.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内外遮阳系统 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内外遮阳系统 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内外遮阳系统 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 9.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 9.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：内外遮阳系统 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 | —

## 9.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 9.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：内外遮阳系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —

## 9.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 9.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —

## 9.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：内外遮阳系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 9.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：内外遮阳系统 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 9.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 10.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 风扇-湿帘降温系统 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 11.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 11.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风扇-湿帘降温系统 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 风扇-湿帘降温系统 |  |  |  | 1
1 | 011207001001 | 湿帘风机降温系统 | 1.100mm厚湿帘 2.所有附属构件，不含水泵、风机 3.具体做法详见图纸 4.湿帘风机降温系统全部完成 |  | m2 | 204
2 | 030404033002 | 风机 | 1.名称:风机 2.型号、规格、安装方式:1380型，1.1KW（详见图纸) |  | 台 | 18
3 | 030109001002 | 水泵 | 水泵安装1.1KW（详见图纸) |  | 台 | 4
分部分项合计
本页小计
合 计

## 11.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：风扇-湿帘降温系统 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：风扇-湿帘降温系统 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：风扇-湿帘降温系统 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 11.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 11.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：风扇-湿帘降温系统 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 | —

## 11.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 11.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：风扇-湿帘降温系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —

## 11.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 11.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —

## 11.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：风扇-湿帘降温系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 11.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：风扇-湿帘降温系统 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 11.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注

## 12.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 辅助加温系统 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 13.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 13.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助加温系统 |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 辅助加温系统 |  |  |  | 1
1 | 031005005001 | 热风机 | 热风机20KW |  | 台 | 8
分部分项合计
本页小计
合 计

## 13.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助加温系统 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助加温系统 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助加温系统 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 13.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 13.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：辅助加温系统 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 | —

## 13.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 13.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：辅助加温系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —

## 13.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 13.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —

## 13.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：辅助加温系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 13.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：辅助加温系统 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 13.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注