## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 六合区复兴路初级中学2号楼装饰装修等工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025-05-30 | 复核时间： | 2025-05-30
扉-1

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：六合区复兴路初级中学2号楼装饰装修等工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 室内装饰 |  | 0.00
2 | 室外附属 |  | 0.00
3 | 安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月4日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：室内装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装饰 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 1 阶梯教室装饰 |  |  | 1
1 | 020906001001 | 陶铝板吸音板墙面 | 1.竖向采用50*50*5厚镀锌方管两侧用50*50*5热镀锌角码、膨胀螺栓固定于墙面，配套C100竖向龙骨固定 2.沿地龙骨膨胀螺栓固定，固定点不大于600， 端头不大于300 3.18mm厚阻燃基层板国定于竖向龙骨上，中间填防火吸音棉 4.18mm厚穿孔陶铝板吸音板固定于阻燃板 6.含局部不锈钢阴阳角线条 7.具体做法详见设计图纸，满足设计要求 | m2 | 299.38
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.80高铝合金踢脚线 2.具体做法详见设计图纸，满足设计要求 | m | 112.4
3 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.阻燃板基层、纸面石膏板面层 3.批901胶白水泥腻子二遍、刷二遍白色无机涂料 | m | 46.6
4 | 010810001001 | 布艺窗帘 | 1.优质成品布艺遮光窗帘，全遮光99% 2.含窗帘轨道安装 3.样式满足业主要求 | m2 | 340.17
5 | 030404035001 | 面板更换 | 1.包含开关、五眼插座、网络插座面板等 2.含原面板拆除、开关盒暗装、接线等 2.具体详见现场，满主业主要求 | 个 | 24
|  | 2 心理咨询室装饰 |  |  | 1
6 | 011707004001 | 灯具拆除 | 1.现有房间内灯具拆除 | 项 | 1
7 | 011302001001 | 吸声矿棉板板吊顶 | 1.膨胀螺栓Φ8吊筋轻钢主龙骨,T形龙骨，面层规格600*1200 2.600*1200吸声矿棉板吊顶，吊筋长度结合现场自行考虑 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 115.28
8 | 011609002001 | 石膏板断隔墙 | 1.75系列隔墙轻钢龙骨，内填50厚超细玻璃吸音棉 2.18mm阻燃板+双面双层12厚纸面石膏板基层 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 79.92
9 | 011406001001 | 内墙乳胶漆 | 1.腻子种类:901胶白水泥腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 4.部位：内墙面 | m2 | 209.84
10 | 011406001004 | 墙面涂刷耐污膜 | 1.墙面涂刷水性耐污膜二遍 | m2 | 106.8
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装饰 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.80高铝合金踢脚线 2.具体做法详见设计图纸，满足设计要求 | m | 69
12 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 2.阻燃板基层、纸面石膏板面层 3.批901胶白水泥腻子二遍、刷二遍白色无机涂料 | m | 10
13 | 010810001002 | 布艺窗帘 | 1.优质成品布艺遮光窗帘，全遮光99% 2.含窗帘轨道安装 3.样式满足业主要求 | m2 | 78
14 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品门定制单开免漆门 2.规格：1000mm*2200mm 3.含执手锁、门吸等五金 、免漆垭口门套 4.样式满足业主要求 | 樘 | 2
15 | 030703007001 | 百叶出、回风口调整 | 1.百叶出、回风口更换调整 2.现状出、回风口拆除，采用柔性密封材料接至新增吊顶面安装 3.含固定安装措施 | 个 | 10
|  | 3 2号楼室内装饰 |  |  | 1
16 | 011707004002 | 拆除 | 1.现有房间内灯具、管线、隔断等拆除 2.垃圾外运 | 项 | 1
17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆粘800*800地砖 5.含瓷砖美缝剂美缝 5.具体做法满足设计要求 | m2 | 703
18 | 011102003003 | 门槛石 | 1.20mm厚石材门槛石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.纯水泥浆打底内掺建筑胶水结合 4.施工方法、工艺符合标准，满足设计图纸及业主要求 | m2 | 5
19 | 011302001003 | 吸声矿棉板吊顶 | 1.膨胀螺栓Φ8吊筋轻钢主龙骨,T形龙骨，面层规格600*1200 2.600*1200吸声矿棉板，吊筋长度结合现场自行考虑（局部斜面） 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 760
20 | 011302001004 | 石膏板吊顶 | 1.膨胀螺栓Φ8吊筋轻钢主龙骨,T形轻钢龙骨 2.专用配套轻钢龙骨，双层9.5mm纸面防水石膏板 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 86.35
21 | 030703007002 | 风口调整 | 1.现状卫生间顶部通风口采用柔性密封材料接至新增吊顶面安装 3.含百叶风口等固定安装 | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装饰 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 011609002002 | 石膏板隔断 | 1.50系列轻钢龙骨隔墙 2.15mm玻镁板+双面12厚纸面防水石膏板基层 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 52.5
23 | 011609002004 | 石膏板封边 | 1.局部洞口封边 2.18mm阻燃板+单层9.5厚纸面石膏板基层 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 20.25
24 | 011406001002 | 内墙涂料 | 1.无机涂料饰面 2.3厚面层耐水腻子刮平 3.5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 4.界面剂一道 5.基层处理，聚合物砂浆局部修补，接缝处粘贴耐碱网格布 | m2 | 1858.99
25 | 011406001003 | 墙面涂刷耐污膜 | 1.墙面涂刷水性耐污膜二遍 | m2 | 687.75
26 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2.3厚地基防裂腻子分遍找平 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.无机防水涂料 5.具体做法详见设计图纸，满足设计要求 | m2 | 101.35
27 | 011407002002 | 天棚喷灰漆 | 1.天棚喷灰漆3遍，颜色参照现状 | m2 | 71
28 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.100高铝合金踢脚线 2.具体做法详见设计图纸，满足设计要求 | m | 478.5
29 | 010801001003 | 钢化玻璃门隔断 | 1.钢化玻璃铝合金隔断 2.玻璃6+12A+6白玻玻厚钢化玻璃 3.工艺：成品定制，安装调试 4.样式规格做法满足设计要求 | m2 | 5.22
30 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.拆除现状金属门，含门框拆除 | 樘 | 5
31 | 011610002002 | 铝合金隔断、门拆除 | 1.拆除现状金属门，含门框拆除 | 樘 | 1
32 | 010802001003 | 金属门 | 1.钢质防火门安装 2.规格1100*2300mm 3.材料壁厚不小于1.2mm 4.含执手锁及闭门器安装 5.样式满足业主要求 | 樘 | 2
33 | 010802001001 | 金属门 | 1.钢质防火门安装（双开） 2.规格1500*2200mm 3.材料壁厚不小于1.2mm 4.含执手锁及闭门器安装 5.样式满足业主要求 | 樘 | 1
34 | 010802001002 | 金属门 | 1.钢质防火门安装（双开） 2.规格1800*2200mm 3.材料壁厚不小于1.2mm 4.含执手锁及闭门器安装 5.样式满足业主要求 | 樘 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装饰 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 010801001002 | 钢化玻璃门 | 1.材料：铝合金边框钢化玻璃门地弹门（双开） 2.规格：1600*2200mm，玻璃玻璃采用6+0.76PVB+6+12A+6mm钢化玻璃 3.工艺：成品定制，安装调试，含执手锁等五金等配件 4.样式规格做法满足设计要求 | 樘 | 1
36 | 010801001001 | 钢化玻璃门 | 1.材料：单层铝合金边框钢化玻璃门地弹门（双开） 2.规格：1800*2200mm，玻璃玻璃采用6+0.76PVB+6+12A+6mm钢化玻璃 3.工艺：成品定制，安装调试，含执手锁等五金等配件 4.样式规格做法满足设计要求 | 樘 | 2
|  | 4 1号综合体3楼地面 |  |  | 1
37 | 011101003001 | 环氧地坪漆地面 | 1.地坪表面的打磨、吸尘 2.封闭层环氧底漆一道 3.刮中涂砂浆层 4.打磨中涂砂浆层 5.刮中涂腻子层2遍 6.环氧树脂色漆2遍 | m2 | 6676
|  | 5 1号综合体走廊坐凳 |  |  | 1
38 | 010809004001 | 石材坐凳饰面板 | 1.石材专用粘合剂结合层 2.20mm厚石英石板安装 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 69.37
|  | 5 办公室吊顶 |  |  | 1
39 | 011302001002 | 吸声矿棉板板吊顶 | 1.膨胀螺栓Φ8吊筋轻钢主龙骨,T形龙骨，面层规格600*1200 2.600*1200吸声矿棉板吊顶，吊筋长度结合现场自行考虑 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 600
|  | A.15 其他 |  |  | 1
40 | 011503001001 | 不锈钢俯卧撑栏杆 | 1.不锈钢俯卧撑栏杆 2.采用φ50mm、304不锈钢钢管制作，间隔1m制作墙面固定支撑杆件，膨胀螺栓墙面固定安装 3.具体满足业主要求 | m | 100
分部分项合计
41 | 011701001001 | 脚手架 | 1.本项目施工脚手架及超高增加费用 2.投标人结合图纸及现场自行报价 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室内装饰 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室内装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月4日
表-13

## 3.7表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室内装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年6月4日
表-20

## 3.8表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室内装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年6月4日
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：室外附属 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 1 垃圾集中投放点 |  |  | 1
1 | 010507002003 | 室外地坪 | 1、100厚C30预拌混凝土，压实抹平 | m2 | 44.7
2 | 010603002002 | 钢结构框架 | 1.150*150*8*钢柱、150*100*8*钢柱、150*150*8钢梁制作安装 2.含防锈漆油漆、底漆、浅灰色氟碳面漆涂刷 3.防雷接地不少于2处 4.具体做法详见图纸，满足设计要求 | t | 4.71
3 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.尺寸：C120*60*20*2.5 2.材质：Q235B 3.涂水性无机富锌底漆，环氧氟碳面漆 4.具体详见图纸 | t | 0.212
4 | 011810002001 | 化学锚栓 | 1.化学锚栓 2.具体详见设计图纸 | 根 | 104
5 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.零星钢构件，刷防锈漆2遍 | t | 0.26
6 | 011207001001 | 铝板屋面 | 1.铝合金屋面板，铝板壁厚1.2mm 2.270°固定支架滑动链接 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 36.57
7 | 010607003001 | 方钢压条 | 1.30*50*3厚镀锌方管压条 2.灰色氟碳漆饰面 | m | 27.3
8 | 010607003002 | 金属泛水板 | 1.铝合金屋面板泛水，铝板壁厚1.2mm | m | 10
9 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.金属百叶窗 2.具体做法详见设计图纸 | m2 | 10.41
10 | 011210003001 | 钢化夹胶玻璃隔断（背面磨砂） | 1.6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃隔断 2.背面采用磨砂 3.钢架间固定安装 4.具体做法详见图纸 | m2 | 11.19
11 | 011210003002 | 钢化夹胶玻璃隔断 | 1.6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃隔断 2.钢架间固定安装 3.具体做法详见图纸 | m2 | 35.94
12 | 010807004001 | 文化宣传布 | 1.文化宣传布定制安装 2.内容满足业主要求 | m2 | 32.09
13 | 040201022002 | 砖砌排水沟 | 1.砖砌排水沟，净宽400mm，净高500mm 2.5cm厚碎石垫层 3.10cm厚C30商品砼垫层，含模板制作与安装 4.M7.5水泥砂浆、砼标准砖砌筑渠道墙身,墙厚120mm 5.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰,.部位：墙壁内侧及顶部 6.重型铸铁排水盖板铺设 7.含沟槽土方挖填 | m | 5
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.拆除原场地内石材铺装、沥青路面及基础， 2.厚度、拆除方式投标单位自行勘察现场，自行考虑 3.局部需切缝 | m2 | 12
15 | 040203007003 | 芝麻灰火烧板铺装 | 1.300*600*30厚火烧板铺装，20厚1:2水泥砂浆结合层 2.颜色参照现状 | m2 | 12
16 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.50厚AC-13细粒式沥青混合料 2.机械碾压密实 | m2 | 4.8
|  | 2 非机动车停车棚 |  |  | 1
17 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.拆除原场地内石材铺装、沥青路面及基础， 2.厚度、拆除方式投标单位自行勘察现场，自行考虑 3.局部需切缝 | m2 | 79
18 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方，深度1m以内，挖土方式投标单位自行勘察现场，自行考虑 | m3 | 50.4
19 | 040103001002 | 回填方 | 1、槽、坑原土回填，夯实度复合设计及规范要求 | m3 | 38.73
20 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、余方弃置，含破除路面、铺装垃圾，运距自行考虑 2、其他等投标单位自行勘察现场，自行考虑 | m3 | 27.47
21 | 010404001003 | 基础碎石垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 2.52
22 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1、C20素混凝土垫层 2、含垫层木模板安装及拆除 | m3 | 2.52
23 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1、C25混凝土独立柱基础 2、柱基模板安装及拆除 | m3 | 6.63
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇砼构件钢筋，综合考虑 2.具体详见图纸 | t | 1.94
25 | 010404001004 | 地坪碎石垫层 | 1、100厚碎石垫层铺设 | m3 | 7.9
26 | 010507002002 | 室外地坪 | 1、100厚C30预拌混凝土，压实抹平 | m2 | 70
27 | 040203007002 | 芝麻灰火烧板铺装 | 1.300*600*30厚火烧板铺装，20厚1:2水泥砂浆结合层 2.颜色参照现状 | m2 | 79
28 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.50厚AC-13细粒式沥青混合料 2.机械碾压密实 | m2 | 9
29 | 010507007002 | 柱脚后浇C25微膨胀混凝土 | 1、柱脚后浇：C25微膨胀混凝土 | m3 | 0.45
30 | 010603002001 | H钢柱 | 1.HN250*125*5*8*钢柱制作安装 2.含防锈漆油漆、底漆、白色氟碳面漆涂刷 3.具体做法详见图纸，满足设计要求 | t | 0.865
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 010604001001 | 钢梁 | 1.Q238B型材钢梁 2.含防锈漆油漆、底漆、白色氟碳面漆涂刷 3.具体做法详见图纸，满足设计要求 | t | 0.924
32 | 010606001001 | 支撑管、横拉杆 | 1.支撑管：ф80*7mm厚 2.横拉杆：ф60*6mm厚 3.含防锈漆油漆、底漆、白色氟碳面漆涂刷 4.具体做法详见图纸，满足设计要求 | t | 3.978
33 | 010901005001 | 膜结构 | 1.膜布：1.2厚PVDF膜布安装 2.具体做法详见图纸 | m2 | 146.16
34 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装,刷防锈漆2遍 2.柱脚采用M20螺栓，抗剪键、垫板、加劲肋等具体详见图纸 | t | 0.43
35 | 050102005001 | 栽植瓜子黄杨 | 1.名称：瓜子黄杨 2.冠幅：20-25cm，高度：25-30cm，密度：49株/m2，营养钵，密植不露土，修剪高度25cm 3.三级养护一年包成活 | m2 | 40
|  | 3 运动场地卷材铺设 |  |  | 1
36 | 040202001001 | 场地整形 | 1.现状局部场地开挖整形 2.平整碾压、密实度满足设计要求 3.其他投标人自行考虑 | m2 | 44.2
37 | 040202005001 | 碎石垫层 | 1.碎石垫层厚10cm | m2 | 44.2
38 | 040203007001 | 水泥混凝土场地 | 1.混凝土强度等级 C30商砼 2.厚度 15cm 3. 胀缝和缩缝做法详见施工规范 4. 锯缝机锯缝,5m一道 5. 场地养生，含模版制作、安装等 | m2 | 44.2
39 | 040203009002 | 预制型塑胶面层 | 1、预制型卷材塑胶面层 2、颜色类型：满足设计要求 3、规格：厚度：8mm 4、预制型卷材面层要求不得采用回收材料，底层、面层无分层现象，安全环保，热冷伸缩不得产生开裂现象，卷材表面纹路为荔枝纹或乱石纹；底部须有规则排列的长方形减震凹巢； 5.含基层处理、铺贴、辅材及划线等全部内容； 6.执行标准：GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，现场切样送检； 7.其他详见图纸，满足设计要求 | m2 | 1992.4
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 040201022001 | 砖砌排水沟 | 1.砖砌排水沟，净宽400mm，净高500mm 2.5cm厚碎石垫层 3.10cm厚C30商品砼垫层，含模板制作与安装 4.M7.5水泥砂浆、砼标准砖砌筑渠道墙身,墙厚120mm 5.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰,.部位：墙壁内侧及顶部 6.50厚C30预制带排水孔盖板，内配φ8单层双向@150 7.含沟槽土方挖填 | m | 68
41 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.余方弃置，运距自行考虑 2.其他等投标单位自行勘察现场，自行考虑 | m3 | 35
分部分项合计
42 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.轮胎式起重机组装拆卸费、履带式挖掘机场外运输费 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外附属 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外附属 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-12-1

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外附属 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月4日
表-13

## 4.7表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外附属 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年6月4日
表-20

## 4.8表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外附属 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年6月4日
表-21

## 5.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 心理咨询室 |  |  | 1
1 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 512
2 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿照明线 2.规格:BYJ-2.5mm2 | m | 1792
3 | 030412001001 | 300*1200平板灯 | 1.名称:300*1200平板灯 2.规格:LED 60W 220V 3.安装:嵌入顶安装 | 套 | 79
4 | 030404034001 | 单联单控暗开关 | 1.名称 单联单控暗开关 2.规格 ~10A 220V 3.安装形式 嵌墙安装 | 个 | 2
5 | 030404034002 | 三联单控暗开关 | 1.名称 三联单控暗开关 2.规格 ~10A 220V 3.安装形式 嵌墙安装 | 个 | 8
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五眼插座 2.具体详见设计图纸 | 个 | 10
7 | 030502005001 | 网络线 | 1.名称:超六类网线 2.规格:实际长度按实计算 | m | 560
8 | 030502004001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 4
9 | 18 | 接线盒 | 1.名称:开关盒/接线盒 2.安装形式:暗装 3.具体详设计、规范图集 | 个 | 18
10 | 030904001001 | 消防设备移位安装 | 1.包含喷淋头、烟感、温感探测器移位安装 | 项 | 1
|  | C.4 2号楼室内 |  |  | 1
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 3955
12 | 030413002001 | 凿槽 | 1.墙面凿槽及恢复 | m | 856
13 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿照明线 2.规格:BYJ-2.5mm2 | m | 12075
14 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式:管内穿动力线 2.规格:BV-2.5mm2 | m | 2520
15 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:管内穿动力线 2.规格:BV-4mm2 | m | 520
16 | 030412001003 | 300*1200平板灯 | 1.名称:300*1200平板灯 2.规格:LED 60W 220V 3.安装:嵌入顶安装 | 套 | 102
17 | 030412001008 | 吊式灯具安装 | 1.LED吊灯安装 2.长条式，功率60W 3.安装方式:金属杆件吊装 | 套 | 5
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011304001001 | LED灯带 | 1.LED暖白色灯带 2.瓦数：7.5瓦/米,超亮款2835・120珠，色温：4000K 3.尺寸：宽18mm，厚8mm,含灯带配件 4.工艺：灯具组装安装，运行调试。 | m | 90
19 | 030412001005 | LED防炫光灯 | 1.名称:LED防炫光灯 2.型号:9W，COB光源 3.含筒灯开孔 4.安装形式:根据现场吊顶高度安装，满足业主要求 | 套 | 33
20 | 030412001006 | LED双头格栅灯 | 1.名称:LED双头格栅灯 2.型号:9W*2，COB光源 3.含灯开孔 4.安装形式:根据现场吊顶高度安装，满足业主要求 | 套 | 2
21 | 030404034003 | 单联单控暗开关 | 1.名称 单联单控暗开关 2.规格 ~10A 220V 3.安装形式 嵌墙安装 | 个 | 8
22 | 030404034005 | 双联单控暗开关 | 1.名称 双联单控暗开关 2.规格 ~10A 220V 3.安装形式 嵌墙安装 | 个 | 15
23 | 030404034004 | 三联单控暗开关 | 1.名称 三联单控暗开关 2.规格 ~10A 220V 3.安装形式 嵌墙安装 | 个 | 5
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五眼插座 2.具体详见设计图纸 | 个 | 86
25 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五眼插座（空调） 2.具体详见设计图纸 | 个 | 6
26 | 030502005002 | 网络线 | 1.名称:超六类网线 2.规格:实际长度按实计算 | m | 1420
27 | 030502004002 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 28
28 | 18 | 接线盒 | 1.名称:开关盒/接线盒 2.安装形式:暗装 3.具体详设计、规范图集 | 个 | 114
29 | 030507010001 | 监控、音响设备拆除及恢复 | 1.现状监控、音响设备拆除及恢复 | 台 | 1
|  | C.4 非机动车棚 |  |  | 1
|  | C.9 消防工程 |  |  | 1
30 | 030901002004 | 消火栓钢管DN80 | 1、安装部位:室外 2、材质、规格:DN80镀锌钢管 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗详见图纸 | m | 119.3
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030901002005 | 消火栓钢管DN50 | 1、安装部位:室外 2、材质、规格:DN50镀锌钢管 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗详见图纸 | m | 45.9
32 | 030901002006 | 消火栓钢管DN40 | 1、安装部位:室外 2、材质、规格:DN40镀锌钢管 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗详见图纸 | m | 5
33 | 030901002002 | 消火栓钢管DN32 | 1、安装部位:室外 2、材质、规格:DN32镀锌钢管 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗详见图纸 | m | 9.2
34 | 030901002003 | 消火栓钢管DN25 | 1、安装部位:室外 2、材质、规格:DN25镀锌钢管 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗详见图纸 | m | 23
35 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:68℃易熔合金喷头,K=80 2.含不锈钢装饰盖安装 | 个 | 25
36 | 031003001002 | 自动排气阀DN15 | 1、名称：自动排气阀（含截止阀） 2、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
37 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水阀DN25 | 个 | 1
38 | 031003001003 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀DN80 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
39 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 226
40 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 120
41 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢支吊架 | kg | 85
42 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 85
43 | 031208002001 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:B1级的柔性橡塑海绵管壳 2.绝热厚度:30mm | m3 | 0.82
44 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:外包双导铝箔胶带缠绕保护 | m2 | 27.6
45 | 031002002001 | 水管抗震支吊架 | 1.名称:水管侧向支架DN80T 2.要求:详见设计文件 | 套 | 2
46 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器MF/ABC5 2.含灭火器箱 | 具 | 5
47 | 010401011001 | 管道连接 | 1.与主楼消防管道开口连接，含配件 | 处 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火系统控制装置调试50点以下 | 点 | 1
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  | 1
49 | 030404017001 | 配电箱ALB | 1、名称:ALB 2、型号:按系统配 3、规格:根据设计及现场要求 4、安装方式:挂墙1.1米明装 | 台 | 1
50 | 030404016001 | 电动车智能充电主机 | 1、壳体采用防火PC+ABS材质，具有十路独立控制输出；壁挂或立柱式安装； 2、单通道最大输出功率2200W，过流阈值最大值不低于10A；（提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 3、设备输出路数：10路；支持扫码、刷卡支付方式，支持4G通讯； 4、支持配置插拔检测、以及充满自停，支持负载拔出检测，当负载异常拔出时，设备可在设定的时间内做到秒断电，以防偷电、借位充电的情况发生；（提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 5、黑白名单管理功能。支持黑白名单管理，对于录入黑名单的用户，可限制其充电。对于录入为白名单的用户，可支持其免费充电；（提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 6、充电端口突然发生超过原有功率100%以上的功率变化时，应能及时将该报警信息上传给平台和运营方；（提供第三方检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 7、具有有效期内产品责任险，产品投保金额大于4000万人民币的。（提供消防产品责任险（凭证）复印件并加盖制造商公章证明） 8、安装调试：包含设备安装调试，含10路充电插座 9、含配电箱出线的管、线、线槽、插座等所有工程内容 | 台 | 6
51 | 030409002001 | 接地母线-35x4.5mm | 1、名称：接地母线 2、材质：-35x4.5mm扁铜 3、详见图纸及规范规定要求 | m | 36
52 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：Ø20*2500铜棒 3、详见图纸及规范规定要求 | 根 | 3
53 | 030409008001 | 总等电位箱 | 1、名称:总等电位箱 2、型号:根据设计及现场要求 3、安装方式:距地0.5m钢柱上明装 | 台 | 3
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 030404017003 | 户外分线箱 | 1、名称:户外分线箱 2、型号:按系统配 3、规格:根据设计及现场要求 4、安装方式:挂墙1.2米明装 | 台 | 6
55 | 030411001001 | 配管PE50 | 1、名称:塑料管 2、材质:PE 3、规格:DN50 4、配置形式:埋地敷设 | m | 132
56 | 030408001002 | 电力电缆WDZN-YJY-3*25 | 1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-3*25 3、敷设方式、部位:穿管、埋地敷设 | m | 100
57 | 030408001001 | 电力电缆WDZN-YJY-3*16 | 1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-3*16 3、敷设方式、部位:穿管、埋地敷设 | m | 85
58 | 030408006001 | 电力电缆头16mm2 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:16mm2 3、材质、类型:铜 4、电压等级（kV）:1KV以内 | 个 | 6
59 | 030408006002 | 电力电缆头25mm2 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:25mm2 3、材质、类型:铜 4、.电压等级（kV）:1KV以内 | 个 | 2
60 | 010101003001 | 挖、填沟槽土方 | 1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:≤1.5m | m3 | 9
61 | 040504001001 | 砖砌电缆手孔井 | 1、砖砌电缆手孔井400*400*600 2、详见图纸及图集07SD101-8 | 座 | 2
|  | C.4 垃圾集中投放点 |  |  | 1
62 | 010101003002 | 挖、填沟槽土方 | 1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:≤1.5m | m3 | 6.5
63 | 031001006001 | 塑料排水管 | 1.DN100 PVC排水管铺设 | m | 30
64 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式:管内穿照明线 2.规格:BYJ-2.5mm2 | m | 182
65 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 62
66 | 031001001001 | 给水管 | 1.名称:给水管（固定卡扣明装） 2.介质:PPR 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，管道消毒冲洗 | m | 42
67 | 031004004002 | 不锈钢拖布池 | 1.不锈钢拖布池（含不锈钢水嘴） 2.规格1m*1m*0.6m（高） 3.含不锈钢水嘴、排水配件 4.样式满足业主要求 | 组 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
68 | 031003001004 | 角阀 | 1.类型:角阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2
69 | 031001011001 | 接拢 | 1.给水管与临近给水管开口接拢 2.含配件辅材 | 处 | 1
70 | 031208002002 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:B1级的柔性橡塑海绵管壳 2.绝热厚度:30mm | m3 | 0.26
71 | 030404034006 | 单联单控暗开关 | 1.名称 单联单控暗开关 2.规格 ~10A 220V 3.安装形式 嵌墙安装 | 个 | 1
72 | 030412001007 | 灯具安装 | 1.利用心理咨询室拆除灯具安装 2.安装方式:吊装 | 套 | 4
|  | C.10 拖把池及接水 |  |  | 1
73 | 031004004001 | 不锈钢拖布池 | 1.不锈钢拖布池（含不锈钢水嘴） 2.规格1m*1m*0.6m（高） 3.含不锈钢水嘴、排水配件 4.样式满足业主要求 | 组 | 9
74 | 031001001002 | 给水管 | 1.名称:给水管（固定卡扣明装） 2.介质:PPR 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔粘接，含弯头等管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，管道消毒冲洗 | m | 90
75 | 031003001005 | 角阀 | 1.类型:角阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 3
76 | 011615001001 | 开孔 | 1.墙壁开孔，孔径满足水管安装要求 | 个 | 3
77 | 031001011002 | 接拢 | 1.给水管与临近给水管开口接拢 2.含配件辅材 | 处 | 3
78 | 031208002003 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:B1级的柔性橡塑海绵管壳 2.绝热厚度:30mm | m3 | 0.84
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月4日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月4日
表-12-1

## 5.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月4日
表-13

## 5.7表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年6月4日
表-20

## 5.8表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年6月4日
表-21