政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JSJC-C2025-0001

项目名称：2025年南京路网运行监测质量提升项目

采购单位：南京市公路事业发展中心

代理机构：江苏建诚工程咨询有限公司

二〇二五年一月六日

目录

第一章  竞争性磋商邀请	２

第二章  供应商须知	５

第三章  合同文本	１６

第四章  采购需求	２１

第五章  评审方法与评审标准	２７

第六章  响应文件格式	３０

第一章  竞争性磋商邀请

2025年南京路网运行监测质量提升项目竞争性磋商公告

项目概况

2025年南京路网运行监测质量提升项目JSZC-320100-JSJC-C2025-0001的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025-01-17 14:00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSJC-C2025-0001

项目名称：2025年南京路网运行监测质量提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：370万元

最高限价（如有）：最高限价为370万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：提升南京市普通国省道路网运行管理的数字化、智能化和信息化管理水平，确保南京路网中心及区县路网分中心的路网智能化监测设施设备、监测应用的高效运行。通过对路网长路径监测及事件上云应用、公路网数字化运行网关应用、路网运行数据分析与研判应用的维护和优化，提升对路网运行状况的实时监测和动态感知能力。通过对路网分中心的运维保障和智能化监测设备的性能检测，提高公路网运行效率和服务水平。（详细内容见本磋商文件第四章）

合同履行期限：合同签订之日起至2025年12月31日

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.供应商信用承诺函（格式见第六章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利企业、节能环保产品须提供相关证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-01-17 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025-01-17 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

1. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

2.集中现场考察或答疑：申请人自行联系采购人，未考察现场或考察工作不详细的申请人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求。

3.本项目不接受进口产品。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市公路事业发展中心

单位地址：南京市双拜巷169号

联系人：姜工

联系电话：025-84322727

2. 采购代理机构信息

单位名称：江苏建诚工程咨询有限公司

单位地址：南京市龙蟠路151-1号赞成湖畔居商务楼四楼

联系人：谢安滔

联系电话：025-83613027

3.项目联系方式

项目联系人：谢安滔

电话：025-83613027

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理服务费按照固定价格3.5万元计取，由成交人承担。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

12.3响应文件的价格部分

（1）价格部分是对所提供服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

13.响应及偏离表

13.1 供应商须对磋商文件中的《技术要求》和《商务要求》逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

八、询问

30.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

九、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件。采购代理机构和采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

35. 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证 明材料。否则，采购代理机构不予受理：

35.1质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.2质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

37.采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

38.以下情形的质疑不予受理：

38.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

38.2 超出政府采购法定期限的质疑。

38.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

38.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

38.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

38.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

39.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十、投诉和诚实信用

40质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

41、诚实信用

41.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

41.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

41.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

41.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

十一、政策功能落实

42.促进中小企业发展

42.1 本项目服务如由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

42.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

42.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

42.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

42.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

42.7强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志认证证书的环境标志产品。

42.8提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

42.9 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书。

42.10 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，并提供有效的环境标志产品认证证书。

第三章  合同文本

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照磋商结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物或服务：   ，详见乙方响应文件中报价文件。

第二条合同总价款本合同项下服务总价为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

第三条组成本合同的有关文件下列关于      号的采购文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条交付和验收

1、履约期限：合同签订之日起至2025年12月31日。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。

3、支付方式：

（1）合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的70%；

（2）2025年第四季度，支付至合同总额的100%。

第八条违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

合同附件一  廉政合同

发包人（全称）： 南京市公路事业发展中心（简称甲方）

承包人（全称）：                       （简称乙方）

为了在本合同执行中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合本合同项目的特点，特定立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于发、承包方工作规则和廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方合同有关的服务、维修、材料供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就服务内容、服务费用、人员配置等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同价款1－5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十二、本廉洁合同作为本合同协议书的附件，与合同协议书具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十三、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。

发 包 人：  （盖  章）                       承 包 人：  （盖  章）

法定代表人                                   法定代表人

或其授权的代理人：（签字）                   或其授权的代理人：（签字）

日      期：                                 日      期：

合同附件二   安全生产合同

发包人（全称）： 南京市公路事业发展中心（简称甲方）

承包人（全称）：                       （简称乙方）

为在本合同的执行中创造安全、高效的实施环境，切实做好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产管理机构、安全生产责任制和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全人员，有组织有领导地开展安全生产活动，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.承包人应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

三、违约责任：如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本安全生产合同作为本合同协议书的附件，与合同协议书具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

五、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。

发 包 人：  （盖  章）                       承 包 人：  （盖  章）

法定代表人                                   法定代表人

或其授权的代理人：（签字）                   或其授权的代理人：（签字）

日      期：                                 日      期：

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据《江苏省公路网运行管理办法》和省市路网工作要求，需规范和加强公路网运行管理，提升公路网整体运行效率和服务水平，保障人民群众安全、便捷、高效出行。南京路网中心持续推进“一平台，多中心”的公路网管理与应急指挥体系建设，现已建成了江南公路一站、江北公路站、江宁、溧水、高淳、浦口、栖霞和江北新区路网分中心，形成了以南京路网中心为大脑，各区路网分中心为支点的公路网管理和应急指挥体系。随着对路网监测服务能力和协同处置效率的要求越来越高，以及路网的扩大和复杂化，需要投入大量的人力和物力资源，迫切需要对路网运行监测应用和分中心路网内场监测设施设备进行维护和质量提升，因此拟开展2025年南京路网运行监测质量提升项目。

（二）建设目标

本项目旨在提升南京市普通国省道路网运行管理的数字化、智能化和信息化管理水平，确保南京路网中心及区县路网分中心的路网智能化监测设施设备、监测应用的高效运行。通过对路网长路径监测及事件上云应用、公路网数字化运行网关应用、路网运行数据分析与研判应用的维护和优化，提升对路网运行状况的实时监测和动态感知能力。通过对路网分中心的运维保障和智能化监测设备的性能检测，提高公路网运行效率和服务水平。

（三）项目建设遵循标准

符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027）实施方案》

《江苏关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设的实施方案》

《公路网运行监测与服务暂行技术要求》

《江苏省公路网运行管理办法》

三、项目内容

1.1服务内容

| 路网长路径监测及事件上云应用运行维护 | 接入2025年新增路段加密视频监控，并维护新增摄像机基本信息和拉取相应视频流，同步实现基于机器视觉的抛洒物、交通事故、施工、拥堵、缓行等AI事件识别结果的接收和展示。优化事件识别参数，提高事件识别的准确率，保障平台正常运行使用，保障智能识别正常运行并提供相应的数据，保障后台管理功能正常使用，保障视频流服务正常，视频正常播放。对于各类异常情况，及时排查并协调公路中心负责人处理。 |
| --- | --- |
| 公路网数字化运行网关应用运行维护 | 保障南京路网交通量一类交调网关和南京路网交通量二类交调网关的正常运行和使用，保障网关相关软硬件运行正常，保障各类已接入监测设备数据传输的稳定性、完整性和及时性。 接入2025年新增交调设备、交调融合设备、智能机箱、设备健康监测、水位监测点等数据，做好公路网数字化运行网关的技术保障工作。 |
| 路网运行数据分析与研判应用运行维护 | 基于公路交通量数据和视频数据，提供日常研判指标、节假日研判指标、恶劣天气研判预测流量指标、交通事件分析、出行评价指标等相关数据处理工作，优化计算模型，提升路网运行数据分析与研判能力。 |
| 路网分中心运行维护和技术保障 | 负责江北站、江南一站、江南二站路网分中心的业务应用、网络、内场设施设备的日常巡检及维护，定期进行专业的技术性能检查，提供应急响应和技术支持保障。及时更新电子地图、路网监测设施数据和业务应用，每月形成巡查报告，提供日常培训和技术咨询。 |
| 区县路网分中心性能监测 | 江宁、溧水、高淳、浦口、栖霞和雨花台的区县路网分中心路网内场运行设备、运行数据、网络、配套应用的技术性能监测服务，包括各类服务器、NVR、存储、线路、网络安全等设施的技术服务、数据服务、应用优化以及技术检测等，每月形成分中心巡查报告。 |

1.2产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口 | 所属行业类型 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路网长路径监测及事件上云应用运行维护 | 1 | 项 | 否 | 其他未列明行业 | 服务 |
| 2 | 公路网数字化运行网关应用运行维护 | 1 | 项 | 否 | 其他未列明行业 | 服务 |
| 3 | 路网运行数据分析与研判应用运行维护 | 1 | 项 | 否 | 其他未列明行业 | 服务 |
| 4 | 路网分中心运行维护和技术保障 | 1 | 项 | 否 | 其他未列明行业 | 服务 |
| 5 | 区县路网分中心性能监测 | 1 | 项 | 否 | 其他未列明行业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.1功能、性能、配置要求

| 一、路网长路径监测及事件上云应用运行维护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | （1）新增监控接入实施：接入2025年新增路段加密视频监控，并维护新增摄像机基本信息和拉取相应视频流。同步实现基于机器视觉的抛洒物、交通事故、施工、拥堵、缓行等AI事件识别结果的接收和展示。 （2）交通路况场景优化：构建交通路况场景，包含路段分级场景、事件信息场景、“两枪一球”多画面场景、监测路线与视频监控联动场景等。 （3）事件上云场景优化：构建多源异构、“端边云”一体化事件上云场景，优化交通事件处置流程。 （4）国产化数据库的场景构建，包含基础监测设施、公路基础信息、监测结果、分析指标等国产化数据库适配及实施。 （5）运维保障：保障平台正常运行使用，对于网络异常、视频流异常、服务异常、存储异常、数据异常等情况，及时排查并协调公路中心负责人处理。 （6）全网全年日间事件识别率要求不低于95%，路网通行状态不低于99%。要求做到10秒异常检测，10分钟响应，1小时到达现场。 |
| 2 | 非实质性条款 | 无 |
| 二、公路网数字化运行网关应用运行维护 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | （1）按照《JT_T 1008.2-2015公路交通情况调查设备第2部分：通信协议》接入2025年建设和接收的一二类交通量调查设备数据、交调融合设备数据、智能机箱数据、设备健康数据、水位监测数据、事件上云数据等路网运行监测设备。 （2）做好交通量调查设备统一数据网关的运维和技术保障工作，包括每日省市交通量数据监测、数据传输状态跟踪、服务器状态巡查、数据库技术保障、性能调优、配合上级单位安全扫描和处置等。 （3）要求全网所有交调设备的数据及时率、数据完整率95%以上，准确率99%以上。要求做到10秒异常检测，10分钟响应，1小时到达现场。 |
| 2 | 非实质性条款 | 无 |
| 三、路网运行数据分析与研判应用运行维护 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | （1）对2025年新增和变更监测设施基本信息进行更新和维护。 （2）日常维护：包括日常巡检数据指标、服务器运行状态、网络情况，及时处理巡检过程中的异常情况，并形成巡检报告上报业主。 （3）漏洞及补丁安全防护：配合上级单位发布的安全漏洞进行系统排查，并调整，如系统漏洞，中间件漏洞，插件漏洞，根据要求对路网运行数据分析与研判应用进行调整。 （4）数据技术服务：定期对摄像机、交调点、车检器、桥梁、隧道、路线、可变情报板等公路设备信息与地图数据进行比对，对新增的设备找到其空间位置并在地图中进行添加，撤销设备进行删除备注。在数据库备份基础上，每周进行一次人工备份，并拷贝至外部设备，最多存留3个月的数据库备份文件。 |
| 2 | 非实质性条款 | 无 |
| 四、路网分中心运行维护和技术保障 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 做好江北路网中心、江南一站路网中心和江南二站路网中心属地化应用的日常技术支持工作，包括软硬件使用、日常培训指导、提供技术咨询。 做好江北路网中心、江南一站路网中心和江南二站路网中心属地化应用的重大节假日和突发事件的巡检和保障，包括事巡检计划、值班人员及应急预案的安排、事中故障的处置与上报、事后总结和分析。 （2）对现有江北路网中心、江南一站路网中心和江南二站路网中心相关设施进行现场勘查和检测，包括网络运营商的上下行带宽、运行时长、传输总量、抖动、延迟、丢包率等方面检测排除故障，对NVR数量、服役年限、视频录像、编解码性能、可接入监测点、已接入监测点、存储容量、已用存储容量、剩余存储容量等技术参数以及系统运行稳定性进行检测。 （3）做好各路网分中心路网运行监测应用软件的更新和维护工作，包括及时更新电子地图、路网监测设施数据和属地化应用软件，对发现任何异常或者故障，做好应对措施，及时解决问题。现场检测频次（每周1次）。 （4）做好各路网分中心路网运行监测应用硬件的运行维护工作，包括交换机、路由器、上网行为控制器、防火墙、事件检测服务器、路网监测应用服务器、NVR、大屏、视频会议相关设备设施、音响、值班电脑等。 |
| 2 | 非实质性条款 | 无 |
| 五、区县路网分中心性能监测 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 提供江宁、溧水、高淳、浦口、栖霞和雨花台的区县路网分中心相关设施定期（每月2次）检测排障，包括：区县路网中心不同网络运营商的上下行带宽、运行时长、传输总量、抖动、延迟、丢包率等方面检测排除故障，对NVR数量、服役年限、视频录像、编解码性能、可接入监测点、已接入监测点、存储容量、已用存储容量、剩余存储容量等技术参数以及系统运行稳定性进行检测。 做好江宁、溧水、高淳、浦口、栖霞和雨花台的区县路网分中心的重大节假日和突发事件的巡检和保障，包括事巡检计划、值班人员及应急预案的安排、事中故障的处置与上报、事后总结和分析。 |
| 2 | 非实质性条款 | 无 |

1.2实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★数据保密 | 供应商应保证所接触到采购人所有信息系统的数据应具有保密义务，要签订数据保密协议，不得向任何第三方机构或者个人泄露，在征得采购人同意的情况除外。 |
| 2 | ★验收要求 | 项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，符合项目目标和相应的技术要求、业务需求。 提供验收文档需包含但不限于：项目总结报告、相关记录。采购人可以邀请第三方专业机构及专家参与验收，成交供应商提供的服务不符合响应文件和合同规定的，采购人有权拒收，并由成交供应商承担验收费用。 |
| 3 | ★路网长路径监测及事件上云应用运行维护方案 | 供应商提供的路网长路径监测及事件上云应用运行维护方案（包括但不限于新增视频接入、新增视频识别结果的接收和展示、事件识别参数优化、日常应用运行保障的具体内容和流程等）。 |
| 4 | ★公路网数字化运行网关应用运行维护方案 | 供应商提供的公路网数字化运行网关应用运行维护方案（包括但不限于各类新增路网监测设施数据接入、监测数据质量保障、日常应用运行保障的具体内容和流程等）。 |
| 5 | ★路网运行数据分析与研判应用运行维护方案 | 供应商提供的路网运行数据分析与研判应用运行维护方案（包括但不限于分析与研判指标维护、计算模型优化、日常应用运行保障的具体内容和流程等）。 |
| 6 | ★路网分中心运行维护和技术保障方案 | 供应商提供的路网分中心运行维护和技术保障方案（包括但不限于路网分中心日常巡检和维护、重大节假日及突发事件巡检和保障、技术性能检测、日常培训和技术咨询的具体内容和流程等）。 |
| 7 | ★区县路网分中心性能监测方案 | 供应商提供的区县路网分中心性能监测方案（包括但不限于区县路网分中心日常巡检计划安排、重大节假日及突发事件巡检和保障、技术性能检测、巡查报告的具体内容和流程等）。 |

（二）商务要求

1.报价要求

（1）本项目为固定总价合同。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠，视同让利。报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。

（3）报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（4）本项目设有最高限价：370万元；供应商报价超过上述最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

2.履约期限：合同签订之日起至2025年12月31日

3.付款条件：

（1）合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的70%；

（2）2025年第四季度，支付至合同总额的100%。

注：付款前，成交供应商须根据采购人要求开具合法票据，当面或信函至采购人，发票不得由第三方代开，如成交供应商未提供合法票据的，采购人有权拒绝支付上述款项，由此产生的损失由成交供应商承担，与采购人无关。满足合同约定支付条件的，采购人收到成交供应商发票后 15 日内，将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

4. 权利保证：供应商保证对其提供给采购人使用的软件系统拥有合法完整的版权和其他合法权利，有权授权采购人使用，并且不会侵害任何第三方的合法权益；如果任何第三方提出侵权指控，则与采购人无关。

5. 违约与赔偿：

（1）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任，或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（2）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

6.人员要求：

（1）项目负责人要求：申请人需指定拟投入本项目的具体项目负责人。

（2）项目组成员要求：申请人需指定拟投入的本项目组至少有3名成员组成。

- 第五章  评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 |
| 2 | 服务方案 | 1.现状分析及需求理解：评委根据投标人提供的本项目现状分析及需求理解（包括路网长路径监测及事件上云应用情况、公路网数字化运行网关应用情况、路网运行数据分析与研判应用情况、路网分中心情况等现状分析，对本项目需求理解）综合评分： （1）对项目现状分析及需求理解充分，分析透彻，得10分； （2）现状分析及需求理解对项目理解正确，分析合理，得 8分； （3）现状分析及需求理解对项目理解不全面，分析浅显，得6分； （4）现状分析及需求理解有误，或者未提供的，不得分。 | 10 |
|  |  | 2.重难点及应对措施：评委根据投标人提供的本项目重难点及应对措施（包括提高事件识别的准确率、多源异构数据接入、研判分析计算模型优化、分中心性能检测的重难点及应对措施）综合评分： （1）重难点分析精准，提供的应对措施合理可行，针对性、可操作性强的，得8分； （2）重难点分析合理，提供的应对措施合理可行，具有针对性、可操作性的，得6分； （3）重难点分析浅显，提供的应对措施不合理，不具有针对性的，得4分； （4）重难点分析有误，或者未提供的，不得分。 | 8 |
|  |  | 3.路网长路径监测及事件上云应用运行维护方案：评委根据投标人提供的路网长路径监测及事件上云应用运行维护方案（包括但不限于新增视频接入、新增视频识别结果的接收和展示、事件识别参数优化、日常应用运行保障的具体内容和流程等）综合评分： （1）方案全面、思路清晰、内容科学、合理、详实的，得10分； （2）方案全面、思路正确、内容合理、详实的，得8分； （3）方案粗略、思路不清晰、内容不详实的，得6分； （4）方案有误，或者未提供的，不得分。 | 10 |
|  |  | 4.公路网数字化运行网关应用运行维护方案：评委根据投标人提供的公路网数字化运行网关应用运行维护方案（包括但不限于各类新增路网监测设施数据接入、监测数据质量保障、日常应用运行保障的具体内容和流程等）综合评分： （1）方案全面、思路清晰、内容科学、合理、详实的，得8分； （2）方案全面、思路正确、内容合理、详实的，得6分； （3）方案粗略、思路不清晰、内容不详实的，得4分； （4）方案有误，或者未提供的，不得分。 | 8 |
|  |  | 5.路网运行数据分析与研判应用运行维护方案：评委根据投标人提供的路网运行数据分析与研判应用运行维护方案（包括但不限于分析与研判指标维护、计算模型优化、日常应用运行保障的具体内容和流程等）综合评分： （1）方案全面、思路清晰、内容科学、合理、详实的，得8分； （2）方案全面、思路正确、内容合理、详实的，得6分； （3）方案粗略、思路不清晰、内容不详实的，得4分； （4）方案有误，或者未提供的，不得分。 | 8 |
|  |  | 6.路网分中心运行维护和技术保障方案：评委根据投标人提供的路网分中心运行维护和技术保障方案（包括但不限于路网分中心日常巡检和维护、重大节假日及突发事件巡检和保障、技术性能检测、日常培训和技术咨询的具体内容和流程等）综合评分： （1）方案全面、思路清晰、内容科学、合理、详实的，得8分； （2）方案全面、思路正确、内容合理、详实的，得6分； （3）方案粗略、思路不清晰、内容不详实的，得4分； （4）方案有误，或者未提供的，不得分。 | 8 |
|  |  | 7.区县路网分中心性能监测方案：评委根据投标人提供的区县路网分中心性能监测方案（包括但不限于区县路网分中心日常巡检计划安排、重大节假日及突发事件巡检和保障、技术性能检测、巡查报告的具体内容和流程等）综合评分： （1）方案全面、思路清晰、内容科学、合理、详实的，得8分； （2）方案全面、思路正确、内容合理、详实的，得6分； （3）方案粗略、思路不清晰、内容不详实的，得4分； （4）方案有误，或者未提供的，不得分。 | 8 |
| 3 | 业绩 | 1、项目负责人业绩：自2021年12月1日以来承担过类似路网运行监测质量提升项目业绩（含路网运行保障、公路信息系统运维、交通量调查数据），每有1个得3分，满分6分。（提供合同及中标通知书，若合同或中标通知书中未明确项目经理姓名的，须提供业主方出具的证明材料，否则视为未提供）。 | 6 |
|  |  | 2、供应商业绩：自2021年12月1日以来承担过类似路网运行监测质量提升项目业绩（含路网运行保障、公路信息系统运维、交通量调查数据），每提供1个得 3 分，最多得 9 分。（提供合同及中标通知书，合同中须反映相关信息，否则视为未提供）。 | 9 |
| 4 | 履约 能力 | 1、投标人具有公路交通量管理相关的软件著作权登记证书（含公路路网运行保障、公路路网运行数据等），每提供 1 个得 3 分，最多得 9 分。 | 9 |
|  |  | 2、投标人具有在有效期内的信息安全管理体系认证证书、服务管理体系认证证书，每提供1个得3分，最多得6分，未提供不得分（提供证书）。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

计分办法：

1、评标小组成员按照采购文件和本办法上述有关规定,给各响应文件评分。

2、各供应商的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4、评标小组根据各供应商的最终评分,按高低次序确定供应商最终的排列名次，并按照采购文件规定推荐成交候选人。如果供应商的最终评分相同，则响应报价低的供应商排名优先。

5、本次采购将从三名成交候选人中确定得分最高的为成交人。

注：说明：

1、对拟采购产品属于节能、环保产品政府采购品目清单中非强制采购的节能和环保产品分别给予响应报价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。特别说明：节能、环保产品必须提供产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环保产品认证证书。未按要求提供相关材料，或提供的材料未能反映相关数据和内容，不享受相关政策。

2、对小微企业承接的工程或提供的服务给予最终报价10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，或者大中型企业向小微企业分包的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、项目实施或集成方案（若有）

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

十一、中小企业声明函（如有）

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公路事业发展中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人身份证

被授权人身份证

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京市公路事业发展中心

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、服务名称：     ，项目负责人     ，履约期限     。

3、我们的总报价为（大写）元人民币（￥：   ）。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：年月日

五、磋商报价表

磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写（元）： |  |
| 供应商企业规模（中型/小型/微型） |  |

说明：

1、供应商企业规模（中型/小型/微型）栏填“中型”或“小型”或“微型”。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

日  期：

六、分项报价表

分项报价表（如有）

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路网长路径监测及事件上云应用运行维护 |  |
| 2 | 公路网数字化运行网关应用运行维护 |  |
| 3 | 路网运行数据分析与研判应用运行维护 |  |
| 4 | 路网分中心运行维护和技术保障 |  |
| 5 | 区县路网分中心性能监测 |  |
| 总计 |  |  |

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、项目实施或集成方案（若有）

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

十一、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）采购编号为      项目（分包号：  ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于其他未列明行业；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      中型企业、小型企业、微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加

（单位名称）采购编号为     项目（分包号：   ）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。