南京市鼓楼区人民检察院多联式空调系统机组采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2026-0238

江苏省设备成套股份有限公司

2026年7月

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

招标公告

项目概况

南京市鼓楼区人民检察院多联式空调系统机组采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年08月5日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2026-0238

1.2项目名称：南京市鼓楼区人民检察院多联式空调系统机组采购项目

1.3预算金额：250万元

1.4最高限价：250万元

1.5采购需求：南京市鼓楼区人民检察院多联式空调系统机组采购项目，具体要求见本招标文件第四章。

1.6合同履行期限：自合同签订后90日内设备供货并完成安装调试交付使用。

1.7本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受进口产品投标。

1.9 本项目不接受联合体投标。

1.10本项目所属行业：工业

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自本项目招标公告发布之日至2026年07月10日17时30分（北京时间）。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2026年08月5日14点30分（北京时间）

4.2 提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：详见招标文件

6.4投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6.5供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

符合国家相关规定的财务状况报告

依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

根据宁财购通[2021]5号文规定，属于该文件列明的不适用信用承诺情形的供应商在资格审查环节仍需提供其满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料，具体规定见招标文件。供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及一下情形的，不适用信用承诺：

供应商被列入严重失信主体名单；

被相关监管部门做出行政处罚且尚在出发有效期内；

被其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市鼓楼区人民检察院

地址：南京市中山北路540号下关大厦

联系方式： 张主任18013918837

7.2采购代理机构信息

招标代理：江苏省设备成套股份有限公司

地  址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼

联系人：陈康健、王鸿

电  话：025-86638721  13645177653  13218017665

电子邮箱：571057998@qq.com     whong@jcec.cn

7.3项目联系方式

项目联系人：陈康健

电　话：1364517765

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年7月3日

第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（如有）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1 商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：/

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理货物招标收费基准费率的 65% 向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

17.3 中标人在中标后递交2份投标文件，必须保持和苏采云上传的投标文件一致，按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订采用胶装的形式。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

22.4.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1 采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评分要点 | 评分类别 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（结果保留两位小数） |
| 商务部分 （4分） | 项目业绩 | 2分 | 投标人提供24年6月1日以来所投品牌项目业绩4个。每个得0.5分，没有不得分。（须提供合同证明材料和相关发票） |
|  | 企业资质 | 2分 | 投标人具有《中国制冷空调设备维修安装企业资质证书》A类Ⅰ级、B类Ⅰ级、C类Ⅰ级、D类Ⅰ级可得2分，没有不得分。本项满分2分。 |
| 技术部分 （40分） | 技术要求 | 16分 | 根据第五章 技术/服务需求中的《设备技术要求表》表中的技术要求进行评审： 满足《设备技术要求表》所有技术要求的，得16分；其中★主要技术要求不允许负偏离，否则按无效投标处理；一般性技术要求有不符合的，扣2分/项，扣完为止。（提供所投多联机产品样本或技术手册相关页加盖多联机品牌公司公章，可清晰反映相关数据） |
|  |  | 6分 | 在夏季极端高温天气下，多联机室外机的制冷量衰减值越小越好，多联机产品在室外机进风干球环境温度43℃℃时，室内机回风湿球温度19℃℃时，8HP、10HP、12HP、14HP、16HP、18HP这6个单模块室外机，平均衰减率≥95%得6分，90%≤平均衰减率＜95%得3分，85%≤平均衰减率＜90%得1分，平均衰减＜85%不得分。（提供所投多联机产品样本或技术手册相关页加盖多联机品牌公司公章，可清晰反映相关数据） |
|  |  | 6分 | 所投多联机产品获得第三方权威检测机构出具的产品特性证书且在有效期内，具有高环温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减、室外机高机外静压下制冷能力零衰减，每具有一项产品特性得2分。本项满分6分。（提供第三方权威检测机构出具的产品特性证书复印件并加盖多联机品牌公司公章，可清晰反映相关数据） |
|  |  | 6分 | 为保障项目室内优质吹风效果，有效降低设备运行吹风噪音，提升使用舒适度与场景适配性，评标委员会根据所投多联机风管式室内机的静压可调档位丰富度、工况适配能力等性能参数进行综合主观评审： 1、所投产品静压调节档位丰富，可调精度高，可充分满足项目降噪、均匀送风需求，技术性能优异，得6分； 2、所投产品具备较多静压调节档位，可调精度较高，可满足项目常规送风及降噪使用需求，技术性能较好，得3分； 3、所投产品静压调节档位较少，可调精度一般，无法充分适配项目送风降噪需求，或相关技术资料不完善，得1分。 提供所投多联机产品样本或技术手册相关页加盖多联机品牌公司公章，可清晰反映相关数据，资料无效或未提供不得分。 |
|  |  | 6分 | 评审委员会根据所投多联机产品长期运行可靠性、品牌口碑及实际应用稳定性综合评审： 产品质量优异、长期运行稳定性极强，具备充分的长期可靠运行佐证材料，得6 分； 产品质量良好，运行稳定性较好，具备相关佐证材料，得3 分； 产品质量及运行稳定性一般，佐证材料不够完善，得1 分。注：须提供带有 CMA/CNAS 认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖多联机品牌公司公章，材料需清晰体现产品运行相关参数。 |
| 安装及服务 （26分） | 现场安装实施方案 | 10分 | 1、进度计划保障措施（4分） 评委根据投标人提供针对本项目的特点编制的进度计划保障措施进行综合评分。 方案合理、针对性强的得4分；方案较合理的得2分；方案基本合理的得1分；未提供方案不得分。 本项目为改造项目，投标人请自行联系甲方勘察现场，并获取甲方盖章的现场勘察确认函。未获得甲方盖章的现场勘察确认函，此项最多得1分。 |
|  |  |  | 2、组织机构设置（3分） 评委根据投标人提供针对本项目的特点设置组织机构进行综合评分。 方案合理、针对性强的得3分；方案较合理的得2分；方案基本合理的得1分；未提供方案不得分。 |
|  |  |  | 3、技术、质量、安全保障措施（3分） 评委根据投标人提供针对本项目的特点编制的技术、质量、安全保障措施进行综合评分。 方案合理、针对性强的得3分；方案较合理的得2分；方案基本合理的得1分；未提供方案不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 8分 | 投标人应根据本项目特点，制定本项目的售后服务方案。 评委对售后服务响应时间和服务内容、现有服务体系和服务网点固定场所、维保人员配置计划、维保机具投入计划、对招标人免费进行相关技术培训等内容进行综合评分。 方案合理、针对性强的得(6-8)分；方案较合理的得(3-5)分；方案基本合理的得(1-2)分；未提供方案不得分。 |
|  | 制造商 保修承诺 | 6分 | 提供多联机品牌公司对质保期的承诺。 本项目质保期为12个月，每增加12个月的得3分，最多得6分。须提供多联机品牌公司针对本项目的质保期承诺书（加盖多联机品牌公司公章），没有的不得分。 |
|  | 工期要求 | 2 | 在计划工期90天的基础上，承诺提前5天的得0.5分；提前10天的得1分；提前15天的得2分。 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.供应商拟选派项目负责人需在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供《踏勘现场供应商签到表》原件扫描件，确认书须招标人项目负责人签字确认。现场勘察联系人：张主任 ；联系电话：18013918837，勘察地点：南京市鼓楼区二板桥488号，现场勘察时间2026年7月14日下午14:30-17:00。未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对第三章评审标准中“现场安装实施方案 1、进度计划保障措施”评分最高按“方案基本合理的得1分”档次计分。

7.本国产品的价格扣除

7.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

7.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 采购需求（逐条响应）

一、项目概述

1、概述

项目名称： 南京市鼓楼区人民检察院多联式空调系统机组采购项目

项目地点： 南京市鼓楼区二板桥488号

2、项目工期：本项目工期90日历天。

3、质保期（保修期）：自空调机组调试完成之日起计算，以空调机组的出厂日期为准，实行整机对应包修政策，保修期不少于12个月。

4、质保服务基本内容：保证设备正常运转使用所必要的维护、维修工作。

5、质保服务响应时间：接到报修通知后，应于2小时内予以应答，一般故障4小时内修复，如遇复杂情况双方及时沟通。紧急故障：除不可抗力的影响除外，接到紧急故障通知后，2小时内到达现场，按照先抢修、后修复的原则迅速处理。

6、本项目招标控制价：人民币2500000元

二、设备技术要求表

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 （台） | ★主要技术要求 | 一般性技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备 | 变制冷剂流量多联机室外机 | 2 | 制冷量≥45.0kW 制热量≥50.0kW | 额定功率（制冷/制热）≤12.2KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N～50Hz； |
| 2 | 空调设备 | 变制冷剂流量多联机室外机 | 2 | 制冷量≥50.0KW 制热量≥56.0KW | 额定功率（制冷/制热）≤13.5KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N～50Hz； |
| 3 | 空调设备 | 变制冷剂流量多联机室外机 | 2 | 制冷量≥56.0KW 制热量≥63.0KW | 额定功率（制冷/制热）≤15.3KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N～50Hz； |
| 4 | 空调设备 | 变制冷剂流量多联机室外机 | 4 | 制冷量≥78.0KW 制热量≥88.0KW | 额定功率（制冷/制热）≤ 20.9 KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N～50Hz； |
| 5 | 空调设备 | 变制冷剂流量多联机室外机 | 3 | 制冷量≥106.0KW 制热量≥119.0KW | 额定功率（制冷/制热）≤28.7KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N～50Hz； |
| 6 | 空调设备 | 变制冷剂流量多联机室外机 | 1 | 制冷量≥117.0KW 制热量≥130.0KW | 额定功率（制冷/制热）≤32.9KW 环保冷媒:R410A； 电源:380V 3N～50Hz； |
| 7 | 空调设备 | 风管式室内机 | 9 | 制冷量≥2.2KW, 制热量≥2.5K； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤36W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 8 | 空调设备 | 风管式室内机 | 2 | 制冷量≥2.8KW, 制热量≥3.2KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤39W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 9 | 空调设备 | 风管式室内机 | 14 | 制冷量≥3.6KW, 制热量≥4.0KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤50W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 10 | 空调设备 | 风管式室内机 | 6 | 制冷量≥4.0KW, 制热量≥4.5KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤70W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 11 | 空调设备 | 风管式室内机 | 2 | 制冷量≥4.5KW, 制热量≥5.0KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤70W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 12 | 空调设备 | 风管式室内机 | 9 | 制冷量≥5.0KW, 制热量≥5.6KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤73W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 13 | 空调设备 | 风管式室内机 | 4 | 制冷量≥5.6KW, 制热量≥6.3KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤73W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 14 | 空调设备 | 风管式室内机 | 10 | 制冷量≥6.3KW, 制热量≥7.1KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤85W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 15 | 空调设备 | 风管式室内机 | 36 | 制冷量≥7.1KW, 制热量≥8.0KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤90W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 16 | 空调设备 | 风管式室内机 | 27 | 制冷量≥8.0KW, 制热量≥9.0KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤90W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 17 | 空调设备 | 风管式室内机 | 4 | 制冷量≥11.2KW, 制热量≥12.5KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤120W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 18 | 空调设备 | 风管式室内机 | 8 | 制冷量≥12.5KW, 制热量≥14KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤165W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 19 | 空调设备 | 风管式室内机 | 4 | 制冷量≥14KW, 制热量≥16KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤172W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 20 | 空调设备 | 风管式室内机 | 11 | 制冷量≥16KW, 制热量≥18KW； 机外静压≥70Pa； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤239W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 21 | 空调设备 | 四面出风天花机 室内机 | 4 | 制冷量≥14KW, 制热量≥16KW； 配备冷凝水提升泵； | 额定功率（制冷/制热）≤102W； 电源：220V～50Hz 直流风扇电机 直流冷凝水提升泵 |
| 22 | 新风设备 | 全热交换器 | 1 | 新风量≥1000m³/h | 额定功率（最大挡位）≤670W； 电源：220V～50Hz |
| 23 | 通风设备 | 全热交换器 | 3 | 新风量≥2000m³/h | 额定功率（最大挡位）≤1350W； 电源：220V～50Hz |

三、安装施工要求

本项目施工单位必须严格遵守招标人的所有现场管理规定和要求，规范管理、文明施工。

本次施工为改造工程，现场须进行旧有设备及相关管线的拆除，投标人应充分考虑此因素。

设计图和招标工程量清单：须满足设计要求、招标工程量清单的要求。详见设计图和招标工程量清单。

施工顺序：投标人应充分知悉，本项目整体施工。投标人应据此规划其所有工作，包括设备运输、现场仓储、室内外机安装、管道敷设、冷媒填充及系统调试等，其工作流程必须严格遵循，并满足总体施工进度的要求。

进度计划：投标人须在合同生效后5个工作日内，向招标人提交一份与上述施工顺序相匹配的、详细的设备供应与安装综合进度计划表（包括但不限于设备生产周期、到场日期、各楼层安装日期等），并经招标人书面确认。

现场责任：投标人需确保设备按时送达工地，并自行负责已到场设备的仓储、保管和成品保护工作，不得因设备存放或安装顺序问题影响任何楼层的装修作业。

四、项目报价

1、报价内容：

本项目包含并不仅包含：

①原有空调机拆除；

②设备供货，运输、现场二次搬运及吊装，空调室外机、室内机及其他设备设施的安装，设备支架改造、制作、安装，线控器及控制（通讯）系统管线安装，制冷系统冷媒管道安装，冷凝水排水管道安装，风管机风口软接、制作安装，设备检查接线，空调系统充氟调试，排风系统设备及管道制作安装；

③空调外机电源配套改造安装（从配电箱到主机的电源，不含配电箱）；

④不含空调内机的电源配套改造安装；

⑤项目验收、交付使用；

⑥其他工作：在现场现有条件下，满足本项目交钥匙工程及售后服务要求，投标人认为需要进行的所有工作均包含在本项目工作范围内。

本项目为交钥匙工程。

2、报价要求：

项目报价应包括但不限于：全部设备、材料的价格，包装费、运杂费、保险费、安装调试费等相关费用，现场施工人员及设备的保险费，以及国家、省市、地区有关文件要求的一切其他费用（含税费），免费质保期内的售后质保费用，直至交付招标人使用并完成免费质保期内的售后质保工作所需要的各种费用总和。

为完成本项目规定的所有内容，投标人如果认为招标文件的工程量清单有缺漏项，投标人可根据理解与需要在投标报价清单中添加。在投标报价清单中没有标明、且在项目实施过程中必须要投标人完成的所有内容，视为包含在投标报价清单已有的其他项目中，投标人必须完成且不得再申请增项。

本项目按工程量清单计价，固定单价，政策性调整、市场价格、及其它各种因素风险，由投标人自行考虑，由投标人自己承担。工程量按实结算。

变更：如设备（室外机或室内机等）等有变更调整，按相同或类似机型、最近型号、以制冷量指标插入核算价格；如主要材料有变更调整，按同类材料、最近型号、以主要技术指标插入核算价格；按招标文件约定的计价规范和投标报价的同等价格水平核算施工费用；最终价格以招标人指定的审计单位审定为准。再有其他变更，双方另行商定。

现场配合费：中标人与各个配套、配合单位、部门间的相互配合费为 0 元。

- 特别要求：

★投标报价不能高于招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将视其为无效投标处理。

五、其他说明（设计图纸和招标清单的不相符说明）

1、一层34匹拆分为12匹和22匹，划分给总包。

2、一层42匹拆分为20匹和22匹，其中22匹划分给总包

3、七层28匹拆分为10匹和18匹，其中10匹划分给总包

4、八层28匹拆分为10匹和18匹，其中10匹划分给总包

5、九层和十层2台22匹外机，划分给总包。

6、风管式室内机共46台，划分给总包。具体如下：制冷量2.2.kw1台，制冷量3.6kw7台，制冷量4.5kw4台，制冷量5.6kw6台，制冷量6.3kw4台，制冷量7.1kw9台，制冷量8kw9台，制冷量10kw6台。

7、具体工程量划分及施工，由甲方主导协调空调中标单位和总包协商解决。

8.其他要求见图纸要求（南京市鼓楼区人民检察院多联式空调系统机组图纸

链接: https://pan.baidu.com/s/1qM7dTUjW2IdUbtamEtCY9g?pwd=b1hb 提取码: b1hb）。

六、 勘察现场

供应商拟选派项目负责人需在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供《踏勘现场供应商签到表》原件扫描件，确认书须招标人项目负责人签字确认。现场勘察联系人：张主任 ；联系电话：18013918837，勘察地点：南京市鼓楼区二板桥488号，现场勘察时间2026年7月14日下午14:30-17:00。未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对第三章评审标准中“现场安装实施方案 1、进度计划保障措施”评分最高按“方案基本合理的得1分”档次计分。

七、项目清单

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调系统 |  |  | 1 |  |
| 1 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机16HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥45KW,制热量≥50KW,额定功率(制冷/制热)≤12.2KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 | 2 | 核心 产品 |
| 2 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机18HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥50KW,制热量≥56KW,额定功率(制冷/制热)≤13.5KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 | 2 | 核心 产品 |
| 3 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机20HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥56KW,制热量≥63KW,额定功率(制冷/制热)≤15.3KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 | 2 | 核心 产品 |
| 4 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机28HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥78.0KW,制热量≥88KW,额定功率(制冷/制热)≤20.9 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 | 4 | 核心 产品 |
| 5 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机38HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥106KW,制热量≥119kW,额定功率(制冷/制热)≤28.7KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 | 3 | 核心 产品 |
| 6 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机42HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥117KW,制热量≥130KW,额定功率(制冷/制热)≤32.9KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 | 1 | 核心 产品 |
| 7 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-22(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥2.2KW,制热量≥2.5KW,额定功率(制冷/制热)≤36W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 9 | 核心 产品 |
| 8 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-28(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥2.8KW,制热量≥3.2KW,额定功率(制冷/制热)≤39W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 2 | 核心 产品 |
| 9 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-36(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥3.6KW,制热量≥4.0KW,额定功率(制冷/制热)≤50W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 14 | 核心 产品 |
| 10 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-40(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥4.0KW,制热量≥4.5KW,额定功率(制冷/制热)≤70W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 6 | 核心 产品 |
| 11 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-45(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥4.5KW,制热量≥5.0KW,额定功率(制冷/制热)≤70W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 2 | 核心 产品 |
| 12 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-50(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥5.0KW,制热量≥5.6KW,额定功率(制冷/制热)≤73W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 9 | 核心 产品 |
| 13 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-56(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥5.6KW,制热量≥6.3KW,额定功率(制冷/制热)≤73W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 4 | 核心 产品 |
| 14 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-63(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥6.3KW,制热量≥7.1KW,额定功率(制冷/制热)≤85W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 10 | 核心 产品 |
| 15 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-71(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥7.1KW,制热量≥8.0KW,额定功率(制冷/制热)≤90W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 36 | 核心 产品 |
| 16 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-80(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥8.0KW,制热量≥9.0KW,额定功率(制冷/制热)≤90W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 27 | 核心 产品 |
| 17 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-112(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥11.2KW,制热量≥12.5KW,额定功率(制冷/制热)≤120W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 4 | 核心 产品 |
| 18 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-125(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥12.5KW,制热量≥14KW,额定功率(制冷/制热)≤165W，机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 8 | 核心 产品 |
| 19 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-140(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥14.0KW,制热量≥16KW,额定功率(制冷/制热)≤172W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 4 | 核心 产品 |
| 20 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-160(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥16.0KW,制热量≥18KW,额定功率(制冷/制热)≤239W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 11 | 核心 产品 |
| 21 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VF-140(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥14.0KW,制热量≥16KW,额定功率(制冷/制热)≤102Wa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 | 4 | 核心 产品 |
| 22 | 铜管Φ38.1 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ38.1 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 158.6 |  |
| 23 | 铜管Φ31.8 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ31.8 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 238 |  |
| 24 | 铜管Φ28.6 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ28.6 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 262.5 |  |
| 25 | 铜管Φ22.2 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ22.2 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 70.35 |  |
| 26 | 铜管Φ19.1 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ19.1 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 417.9 |  |
| 27 | 铜管Φ15.9 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 786 |  |
| 28 | 铜管Φ12.7 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 356.4 |  |
| 29 | 铜管Φ9.5 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 723.8 |  |
| 30 | 铜管Φ6.4 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m | 297 |  |
| 31 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称：分歧器 2.型号规格： 综合尺寸 3.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4.满足设计及规范验收要求 | 个 | 135 |  |
| 32 | 铜管橡塑保温 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑B1级 2.绝热厚度:20mm/15mm 3.部位:室内冷媒管 | m3 | 4.25 |  |
| 33 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.型号：RVVP 2*0.75m2 3.配线形式：管内穿线 | m | 3008 |  |
| 34 | 控制线 | 1.名称:控制线 2.型号：RVVP 2*0.75m2 3.配线形式：管内穿线 | m | 1256 |  |
| 35 | 配管 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.敷设方式:明配 | m | 3978 |  |
| 36 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管、DN32 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道系统水冲洗吹扫 | m | 450 |  |
| 37 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管、DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道系统水冲洗吹扫 | m | 865 |  |
| 38 | 管道绝热 | - 绝热材料品种:难燃B级橡塑发泡保温管瓦 或板 2.绝热厚度:9mm 3.部位:冷凝水管 | m3 | 1.1 |  |
| 39 | 铁构件 | 1.名称:设备支吊架 | kg | 953 |  |
| 40 | 金属结构刷油 | 1.名称：金属结构刷油 2.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 953 |  |
| 41 | 冷媒充注 | 1.名称:冷媒充注 2.型号:注环保型制冷剂 | kg | 345 |  |
| 42 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞 2.规格：孔径100mm以内 | 项 | 1 |  |
| 43 | 开孔封堵 | 1.名称：开孔封堵 | 项 | 1 |  |
| 44 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管开槽DN20以内 | 项 | 1 |  |
| 45 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |
| 46 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 47 | 大型机械设备进出场及安拆 | 室外机吊装机械费 | 项 | 1 |  |
| 48 | 管道井门洞 | 管道井砖墙上开门洞，安装检修门，门洞尺寸600*1500mm | 个 | 6 |  |
|  | 新风系统 |  |  |  |  |
| 49 | 全热交换器 | 1.名称全热交换器XF-2000 2.型号:新风量≥2000m2/h,额定功率(最大挡位)≤1350W 3.规格:详见设计图纸 | 台 | 3 |  |
| 50 | 全热交换器 | 1.名称:全热交换器XF-1000 2.型号:新风量≥1000m2/h,额定功率(最大挡位)≤670W 3.规格:详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 51 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口 | m2 | 120 |  |
| 52 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 | m2 | 115 |  |
| 53 | 柔性接口 | 帆布软接 | m2 | 55 |  |
| 54 | 通风管道绝热 | 1.材质：难燃B1级橡塑发泡保温板 2.绝热厚度：25mm | m3 | 10 |  |
| 55 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节风阀 2.规格:400*320mm | 个 | 6 |  |
| 56 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶，带防虫网 2.规格:800*40 | 个 | 3 |  |
| 57 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶，带防虫网 2.规格:550*250 | 个 | 6 |  |
| 58 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器 2.规格:350*350 | 个 | 6 |  |
| 59 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:1600/1050*270 | 个 | 144 |  |
| 60 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:出风口 2.规格:1050/1600*150 | 个 | 144 |  |
| 61 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞 2.规格：孔径100mm以内 | 项 | 1 |  |
|  | 空调强电 |  |  |  |  |
| 62 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB-YJY 2.规格：4*185+1*95 3.敷设方式：穿桥架 | m | 40 |  |
| 63 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制安 2.型号：WDZB-YJY-4*185+1*95 | 个 | 2 |  |
| 64 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB-YJY 2.规格：4*70+1*35 3.敷设方式：穿桥架 | m | 40 |  |
| 65 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制安 2.型号：WDZB-YJY-4*70+1*35 | 个 | 2 |  |
| 66 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB-YJY 2.规格：4*10+6 3.敷设方式：穿桥架 | m | 550 |  |
| 67 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制安 2.型号：WDZB-YJY-4*10+6 | 个 | 34 |  |
| 68 | 配电箱 | 1.名称:4楼空调配电箱 2.规格:内配500A空开1只、63A空开11个 | 台 | 1 |  |
| 69 | 配电箱 | 1.名称:14楼空调配电箱 2.规格:内配400A空开1只、63A空开7个 | 台 | 1 |  |
| 70 | 桥架 | 1.名称：镀锌钢制强电桥架 2.安装方式：顶下吊装、沿墙明敷设 3.尺寸：400*200*1.0 4.桥架的接地保护要求详见设计图纸 | m | 200 |  |
| 71 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架 | kg | 100 |  |
| 72 | 金属结构刷油 | 1.名称：金属结构刷油 2.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 100 |  |

第五章 合同主要条款

（参考格式）

甲方：

乙方：

经年月日公开招标（招标编号：），就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

- 甲乙双方同意，乙方为甲方XXX按以下条款提供XXX：

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

- 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

- 乙方向甲方提供营业执照复印件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

- 预计到货时间：XXX。交货地点：甲方指定地点。

- 质保期：XXX质保XXX年，XXX质保XXX年，质保期从甲方验收合格之日起计算。质保期满后发生维修，只收材料费，免收人工费等。

- 结算方式：一、预付款（30%）合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%的预付款。二、进度款（50%）甲方通知发货并同时提供发货清单后，甲方向乙方支付合同总价50%的进度款；乙方收到款项后安排发货。三、验收款（17%）设备安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价17%的验收款。四、质保金（3%）质保期届满且设备无质量问题后，甲方无息支付合同总价3%的质保金。结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

- 保密条款

1、双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

八、合同约定

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

九、本项目遇技术问题由甲方XXXX负责协调解决。

十、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十一、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件1《XXXX》

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法人代表（委托人）：                法人代表（委托人）：

部门负责人：

经办人：                            经办人：

签订日期：年月日                    签订日期：年月日

第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（加盖电子公章）

年  月日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 项目负责人（姓名） |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机16HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥45KW,制热量≥50KW,额定功率(制冷/制热)≤12.2KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机18HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥50KW,制热量≥56KW,额定功率(制冷/制热)≤13.5KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机20HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥56KW,制热量≥63KW,额定功率(制冷/制热)≤15.3KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机28HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥78.0KW,制热量≥88KW,额定功率(制冷/制热)≤20.9 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机38HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥106KW,制热量≥119kW,额定功率(制冷/制热)≤28.7KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调外机 | 1.名称：直流变频多联机主机42HP（成套设备，包括系统运行需要的各类配件、阀门、压力表、减震器、减震垫等） 2.规格型号：制冷量≥117KW,制热量≥130KW,额定功率(制冷/制热)≤32.9KW 3.基础槽钢安装 4.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-22(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥2.2KW,制热量≥2.5KW,额定功率(制冷/制热)≤36W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-28(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥2.8KW,制热量≥3.2KW,额定功率(制冷/制热)≤39W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-36(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥3.6KW,制热量≥4.0KW,额定功率(制冷/制热)≤50W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 10 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-40(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥4.0KW,制热量≥4.5KW,额定功率(制冷/制热)≤70W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-45(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥4.5KW,制热量≥5.0KW,额定功率(制冷/制热)≤70W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-50(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥5.0KW,制热量≥5.6KW,额定功率(制冷/制热)≤73W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-56(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥5.6KW,制热量≥6.3KW,额定功率(制冷/制热)≤73W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-63(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥6.3KW,制热量≥7.1KW,额定功率(制冷/制热)≤85W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-71(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥7.1KW,制热量≥8.0KW,额定功率(制冷/制热)≤90W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 16 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-80(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥8.0KW,制热量≥9.0KW,额定功率(制冷/制热)≤90W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 17 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-112(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥11.2KW,制热量≥12.5KW,额定功率(制冷/制热)≤120W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-125(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥12.5KW,制热量≥14KW,额定功率(制冷/制热)≤165W，机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-140(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥14.0KW,制热量≥16KW,额定功率(制冷/制热)≤172W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VS-160(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥16.0KW,制热量≥18KW,额定功率(制冷/制热)≤239W,机外静压≥70Pa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 21 | 空调室内机 | 1.名称：室内机VF-140(含水泵,直流电机) 2.规格型号：制冷量≥14.0KW,制热量≥16KW,额定功率(制冷/制热)≤102Wa; 3.其他参数设计要求详见空调设计图纸 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 铜管Φ38.1 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ38.1 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 158.6 |  |  |  |  |  |
| 23 | 铜管Φ31.8 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ31.8 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 238 |  |  |  |  |  |
| 24 | 铜管Φ28.6 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ28.6 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 262.5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 铜管Φ22.2 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ22.2 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 70.35 |  |  |  |  |  |
| 26 | 铜管Φ19.1 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ19.1 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 417.9 |  |  |  |  |  |
| 27 | 铜管Φ15.9 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 786 |  |  |  |  |  |
| 28 | 铜管Φ12.7 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 356.4 |  |  |  |  |  |
| 29 | 铜管Φ9.5 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 723.8 |  |  |  |  |  |
| 30 | 铜管Φ6.4 | 1.名称:铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 | m |  | 297 |  |  |  |  |  |
| 31 | 低压铜及铜合金管件 | 1.名称：分歧器 2.型号规格： 综合尺寸 3.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4.满足设计及规范验收要求 | 个 |  | 135 |  |  |  |  |  |
| 32 | 铜管橡塑保温 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑B1级 2.绝热厚度:20mm/15mm 3.部位:室内冷媒管 | m3 |  | 4.25 |  |  |  |  |  |
| 33 | 信号线 | 1.名称:信号线 2.型号：RVVP 2*0.75m2 3.配线形式：管内穿线 | m |  | 3008 |  |  |  |  |  |
| 34 | 控制线 | 1.名称:控制线 2.型号：RVVP 2*0.75m2 3.配线形式：管内穿线 | m |  | 1256 |  |  |  |  |  |
| 35 | 配管 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.敷设方式:明配 | m |  | 3978 |  |  |  |  |  |
| 36 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管、DN32 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道系统水冲洗吹扫 | m |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 37 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:U-PVC塑料管、DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道系统水冲洗吹扫 | m |  | 865 |  |  |  |  |  |
| 38 | 管道绝热 | - 绝热材料品种:难燃B级橡塑发泡保温管瓦 或板 2.绝热厚度:9mm 3.部位:冷凝水管 | m3 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 铁构件 | 1.名称:设备支吊架 | kg |  | 953 |  |  |  |  |  |
| 40 | 金属结构刷油 | 1.名称：金属结构刷油 2.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg |  | 953 |  |  |  |  |  |
| 41 | 冷媒充注 | 1.名称:冷媒充注 2.型号:注环保型制冷剂 | kg |  | 345 |  |  |  |  |  |
| 42 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞 2.规格：孔径100mm以内 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 开孔封堵 | 1.名称：开孔封堵 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管开槽DN20以内 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 大型机械设备进出场及安拆 | 室外机吊装机械费 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 管道井门洞 | 管道井砖墙上开门洞，安装检修门，门洞尺寸600*1500mm | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 全热交换器 | 1.名称全热交换器XF-2000 2.型号:新风量≥2000m2/h,额定功率(最大挡位)≤1350W 3.规格:详见设计图纸 | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 50 | 全热交换器 | 1.名称:全热交换器XF-1000 2.型号:新风量≥1000m2/h,额定功率(最大挡位)≤670W 3.规格:详见设计图纸 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:咬口 | m2 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 52 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 | m2 |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 53 | 柔性接口 | 帆布软接 | m2 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 54 | 通风管道绝热 | 1.材质：难燃B1级橡塑发泡保温板 2.绝热厚度：25mm | m3 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节风阀 2.规格:400*320mm | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 56 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶，带防虫网 2.规格:800*40 | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶，带防虫网 2.规格:550*250 | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 58 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器 2.规格:350*350 | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 59 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:回风口 2.规格:1600/1050*270 | 个 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 60 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:出风口 2.规格:1050/1600*150 | 个 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 61 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞 2.规格：孔径100mm以内 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 空调强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB-YJY 2.规格：4*185+1*95 3.敷设方式：穿桥架 | m |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 63 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制安 2.型号：WDZB-YJY-4*185+1*95 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB-YJY 2.规格：4*70+1*35 3.敷设方式：穿桥架 | m |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 65 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制安 2.型号：WDZB-YJY-4*70+1*35 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB-YJY 2.规格：4*10+6 3.敷设方式：穿桥架 | m |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 67 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制安 2.型号：WDZB-YJY-4*10+6 | 个 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 68 | 配电箱 | 1.名称:4楼空调配电箱 2.规格:内配500A空开1只、63A空开11个 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 配电箱 | 1.名称:14楼空调配电箱 2.规格:内配400A空开1只、63A空开7个 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 桥架 | 1.名称：镀锌钢制强电桥架 2.安装方式：顶下吊装、沿墙明敷设 3.尺寸：400*200*1.0 4.桥架的接地保护要求详见设计图纸 | m |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 71 | 铁构件 | 1.名称:桥架吊支架 | kg |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 72 | 金属结构刷油 | 1.名称：金属结构刷油 2.支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 73 | 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：表中报价总计应与开标一览表中投标总价一致。

投标单位（加盖电子公章）：

附表二-核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、踏勘现场投标人签到表

踏勘现场供应商签到表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商法定代表人姓名 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目负责人身份证号 |  |
| 项目负责人联系方式 |  |
| 现场踏勘情况总结： 我方已对现场情况、设施、周围环境进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。 |  |
| 项目负责人签名 |  |  |
| 踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次踏勘； 2、参与踏勘的供应商，投标人文件中提供采购人出具的现场《踏勘现场供应商签到表》原件扫描件，未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对第三章评审标准中“现场安装实施方案 1、进度计划保障措施”评分最高按“方案基本合理的得1分”档次计分。 |  |  |
| 材料验证情况： |  |  |
| 材 料 名 称 | 验 证 情 况（符合要求\不符合要求） |  |
| 供应商营业执照复印件 |  |  |
| 法定代表人授权书及 |  |  |
| 项目负责人身份证复印件 |  |  |
| 招标人项目负责人签字 |  |  |
| 查验时间 | 年 月 日 时 分 |  |

附件十五、其他