招　标　文　件

项目名称：江宁区东山小学等监控设备升级改造

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0034

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年6月

- 总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区教育技术装备中心（采购单位）的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区东山小学等监控设备升级改造（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0034

2.项目名称：江宁区东山小学等监控设备升级改造

3.预算金额：262万元

4.本项目最高限价：本项目不设最高限价,但投标人投标报价不得超过预算金额。

5.采购需求（简介）：本项目是为江宁区东山小学等多校监控设备升级改造，根据实际需求，配置相关智能化设备，满足校园食堂安全的统一管理需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，质保期三年（自验收报告签字确认之日起）。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月22日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南京市江宁区教育技术装备中心

地址：南京市江宁区东新北路16号

联系人：宗建丰

联系电话：025-84930376

2.南京市公共资源交易中心江宁分中心信息

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：易俊贤

联系电话：025-69613996

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市江宁区教育技术装备中心，联系地址：南京市江宁区东新北路16号503，联系人：宗建丰，联系电话：025-84930376。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：项目编号：

- 甲方：（买方）南京市江宁区教育技术装备中心

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的江宁区东山小学等监控设备升级改造项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：江宁区东山小学等监控设备升级改造

1.2标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4履行时间（期限）：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，质保期三年（自验收报告签字确认之日起）。

1.5履行地点：采购人指定地点。

1.6履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：__________圆（_________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订后5个工作日内，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。甲方按以下约定

退还：

6.1.1退还时间及条件：验收合格后5个工作日内。

6.1.2退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等

情形。

6.1.4逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金

本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1支付时间及比例：安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，甲方支付合同总价款的50%，余款一年后支付。

8.1.2满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5质保期为自交货验收合格之日起3年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

- 签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是为江宁区东山小学等多校监控设备升级改造，根据实际需求，配置相关智能化设备，满足校园食堂安全的统一管理需要。

（二）项目建设遵循标准

1、遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

2、固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》《关于印发〈江宁区区级行政事业单位资产配置标准〉、〈江宁区区级行政事业单位资产使用年限标准〉（2016年修订版）。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一身份认证对接设备 | 1 | 套 | 100000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 视频联网设备 | 3 | 套 | 57000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 视频云平台管理软件 | 1 | 套 | 90000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 4 | 视频汇聚平台 | 1 | 套 | 500000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 5 | 综合安防软件 | 1 | 套 | 68000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
| 6 | 辅材 | 1 | 套 | 2357 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | AI视觉赋能平台一体机 | 1 | 台 | 280000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 重点区域视频切片存储系统一体机 | 1 | 台 | 130000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 9 | IPS升级 | 1 | 套 | 100000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
| 10 | 中心边缘安全路由网关 | 1 | 台 | 52000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 11 | 下一代防火墙 | 31 | 台 | 10000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 12 | 安防汇聚交换机 | 17 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 13 | 光模块 | 65 | 块 | 350 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 14 | 光纤跳线1 | 17 | 对 | 46 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 15 | 光纤跳线2 | 31 | 对 | 46 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 16 | 网络跳线 | 31 | 根 | 35 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 17 | 设备调试 | 1 | 项 | 726000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 1.统一身份认证对接设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 1、协议确认要求：设备须支持现有的江宁教育服务平台身份认证中心实际提供（支持）的接口协议，常见的标准协议可能包括 RESTful API、LDAP、OIDC、SAML 2.0 或 CAS 等。供应商在中标后需向南京市江宁区教育技术装备中心或江宁教育服务平台身份认证中心的运维方获取明确的、当前有效的官方接口协议规范文档，并严格依据该文档进行调整。供应商无权自行选择协议类型，需遵循既定标准。【供应商在投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供作无效投标处理】 2、数据格式：统一请求与响应的数据格式（如JSON或XML）。 3、配置接口地址：获取江宁教育服务平台身份认证中心的接口URL或服务端点。 4、设置超时时间：设备需在本系统中实现接口调用超时配置功能，支持按照南京市江宁区教育局要求定义超时阈值（默认≤3秒），避免因江宁教育服务平台身份认证中心响应延迟导致系统阻塞。 5、硬件设备配置不低于以下要求：高度：≥2U机架式服务器。处理器：≥1颗处理器，单处理器主频≥2.4GHz，处理器≥12核心；内存：≥16GB DDR5 5600MHz内存；硬盘：≥2块480GB SATA SSD硬盘；IO扩展：最多提供≥14个标准PCIe 4.0插槽和1个OCP插槽；阵列卡：配置1张SAS RAID卡，≥4GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6/直通模式，含掉电保护模块；网络接口：≥4个千兆电口； 电源：配置2个冗余白金电源，单个电源功率≥800W；管理功能：配置≥1个千兆独立管理端口，提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；支持IPMI2.0标准；提供KVM功能，实现远程开关机、重启、网络安装操作系统； 6、供应商承诺所提供的本项设备符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》文件中加“*”的指标，上传加盖公章的承诺函，格式自拟。需求标准详见网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bzygf/202312/t20231227_21344832.htm未提供作无效投标处理。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、身份认证方式：认证模式系统需支持OAuth2.0认证协议。客户端信息支持向认证中心申请唯一客户端ID（如client_edu_monitor）和动态更新的客户端密钥。配置重定向RI支持设置认证成功后跳转的监控系统回调地址。设定Token有效期支持定义访问令牌的失效时间（例如30分钟），并支持Token刷新机制。 2、实现用户数据同步：系统需支持配置实时同步或每日增量同步策略、同步用户的各类属性（如姓名、部门、角色）。 3、权限控制参数：采用基于角色的访问控制（RBAC）架构。支持按校区、楼栋、摄像头层级控制资源访问。支持管理人员定义用户的具体功能权限（如实时查看、录像回放等）。实现动态权限更新，确保权限变更后30分钟内同步至监控系统。 4、系统日志与审计：记录审计日志包含用户ID、操作时间、IP地址、操作类型等关键信息。支持设置日志存储周期，供应商须在采购人指定服务器保留日志至少180天。支持配置异常告警规则，如遇单日多次登录失败等异常行为，可对当前用户进行账号锁定。 5、安全与合规参数：支持加密敏感数据，采用加密算法存储密码、Token等数据。 6、错误处理与容灾：供应商应采用分层分类法对系统错误类型进行分类，如401（未授权）、503（服务不可用）等标准化错误码。支持配置重试机制，供应商需在本系统中实现分层重试策略，如遇网络层失败应立即重启，如遇应用层失败可根据错误类型动态重试。 7、性能与容量要求：支持并发用户数至少可满足400位用户同时进行在线认证。身份认证接口的响应时间≤500ms。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 2.视频联网设备 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 1、设备高度≤2U，配置≥2颗16核高性能处理器，主频≥2.9GHz，≥128GBDDR4内存， 2、硬盘≥2块480GSSD、≥2块1.8TSASHDD硬盘； 3、≥4个千兆电口，≥2个万兆光口；配置≥双端口高性能4G缓存RAID卡。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、支持内存扩展，具备≥24个内存卡槽，可组成12个内存通道，单槽可支持128G。 2、具备不少于10个PCIE3.0插槽，可配置4端口千兆网卡、2端口万兆网卡、4端口万兆网卡、GPU卡，最大可支持配置不低于8张GPU卡。 3、支持300GB、600GB、1TB、1.2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB企业级HDD硬盘。 4、▲具备超级电容模块，支持断电保护，设备异常掉电时缓存数据无丢失。【供应商在投标文件中提供承诺函（格式自拟），供应商中标后需在签订合同时提供具有检测资质的检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告复印件，按照GA/T 669.7-2008《城市监控报警联网系统》标准进行检测，检测内容包含硬件配置检查，要求检测结果达到符合】 5、节点支持双铂金电源，支持热插拔，一个电源损坏的情况下，仍可正常运行。 6、具备不少于六个风扇模块，单风扇失效情况下可正常工作。 7、支持对各节点上的硬件组件（风扇、处理器、电源、硬盘等）工作状态进行监测以及报警 8、具有≥20档转速调节，支持双系统管理，支持一键主备系统切换，支持CPU、内存等组件温度状态实时监测，提供3D监测视图。 9、支持显示系统的集群健康状态，在工作状态异常时发出告警通知。 |
| 12 | 参考图片 |  |
| 3.视频云平台管理软件 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1、采用微服务架构；支持物理服务器、虚拟机、容器方式部署运行；视频云平台管理相关业务的故障恢复时间≤2s；任一业务升级不影响其他业务运行。 2、为考虑兼容性和可管理性，同一个云平台下，支持视频管理软件、流媒体转发软件、地图服务软件、运维管理软件、视频诊断软件和综合安防软件等基础应用软件融合部署。 3、平台采用集群管理，支持将下级域添加至集群并对下级域常规功能进行管理（如业务下发、创建、配置、卸载等）。 4、支持GPU调度，支持对CPU、GPU、内存、磁盘空间、业务数量、网络带宽等进行监控。 5、支持节点间业务动态负载均衡，如一个节点故障，该节点上的业务可自动均衡分配到其他节点；支持集群扩容，支持2节点集群，支持各节点CPU、内存压力均衡，差距小于1%。 6、支持运维管理网络和业务交互网络分离；支持管理服务和业务服务分离，管理服务不影响业务服务。 7、支持对业务软件运行状态监控；支持对数据库状态监控；支持对业务运行网络状态监控。 8、支持容器秒级启动，单节点支持不少于200个容器同时运行，支持对容器的资源性能进行阈值设置。【供应商在投标文件中提供承诺函（格式自拟）。供应商中标后需在签订合同时提供具有检测资质的检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告复印件，按照GA/T 669.7-2008《城市监控报警联网系统》标准进行检测，检测内容包含容器功能检查，要求检测结果达到符合】 9、支持云节点服务创建、编辑、删除，支持节点宕机恢复后服务自动拉起，保持服务副本数不变。支持动态线性扩容，扩容后节点的磁盘纳入云节点管理，可作为数据存储节点；业务可分担到新扩容的节点。支持本域内3台服务器纳入云节点管理，以集群方式运作。 10、支持NTP校时功能，支持节点状态监控，可查看节点运行状态、创建时间、微云版本信息、网络流量信息、内核版本、pod网段等信息。 11、支持对高吞吐量的分布式发布订阅消息系统（kafka）微服务、postgresql数据库微服务、缓存数据库（redis）微服务及分布式存储服务（ceph）微服务进行运行状态监控和资源使用状态监控。 12、支持配置服务器节点异常告警，包括cpu超负荷、系统盘超负荷等；支持配置服务器微服务异常告警，包括容器资源超负荷、重启、分布式存储异常告警、中间件异常告警等。 13、支持集群按节点、按资源两种方式划分可用域并对可用域进行资源隔离，支持可用域的创建、显示、编辑、删除。 14、支持自定义构建微服务，可对微服务进行查询、修改、删除；微服务首次调度时，支持根据网络带宽资源调度、根据优先级调度、亲和性调度、负载均衡调度、根据同一个控制器的多个副本进行时自动反亲和性调度等多种调度方式。【供应商在投标文件中提供承诺函（格式自拟）。供应商中标后需在签订合同时提供具有检测资质的检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告复印件，按照GA/T 669.7-2008《城市监控报警联网系统》标准进行检测，检测内容包含应用管理功能检查、微服务调度功能检查，要求检测结果达到符合】 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 4.视频汇聚平台 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 1、视频汇聚平台支持主流安防厂家摄像机接入，平台配置不少于55000路摄像机平台接入授权；支持流媒体转发能力，配置不少于8192Mbps流媒体转发能力；支持视频运维管理和视频质量诊断服务，配置不少于55000路视频运维和诊断服务能力。 2、平台支持管理不少于20000个用户，可支持不少于3000个用户同时在线；平台管理员可设置用户单位、角色及用户基本信息；多域级联可管理2000000路的视频监控点位，支持多级多域管理，可支持不少于200个上下级域。 3、支持新建、删除、修改和查询等用户管理功能，支持记录系统的运行日志和用户日常使用系统时产生的操作日志，日志能记录操作人员对设备的添加、修改、删除等行为，用户登入、登出系统，各种服务上线、离线，设备上线、离线情况。 4、支持实时视频预览与关闭、主辅码流切换、语音对讲、抓图、本地录像等操作；支持界面多窗口布局切换、电子放大、全屏切换等操作，支持rtsp、rtmp、hls、flv传输协议的取流和播放；支持视频通道分组，并支持自定义轮巡播放；支持按照指定设备或指定通道进行图像的实时点播；支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像。 5、支持地图管理服务，支持配置JPG、PNG静态图片的电子地图、GIS和百度地图，并支持标注摄像机点位；支持地图上框选区域，支持地图上监控点的查询、过滤。 6、单节点支持不少于3000路4Mbps视频流转发，支持流媒体功能扩展，支持流媒体转发微服务副本秒级创建，流媒体支持服务负载均衡，可将视频分发任务动态均衡到空闲流媒体服务上。【供应商在投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供作无效投标处理。供应商中标后需在签订合同时提供具有检测资质的检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告复印件，按照GA/T 669.7-2008《城市监控报警联网系统》标准进行检测，检测内容包含流媒体转发性能试验、流媒体扩展功能检查、流媒体服务负载均衡检查，要求检测结果达到符合】 7、支持NFS/流直存／本地存储/IPSAN方式添加存储服务，存储的IP地址路径(NFS、流直存)可设置，支持按设备通道、时间等要素进行检索和回放录像，时间精度可达到秒级；支持按照指定设备或指定通道、时间等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等。 8、支持监控点统计，包括设备总量、视频诊断正常率、设备在线率、通道在线率、录像视频达标率、报警统计等。 9、支持视频抖动、条纹干扰、视频信号丢失、视频遮挡、视频卡顿（冻结）、视频对比度异常、亮度异常（过亮／过暗）、噪声干扰、颜色异常（偏色／黑白）、清晰度异常、场景变化、强横纹干扰、滚动条纹、横波干扰检测。 10、支持多级组网中下级域摄像机视频诊断功能，支持不小于15级下级域摄像机视频诊断，单节点支持不小于200000路摄像机视频诊断，支持运维数据信息诊断结果、视频诊断结果由下级设备向上级设备的推送。【供应商在投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供作无效投标处理。供应商中标后需在签订合同时提供具有检测资质的检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告复印件，按照GA/T 669.7-2008《城市监控报警联网系统》标准进行检测，检测内容包含诊断路数检查、多级组网中下级域摄像机视频诊断功能检查、运维级联功能检查，要求检测结果达到符合】 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 |  |
| 5.综合安防软件 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 1、支持单点登录、组织管理、角色管理、设备管理、设备校时、系统邮箱、平台LOGO和标题自定义、首页宣传图和文字自定义；支持平台登录用户和角色权限的管理，支持设备组织和逻辑组织的管理。 2、支持短信猫、短信网关配置。 3、支持视频预览，支持视频轮巡、视频手册、播放历史、画面自适应。 4、支持录像查询回放、录像抓图、录像剪辑。 5、支持GB28181-2011、GB28181-2016协议的平台级联，支持1400协议平台级联。 6、支持视频智能巡更功能，支持巡更计划的增删改查。 8、支持报警类型信息的增删改查功能，报警类型信息包括：名称、编码、报警源类型、默认报警等级、报警时间间隔、报警提示框等。 9、支持报警预案功能，支持预案的增删改查。 10、支持实时视频流解析、实时图片流解析、离线视频解析、在线录像解析等智能分析配置。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 |  |
| 6.辅材 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1、设备安装所需的配件及辅材：如设备接插件、扎带、机柜螺丝、标签贴制作、机柜PDU、跳线等。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 7.AI视觉赋能平台一体机 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 1、配置不低于2颗16核、主频不低于2.4GHz，缓存不低于24MB的处理器，不少于两块1.92TBSSD系统盘，不少于256GB内存，配置冗余电源和冗余风扇，至少具有4端口千兆网卡和2端口万兆网卡及HDM管理口。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、设备支持组织管理、角色管理、用户管理、权限分配；支持多台设备集群，可实现设备的冗余保护，保证业务不中断。 2、支持GB/T28181、ONVIF、GA1400等标准协议的设备接入；单台内置5000路摄像机接入授权。 3、设备内置流媒体软件、运维诊断软件、地图服务软件、视图库系统和视图解析系统，支持按需扩容硬件和软件的能力。 4、支持容器化方式部署运行，单节点支持不少于200个容器同时运行，支持对容器的资源性能进行阈值设置。 5、支持根据网络带宽资源调度、根据优先级调度、亲和性调度、负载均衡调度、根据同一个控制器的多个副本运行时自动反亲和调度等多种调度方式。 6、支持算法告警信息筛选、列表展示等处理，支持告警规则展示、屏蔽、禁用，支持告警事件展示、筛选以及删除。 7、支持物理服务器、虚拟机以容器方式部署运行，支持本域内3台及以上服务器组成集群环境运行，硬件资源和服务可随集群服务器的增加而弹性扩展，在多节点的集群系统中，某一个节点的故障，应不影响数据的正常存取。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 8.重点区域视频切片存储系统一体机 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 1、设备高度≤4U，硬盘槽位≥24盘位，节点配置64位高性能多核处理器，≥16GB内存，≥256GB SSD，24块8TB 7200转企业级CMR硬盘。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、支持铂金双电源，支持热插拔，一个电源损坏的情况下，仍可正常运行；支持多风扇，风扇支持≥18档转速调节，可根据工作状态进行调速。 2、单节点可存储≥2000Mbps；录像下载≥250Mbps。 3、支持实时显示和查询监控点的录像；支持手动录像和定时录像，支持设置定时录像计划。 4、支持录像回放，包括快放、慢放、鼠标拖动前进、鼠标拖动后退、单帧回放等；支持H.264、H.265码流预览、回放；支持主码流、子码流预览、回放。 5、支持智能读取，数据冗余N+M模式下，当损坏的数据块超过M且小于N+M时，存储的视频数据仍可进行回放。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复完整，保障视频数据可用性。 6、具有GB/T28181-2016、onvif协议设置选项。 7、支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器。 8、具备文件聚合能力，支持多个小文件（<64M）写入后聚合成一个文件。 9、支持RAID组扩容，新增加的硬盘可直接加入RAID组，不影响原有录像，扩容过程中业务不中断，硬盘读写状态正常。 10、▲支持在节点无热备盘时自动将空闲盘设置为热备盘，为减少硬盘假象故障造成的误诊断和误替换，支持对已隔离磁盘在线诊断，可查看诊断报告；诊断为正常后，原隔离的磁盘可自动重新上线使用。【供应商在投标文件中提供承诺函（格式自拟），供应商中标后需在签订合同时提供具有检测资质的检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告复印件，按照GA/T 669.7-2008《城市监控报警联网系统》标准进行检测，检测内容包含系统基本容错功能检查，要求检测结果达到符合】 11、系统运维不需要额外服务器，支持对各节点上的硬件组件（CPU、内存、风扇、电源、硬盘等）工作状态进行监测以及报警，并可根据设置的阈值输出报警级别。 12、存储管理界面具备3D温度视图，可直观展示设备各位置温度情况。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 9.IPS升级 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 要求供应商对原有H3C M9000 IPS特征库进行升级工作（有效期自验收之日起三年），具体要求如下： 1. 支持入侵检测和防御功能，针对入侵攻击输出相应的安全日志告警，对于IPS攻击，将报文丢弃，并记录攻击日志。 2. 支持超过23000种入侵防御特征库，包含支持针对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER、MYSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VOIP、NETBIOS、TFTP\SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御的方法。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 |  |
| 10.中心边缘安全路由网关 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1、采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块。 2、端口：≥1个独立管理电口、≥16个千兆电口、≥4对Combo口、≥6个千兆光口、≥2个万兆光口，接口卡扩展槽位≥2个。 3、性能：七层吞吐量≥5Gbps，三层吞吐量≥16Gbps；并发连接数≥500万，每秒新建连接数（HTTP）≥9万；WAN口带宽支持：流控≥2G，IPS+流控≥1.8G，流控+IPS+AV防病毒≥1.5G，IPSEC加密性能≥400M，SSLVPN吞吐≥300M。 4、可基于每个SSLVPN用户的会话连接数、连接时间和流量阈值进行细颗粒度的管控。 5、支持联动云端URL地址库进行全面核查。 6、支持多用户共享上网行为管理。 7、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 8、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 9、支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU、内存等资源；支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。 10、为了保证整个网络的可靠稳定，要求本次采购的安全设备支持A/S、A/A方式部署，支持配置同步和会话同步。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 11.下一代防火墙 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 1、采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器架构，内存≥2G，高度≥1U，自带单电源； 2、三层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥100万，新建连接数≥2W，SSL VPN并发用户数≥750人，支持扩展≥1硬盘扩展槽位，可扩展480G SSD硬盘≥1个； |
| 2 | 非实质性要求 | 1、接口：8GE+2BYPASS+2combo口+2USB，实配≥1年应用识别特征库，本次实配100条SSL VPN用户数量授权； 2、支持至少4000种的Web特征的攻击检测和防御，可防护HTTP/HTTPS的Web应用，支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理； 3、支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟，支持病毒库≥600万，支持勒索病毒防护； 4、支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配； 5、支持链路负载均衡，支持outbound链路负载均衡、inbound链路负载均衡（智能DNS）、会话保持、链路故障重定向等功能； 6、支持国密SM2/3/4算法。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 12.安防汇聚交换机 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1、以太网端口支持10/100/1000M自适应速率，以太网RJ45端口≥24，SFP非复用口≥4个。 2、交换容量≥670Gbps，包转发率≥144Mpps。 3、支持接口MAC地址学习个数限制。 4、VLAN特性支持4K个VLAN。 5、支持智能以太保护SEP协议。 6、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。 7、IPv6特性支持ND（NeighborDiscovery）。 8、支持PMTU。 9、支持IPv6Ping、IPv6Tracert、IPv6Telnet。 10、支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL。 11、QoS/ACL支持对端口入方向、出方向进行速率限制。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 13.光模块 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1、千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 14.光纤跳线1 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1、采用芳纶加强件，提供抗拉能力； 2、LC-LC双芯单模跳线，2米。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 15.光纤跳线2 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1、采用芳纶加强件，提供抗拉能力； 2、LC-SC双芯单模跳线，2米。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 16.网络跳线 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1、成品跳线采用六类多股双绞线，中心带十字骨架，导线外层为PE绝缘层。 2、水晶头无损耗插拔次数可达750次以上。 3、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）。 4、跳线接头类型：注塑RJ45端子 5、跳线线缆护套材质：PVC。 6、长度3m。 |
| 3 | 参考图片 |  |
| 17.设备调试 |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| 1 | ★实质性要求 | 要求供应商按要求调试学校设备具体要求如下： 对江宁区242所学校（具体名单详见附件1）进行设备对接，一机一档调试； 一、监控画面命名： 1、左上方：20位点位编码，如：32011560001320000038 编码解释为：320115（江宁区东山街道）6000（单位行业）132（监控）0（组件）000038（自定义）。 2、右上方：当前画面的实时时间。 3、左下方：固（固定不可移动）枪（枪机）外（室外）治（治安）。 4、右下方：南京（市）、江宁区（行政区）、XX学校、点位名称。 5、点位名称规范：XX（区域）XX（方向）。 二、监控设备命名规范： 1、须添加经纬度坐标，采用高德在线或者本地天地图坐标。 2、监控设备命名的具体参数内容要求。 （1）设备外部编号填写； （2）设备类型填写； （3）资源树路径填写； （4）设备别名（点位）填写； （5）经纬度填写； （6）安装地址填写； （7）场所填写； （8）场所类型填写； （9）行政区划填写； （10）室内外填写； （11）监控方向填写； （12）摄像机类型填写。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标后5日内供应商提供设备安装日程计划。

（2）安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，中标供应商须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（3）验收要求

①项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人将邀请专家组现场验收，通过专业设备进行测试。

②中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。采购人组织专家依据采购文件上的项目需求要求、供应商响应文件及国家有关质量标准进行验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（4）质保及售后要求

①中标供应商须为项目整体提供三年的质保服务（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。

②在质保期内，因供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，供应商应在2小时以内进行响应，12小时内维修人员到达现场，24小时以内免费予以排除、修复或更换零部件直至恢复使用，必要时向采购人提供应急备用设备，以上双方保修互动在网络管理平台中完成。

③质保期内，中标供应商每年应至少两次到项目现场执行设备的操作检查、软件更新和其他关键项目以维持系统处于最佳使用效果。

④在质保期满后，中标供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持；如发生故障，中标供应商在接到采购人通知后，应按质保期内售后服务要求排除故障，需更换零部件时，酌情收取成本费。

（5）平台监管：

①中标供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②中标供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③中标供应商在合同履约过程中，须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

④中标供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

⑤中标供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（6）人员要求

①项目负责人：1人，不得兼任其他岗位。

②实施人员：不少于4人。

③项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（7）培训要求：

中标供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训的使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。

（8）其他要求：

①中标供应商在履约过程中须按照规范要求，填写《江宁区中标供应商服务手册》。

②中标供应商在签订合同前须将采购文件中要求签订合同时提供的“相关证书”和“检测报告”等原件提供给采购人查验，如不提供或提供不全，采购人可向监管部门举报中标供应商虚假响应招标要求。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

①交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，质保期三年（自验收报告签字确认之日起）。

②送货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装到桌面等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求签订合同时提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同一供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 产品先进性与稳定性1 | 投标人需提供所投AI视觉赋能平台一体机：（项目清单序号7）相关的证明材料： 1、所投产品支持虚拟机的创建功能；支持操作系统镜像管理；支持虚拟机的CPU、内存、系统盘大小的设置。（提供软件功能截图证明） 2、所投产品支持徘徊检测、剧烈运动（肢体冲突）、人员倒地、攀高检测、区域入侵、人群密度、快速移动（奔跑）、客流统计、人群密度、睡岗离岗、玩手机、违停检测、物品拿取、消防通道堵塞等行为分析算法的后端视频流检测，2Mbps码流下，每种算法的并发实时检测能力不低于500路；（提供相关承诺函，格式自拟） 以上两种材料，每提供一种完全符合要求的证明材料得1分，最多得2分，有缺项、提供内容不完整或提供内容不完全符合要求的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 产品先进性与稳定性2 | 投标人需提供所投AI视觉赋能平台一体机：（项目清单序号7）相关的证明材料： 1、虚拟机可通过集群外部固定IP或通过集群内部微服务域名两种方式访问虚拟机网络，支持创建虚拟机时配置GPU、磁盘资源超分，单节点最大支持同时运行4个虚拟机，每个虚拟机可以运行windows/linux系统,均可以单独安装应用软件运行。【提供具有检测资质的检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告原件扫描件证明，按照GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》进行检测，检测内容包含虚拟机管理功能检查，要求检测结果达到符合】 2、支持3节点或3节点以上组成云，支持动态扩容，扩容以后服务器的CPU、内存、GPU纳入云节点管理，单节点支持不少于2000路2Mbps视频流转发。【提供具有检测资质 的检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告原件扫描件证明，按照GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》进行检测，检测内容包含流媒体转发性能、组网形态检查，要求检测结果达到符合】 3、支持离线视频和在线录像的多倍速解析，分析目标包含：人脸、人体、机动车、非机动车，2Mbps码流下，可支持不少于480倍速解析。【提供具有检测资质 的检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告原件扫描件证明，按照GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》进行检测，检测内容包含倍速解析功能检查，要求检测结果达到符合】 4、支持本地存储功能，支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器；支持结构化/半结构化/非结构化数据混存，支持N+M纠删码，N+M可设。【提供具有检测资质 的检测机构出具的具有CMA认证标识检测报告原件扫描件证明，按照GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》进行检测，检测内容包含本地视图存储功能检查，要求检测结果达到符合】 以上四种材料，每提供一种完全符合要求的证明材料得1分，最多得4分，有缺项、提供内容不完整或提供内容不完全符合要求的不得分。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 同一品牌 | 为保证设备兼容性，便于统一管理，要求视频联网设备、视频云平台软件、视频汇聚平台、综合安防平台、AI视觉赋能平台一体机为同一品牌。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.进度安排及组织架构；2.进度控制及风险控制管理；3.质量保障措施及信息安全管理措施；4.文档管理措施。 （1）上述每项内容全面、针对性强、可操作性强的，得1.5分； （2）上述每项内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得0.8分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 产品功能视频演示 | 评委根据投标人提供的所投AI视觉赋能平台一体机（项目清单序号7）的录制视频演示文件具体情况进行评分，视频画面须清晰且能显示出招标要求的具体内容。具体演示内容如下： 1、后端视频流检测分析支持老鼠检测算法：应用于食堂后厨，检测后厨是否存在老鼠，如检测到老鼠则报警，满足得1分； 2、后端视频流检测分析支持未戴厨师帽、未穿厨师服：应用于食堂后厨，检测工作人员是否穿戴厨师帽和厨师服，未戴厨师帽和厨师服则报警，满足得1分 3、后端视频流检测分析支持未戴口罩：支持实时分析视频，检测到未戴口罩的人脸，会产生相应报警，并支持从报警记录中查询到当时的录像，满足得1分； 4、后端视频流检测分析支持火焰检测：在监控视频中设置一个或多个检测区域，识别检测区域内有无火焰，当检测到火焰时触发报警，并用告警框标识出火焰目标，满足得1分； 5、后端视频流检测分析支持吸烟检测：在监控视频中设置一个或多个检测区域，识别检测区域是否有人在吸烟，当检测到有人在吸烟并持续一段时间时触发报警，并用告警框标识出正在吸烟的目标，满足得1分； 6、后端视频流检测分析支持未统一着装：在监控视频中设置一个或多个检测区域，识别检测区域内是否有人员未穿工作制服，当检测到有人未穿工作制服时触发报警，并用告警框标识出未统一着装的目标。设定着装后，检测到人体，对比满足一定值条件则报警，满足得1分； 7、后端视频流检测分析支持非内部人员告警：在监控视频中设置一个或多个检测区域，识别检测区域内是否有未录入人脸库的人员，当检测到有未录入人员时自动记录并生成管理平台报警信息，满足得1分； 8、为了提高算法和算力的利用率，AI视觉赋能平台需支持算法任务轮询设置功能：每一个算法任务支持视频轮询通道选择，每个通道对应的算法分析类型可以单独设置，设置内容包括检测区域、告警间隔和检测模式等；轮询间隔和轮询并发数可以按照需求设置；轮询任务支持按日循环，每个循环时间内的时间范围可以按需设置，提供软件演示录屏证明，满足得1分。 投标人未提供视频文件、因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 8 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 对接服务方案 | 评委根据投标人提供的对接服务方案综合评分： 包含（每项内容逐条阐述）：1.对采购人现状及业务的理解；2.对本项目的技术需求以及对接内容的理解。 （1）上述每项内容全面、针对性强、可操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.服务体系；2.服务内容；3.故障解决方案；4.专业技术人员保障及服务电话。 （1）上述每项内容全面、针对性强、可操作性强的，得1.5分； （2）上述每项内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得0.8分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.培训方式；2.培训师资力量；3.培训目的、培训内容；4.培训方法和时间、资料交接。 （1）上述每项内容全面、针对性强、可操作性强的，得1.5分； （2）上述每项内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得0.8分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人需提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过与本项目类似的（智能化设备建设类、智能化设备升级改造类或智能化设备采购类）业绩，每提供一个得3分，满分9分。 注：投标人需提供合同扫描件并加盖投标人公章，且提供材料必须含有标的物、合同价以及盖章签字部分所在页等，实质性内容需清晰可见，否则视为未提供，未提供不得分。 | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的实施团队成员： 1、投标人拟派的项目负责人具有中级工程师证书（建设工程或电子信息工程）的得1分，具有高级工程师证书（建设工程、电子信息工程）的得2分； 2、项目团队成员（除项目负责人）具有中级及以上职称的得1分； （提供上述人员劳动合同、相关证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意1个月养老保险缴费证明材料并加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖单位电子公章） | 3 | 客观分 |
| 6.认证证书 |  |  |  |  |
| 6.1 | 认证证书 | 所投核心产品的制造商，具有“国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书”，得2分。(上传证书原件扫描件至系统) | 2 | 客观分 |
| 7.节能环保 |  |  |  |  |
| 7.1 | 节能环保产品 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件

1.本项目服务涉及学校名单

| 序号 | 学校类型 | 学校名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公办中小学 | 南京市东山高级中学（平和路校区） |
| 2 | 公办中小学 | 南京市东山高级中学（南站校区） |
| 3 | 公办中小学 | 南京市江宁高级中学（天元路校区） |
| 4 | 公办中小学 | 南京市江宁高级中学（福宁路校区） |
| 5 | 公办中小学 | 南京市天印高级中学 |
| 6 | 公办中小学 | 南京市秦淮中学 |
| 7 | 公办中小学 | 南京市临江高级中学 |
| 8 | 公办中小学 | 南京市竹山中学（竹山路校区） |
| 9 | 公办中小学 | 南京市竹山中学（竹山路校区初三年级部） |
| 10 | 公办中小学 | 南京市上元中学（天印大道校区） |
| 11 | 公办中小学 | 南京市上元中学（福清街校区） |
| 12 | 公办中小学 | 南京市百家湖中学 |
| 13 | 公办中小学 | 南京市觅秀街中学 |
| 14 | 公办中小学 | 南京市竹山中学（湖东路校区） |
| 15 | 公办中小学 | 南京市将军山中学（将军大道校区） |
| 16 | 公办中小学 | 南京市将军山中学（佛城西路校区） |
| 17 | 公办中小学 | 南京市江宁高新区中学 |
| 18 | 公办中小学 | 南京市齐武路初级中学 |
| 19 | 公办中小学 | 南京市东山初级中学 |
| 20 | 公办中小学 | 南京市江宁区淳化初级中学 |
| 21 | 公办中小学 | 南京市江宁区谷里初级中学 |
| 22 | 公办中小学 | 南京市江宁区湖熟初级中学 |
| 23 | 公办中小学 | 南京市江宁区江宁初级中学 |
| 24 | 公办中小学 | 南京市江宁区陆郎初级中学 |
| 25 | 公办中小学 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
| 26 | 公办中小学 | 南京市江宁区土桥初级中学 |
| 27 | 公办中小学 | 南京市江宁区龙都初级中学 |
| 28 | 公办中小学 | 南京市江宁区禄口初级中学 |
| 29 | 公办中小学 | 南京市江宁区麒麟初级中学 |
| 30 | 公办中小学 | 南京市江宁区上峰初级中学 |
| 31 | 公办中小学 | 南京市江宁区桃红初级中学 |
| 32 | 公办中小学 | 南京市江宁区横溪初级中学 |
| 33 | 公办中小学 | 南京市江宁区东善桥初级中学 |
| 34 | 公办中小学 | 南京市江宁区铜井初级中学 |
| 35 | 公办中小学 | 南京市江宁区铜山初级中学 |
| 36 | 公办中小学 | 南京市江宁区秣陵初级中学 |
| 37 | 公办中小学 | 南京市江宁区汤山初级中学 |
| 38 | 公办中小学 | 南京市江宁区岔路学校 |
| 39 | 公办中小学 | 南京市清水亭学校 |
| 40 | 公办中小学 | 南京市江宁开发区学校（西校区） |
| 41 | 公办中小学 | 南京市江宁开发区学校（东校区） |
| 42 | 公办中小学 | 南京市江宁开发区学校（翠屏山校区） |
| 43 | 公办中小学 | 南京晓庄学院滨河实验学校 |
| 44 | 公办中小学 | 南京市江宁区麒麟科创园学校 |
| 45 | 公办中小学 | 南京紫东江宁学校 |
| 46 | 公办中小学 | 南京市江宁区梅龙湖学校 |
| 47 | 公办中小学 | 南京市宏运学校 |
| 48 | 公办中小学 | 南京市江宁区丹阳学校 |
| 49 | 公办中小学 | 南京市江宁区周岗学校 |
| 50 | 公办中小学 | 南京市礼尚路学校 |
| 51 | 公办中小学 | 南京市滨江新城学校 |
| 52 | 公办中小学 | 南京市江宁实验小学（上元大街校区） |
| 53 | 公办中小学 | 南京市江宁实验小学（金箔路校区） |
| 54 | 公办中小学 | 南京市东山小学 |
| 55 | 公办中小学 | 南京市百家湖小学 |
| 56 | 公办中小学 | 南京市上元小学 |
| 57 | 公办中小学 | 南京市翠屏山小学 |
| 58 | 公办中小学 | 南京市江宁科学园小学 |
| 59 | 公办中小学 | 南京市竹山小学 |
| 60 | 公办中小学 | 南京市月华路小学（湖东路校区） |
| 61 | 公办中小学 | 南京市将军山小学 |
| 62 | 公办中小学 | 南京市永泰路小学 |
| 63 | 公办中小学 | 南京市潭桥小学 |
| 64 | 公办中小学 | 南京市文靖东路小学 |
| 65 | 公办中小学 | 南京晓庄学院实验小学 |
| 66 | 公办中小学 | 南京市觅秀街小学 |
| 67 | 公办中小学 | 南京市诚信小学 |
| 68 | 公办中小学 | 南京市江宁区空港小学 |
| 69 | 公办中小学 | 南京市月华路小学（至善路校区） |
| 70 | 公办中小学 | 南京市江宁上坊新城小学 |
| 71 | 公办中小学 | 南京市江宁未来科技城小学 |
| 72 | 公办中小学 | 南京市齐武路小学（文鸿路校区） |
| 73 | 公办中小学 | 南京市齐武路小学（文齐路校区） |
| 74 | 公办中小学 | 南京晓庄学院弘景实验小学 |
| 75 | 公办中小学 | 南京市东吉湖小学 |
| 76 | 公办中小学 | 南京市芳园西路小学 |
| 77 | 公办中小学 | 南京市智康路小学 |
| 78 | 公办中小学 | 南京市江宁区思学街小学 |
| 79 | 公办中小学 | 南京市上秦淮小学 |
| 80 | 公办中小学 | 南京市汇通路小学 |
| 81 | 公办中小学 | 南京市江宁区上坊中心小学 |
| 82 | 公办中小学 | 南京市江宁区秣陵中心小学 |
| 83 | 公办中小学 | 南京市江宁区东善桥中心小学 |
| 84 | 公办中小学 | 南京市江宁区汤山中心小学 |
| 85 | 公办中小学 | 南京市江宁区上峰中心小学 |
| 86 | 公办中小学 | 南京市江宁区淳化中心小学 |
| 87 | 公办中小学 | 南京市江宁区土桥中心小学 |
| 88 | 公办中小学 | 南京市江宁区禄口中心小学 |
| 89 | 公办中小学 | 南京市江宁区禄口第二小学 |
| 90 | 公办中小学 | 南京市江宁区铜山中心小学 |
| 91 | 公办中小学 | 南京市江宁区江宁中心小学 |
| 92 | 公办中小学 | 南京市江宁区陆郎中心小学 |
| 93 | 公办中小学 | 南京市江宁区铜井中心小学 |
| 94 | 公办中小学 | 南京市江宁区谷里中心小学 |
| 95 | 公办中小学 | 南京市江宁区谷里庆兴路小学 |
| 96 | 公办中小学 | 南京市江宁区湖熟中心小学 |
| 97 | 公办中小学 | 南京市江宁区龙都中心小学 |
| 98 | 公办中小学 | 南京市江宁区横溪中心小学 |
| 99 | 公办中小学 | 南京市江宁区陶吴中心小学 |
| 100 | 公办中小学 | 南京市江宁区麒麟中心小学 |
| 101 | 公办中小学 | 南京市东郊小镇小学 |
| 102 | 公办中小学 | 南京市江宁特殊教育学校 |
| 103 | 高职 | 南京江宁高等职业技术学校（月华路校区） |
| 104 | 高职 | 南京江宁高等职业技术学校（竹山路校区） |
| 105 | 公办园 | 南京市江宁示范幼儿园 |
| 106 | 公办园 | 南京市百家湖幼儿园 |
| 107 | 公办园 | 南京市江宁区上元幼儿园 |
| 108 | 公办园 | 南京市江宁区胜太东路幼儿园 |
| 109 | 公办园 | 南京市江宁区石羊路幼儿园 |
| 110 | 公办园 | 南京市东南大学附属幼儿园 |
| 111 | 公办园 | 南京市万福路幼儿园 |
| 112 | 公办园 | 南京市兴宁幼儿园 |
| 113 | 公办园 | 南京市江宁区丹阳幼儿园 |
| 114 | 公办园 | 南京市江宁区翠屏山幼儿园 |
| 115 | 公办园 | 南京市江宁区学林东路幼儿园 |
| 116 | 公办园 | 南京市江宁区殷华街幼儿园 |
| 117 | 公办园 | 南京市江宁区周岗幼儿园 |
| 118 | 公办园 | 南京市江宁区竹山幼儿园 |
| 119 | 公办园 | 南京市江宁区东山丰泽路幼儿园 |
| 120 | 公办园 | 南京市江宁区东山鼓山路幼儿园 |
| 121 | 公办园 | 南京市江宁区东山宏运幼儿园 |
| 122 | 公办园 | 南京市江宁区东山天惠路幼儿园 |
| 123 | 公办园 | 南京市江宁区东山中心幼儿园 |
| 124 | 公办园 | 南京市江宁区东善桥第二幼儿园 |
| 125 | 公办园 | 南京市江宁区东善桥幼儿园 |
| 126 | 公办园 | 南京市江宁区淳化中心幼儿园 |
| 127 | 公办园 | 南京市江宁区淳化第二幼儿园 |
| 128 | 公办园 | 南京市江宁区淳化横岭幼儿园 |
| 129 | 公办园 | 南京市江宁区淳化潭桥幼儿园 |
| 130 | 公办园 | 南京市江宁区淳化天景山第二幼儿园 |
| 131 | 公办园 | 南京市江宁区淳化天景山第三幼儿园 |
| 132 | 公办园 | 南京市江宁区淳化天景山第一幼儿园 |
| 133 | 公办园 | 南京市江宁区岔路幼儿园 |
| 134 | 公办园 | 南京市江宁区淳化成山幼儿园 |
| 135 | 公办园 | 南京市江宁区谷里中心幼儿园 |
| 136 | 公办园 | 南京市江宁区湖山北路幼儿园 |
| 137 | 公办园 | 南京市江宁区龙都幼儿园 |
| 138 | 公办园 | 南京市将军山幼儿园 |
| 139 | 公办园 | 南京市江宁区陆郎幼儿园 |
| 140 | 公办园 | 南京市江宁区芳园西路幼儿园 |
| 141 | 公办园 | 南京市江宁区佛城西路幼儿园 |
| 142 | 公办园 | 南京市江宁区谷里第二幼儿园 |
| 143 | 公办园 | 南京市江宁区横溪中心幼儿园 |
| 144 | 公办园 | 南京市江宁区机关幼儿园 |
| 145 | 公办园 | 南京市江宁区东山文靖东路幼儿园 |
| 146 | 公办园 | 南京市江宁区吉山软件园幼儿园 |
| 147 | 公办园 | 南京市江宁区江宁街道盛江幼儿园 |
| 148 | 公办园 | 南京市江宁区九龙湖幼儿园 |
| 149 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟天麒路幼儿园 |
| 150 | 公办园 | 南京市江宁区秣陵中心幼儿园 |
| 151 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟丹霞路幼儿园 |
| 152 | 公办园 | 南京市江宁区江宁中心幼儿园 |
| 153 | 公办园 | 南京市江宁区禄口中心幼儿园 |
| 154 | 公办园 | 南京市江宁区觅秀街幼儿园 |
| 155 | 公办园 | 南京市江宁区秣陵司门桥幼儿园 |
| 156 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟中心幼儿园 |
| 157 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟紫荆城幼儿园 |
| 158 | 公办园 | 南京市江宁区前河路幼儿园 |
| 159 | 公办园 | 南京市江宁区清水亭东路幼儿园 |
| 160 | 公办园 | 南京市江宁区清水亭幼儿园 |
| 161 | 公办园 | 南京市江宁区瑞艺路幼儿园 |
| 162 | 公办园 | 南京市江宁区铜井牧龙幼儿园 |
| 163 | 公办园 | 南京市江宁区铜井幼儿园 |
| 164 | 公办园 | 南京市江宁区铜山幼儿园 |
| 165 | 公办园 | 南京市江宁区土桥幼儿园 |
| 166 | 公办园 | 南京市江宁区上峰幼儿园 |
| 167 | 公办园 | 南京市江宁区禄口第三幼儿园 |
| 168 | 公办园 | 南京市江宁区禄口空港公寓幼儿园 |
| 169 | 公办园 | 南京市江宁区禄口万象路幼儿园 |
| 170 | 公办园 | 南京市江宁区湖熟中心幼儿园 |
| 171 | 公办园 | 南京市江宁区陶吴幼儿园 |
| 172 | 公办园 | 南京市江宁区利源中路幼儿园 |
| 173 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟智通路幼儿园 |
| 174 | 公办园 | 南京市江宁区淳化印湖路幼儿园 |
| 175 | 公办园 | 南京市江宁区淳化福英路幼儿园 |
| 176 | 公办园 | 南京市江宁区禄口来凤路幼儿园 |
| 177 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟泰盈路幼儿园 |
| 178 | 公办园 | 南京市江宁区江宁街道锦文路幼儿园 |
| 179 | 公办园 | 南京市江宁区汤山孔山路幼儿园 |
| 180 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟天业路幼儿园 |
| 181 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟运粮河东路幼儿园 |
| 182 | 公办园 | 南京市江宁区云台山河路幼儿园 |
| 183 | 公办园 | 南京市江宁区滨河幼儿园 |
| 184 | 公办园 | 南京市江宁区正方中路幼儿园 |
| 185 | 公办园 | 南京市江宁区禄口茅亭路幼儿园 |
| 186 | 公办园 | 南京市江宁区东山瑞宁路幼儿园 |
| 187 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟同舟路幼儿园 |
| 188 | 公办园 | 南京市江宁区思学街幼儿园 |
| 189 | 公办园 | 南京市江宁区禄口湖秦路幼儿园 |
| 190 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟天和路幼儿园 |
| 191 | 公办园 | 南京市江宁区梅龙湖幼儿园 |
| 192 | 公办园 | 南京市江宁区麒麟福宁路幼儿园 |
| 193 | 公办园 | 南京市江宁区科宁路幼儿园 |
| 194 | 公办园 | 南京市江宁区上秦淮幼儿园 |
| 195 | 公办园 | 南京市江宁区天环路幼儿园 |
| 196 | 公办园 | 南京市江宁区禄口玉振路幼儿园 |
| 197 | 公办园 | 南京市江宁区汤山上善路幼儿园 |
| 198 | 公办园 | 南京市江宁区东山兴业路幼儿园 |
| 199 | 公办园 | 南京市江宁区天宁路幼儿园 |
| 200 | 公办园 | 南京市江宁区凤溪路幼儿园 |
| 201 | 公办园 | 南京市江宁区映红路幼儿园 |
| 202 | 公办园 | 南京市江宁区小龙湾幼儿园 |
| 203 | 公办园 | 南京市江宁区东山永胜路幼儿园 |
| 204 | 公办园 | 中国人民解放军73602部队幼儿园 |
| 205 | 公办园 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院南京校区幼儿园 |
| 206 | 公办园 | 南京市江宁区汇通路幼儿园 |
| 207 | 村办点、分园 | 江宁区江宁街道上湖幼儿班 |
| 208 | 村办点、分园 | 江宁区横溪街道许高村办点 |
| 209 | 村办点、分园 | 江宁区方山新林幼儿班 |
| 210 | 村办点、分园 | 江宁区湖熟丹桂幼儿班 |
| 211 | 村办点、分园 | 江宁区江宁街道清修幼儿班 |
| 212 | 村办点、分园 | 江宁区龙都晶明幼儿班 |
| 213 | 村办点、分园 | 江宁区龙都万安幼儿班 |
| 214 | 村办点、分园 | 江宁区陆郎花塘幼儿班 |
| 215 | 村办点、分园 | 江宁区陆郎朱门幼儿班 |
| 216 | 村办点、分园 | 江宁区秣陵司门桥凤凰幼儿班 |
| 217 | 村办点、分园 | 江宁区秣陵街道建东幼儿班 |
| 218 | 村办点、分园 | 江宁区秣陵街道周里幼儿班 |
| 219 | 村办点、分园 | 江宁区陆郎幼儿园西宁幼儿班 |
| 220 | 村办点、分园 | 江宁区汤山街道东岳庙幼儿班 |
| 221 | 村办点、分园 | 江宁区汤山街道古泉幼儿园 |
| 222 | 村办点、分园 | 江宁区汤山街道孟墓幼儿班 |
| 223 | 村办点、分园 | 江宁区陶吴甘泉湖幼儿班 |
| 224 | 村办点、分园 | 江宁区陶吴龙山幼儿班 |
| 225 | 村办点、分园 | 江宁区铜井镇天平幼儿班 |
| 226 | 村办点、分园 | 江宁区铜山曹村幼儿班 |
| 227 | 村办点、分园 | 江宁区铜山陈巷幼儿班 |
| 228 | 村办点、分园 | 江宁区铜山桑园幼儿班 |
| 229 | 村办点、分园 | 江宁区铜山尚洪幼儿班 |
| 230 | 村办点、分园 | 江宁区铜山小彭幼儿班 |
| 231 | 村办点、分园 | 江宁区土桥滨淮幼儿班 |
| 232 | 村办点、分园 | 江宁区土桥茶岗幼儿班 |
| 233 | 村办点、分园 | 江宁区土桥西埠幼儿班 |
| 234 | 村办点、分园 | 江宁区土桥周郎幼儿班 |
| 235 | 村办点、分园 | 南京市江宁区麒麟九乡雅苑幼儿园 |
| 236 | 村办点、分园 | 江宁区淳化街道青龙幼儿班 |
| 237 | 村办点、分园 | 江宁区淳化街道青山幼儿班 |
| 238 | 村办点、分园 | 江宁区淳化街道索墅幼儿班 |
| 239 | 村办点、分园 | 江宁区横溪呈村幼儿班 |
| 240 | 村办点、分园 | 江宁区瑞艺路幼儿园文鸿路分部 |
| 241 | 村办点、分园 | 江宁区湖熟中心幼儿园金桥分部 |
| 242 | 村办点、分园 | 江宁区江宁街道锦文路幼儿园栖凤路分部 |

第六章  投标文件格式。

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订时提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。