竞争性磋商文件

项目名称：溧水区消防应急处置联动平台

项目编号：JSZC-320117-JZCG-C2025-0009

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心溧水分中心

2025年6月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评审方法与评审标准………………………24

- 响应文件格式………………………………28

- 第一章  磋商邀请

受南京市溧水区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心溧水分中心（以下简称“交易中心”）就溧水区消防应急处置联动平台（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320117-JZCG-C2025-0009

2.项目名称：溧水区消防应急处置联动平台

3.预算金额：100万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为90万元。

5.采购需求（简介）：为提升消防应急救援社会联动处置能力，拟基于溧水区“一网统管”基础能力，结合区城市安全“一张图”，建设消防应急处置联动平台，打造区镇街园区、村(社区)、网格，以及重点单位（物业）等五级应急联动体系，建立联动救援处置流程，以消防+属地力量高效处置确保消防警情能在最短时间内得到有效控制，实现消防安全领域的“高效处置一件事”。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：1248天（系统开发时间为合同签订后153天内，维保时间为验收合格后1095天）

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年7月10日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市溧水区城市数字治理中心

地  址：南京市溧水区天生桥大道600号

联系人：王先生

联系电话：025-57210286

2.交易中心

地　址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家

联系人：付工

联系电话：025-57236373

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，地址：南京市溧水区天生桥大道600号，联系电话：025-57236373。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

- 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

- 八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 系统开发完成上线试运行并通过初验合格后，甲方支付合同总价款的50%。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的30%。

8.1.3 系统开发完成并验收合格后，进入运维服务期，第一年支付合同总价款的10%；第二年和第三年分别支付合同总价款的5%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后，按规定流程将资金支付到合同约定的乙方账户，具体款项到账时间以财政统一资金安排为准。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

- 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求：乙方对所交付的系统履行网络安全开发责任，应符合国家有关法律法规，并经第三方软件安全检测合格后方可上线。甲方有权要求乙方，按国家有关部门要求，及时整改系统安全漏洞，并持续提供安全完善升级服务。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

- 一、项目属性：服务类项目。

- 二、项目概况

- （一）项目建设背景

近年来大型消防事件频发，造成不可估量的人员伤亡以及经济损失。为贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和消防工作的重要指示精神，树牢安全发展理念，践行“人民至上、生命至上”发展思想，结合《南京市“十四五”社会消防救援事业发展规划》，落实坚持预防为主、防消结合，全面加强和改革消防工作，大力提升火灾防控和综合应急救援能力，按照区委区政府关于建立完善消防应急联动处置工作机制的部署要求，拟基于溧水区“一网统管”基础能力，结合区城市安全电子“一张图”，建设溧水区消防应急处置联动平台，打造区、镇街园区、村(社区)、网格以及重点单位（物业）等五级应急联动体系，以“消防+属地”力量建立联动救援处置流程，确保消防警情能在最短时间内得到有效控制，实现消防安全领域的“高效处置一件事”。

- （二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

1.《江苏省公共数据管理办法》；

2.《江苏省“十四五”社会消防救援事业发展规划》；

3.《中共江苏省委办公厅、江苏省政府办公厅印发<关于推进城市安全发展的实施意见>的通知》；

4.《南京市“十四五”社会消防救援事业发展规划》；

5.《南京市推进城市运行“一网统管”暂行办法》；

6.《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

7.《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；

8.《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）；

9.《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）；

10.《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）；

11.《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》；

（GB/T 25058-2010）；

12.《软件维护指南》（GB/T 14079-1993）；

13.《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；

14.《消防通信指挥系统设计规范》（GB50313-2013）。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （万元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合指挥端 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据产品 |
| 2 | 移动调度端 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据产品 |
| 3 | 服务中台建设 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据产品 |
| 4 | 数据治理服务 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 5 | 指挥室扩容 | 1 | 项 |  | 4 | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品硬件） | 数据工具 |

- ★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合指挥端 | 基于天地图南京提供标准GIS服务，展示值班值守情况及消防救援资源信息及状态，融合移动端和视音频技术，对实时警情进行事件跟踪及处置调度。支持日常模拟警情及救援演练，支持警情数据动态关联分析展示。 - 前台“一张图”： - 按照“统一用户体系”、“统一平台门户”、“统一数据底座”的工作要求，前端“一张图”需要与城市安全“一张图”统一用户体系并实现页面和数据融合。 1.GIS地图服务：融合消防警情数据、重点小区、重点企业、重点场所、救援资源、救援队伍等信息进行点位落图，通过网格边界结合消防联动处置工作机制，将消防警情、网格员、企业、场所、物业、小区等信息归入地图网格内；按照联动处置原则，联动相关部门、属地街（镇）、社区、单位（物业）相关人员进行警情处置、查看物资、协调人员功能等。 2.值班值守模块：展示全区各部委办局、各街道、社区、网格员等值班人员信息，支持模糊查询、按列表查询，支持人员音视频点调；支持根据特定化场景，展示场景化值班值守信息。 3.警情跟踪及调度：当收到119警情时，系统进行声光报警，并弹出最新警情提示，根据地图网格自动定位到街（镇）、社区并结合语音电话及短信功能自动通知到街（镇）、社区；警情详情需包括警情类型、警情状态、坐标信息、内容、地址、发生时间、短信及语音电话发送/播打内容，并能够实时跟踪事件处置状态，处置链条至少应包含：接警、响应、到场、信息核实、处置中、处置结束及归档七种状态；详情页面还应能够查看到电话和短信呼叫和发送的人员列表及发送状态、次数、电话拨打时间、接听时间、挂断时间和手动触发再次通知功能；结合音视频调度能力，实时调度到相关人员手机进行音视频调度(无需安装APP，短信链接/小程序入会)。 4.救援资源展示：结合消防警情处置预案,一张图展示警情救援相关处置建议以及相关资源列表及资源打点落图，资源类型应包含微型消防站、消防栓、AED设备，医院、公安、救援队等资源信息，提供根据警情事故点位查看周边就近资源的能力。 5.数据分析：根据年月日统计全区警情类型、处置情况、涉及警情元素（如仓库、厂房、工地、高层建筑、道路救援、水域救援、交通工具等）警情数据对比情况。 二、后台管理端： 应包含系统基础管理、资源管理等。 - 系统基础管理：对系统用户进行统一权限设定及角色配置管理，可对用户信息进行新增、修改、删除、角色绑定等操作，并与城市安全电子一张图、智慧溧水政务协同平台进行对接，实现用户统一认证；结合溧水区政府人员组织架构，将各部委办局、街/镇、社区、企事业单位的架构情况统一做成完整的组织体系，支持与区“一网统管”平台对接。 2.资源管理：对消防及应急救援资源信息进行管理，系统支持资源的导入、导出、新增、修改、删除等操作。 |
| 2 | 移动调度端 | 基于移动定位技术，实现警情辅助定位，现场人员可结合实际情况，申请联动力量或邀请相关人员参与救援，支持事件全流程跟踪闭环和各节点跟踪记录。 一、警情信息：用户进入移动端后可查看到警情的基本信息及当前警情处置节点状态。 1.到场确认：通过移动定位服务，实现用户及时定位，实时抓取当前用户坐标和地理位置信息，用户手动确认到达现场； 2.信息上报：实现现场联动人员通过移动端实时上报警情现场信息（如描述是否涉及人员被困、火势大小、危化品等），通过文字总结描述现场实际情况，支持图片及视频附件上传。 3.建立联动资源库，处置人员根据现场情况，通过选择关键词自动联动相关部门（电力公司、燃气公司、水务公司、应急管理局等）并发出联动处置短信通知及智能语音外呼。 4.地址纠偏：支持警情坐标纠偏、用户自定义纠偏操作。 5.邀请作战：为了提高现场处置效率，可邀请其他相关人员快速入会参与协同作战（其他街道、非通讯录相关人员、行业专家等），被邀请人员可以查看整个处置过程。 6.资源调度：自动匹配警情周边相关应急资源（物资、装备、消防站、救援队等）。 7.警情链跟踪:记录并跟踪警情联动处置节点，实时展示处置过程中现场的图片、视频，及联动人员到场情况； 8.警情归档：自动生成归档报告,（如警情涉及事件、人员伤亡情况、财产损失情况，动用人员、物资力量情况等）。 二、警情智能辅助：根据警情联动机制制定智能模型，根据不同警情类型、级别等要素，自动关联相应联动模型，智能通知相关部门及人员（支持临时添加联动部门及人员），并智能关联消防警情处置建议，辅助应急救援。 1.智能提醒：根据警情类型、级别、关键词等要素，系统通过语音电话、短信、微信等方式发送到相关街/镇、社区、物业及横向部委办局及企事业单位值班人员及领导。 2.警情处置建议展示：根据警情类型、级别、关键词等要素，展示警情处置建议。 |
| 3 | 服务中台建设 | 值班管理： 基于OA及南京政务版用户体系的值班管理，由各单位按要求统一填报，信息数据可供各条口共享应用。支持录入权限管理，终端用户可通过“溧水政务”实时查看和导出。 1.日常值班值守管理：区部门、镇街、社区、相关企业事业单位等可通过登陆区OA系统填报值班信息，支持手动录入、数据导入/导出、临时调班、值班查询等操作。 2.场景化值班管理：根据防汛、节假日、联合值班等特殊应用场景，制定针对性导入模版。 3.共享应用：根据其他部门或业务系统需求，分级分权共享值班数据。 智能外呼： 支持基于不同应用场景的智能机器人语音外呼和短信提醒。 1.系统提供智能外呼接口，支持不同应用场景调用语音外呼和短信功能。 2.智能外呼需显示绑定单位的固定值班电话，并提示来电号码所属单位名称。 3.自定义模版：根据不同应用场景，设置语音外呼和短信发送模版。 4.日志管理：支持查看语音外呼和短信发送日志记录，应包含发送单位、时间、内容、发送状态等。 视频调度： 基于互联网视频会议功能，可通过手机短信链接“一键”入会，支持会议室、移动端、无人机、布控球等多场景视频联网入会。服务期内每年提供视频会议调度时长不少于365个小时。 1.单点调度：根据不同调度需求，自定义参会人员架构，实现用户点对点视频连线调度功能。 2.群组调度：根据不同场景需求，进行多用户视频调度，可支持不少于10人同时在线； 3.通过视频流媒体技术将无人机、布控球等画面实时推流进入会议。 |
| 4 | 数据服务 | 数据对接和共享：基于“溧水区统一数据底座”，本项目接入和产生的如警情、事件、处置、调度、统计分析等数据资源应本地化存储并接入区数据共享交换平台。 1.实时接入溧水区消防警情信息，通过实时通讯协议将预警信息以及消息通讯等实时数据进行接入、整合和应用。 2.溧水政务用户体系、通讯录及组织架构数据接入，定制化开发应用数据接口服务，按实际业务需求进行数据落地、整合和应用。 3.智慧南京时空大数据平台及综治网格数据接入，通过天地图南京与地图网格数据实现溧水区网格地图和责任区关联。 4.消防警情处置及跟踪数据共享，通过开发应用数据接口服务将系统中警情处置全过程数据实时共享至区数据共享交换平台。 5.数据接入/共享日志管理，对各类接入与共享的数据进行日志监管，方便后期数据管理运维。 6.数据备份：需设定好数据备份周期，当系统或服务出现不可恢复的情况下，及时通过备份进行系统回退或系统恢复。 数据清洗治理：针对接入的警情、用户、通讯录、组织架构、地图坐标以及通过系统录入的数据等不规范数据资源进行清洗治理。 - 1.制定系统中数据资源目录及表字段的格式、类型、编码等规范及标准。 - 2.对系统中身份信息及警情敏感数据进行访问权限、脱敏、加密控制。 - 3.对数据进行检查、识别，针对数据的缺失值、重复值、异常值等情况进行相应的填充、删除、修正等操作。 |
| 5 | 指挥室扩容 | 消防应急处置联动指挥室扩容包含摄像头、会议音响系统等设备及转接线、连接线等配套辅材，需考虑兼容和端口适配。 视频会议摄像头1个： 1.采用≥1200万像素高品质图像传感器，分辨率支持4K，以及具备≥20倍光学变焦、水平视角≥67.5°的镜头； 2.配备视频采集卡1个，三角架1只 调音台1台： 支持≥8路麦克风输入,兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 反馈抑制器1台： 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 话筒4个： 电容式单咪杆，频率响应等同或优于50Hz-18kHz。 音箱2个： 阻抗8Ω，频响等同或优于60Hz~20KHz，额定功率≥200W； 音频功率放大器1个： 标准1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口，电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 电源时序器一台： 8路受时序控制的电源输出插座，1路直通电源输出插座； 国产化文件服务器1台： 1.支持远程访问，全盘文件加密，指纹保密柜，多账号隔离，SAMBA共享；支持RAID模式，动态双盘备份； 2：硬盘盘位数≥2，存储容量≥8TB+8TB，最大存储扩展≥22TB+22TB； 3：内置存储规格(EMMC)≥32GB |

- （二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①部署要求：项目建设依托现有政务云平台计算资源建设，投标人根据本期项目的建设规模和性能要求，提出详细的硬件云资源需求，包括但不限于虚拟CPU，内存，存储，带宽等。

②安全要求：本项目此次建设内容，可能存储大量隐私或敏感信息资源。因此，为维护多方数据的安全以及平台的稳定，必须采取各种有效的措施以加强信息资源的安全保障体系，使敏感信息及其相应信息共享网络系统的正常运作得到高效、灵敏和强有力的保护。

（1）要具有良好的安全性。防止非法用户进入，保证应用程序不被破坏和数据不丢失、泄露；

（2）要具有完备的授权机制。具有比较完备灵活的权限管理机制和防信息窃取、数据篡改的安全机制。通过系统认证、角色与授权等方式，保证有关数据和功能只对有权限的用户开放。此外，系统须保证故障发生率低，可恢复性强。（3）要具有管理和备份体系。对业务数据库要求建立数据管理和备份体系，要求对数据库进行定期备份，保证数据不丢失，尤其增强热备份和快速恢复的能力，确保数据的安全性、可靠性和及时性。

③性能要求：（1）稳定性：采用集群技术避免单点故障；数据自动冗余存储，从而保证数据的安全性。（2）响应性：页面加载响应时间：单表查询时间不大于2秒，多表联合查询时间不超过5秒；系统并发用户数满足不少于300。（3）扩展性：可以根据用户访问量的情况，扩充集群规模，从而保证系统并发请求。

④国产化要求：本项目提供国产化云服务及国产化桌面终端，投标人需充分考虑国产化进程，无论大屏、PC或移动端的前后端软件系统，均需适配国产主流机型及操作系统。

（2）服务要求

供应商需完成以下系统的数据对接，并提供接口服务，按照采购人要求，在维护期内免费做好与其它应用系统对接要求。

本次项目建设需对区“一网统管”相关系统进行对接，主要内容包括但不限于：智慧溧水政务协同平台、城市安全一张图、视频共享交换平台、数据共享交换平台等。

- ①智慧南京时空大数据平台：与南京市规资局智慧南京时空大数据平台地图服务进行对接，实现基于天地图南京的本地数据融合；

- ②智慧溧水政务协同平台：与智慧溧水政务协同平台进行对接，完成用户信息的获取及身份统一认证，以及值班值守管理模块的对接。

- ③城市安全电子一张图：与溧水区城市安全电子一张图进行对接融合，完成统一页面布局、统一页面风格，实现统一门户及数据资源共享利用。

④数据共享交换平台：与溧水区数据共享交换平台对接，完成第三方数据接入和生成数据的共享发布。

⑤预留接口：系统需预留与外部第三方接口对接的能力，并承诺额外提供不少于3个业务系统的对接服务。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行初步验收。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。初步验收合格后，采购人提供初步验收结论，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档和具备相应资质的第三方软件测试报告，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

①质保和运维服务：供应商提供三年的免费系统维护服务，免费维护期自系统通过终验之日起计算。在免费维护期内，供应商应保证系统的正常运行，及时解决项目运行过程中发生的各类故障以及修补各系统漏洞；免费提供系统及版本升级维护。

②质保期内故障响应及处理：供应商提供全年的7*24小时电话响应服务（包括节假日）；故障恢复时间小于4小时；故障发生24小时内向甲方提交故障分析报告。

③提供项目测试机国产移动终端2台，含3年100G/月流量卡。

（5）人员要求

投标人应建立具备相关能力的实施团队，保障项目高效高质完成。本项目无驻场人员服务要求。

（6）知识产权及保密要求

①项目双方确定并认可，项目过程中，由采购人提供或者使用服务所产生的数据，所有权归采购人所有。项目内新开发软件的知识产权归采购人所有。中标供应商就本项目开发的软件，在项目验收时需提交软件源代码、安装程序和操作文档，质保期结束时需再次将最新软件源代码、安装程序等提交给采购人。采购人有权委托第三方使用本系统资料(含源代码、安装程字、项目文档等)进行二次开发。中标供应商如在项目实施过程中采用自有知识成果，中标供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供相应的技术支持。

②中标供应商保证其为采购人开发、设计的软件系统不会侵犯第三人的合法权益;如因中标供应商开发的软件导致版权纠纷，中标供应商根据生效的司法裁判承担责任。

③中标供应商在任何情况下不得将本项目涉及到的有关对方的资料泄露给第三方。如违反规定，除立即停止违约行为外，还应向采购人支付违约金以及赔偿的损失。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后153天内完成全部系统开发并交付使用。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

- 2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序推荐。

- 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据供应商对提供的需求理解材料（项目背景、建设目标、建设必要性、功能需求、数据需求、性能需求等方面内容）综合评分： - 理解深入、分析全面、符合项目现状、可操作性强的得5分； - 理解较为深入、分析较为全面，有一定操作性的得3分； - 理解不深入、分析不全面，操作性较差的得1分； - 未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.2 | 总体建设方案 | 评委根据供应商对提供的建设方案材料（包括但不限于总体架构、功能架构、建设内容、数据资源目录、数据对接和共享等）综合评分： （1）思路清晰、方案全面、合理可行、有针对性、措施具体的得5分； （2）思路较为清晰、方案较为全面、较为合理可行、较有针对性、措施较为具体的得3分； （3）思路基本清晰、方案基本全面、基本合理可行、基本有针对性、具有措施的得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据供应商对提供的实施方案材料（包括但不限于：项目组织结构和人员分配、时间计划和进度安排、风险管理计划、质量管理计划等）综合评分： - （1）方案内容全面、科学合理的，得4分； - （2）方案内容较为全面、较为科学合理的，得2分； - （3）方案内容基本全面、基本科学合理得1分； - （4）未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 数据治理方案 | 评委根据供应商对提供的数据治理方案包括但不限于（数据采集、数据清洗、数据转换、数据提取、模型开发、数据共享服务接口开发）相关功能对该项目建设的支撑应用能力、和原数据治理平台的关系设计等方面进行综合评分： - （1）方案内容全面、科学合理的，得5分； - （2）方案内容较为全面、较为科学合理的，得3分； - （3）方案内容基本全面、基本科学合理得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）呈现的对建设内容的理解程度和覆盖程度进行综合评分，演示内容包含： - （1）综合指挥端演示：分级展示联合值班值守和街道、社区值班值守情况，展示消防警情信息及状态，对实时警情进行事件状态跟踪及处置调度。（3分） - （2）统计分析演示：统计分析展示，可以根据时间、统计出各类警情数量及占比、统计出各街/镇、社区消防警情数量及占比。（3分） （3）移动调度端演示：通过移动端实现人员到场报到，现场人员可结合实际情况进行警情坐标纠偏或错误地址上报，由指挥中心值班人员进行坐标纠偏，邀请联动人员参与救援，支持事件全流程跟踪闭环和各节点跟踪记录。（3分） （4）服务中台能力演示：演示智能外呼能力，当收到119警情时系统通过智能机器人语音电话外呼和短信提醒，系统能够实时跟踪电话外呼及短信提醒通知人员响应的实时状态。（3分） （5）服务中台能力演示：演示视频调度能力，支持通过互联网会议能力调度到现场人员，现场人员手机短信链接入会，支持会议室及移动端，以及无人机和布控球视频入会进行展示。（3分） 以上每项采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得3分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得2分;以上采用非类似真实系统(如 DEMO、PPT等方式)演示的得1分。 （内容错误、未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 15 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据供应商提供的维保服务方案（包括服务措施、应急举措、服务流程及服务保障体系等内容）综合评分： （1）方案内容全面、科学合理的，得5分； （2）方案内容基本全面、基本科学合理的，得3分； （3）方案内容有缺失、可操作性一般的，得1分； （4）方案内容不合理或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案（包括培训计划、培训内容等内容）综合评分： （1）方案内容全面、科学合理的，得5分； （2）方案内容基本全面、基本科学合理的，得3分； （3）方案内容有缺失、可操作性一般的，得1分； （4）方案内容不合理或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 供应商自2022年6月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含消防预警或作战指挥或联勤联防指挥），每提供1个得3分，最高得9分； （时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、项目负责人（1人）需同时具有IT服务项目经理（ITSS认证）、系统规划与管理师、CISAW信息安全保障人员（应急服务），全部具备得3分，具备两个得1分，其他不得分。 2、项目技术负责人（1名）需同时具有软件工程造价师、系统架构设计师、软件测试工程师（高级），全部具备得3分，具备两个得1分，其他不得分。 3、项目团队人员（不包括项目负责人、技术负责人）具有系统分析师、系统架构设计师、数据库系统工程师证书每提供一个得1分，一人多证不可兼得，最高得3分。 注:投标人须提供上述人员有效证书及供应商为其缴纳的 2025 年3月至 2025年5月的社保证明材料复印件并加盖公章扫描上传，未提供或不符合要求的不得分。 | 9 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商具有 1、信息系统建设和服务能力评估证书CS5级得2分，CS4级得1分，其他不得分； 2、软件服务商交付能力证书一级得2分，二级得1分，其他不得分； 3、CSMM软件能力成熟度等级证书四级及以上证书得2分，三级得1分，其他不得分； 4、数据存储安全管理体系认证证书（范围包含计算机应用软件开发）得1分； 5、大数据安全管理体系认证证书（范围包含计算机应用软件开发）得1分； 6、数据治理安全管理体系认证证书（范围包含计算机应用软件开发）得1分； 此项最高得9分。 注：投标人须提供有效证书复印件并加盖公章扫描上传，未提供或不符合要求的不得分。 | 9 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | - 供应商具有自主研发能力，具备与本项目相关的软件著作权证书，软件名称包含“智慧消防系统、消防监测监控系统、消防综合监管平台、消防安全云平台、消防安全标准化管理系统、数据治理平台”等关键字。每提供一个证书得1.5分，最多得9分。(所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容(功能)说明及关键信息，否则不予认可) 注：投标人须提供有效证书复印件并加盖公章扫描上传，未提供或不符合要求的不得分。 | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心溧水分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心溧水分中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。