南京师范大学附属中学

南师附中晓庄校区窗帘采购

招 标 文 件

项目编号：SNZX-20240813

采购人：南京师范大学附属中学

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二四年十月

第一章 投标邀请

项目概况

南师附中晓庄校区窗帘采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年11月8日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SNZX-20240813

项目名称：南师附中晓庄校区窗帘采购

采购方式：公开招标

预算金额：200万元

最高限价：200万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：南京师范大学附属中学南师附中晓庄校区窗帘采购，包括手动卷帘、电动卷帘、电动风琴帘、手动布帘，具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后60日内完成安装、调试、验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：工业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式后附）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：2024年10月15日至2024年10月21日。每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：江苏政府采购网。

3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年11月8日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

2.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

4.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

5.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

8.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提供。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京师范大学附属中学

地址：南京市察哈尔路37号

联系方式：柏主任025-83469016

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：张工025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：025-84207240、025-83616261

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准的60%计算，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）项目实施或集成方案；

（3）项目验收标准；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、评标标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 根据各供应商提供的《技术要求响应/偏离表》及提供的相应证明材料进行评审： 全部满足技术指标要求的得20分，带“▲”号指标为关键功能参数要求，对于带“▲”号指标的任何负偏离，每项负偏离扣1分；对于非打“▲”技术指标，每项负偏离扣0.12分，扣完为止。“▲”号指标投标人需提供技术支持资料（根据招标文件第四章的具体要求提供证明材料）佐证，未提供相关证明材料做负偏离处理。 《技术要求响应/偏离表》需逐条应答详细参数要求，不能实现的需特别注明负偏离，提供虚假证明或虚假响应指标参数要求的，将按政府采购法的相关规定进行处理。投标人需在《技术要求响应/偏离表》中注明证明材料页码，并在所提供的证明材料中标记出相应内容，以便评审。未标注的评委有权作负偏离处理。 | 20 |
| 3.1 | 技术方案 | - 生产工艺流程及方案 - 投标人结合现场勘察情况，提供详细的窗帘生产工艺流程及方案，包括但不限于窗帘设计、材料选定、生产、制作、安装、维护等，评委根据投标人的方案进行综合打分。 方案科学、合理、内容完整，生产工艺先进，针对性强的得10分； 方案较为科学、合理，内容完整，生产工艺较先进，针对性较强的得7分； 方案科学、合理性一般，内容完整，生产工艺一般，针对性一般的得4分； 方案内容有欠缺，针对性、合理性差的得1分； 不提供不得分。 | 10 |
| 3.2 |  | - 时间进度计划及保证措施： - 投标人制定详细的供货安装时间进度计划安排及保证措施方案，包括但不限于供货安装详细时间节点安排与保证措施、生产、运输及安装、现场保管等关键节点进度安排与保障措施等。评委根据投标人的时间进度计划及保证措施方案进行综合打分。 - 方案科学、合理，内容完整，计划安排及保障措施针对性强的得7分； - 方案内容完整，计划安排及保障措施的科学合理性及针对性均一般的得4分； - 方案内容不完整，计划安排及保障措施针对性差的得1分； - 不提供不得分。 | 7 |
| 3.3 |  | - 管理制度： - 投标人制定规范、健全、完善的项目管理制度，合理、清晰、明确的责任分工及各岗位衔接紧密、无遗漏，切实保障实现本项目的成本、质量、工期及安全的管控要求等。评标委员会根据投标人的管理制度进行打分。 - 制度安排完整、合理、满足采购人要求的得7分； - 制度安排较为完整、合理、满足采购人要求的得4分； - 制度安排不完整的得1分； - 不提供不得分。 | 7 |
| 3.4 |  | 售后服务方案： 评委根据各投标人所提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务保障制度、服务团队配置、响应时间、应急预案、维修方案及优惠条件等）进行打分。 - 方案科学、合理、内容完整、可行性强的得7分； - 方案较为科学、合理、内容较为完整、可行性较强的得4分； - 方案内容不完整的得1分； - 不提供不得分。 | 7 |
| 4 | 免费质保 | 本项目马达质保期最低为5年，其他成品窗帘质保期最低为2年。 1、投标人承诺其他整体成品窗帘免费质保期在招标文件要求的2年免费质保期的基础上每增加一年的得0.5分，最高得1分。 2、投标人承诺马达免费质保期在招标文件要求的5年免费质保期的基础上每增加一年的得0.5分，最高得1分。 （提供加盖投标单位公章的免费质保承诺书原件扫描件，否则不得分）。 注：免费质保期自验收合格报告签署之日起算。 | 2 |
| 5 | 样品 | 根据投标人提供的手动卷帘拆分展板（至少包含卷筒、制头、尾插、底杆、安装支架、面料）进行评审，包括但不限于样品配件材质、技术工艺、制头灵活性、面料及配件异味等。拆分展板尺寸不小于60cm*60cm。 配件材质坚实牢固、制头灵活无卡阻、技术工艺先进，面料及配件无异味的得7分； 配件材质坚实牢固、制头灵活、技术工艺较先进，面料及配件无异味的得4分； 配件材质较坚实牢固、制头灵活、技术工艺一般，面料及配件无异味的得1分； 未提供样品或样品配件不全或配件有异味不得分。 | 7 |
|  |  | 根据投标人提供的电动卷帘拆分展板（至少包含卷筒、电机、弹簧尾插、底杆、安装支架、面料）进行评审，包括但不限于样品配件材质、技术工艺、制头灵活性、面料及配件异味等。拆分展板尺寸不小于60cm*60cm。 配件材质坚实牢固、制头灵活无卡阻、技术工艺先进，面料及配件无异味的得7分； 配件材质坚实牢固、制头灵活、技术工艺较先进，面料及配件无异味的得4分； 配件材质较坚实牢固、制头灵活、技术工艺一般，面料及配件有异味的得1分； 未提供样品或样品配件不全不得分。 | 7 |
| 6 | 类似业绩 | 自2021年8月1日（含）以来，供应商具有同类项目业绩。每有一个得1分，最高得3分。（提供合同复印件加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，未提供不得分） | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况：南师附中晓庄校区窗帘采购

二、技术部分要求（清单及参数要求）：

| 产品大类 | 组成类型 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗饰产品 | 手动卷帘 | 椭圆底杆，塑料拉珠，透光帘布 | ㎡ | 2706.57 |
|  | 电动卷帘 | 椭圆底杆，透光帘布 | ㎡ | 784.68 |
|  | 电动风琴帘 | 透光帘布 | ㎡ | 56.96 |
|  | 手动布帘 | 直轨，含1：2褶皱比例 | ㎡ | 4439.17 |
| 小计 |  |  | ㎡ | 7987.38 |
| 备注:以上面积均为垂直投影面积，布帘褶皱部分和卷帘预卷部分不计算在内。 |  |  |  |  |

- 1、手动卷帘

| 配件 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 面料（透光） | - 成分：30%±5%聚酯纤维,70% ±5%PVC； - 帘布厚度： 0.56mm±5%； - 开孔率：≤3%； - 平方克重： 420g／㎡±5%； - 断裂强度：经向≥1400N/5cm，纬向≥1200N/5cm； - 撕裂强度：经向≥30N，纬向≥20N； - 防紫外线率≥97%； - ▲光照色牢度≥7级（提供检测报告复印件）； - ▲阻燃标准：B1级标准（提供具有CMA标识的检测报告复印件）； |
| 制头 | - 可通用于左侧或右侧珠链操作，方便更换操作边，配有活动安全锁扣； - 1.75:1行星齿轮设计转动装置； - 制头上有多个孔洞，多角度调节，使拉绳处于最佳位置，对称设计,使拉珠可左右对换放置，帘布可前可后； - 拉珠出口防卡设计； |
| 尾插 | 1、弹簧尾插，配有手动调整锁环； |
| 卷筒 | - 材质：高强度铝合金材质； - 直径≥35mm； - ▲管材壁厚≥1.5mm，内有不低于6根加强筋，增强抗弯曲能力，表面阳极氧化处理； - 管材径向弯曲≤1mm/M，管材外表面带插槽，帘布经高温烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中（不允许采用双面贴粘贴面料的方法）； |
| 下轨/底槽 | - 材质：高强度铝合金材质，椭圆形状； - 重量≥0.4KG/M，能够保持面料平整，表面阳极氧化处理。 - 帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的方法，保证底部不起皱； |
| 安装支架 | - 材质：冷轧钢板； - 厚度为不低于2.0mm，整体加强筋设计，增加支架刚度，避免承重变形； |
| 环保要求 | ▲帘布甲醛检测符合国家标准（提供具有CMA标识的检测报告复印件）； |

- 电动卷帘

| 配件 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 面料 | - 面料要求：成分：30%±5%聚酯纤维,70% ±5%PVC - 帘布厚度： 0.56mm±5% - 开孔率：≤3% - 平方克重： 420g／㎡±5% - 断裂强度：经向≥1400N/5cm，纬向≥1200N/5cm - 撕裂强度：径向≥30N，纬向≥20N - 防紫外线率≥97% - ▲光照色牢度≥7级（提供检测报告复印件） - ▲阻燃标准：B1级标准（提供具有CMA标识的检测报告复印件）。 |
| 配件机构 | - 电机支架：钢板材质，板材为不低于3mm厚冷轧板冲压成型 - 最大承载能力：不低于100KG。 - 工艺处理：表面光亮，打磨镀锌，具有防锈功能，配尼龙尾塞。转向轻巧灵活，无明显噪音。 - 尾端支架尺寸、材质同电机支架，两端配有尼龙衬套，内含优质轴承。钢板材质，板材为不低于3mm厚冷轧板冲压成型，最大承载能力：不低于100KG。工艺处理：表面打磨镀锌，具有防锈功能，配尼龙衬套。 |
| 管材部分 | - 卷筒材质：高强度铝合金材质 - 管径≥65mm - ▲管材壁厚≥2mm，以提高卷筒的抗弯强度。 - 铝管3米长度时的自然挠度≤1.5mm - 卷筒工艺处理：表面阳极氧化。 - 面料连接工艺：管材外表面带插槽，帘布经高温高頻壓焊烫接插条后，直接插入卷筒表面凹槽中，可以承受不少于20KG的张力要求。 |
| 帘布下轨/底槽 | - 材质：高强度铝合金材质，下轨为椭圆或方形形状 - 重量≥0.75KG/M，能够保持面料平整，表面阳极氧化处理。帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的连接方法 保证底部不起皱。 |
| 电机 | - 不少于五年免费质保期 - 电机扭矩≥10N - 电机转速≥17rpm/minute - 热保护温度≥140℃ - 保护指数≥IP44 - 最大有效圈数:不小于25圈 - 正常工作功率≤170W - 机械限位：保证限位准确可靠，并可随时更改限位； - 电机限位：不会随着使用次数的增加而发生飘移，并可随时更改限位； - 窗帘限位：具备可设定于窗帘提升的任意位置，并可随时更改限位。 11、★电机须有3C认证报告(提供所投产品电机的3C认证报告复印件）。 |
| 控制系统 | 根据幕墙型材分隔采用总体集中控制+分组控制+遥控，满足无线电遥控控制卷帘的运行实现卷帘帘整体或分组展开与收纳，达到整齐、统一的效果。 |
| 环保要求 | 1、▲帘布甲醛检测符合国家标准（提供具有CMA标识的检测报告复印件）。 |

- 电动风琴帘

| 配件 | 技术参数 |
| --- | --- |
| - 面料 | - 高强度聚酯纤维无纺布，六边形蜂窝状结构。 - 面料选择半透光型面料，可以遮挡阳光，同时保证适度的室内采光，面料透光强，光视觉效果光线均匀无杂质或黑色节点，热传导系数和遮阳系数极低，可有效的阻隔热量交换，节约能源。 - 帘布经特殊防紫外线处理，对有害紫外线辐射的阻隔率达98%以上。经过高温、高压，持久定型处理，不易变形。抗静电处理，不易吸附灰尘，保证面料表面不会产生静电。 - 面料具有抗菌功能。具有特殊的防污处理工艺，可有效防止效污染物渗透入织物纤维内部。 - 帘布宽度0.8m至4m。 |
| - 电机 | - 五年质保期 - 电机转速≥25rpm - 保护指数≥IP44 - 正常工作功率≤130W - 热保护启动运行时间≥4(mins) - 热保护温度≥140℃ - ★电机须有3C认证证明资料(提供3C证明资料复印件）。 |
| - 构件 | - 底槽采用高强度铝合金材质，表面珐琅烤漆处理控制方式，颜色采用与面料同一色系，保证美观性，底槽采用高强塑料的端盖，端盖颜色与面料同一色系。 - 拉绳置于帘身内，帘布表面无拉绳及绳孔。 |
| - 环保要求 | - 成品窗帘或面料达到国家环保标准 |

- 手动布帘

| 配件 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 面料 | - 产品种类: 高端遮光装饰布艺，门幅:2800mm - 面料成份：100% 聚酯纤维，布帘褶皱率为1：2 - 克重≥300g/㎡,经向和纬向承受至少25磅的拉伸强度 - ▲耐光色牢度≥4级（提供具有CMA标识的检测报告复印件） - ▲起球性≥4级（提供具有CMA标识的检测报告复印件） - ▲耐洗色牢度≥4级（提供具有CMA标识的检测报告复印件） - 布面无异味、不发硬、不变潮、不析粉。绿色环保无污染、可水洗干洗、无毒无味无挥发且满足国家相关环保要求。 |
| 构件要求 | - 静音布帘滑轨：铝合金材质，轨道内滑轮运行顺畅、平滑，表面电泳工艺处理。 - 滑轮：不锈钢吊环，工作时不相互碰撞，不改变原来滚动传动的方式。 - 表面烤漆处理，安装拆卸方便、简捷。 |
| 环保要求 | ▲帘布甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料检测符合国家标准（提供具有CMA标识的检测报告复印件）。 |

- 样品：

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 制作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动卷帘 | 1 | 套 | 按照招标文件中相应技术指标要求。提供手动卷帘拆分展板（包含卷筒、制头、尾插、底杆、安装支架、面料等），拆分展板尺寸不小于60cm*60cm。 |
| 电动卷帘 | 1 | 套 | 按照招标文件中相应技术指标要求。提供电动卷帘拆分展板（包含卷筒、电机、弹簧尾插、底杆、安装支架、面料等）；拆分展板尺寸不小于60cm*60cm。 |

样品提交时间：样品请于开标当日9:00-11:30送至南京苏宁工程咨询有限公司（南京市中山路99号12楼1212室二楼开标室）。投标人递交样品时应服从工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。各供应商递交的样品上不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，否则样品部分不得分。

样品的退还：未中标样品在中标公示发布后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后，12个小时内将样品搬离样品递交现场，超过2天未退还的，由采购人或代理公司处置。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存，后期采购人将按照投标样品进行验收，若实际供货与样品不一致，采购人有权要求更换货物，中标人未在采购人要求时间内更换的，采购人有权取消其中标资格并终止合同，第二中标候选人递补中标。

明细清单

| 区域 | 宽 |  | 高 |  | 数量 |  | 面积 |  | 帘种 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公室 | 1.67 |  | 4.3 |  | 1 |  | 7.18 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.4 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.02 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.52 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.54 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.35 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.81 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.33 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.72 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.47 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.32 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.16 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.1 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.73 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |  |
| 信息中心机房 | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 2.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 9.89 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.60 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.55 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.67 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.55 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.67 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.30 |  | 手动卷帘 |  |  |
| 电源室 | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.60 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.30 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 手动卷帘 |  |  |
| 机动教室 | 1.05 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.52 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.8 |  | 4.3 |  | 1 |  | 7.74 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.52 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.54 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.34 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.76 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.34 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.76 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.52 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.54 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.41 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.06 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.41 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.06 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.55 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.67 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.85 |  | 4.3 |  | 1 |  | 7.96 |  | 电动卷帘 |  |  |
| 机动教室 | 1.2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.16 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.60 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.45 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.24 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.34 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.76 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.48 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.36 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.52 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.54 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.52 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.54 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.28 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.50 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.28 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.50 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
| 创意搭建区 | 1.2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.16 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.35 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.81 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.35 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.81 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.35 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.81 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.35 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.81 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.25 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.38 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.55 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.67 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.8 |  | 4.3 |  | 1 |  | 7.74 |  | 电动卷帘 |  |  |
| 创客教室 | 1.25 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.38 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.25 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.38 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.4 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.02 |  | 电动卷帘 |  |  |
| 加工中心 | 1.25 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.38 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.25 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.38 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.23 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.29 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.23 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.29 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.25 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.38 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.25 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.38 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.60 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 电动卷帘 |  |  |
|  | 2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.60 |  | 电动卷帘 |  |  |
| 教学楼2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左上教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.65 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.36 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.65 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.36 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.80 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.80 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 东面资料室 |  | 1.92 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.61 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.92 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.61 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
| 管理员办公室 |  | 1.38 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.31 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
| 年级办公1 |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
| 教学楼3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左上教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.6 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.6 |  | 手动布帘 |  |
| 阶梯教室 |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.25 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.8 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.6 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.6 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.6 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.6 |  | 手动布帘 |  |
| 备课间 |  | 1.92 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.61 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.92 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.61 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
| 管理员办公室 |  | 1.38 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.31 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
| 年级办公2 |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
| 教学楼4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左上教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.65 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.36 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 阶梯教室 |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.25 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.80 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 备课间 |  | 1.92 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.61 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.92 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.61 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 学科资料室 |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
| 管理员办公室 |  | 1.38 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.31 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.28 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.07 |  | 手动卷帘 |  |
| 年级办公2 |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.41 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动卷帘 |  |
| 教学楼5楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左上教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 活动教室 |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 6.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 15.60 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.35 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.44 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.05 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.32 |  | 手动布帘 |  |
| 教室 |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.45 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.68 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 手动布帘 |  |
| 共享会议室 |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.20 |  | 手动布帘 |  |
| 备课会议室 |  | 4.8 |  | 2.4 |  | 1 |  | 11.52 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 4.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 10.56 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 2.2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.28 |  | 手动布帘 |  |
| 会议室 |  | 3 |  | 2.4 |  | 1 |  | 7.20 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 3.48 |  | 2.4 |  | 1 |  | 8.35 |  | 手动布帘 |  |
|  |  | 1.74 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.18 |  | 手动布帘 |  |
| 实验楼1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合唱教室 |  | 1.8 |  | 4.4 |  | 1 |  | 7.92 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 2.2 |  | 4.4 |  | 1 |  | 9.68 |  | 电动卷帘 |  |
| 音乐教室 |  | 2.05 |  | 4.4 |  | 1 |  | 9.02 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.1 |  | 4.4 |  | 1 |  | 4.84 |  | 电动卷帘 |  |
| 音乐教室 |  | 2.24 |  | 4.4 |  | 1 |  | 9.86 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.1 |  | 4.4 |  | 1 |  | 4.84 |  | 电动卷帘 |  |
| 舞蹈教室 |  | 1.65 |  | 4.4 |  | 1 |  | 7.26 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.85 |  | 4.4 |  | 1 |  | 8.14 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.65 |  | 4.4 |  | 1 |  | 7.26 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 2.05 |  | 4.4 |  | 1 |  | 9.02 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 4.4 |  | 1 |  | 7.48 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
| 琴房 |  | 1.24 |  | 4.4 |  | 1 |  | 5.46 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.65 |  | 4.4 |  | 1 |  | 7.26 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.25 |  | 4.4 |  | 1 |  | 5.50 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.67 |  | 4.4 |  | 1 |  | 7.35 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.23 |  | 4.4 |  | 1 |  | 5.41 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.4 |  | 1 |  | 6.60 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.66 |  | 4.4 |  | 1 |  | 7.30 |  | 电动卷帘 |  |
| 乐器室 |  | 0.94 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.26 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.42 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 2.14 |  | 4.3 |  | 1 |  | 9.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.96 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.43 |  | 手动卷帘 |  |
| 活动室 |  | 1.47 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.32 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.55 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.67 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.55 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.67 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.85 |  | 4.3 |  | 1 |  | 3.66 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.85 |  | 4.3 |  | 1 |  | 3.66 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.37 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.89 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 9.46 |  | 手动卷帘 |  |
| 家庭辅导 |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 4 |  | 25.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 中间北面 |  | 2.35 |  | 4.3 |  | 1 |  | 10.11 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.60 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.44 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.19 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.04 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.47 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.77 |  | 4.3 |  | 1 |  | 3.31 |  | 手动卷帘 |  |
| 东边 |  | 1.87 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.1 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.73 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.1 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.73 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.1 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.73 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.52 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.54 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.16 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.2 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.16 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.95 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.09 |  | 手动卷帘 |  |
| 心理咨询 |  | 1.9 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.17 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 5 |  | 32.25 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.17 |  | 手动卷帘 |  |
| 青春文化 |  | 1.53 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.58 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.1 |  | 4.3 |  | 3 |  | 14.19 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.53 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.58 |  | 手动卷帘 |  |
| 录播 |  | 0.8 |  | 4.3 |  | 1 |  | 3.44 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.17 |  | 手动卷帘 |  |
| 录音 |  | 2.1 |  | 4.3 |  | 1 |  | 9.03 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.77 |  | 4.3 |  | 1 |  | 7.61 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 1.3 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.59 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 4.3 |  | 1 |  | 7.31 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.8 |  | 4.3 |  | 1 |  | 3.44 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.02 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.1 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.73 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.6 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.88 |  | 手动卷帘 |  |
| 控制室 |  | 1.65 |  | 4.3 |  | 1 |  | 7.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 录播 |  | 1.9 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.17 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.15 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.95 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.25 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.38 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.17 |  | 手动卷帘 |  |
| 控制室 |  | 0.91 |  | 4.3 |  | 1 |  | 3.91 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 1 |  | 6.45 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.16 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
| 演播厅 |  | 1.23 |  | 4.3 |  | 1 |  | 5.29 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 6 |  | 38.70 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.04 |  | 4.3 |  | 1 |  | 4.47 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.85 |  | 4.3 |  | 1 |  | 7.96 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4.3 |  | 4 |  | 25.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.95 |  | 4.3 |  | 1 |  | 8.39 |  | 手动卷帘 |  |
| 实验楼2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学分析实验室 |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 电动卷帘 |  |
| 左上实验室 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
| 有机实验室 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 有机实验室 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 生物实验室 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 生物阶梯 |  | 1.95 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.68 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.95 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.68 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.95 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.68 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.95 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.68 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
| 生物探究 |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.42 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.41 |  | 手动卷帘 |  |
| 生物探究 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 生物探究 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 准备室 |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.00 |  | 手动卷帘 |  |
| 器材 |  | 1.93 |  | 2.4 |  | 2 |  | 9.26 |  | 手动卷帘 |  |
| 药品 |  | 1.61 |  | 2.4 |  | 4 |  | 15.46 |  | 手动卷帘 |  |
| 药品 |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 2 |  | 9.12 |  | 手动卷帘 |  |
| 准备室 |  | 1.55 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.72 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.85 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.44 |  | 手动卷帘 |  |
| 实验楼3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工智能 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 电动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 电动卷帘 |  |
| 左上实验室 |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
| 左上实验室 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
| 物理力学 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 物理力学 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 活动阶梯 |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 物理光学实验室 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 活动阶梯 |  | 1.95 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.68 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.95 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.68 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.95 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.68 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.95 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.68 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
| 教育技术 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 教育技术 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 教育技术 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 1.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.36 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.36 |  | 手动卷帘 |  |
| 器材 |  | 2.15 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.16 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.15 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.16 |  | 手动卷帘 |  |
| 准备 |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.56 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.56 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.56 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.56 |  | 手动卷帘 |  |
| 实验楼4F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左上实验室 |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
| 左上实验室 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
| 历史 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 地理 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 化学先修 |  | 2.15 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.16 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.15 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.16 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6.00 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 生化数学 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 活动阶梯 |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
| 生物无修 |  | 0.85 |  | 2.4 |  | 1 |  | 2.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 1.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.36 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.36 |  | 手动卷帘 |  |
| 总考务 |  | 2.01 |  | 2.4 |  | 4 |  | 19.296 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.56 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.56 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.56 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.56 |  | 手动卷帘 |  |
| 无菌 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 8 |  | 33.6 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.11 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.064 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.85 |  | 2.4 |  | 2 |  | 8.88 |  | 手动卷帘 |  |
| 实验楼5F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左上实验室 |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.02 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.85 |  | 手动卷帘 |  |
| 左上实验室 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.04 |  | 手动卷帘 |  |
| 美术 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 美术素描 |  | 2.14 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.14 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.14 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.14 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.14 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.14 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.14 |  | 2.4 |  | 1 |  | 5.14 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.80 |  | 手动卷帘 |  |
| 计算机 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 计算机 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 计算机 |  | 1.85 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.44 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.85 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.44 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.85 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.44 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.85 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.44 |  | 手动卷帘 |  |
| 活动阶梯 |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.08 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.99 |  | 手动卷帘 |  |
| 计算机 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 计算机 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 计算机 |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.75 |  | 2.4 |  | 1 |  | 4.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 1.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.36 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.36 |  | 手动卷帘 |  |
| 画室 |  | 1.35 |  | 2.4 |  | 2 |  | 6.48 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.45 |  | 2.4 |  | 2 |  | 6.96 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.4 |  | 2 |  | 6.72 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.6 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 1.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.6 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.3 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.12 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.4 |  | 1 |  | 3.36 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 1 |  | 6 |  | 手动卷帘 |  |
| 宿舍食堂楼3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西面 |  | 1.65 |  | 3.5 |  | 1 |  | 5.78 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.65 |  | 3.5 |  | 1 |  | 5.78 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.75 |  | 3.5 |  | 1 |  | 2.63 |  | 手动卷帘 |  |
| 宿舍食堂楼4F-12F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍房间 |  | 4.3 |  | 3 |  | 108 |  | 1393.2 |  | 手动布帘 |  |
| 行政楼1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招生办公室 |  | 1.4 |  | 2.8 |  | 1 |  | 3.92 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.8 |  | 1 |  | 3.92 |  | 手动卷帘 |  |
| 库房 |  | 2.1 |  | 2.8 |  | 1 |  | 5.88 |  | 手动卷帘 |  |
| 卫生间 |  | 1.6 |  | 2.8 |  | 1 |  | 4.48 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.06 |  | 2.8 |  | 1 |  | 2.97 |  | 手动卷帘 |  |
| 控制室 |  | 0.58 |  | 2.8 |  | 1 |  | 1.62 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.58 |  | 2.8 |  | 1 |  | 1.62 |  | 手动卷帘 |  |
| 休息室 |  | 0.58 |  | 2.8 |  | 1 |  | 1.62 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.58 |  | 2.8 |  | 1 |  | 1.62 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.58 |  | 2.8 |  | 1 |  | 1.62 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.58 |  | 2.8 |  | 1 |  | 1.62 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.58 |  | 2.8 |  | 1 |  | 1.62 |  | 手动卷帘 |  |
| 值日消控 |  | 1.9 |  | 4.2 |  | 1 |  | 7.98 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.53 |  | 4.2 |  | 1 |  | 6.43 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.11 |  | 4.2 |  | 1 |  | 4.66 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.56 |  | 4.2 |  | 1 |  | 6.55 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.11 |  | 4.2 |  | 1 |  | 4.66 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.6 |  | 4.2 |  | 1 |  | 6.72 |  | 手动卷帘 |  |
| 行政楼2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案室 |  | 1.58 |  | 3 |  | 1 |  | 4.74 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 3 |  | 1 |  | 5.7 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 6 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.6 |  | 3 |  | 1 |  | 4.8 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.54 |  | 3 |  | 1 |  | 4.62 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.9 |  | 3 |  | 1 |  | 5.7 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.6 |  | 3 |  | 1 |  | 4.8 |  | 手动卷帘 |  |
| 行政楼3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总务办 |  | 1.4 |  | 2.6 |  | 1 |  | 3.64 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.6 |  | 1 |  | 5.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 2.60 |  | 手动卷帘 |  |
| 总务主任 |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 5.46 |  | 手动卷帘 |  |
| 工会 |  | 1.4 |  | 2.6 |  | 1 |  | 3.64 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 2.6 |  | 1 |  | 4.42 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 2.6 |  | 1 |  | 4.42 |  | 手动卷帘 |  |
| 库房 |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 5.46 |  | 手动卷帘 |  |
| 会计 |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 5.46 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 5.46 |  | 手动卷帘 |  |
| 人事 |  | 1.58 |  | 2.6 |  | 1 |  | 4.11 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.38 |  | 2.6 |  | 1 |  | 3.59 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.75 |  | 2.6 |  | 1 |  | 1.95 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 0.85 |  | 2.6 |  | 1 |  | 2.21 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.6 |  | 1 |  | 3.64 |  | 手动卷帘 |  |
| 档案室 |  | 1.9 |  | 2.6 |  | 1 |  | 4.94 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 2.6 |  | 1 |  | 4.42 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 2.6 |  | 1 |  | 4.42 |  | 手动卷帘 |  |
| 会议室 |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 5.46 |  | 电动风琴帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 5.46 |  | 电动风琴帘 |  |
|  |  | 2.1 |  | 2.6 |  | 1 |  | 5.46 |  | 电动风琴帘 |  |
| 行政楼4F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教务办公 |  | 1.4 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.22 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.60 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.30 |  | 手动卷帘 |  |
| 教务主任 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 教务接待 |  | 1.4 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.22 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.91 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.91 |  | 手动卷帘 |  |
| 学工接待 |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
| 学工主任 |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
| 学工办公 |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
| 领料 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 资料 |  | 1.05 |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.42 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 会议室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 电动风琴帘 |  |
|  |  | 3.36 |  | 2.3 |  | 1 |  | 7.73 |  | 电动风琴帘 |  |
|  |  | 3.36 |  | 2.3 |  | 1 |  | 7.73 |  | 电动风琴帘 |  |
| 行政楼5F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校办公 |  | 1.4 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.22 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.60 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 2.30 |  | 手动卷帘 |  |
| 教务主任 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 教务接待 |  | 1.4 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.22 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.91 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.7 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.91 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 手动卷帘 |  |
| 办公室 |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.58 |  | 2.3 |  | 1 |  | 3.63 |  | 手动卷帘 |  |
| 会议室 |  | 2.1 |  | 2.3 |  | 1 |  | 4.83 |  | 电动风琴帘 |  |
|  |  | 3.36 |  | 2.3 |  | 1 |  | 7.73 |  | 电动风琴帘 |  |
|  |  | 3.36 |  | 2.3 |  | 1 |  | 7.73 |  | 电动风琴帘 |  |
| 图书馆1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公室 |  | 1.5 |  | 4 |  | 1 |  | 6.00 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4 |  | 1 |  | 6.00 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.3 |  | 4 |  | 1 |  | 9.20 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.47 |  | 4 |  | 1 |  | 5.88 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.5 |  | 4 |  | 1 |  | 6.00 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.55 |  | 4 |  | 1 |  | 6.20 |  | 手动卷帘 |  |
| 综合楼1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北面 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.65 |  | 1 |  | 3.71 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.65 |  | 1 |  | 3.71 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 开敞办公 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 接待室 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 体育办公 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 体育办公 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 更衣 |  | 1.4 |  | 2.65 |  | 1 |  | 3.71 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 1.4 |  | 2.65 |  | 1 |  | 3.71 |  | 手动卷帘 |  |
| 体育教研 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 配药 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 诊断室 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 化验室 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 医务室 |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
|  |  | 2.3 |  | 2.65 |  | 1 |  | 6.10 |  | 手动卷帘 |  |
| 综合楼2F-3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍 |  | 3.3 |  | 2.65 |  | 36 |  | 314.82 |  | 手动布帘 |  |
| 综合楼4F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍 |  | 3.3 |  | 2.65 |  | 15 |  | 131.18 |  | 手动布帘 |  |
| 综合楼5F-12F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍 |  | 3.3 |  | 2.65 |  | 144 |  | 1259.28 |  | 手动布帘 |  |

三、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京师范大学附属中学 |
| 2 | 该项目核心产品 | - 本项目核心产品：电动卷帘。 - 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目马达质保期最低为5年，其他成品窗帘质保期最低为2年。免费质保期自验收合格报告签署之日起算。 |
| 4 | 交货期要求 | 合同签订后60日内完成安装、调试、验收合格交付使用。本项目必须在采购人要求时间内竣工完成。所有挂墙、挂顶设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故、未按甲方要求、手续不全、违反规范、拖延工期等原因造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。 |
| 7 | 验收标准与要求 | 1、中标供应商提供的所有设备、用材均须是投标所列原厂封装未使用过的产品。采购人有权要求中标供应商提供优化设计、安装方案，并作为合同签订的必备要件。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，投标人应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。 2、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件（如有），符合国家有关规定。 3、供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。 4、供应商应采取安全措施，确保安装安全。因本项目安装产生的安装人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。 5、严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。 |
| 8 | 履约保证金与付款条件 | 1）投标报价含安装人员意外伤害保险费、清单所列及安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、产品送检费用等与本项目相关的一切费用。本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任。 2）付款方式：合同签订后采购人向供应商支付30%的预付款，验收合格后支付剩余部分。 |

第五章 合同主要条款及格式

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号采购文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；              （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                                （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订后采购人向供应商支付30%的预付款，验收合格后支付剩余部分。

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第六章 投标文件格式及附件

- 注：

- 1.本部分内容仅提供格式参考。

- 2.所附表格中要求回答的全部问题和信息须正面回答。

- 3.全部文件应按供应商须知以及前文中规定的语言提交。

封面：

投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京师范大学附属中学

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方的投标报价为：      元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

12.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京师范大学附属中学：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

投标人：（盖章）

日期：年月日

法定代表人或授权委托人身份证复印件：

近三个月任意一个月社保证明：

目录三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

年 月 日

目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

目录五、分项报价表

分项报价表

（根据采购清单逐条拟制，须说明投标产品的品牌、规格型号、数量、单价、总价等）

投标人名称：                                                  （盖章）

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京师范大学附属中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　  期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京师范大学附属中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（若有）

主要专业技术能力有：。（若有）

声明人（公章）：

日          期：        年     月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。