## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 龙池派出所附属工程建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月02日 | 复核时间： | 2025年10月02日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 现场开挖一般土方 具体做法详见图纸 |  | m3 | 13.5
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.基础土方回填，分层夯实，压实度符合设计要求，土方回填的运距由投标人自行考虑。 |  | m3 | 203.34
3 | 050201001001 | 新建道路 | 1、5cm细粒式沥青砼(AC-13C) 2、条铺防裂贴(APP改性沥青油毡贴缝) 3、20cm C30商品砼(每5米切缝) 4、5cm 碎石垫层 5、具体做法详见图纸 |  | m2 | 407.69
4 | 011503001002 | 感应道闸 | 1.新做成品铝合金感应道闸 2.具体做法详见图纸 |  | 根 | 1
|  | A.1 入口立柱 |  |  |  | 1
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 入口立柱 1.挖基坑土方（综合），深度详见设计图纸。 |  | m3 | 5.3
6 | 010103001001 | 回填方 | 入口立柱 1.基础土方回填，分层夯实，土方回填的运距由投标人自行考虑，具体详见设计图纸。 |  | m3 | 1.15
7 | 010501003001 | 独立基础 | 入口立柱 1.C30商品砼独立基础。具体做法详见图纸 |  | m3 | 3.05
8 | 010501001001 | 垫层 | 入口立柱 1.C25商品砼基坑垫层。具体做法详见图纸 |  | m3 | 2.99
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 入口立柱 1.入口立柱C30商品砼。具体做法详见图纸 |  | m3 | 2.67
10 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 入口立柱 1.警蓝色，灰色真石漆 2.40厚1：3水泥砂浆结合层，C25砼 3.具体做法详见图纸 |  | m2 | 43.08
|  | A.1 钢筋 |  |  |  | 1
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋 ∅12以内，具体详见设计图纸。 |  | t | 0.608
|  | A.1 改造围墙 |  |  |  | 1
12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.8m高加高到2.5m改造围墙 1.MU15级混凝土实心砖砌筑围墙墙体 2.20厚1：3水泥砂浆结合层，警蓝色，灰色真石漆 3.具体做法详见图纸 |  | m3 | 53.2
13 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原围墙面层铲除 具体详见设计图纸。 |  | m2 | 23.2
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 成品围栏 |  |  |  | 1
14 | 010501006001 | C25混凝土墩 | 成品围栏基础 1. C25混凝土墩 2. 具体做法详见图纸 |  | m3 | 0.32
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋 ∅12以内，具体详见设计图纸。 |  | t | 0.608
16 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、预埋铁件 2、具体详见设计图纸。 |  | t | 0.03
17 | 010606013002 | 镀锌钢管立柱 | 120*120*3.5镀锌钢管立柱 面层黑色烤漆 |  | t | 0.829
18 | 010404001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 |  | m3 | 0.12
|  | A.1 地库出入口 |  |  |  | 1
19 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、200*100*6钢方通、200*200*8钢方通,表面氟碳漆 |  | t | 2.188
20 | 010604001001 | 钢梁 | 1、200*100*6钢方通,表面氟碳漆 |  | t | 2.734
21 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、80*80*5钢方通,表面氟碳漆 |  | t | 1.031
22 | 011209002001 | 夹胶玻璃 | 1、8+1.14PVB+8mm钢化夹胶玻璃 |  | m2 | 321.4
23 | 010606013004 | 零星钢构件 | 1、预埋铁件 |  | t | 0.2
24 | 020509025001 | 螺栓 | 1、4-M12*130后扩底机械锚栓 |  | 根 | 136
25 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、氟碳漆 |  | m2 | 136.3
26 | 020509025002 | 250系列不锈钢驳接爪 | 1、4爪 |  | 根 | 96
27 | 020509025003 | 250系列不锈钢驳接爪 | 1、2爪 |  | 根 | 54
|  | A.1 非机动车棚 |  |  |  | 1
28 | 010606001002 | 方钢管 | 1.制作、安装方钢管5厚100*50，100*5，200*5，50*5，表面需喷涂黑色氟碳漆， 2.具体详见设计图纸。 |  | t | 2.273
29 | 010901005001 | 膜屋面 | 1.屋面为6厚透明PC阳光板 2.具体详见设计图纸。 |  | m2 | 68.24
30 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 80厚6mm粒彩色（绿色）强固c20透水混凝土 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%,进口固化剂) 120厚10mm粒径C20透水混凝土30厚沙滤层100厚级配碎石压实 素土夯实(回填土夯实) 密实度大于95% |  | m2 | 53.76
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 010501001002 | 基础 | 素混凝土C15厚 100厚碎石垫层 150素土夯实 93%夯实系数≥ 2根c16钢筋 L=400 |  | m3 | 2.99
32 | 011102001001 | 浅灰色烧面花岗岩 | 50厚浅灰色烧面花岗岩150*300*50 |  | m2 | 4.5
|  | A.1 机动车车棚 |  |  |  | 1
33 | 011501020001 | 机动车车棚 | 1、本车蓬建议采用7字蓬样式,具体由业主确认。 2、膜建议用PVDF1200克白色,钢结构表面白色氟碳漆。 3、机动车车棚由专业厂家设计施工,图纸仅作参考，具体详见图纸 |  | 个 | 1
|  | A.1 洗车点 |  |  |  | 1
34 | 050201001002 | 灰色格栅排水垫 | 灰色格栅排水垫400*400*18 |  | m2 | 41.56
35 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.路牙采芝麻灰光面花岗岩路牙石，C20商品砼垫层，模板制作、安装、拆除及清运， 2.具体详见设计图纸。 |  | m | 20.2
36 | 050201001004 | 汀步路面 | 1、50厚汀步板 2、30厚中砂 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实 |  | m2 | 41.56
|  | A.1 成品门卫 |  |  |  | 1
37 | 011501009001 | 装配式成品门卫 | 1.装配式成品门卫包含室内装修及基础 2.具体做法有专业厂家二次深化 |  | 个 | 1
|  | A.1 地库标识 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 011101005001 | 环氧地坪 | 1、地面打磨。用专业地坪打磨机(配金刚石磨片)全面打磨,去除混凝土浮浆、油污、杂质,露出坚实骨料,同时形成粗糙表面（增强环氧与基层附着力） 2.裂缝/空鼓处理。宽度小于0.5mm 的裂缝用环氧腻子填充;宽度≥0.5mm 的裂缝需切割 V 型槽(深度5-10mm)清理后灌注环氧砂浆；空鼓区需凿除，重新浇筑C25细石混凝土并养护7天； 3、清洁干燥。用吸尘器清理地面粉尘,确保地面无油污、积水;混凝土基层含水率需≤8%(用含水率测试仪检测),若含水率过高需通风干燥或铺设防潮膜。 4. 材料:环氧底涂漆(双组分,主剂 + 固化剂按比例混合); 注意:若基层孔隙较大,第一遍底涂干燥后(约 6-8 小时,25℃环境)需补涂第二遍,避免中涂层出现气泡;底涂需完全固化（约12-24小时）后再进行下一步。 5、环氧砂浆层(厚度 1.0-2.5mm): 环氧腻子层(厚度 0.3-0.5mm)。 6、第一遍面涂:将面涂漆按比例混合均匀,用滚筒或喷枪均匀涂刷(用量约 0.2-0.3kg/m%%172),干燥 6-8小时25℃） 第二遍面涂：待第一遍面涂表干后，重复涂刷第二遍（用量同第一遍),确保表面均匀，无流挂，无针孔。 7.特殊需求:若需做防滑效果(如车库坡道),可在第二遍面涂未干燥前均匀撒布防滑石英砂(60-80 目),干燥后扫去多余砂粒，若划线（如车线通道线），待面涂完全固化后（约24-48小时），用美纹纸定位，涂刷环氧划线漆（厚度0.3-0.5mm) |  | m2 | 3720
39 | 040205004001 | 出入口标志牌 | 1.出入口标志牌 2.规格：600*800*1.5mm 3.高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 4、详见图纸 |  | 块 | 9
40 | 040205004002 | 双面电梯指示牌 | 1.双面电梯指示牌 2.规格：600*400mm 3.高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 4、详见图纸 |  | 块 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
41 | 040205004003 | 出入口导向指示牌 | 1.出入口导向指示牌 2.规格：800*400mm 3.高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 4、详见图纸 |  | 块 | 23
42 | 040205004004 | 方形标志牌 | 1.方形标志牌 2.规格：600*400mm 3.高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 4、详见图纸 |  | 块 | 1
43 | 040205004005 | P牌 1200*600mm(带立柱) | 1.P牌 (带立柱) 2.规格：1200*600mm 3.高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 4、详见图纸 |  | 块 | 1
44 | 040205004006 | 龙门牌 6000*800mm | 1.龙门牌 2.规格：6000*800mm 3.高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜 4、详见图纸 |  | 块 | 1
45 | 040205007001 | 反光镜 直径800mm | 1.反光镜 直径800mm 2.工程塑料，双面反光 3.详见设计图纸 |  | 个 | 7
46 | 040205017001 | 橡胶挡车器 500*160*100mm | 1.橡胶挡车器 500*160*100mm |  | 对 | 103
47 | 040205017002 | 减速带 单块500*350*50mm | 减速带 单块500*350*50mm |  | 个 | 4
48 | 040205006001 | 禁停网格 5000*5000mm | 1.禁停网格 5000*5000mm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.5000*5000mm 4.详见设计图纸 |  | 组 | 1
49 | 040205004007 | 轮廓标 180*40mm | 轮廓标 180*40mm |  | 块 | 3
50 | 040205007002 | 左转箭头 | 1.左转箭头长300cm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.详见图纸 |  | 个 | 2
51 | 040205007003 | 右转箭头 | 1.右转箭头长300cm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.详见图纸 |  | 个 | 1
52 | 040205007004 | 直行箭头 | 1.直行箭头长300cm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.详见图纸 |  | 个 | 7
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
53 | 040205007005 | 直行右转箭头 | 1.直行右转箭头长300cm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.详见图纸 |  | 个 | 4
54 | 040205007006 | 直行左转箭头 | 1.直行左转箭头长300cm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.详见图纸 |  | 个 | 6
55 | 040205007007 | 左右转箭头 | 1.左右转箭头长300cm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.详见图纸 |  | 个 | 4
56 | 040205007008 | 直行带左右转箭头 | 1.掉头箭头长300cm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.详见图纸 |  | 个 | 1
57 | 040205007009 | 掉头箭头 | 1.直行带左右转箭头长300cm 2.热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠 3.详见图纸 |  | 个 | 1
分部分项合计
58 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械进出场等费用，大型机械的型号、规格等由投标人根据施工现场结合设计图纸自行考虑。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 3.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 绿化工程 |  |  |  | 1
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿化用地整理、找坡、平整。 2.弃渣（含建筑垃圾等）外运，运距由投标人自行考虑，含市容等费用。 3.具体详见设计图纸。 |  | m2 | 210
2 | 050102012001 | 铺种草坪 | 1.栽植草坪， 2.栽植时使用基肥。 3.养护期为二年，养护等级为三级。 |  | m2 | 151
3 | 050102002002 | 栽植冬青球 | 1.栽植法青，冠幅40-50CM，高度120CM，密度8全冠，树形优美，生长健壮。袋装苗，两年生以上，3-5分支 双排种植 2.栽植时使用基肥。 3.养护期为二年，养护等级为三级。 |  | 株 | 11
4 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 种植土回(换)填 |  | m3 | 31
5 | 050201013001 | 石汀步 | 1、素土夯实（压实度≧90%） 2、50厚汀步板 3、30厚中砂150厚碎石垫层素 4、具体详见设计图纸。 |  | m2 | 25.56
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 5.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 7.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 室外排管 |  |  |  | 1
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.弃土运距:自行考虑 3.详见设计图纸 |  | m3 | 79.99
2 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板（砖） | 1.种类:铺砂盖保护板 2.规格:2孔 |  | m | 69.2
3 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板（砖） | 1.种类:铺砂盖保护板 2.规格:3孔 |  | m | 112.42
4 | 030408005003 | 铺砂、盖保护板（砖） | 1.种类:铺砂盖保护板 2.规格:4孔 |  | m | 20
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:UPVC 2.规格:150mm以下 3.敷设方式:埋深＞70cm 4.详见设计图纸 |  | m | 20
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.材质:PE 2.规格:40 3.敷设方式:埋深＞70cm 4.详见设计图纸 |  | m | 535.66
7 | 010103001002 | 回填方 | 1.沟槽土方回填 2.详见设计图纸 |  | m3 | 55.99
8 | 030413005001 | 人（手）孔砌筑 | 1.名称:直通电缆井 2.规格:800*800*800 3.做法详见07SD101-8 4.详见设计图纸 |  | 个 | 9
9 | 030413005002 | 人（手）孔砌筑 | 1.名称:直通电缆井 2.规格:600*600*800 3.做法详见07SD101-8 4.详见设计图纸 |  | 个 | 2
|  | C.4 进线工程 |  |  |  | 1
10 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.配电柜基础土方开挖 2.详见设计图纸 |  | m3 | 4.29
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.基坑（槽）土方回填 2.详见设计图纸 |  | m3 | 2.55
12 | 010404001001 | 垫层 | 1.100厚C20素砼垫层 2.详见设计图纸 |  | m3 | 0.29
13 | 010401001001 | 砖基础 | 1.M75水泥砂浆,MU10砖 2.详见设计图纸 |  | m3 | 1.45
14 | 010507005001 | 压顶 | 1.100厚C20素砼压顶 2.详见设计图纸 |  | m3 | 0.15
15 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.20厚石材饰面 2.详见设计图纸 |  | m2 | 2.12
16 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.10厚钢板预埋件制作安装 2.详见设计图纸 |  | 只 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ZAP1 2.规格:非标定制 3.基础形式、材质、规格:砖砌基础 4.安装方式:落地明装 5.详见设计图纸 |  | 台 | 1
18 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:配电箱接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*50*5 L=1200 |  | 根 | 1
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-4×185+1×95 2.敷设方式、部位:桥架/穿管敷设 |  | m | 233.8
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.规格:185mm 2.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 12
|  | C.4 预留电源 |  |  |  | 1
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.规格:YJV5*6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.详见设计图纸 |  | m | 107.42
22 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.规格:YJV3*6 2.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 204.37
|  | C.4 直流充电桩系统 |  |  |  | 1
23 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.弃土运距:自行考虑 3.详见设计图纸 |  | m3 | 5.4
24 | 010103001003 | 回填方 | 1.基坑（槽）土方回填 2.详见设计图纸 |  | m3 | 5.4
25 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.材质:PE 2.规格:80 3.敷设方式:埋深＞70cm 4.详见设计图纸 |  | m | 22
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.规格:YJV4*50+25 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.详见设计图纸 |  | m | 26.5
|  | C.4 车棚充电系统 |  |  |  | 1
27 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:2AL 2.安装方式:挂钢柱明装 3.详见设计图纸 4.详见设计图纸 |  | 台 | 1
28 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.弃土运距:自行考虑 3.详见设计图纸 |  | m3 | 6
29 | 010103001004 | 回填方 | 1.基坑（槽）土方回填 2.详见设计图纸 |  | m3 | 6
30 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:25 3.敷设方式:埋深＞70cm |  | m | 33
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.规格:YJV3*4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.详见设计图纸 |  | m | 37.5
32 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二孔插座(电动自行车充电专用) 2.规格:安全型,220V,10A,IP55 3.安装方式:随钢横梁安装 4.详见设计图纸 |  | 个 | 24
|  | A.1 门卫房 |  |  |  | 1
33 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:1AL 2.型号:PZ30 3.安装方式:嵌墙暗装 4.详见设计图纸 |  | 台 | 1
34 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结箱 2.详见设计图纸 |  | 台 | 1
35 | 030409001002 | 接地极 | 1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:25*4*1000 3.详见设计图纸 |  | 根 | 2
36 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:25 3.配置形式:混凝土结构暗敷 4.详见设计图纸 |  | m | 15.2
37 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.详见设计图纸 |  | m | 12.25
38 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:JDG 2.规格:20 3.配置形式:混凝土结构暗敷 4.详见设计图纸 |  | m | 6
39 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:PC 2.规格:20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.详见设计图纸 |  | m | 2
40 | 030411001005 | 配管 | 1.材质:PC 2.规格:20 3.配置形式:混凝土结构暗敷 4.详见设计图纸 |  | m | 20.19
41 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.规格:YJV3*4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.详见设计图纸 |  | m | 16.7
42 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV3*4 3.详见设计图纸 |  | m | 13.17
43 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.规格:BV3*2.5 3.详见设计图纸 |  | m | 32.09
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.详见设计图纸 |  | 个 | 20
45 | 030412001001 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:220v 48w 3.规格:1200*300 4.类型:吸顶安装 5.详见设计图纸 |  | 套 | 1
46 | 030412001002 | 吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:220v 36w 3.类型:吸顶安装 4.详见设计图纸 |  | 套 | 1
47 | 030412001003 | 卫生间吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯（卫生间） 2.型号:220v 22w 防水型 3.类型:吸顶安装 4.详见设计图纸 |  | 套 | 1
48 | 030404033001 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.型号:220v 44w 3.安装方式:吸顶安装 4.详见设计图纸 |  | 台 | 2
49 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.详见设计图纸 |  | 个 | 2
50 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.详见设计图纸 |  | 个 | 1
51 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座（安全型） 2.规格:10A IP55 3.详见设计图纸 |  | 个 | 2
52 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单项五孔插座 2.规格:10A 3.详见设计图纸 |  | 个 | 7
53 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相挂机空调插座 2.规格:16A |  | 个 | 2
分部分项合计
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 2.投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 7.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 7.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 7.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 7.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 7.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 7.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 8.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10 洗车点给排水系统 |  |  |  | 1
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.弃土运距:自行考虑 3.详见设计图纸 |  | m3 | 6.67
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.沟槽土方回填 2.详见设计图纸 |  | m3 | 6.67
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN25HDPE 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及冲洗 4.详见设计图纸 |  | m | 7
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN150UPVC 2.详见设计图纸 |  | m | 5
5 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规格:DN25 2.详见设计图纸 |  | 个 | 1
|  | C.10 门卫给排水系统 |  |  |  | 1
6 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.弃土运距:自行考虑 3.详见设计图纸 |  | m3 | 6.56
7 | 010103001002 | 回填方 | 1.沟槽土方回填 2.详见设计图纸 |  | m3 | 6.56
8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN25HDPE 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及冲洗 4.详见设计图纸 |  | m | 5
9 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN100UPVC，室外 2.详见设计图纸 |  | m | 5
10 | 010401011001 | 砖阀门井 | 1.阀门井 2.详见设计图纸 |  | 座 | 1
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:DN25 2.详见设计图纸 |  | 个 | 1
12 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:雨水立管 2.材质、规格:DN100UPVC 3.详见设计图纸 |  | m | 6
13 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.洞尺寸:DN200以内 2.详见设计图纸 |  | 个 | 2
14 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.DN150套管制作安装 2.详见设计图纸 |  | 个 | 1
15 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.DN50套管制作安装 2.详见设计图纸 |  | 个 | 1
16 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN25PPR 2.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 3.详见设计图纸 |  | m | 8.5
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN15PPR 2.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 3.详见设计图纸 |  | m | 3
18 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN100UPVC，室内 2.详见设计图纸 |  | m | 10
19 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN50UPVC |  | m | 2
20 | 031208002001 | 管道保温 | 1.管道保温 2.投标人自行考虑 |  | m | 20
分部分项合计
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 2.投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 8.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 8.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 8.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 8.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 8.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 8.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 9.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.9 门卫消防工程 |  |  |  | 1
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:灭火器箱休型号为XMDF2-3 2.详见设计图纸 |  | 组 | 1
|  | C.9 车棚消防工程 |  |  |  | 1
2 | 030901013002 | 灭火器 | 1.规格、型号:灭火器箱休型号为XMDF2-3 2.详见设计图纸 |  | 组 | 2
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:DN65镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.详见设计图纸 |  | m | 36.18
4 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:DN50镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.详见设计图纸 |  | m | 6
5 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:DN40镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.详见设计图纸 |  | m | 6
6 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:DN32镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.详见设计图纸 |  | m | 3
7 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:DN25镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.详见设计图纸 |  | m | 11.9
8 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:DN75镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.详见设计图纸 |  | m | 2
9 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:下垂型68℃带溅射盘 2.详见设计图纸 |  | 个 | 8
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:DN15自动排气阀 2.详见设计图纸 |  | 个 | 1
11 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.末端试水装置 2.详见设计图纸 |  | 组 | 1
12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.详见设计图纸 |  | 个 | 1
13 | 030905002001 | 系统调试 | 1.消防系统调试 2.投标人自行考虑 |  | 系统 | 1
14 | 080807009001 | 支架、吊架 | 1.喷淋管道支吊架 2.详见设计图纸 |  | t | 0.1
分部分项合计
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 2.投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 9.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 9.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 9.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 9.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 9.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 9.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 10.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.5 门卫智能化工程 |  |  |  | 1
1 | 030502007001 | 光缆 | 1.规格:2芯 2.敷设方式:穿管敷设 3.详见设计图纸 |  | m | 20
2 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:多媒体进线箱 2.规格:400*120*300 3.安装方式:明装 4.详见设计图纸 |  | 个 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:PC 2.规格:DN16 3.详见设计图纸 |  | m | 10
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线‌ 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:穿管敷设 4.详见设计图纸 |  | m | 10
5 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 2.详见设计图纸 |  | 台 | 1
6 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络+信息插座 2.详见设计图纸 |  | 个 | 1
|  | C.5 室外智能化工程 |  |  |  | 1
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.弃土运距:自行考虑 3.详见设计图纸 |  | m3 | 99
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.室外智能化沟槽土方回填 2.详见设计图纸 |  | m3 | 99
9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:PE 2.规格:50 3.敷设方式:埋深＞50cm 4.详见设计图纸 |  | m | 186
10 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.材质:PE 2.规格:30 3.敷设方式:埋深＞30cm 4.详见设计图纸 |  | m | 186
11 | 030410001001 | 立杆 | 1.3.5米 2.含立杆基础 3.详见设计图纸 |  | 根 | 14
12 | 100704002001 | 电子围栏 | 1.围墙上安装 2.详见设计图纸 |  | m | 190
13 | 030404017001 | 双防区脉冲主机 | 1.双防区脉冲主机 2.详见设计图纸 |  | 台 | 1
14 | 030404017002 | 单防区脉冲主机 | 1.双防区脉冲主机 2.详见设计图纸 |  | 台 | 1
15 | 040205022001 | 道闸一体机 | 1.道闸一体机 2.落地安装，含道闸机基础 3.详见设计图纸 |  | 套 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 040205022002 | 道闸 | 1.道闸 2.落地安装 3.详见设计图纸 |  | 套 | 4
17 | 030413005001 | 人（手）孔砌筑 | 1.名称:手孔井 2.规格:400*400*500 3.详见设计图纸 |  | 个 | 28
18 | 030507013001 | 网络视频录像机 | 1.名称:32路视频录像机，配置6T硬盘 2.详见设计图纸 |  | 台 | 2
19 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.热成像摄像机 2.围墙支架或者立杆安装,距地高度3500安装 3.详见设计图纸 |  | 台 | 10
20 | 040205020002 | 监控摄像机 | 1.球型摄像机 2.立杆安装,距地高度3500安装 3.详见设计图纸 |  | 台 | 3
21 | 040205020003 | 监控摄像机 | 1.一体化枪机1080P 2.支架安装或立杆安装,据地3000或3500 3.详见设计图纸 |  | 台 | 10
22 | 030502007002 | 光缆 | 1.4芯光缆 2.穿管敷设 3.含布放、熔接等所有工作内容 3.详见设计图纸 |  | m | 300
23 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.穿管敷设六类双绞线 2.详见设计图纸 |  | m | 200
24 | 030411004001 | 配线 | 1.设备电源线 2.详见设计图纸 |  | m | 200
25 | 030506008001 | 监控系统调试 | 1.系统调试 2.投标人自行考虑 |  | 系统 | 1
|  | C.5 地下车库智能化工程 |  |  |  | 1
26 | 040205020004 | 监控摄像机 | 1.一体化枪机1080P 2.支架安装或立杆安装,据地3000或3500 3.详见设计图纸 |  | 台 | 4
27 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.桥架敷设六类双绞线 2.详见设计图纸 |  | m | 100
28 | 030411004002 | 配线 | 1.设备电源线 2.详见设计图纸 |  | m | 100
29 | 030506008002 | 监控系统调试 | 1.系统调试 2.投标人自行考虑 |  | 系统 | 1
分部分项合计
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 2.投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 10.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 10.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 10.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 10.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 10.6表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 10.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21