招　标　文　件

项目名称：2025年下半年至2026年上半年南京市街道（乡镇）空气自动站第四方质控项目

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0395

（非专门面向中小企业）

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年7月

目录

第一章  投标邀请	１

一、项目基本情况	１

二、申请人的资格要求	１

三、获取招标文件	２

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	３

五、公告期限	３

六、其他事宜	３

七、本次招标联系方式	３

第二章  投标人须知	５

一、总则	５

二、招标文件	５

三、投标文件的编制	６

四、投标文件的递交	８

五、开标与评标	８

六、定标	１２

七、授予合同	１３

八、质疑	１４

九、政策功能落实	１５

第三章  合同文本	１７

第四章  采购需求	２１

第五章  评标方法与评标标准	２７

第六章  投标文件格式	３１

一、供应商信用承诺函	３３

二、满足特定资格要求的证明文件	３９

三、法人授权书	４０

四、投标函	４１

五、开标一览表	４２

六、投标分项报价表	４３

七、技术要求响应及偏离表（本项目不适用）	４４

八、商务要求响应及偏离表（需逐条响应）	４５

九、中小企业声明函	４６

十一、联合体协议（本项目不适用）	４９

质疑函范本	５０

# 第一章  投标邀请

项目概况

受南京市生态环境局委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就2025年下半年至2026年上半年南京市街道（乡镇）空气自动站第四方质控项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0395

2.项目名称：2025年下半年至2026年上半年南京市街道（乡镇）空气自动站第四方质控项目

3.预算金额：126万元

4.最高限价：126万元

5.采购需求（简介）：

按要求对秦淮区、建邺区、雨花台区、江宁区、溧水区、高淳区、江北新区、六合区、浦口区、栖霞区、经济技术开发区、玄武区、鼓楼区的90个空气自动站点开展质控检查（QC），质保核查(QA)。

6.合同履行期限：自合同签订之日起 至 2026年6月30日

7.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7

说明：

对于1.2至1.6款证明材料可使用供应商信用承诺函（格式见第六章）替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务： ①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。 ②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标方法与标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

3. 法定代表人授权书（法定代表人亲自参加投标的需提供法定代表人身份证明书）

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月25日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

4.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.4承担南京市乡镇（街道）空气自动站建设及运维单位。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.招标代理机构编号：0675-256JOC005206

7.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

### 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名 称：南京市生态环境局

地址：南京市建邺区江东中路259号新城大厦E座

联系方式：陈老师 025-83630893

2、采购代理机构信息

名  称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：王易栋 025-84795992

3、项目联系方式

项目联系人：王易栋

电　话：025-84795992

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 成交服务费：

成交通知书发出后一周内，成交人按照按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》标准，折扣率为90%计算，向采购代理机构一次性支付所有成交服务费。

支付成交服务费银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交通银行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 符合性审查的内容包括：

（1）投标报价是否超过采购预算或最高限价。

（2）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

采购代理机构和采购人代表依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

24.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》收件信息：

收件人：王易栋

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务三部

联系电话：025-84795992

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的2025年下半年至2026年上半年南京市街道（乡镇）空气自动站第四方质控项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2025年下半年至2026年上半年南京市街道（乡镇）空气自动站第四方质控项目

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起2026年6月30日

1.5 履行地点：采购人指定地点（详见南京市街镇空气自动监测站一览表）

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方凭乙方开具的合同金额50%的增值税发票，向乙方支付对应金额的预付款；

8.1.2 项目全部结束后根据项目开展情况（对于项目实施过程中未达到要求的，根据考核办法及经费支付规定进行相应扣减），甲方凭乙方开具的剩余合同金额的增值税发票支付对应尾款。

8.2 所有款项在财政资金下达后，乙方须收到甲方通知后方可开具对应发票。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额10%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日1‰向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日2‰甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额30%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、站点情况

| 序号 | 区属 | 区属站点数量 | 街道名称 | 点位性质 | 运维公司 | 点位经纬度 | 点位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 6 | 大厂街道 | 标准站 | 天津联创环保科技有限公司 | 经度118.7438 纬度32.2208 | 江北新区大厂街道新华路环保大楼 |
| 2 |  |  | 泰山街道 | 标准站 | 天津联创环保科技有限公司 | 经度118.6975 纬度32.1307 | 南京农业大学浦口校区知行楼 |
| 3 |  |  | 沿江街道 | 标准站 | 天津联创环保科技有限公司 | 经度118.7523 纬度32.1357 | 江北新区沿江街道京新608号 |
| 4 |  |  | 葛塘街道 | 标准站 | 天津联创环保科技有限公司 | 经度118.7333 纬度32.2423 | 江苏省南京市江北新区葛塘街道长城中学（松阳路校区） |
| 5 |  |  | 盘城街道 | 标准站 | 天津联创环保科技有限公司 | 经度118.7085 纬度32.2104 | 江苏省南京市江北新区盘城街道南京信息工程大学北侧 |
| 6 |  |  | 长芦街道 | 标准站 | 天津联创环保科技有限公司 | 经度118.9160 纬度32.2341 | 江北新区长芦街道玉带养老服务中心楼顶 |
| 7 | 玄武区 | 7 | 新街口街道 | 小标站 | 南京埃森环境技术股份有限公司 | 经度118.7965 纬度32.0529 | 玄武区相府营26号香铺营社区楼顶 |
| 8 |  |  | 梅园新村街道 | 小标站 | 南京埃森环境技术股份有限公司 | 经度118.8090 纬度32.0607 | 玄武区北京东路36号兰园菜场 |
| 9 |  |  | 锁金村街道 | 小标站 | 南京埃森环境技术股份有限公司 | 经度118.8242 纬度32.0771 | 锁金村63号锁金村社区卫生服务中心 |
| 10 |  |  | 孝陵卫街道 | 小标站 | 南京埃森环境技术股份有限公司 | 经度118.8534 纬度32.0322 | 玄武区孝陵卫街200号理工大学紫麓宾馆 |
| 11 |  |  | 玄武湖街道 | 小标站 | 南京埃森环境技术股份有限公司 | 经度118.8366 纬度32.0913 | 樱驼花园永康园19号集贸市场楼顶 |
| 12 |  |  | 徐庄高新区 | 小标站 | 南京埃森环境技术股份有限公司 | 经度118.8865 纬度32.0936 | 玄武大道699-22号研发三区物联网11幢 |
| 13 |  |  | 红山街道 | 小标站 | 南京埃森环境技术股份有限公司 | 经度118.8019 纬度32.0907 | 凤凰山庄住宅小区物业5楼顶 |
| 14 | 秦淮区 | 11 | 双塘街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.7809 纬度32.02363 | 鸣羊街4号双塘街道办事处 |
| 15 |  |  | 中华门街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.7992 纬度32.00483 | 开源社区楼顶平台 （二层楼顶） |
| 16 |  |  | 红花街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.8194 纬度32.01734 | 大明路11号红花街道办公楼 |
| 17 |  |  | 大光路街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.8152 纬度32.02907 | 秦淮区大光路小学楼顶（四层） |
| 18 |  |  | 月牙湖街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.8429 纬度32.03049 | 月牙湖城管科（紫金路1号） |
| 19 |  |  | 光华路街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.8810 纬度32.01534 | 白下高新园区城管中队院内 |
| 20 |  |  | 秦虹街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.8189 纬度32.02038 | 大明路2号九龙泵站内 |
| 21 |  |  | 朝天宫街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.7820 纬度32.03491 | 安品街58号 |
| 22 |  |  | 夫子庙街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.7894 纬度32.02023 | 夫子庙办事处楼顶（军师巷89号） |
| 23 |  |  | 洪武路街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.8005 纬度32.03724 | 长白街221号 |
| 24 |  |  | 五老村街道 | 小标站 | 青岛绿扬环境科技有限公司 | 经度118.7930 纬度32.04443 | 印象汇楼顶平台（洪武路88号） |
| 25 | 建邺区 | 5 | 双闸街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.6966 纬度31.9703 | 建邺区南京外国语学校河西初级中学 |
| 26 |  |  | 兴隆街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.7152 纬度32.0069 | 建邺区燕山路168号南京市致远初级中学 |
| 27 |  |  | 莫愁湖街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.7462 纬度32.0388 | 建邺区北圩路41号晓庄学院莫愁湖校区1号楼楼顶 |
| 28 |  |  | 江心洲街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.6909 纬度32.0282 | 建邺区红星街82号南京生态科技岛小学 |
| 29 |  |  | 南苑街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.7364 纬度32.0093 | 建邺区黄山路58号南京市高等职业技术学校 |
| 30 | 鼓楼区 | 11 | 宝塔桥街道 | 标准站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7621 纬度32.1065 | 幕府西路92号南师大附属初级实验中学 |
| 31 |  |  | 宁海路街道 | 标准站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7708 纬度32.0609 | 宁海路39号宁海中学 |
| 32 |  |  | 湖南路街道 | 小标站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7770 纬度32.0570 | 南大汉口路校区唐仲英楼 |
| 33 |  |  | 挹江门街道 | 小标站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7535 纬度32.0721 | 古平岗4号智梦园C座 |
| 34 |  |  | 江东街道 | 小标站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7312 纬度32.0302 | 润江路3号睿城社区服务中心 |
| 35 |  |  | 凤凰街道 | 小标站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7405 纬度32.0548 | 蓝天园23号29中高中部 |
| 36 |  |  | 热河南路街道 | 小标站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7348 纬度32.0828 | 二板桥473号热河南路街道办事处 |
| 37 |  |  | 下关街道 | 标准站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7491 纬度32.0874 | 中山北路350号老学堂创意园 |
| 38 |  |  | 建宁路街道 | 小标站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7644 纬度32.0913 | 安乐村244号建宁路街道办事处 |
| 39 |  |  | 小市街道 | 小标站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7808 纬度32.0986 | 中央北路47号汽轮电机研究所 |
| 40 |  |  | 幕府山街道 | 小标站 | 天津同阳科技发展有限公司 | 经度118.7816 纬度32.1144 | 幕云路和幕旭西路交界处29中幕府校区 |
| 41 | 栖霞区 | 7 | 西岗街道 | 小标站 | 天成环境科技工程有限公司 | 经度118.9771 纬度32.1218 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 |
| 42 |  |  | 龙潭街道 | 小标站 | 天成环境科技工程有限公司 | 经度119.1203 纬度32.2208 | 龙潭街道南京市靖安小学 |
| 43 |  |  | 燕子矶街道 | 小标站 | 天成环境科技工程有限公司 | 经度118.8251 纬度32.1310 | 南京特殊教育师范学院图书馆后楼6层 |
| 44 |  |  | 马群街道 | 小标站 | 天成环境科技工程有限公司 | 经度118.8971 纬度32.0431 | 南湾营小学教学楼南楼 |
| 45 |  |  | 八卦洲街道 | 小标站 | 天成环境科技工程有限公司 | 经度118.7943 纬度32.1605 | 八卦洲七里泵站内 |
| 46 |  |  | 栖霞街道 | 小标站 | 天成环境科技工程有限公司 | 经度118.9150 纬度32.1278 | 十月公社科技创业园S01楼 |
| 47 |  |  | 尧化街道 | 小标站 | 天成环境科技工程有限公司 | 经度118.8496 纬度32.1547 | 栖霞生态环境局2号楼 |
| 48 | 经开区 | 1 | 经开区 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.8622 纬度32.1550 | 南京开发区恒达路3号高通科创园大楼楼顶 |
| 49 | 雨花台区 | 7 | 铁心桥街道 | 标准站 | 广东盈峰科技有限公司 | 经度118.7408 纬度31.9296 | 雨花台区铁心桥圣象广场旁 |
| 50 |  |  | 板桥街道 | 标准站 | 江苏信波智能科技有限公司 | 经度118.6559 纬度31.9266 | 雨花台区振兴路1号向阳雅居33幢 |
| 51 |  |  | 赛虹桥街道 | 标准站 | 广东盈峰科技有限公司 | 经度118.7454 纬度31.9879 | 雨花台区菁华园旁边空地（宋家巷1号） |
| 52 |  |  | 西善桥街道 | 标准站 | 广东盈峰科技有限公司 | 经度118.6981 纬度31.9445 | 西善桥街道综合行政执法局岱山中队 |
| 53 |  |  | 梅山街道 | 标准站 | 广东盈峰科技有限公司 | 经度118.6297 纬度31.9055 | 雨花台区梅山社区中兴北路上怡社区办公楼三楼楼顶 |
| 54 |  |  | 开发区 | 标准站 | 广东盈峰科技有限公司 | 经度118.6501 纬度31.9307 | 南京市雨花经济开发区管委会 |
| 55 |  |  | 古雄街道（原板桥新城） | 标准站 | 广东盈峰科技有限公司 | 经度118.6449 纬度31.9030 | 雨花台区新亭大街69-1号新林社区党群服务中心 |
| 56 | 江宁区 | 8 | 东山街道 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.8698 纬度 31.9645 | 江宁区东山街道文靖东路与姚湖路交叉口西南 |
| 57 |  |  | 湖熟街道 | 小标站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.9478 纬度 31.7948 | 湖熟街道周岗社区长干路 |
| 58 |  |  | 麒麟街道 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.9233 纬度 32.0428 | 南京外国语学校仙林分校麒麟小学 |
| 59 |  |  | 横溪街道 | 小标站 | 苏力环境科技有限公司 | 经度118.7698 纬度31.7238 | 吴楚西路与宁丹路交叉口西北50米 |
| 60 |  |  | 汤山街道 | 标准站 | 埃佩科智能环境科技（南京）有限公司 | 经度119.0460 纬度32.0081 | 江宁区汤山街道街道宁峰路18号 |
| 61 |  |  | 江宁街道 | 标准站 | 广东盈峰科技有限公司 | 经度118.6371 纬度31.8036 | 陆郎污水处理厂楼顶 |
| 62 |  |  | 谷里街道 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.7034 纬度 31.8692 | 江宁区谷里街道牛首大道旁社区教育中心顶楼 |
| 63 |  |  | 禄口街道 | 标准站 | 南京鸿焱市政环保 | 经度118.8589 纬度31.7759 | 江宁区禄口大街禄口街道办事处内财政所楼顶 |
| 64 | 浦口区 | 5 | 星甸街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.7377 纬度32.0630 | 浦口区星甸街道中心街38号政法综治工作中心楼顶 |
| 65 |  |  | 汤泉街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.8544 纬度32.1666 | 浦口区汤泉街道汤泉便民服务中心楼顶 |
| 66 |  |  | 永宁街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.9402 纬度32.2261 | 浦口区永宁街道办事处内 |
| 67 |  |  | 江浦街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.6366 纬度32.0513 | 浦口区交通运输局院内 |
| 68 |  |  | 桥林街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.5550 纬度31.9455 | 浦口区桥林街道明星泵站楼顶 |
| 69 | 六合区 | 8 | 马鞍街道 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.8126 纬度 32.5326 | 六合区马鞍街道人民路54号马鞍街道办事处 |
| 70 |  |  | 龙袍街道 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.9882 纬度32.2714 | 南京市六合区龙袍街道东沟润东路99号 |
| 71 |  |  | 横梁街道 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.9302 纬度32.3190 | 南京市六合区横梁街道办事处办公大楼滕营路1号 |
| 72 |  |  | 金牛湖街道 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.9260 纬度32.4217 | 金牛湖街道办事处三楼楼顶茉莉花路99号 |
| 73 |  |  | 冶山街道 | 标准站 | 苏力环境科技有限公司 | 经度118.9116 纬度32.2085 | 六合区冶山街道四合墩社区紫藤东路1号 |
| 74 |  |  | 程桥街道 | 标准站 | 南京大展环保科技有限公司 | 经度118.7475 纬度32.3880 | 程桥街道长青社区编钟路98号 |
| 75 |  |  | 龙池街道 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.7231 纬度32.3060 | 六合区新东路18号 |
| 76 |  |  | 竹镇镇 | 标准站 | 南京英皓环保科技有限公司 | 经度118.4051 纬度 32.30 | 竹镇名族小学教学楼楼顶 |
| 77 | 溧水区 | 7 | 东屏街道 | 标准站 | 南京长祺环保设备有限公司 | 经度119.0640 纬度31.4441 | 溧水区东屏街道金湖路88号 |
| 78 |  |  | 柘塘街道 （开发区） | 标准站 | 南京长祺环保设备有限公司 | 经度119.0256 纬度31.6892 | 溧水区团山西路8号 |
| 79 |  |  | 洪蓝街道 | 标准站 | 苏力环境科技有限公司 | 经度118.9910 纬度31.6070 | 溧水区平安东路18号 |
| 80 |  |  | 石湫街道 | 标准站 | 南京长祺环保设备有限公司 | 经度118.9039 纬度31.6363 | 溧水区南京工业大学浦江学院图书馆楼顶 |
| 81 |  |  | 白马镇 | 标准站 | 苏力环境科技有限公司 | 经度119.1674 纬度31.5799 | 溧水区白马镇白马桥西街1号 |
| 82 |  |  | 晶桥镇 | 标准站 | 苏力环境科技有限公司 | 经度119.0604 纬度31.5314 | 溧水区晶桥镇清源供水办公楼西侧 |
| 83 |  |  | 和凤镇 | 标准站 | 苏力环境科技有限公司 | 经度118.9938 纬度31.3951 | 溧水区和凤镇凤凰东路 |
| 84 | 高淳区 | 7 | 砖墙镇 | 标准站 | 北京圣通和技术有限公司 | 经度118.8273 纬度31.2678 | 砖墙镇政府 |
| 85 |  |  | 阳江镇 | 标准站 | 北京圣通和技术有限公司 | 经度118.8128 纬度31.3289 | 阳江镇文教中心 |
| 86 |  |  | 古柏街道 | 标准站 | 北京圣通和技术有限公司 | 经度118.9353 纬度31.3692 | 高淳区湖滨中学 |
| 87 |  |  | 漆桥街道 | 标准站 | 北京圣通和技术有限公司 | 经度118.9870 纬度31.3847 | 漆桥街道政府 |
| 88 |  |  | 固城街道 | 标准站 | 北京圣通和技术有限公司 | 经度118.9675 纬度31.3106 | 固城街道综合行政执法大队 |
| 89 |  |  | 东坝街道 | 标准站 | 北京圣通和技术有限公司 | 经度119.0500 纬度31.2999 | 东坝中心小学 |
| 90 |  |  | 桠溪街道 | 小标站 | 北京圣通和技术有限公司 | 经度119.1620 纬度31.3709 | 桠溪街道办公楼3号楼 |

注：根据管理要求，在质控过程中，站点位置可能会出现小范围调整。

三、运维监督和质控核查要求

| 1.机构、人员、车辆、设备配备要求 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 运维监督和质控核查单位应设置运维技术支持机构，应保证配备的专业技术人员6名（含）以上（核查人员应具备省级及以上生态环境主管部门或中国环境科学学会、中国环境保护产业协会颁发的环境空气自动监测运维技术人员考核合格证，且具备环境、电子、自动化或仪器仪表等专业背景）以及运维专用车辆2台。 |
| 1.2 | 运维监督和质控核查单位应配备必要的检查设备，配备不少于2套检查所需的工具，包括气压表、温湿度计、流量计（至少覆盖0～30L和0～0.5L量程）等；配备至少2套一级标准气体或者国际认可的更高等级标准气体（NIST认证或EPA protocol等级标准气体）、零气发生器、动态校准仪（带光度计）、臭氧核查校准设备；配备2套用于联机比对的设备。 |
| 1.3 | 核查用设备与标准品要求 |
| 1.3.1 | 所使用标准气体需要为国家一级标气或者国际认可的更高等级标准气体；使用的臭氧核查校准设备需经SRP或臭氧二级标准进行传递后使用。 |
| 1.3.2 | 所有核查用的设备均需有相关计量部门的计量认证证书，且处于有效期内。 |
| 1.4 | 检查单位须在中标后15天（日历日）内，配齐全部投标所述的车辆和运维检查设备，并向采购人提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖整个服务期） |
| 1.5 | 运维单位需具备良好的质量管理体系，满足气站运维的质量要求；同时需保障运维人员身心健康，具备职业健康安全体系的证明文件； |
| 1.6 | ★承担南京市乡镇（街道）空气自动站建设及运维单位不得参加本项目投标。须提供承诺函并加盖供应商公章。 |
| 2.工作要求 |  |
| 2.1 | 运维检查工作包括运维体系检查、异常数据检查和双随机检查等，通过运维检查对乡镇站运维情况和数据质量情况进行现场考核。质控质保核查单位对检查结果和检查质量负全部责任。检查单位应参照省生态环境厅关于自动站运行管理的各项规定开展工作，如检查期间出台新的自动站运行管理规定，则检查工作按最新规定执行。 |
| 2.2 | 供应商应按国家、省相关技术要求，并提供详细的质控（QC）方案及质保核查(QA)方案，其中，QC核查不通知运维单位，独立完成核查工作。QA核查质控单位应与运维单位共同完成，并在相关记录上由质控单位和运维单位签字确认。 |
| 2.3 | 每季度提交工作报告，内容包括：数据质量情况，现场检查情况、问题汇总和处理建议等，形成问题清单报告报采购人，由采购人通报各版块督促乡镇街道站进行整改后，供应商应采取现场核实、审核整改报告等方式核实各站点问题整改情况。对于乡镇街道站提出停运、恢复运行等申请时，应根据采购人要求通过现场核实、审核材料等方式进行核实。 |
| 2.4 | 根据采购人要求开展随机检查、专项核查、异常数据核查、臭氧真值传递和运维技术培训、盲样抽测考核等工作。 |
| 3.工作内容 |  |
| 3.1 | 于2025年第3季度、第4季度，2026年1季度，2季度分别对90个空气自动站点开展一轮质控检查（QC）。质控（QC）工作内容至少需包含如下： |
| 3.1.1 | 需按时提交站点查核报告（内容包括：季度检查报告、年度检查报告、专项检查报告等），自动监测站运维管理质量品质改善建议书（运维单位运维工作改善建议、运维品质改善管理建议等）。 |
| 3.1.2 | 检查站房内卫生、站房供电、空调、稳压器是否工作正常，协助开展防火、防水及防盗相关设施完整性与有效性检查。 |
| 3.1.3 | 观察并记录站房周边变化，是否会有影响空气站房采样、局部污染等对测值带来影响的环境变化。 |
| 3.1.4 | 气态污染物分析仪（SO2、NOX、CO、O3）需对其精密度、响应时间、零点检查，并记录最终测试的情况。 |
| 3.1.5 | 颗粒物分析仪（PM2.5、PM10）需对其流量及内部参数值检查、COUNT值测试、背景值检查、气密性、采样相关温度、压力传感器进行检查，并记录最终测试的情况。 |
| 3.1.6 | 采样管路、采样部件的清洁度、密封度检查。 |
| 3.1.7 | 站房内动态校准设备与零空气工作性能检查，检查标准物质更换日期，并记录相关情况。 |
| 3.1.8 | 检查各分析仪内部运行参数，了解仪器工作状态是否正常。 |
| 3.1.9 | 检查气象参数、站房内温湿度传感器工作状态。 |
| 3.1.10 | 检查站房内配套设置是否工作正常，如门禁、摄像头。 |
| 3.1.11 | 对配备能见度和拍照系统的站点，应确保相关测值合理有效，且拍照系统上传照片正常。 |
| 3.1.12 | 日常运维任务完成情况（查看记录） |
| 3.1.13 | 异常情况处理情况（调取异常数据、查看处理记录，并征求县（市、区）站反馈意见）； |
| 3.1.14 | 数据采集及通讯情况（查看数据上传情况）； |
| 3.1.15 | 运维人员情况(检查运维人员配置情况)； |
| 3.1.16 | 核查异常报警时段视频； |
| 3.1.17 | 档案管理情况等（查看记录）。 |
| 3.1.18 | 需安排专门的审核人员对运维体系检查结果进行审核，及时发现异常检查结果，并报告采购人。 |
| 3.2 | 于2025年12月30日前对全市13个区共计90个（街道）乡镇空气站开展质保核查(QA)核查1次，同时确保检查完成后各站点仪器正常运行。质保（QA）工作内容至少需包含如下： |
| 3.2.1 | 现场检查前后的标准品比对测试，需将现场所需要使用的流量计、臭氧光度计、校准仪等，与采购人指定质控实验室的相关标准进行比对追溯校验，并进行相关记录。 |
| 3.2.2 | 现场需使用比对追溯校验后的标准品（如更高等级的标准气体、追溯过的臭氧光度计），对气态分析仪进行多点校验，测试各测量因子与标准品之间的偏差、斜率、截距、相关系数。 |
| 3.2.3 | 现场需对氮氧化物分析仪钼炉转化效率进行性能多点测试，并在同时对二氧化氮测值亦进行多点校准，测量其偏差、斜率、截距、相关系数。 |
| 3.2.4 | 现场需使用比对追溯校验后的流量计，对颗粒物分析仪的流量进行校验，记录分析仪内部的温度压力测值，对相关的偏差进行计算并记录。 |
| 3.3 | 按采购人要求开展臭氧真值传递工作，上下半年各一次。 |
| 3.4 | 异常数据检查。异常数据检查至少需包含如下: |
| 3.4.1 | 会同市级大气自动监测数据平台运维方制定异常数据筛选方法，定期与市级大气自动监测数据平台运维方对接，对数据异常点位进行筛选，针对数据异常点位开展核查。或需根据采购人要求对指定点位的异常监测数据开展专项检查，于3个工作日内提交初步数据异常原因，7个工作天内提交数据异常分析报告，并在报告中详细阐明异常原因和异常时段。异常数据检查内容包括但不限于： |
| 3.4.2 | 运维记录检查（调取运维记录，检查其是否符合要求）； |
| 3.4.3 | 重要仪器参数变化情况检查（调取参数记录，检查其是否符合要求）； |
| 3.4.4 | 站房周边环境检查（现场检查，拍照）； |
| 3.4.5 | 现场质控检查，根据异常项目，携带相关质控设备开展现场检查（质控设备性能需确认合格，并详细记录检查结果）； |
| 3.5 | 各类随机检查。各类随机检查至少需包含如下： |
| 3.5.1 | 需根据采购人在数据审核、网络检查过程中发现的异常点位，及时开展检查，检查需在采购人下达检查任务后2日内开展（或根据采购人指定的时间），检查过程中及时向采购人报告检查发现的人为干扰监测数据问题或严重数据质量问题，检查完成后2日内（或根据采购人指定的时间）提交检查报告。检查包括但不限于： |
| 3.5.2 | 发现或怀疑数据异常的点位； |
| 3.5.3 | 运维检查单位怀疑可能存在人为干扰监测数据的点位； |
| 3.5.4 | 根据省、市要求而组织的专项检查； |
| 3.5.5 | 其他临时性检查； |
| 3.5.6 | 定期与市级大气自动监测数据平台运维方对接，对数据异常点位进行联机比对。 |
| 3.6 | 运维技术培训与考核 |
| 3.6.1 | 按照业主单位要求，对各乡镇（街道）站运维人员开展技术培训，培训内容应包括运维工作技术重点、运维存在问题及解决办法等，培训次数不少于2次； |
| 3.6.2 | 按照业主单位要求，对乡镇（街道）站运维人员开展现场操作考核评分，并提出整改建议。 |
| 3.7 | 配合采购人工作： 配合采购人对全市街道站人为干扰、监测数据弄虚作假情况组织专项检查，提供相关保障。按照市生态环境局要求安排1名人员按需集中办公。 |
| 4.报告编写 |  |
| 4.1 | 年度检查报告：年度检查完毕后15个工作日内，中标方应根据全年检查工作开展情况提交年度工作报告，对照工作要求概括总结全年检查工作开展情况，对各版块站点运维质量与和往年进行对比、原因分析，提出有针对性的措施建议。 |
| 4.2 | 季度检查报告：每季度检查完毕后，应于下一个季度首月10日前汇总各站点的检查结果及存在问题，进行统计与汇总，形成专项报告，对如何进行问题整改，提升全市乡镇（街道）站的运维质量提出建议。 对于各板块提交的问题整改报告，在收到整改报告后的5个工作日内，通过审查整改报告、现场核实等方式对各版块问题整改情况进行核实和评判，将核实和评判结果反馈采购人。 |
| 4.3 | 运维质量提升建议：根据检查的结果，向采购人提交全市乡镇街道站运维质量改善建议书，对各板块如何提升乡镇街道站运维工作质量，采购人如何加强质量管理提出建议。须包含在季度及年度检查报告中。 |
| 4.4 | 其他报告：根据采购人要求开展的其他检查，提供异常数据核查、双随机检查、颗粒物设定情况检查等专项检查报告。 |
| 5.监督考核要求 |  |
| 5.1 | 业主单位（或其委托的管理单位）组织开展运维检查成效的考核，对达不到要求的或违规操作的，采购人可以扣减相应费用，并有权终止合同。 |
| 5.2 | 监督管理 |
| ★5.2.1 | 供应商承诺服务期内在本项目环境监测服务活动中不得出现下列任意一种情况： 1、供应商或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、项目实施人员等在本项目实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚，导致被区县级（含）以上环保主管部门通报批评、行政处罚。 2、供应商在本项目实施过程中被区县级（含）以上环保主管部门通报批评、行政处罚。在环境监测服务活动中没有弄虚作假行为。 （请供应商根据本单位实际情况提供加盖单位公章的承诺书。若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）。 |
| 5.2.2 | 服务过程严格按照程序公开透明，并接受业主单位机关党委、相关处室监督和建议。 |
| 5.2.3 | 采购人对中标方提供的运维现场检查服务每季度评估一次。如中标方未能按招标要求提供合同全部服务，且未能在要求的整改期内完成整改，采购人有权解除合同。 |
| 5.2.4 | 现场检查单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，有权终止合同，并追究相关法律责任。 |
| 5.3 | 考核办法及经费支付 |
| 5.3.1 | a、合同期内各考核时段未完全完成现场例行检查，按未完成点次数量扣除质控服务费用。b、考核时段内未完成点次超过20%，经采购人确认扣除考核时段内全部质控费用，且有权即刻解除合同。 |
| 5.3.2 | 在现场检查期间，第三方核查单位未按计划完成运维质控计划或质控工作不规范、不合格（质控活动包括不限于更换滤膜、流量检查/校准、零跨检查/校准、臭氧量值溯源、精密度检查、标准膜测试、准确度检查、气密性检查等）而运维监督和质控核查单位未发现的，或造成数据异常且后果严重的，不支付该站点当季度运维监督和质控核查费用。 |
| 5.3.3 | 提交的考核报告中存在如结果评判错误、检查结果错误、文字编制质量较差等，根据影响程度，采购人酌情扣除相关费用。 |
| 5.3.4 | 在各项检查中，发现存在明显运维问题或数据质量问题而运维监督和质控核查单位未发现的，根据问题严重程度，酌情扣除运维监督和质控核查单位本点位相关费用，扣减运维监督和质控核查单位本点位本季度的运维体系检查费用。 |
| 5.3.5 | 运维监督和质控核查单位未按照采购人要求及时提供例行汇报材料和报告的，或例行汇报材料和报告不符合采购人要求的，根据程度酌情扣减当月全部例行检查费用的5%～10%。 |
| 5.3.6 | 协助或参与相关区和第三方运维单位弄虚作假的，随意泄露检查结果，存在其他欺瞒采购人行为的，采购人有权立即终止合同并追究相关责任。 |
| 5.3.7 | 运维检查单位被扣除的费用，采购人有权根据相关规定对其重新支配，用于委托其他检查单位开展全市大气环境监测网其他检查任务。 |

★四、商务要求

4.1 报价要求

（1）本项目服务费用包干使用，结算时不予调整。

（2）投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全费用的价格体现。采购人提供的服务要求作为投标报价依据，未经采购人许可，在采购范围内的数据不得擅自调整，供应商应认真核对采购人提供的服务内容及要求和标准。以上费用须包含在投标报价中，无论投标供应商是否单独列出，均视为已含在投标报价中。

（3）供应商在报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，相关费用计入投标报价。中标后发生的政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。

4.2 付款条件

4.2.1合同签订后，采购人凭供应商开具的合同金额50%的增值税发票，向供应商支付对应金额的预付款；

4.2.2 项目全部结束后根据项目开展情况（对于项目实施过程中未达到要求的，根据考核办法及经费支付规定进行相应扣减），采购人凭供应商开具的剩余合同金额的增值税发票支付对应尾款。

4.2.3 所有款项在财政资金下达后，供应商须收到采购人通知后方可开具对应发票。

4.3 合同履行期限

自合同签订之日起 至 2026年6月30日。

4.4 验收/考核标准

按技术标准完成所有点位的质控检查工作，并按要求提供相关检查报告。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 2.1 | 总体方案 | 根据供应商针对本项目的质控检查具体实施方案，包括质控（QC）方案及质保核查(QA)方案、详细人员培训计划。 1、QC、QA方案完全满足采购需求且内容全面、细致合理、科学性最高，人员培训计划可操作性最强的，得10分； 2、QC、QA方案满足采购需求且内容合理科学性次之的，人员培训计划具备良好可操作的，得7分； 3、QC、QA、人员培训方案基本满足采购需求，内容略有缺失的，得4分； 4、QC、QA、人员培训方案基本无法满足采购需求的，得1分； 5、未提供方案得0分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 质量保证控制措施 | 根据供应商提供的针对每个监测指标检查时制定完善的质控措施针对性、完整性评分。 1、针对每个监测指标检查时制定的质控措施针对性强、描述具体的得 10分； 2、针对每个监测指标检查时制定的质控措施针对性较强、描述较具体得7分； 3、针对每个监测指标检查时制定的质控措施针对性、描述一般的得4分； 4、针对每个监测指标检查时制定的质控措施针对性、描述较差得1分； 5、未提供得0分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 应急预案 | 根据供应商提供的应急预案，判断其在监测任务开展期间，出现车辆事故或故障，恶劣天气等无法按时保质完成质控检查任务的问题，是否具备有效的预防和补救措施等。 1、应急预案具有有效的预防和补救措施，制度健全，可操作性强的得10分； 2、应急预案具有有效的预防和补救措施，制度较为全面，可操作性较好的得7分； 3、应急预案预防和补救措施一般，基本可行，得4分； 4、应急预案预防和补救措施较差，可行性较差，得1分； 5、未提供方案得0分。 | 10 | 主观分 |
| 3.1 | 质控实验室能力 | 1、供应商或其直接持股超过50%的公司具有CMA资质的质控实验室的，得5分；供应商有合作的具备CMA资质的质控实验室的，得2分； 2、质控实验室具有PM2.5、PM10检测能力或具备恒温恒湿自动称重系统（天平至少百万分之一分辨率），每具备上述要求的一项得4分；本项最多得8分。 3、为有效的做好监控质控比对工作，供应商实验室至距离最远的（乡镇）空气站交通时间不超过4小时的，得4分；4小时到5小时，得2分；超过5小时不得分。 注：a.提供实验室的所有权证明文件或委托的实验室相关协议，以及有效期内的实验室证书和项目附表清单（格式不限）加盖供应商公章。 b.相关检测能力需要用到的仪器设备须提供采购或租赁合同复印件加盖公章（租赁设备的租赁期至少应包含项目服务期，如租赁中途到期，供应商应承诺重新租赁或续租至服务期结束）； c.提供实验室至距离最远的（乡镇）空气站交通时间承诺书与地图导航时间截图并加盖供应商公章，投标文件中若出现此项内容前后不一致的，以较长的时间参与评审; d.若非直接具有实验室须提供股份占比证明材料并加盖相关公司的公章； e. 以上未提供或缺项不得分。 | 17 | 客观分 |
| 3.2 | 现场测试设备 | 1、供应商承诺为本项目配备不少于2套零气发生器、2套动态校准仪、2套臭氧校准仪、2套质控比对用监测仪器（监测项目涵盖 PM2.5和PM10指标）得3分，每少提供1类设备扣1分，扣完为止； 2、供应商承诺中标后提供为本项目投入的一级标气或者国际认可的更高等级标准气体（NIST认证或EPA protocol等级标准气体）采购证明文件的得3分，没有不得分。 3、供应商具备臭氧原级标准光度计（SRP）的得2分，没有不得分。 4、供应商承诺为本项目配备2套联机比对设备的得3分，没有不得分。 注：a.须提供相关佐证材料，包括但不限于采购发票、租赁协议等； b.须提供相关承诺书并加盖公章； c.须提供相关佐证材料，包括但不限于采购发票、租赁协议等。 d. 以上未提供或缺项不得分。 | 11 | 客观分 |
| 4 | 项目技术人员配备 | 1、供应商承诺拟投入项目的具有省级及以上生态环境主管部门或中国环境科学学会、中国环境保护产业协会颁发的环境空气自动监测运维技术人员考核合格证检查人员人数不少于6人（不包括项目负责人），得6分； 2、检查人员均为本科及以上学历，加2分； 3、检查人员中每有一名具备环境、大气、电子、自动化或仪器仪表专业硕士及以上学位的，加1分，最多加2分。 注：a.以上人员需提供社保机构出具的近半年内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章； b.人员证书都须提供相关证书或证明材料复印件加盖公章； c. 以上未提供或缺项不得分。 | 10 | 客观分 |
|  | 项目负责人 | 1、项目技术负责人同时具有环境类高级及以上职称和省级及以上生态环境主管部门或中国环境科学学会、中国环境保护产业协会颁发的环境空气自动监测运维技术人员考核合格证的，得3分； 2、项目技术负责人同时具有中级职称和省级及以上生态环境主管部门或中国环境科学学会、中国环境保护产业协会颁发的环境空气自动监测运维技术人员考核合格证的，得1分。 注：a.以上人员需提供社保机构出具的近半年内任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章； b.人员证书都须提供相关证书或证明材料复印件加盖公章； c. 以上未提供或缺项不得分。 | 3 |  |
| 5 | 投标人业绩 | 1、供应商提供自2022年（含）以来承接过类似空气站运维质控项目的（以合同签订日期为准），每提供一份有效业绩得1.5分，本项最多得6分； 2、以上业绩中服务单位具有省级及以上单位的加1分； 3、以上业绩中同时具备客户出具的服务满意度证明（结果为不满意的无效），每提供1个加0.5分，本项最高加2分。 注：a.同一采购单位不重复计分，合同复印件须加盖供应商公章； b.须提供客户出具的服务满意度证明文件并加盖客户单位公章; c. 以上未提供或缺项不得分。 | 9 | 客观分 |
| 6 | 供应商承诺 | 供应商提供承诺函承诺自2019年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中未出现下列任意一种情况： 1、供应商或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假等与业务活动相关的行为受到刑事处罚，导致供应商被区县级（含）以上生态环境主管部门通报批评、行政处罚。 2、供应商在全国环境监测服务活动中被区县级（含）以上生态环境主管部门通报批评、行政处罚。 注：须提供承诺书原件并加盖供应商公章，未承诺或承诺缺项均不得分。如供应商所提供承诺与事实不符，采购人有权将其投标作无效投标处理并通报财政主管部门对虚假应标情况做相关处理。 | 5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

### 一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

营业执照（复印件）

提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

### 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

### 三、法人授权书

法定代表人授权书

（如法定代表人签署文件则无需出具授权书）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）             （代理人姓名）为我的合法代理人，以             （供应商名称）的名义参加             （采购人名称）的              （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系       的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （加盖电子公章）

日  期：     年     月      日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

### 四、投标函

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

### 五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

### 六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 质控检查 |  | 家次 |  |  |
| 2 | 质保核查 |  | 家次 |  |  |
| 3 | 臭氧真值传递 |  | 家次 |  |  |
| 4 | 异常数据检查 |  | 次 |  |  |
| 5 | 各类随机检查 |  | 次 |  |  |
| 6 | 运维技术培训与考核 |  | 次 |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中“质控检查”“质保核查”“臭氧真值传递”单价是一家一次检查的价格。

4.行数不够，可自行添加。

### 七、技术要求响应及偏离表（本项目不适用）

### 八、商务要求响应及偏离表（需逐条响应）

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件《第四章 采购需求 商务要求》逐条做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

### 九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

### 十一、联合体协议（本项目不适用）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。