医用内窥镜摄像设备（耳鼻喉硬镜）等采购项目

项目编号：JSZC-320105-JSDY-G2024-0036（JSDY-2024H029）

（货物类）

公开招标文件

采购人：南京市建邺区滨湖社区卫生服务中心

招标代理：江苏大友招标代理咨询有限公司

二〇二四年七月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 供应商须知	10

第三章 评标标准	30

第四章 招标项目的服务要求和数量等	35

第五章 合同主要条款及格式	44

第六章 投标文件格式及附件	52

# 第一章 投标邀请

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市建邺区滨湖社区卫生服务中心（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就医用内窥镜摄像设备（耳鼻喉硬镜）等采购项目（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320105-JSDY-G2024-0036（JSDY-2024H029）

2、项目名称：医用内窥镜摄像设备（耳鼻喉硬镜）等采购项目

3、采购内容：采购医用内窥镜摄像设备（耳鼻喉硬镜）等，具体要求详见招标文件第四章。

4、采购项目预算：88.45万元（报价超过项目预算作无效投标处理）

5、交货期限：自合同签订之日起30个自然日内完成设备交货、安装、调试、验收合格交付招标人使用。

6、本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

3、本项目的特定资格要求

（1）如项目接受联合体投标，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定；

（2）供应商应当具备特定行业的法定准入要求：

①投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》或产品备案凭证（须提供证书复印件并加盖供应商公章）；

②投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（须提供证书复印件并加盖供应商公章）；

③投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）（须提供证书复印件并加盖供应商公章）。

三、获取招标文件

本项目纸质版文件按照100元/本收取费用。自招标公告发布之日起至2024年07月08日上午09：30-11：30，下午14：00-17：00止（北京时间，法定节假日除外），请各潜在供应商将以下材料以扫描件形式发送至代理机构邮箱（jsdayou2015@vip.126.com），并注明单位（全称）、法定代表人、授权委托人、联系电话、项目名称、项目编号、邮寄地址，代理机构将在收到邮件后的一个工作日内回复供应商是否通过，通过后代理机构将会把招标文件发送至供应商邮箱，请各供应商留意邮箱情况。

（1）具有有效期内的营业执照副本（一份加盖公章复印件）；

（2）法人授权委托书（原件一份并加盖公章）；

（3）授权委托人身份证（一份加盖公章复印件）；

（4）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（原件并加盖公章）。

注：供应商通过后，须将购买招标文件的付款记录截图发送至代理机构邮箱，经代理机构确认无误后方可获取招标文件。招标文件购买付款账号（支付宝）：jsdayou2015@vip.126.com，付款时请备注相关项目及供应商单位名称。

四、投标时间、开标时间

1、提交投标文件时间、地点

（1）时间：2024年07月22日14点00分-14点30分（北京时间）

（2）地点：南京市鼓楼区江东北路95号3楼会议室。

2、开启

（1）时间：2024年07月22日14点30分（北京时间）

（2）地点：南京市鼓楼区江东北路95号3楼会议室。

3、份数

（1）一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。其中，开标一览表、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书、供应商资格证明文件（详见第六章目录三、四）另需单独封装壹份，作为采购人及代理机构评标前资质审查依据。

（2）投标文件电子版壹份（一般应为U盘形式、随纸质投标文件一并提交，且U盘上需标明各家供应商名称）。

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、是否接受进口产品：不接受。

4、集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。
5、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（1）采购单位联系方式

采购单位：南京市建邺区滨湖社区卫生服务中心

采购单位联系人：潘主任

采购单位联系方式：025-87770576

办公地址：南京市建邺区凤栖苑131号

（2）代理机构联系方式

项目负责人：郑工

招标文件编制：祁工

联系电话：025-69576335

办公地址：南京市鼓楼区江东北路95号3楼

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

# 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在投标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在投标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供货物的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、费用

7.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 本次招标代理服务费及专家评审费由成交供应商在领取《中标通知书》前支付给代理机构，代理服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准执行，专家评审费据实收取。付款时请供应商备注项目名称和项目编号以便核实。

账户名称：江苏大友招标代理咨询有限公司

开 户 行：交通银行南京长江路支行

账   号：320006623018010124880

8、投标文件组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性。

8.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、服务部分和技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标申请及声明；

（2）★ 法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 供应商资格证明材料；

（4）★ 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）★ 开标一览表；

（6）★ 分项报价表；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

10、投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2 若提供的货物与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.3 投标文件应按照招标文件要求提供货物说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于（其中加“★”项目不得有缺失或无效）：

（1）招标需求偏离表；

（2）项目集成或实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.4 供应商所提供的所有材料及陈述必须保证其真实性，如有虚假均作废标处理。采购人根据需求可实地考察。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

11.2 报价应包含完成本货物项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供货物的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供货物，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明，供应商应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

11.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样（如未单独封装或未加盖单位公章的，将按无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.6 报价低于成本价说明：供应商应根据本企业的成本自行决定报价，报价是否合理，由评标委员会小组判定。

12、投标文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起 60天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件的份数、签署

14.1 供应商应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

14.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

15、投标文件的密封和递交

15.1 供应商应当将投标文件密封并加盖公章；

15.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

16、有下列情形之一的投标文件将拒收：

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

17、投标文件的修改和撤回

17.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标人

18、开标

18.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

18.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

18.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

18.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

18.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.8 同时出现18.4-18.7中两种以上不一致的，按照18.4-18.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

18.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.10 供应商不足 3 家的，不得开标。

18.11 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件、投标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

18.12 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.13 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

19、评标

19.1 评标组织

19.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，其中专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（11）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（13）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（15）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

19.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号，井号（“★，#”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

19.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照18.13款执行。

19.2.3  投标文件的进一步评审。

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2.3.6 相同品牌产品的投标使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前一条规定处理。

19.2.3.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.3 评标方法和标准

19.3.1 采用综合评分法

即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

19.3.2 综合评分的主要因素是：详见文件第三章。

19.3.3 评分标准详见文件第三章。

20、确定中标供应商

20.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选供应商。

20.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评标结束之日起两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商。

20.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商应及时到代理机构领取《中标通知书》。

20.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

20.6 所有投标文件不论成交与否，代理机构均不退回。

20.7 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22、评标过程的保密性

22.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

23、签订合同

23.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

23.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.3 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.5 质疑函现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。

25.6 投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.7 采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

26、投诉

26.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3 投诉供应商对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4 投诉供应商有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉供应商在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰招标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

27.5 供应商应自觉遵守招标、评审纪律，扰乱招标、评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 业绩 3分 | 投标人提供自2021年01月01日（含）以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目业绩，每提供一份业绩得1分，本项最高得3分。 （注：须提供合同复印件并加盖投标人公章，要求能够反映相关内容，未按要求提供不得分。） | 3 |
| 3 | 技术参数 7分 | 根据投标人的所投产品技术指标与招标文件第四章技术参数的满足程度进行比较。全部满足招标文件技术指标、参数要求的得7分，加▲项为重要指标，每负偏离一项扣1分；其余指标每负偏离一项扣0.5分扣完为止。严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评标委员会认定，本项不得分。 | 7 |
| 4 | 项目实施方案 15分 | 评委根据投标人根据项目具体情况制定整体实施方案（包括但不限于进度安排、质量自检、供货方案、安装方案等内容）进行综合评分。 整体实施方案内容完整全面，具备科学性、合理性，可执行度高得15分； 整体实施方案内容较完整全面，较科学、较完整、较合理，可执行较高得12分； 整体实施方案内容基本完整，具备基本合理性、可行性的得9分； 整体实施方案内容基本完整，合理性、可行性相对欠缺的得6分； 整体实施方案内容存在缺漏，总体可行性欠缺的得3分； 未提供方案或方案无可行性不得分。 | 15 |
| 5 | 培训方案 15分 | 评委根据投标人根据项目具体情况制定的培训方案（包括但不限于对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，技术培训保障方案等内容）进行综合评分。 培训方案内容详实、科学、合理，培训计划针对性强，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高的得15分； 培训方案内容较详实、较科学合理，培训计划较具体，培训人员较齐全，培训率承诺较高的得12分； 培训方案内容基本完整，培训计划、培训人员基本合理的得9分； 培训方案内容表述简单，培训计划、培训人员合理性欠缺的得6分； 培训方案存在缺漏，培训计划简单、缺乏针对性的得3分。 未提供方案或方案无可行性不得分。 | 15 |
| 6 | 项目验收方案 15分 | 评委根据投标人根据项目具体情况制定的项目验收方案（包括但不限于验收流程、验收标准、验收方法、风险应对措施等内容）进行综合评分。 项目验收方案清晰、完整，方法科学先进，风险应对措施全面有效，可行性高的得15分； 项目验收方案较清晰、完整，方法较科学，风险应对措施较全面有效，可行性较高的得12分； 项目验收方案基本完整，方法基本合理，风险应对措施基本可行的得9分； 项目验收方案基本完整，风险应对措施可行性相对欠缺的得6分； 项目验收方案存在缺漏，缺乏可行性的得3分； 未提供方案或方案无可行性不得分。 | 15 |
| 7 | 售后服务方案 15分 | 评委根据投标人根据项目具体情况制定的售后服务方案（包括但不限于服务内容、服务承诺、响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等内容）进行综合评分。 售后服务方案内容详实、科学、合理，考虑周全，可实施性强，服务响应快速，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全的得15分； 售后服务方案内容较详细、较科学合理，可实施性较强，服务响应速度较快，相关服务承诺内容具体，人员配备较齐全的得12分； 售后服务方案内容基本完整、可行，服务响应及时，相关服务承诺内容基本完整，人员配备基本合理的得9分； 售后服务方案内容可行性存在缺陷，服务响应、相关服务承诺内容、人员配备表述简单的得6分； 售后服务方案内容有缺漏，服务响应不及时，相关服务承诺内容、人员配备不足的得3分； 未提供方案或方案无可行性不得分。 | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：（一）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

# 第四章 招标项目的服务要求和数量等

一、项目概况

1、项目编号：JSZC-320105-JSDY-G2024-0036（JSDY-2024H029）

2、项目名称：医用内窥镜摄像设备（耳鼻喉硬镜）等采购项目

3、采购内容：采购医用内窥镜摄像设备（耳鼻喉硬镜）等，具体要求详见招标文件第四章。

4、采购项目预算：88.45万元（报价超过项目预算作无效投标处理）

5、交货期限：自合同签订之日起30个自然日内完成设备交货、安装、调试、验收合格交付招标人使用。

二、项目清单

| 序号 | 资产名称 | 资产类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像设备（耳鼻喉硬镜） | 硬式内窥镜 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 电子鼻咽喉镜 | 纤维内窥镜 | 1 | / |
| 3 | 鼻咽喉镜储存柜 | 医用内窥镜附属设备 | 1 | / |
| 4 | 内镜干燥台 | 医用内窥镜附属设备 | 1 | / |
| 5 | 内镜清洗槽 | 医用内窥镜附属设备 | 1 | / |
| 6 | 喉镜 | 其他医用内窥镜 | 1 | / |
| 7 | 耳鼻喉医用诊疗台 | 专科诊疗台床 | 1 | / |
| 8 | 治疗车（ABS） | 医用推车及器具 | 2 | / |
| 9 | 全自动软式内镜清洗消毒器（鼻咽喉镜） | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 | / |

三、技术参数要求

| 序号 | 资产名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像设备（耳鼻喉硬镜） | ▲1、摄像头：≥两组，采用CMOS传感器，每组分辨率均≥1080P； 2、扫描标准：1125线，50场，50帧； ▲3、最低照度：5Lx at F5.5； 4、同步系统：内部自动同步，可自动切换片； 6、白平衡：AWC（自动白平衡控制）或手动控制； 7、增益选择：AGC增益可自动或手动选择； 8、网络视频直播功能：无需第三方设备，支持网络视频直播功能； 9、远程监控功能：支持直接通过IPAD访问主机进行视频移动直播； 10、摄像头具有控制功能：具有四种遥控功能，图像冻结、AWC调节和亮度调节； 11、防水性能：IPX8级防水性能，可浸泡消毒； 12、光源照度：≥1100000Lx； 13、光源色温：≤6500K； 14、光源使用寿命：≥40000小时； 15、医用监视器分屏显示：可显示双画面，同时支持两种高清信号输入； 16、医用监视器分辨率：≥1920×1200； 17、医用台车托盘适合多种硬镜挂放； ▲18、图像采集卡采集分辨率≥1920×1080，逐行扫描，支持录像和回放； 19、医学影像高清工作站处理性能：可连续采集超过200万幅高清图片或连续录像200小时以上； 20、软件常规功能：病历管理、高清图像采集、录像、回放、修改、报告编辑、报告打印、病历统计。 |
| 2 | 电子鼻咽喉镜 | - 1、图像处理器主机 - （1）前面板具备≥8英寸触摸屏，支持中英文界面； - （2）▲链接软硬镜时分别支持≥3种测光模式； - （3）支持色彩增强，具备多档级可调； - （4）色调调节支持红色、蓝色与饱和度各±8级可调； - （5）电子放大倍数≥4倍； - （6）支持镜体热插拔； - （7）▲支持透光功能，持续时间大于6秒。 - 2、电子鼻咽喉镜（检查镜） - （1）视野角≥120°； - （2）观察景深：2～50mm； - （3）光学分辨率：工作距离7mm时中心分辨率≥14.8lp/mm； - （4）头端部外径≤3.9mm； - （5）主软管外径≤3.6mm； - （6）最大插入部外径≤4.4mm； - （7）弯曲角度：向上130°，向下130°； - （8）有效长度≥300mm； - （9）有镜体信息存储功能； - （10）照度：10mm时≥8000Lx； - （11）支持戊二醛高水平消毒与灭菌。 - 3、电子鼻咽喉镜（治疗镜） - （1）视野角≥120°； - （2）观察景深：2～50mm； - （3）光学分辨率：工作距离7mm时中心分辨率≥14.8lp/mm； - （4）头端部外径≤4.8mm； - （5）主软管外径≤4.9mm； - （6）最大插入部外径≤5.7mm； - （7）钳道管孔径≥2.0mm； - （8）弯曲角度：向上130°，向下130°； - （9）照度：10mm时≥8000Lx； - （10）有镜体信息存储功能； - （11）支持戊二醛高水平消毒与灭菌。 - 4、台车 - （1）专业设计的内镜专用台车； - （2）监视器承载臂可360°旋转调节。 - 5、医用监视器 （1）监视器为彩色医疗图像监视器，高清液晶显示； （2）分辨率≥1920×1080 ； （3）信号输入：DVI/SDI/Video/S-Video。 |
| 3 | 鼻咽喉镜储存柜 | 1、采用优质碳钢制成，外表喷塑； 2、微电脑显示面板，美观大方，操作方便，配有多层挂架，确保镜体悬挂、弯角固定钮置于自由位； 3、可悬挂≥3条内镜，顶部装有辅助照明灯，内部设有隐藏式紫外线（或臭氧）消毒，微电脑自动控制消毒时间，循环风吹干。 |
| 4 | 内镜干燥台 | - 1、采用优质的高分子复合材料PMMA经多层复合、一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，平整光滑，无锋角接缝，耐酸碱腐蚀和磨损，容易清洁，对人体又无毒性； - 2、台面可承受超过60kg的压力，台面尺寸：≥1180mm◊700mm； - 3、采用优质金钢门设计，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链； - 4、医用无油空气压缩机：压力可在0-0.8Mpa之间调节，气罐一次性储气量不低于25L.主机产气量≥60L/min，噪音≤55分贝。 |
| 5 | 内镜清洗槽 | - 1、采用优质的高分子复合材料PMMA经多层复合、一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，平整光滑，无锋角接缝，耐酸碱腐蚀和磨损，容易清洁，对人体又无毒性； - 2、单个槽体可承受超过60kg的压力，但质地柔软，能最大限度的保护内镜受硬冲击而造成的损坏； - 3、台面和洗消槽均采用防泛水设计，前高后低、使清洗时溅到台面的液体能全部流入下水道； - 4、采用优质金钢门设计，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。 |
| 6 | 喉镜 | 1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作； 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由铜材制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好； 3、发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光。LED灯泡置于手柄前部，使用寿命长； 4、光纤管无需拆卸，可直接使用134°C进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性； 5、窥视片长度有3种以上； 6、光纤照明度：≥5000LUX。 |
| 7 | 耳鼻喉医用诊疗台 | - 1、工作主机柜：采用高强度钢化玻璃，厚度≥10mm，整机箱体均采用优质冷轧钢板数控设备加工成型； - 2、智能控制系统：控制系统集成多项功能，模块化设计，自动控制各项功能；喷枪和吸枪采用接触感应式开关，即提即用，无需等待，缩短治疗时间； - 3、药物喷枪：二直一弯，枪体轻巧，喷雾均匀，杜绝漏气、滴水、堵塞、氧化腐蚀等现象发生； - 4、多功能吸枪：一支，有自控调节吸力型吸枪，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引； - 5、正压泵：无油型，无污染，性能稳定，最大压力≥0.25Mpa，噪音≤60dB； - 6、负压泵：性能稳定，最高吸引力≥0.1MPa，流量≥6.2L/min； - 7、LED检查灯：由多组透镜组合的聚斑检查灯，亮度高，景深大； - 8、加热除雾装置：热风加热方式，快速响应、热效率高、均匀性好； - 9、污染器械收纳装置：箱体内置污染器械收纳装置，实用性强，后续处理简单，空间运用合理，符合院感要求； - 10、器械盘：不锈钢器械盘； - 11、吸引管：两种规格，可重复使用，可高温高压消毒的不锈钢吸引管。 |
| 8 | 治疗车（ABS） | - 1、治疗车材质：主要由ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； - 2、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能； - 3、车子至少配置两层抽屉； - 4、治疗车要配置污物桶。 |
| 9 | 全自动软式内镜清洗消毒器（鼻咽喉镜） | - 1、采用彩色触摸屏显示系统； - 2、设有门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门； - 3、打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间； - 4、每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； - 5、可提供不少于10个奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头； - 6、可对设备全管道、槽体进行自身消毒； - 7、▲采用具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置：测漏压力传感器； - 8、可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜； - 9、设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔，杜绝细菌生物膜的形成； - 10、有空气干燥功能和酒精干燥功能； 11、有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警。 |

四、货物要求

1、交货期限：自合同签订之日起30个自然日内完成设备交货、安装、调试、验收合格交付招标人使用。

2、交货地点：招标人指定地点。

3、投标人所提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

4、投标人应保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

5、所有设备配件和耗材在现场安装使用前，招标人将进行随机抽验。

6、投标人所提供的货物开箱后，如招标人发现有任何问题（如外观有损伤），投标人必须立即以同样型号的货物在招标人商定的时间内更换，确保其使用。

7、投标人提供的技术资料（含软件）完整正确，包括数据和资料。技术资料包括但不限于：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。在未验收前，货物保管、安全均由投标人负责，货物送到招标人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

8、投标方提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通用易懂的符号表示。

9、产品到货后或者使用中发现技术指标、产品资料、服务承诺等与招标文件或中标人投标文件说明不符，招标人有权单方面解除合同，由此所造成的费用由中标人自行承担。

10、投标人中标后，招标人有权对中标产品进行功能性测试，如果测试结果与招标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，招标人有权退货并要求中标人赔偿损失，并追究中标人相关责任，同时中标人须承担由此发生的相关测试费用及其他一切费用。

五、安装调试要求

中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解招标人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

3、设备安装调试合格后，中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在招标人监查下现场进行测试和验收。中标人应提供各种文档资料和电子版说明书以及调试设备所需要的工具，派专门人员将设备安装并调试好，确保能正常工作，达到技术指标要求。

- 4、所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经招标人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

- 六、售后服务要求

1、技术培训

货物安装到位后，中标人应按招标人指定时间对使用系统的人员和管理人员进行免费培训，使其能够掌握设备的操作、使用方法以及必要的维护技能，培训地点、人数、时间根据招标人要求确定。中标人须提供完善的针对招标人使用人员的培训计划、培训深度、培训范围及相关必要的设备使用维护技能的需要等培训方案。

- 2、维保要求

- （1）免费维保期限：自验收合格之日起一年。因中标人设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。

（2）中标人每年提供至少1次免费设备维护和现场巡检。免费维护期内，对招标人提出的合理服务要求，中标人必须及时进行支持。如不到场，招标人有权自行处理，相关费用由中标人负责。

- （3）中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时1小时内做出响应，24小时内完成修复，24小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。

七、报价说明

1、投标人报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于设备、配件、耗材、运输与安装部分及其他相关服务（出厂检验、调试、运输、验收等）等伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3、投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以招标人理解为准。

八、付款要求

1、合同签订且设备到货安装验收合格后，招标人支付合同款项的90%，设备正常使用一年后招标人支付合同款项的10%。

2、每次付款前五日，中标人须向招标人提供等额发票，否则招标人有权拒绝付款。因财政审批导致的迟延支付，招标人不承担迟延支付的违约责任。

# 第五章 合同主要条款及格式

招标项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：    年    月    日

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：（例：宁政采【2021】06号0743）

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下预算金额为    万元（大写）人民币；单价为   （大写）人民币，分项价款详见《分项报价表》；

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

本合同为单价合同，合同执行期间单价不变。

第三条 合同期限

自合同签订之日起30个自然日完成设备交货、安装、调试、验收合格交付甲方使用。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）项目实施或集成方案；

（3）采购需求偏离表；

（4）投标（响应）承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“采购需求偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

1.乙方在自合同签订之日起30个自然日完成设备交货、安装、调试、验收合格交付甲方使用。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1、乙方应按以下第（1）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）自合同签订之日起   个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为     万元。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3、付款条件：

（1）合同签订且设备到货安装验收合格后，甲方支付合同款项的90%，设备正常使用一年后甲方支付合同款项的10%。

（2）每次付款前五日，乙方须向甲方提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款。因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担迟延支付的违约责任。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货物款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2、本合同一式三份，甲乙双方及代理机构各执一份。

3、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲 方（采购人）：（盖章） | 乙 方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 代理机构：（盖章） |  |
| 招标文件编制： |  |
| 投标文件接收及合同签订： |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：

日      期 ：

目录

（供应商自行编制投标文件并制作目录）

评标索引表

| 评标项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市建邺区滨湖社区卫生服务中心

江苏大友招标代理咨询有限公司：

根据贵方        （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表供应商        （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我方的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我方的投标总报价为                （大写）元人民币。

3、我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我方将无条件接受处罚。

4、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：    年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市建邺区滨湖社区卫生服务中心

江苏大友招标代理咨询有限公司：

本授权书声明：注册于       （供应商住址）的       （供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），          （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：    年    月    日

法定代表人身份证：

授权代理人身份证：

- 目录三、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

致：南京市建邺区滨湖社区卫生服务中心

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日    期：    年    月    日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

- 目录四、满足本项目特定资格要求的证明材料

①投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》或产品备案凭证（须提供证书复印件并加盖供应商公章）；

②投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（须提供证书复印件并加盖供应商公章）；

③投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）（须提供证书复印件并加盖供应商公章）。

- 目录五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 目录六、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |

供应商名称（公章）：

注：1、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样（如未单独封装或未加盖单位公章的，将作为无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 目录七、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务分项 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |  |  | 元 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

注：在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 目录八、核心产品一览表

核心产品一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

- 目录九、招标需求偏离表

招标需求偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的采购需求 | 投标响应 | 偏离 |
| 1 | 例：第四章 二、服务内容 | 1、xxx | 响应 | 无偏离 |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

- 目录十、项目实施方案

- 目录十一、服务承诺

- 目录十二、招标需要的其他证明文件及材料（格式自拟）

- 附件一、企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于 工业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：    年    月    日

残疾人福利性单位声明函

致：南京市建邺区滨湖社区卫生服务中心

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加       （项目编号）         （项目名称）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：    年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。