南京师范大学附属中学

南师附中晓庄校区心理咨询设备

招 标 文 件

项目编号：SNZX-20241008

采购人：南京师范大学附属中学

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二四年十月

第一章 投标邀请

项目概况

南师附中晓庄校区心理咨询设备招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年11月7日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SNZX-20241008

项目名称：南师附中晓庄校区心理咨询设备

采购方式：公开招标

预算金额：300万元

最高限价：300万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：南京师范大学附属中学晓庄校区心理咨询设备采购，包括脑波反馈训练设备系统、心理能量激发套卡、手指灵活仪、双手协调仪、体感互动情绪调节系统、智能运动身心调试系统等，具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后60日内完成安装、调试、验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：工业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式后附）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏政府采购网。

3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年11月7日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

2.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

4.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

5.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

8.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提供。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京师范大学附属中学

地址：南京市察哈尔路37号

联系方式：柏主任025-83469016

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：张工025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：025-84207240、025-83616261

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准的60%计算，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）项目实施或集成方案；

（3）项目验收标准；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、评标标准：

序号

评审因素

评审细则

分值

1

价格部分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。

30

2.1

技术部分

《技术要求响应/偏离表》需逐条应答详细参数要求，不能实现的需特别注明负偏离，评委根据各供应商提供的《技术要求响应/偏离表》及证明材料进行评审：

全部满足招标文件技术指标要求的得满分32分，带“▲”号指标为关键功能参数要求，对于带“▲”号指标的任何负偏离，每项负偏离扣0.5分；对于非打“▲”技术指标，每项负偏离扣0.2分，扣完为止。技术参数响应按照最小级次负偏离数量计算。“▲”号指标投标人需根据招标文件第四章的具体要求提供证明材料佐证，未按照要求提供相关证明材料的视同负偏离处理。

注：投标人需在响应偏离表中注明证明材料所在页码，以便评审，因未标注导致评委无法核实扣分的，评委会概不负责。提供虚假证明或虚假响应指标参数要求的，将按政府采购法的相关规定进行处理。

32

2.2

|  | 评标委员会根据投标人提供的安装调试组织方案（不限于以下内容：整体安装方案、安装进度计划、质量保证措施、现场安全文明措施等）进行评分。 （1）整体安装方案完善，安装进度计划合理，质量保证措施先进，现场安全文明措施科学的，得7分； （2）整体安装方案较完善，安装进度计划较合理，质量保证措施较先进，现场安全文明措施较科学的，得4分； （3）整体安装方案一般，安装进度计划不够合理、质量保证措施及现场安全文明措施不够先进科学的，得1分； （4）方案完全不合理、无法匹配采购需求特点或者未描述的得0分。 | 7 |
| --- | --- | --- |

2.3

|  | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（不限于以下内容：培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、专业技术人员保障及服务电话）进行评分。 （1）投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得7分； （2）投标人具备较为完善的服务体系，全面的服务内容、较为可行的故障解决方案、较为可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得4分； （3）投标人具备一般性的服务保障体系，服务内容全面性一般，故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力一般的，得1分。 （4）方案完全不合理、无法匹配采购需求特点的或者未描述的得0分。 | 7 |
| --- | --- | --- |

2.4

|  | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目的重点、难点分析（不限于以下内容：安装及后续维护中的难点解决、使用过程中可能存在的安全隐患问题解决等）进行评分。 （1）方案针对重难点描述具体详细，分析合理，可行性强的，得7分； （2）方案针对重难点描述较详细，分析较合理，具有一定可行性的，得4分； （3）方案基本合理的得1分； （4）方案完全不合理、无法匹配采购需求特点的或者未描述的得0分。 | 7 |
| --- | --- | --- |

2.5

|  | 评标委员会根据投标人提供的应急管理预案（不限于以下内容：服务过程中的安全管理、安全防范、应急事故、纠纷处理、投诉等具体应对方案）进行评分： （1）具体应对方案描述具体清晰，内容详尽、管理服务办法全面可行的，得7分； （2）具体应对方案描述具体，内容基本齐全、管理服务办法贴合实际的，得4分； （3）具体应对方案描述模糊，内容缺失、管理服务办法不合理的，得1分； （4）未描述的得0分。 | 7 |
| --- | --- | --- |

2.6

视频演示（投标人提供不超过300M的演示视频，在开标截止时间前随投标文件一并上传提交）

脑波反馈训练设备系统

1.依据生物反馈原理，采用“弯勺子”、“拔河历险记”游戏、“农场迷宫”“舒尔特方格”、 “七彩拼图”、 “射箭”等游戏、音乐、图像等方式进行训练；游戏数量不少于15个。游戏分为初、中、高三个等级难度。

2.具有视频播放功能，用户可以添加训练科目引导视频。

3.脑波发带采用可重复清洗擦拭的硅胶材质头戴，方便清洗表面汗渍等杂质，硅胶头戴上具有三个金属电极片。

以上每演示成功一项得1分，最高得4分。演示不成功或未演示均不得分。

3

3.1

商务部分

投标人投入本项目实施团队中的人员具备中级及以上职称的，每个得2分，最高4分（须提供简历表、中级及以上职称证书复印件及开标前半年内任意一个月在本单位缴纳社保的证明复印件），不提供不得分。

4

3.2

2021年6月1日（含）至今，投标人承担类似项目。须提供合同复印件加盖公章，以合同签订时间为准，每个得1分，最高3分，不提供证明材料或不符合要求的不得分。

3

合计

100

说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况：南京师范大学附属中学晓庄校区心理咨询设备采购，包括脑波反馈训练设备系统、心理能量激发套卡、手指灵活仪、双手协调仪、体感互动情绪调节系统、智能运动身心调试系统等。

二、技术部分要求（设备清单及参数要求）：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸/mm | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室个体辅导室 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | ≥1600*1200*1100 | 1.材质：柜体和台面采用国标E1级免漆板。 2.五金：抽屉和门板配置优质阻尼三节轨和阻尼铰链；柜内预留机箱位置，走线孔位，桌面配置隐蔽式电源盒，隔断板。 | 1 | 组 |
| 2 | 办公椅 | ≥H432~530 | 1.靠身：椅背采用PP+网格布料；椅座采用高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面；配置扶手；人机工学设计，贴合人体曲线。 2.椅脚：采用五星升降脚，配置静音滑轮，移动方便。 | 2 | 张 |
| 3 | 多人沙发组合 | ≥1780*750*730 ≥770*750*730 ≥Φ700*420 | 1.软包：采用木质框架，高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面； 2.支脚：采用金属材质，表面静电粉末喷涂处理或镀铬处理，配置防滑脚垫。 3.台面：采用国标E1级多层板芯材，表面烤漆处理，漆面平滑坚硬，不易脱落； | 1 | 组 |
| 4 | 办公柜 | ≥1200*400*2000 | 1.材质：采用国标E1级免漆板。 2.五金：柜门和抽屉配置优质阻尼铰链和阻尼三节轨，带锁。 | 1 | 个 |
| 5 | 布艺窗帘 | 定制 | 布艺窗帘，含纱帘 | 1 | 项 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脑波反馈训练设备系统 |  | - 产品说明 - 通过脑波传感器采集人体生理指标，展示出使用者的身心状态，并可以实时通过脑波灯进行反馈，帮助使用者及时进行身心放松，舒缓心理压力，保持身心健康。 二、技术参数 1、采用蓝牙4.0无线脑波信号传输系统，可以实时采集脑波信号。 2、同一空间内多台设备同时使用不得串频影响使用，蓝牙传输距离不得低于10m。 ▲3、依据生物反馈原理，采用“弯勺子”、“拔河历险记”游戏、“农场迷宫”“舒尔特方格”、 “七彩拼图”、 “射箭”等游戏、音乐、图像等方式进行训练；游戏数量不少于15个。训练游戏开发采用Unity等进行开发，无需后续升级插件。游戏类型分为，空间感知、逻辑推理、数字感知、空间记忆、视觉扫描、注意力广度稳定性集中性训练，训练分为高中低三个等级。（提供相关功能截图） - ▲4、放松训练功能：提供孔雀开屏、意念莲花等放松训练方法，画面可随注意力或放松度实时变化；放松过程中采集使用者脑电数据并进行自动记录、评价；放松训练画面不少于3个。（提供相关功能截图） 5、多用户管理及训练记录管理：支持多用户管理； 可查询所有训练课程信息；可查询所有训练记录数据；可对训练记录进行条件检索；可导出训练记录检索结果，导出格式支持EXCEL。 ▲6、具有视频播放功能，用户可以添加训练科目引导视频。（提供相关功能截图） 7、EMDR─眼动心身重建法：EMDR 疗法最早是作为治疗创伤或创伤后应激障碍 (PTSD) 的一种疗法而开发，它可以用来帮助解决一系列心理健康问题，包括焦虑、抑郁、成瘾、行为困难、人际关系问题以及更严重的精神疾病，如精神病和人格障碍。通过特定的眼球运动（声学或触觉刺激）进行的双侧刺激。 EMDR疗法必须采用8个阶段来开展训练，每个阶段如下： （诊断期）确认创伤性记忆、焦虑、负面情绪等症状的存在，并锚定一个优先训练目标； （评估期）引导来访者对初步唤醒创伤性记忆等症状后的自身状态进行判断，若完全无法掌控则不启动该干预手段； （准备期）与来访者确认开始EMDR训练，该阶段需要对来访者进行训练方法的指导，并且使来访者进入创伤记忆的情绪情景中； （敏感递减）通过引导来访者的注意力集中于眼动，渐渐消减创伤记忆的影响力； （植入）引导来访者将不同的观念和想法引入记忆之中，让这段记忆中增加正面的、积极的内容，从根源上改变这段创伤性记忆； （观照）把原有的创伤记忆和植入的观念想法，在脑海中连结起来，一同消化，直到来访者能够对这段记忆释然； （引导结束）该阶段来访者可以对那些尚未完全消化的记忆内容进行弥补或处理，通过持续的眼动和放松来引导治疗顺利完成； （评估反馈）解析来访者治疗过程中所产生的6项因子数据需包含：唤起度、专注度、耐受度、情绪性、适应性和有效性全面的了解训练效果。 8、训练数据分析及报告：对所有训练项目的脑电数据进行自动记录；可对训练记录数据进行统计分析；针对训练记录可设定统计分析区段；以曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果；可进行训练效果评价，并自动生成报告； 9、实时生物反馈数据记录：系统通过蓝牙与脑电采集仪通讯，可实时监测和记录训练者训练过程当中的“专注度”和“放松度”参数以及Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等8个EEG参数，并以形象的波形图表显示，使用者可实时监测自己的心理状态，了解自己当前状态所处的等级。 三、产品配置 1、脑波灯 (1)通过全彩色LED灯的色彩变化实时显示情绪变化 (2)可通过开关来实时切换选择专注度训练模式和放松度训练模式。 (3)脑波灯具有灯光提示或语音功能，提供脑波灯开关机、专注/放松模式切换，脑波灯连接状态、脑波仪佩戴正确检测、电量不足、充电指示等状态指示。 (4)灯泡采用非易碎材质，直径不小于250mm； 2、脑波仪 (1)使用EEG脑电生物传感器，信号采样频率为512Hz； (2)信号采集电极应采用非侵入式干电极，无需涂导电膏或导电液；电极材料选用阻抗性能低的氯化银干电极。 ▲(3)脑波发带采用可重复清洗擦拭的硅胶材质头戴，方便清洗表面汗渍等杂质，硅胶头戴上具有三个金属电极片。（提供相关功能截图） - (4)脑机主控模块与脑波发带采用可拆卸式设计，方便维修更换。 (5)智能脑电芯片，实现脑电信号的采集、滤波、放大、A/D转换、数据处理及分析等功能，并通过UART标准接口对外输出脑电参数； (6)内置蓝牙4.0无线传输模块，将采集的脑电数据通过蓝牙方式发送，无线工作频率为2.4GHz； (7)脑波仪供电方式采用充电锂电池，续航时间不低于9h。 3、包装 脑波仪、脑波灯及其配件采用便携一体式航空铝箱，航空铝箱具有便携、耐摔等防护性质。 | 1 | 套 |
| 2 | 潜能检测仪 | - | 1.产品原理：依据心理学、医学、遗传学、组织胚胎学等领域的研究成果，立足大数据筛查匹配原则，通过采集脑电波、皮电差、皮指纹、生物磁等信息资料，综合指脑生物讯息，与数据库中上亿笔科学数据进行比对分析，系统自动生成精确的个人潜能报告，分析出个体潜能的强势与弱项，让每个人找到最合适的发展方向，真正做到因材施教。 2.内容包括：左右大脑各功能区皮层活跃度和脑容量图表、十大功能区优劣分析、各潜能比例图、左右脑比例图、潜能优势顺位表、人格特征解析、与不同特质人群相处建议、优势潜能和待开发潜能的发展建议、先天学习类型和先天学习风格及针对检测项目内容。 3.检测项目：幼儿潜质（0-3岁）、学习潜能（4-16岁）、科系选择（高中、大学生）、职场能量（教师）、人际沟通（不限）等。 4.产品配置： ①便携式脑波仪：系统采用便携式脑波仪进行脑电数据采集。 脑电采集指标：前额（FP1）,单通道采集脑电。采用单颗芯片实现脑电信号采集、滤波、放大、A/D转换、计算等一体化工作。采用非侵入式单导干电极，无需涂导电胶或导电液。信号采样率512Hz，ADC精度12位ADC，环境滤波50Hz。 脑电数据指标：(1)脑电设备可输出原始脑电数据，数据输出频率为512Hz，(2)输出δ、θ、α、β、γ频段8个EEG参数，数据输出频率为1Hz，(3)输出电极脱落检测数据，(4)输出眨眼强度检测数据，(5)采用自适应算法，可适用于不同的人群和环境。 ②数据通讯：数据线通讯链接设备。 ③设备供电方式：脑波仪使用电池供电。 ④指端信息采集器：①系统采用红外扫描设备进行生物信息的采集；②采集器内置于操作台，随机器启动，不需要额外电源；③配合潜能检测系统的使用过程采集指端数据。 5.报告分析系统：系统数据库中包含1亿以上的医学指脑信息，综合脑波仪和指端采集器的资料，进行数据比对分析，自动生成个人潜能报告，组建人才库，并将个人报告发送至测试者邮箱。设备精密先进，操作简单便捷，可以在10分钟之内为检测对象提供精确的分析报告。 | 1 | 台 |
| 3 | 生理心理状态评估反馈成套设备 | - | - ▲1.系统需具备正规检验机构出具的检测报告；(提供相关检测报告) 2.功能特点： ①光电式传感，准确检测运动心率：行业领先的高精度光学心率测量（HRM）和心率变化（HRV）测量，实现对用户生理数据的精确监测。 ②“一对多”团体心理训练：可同时对多位心理辅导活动参与者生理心理状态的实时监测与评估、利用分布式信息传输技术，最多可支持60人团体共同应用；高性能数据监测传输技术，方便指导者了解参与者的实时生理状态。 ③无线传输、突破空间地域限制：无线覆盖范围广，突破团体心理辅导时的空间地域限制，可用室内、外的中低强度的团体活动。 ④手环式外形设计：可穿戴式外形设计让用户突破指夹与线带的束缚。 ⑤高速、稳定的数据传输系统：采用射频（RF）与WIFI两种方式进行数据传输，数据传输更加安全、稳定。 ⑥多样的检测模式：区分班级模式、团体对抗模式和小团体模式，适用场景广泛。 3.配套设备： a.团体无线生理心理反馈软件系统1套：该设备为生理心理状态评估反馈成套设备的配套软件，用于记录并处理无线生理采集仪器的相关数据，帮助指导者了解个体活动期间的生理、心理反应，并对活动进行调整以及对异常状态个体进行初步筛查。 产品功能：主要包括信息管理、信息同步、进程监控、分组对抗、报告生成、异常状态标记、辅导记录与反思、操作日志功能等。 ▲①信息管理：提供基础信息模板，导入方便。（提供相关功能截图） - ▲②进程监控：实时监控学生的生理数据采集数据，一键结束数据采集并自动上传生理数据。异常预警：实时监测学生身心状态。（提供相关功能截图） - ③分组对抗：心理老师可根据需求，对学生进行分组对比，了解不同类别学生的心理状态差异。 - ▲④报告生成：检测结束后，一键生成测评报告；区分团体报告和个体报告，帮助老师了解上课质量和个别学生的心理状态。（提供相关功能截图） - ▲⑤辅导记录：检测结束后，自动生成心理老师辅导记录，帮助老师了解课程质量并进行反思。（提供相关功能截图） - ▲⑥操作日志：记录用户操作，方便误操作信息查看。（提供相关功能截图） b.团体无线生理采集设备（手环）20只：手环电池为锂电池，电池容量量为50mAh，额定电压5V。最大工作电压5.5V，最大允许充电电流200mAh。 注：手环数量可根据用户所需进行灵活配置，单套设备配置上限为60只。 c.数据中继器1个：复位功能便于开启新的检测；一键关机功能：可一键关闭所有已开启的手环设备。额定电压5v，工作电流80mAh。 d.一体式充电箱1个，可实现20个手环设备同时充电。 | 1 | 套 |
| 4 | 低温保存设备 | ≥422*444*757 | 容量≥40L，冷藏冷冻，双门。 | 1 | 台 |
| 5 | 无绳吸尘器 | / | 1.额定功率：45W 2.额定电压：220V 3.集尘容量：≥0.35L | 1 | 台 |
| 6 | 办公柜 | ≥1200*400*2000 | 1.材质：采用国标E1级免漆板。 2.五金：柜门和抽屉配置优质阻尼铰链和阻尼三节轨，带锁。 | 1 | 个 |
| 7 | 微波炉 | ≥490*388*287 | 1.额定电压：220V 2.容量：≥25L 3.微波功率：≥900W | 1 | 台 |
| 8 | 烧水壶 |  | 1.316不锈钢材质 2.≥1.5L容量 | 1 | 个 |
| 9 | 咖啡机 |  | 1.半自动 2.辅助电热系统，稳压萃取，均温加热 3.不锈钢材质 4.电子按键 5.压力检测表 | 1 | 台 |
| 10 | 热水宝 |  | 即热式，30-48℃调节，即用即热，无需储水，防水等级：IPX4，额定功率≥5.5KW。 | 1 | 台 |
| 11 | 教师智慧终端 |  | cpu：不低于12核，内存：≥16G，硬盘：≥1T固态，显示器：≥16寸 | 1 | 台 |
| 环境布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境布展 |  | 含顶面工程、地面工程、墙体工程、配套电路系统、地面保护及清理费等 | 1 | 项 |
| 家庭辅导室&沙盘室 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多人沙发组合 | ≥1780*750*730 ≥770*750*730 ≥Φ700*420 | 1.软包：采用木质框架，高弹海棉芯材，外包优质布艺饰面； 2.支脚：采用金属材质，表面静电粉末喷涂处理或镀铬处理，配置防滑脚垫。 3.台面：采用国标E1级多层板芯材，表面烤漆处理，漆面平滑坚硬，不易脱落； | 1 | 组 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 心理能量激发套卡（个人、团体、咨询、亲子4套） | / | 1.心灵能量激发卡是根据心理学中的专业技术“自由联想”、“潜意识投射”以及“积极心理学”设计而成，根据使用人群和使用场合分为个人版、亲子版、咨询版和团体版。每版皆由图画卡、策略卡、任务卡组成。其中个人版、亲子版、咨询版各≥100张卡片；团体版≥160张卡片。 1)图画卡片使用时，每人可抽取卡片，根据每人的经历、感受、期望展开想象，投射到图画卡片上去。 2)策略卡是供策略调整想法及认知；任务卡提供任务激发策略调整的积极行为。 2.▲用心理能量激发卡可达成积极心理学改善个人心情、形成良好人际关系、形成亲密团体的作用。（提供作品登记证书。） | 1 | 套 |
| 2 | 心电辅助系统 | / | 1.通过两手大拇指传感采集人体心电信号，操作简单，体积小、重量轻便于携带。 2.采用数字化隔离技术，使器件的温度漂移和时间漂移的影响减至最小，保证了传感器对环境的高适 应性。 3.采用数字信号软件处理技术，对人体的心电信 号自动分析，具有心率测评、压力测评、减压训练、心情测评、身心训练、心电图监测等功能。 4.训练过程中实时监测使用者的情绪状态及变化，通过实时动态变化的反馈，监测人体情绪控制的效果。 5.训练过程采用视频动作示范和语音指导，使用者无需专业指导人员，可以进行自助式训练。 6.系统将每位训练者的历次训练数据全部储存、打印，以供专业医师分析。 7.采集的心电信息可以通过互联网发送给专业心理老师，及时反馈心电信息，实现远程医疗。 8.具有万年历时钟显示功能，方便用户定时闹钟提醒。 9.便携式数据处理系统，屏幕≥10.3英寸 | 15 | 套 |
| 3 | 身体放松仪套装 | 定制 | 套装含颈部、眼部、头部、腰背放松。 1、不可折叠 2、含热敷功能 3、电压36V及以下 4、按摩原理：热敷、气压 5、电源方式：充电式 | 5 | 套 |
| 4 | 收纳箱 |  | 直角抗压，≥60L | 5 | 个 |
| 5 | 标准沙盘 | ≥720*570*70 | 含有： 个体沙盘×1；沙具×800；标准沙盘架×1；天然细沙20公斤。 个体沙盘：技术规格：内径≥72cm*57cm*7cm，外径：≥75cm*60cm*10cm，材质：实木板，颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色，工艺及安全要求：底部安装防滑软垫，沙盘箱体内部防水，箱体外部表面透明清漆。 沙具：全套沙具种类≥18大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 标准沙盘架：国家一级松木标准。 天然细沙：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 1.内置常见的沙具样图及配置明细，方便沙盘治疗的工作开展。 2.内含多个典型沙盘治疗案例分析，以供心理老师参考。 附属配件：（含指导教材、平沙耙、清洁刷、洒水壶）1套。 培训资料：沙盘游戏治疗技术培训录像资料选辑、沙盘游戏治疗专业技术指导手册。 | 1 | 套 |
| 6 | 绘画投射系统 | - | 【功能参数】 1.房树人测验 1)测试对象：绘画测试不受语言能力的限制，幼儿及成人，低学历人群、精神障碍患者都能完成测试。 2)测试实施：支持团体测试与个别施测，可多人同时在线测试。 3)测评方式：提供图片上传和在线绘画两种模式。在线绘画模式最大程度还原纸笔绘画。 ▲4)测评语音播放：系统提供测评语音播放功能，以满足低龄用户测评实施。（提供相关功能截图） 5)绘画回放：支持在线画板的录像回放，提供咨询师更多的绘画特征信息。 2.报告分析 系统分别提供学生原始报告和老师修正报告： 1)学生原始报告内容：学生原画，学生对房子部分的截图和描述及象征意义，学生对树部分的截图和描述及象征意义，学生对人部分的截图和描述及象征意义， 整体的截图和学生对其的描述及其象征意义，以及学生对于自己房树人进行额外描述的故事栏。 ▲2)教师修正功能：系统提供全部≥280幅带图文的标签描述，咨询师手记功能，咨询师自由联想提问问题推荐，并特别标示学生所选的标签描述，可以一目了然的对比分析。（提供相关功能截图） 3)老师报告内容：学生原画，房子、树、人部分所选描述及其象征意义， 整体构图所选描述及其象征意义，学生所写的故事栏，老师所写的咨询师手记以及自由联想提问问题范例。 4)预警管理：针对学生的绘画分别从躯体化、强迫、抑郁、焦虑、恐怖、偏执六个因子进行预警，帮助老师及时、高效的关注学生的心理状态，第一时间进行干预。 3.活动管理 1)心理老师：管理全校活动进度及测评报告，可对本校发起的活动进行延长、终止，可通过刷新把新增的班级、转入/转出的学生动态加入活动。 2)校长：可查看全校活动进度及学生的测评报告。 3)班主任：管理本班的活动进度，协助心理老师推进普测活动。 【技术参数】 1.采用一站式登录解决方案，实现一次登录，可在不同的教师角色和家长间一键切换。 2.云平台及扩展模块分别提供网页版（可兼容UC、360、Chrome、Firefox等主流浏览器）、App版（支持iOS、Android两大平台）、PC客户端版（支持Windows、macOS等主流操作系统）。 3.系统采用模块化、可扩展的架构设计，提供统一的使用界面，有效控制模块间的数据交互，有根据业务需要进行升级和扩展的潜力。 4.基于云计算，提供无限的存储与系统扩容潜力，使用内容分发网络(CDN)加速图片和媒体资源的访问。 ▲5.采用基于Linux或其他系统的环境，通过负载均衡、多层次的数据缓存保障系统的高性能、高可用性和高稳定性。提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 环境布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境布展 |  | 含顶面工程、地面工程、墙体工程、配套电路系统、地面保护及清理费等 | 1 | 项 |
| 共享体验区 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吧台 | ≥4000*300*1100 | 1、采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 2、配置桌面书架 | 1 | 张 |
| 2 | 升降椅 | ≥H600~820 | 1.椅身：采用金属框架，高弹海棉芯材，外包优质皮革饰面。 2.椅腿：采用金属材质，表面静电粉末喷涂处理，漆面平滑坚硬，不易脱落；配置气杆，可升降旋转。 | 5 | 张 |
| 3 | 圆形茶几 | ≥600*600*350 | 采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点；桌脚配置脚垫。 | 2 | 张 |
| 4 | 休闲椅 | ≥580*520*850 | 1.椅身：采用木质框架，高弹海棉芯材，外包优质皮革饰面。 2.椅腿：采用优质实木，环保，安全;木质坚韧，结构稳固；具有耐磨.耐压.耐撞击等。 | 4 | 张 |
| 5 | 信箱 | ≥330*100*360 | 材料：铁质 | 1 | 个 |
| 6 | 定制图文 | 定制 | 根据需求定制 | 1 | 项 |
| 7 | 长条操作台 | ≥5000*300*800 | 1、采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 | 1 | 张 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内香氛系统 |  | 室内整体香薰系统 1.产品功能：定时、香氛、精油雾化扩香 2.电压：100-240V通用 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧沙画系统 | ≥1600*650*750 | 1、木质沙画台，双人位； 2、同步高清显示屏，LED暖光，不刺眼； 3、工艺：榫卯结构。 | 1 | 套 |
| 3 | 桌面足球 | 定制 | 通过用双手操作球台的操纵杆，可以展示接球、停球、带球、传球、射门的各种进攻和防守技巧。 | 1 | 个 |
| 4 | 桌面冰球 | ≥1230*595*705 | 桌面冰球装置是一种在桌面上进行的室内游戏设备。仿真真实的冰球比赛。不仅具有娱乐性质，还可以训练人的反应能力，提高应变能力。（需要折叠款） | 1 | 套 |
| 5 | 耳机 |  | 1.无线头戴式 2.蓝牙连接 3.降噪、长续航 | 6 | 套 |
| 环境布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境布展 |  | 含顶面工程、地面工程、墙体工程、配套电路系统、地面保护及清理费等 | 1 | 项 |
| 阶梯交流区 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆形坐垫 | ≥Φ400*50 | 采用高弹海棉芯材，长时间使用也不易塌陷；外包优质布艺饰面，颜色可定制，表面易于清洁。 | 2 | 张 |
| 2 | 矩形坐垫1 | ≥1330*350 | 采用高弹海棉芯材，长时间使用也不易塌陷；外包优质布艺饰面，颜色可定制，表面易于清洁。 | 3 | 张 |
| 3 | 矩形坐垫2 | ≥2030*350 | 采用高弹海棉芯材，长时间使用也不易塌陷；外包优质布艺饰面，颜色可定制，表面易于清洁。 | 2 | 张 |
| 4 | 矩形坐垫3 | ≥2530*350 | 采用高弹海棉芯材，长时间使用也不易塌陷；外包优质布艺饰面，颜色可定制，表面易于清洁。 | 3 | 张 |
| 5 | 靠枕 | ≥400*400 | 1.枕套棉麻材质 2.三维高回弹中控纤维填充 | 10 | 个 |
| 6 | 茶几 | ≥φ400 | 1.圆形造型 2.金属材质 | 3 | 个 |
| 7 | 哈哈镜 | ≥1800*600 | 木质框架 不锈钢高清镜面 | 3 | 套 |
| 环境布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境布展 |  | 含顶面工程、地面工程、墙体工程、配套电路系统、地面保护及清理费等 | 1 | 项 |
| 情绪宣泄室 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 豆袋沙发 | ≥Φ450*420 | 1.面料：布艺面料； 2.内部填充保丽龙颗粒。质量轻、环保无味； 3.顶部带布提手。方便移动。 | 2 | 个 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 体感互动情绪调节系统 | - | - 系统功能 1.产品定义：采用最新体感技术，通过传感器进行用户即时动态捕捉、影像辨识，实现人机互动，让使用者在感知觉、手眼协调等方面得到综合训练，提高大运动能力、精细运动能力和身体灵活性，达到释放心理压力，提升心理健康水平作用。 2.产品功能：内置不少于60种互动训练，支持单人、双人和多人三种训练模式。 - ①提供情境互动训练。 ②增强愉悦感，通过自身参与，进行有规律的训练，对康复过程有极为积极的影响。 ③产品通过躯体感应装置，对人体姿势、动作、位置等信息进行采集、分析、识别等处理，在丰富的虚拟动画场景中进行有趣的互动体验。 ④可用于特殊儿童康复训练，注意力矫正,自闭症辅助训练。 ⑤无线手柄用于手指灵活性和肢体、脑协调性训练。 3.基本配置：主机1台，高约1650mm，宽约1055mm，侧面厚约160mm(不含底座尺寸)，钢架结构，钢材壁厚≥1.2mm，耐高温，防静电。具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐火、耐烫、耐污染等特性。4个万向轮（其中2个带有刹车功能）。≥42寸高清屏，支持720P,1080P。≥4GB内存，≥750GB机械硬盘，≥5×USB2.0接口。内置千兆自适应网卡，802.11n无线网卡，支持手柄无线连接。支持高清音频输出。 内置互动训练不少于60种，支持单人、双人和多人三种训练模式。 | 1 | 套 |
| 2 | 智能运动身心调试系统 | 定制 | 一、产品简介： VR心理运动减压系统是运用心理学运动疗法理论依据研发的心理学应用设备，以骑行方式帮助用户减轻心理压力。当用户骑行时，身体会释放出多巴胺、内啡肽等神经递质，这些物质可以让用户感到愉悦和放松，提升心理健康水平缓解焦虑与抑郁情绪。 二、基础模块： 包含VR骑行单车、VR骑行专用头盔、≥50寸外显系统、VR心理骑行软件系统（减压骑行；情绪宣泄；心理训练；趣味骑行；个人中心） 三、硬件配置参数： 1、VR骑行专用单车： （1）满足人体工学要求，专业竞技级车身设计； （2）支持底座水平调节、扶手高低调节、车座双向维度调节，适应不同身高人群； （3）配置安全防滑脚踏、紧急刹车模式、阻力调节器、移动滚轮、超静音皮带； （4）最大载重：≥120kg； （5）电子表盘：实时显示速度、心率（参考）、里程； （6）心率采集：左右手双电极心率采集器，无需佩戴任何采集设备即可自主采集用户骑行时心率； （7）智能阻力：系统根据场景自动调节骑行阻力，模拟真实骑行环境（约1秒延迟）； 2、VR骑行专用头盔：分辨率3664*1920、重力传感器、陀螺仪、自适应瞳距 3、外显系统：（1）≥50寸大屏；（2）移动框架，全无尖锐棱角；低功耗、低辐射 四、VR心理骑行软件系统： 1、主要骑行模块功能： ▲（1）减压骑行：具备森林骑行、环岛骑行、月球骑行、雪地骑行、沙漠骑行，城市骑行六种骑行主题。骑行中可通过控制面板实时显示用户心率数据，且具备音乐放松功能，用户可通过虚拟操作界面选择或者切换骑行中播放的音乐。系统还具备天气模拟功能，能够通过虚拟操作界面选择骑行的天气（下雨、下雪、刮风、阴天），在骑行中系统具备自动阻尼调节功能，系统根据用户骑行场景的坡度自动调节用户骑行阻尼模拟真实的骑行环境，骑行结束可出具骑行报告。（提供相关功能截图） （2）情绪宣泄：沙漠骑行、环岛骑行、城市夜景等主题，系统根据用户的呐喊情况自动变化骑行宣泄时的场景集合正向引导-呐喊引导-认知引导三个步骤组成情绪宣泄心理引导方式，为用户提供可交互的心理情绪宣泄模式。 （3）心理训练：具备高空训练、反应力训练、突破极限等心理训练项目： （4）趣味骑行：逃离沙尘暴、逃离虎口等。 （5）个人中心：（账户、密码、姓名、性别、年龄等）、训练反馈报告含运动时长、速度、心率、完成情况等。 2、辅助功能： （1）数据面板：具备虚拟数据显示面板，能够实时显示用户速度、心率、骑行时间、里程、卡路里、阻力6项骑行数据。 （2）生物反馈：无需配套任何生物采集配件即可采集用户心率数据。 （3）天气控制：用户在骑行时能够自行控制下雨、刮风、天晴、下雪等骑行环境。 （4）智能阻力：系统根据场景模型自动匹配相对应的骑行阻力，模拟真实骑行环境（约1秒延迟） （5）链接方式：蓝牙无线骑行数据传输，骑行起步延迟时间≤1.5s。 五、产品配置： 1、VR心理运动减压系统软件1套 2、运动减压单车1台 3、VR骑行眼镜1套 4、≥50寸外显系统1套 | 1 | 套 |
| 3 | 哈哈镜 | ≥1800*600 | 木质框架 不锈钢高清镜面 | 3 | 套 |
| 4 | 踏步机 |  | 减震静音 美腰收腹、瘦腿美腿、纤细胳膊、紧致臀部 金属结构+塑料 | 2 | 套 |
| 环境布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境布展 |  | 含顶面工程、地面工程、墙体工程、配套电路系统、地面保护及清理费等 | 1 | 项 |
| 音乐调节室 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆形坐垫 | ≥Φ400*50 | 采用高弹海棉芯材，长时间使用也不易塌陷；外包优质布艺饰面，颜色可定制，表面易于清洁。 | 3 | 张 |
| 2 | 豆袋沙发 | ≥Φ450*420 | 1.面料：布艺面料； 2.内部填充保丽龙颗粒。质量轻、环保无味； 3.顶部带布提手。方便移动。 | 1 | 个 |
| 3 | 懒人沙发 | ≥760*680*580 | 1.面料：皮质面料； 2.无框架结构，高弹泡沫海绵填充； | 1 | 个 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬浮透明歌词音响 | 定制 | 情绪歌词，能通过对歌曲风格的实时分析，呈现出契合音乐情绪的动态悬浮歌词，让音乐爱好在欣赏音乐的同时，领略歌词的魅力，音乐的没不仅仅是旋律。 内置白噪音与场景动效功能，放松从耳朵开始，闭上眼睛，聆听自然，解压与助眠一步到位。采用AR镀膜玻璃，是被用于博物馆展品橱窗的高透射率玻璃，背光技术使屏幕在黑暗中能呈现出令眼睛舒适的亮度，在夜晚也能愉快使用。拥有字体、特效选择功能，更灵动字体风格，设置灵动字体效果。 | 1 | 个 |
| 2 | 音响系统 |  | 室内背景音乐环绕 音箱功放套装，吸顶喇叭*2，功放*1.灵敏度≥88dB/W/M。低音，聚丙烯振膜，反凹橡胶折环，高音，天然蚕丝球顶音膜，25mm音圈。 | 1 | 套 |
| 3 | 调节音乐合集 |  | 1、涵盖了专业音乐调节作品，在音乐情态的诱发中，获得释放与宣泄，使积极的情绪强化、消极的情绪排除。内容主要包含轻音乐，减压音乐以及休闲放松音乐三部分资源。其中休闲放松音乐部分，不少于35张专辑，不少于500首曲目。轻音乐部分，不少于9张专辑，且曲目不少于150首曲子。解压音乐部分，不少于50张专辑，不少于1000首曲目。三部分，共计不少于2000首曲目。作品展现形式，多样化分类，如冥想音乐、瑜伽音乐、世界民族民间音乐，世界民间音乐，以及舞蹈音乐，故事音乐、世界人文音乐以及动画电影音乐等。音乐中囊括了钢琴、长笛、管风琴、大提琴等。提供一个并发账户壹年的使用期，在使用期间，提供下载服务。 | 1 | 套 |
| 环境布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境布展 |  | 含顶面工程、地面工程、墙体工程、配套电路系统、地面保护及清理费等 | 1 | 项 |
| 冥想小屋 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒲团 | ≥Φ500*500*150 | 1.面料：皮质面料，手感顺滑，细腻厚实，耐磨耐刮，免洗不怕污渍； 2.食品级EPP颗粒填充； | 8 | 张 |
| 2 | 音乐凳 | ≥360*360 | 采用PE材质，一体成型；底部配置防滑垫。 | 1 | 张 |
| 3 | 造型凳 | ≥680*400*415 | 1.艺术风格 2.塑料材质，环保PP原料，线条流畅，做工精致，环保无毒 | 1 | 个 |
| 4 | 豆袋沙发 | ≥Φ450*420 | 1.面料：布艺面料； 2.内部填充保丽龙颗粒。质量轻、环保无味； 3.顶部带布提手。方便移动。 | 2 | 个 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬浮透明歌词音响 |  | 情绪歌词，能通过对歌曲风格的实时分析，呈现出契合音乐情绪的动态悬浮歌词，让音乐爱好在欣赏音乐的同时，领略歌词的魅力，音乐的没不仅仅是旋律。 内置白噪音与场景动效功能，放松从耳朵开始，闭上眼睛，聆听自然，解压与助眠一步到位。采用AR镀膜玻璃，是被用于博物馆展品橱窗的高透射率玻璃，背光技术使屏幕在黑暗中能呈现出令眼睛舒适的亮度，在夜晚也能愉快使用。拥有字体、特效选择功能，更灵动字体风格，设置灵动字体效果。 | 1 | 个 |
| 2 | 音响系统 |  | 室内背景音乐环绕 音箱功放套装，吸顶喇叭*2，功放*1.灵敏度≥88dB/W/M。低音，聚丙烯振膜，反凹橡胶折环，高音，天然蚕丝球顶音膜，25mm音圈。 | 1 | 套 |
| 3 | 3D智能心理自助眼镜 | - | 3Dvr全景沉浸式眼镜： 体积：≥92.6*201.9*116.4mm光学镜片：Ф38FOV96°*6.7感应器：加速仪陀螺仪感应器距离感应器链接方式：手机microUSB特点：近视聚焦调节，全眼镜操作。 【功能参数】： 1.虚拟现实特效放松背景：模拟环境、感知、自然科技和传感设备等方面，生成实时动态六大三维立体放松空间图像，包括宇宙、自然、幻想等，具备强烈的沉浸感和舒适的使用度，最高刷新率60HZ，沉浸视场角达到96度，延迟少于20毫秒，全景观360°视野，能让使用者沉浸于各种放松的虚拟现实场景中。 2.全眼动操作舒适便捷：直接眼动操作，准确注视场景和指导语界面按钮即可选择，自由组合24种纯个性化操作。 3.3D场景导入，不定期更新场景。 4.冥想指导语：包括冥想科学、平息焦虑、呼吸空间、优化睡眠、湖的冥想、身体扫描、山的冥想、积极心态等，更有助于使用者进行减压放松、焦虑缓解和专注力培训。 | 1 | 套 |
| 环境布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境布展 |  | 含顶面工程、地面工程、墙体工程、配套电路系统、地面保护及清理费等 | 1 | 项 |
| 团体辅导区&大厅 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆形坐垫 | ≥Φ400*50 | 采用高弹海棉芯材，长时间使用也不易塌陷；外包优质布艺饰面，颜色可定制，表面易于清洁。 | 40 | 张 |
| 2 | 亚克力凳 | ≥400*290*420 | 亚克力材质，做工细腻，高出度，无杂质。 | 20 | 个 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学显示设备 | 86英寸 | 一、整体设计要求： 1、整机外壳为全金属一体化设计，无任何可见的内部功能模块连接线。表面无尖锐边缘和突起。 2、整机采用防眩光、防爆、钢化玻璃，玻璃面板表面硬度≥9H。 3、整机屏幕86英寸，分辨率3840*2160，显示比例16：9。超高清A规以上防眩光LED显示屏。可视角不小于178度。典型对比度不小于4000：1。灰阶>=256。 4、不外接任何扩展设备，前置端口支持：3路USB3.0。1路Type-C,一路USBTouch。一路HDMIIN。侧后出端口支持：1路HDMIIN，1路USBTOUCH，2路USB，1路RJ45有线网口，1路RS232，一路SPDIF。 5、前置USB、TypeC、TouchUSB、HDMI接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，前置接口有防尘防撞设计挡板保护，可有效防止撞击接入的设备及粉笔灰掉入接口。 6、屏幕贴合方式：零贴合（钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，没有中间涂层，无水雾/水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，178度可见屏体图像；视差更小，笔尖与液晶屏距离为0mm，钢化玻璃和液晶显示层之间无空气或其它填充物产生的折射导致的字迹视觉偏差。 7、整机具有≥8个前置物理按键，对应功能为别为：护眼、录微课、自定义、信源、一键锁定触摸/解锁、音量+、音量-、电源键。具备清晰的汉字功能标识 8、整机内置2.2声道扬声器，扬声器数量不少于4个，总功率不低于60W。 9、整机内置2.4G和5G双频，支持WIFI6，正常工作距离不小于12米。能够连接到网络。整机内置不低于5.2版本蓝牙模块。可主动发现外部设备并连接外部手机、音箱等蓝牙设备。为保证信号不受遮挡，WIFI和蓝牙模组采用前置设计。 二、触控技术： 1、整机采用红外触控技术，支持不小于40点触控，整机系统书写延迟≤8ms。触控分辨率：32768×32768。 2、触摸响应时间<=4ms,最小识别直径<=2mm.触摸有效识别物高度<=3mm。 三、系统功能配置： 1、系统配置：安卓系统版本≥Android13.0，内存≥4G，存储空间≥32G。 2、在整机任意信源和android系统下，都支持高清4K界面UI显示。支持在主页左划唤起负一屏，打开欢迎页面，提供不少于10种欢迎模板，可支持自定义欢迎语，并支持上传图片作为模板背景，可添加背景音乐，在放映模式下进行播放。 3、主界面显示组件可以自定义，包括教室命名、网络状态、设备温度、自动隐藏侧边栏、速记板、日历日程。可以设置上述组件是否在主界面显示。 4、信源识别：在通道接入信号时，系统可以侦测到并给出提示，可以自动跳转到新接入的通道，用户可自定义通道名称。 5、用户可以在设置菜单中设置“自定义”按键的功能。通过单个物理按键即可支持一键打开多种小工具（如白板、计算器、日历、计时器）。默认为打开白板工具。 6、整机支持半屏模式，在Windows和整机系统下，可通过功能键或手势实现一键降屏（窗口下移）功能，支持点击恢复显示全屏窗口。 7、屏幕侧边工具栏：全通道可调出侧边工具栏，方便快速调节亮度、声音、进入设置菜单；也可以快速调用批注、多任务、录屏、截屏、相机、计时器、投票器、计时器、触控锁、冻屏、聚光灯。 8、图像模式：设备支持标准、生动、电影、自定义等图像模式切换，用户也可自定义图像模式，包括名称更改，对比度、色温、饱和度、清晰度等参数调节。 四、嵌入式安卓白板： 1、智能识别：可对文字及图形进行智能识别，将书写体转化为印刷体。 2、书写内容可以保存为源文件、图片、PDF。支持扫码分享，并且扫码过程支持服务器校验检查，保证文件隐私信息无泄漏。 3、支持插入PPT\PDF文档\图片\搜索内容，支持自动绘制表格、思维导图、流程图。 4、支持无限画布书写，并且在拖动书写内容时，可以通过全局视图快速导航，点击可跳转定位内容。 5.教师移动助手支持微信小程序，不需要安装app。 五、OPS系统 1、采用标准协议的80针接口（不接受其他接口类型）：抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥6路USB，≥1路HDMI，≥1路DP，≥1路RJ45，≥1路麦克风/路耳机。 2、处理器≥i5，内存≥8G；硬盘≥256G固态硬盘配置。 3、内置双WiFi：IEEE802.11b/g/n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 | 1 | 台 |
| 2 | 书写白板 | - | 1.白板：采用优质钢化烤漆玻璃，漆面平滑坚硬，易于书写；带磁吸功能，方便使用。 2.边框：采用优质实木，环保，安全；木纹通达清晰，木质坚韧，结构稳固，具有耐磨.耐压.耐撞击等优点。 | 2 | 块 |
| 3 | 幻象时钟 | 定制 | 幻象时钟是一个动态机械装置，通过将模拟和数字结合起来，将时间重新关联。若干个时钟装配在简约外壳中的电动机组合在一起以构成独特的数字显示。作品可以在24小时内进行编程，并且每分钟之间具有四种不同的移动模式。 | 1 | 套 |
| 4 | 注意力集中仪 |  | 主要技术指标： （1）通过使用测笔跟随转盘上的指定目标做持续运动，评估、训练及提高个体注意稳定性和抗干扰能力； （2）无线测笔作红外发射，由主机作接收的采集模式； （3）为了测试者增加体验测试难度感，图案随意可调换，六边形、内切圆、六芒星、正方形4个图案。 （4）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （5）防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 （6）可触控屏调速，转速快、慢、可根据测试者反应速度调试。速度范围：60～250数值之间。 （7）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （8）测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （9）可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （10）具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （11)金属材质专用测试笔一支，配备3个测试笔头便于更换。 （12）仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 5 | 动作稳定仪 |  | 主要技术指标： (1)九洞直径分别为2.5，3，3.5，4，4.5，5，6.5，8，13mm (2)凹槽最宽处宽度为13mm，边缘最小宽度2.5mm。 (3)内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 (4)防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 (5)可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 (6)测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 ▲(7)可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。（提供相关功能截图） (8)具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 (9)专用测试笔一支。 (10)仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 6 | 逻辑思维仪 |  | 主要技术指标： （1）汉诺塔训练： 由八个不同直径的圆盘与三个直立的小柱组成。圆盘从大到小依次放在左侧的一个柱上，似塔形。 实验要求圆盘移到右侧的小柱上。 移动过程中，只有顶部的一个圆盘可以移动，并且要求总是大圆盘在下，小圆盘在上。 （2）叶克斯训练： 按键：测试键≥12个，每个按键对应一个LED显示灯。 测试方式有≥24种实验方案；简单空间位置关系概念与复杂空间位置关系概念实验各≥12种。 （3）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （4）防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 （5）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （6）测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （7）可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （8）具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （9）仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 7 | 手指灵活仪 |  | 主要技术指标： 包含插拔圆孔：直径≥2.2mm，≥81个，各孔中心距：≥20mm。金属插棒：直径≥2mm，长度≥20mm；≥90个。 （1）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置4Ω3w扬声器。 （2）防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 （3）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （4）内置智能仪器数据采集系统，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （5）可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （6）具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （7)专用镊子一把。 （8）仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 8 | 双手协调仪 |  | 主要技术指标： （1）操纵目标移动的左、右手所持摇把。 （2)图案：2个，对称螺旋曲线、WM字母组合曲线。曲线宽≥5mm。 （3）记录目标移动时在图案中的正确时间、出图案的错误时间；出错次数。 （4）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （5）防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 （6）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （7）测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （8）可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （9）具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （10）仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 9 | 迷宫仪 |  | 主要技术指标： （1）一个具有≥20个盲巷的方形迷宫，迷宫有起点与终点。 （2）起点与终点位置有磁力开关，能自动开始、停止记时。 （3）迷宫设有防作弊检测，只有正常通过才能完成测试。 （4）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （5）防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 （6）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （7)测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （8）可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （9）具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （10）金属材质专用测试笔一支，配备3个测试笔头便于更换。 （11）仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 10 | 速示仪 |  | - 主要技术指标： - （1）仪器由测试内容显示区、操作底盘和测试记录显示区三大区域构成。 （2）测试内容显示区：速示仪测试记忆能力和注意广度所要的多项刺激，均由测试内容显示区通过显示屏呈现的数字、字符、圆点、图像等信息来实现。同时，配有供训练者使用的观察筒。测试区显示屏（短时记忆）一项，下方左右两侧分别有训练者应答用的（是）和（否）两个按键。 （3）测试记录显示区内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （4）时间范围：1-1999毫秒速示时间：1-1999毫秒内任意选择。 （5）防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 （6）实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （7）测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （8）可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （9）具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （10）仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 11 | 综合反应仪 |  | 主要技术指标： （1）可以进行简单反应时，辨别反应时，选择反应时，运动反应时、以及四肢反应时五项反应能力测试。 （2）计时范围：100US-999.99S分辨率：100US （3）光刺激LED红绿黄蓝四色； （4）应答键11个。 （5）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （6）防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 （7）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （8）测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （9）可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （10）具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （11）仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 12 | 镜画仪 |  | - 主要技术指标： - （1）主机由镜画图案板、镜面与遮板组件和底盘三大部件组成。 （2）镜面与遮板组件，镜面与遮板可各自绕支架轴任意转动，支架固定在底盘的前边缘之上。 （3）内嵌彩色触摸屏，可触摸屏操作，配有内置扬声器。 （4）防止噪音语音指导语声音大、小可触控调试＋－。 （5）可实现智能语音引导，兼具语言和文字提示，无需主试，个体可独立操作。 （6）测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析。 （7）可使用5V有线电源安全供电，也可通过锂电池供电。 （8）具有耳机插孔，可通过耳机收听语音提示，有效避免多人测试时的语音干扰。 （9）专用测试笔一支。 （10）仪器材质：选用铝型材精工打造，专用铝合金箱一体包装，操控面板铝型材金属烤漆工艺。 | 1 | 台 |
| 13 | 数据分析系统 |  | 功能说明： （1）本系统可通过USB数据线进行仪器测试数据的实时同步。 （2）心理档案功能：系统以班级为单位建立学生基本信息，信息允许学校进行灵活修改，设定。包括班级信息，学生信息，汇总统计三个主要功能。 ①班级信息：以班级为单位，编辑学生归档信息。可以进行信息的添加，删除，修改等。 ②学生信息：在对应的班级下添加，删除和修改学生个人信息。个人信息包括学生姓名，年龄，性别等多项人口学信息；学生信息可批量导入。 ③汇总统计：汇总学生仪器使用的频率。 (3）仪器数据功能：所有测试数据的汇总分析。 ①数据内部处理方法包括图表分析、描述统计、推断统计等，结果报告形式有项目分析、个体分析、设定范围分析； ②可按照姓名，性别，学号查询特定个体或群体的结果数据，也可同时呈现多种仪器的分析报告； ③数据可通过分布图，二维散点图呈现，直观具体。 ④所有结果报告均可以文档格式保存， ⑤评估数据可导出excel，方便进行深度分析； （4)系统管理功能：包括系统设置和系统日志。 ①系统设置：主要是针对本系统进行日常维护，包括常规设置，系统维护，数据备份，系统升级等功能。 ②系统日志：主要是该系统日常使用情况的轨迹记录，方便管理员进行查询管理。 | 1 | 套 |
| 14 | 心理辅导室服务机器人 | ≥580*550*1120 | 功能需求： 1.可人机语音互动：能够相对准确的理解并与人进行语音的沟通。 通过人机语音互动，做最简单的言语引导，达到使用者心理压力宣泄的目的，并通过言语的互动起到积极正向的观念的引导作用。 - 定位功能模块：可精准定位每个功能室位置以及功能室设备的位置，便于来访者了解及使用。 - 专业介绍功能模块：具有可随着定位功能介绍各功能室的作用，以及具体设备的使用方法、流程、背后技术原理等功能。 4.心理自助功能模块： - 单位介绍：使用单位可在自助系统后台自行添加自己的单位或机构图片文字介绍。 - 心理自测：系统内置至少40套心理健康测试量表；人格特点、职业与兴趣、人际关系等方面；使用的心理测试常模为国内权威文献所提供的常模，保证较高的客观性(信度高)和针对性(效度高)。 - 3)预约咨询：操作者根据系统管理方提前预设的各个咨询师时间段，选择合适时间，接受预约咨询。 4)心理音频：分为至少十六大类140首：放松指导、双脑同步共振、α脑波音乐、深度睡眠、其他类。 【产品参数】 操作系统：安卓或其他平台 续航时间：≧8h 定位精度：≤50mm 移动速度：0~0.7m/s 避障检测距离：≥0.4m 导航方式：激光自主导航 屏幕尺寸：≥10.3寸 | 1 | 套 |
| 15 | 职业生涯测评探索系统 | - | 壁挂式或立式一体机。装备软件资源。 显示屏：≥32寸，比例16:9，高清显示屏，分辨率：1920*1080，触屏操作。 不低于四核处理器，存储不低于8G+128G。 软件功能： 1、高校查询 高校信息展播机可用于学生检索、查询高校相关信息，包含部分军事院校、港澳院校。高校信息可通过关键字、院校属地、院校类型、办学性质、学历层次、院校特色等进行查询，查询某高校学校概况（学校简介、双一流大学、开设专业、奖励资助、收费标准、毕业生就业）、食宿条件、创建时间、所在地区、办学性质、院校类型、院校隶属、学历层次、通讯地址、联系电话等信息。 2、职业查询 职业信息展播机可用于学生检索、查询职业相关信息，职业数量≥1000种适合高校毕业生的职业。职业支持通过行业分类、霍兰德码、职业领域三种查询方式，查询某职业的所属行业、职业兴趣类型代码、所属职业类型及领域、职业概述、工作内容、职业前景等信息。 3、专业查询 专业信息展播机可用于学生检索、查询专业相关信息。可通过本科-学科门类、专科-专业大类、关键字进行查询，查询某专业的专业代码、学历层次、修学年限、授予学位、开设课程、相近专业、专业解读（包括培养目标、培养要求、主干学科、教学实践、技能要求）、推荐院校、就业前景与方向信息。 软件功能： 测评一体机按照自我认知与生涯规划、学业分析与核心能力、心理健康与积极心理分类，内置的30余种测评，其中包含了生涯认知最基本的兴趣、性格、能力、价值观测评，与选科相关的优势学科测评、专业选择测评等最重要的测评。学生测评后可按其在学生发展指导平台上的账号保存报告，日后查阅； 软件主要功能为高校、专业、职业视频点播。系统内置包括全部的985和211高校在内的近150+所高校的招生宣传视频；内置近200+个常见专业的专业讲解视频；内置400+个常见职业的职业介绍视频，学生可通过观看视频，快速认知高校、了解专业和职业特点，从而确定学业和职业发展 具有新旧高考省份院校查询功能，以参考年份、选科类型与分数段进行查询，查询结果可按院 校省份、办学层次、办学性质、办学类型、院校水平、院校特性等内容进行筛选排列。 ▲4、具有新旧高考省份专业查询功能，以参考年份、选科类型、专业门类与分数段进行查询，查询结果可按院校省份、录取批次、办学层次进行筛选排列。（提供相关功能截图） ▲5、具有安全误操作保障设置，可通过二维码或短信等验证方式验证操作员权限，有效的避免学生在使用时误操作导致设备无法正常使用。（提供相关功能截图） ▲6、具有远程维护，支持移动端app进行设备远程调试、运行环境设置、软件版本管理等功能，能有效的保障设备的稳定性及即使处理突发事件。（提供相关功能截图） | 1 | 套 |
| 环境布展 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境布展 |  | 含顶面工程、地面工程、墙体工程、配套电路系统、地面保护及清理费等 | 1 | 项 |
| 公共区域 |  |  |  |  |  |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阶梯踏步钢结构 |  | 1、槽钢，工字钢斜撑 2、方钢斜撑，上铺钢板 | 24 | M2 |
| 2 | 夹层钢结构 |  | 1、槽钢，工字钢斜撑 2、ALC板地面 3、化学螺栓，预埋钢板等辅材 | 24 | M2 |
| 3 | 钢结构楼梯 |  | 1、槽钢，工字钢斜撑 2、方钢斜撑，上铺钢板 | 1 | 项 |
| 4 | 栏杆 |  | 喷塑栏杆定制 | 30 | M |
| 5 | 实木门含门头板 |  | 木门含门头板，及五金把手 | 2 | 套 |
| 6 | 暗门 |  | 木门，及五金把手 | 1 | 套 |
| 7 | 实木门 |  | 木门，及五金把手 | 1 | 套 |
| 8 | 聚酯吸音板 |  | 1.9mm阻燃板基层 2.6mm厚聚酯吸音板安装 | 40 | M2 |
| 9 | 墙布 |  | 1.墙面基层处理干净，批腻子找平 2.专用墙布胶水满涂 3.墙布施工 | 135 | M2 |
| 10 | 木饰面内衬方管焊接 |  | 镀锌方管外包木饰面 | 125 | M |
| 11 | 40mm木饰面（下沉式和阶梯式） |  | 40mm厚成品免漆木饰面层板安装 | 110 | M2 |
| 12 | 实木线条 |  | 50mm宽成品实木线条 | 245 | M |
| 13 | 木饰面 |  | 1.9mm阻燃板基层 2.12mm厚成品免漆木饰面安装 | 420 | M2 |
| 14 | 家具柜子 |  | 定制成品免漆板及安装 | 20 | M2 |
| 15 | 金属隔断 |  | 1.1.0mm厚铝合金木纹膜边框， 2.10mm厚钢化玻璃 | 80 | M2 |
| 16 | 黑板及软木板 |  | 12mm厚成品软木板安装 | 10 | M2 |
| 17 | 软包布 |  | 6mm+0.38PVB+6mm彩色胶片玻璃，提供及安装 | 35 | M2 |
| 18 | 单透玻璃 |  | 6mm+0.76PVB+6mm单向透视玻璃，提供及安装 | 2 | M2 |
| 19 | 彩色胶片玻璃 |  | 彩色胶片玻璃提供及安装 | 40 | M2 |
| 20 | 筒灯 |  | 筒灯提供及安装 | 25 | 套 |
| 21 | 明装吊线筒灯 |  | 吊线筒灯 | 60 | 套 |
| 22 | 明装吊线灯 |  | 明装吊线灯 | 36 | 套 |
| 23 | 艺术吊灯 |  | 艺术吊灯 | 8 | 套 |
| 24 | 射灯 |  | 射灯提供及安装 | 16 | 套 |
| 25 | 图文及窗帘 |  | 定制图文广告/定制百叶拉帘及布帘/纱窗 | 1 | 项 |
| 26 | 空调 |  | 柜机 | 2 | 台 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 展示橱窗 | 定制 | 阶梯下面会有橱窗造景，根据需求定制。 | 1 | 套 |
| 2 | 风竹密语新媒体互动装置 | 定制 | 在“道梦空间”原有的规划基础上，结合自然元素和自然疗愈概念，进一步升级改造现有空间，将象、竹、芹、林、花、云的意向与意义赋予六个子空间。通过互动过程中的视觉、听觉、触觉等不同纬度的感官反馈信息和丰富体验的层次，我们试图构建更完整的空间、更有效的沟通和更深入的教育。线下互动与线上数据联动，使得数据库之间互相补充、完善、从而让互动更加立体，管理更加高效。 设备包含显示设备≥10英寸，终端处理系统≥16+256G，RGB灯光，声音系统及配件耗材。 | 1 | 套 |
| 3 | 造型凳 | 定制 | 户外造型凳 | 1 | 套 |
| 4 | 人体针雕墙 | ≥1000*400*2000 | 材质为玻璃钢，现代简约风格。满足室外学生老师的娱乐互动需求。 | 4 | 块 |

| 5 | 心灵唱吧系统 |  | 硬件配置： 1.≥4核处理器，内存≥1G+4T 2.支持多种解码，功率≥800W 3.加强航空铝合金材质，配置≥15mm隔音板，≥10mm吸音棉，≥5+1+5mm夹胶玻璃 4.冷凝新风系统 5.暖色LED灯 6.触控屏幕尺寸≧21.5 寸，显示屏尺寸≥32寸，A+级别硬屏 7.配置耳机、话筒、凳子插座、网孔灯。 系统介绍： ▲1.三维一体集唱歌、朗读、心理咨询为一体的心理咨询室，唱歌可以宣泄释放情绪，朗读可以放松心情，三者结合使得来访者更好的释放自己的心理情绪。（提供产品功能截图） 心理咨询系统功能介绍： 1.云端歌曲库容量不少于34万首最新歌曲，支持快速搜索下载云端歌曲； 2.用户登陆后可自由切选择素材进行朗读，完成作品后，可在微信公众号上进行朗读作品的查看、试听、发布等操作。发布的作品可转发至朋友圈，进行点赞等。 3.心理模块：包含心理科普、心理测评、心灵音乐、心理图库、心理游戏、心理影视、自助调节、机构介绍、测评档案、预约咨询。 3.1心理科普：至少包含心理百科、教育心理以及心理名人。40篇，后台可自由删除更换。 ▲3.2心理测评：系统包含不低于100个中外标准量表，以及各行业的特色量表。后台可根据需求自由编辑和添加量表。量表平台完全开放，管理人员可对原有量表的试题、算法、预警值、结果报告等内容进行修改。可自主添加新量表。实现自主量表的生成和管理，可增加、删除、导入/导出量表（Word格式），可对量表类别、信息、题目、选项、计分、因子公式、得分解释、指导建议、预警分值、常模等进行修改，添加量表题目支持图片、选择、填空、问答；支持Excel导入量表题目、分值等。（提供产品功能截图） 3.3心灵音乐：至少包含催眠减压、放松减压、冥想减压音乐等，50余首音乐疗法。来访者通过聆听心理音乐放松心情、调节情绪。 3.4心理图库：包含双岐图、错觉图、趣味心理图等。 3.5心理游戏：包含反应训练、宣泄减压、智力训练、观察训练等八款专业心理游戏。 3.6心理影视：包含心理健康，放松视频，心理动画，心理电影。后台可对视频资源进行添加更换。 3.7自助调节：包含音乐放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练、呼吸训练、渐进式肌肉放松、专注力练习、瑜伽冥想等，播放时均为真人语音引导并且配有背景音乐、放松视频。 3.8机构介绍：可上传机构内容，后台可自行编辑中心内容。 3.9预约咨询：平台进行预约后，按照时间进行咨询。 产品包含：心灵唱吧1个，心理管理后台1套、心灵唱吧系统1套。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京师范大学附属中学 |
| 2 | 该项目核心产品 | - 该项目核心产品为： 脑波反馈训练设备系统 。 - 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有产品免费质保期不低于2年。 |
| 4 | 交货期要求 | 合同签订后60日内完成安装、调试、验收合格交付使用。本项目必须在采购人要求时间内竣工完成。所有挂墙、挂顶设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故、未按甲方要求、手续不全、违反规范、拖延工期等原因造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。 |
| 7 | 培训要求 | 中标供应商对采购人采购设备的使用和维护免费提供培训，提供培训讲义，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时，项目验收时需学校教师能独立操作。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。 2、中标供应商提供的所有设备、用材均须是投标所列原厂封装未使用过的产品。采购人有权要求中标供应商提供优化设计、施工方案，并作为合同签订的必备要件。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，投标人应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。 3、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。 4、供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。 5、供应商应采取安全措施，确保安装安全。因本项目安装产生的安装人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。 6、严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。 |
| 9 | 履约保证金与付款条件 | 1）投标报价含安装人员意外伤害保险费、清单所列及安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、产品送检费用等与本项目相关的一切费用。本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任。 2）付款方式：合同签订后采购人向供应商支付30%的预付款，验收合格后支付剩余部分。 |

第五章 合同主要条款及格式

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号采购文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；              （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                                （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订后采购人向供应商支付30%的预付款，验收合格后支付剩余部分。

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第六章 投标文件格式及附件

- 注：

- 1.本部分内容仅提供格式参考。

- 2.所附表格中要求回答的全部问题和信息须正面回答。

- 3.全部文件应按供应商须知以及前文中规定的语言提交。

封面：

投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京师范大学附属中学

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方的投标报价为：      元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

12.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京师范大学附属中学：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

投标人：（盖章）

日期：年月日

法定代表人或授权委托人身份证复印件：

近三个月任意一个月社保证明：

目录三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

年 月 日

目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

目录五、分项报价表

分项报价表

（根据采购清单逐条拟制，须说明投标产品的品牌、规格型号、数量、单价、总价等）

投标人名称：                                                  （盖章）

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京师范大学附属中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　  期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京师范大学附属中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（若有）

主要专业技术能力有：。（若有）

声明人（公章）：

日          期：        年     月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。