招　标　文　件

项目名称：GMP管理系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0422

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年11月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………47

- 投标文件格式………………………………51

第一章  投标邀请

受南京市妇幼保健院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就GMP管理系统（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0422

2.项目名称：GMP管理系统

3.预算金额：200万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京市妇幼保健院计划建立GMP级细胞治疗实验室，以推动细胞治疗的临床转化与应用。本项目包括但不限于细胞库/样本库管理系统、研发实验室管理系统（RDLIMS）、实验室资源管理系统等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1335天（系统开发时间为合同签订后240天内，维保时间为验收合格后1095天）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理。。关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月2日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市妇幼保健院

地  址：南京市栖霞区燕新路1号

联系人：孙老师

联系电话：025-69929202

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：徐老师

联系电话：025-68505913

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市妇幼保健院计划建立GMP级细胞治疗实验室，以推动细胞治疗的临床转化与应用。当前全球医药政策及行业标准不断提升，尤其是针对细胞治疗的GMP合规要求愈发严格。这些政策旨在确保治疗产品的安全性与有效性，满足患者的健康需求。因此，建设符合GMP标准的细胞治疗实验室信息管理系统成为提升研发与生产效率的关键。

在此背景下，细胞治疗的研发和生产过程必须具备高效的质量管理体系，以应对复杂的实验流程和数据管理挑战。GMP管理系统的实施将能够实现细胞库管理、质量控制实验室（QCLIMS）与研发实验室（RDLIMS）的深度集成，从而提升实验室的整体工作效率和数据共享、追溯能力。该系统将支持“人机料法环”全要素管理，实现细胞的全生命周期追踪，确保实验任务的透明性与合规性。此外，GMP管理系统将进一步优化实验室的质控流程，实现数据的自动化采集与分析，提高生产过程的合规性。通过实时监控设备状态和管理实验数据，将能够确保细胞治疗产品的安全、可靠与可追溯。

综上所述，本项目的推进不仅是对国际医药政策与GMP合规要求的积极响应，为患者提供更加安全、有效的细胞治疗方案，也将助力医院细胞治疗技术的开发与应用，力争建设成为华东地区、乃至国内一流的标杆性细胞治疗创新中心。

（二）项目建设遵循标准

- 计算机化系统

- 药品数据管理规范

- GAMP5

- GMP

- CNAS

- 《药品管理法》

- 《细胞治疗产品注册管理办法（试行）》

- 生物制品注册管理办法

- ISO/IEC 27001

- 地方药品监督管理局相关法规

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞库/样本库管理系统 | 1 | 套 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 2 | 研发实验室管理系统（RDLIMS） | 1 | 套 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 3 | 实验室资源管理系统 | 1 | 套 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 4 | 生产实验管理系统（QCLIMS） | 1 | 套 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 5 | 设备及系统集成模块 | 1 | 套 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 6 | 移动应用（手机/平板） | 1 | 套 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 7 | 系统验证服务CSV认证 | 1 | 次 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 8 | 服务器 | 3 | 台 | / | 50000 | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 平板电脑 | 5 | 台 | / | 5000 | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 扫描枪 | 5 | 把 | / | 1000 | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 条码打印机 | 5 | 台 | / | 1000 | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 高拍仪 | 1 | 台 | / | 10000 | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 整板扫描仪 | 1 | 台 | / | 10000 | 工业 | 货物 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 分项名称 | 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞库/样本库管理系统 | ★实质性要求 | （一）系统整体需求 1、系统具有成熟的业务配置平台，支持非IT人员就可以在系统上自定义业务表单，以及配置业务上功能的权限，从而完全满足GAMP 5 的4类软件要求。 2、具有审计跟踪功能，可以支持多种展示方式，并需支持打印审计记录。 3、系统应同时支持不少于50个并发连接用户以满足业务开展的需要。 4、系统设计及实施应符合GAMP5、ISO/IEC 17025等国际标准和准则的要求。 5、应用层性能指标：主要为数据检索功能，精确搜索响应时间≤3秒；附加逻辑组合条件的模糊搜索响应时间≤5秒；精确搜索查全率≥99%；相关搜索查准率≥99%。 6、服务层性能指标：每个请求平均返回时间在1秒内，每个请求数据吞吐量小于等于10K；服务接口支持最大并发数：1000个/秒；数据查询服务中精确查询响应时间≤0.3秒；其他查询响应时间≤0.5秒。 7、系统无需升级，也不需要用户编写代码，用户即可自行实现实验相关单据的修改与更新；具备二次开发平台，用户可自行实现新功能开发。 8、系统技术平台应为当前主流的JAVA或.net架构平台，服务器可部署在通用的Windows服务器或更安全稳定的Linux，且须支持集团化、超融合方式部署。 9、系统需为B/S结构且支持HTML5技术，用户可通过主流浏览器即可访问GMP管理系统（如谷歌Chrome、苹果Safari、微软IE、火狐等）。 10、用户端设备不需要安装或配置任何插件即可通过浏览器访问GMP管理系统，并支持跨平台访问，如同时支持电脑端、Android、苹果IOS等手机、平板等移动设备端直接通过浏览器直接访问。 11、系统需支持可视化工作流管理，系统管理员可对业务流程节点以及权限进行配置。 12、可支持与国产自主软件的集成。 13、系统通过专业权威部门的评测，如工信部或相关第三方专业公司的评测，以确保系统的可靠性。 14、系统可以集团化部署，部署一次满足多地使用需求。 15、系统可以进行升级以及功能与模块的拓展。 16、系统支持审计追踪功能，用户不可关闭系统审计追踪。所有的修改记录能在系统中查询。 17、电子记录可审计跟踪；系统需要支持审计追踪记录包含被审计操作的操作人、操作时间和被数据改变的内容（改变之前和改变之后）；系统需要支持审计追踪记录不能被修改、隐藏和清除。 18、系统需支持用户角色管理以及角色的权限配置，实现控制每个用户可访问的功能权限，确保功能数据的安全。 19、系统可通过设置用户所属组织结构，如部门、岗位、生产线等。限制用户访问未经授权部门的数据。 20、系统可对用户状态进行控制。用户状态为“激活”可正常使用系统，为“锁定”、“废弃”时禁止登录系统等。其中“锁定”状态的用户经系统管理员变更为“激活”状态后可继续使用系统。 21、每个系统使用者都会得到一个用户名以及密码来登录系统。 22、系统对用户密码长度、复杂度、有效期进行密码策略控制，并限制用户无效密码尝试次数，同时支持密码有效期管理。 23、系统应允许经授权的用户查看用户的审计跟踪历史，可追溯到用户新建、信息修改、密码策略修改、用户状态改变等操作。能跟踪用户登录情况，包括日期、时间、会话。 24、供应商应提供数据备份与恢复的方案，如数据库定期备份、异地备份方案。 25、系统需支持电子签名功能。 26、系统需支持自动生成系统登录日志，每次访问都有记录。 27、系统应提供搜索功能，可按操作事件（创建，编辑，删除）、系统用户进行搜索。 （二）细胞库管理 1、样本采集：系统可与HIS、LIS等系统对接，采集患者/供体信息，记录样本的采集来源、时间、地点及患者信息，确保样本信息准确无误。 2、样本使用与分发：系统可记录样本使用与分发情况，记录样本使用的实验目的、操作人员及分发时间，支持研发和临床应用中的高效管理。 3、样本销毁：系统可管理样本销毁的原因与流程，记录样本销毁的原因、时间及操作人员信息，确保销毁过程符合合规要求。 4、全生命周期追溯：系统可追踪细胞样本从采集到销毁的全过程，提供样本的全流程追踪，确保样本在各阶段的状态可查询。 5、批次管理与追溯：系统可按批次管理样本，追踪批次记录，确保问题样本快速定位和处理。 6、环境与设备追溯：系统可记录样本在各阶段的存储与制备环境、使用设备，追溯环境信息及制备设备，确保符合标准。 7、操作人员追溯：系统可记录样本操作的相关人员，追溯操作人员信息，确保操作合规，便于审计和责任认定。 8、数据与文件追溯：系统可记录所有相关数据和文件，并支持文件版本控制，自动记录制备记录、检测报告、审批文件等，支持文件变更追溯。 9、自动化警报：在样本存储和质量检测等环节触发警报，系统可自动检测不合格样本或异常情况，并记录处理措施。 10、质量控制与反馈机制：系统可提供样本质量评估与反馈，根据实际使用效果进行反馈，优化管理流程。 11、系统需支持细胞入库管理，可以按最小使用量入库，入库时可以填写细胞信息、生产厂家、生产日期、购入日期、购入数量等，并且支持上传附件。 12、系统需支持细胞存储位置的管理，可记录每管细胞的存放位置。如细胞存放在10*10的板子上，可记录存在哪一格。 13、系统需支持初代入库细胞领用用于鉴定质控与复活的操作。支持细胞的领用，领用需要记录领用量并扣除相应库存。 14、需支持只有鉴定质控合格了的初代细胞才能被用于复活操作，不合格的初代细胞直接销毁。鉴定质控在线下进行，系统只记录领用的初代细胞是用于鉴定质控。 15、系统需支持所有合格的1代细胞的领用，领用的1代细胞可用于传代与检测。支持所有2代细胞的领用，领用的2代细胞可用于传代与检测。支持记录用于检测的N代细胞的领用数量、批次信息以及用途。2代细胞以及传代的N代细胞需要有效期，以父代的2代细胞为限，父2代的细胞储存时间超过两个月，父2代以及所有的子N代细胞都不得使用，必须要销毁。记录每管细胞是第几代（要求一代、二代分别进行颜色区分），支持按代数进行筛选。支持复活的1代所有细胞以最小使用量分装储存在细胞库中，自动记录所有1代细胞在板上的具体位置。二代开始，要求可以设置本身以及后代每代细胞的传代时限（如“5”天内必须传一次代），1代细胞传代后，系统自动记录所有的传代细胞为2代细胞。 16、系统需支持传代/复活记录的复核。后面所有的代数细胞都可以用于传代和检测，代数系统自动命名为3,4,5,6......N代细胞，并且自动关联它们之间的子父关系。 17、系统需支持销毁操作，记录销毁原因并电子签名，销毁后，系统自动清空所有的板位。 18、细胞库存储位置可以方便地展示存储柜里的细胞类型、代数及数量（按代）。存储位置要求可以追溯历史的存储记录。 19、细胞制备：可记录细胞分离、扩增、纯化等制备过程，自动生成制备记录，包括操作人员、设备、环境条件等，确保可追溯性和合规性。 20、细胞存储：可管理存储位置、环境与状态，记录样本存储的具体位置及环境条件，支持样本存储的自动化操作，确保全程可追溯、可视化。 21、细胞质量检测：可与LIS系统集成获取检测结果，记录细胞的质量检测结果，如细胞活性、纯度等，确保细胞质量合格，触发不合格警报。 |
| 2 | 研发实验室管理系统（RDLIMS） | ★实质性要求 | 1、系统包含：立项管理、启动管理、任务管理、项目变更管理、预算管理、风险管理、汇报管理、评审管理、验收管理、文件管理、统计查询、研发实验室电子实验记录(ELN) 、研发业务数据统计分析等功能模块。 2、系统支持对研发项目的所有收集或积累的知识进行管理，这些知识包括文件知识（附件型），实验知识（电子实验记录）。 3、系统支持自动生成任务计划的甘特图，甘特图中能直观显示任务的名称、工期、进度，以及任务之间的串联关系。 4、系统支持查询所有项目整体运行列表，包括项目状态、当前所在阶段。 5、数据处理方式可提前录入，存成模板。实验中随时将新产生的数据通过移动端直接录入，系统可自动计算并生成报告。系统从报告中抓取关键数据，生成报表。项目间，各报表中相同类别（如，分析检项和投料产出情况等）会被抓取，生成项目间的对比报表。 6、系统需支持记录合成实验所有记录内容，包括实验名称、实验目的、反应方程式、物料配比、工艺参数、操作步骤、实验结论等。支持从HPLC、流式细胞仪等仪器上抓取结果图，可添加文本框供实验员填入对图片的批注内容。 7、ELN模板新建，用户无需编写代码就可以快速实现模板的修改与新增。 8、系统支持对常用检测项目预置检测计算公式，至少包括直接线性、双对数线性、四参数线性拟合等常用预设。支持将图谱采集的数据自动提取到模板进行数据计算。支持对仪器输出数据的二次计算，支持按照既定的修约格式自动进行结果修约。 9、对于任何一个分析样品都需要保证它在质量监控中。在质量管控系统的QA、QC功能中，用户可以根据均值、方差、波动范围、最大值和最小值来计算标样回收率和相对偏差，并与分析的样品进行关联。这样可以使用户明了任何一个样品的质量控制条件及偏差，并以图表方式展现出来。 （一）立项管理 1）系统支持发起项目立项，可记录项目立项的基本信息，包括：项目中文名称、项目英文名称、项目类型、项目编号、注册类型、规格信息、剂型、项目分类（基础研究、临床前研究、临床研究、产品开发与上市、肿瘤免疫治疗、再生医学、基因修复或编辑、免疫调节治疗、抗感染治疗等）、治疗领域、适应症、药物信息、时间要求等。或系统支持直接导入审批完成的立项报告。 2）系统应包含有项目立项审核审批流程，支持进行项目初步评估及详细评估。立项完成后可跳转到项目启动流程。 （二）启动管理 1）系统支持项目负责人发起项目启动申请： 可记录项目基本概况信息，包括项目简写、项目名称、注册类型、项目目标、规格信息、主要负责部门、生产批量、项目预算、项目重难点、市场、政策法规、项目负责人等。 可上传立项报告等文件。 可拟定项目启动日期等信息。 可维护参与该项目的业务部门及相关人员。 2）系统支持项目负责人发起项目启动申请后，推送项目启动信息到参与的相关部门及相关人员。在发起项目启动申请后由项目负责人组织项目启动会：可上传项目启动会相关会议资料、决议、纪要等。 3）系统支持项目负责人在项目启动会后编制项目主计划，主计划内容包括：任务名称、计划开始日期、计划结束日期、责任部门、责任人、各阶段或里程碑节点时间计划、年度工作计划等。 4）系统支持在系统中按照项目类型预置任务计划模板，模板可定义项目整体计划的至少三级阶段。在编制项目主计划时可直接调用任务计划模板。 系统支持在编制项目主计划时不设置产出物，或设置计划任务的产出物，如可设置： 方案，任务点击开启时系统核定当前任务的方案审核已通过才允许开启。 报告，任务点击完成时系统核定当前任务的报告审核已通过之后才允许关闭。 注册资料，任务点击完成时系统核定当前任务的注册资料审核已通过之后才允许关闭。 5）系统支持在主计划编写完毕之后，通知责任部门提交部门项目计划，支持设置提交期限，并进行提醒，提醒方式可为OA或邮件等。 6）系统支持部门项目计划编制。责任部门可在负责的项目主计划节点下拆分编制部门项目计划，内容包括：任务名称、计划开始日期、计划结束日期、责任人、各阶段计划、年度工作计划等。责任部门可在编制部门计划时维护参与此项目的部门项目成员，并在节点预定完成时间前进行提醒。 7）系统支持部门项目计划的审核流程，审核流程可设置不同模板，或根据不同项目类型编辑审核人员。审核通过后通知项目负责人。支持将部门项目计划汇总到项目主计划下。 8）系统支持项目负责人在汇总项目计划之后可修改项目概况信息，包括项目预算、生产批量、参比信息、项目风险，修改内容可进行审计追踪。支持对启动阶段评估的项目风险进行检索查询。汇总后的项目计划执行审核流程，审核流程可设置不同模板，或根据不同项目类型编辑审核人员。项目计划审核通过后系统通知项目组成员。 （三）任务管理 1）系统支持项目下各任务负责人开启和关闭项目任务节点，并自动记录开始时间和结束日期。支持根据主计划维护的产出物控制，限制任务节点的关闭和开启。 2）系统支持任务方案管理流程，任务节点如果设置了方案产出物，方案审核通过任务才允许开启。支持任务根据内容或执行范围等进行分类，支持项目负责人、部门负责人等直接进行任务指派，支持不同类型的任务采取不同的审批流程（审批人员）。 3）系统支持方案以在线编辑或文件上传的形式提交，上传时可自行设置归类原则，或按CTD目录进行归类。支持方案进行分类，如研究方案、试验方案、稳定性方案、专项方案、委托研究方案等，并按照既定编码规则自动赋予方案编号，方案编号应唯一。 4）方案提交、审核流程可设置不同模板，或根据不同方案类型编辑审核人员。审核通过后通知项目负责人等相关人员。 5）系统支持任务报告管理流程，任务节点如果设置了报告产出物，报告审核通过任务才允许关闭结束。需支持报告进行分类，支持不同类型的报告采取不同的审批流程（审批人员）。系统需支持报告以在线编辑或文件上传的形式提交，上传时可按CTD目录进行归类。支持报告进行分类，如研究报告、试验报告、稳定性报告、专项报告、委托研究报告等，并按照既定编码规则自动赋予报告编号，报告编号应唯一。报告提交、审核流程可设置不同模板，或根据不同报告类型编辑审核人员。审核通过后通知项目负责人等相关人员。支持方案与报告的关联。 6）系统支持注册资料管理流程，任务节点如果设置了注册资料产出物，注册资料审核通过任务才允许关闭结束。注册资料以文件上传形式提交，上传时可按CTD目录进行归类。注册资料提交流程可进行预先设定，允许对审核人员进行更改或指定。审核通过后通知项目负责人。 （四）项目变更管理 1）系统支持项目基本信息变更，可变更内容包括：注册类型、项目名称、项目简写、规格、批量、市场、政策法规等。基本信息变更流程：项目负责人提交并填写变更内容、变更原因、避免策略，允许预先设定审核人员或根据变更情况指定审核人员。信息变更通过后通知相关人员。 2）系统支持项目主计划变更，允许预先设定审核人员或根据变更情况指定审核人员。生效后可知会所有参与该项目的部门和人员。需支持项目负责人变更，允许预先设定审核人员或根据变更情况指定审核人员。审核通过之后知会所有参与该项目的部门和人员。需支持项目的暂停、终止、恢复操作，由项目负责人发起并填写申请原因，允许预先设定审核人员或根据变更情况指定审核人员。项目终止需知会所有项目参与人员，包括立项经理、注册经理、质量经理、业务部门等。 3）支持部门项目计划变更，可变更内容包括部门计划内容、时间计划、项目成员等。变更流程可预先设定或根据变更情况指定审核人员。审核通过后知会各相关人员。 （五）预算管理 1）系统支持建立预算费用科目，包括试剂、物料、设备、人工、运营。支持项目整体预算管理，各部门项目经理按照费用科目提交项目整体预算，项目负责人整合汇总输出。 2）系统支持预算管理系统与设备、物料的相关信息关联。 3）系统支持建立的预算计划可进行修改，如可追加预算、删除预算等，可进行预算中期调整。 4）系统支持项目年度、月度预算管理，各部门项目经理按照费用科目提交项目年度预算，项目负责人整合汇总输出。需支持按照项目、部门或年度进行预算执行情况统计。 5）系统支持设置预算执行计划，如一季度完成某某设备采购招标，并在预定时间前进行提醒。 （六）风险管理 1）系统支持项目风险管理，记录项目在技术、进度、质量、其他方面的风险项。 2）系统支持记录风险项内容、解决措施、解决结果。 3）系统支持对项目、政策类风险的流程管理。 （七）汇报管理 1）系统支持进行项目汇报管理（周汇报、月汇报等），任务责任人可自动选择任务计划节点、填写任务结论、进度说明、异常原因、解决办法等内容。 2）系统支持上传电子版的汇报到系统，在系统中任务责任人提交汇报，允许预先设定汇报接收人员或根据情况指定接收人员。 3）系统需支持自动汇总各部门汇报内容。工作总结支持审核流程。 （八）评审管理 1）系统支持项目里程碑和子里程碑节点的技术评审。 2）系统支持项目评审设置审核流程，通过后项目负责人才允许关闭里程碑节点。 （九）验收管理 1）系统支持进行项目的节点、整体验收，支持项目设置验收审核流程。 （十）文件管理 1）系统支持将日常WORD、PDF、EXCEL、Powerpoint等文件以文件或附件形式批量上传管理并设定文件关键字，便于用户在系统中按文件关键字进行相应检索。，并支持在系统中直接计算、审阅和修订（即可使用WORD、PDF、EXCEL、PowerPoint等文件的原有功能）。 2）系统支持自动汇总项目执行过程中上传、提交的各类任务的研究方案、研究报告等成果产物。 3）支持对项目中所收集、整理的外部资料文献进行管理。并可对资料进行批注，批注后系统可将涉及部分截图整理出（类似剪报）。 4）系统支持建立项目过程文件目录，并可设置文件目录的访问权限。项目过程文件可按指定目录进行上传，如立项报告、启动资料、会议资料。具有访问权限的人员查询项目过程文件、项目CTD注册文件。 5）系统执行建立CTD文件目录，可在项目任务执行过程中将注册相关文件按照CTD目录进行指定上传。持在创建的CTD文件目录下内容可添加“链接标记”，可链接至相应的电子试验记录等。需支持对系统中上传的文档文件进行全文检索。 （十一）统计查询 1）系统支持按图形方式查询项目的具体执行情况 2）系统支持进度警示功能，当任务超过设置任务截止时间时，甘特图任务条变红。 （十二）研发实验室电子实验记录(ELN) 1）系统支持维护各类实验记录模板，如（细胞培养、细胞转染、细胞扩增、免疫表型分析、细胞功能检测、细胞活力和存活率测试等）等模板的创建以及模板的审批。 2）系统支持各种模板的组件，如仪器设备组件、物料组件等。仪器设备组件可以与仪器对接采集数据并且记录仪器的开始和结束时间。 3）试剂组件可以与试剂库相关联，进行试剂的选择和扣减。 4）系统支持创建常用的实验文本库，例如重复性很高的实验步骤、常见性状描述，以及常用的总结性描述等，在实验记录时可以快速选取和插入。支持同一记录本内和不同记录本间实验记录复制功能。支持实验记录本关联项目。支持记录实验所有内容，包括实验名称、实验目的、实验仪器、实验材料、实验内容、实验结果、实验结论等。 5）系统支持实验记录中涉及到的物料能自动关联部门库存台账，可灵活选择制剂实验需要用到的试剂、原辅料等，根据需要，可定制且自动同步其名称、规格、来源、批号等信息。 6）所有ELN支持打印、下载的审计跟踪。ELN可预制默认字体格式，包括富文本输入等。ELN的克隆限制只能克隆自己或有权限查看的实验记录。ELN 的复核选择限制项目内的成员。 7）系统支持记录分析实验所有记录内容，包括实验名称、实验目的、实验仪器、实验材料、实验内容、实验结果、实验结论等。 8）系统需支持对单个分析方法预先设置记录模板，根据需要对该记录模板设置审批流程，批准后使用且不可更改。如需对锁定模板进行更改，应设置审批流程。 9）系统支持在分析实验记录中链接其他实验记录，并可通过链接查看实验记录详细内容。 10）系统支持分析实验记录中涉及到的物料能自动关联部门库存台账，可灵活选择分析实验需要用到的试剂、试液、原辅料、色谱柱等，自动同步其名称、规格、来源、批号等信息。支持试剂试液有效期管理，对于过期试剂进行锁定或提醒。 11）系统支持分析实验记录中涉及到的设备能自动关联设备台账，可灵活选择分析实验中使用到的仪器设备，自动同步其设备编号、设备名称、型号、生产商、检定有效期等信息。 12）系统支持在分析实验记录中上传实验相关资料，包括照片、图谱、视频等。 13）系统支持在分析实验记录中选择已建立的分析方法，并可对方法进行编辑。编辑之后的方法可选择生成新方法或在原方法上创建新版本。 14）系统支持在实验记录自由创建研究样品，可以自由选择需要研究的检测项目，并可对创建的样品进行实时检测，记录检测结果。 15）系统支持检验过程中重测/复测/复检，支持按照重测/复测/复检类型建立不同的审批流程，审批通过后通知实验人员执行操作。 16）系统支持在检测过程对串口仪器产生的数据进行实时采集，例如：天平，pH计、流式细胞仪、PCR、凝胶成像仪等支持串口采集的仪器。 17）系统支持在检测过程中对拥有工作站的仪器能够对其产生的电子谱图（PDF、EXCEL等）进行采集，并自动保存谱图附件。 18）系统支持设置标准曲线有效期，或多个检测任务采用同一标准曲线进行计算。支持实验方法中各测试结果的值类型（名称、文本、数值、列表等）。支持对实验方法的测试结果按需要组合排序显示。需支持创建检测项目数字型结果的多个指标，如上下限、警告限和合理性限度。 19）系统支持对样品检项的检测结果进行录入，可以支持从电子记录ELN中自动录入，录入后系统可配置同组复核，也可以支持收到录入。支持对多组数据的统计分析。支持在实验记录完成之后，选择复核人对实验记录进行复核。复核人不可修改实验记录内容，但可对实验记录内容进行批注。支持在实验记录完成之后，试验操作人对记录进行修改，可设置审批流程，并进行审计追踪。支持对已完成的分析实验记录进行检索查询。支持记录填写完成后可以一键打印或者导出PDF输出。需支持可将各任务下的试验结果汇总到各工艺步骤研究的历程中，并支持对试验结果进行比对。 20）系统支持维护各工艺步骤的研究历程，包括但不限于配液、压滤、超滤、层析、S/D病毒灭活、纳米膜过滤等工艺步骤。支持各工艺步骤的研究历程中可进行工艺参数、检测结果的汇总，并可链接至对应的电子试验记录及检测记录。 支持各工艺步骤的研究历程按逻辑顺序分节点进行汇总分析，根据分析结果制定出确定的关键工艺参数及质量标准。 （十三）研发业务数据统计分析 1）系统应提供项目查询管理，在授权情况下，用户可按项目代号、名称等查询研发项目，并可以看到该项目的所有研发信息。支持按项目、项目组成员查询项目工作量、完成情况等。可统计时间段内部门的工作量或个人工作量，并可生成得到相应图表。 2）可利用系统统计查看某一时期内验证、校准、维护等到期的设备清单。也可以统计设备的使用时间、故障次数情况。 可统计查询库存使用情况以及销毁情况，并可生成统计报表，可以根据相应的字段进行查询。可以查询一段时间的样品检测量。 3）系统所有查询列表都支持强大的查询方式，支持模糊查询，联想查询，组合查询，高级查询等查询方式。查询数据可以导出EXCEL或者直接打印。 4）系统需支持显示实验室检验情况，包括品种、批号、状态(Request)。支持统计显示一定周期的检项数量、样品量、在检数量、完成数量，包括每周的、每月的、每年的。 5）系统支持统计出现偏差样品的情况，包括品种、检项。 6）系统支持按照品种、规格、检项生成检测结果的趋势图，趋势图包括目标限、警告限、超标限。 7）可统计出样品在各个阶段的数量、结果状态、测试人等样品信息。可按任意时段统计分析检验被修改的数据量与总的检测量的关系进行分析准确率统计。可以查询某品种在一段时间里历史数值变化，可以根据变化情况提供决策。可以实时快速得到某个时间段的检验情况及图表，包括按产品分类、检验总数。能够按时间段自动统计每个分析员发生过失的次数、项目、时间，作为工作质量考核的依据。能按各标准管理项下的各项目检验工时为依据，对每个分析员进行工作量自动统计，能细化到每人、每天的检验工时，及每天检验工时的检品名称、批次等。可以查询本月检验总数，按期完成数、超期完成数、提前完成数及相应的百分比。可以实时监控每个检测环节的状况，以及它所需的处理时间，加快管理人员监督检测进程。 8）统计已出报告的样品数量，按总数和不合格数分类，并以各种检验分类进行统计。 |
| 3 | 实验室资源管理系统 | ★实质性要求 | 1、查询与统计功能：提供查询与统计功能，方便管理人员查看实验室人员的培训记录、资质状态和过期情况，支持数据导出。 2、系统应支持仪器设备的日常维护管理，如检定、校准。系统可根据设备维护周期自动提醒保管人员进行维护。 3、系统支持实验室物资的领用操作，并记录领用信息。如领用的岗位、领用人、数量、时间、用途等，并实现库存量动态删减。记录领用信息的方式需简便，用预存的模板通过简单的勾选即可完成。支持用外置的平板完成相关事项。 4、系统应支持试剂及培养基配制管理，可记录试剂及培养基的配制过程信息。可自动生成配制工单，方便实验人员参照。工单中包括但不限于：配制过程中会用到的耗材数量、耗材类型；会用到的药品信息，及药品所处的库位信息；药品需称量的体积；溶解方式；溶解后是否调pH；怎样定容；怎样分装等等。可关联配制中到使用的药品信息，配制中消耗掉的药品及耗材，在物料库存中可动态消减。实验人员参照工单配制试剂后，会将实际配制过程（如药品具体称量了多少）反馈到系统中，反馈过程需简单快速，通过在平板上简单勾选即可完成。相关仪器信息（如天平、pH计、磁力搅拌器等）也可以自动关联入，最终自动生成此次配制相关报表。 5、审计追踪：可记录所有操作行为的日志，提供数据修改、样本操作、审批流程等日志记录，确保操作透明性和安全性。 6、GMP合规性：系统需符合GMP标准，设计符合标准的操作流程、记录和追踪机制，确保细胞样本管理的合规性。 （一）人员管理 1、系统应支持对用户的档案信息进行管理。如姓名、性别、健康信息等。任何情况下，不允许删除系统用户及其记录档案。 2、上岗证书可设置上岗资质授权时限，并且当用户上岗证书临近过期时应有提醒的功能。证书过期后，可以换发新的证书，换发新证需要经过授权。 3、手动导入培训记录：支持用户手动导入实验室人员的培训记录，包括培训时间、内容、讲师等相关信息，便于集中管理和查看。 4、培训信息记录：能够记录每位实验室人员的培训详情，包括培训课程、考核结果和培训有效期，确保培训信息的完整性。 5、自动提醒培训：系统根据人员的培训有效期，自动发送培训提醒通知，确保实验室人员及时参加必要的培训，保持资质有效。 6、手动导入培训记录：支持用户手动导入实验室人员的培训记录，包括培训时间、内容、讲师等相关信息，便于集中管理和查看。 7、系统支持查看用户的所有培训记录与被授权的上岗资质信息。 8、系统支持对检验人员的检测能力进行考核验证，并可导出检验人员能力验证考核台账。 9、手动上传人员资质：支持实验室人员手动上传个人资质文件（如证书、资格证明等），便于集中存档和管理。 10、资质信息记录：记录每位实验室人员的资质信息，包括资质类型、颁发机构、有效期等，确保资质信息的准确性和完整性。 11、过期提醒功能：系统可自动检查资质的有效期，并在资质即将过期时向相关人员发送提醒，确保人员资质的及时更新和合规性。 （二）仪器设备管理 1、系统支持仪器设备台账管理，包括仪器设备的名称，型号，出厂编号、制造商、保养人等信息。 2、系统应可以对仪器设备生命周期管理。记录仪器设备新增、修改、确认、校准、使用记录、维修、保养、报废等过程及状态。 3、系统可以将仪器的验证文档、使用文档上传到系统进行管理。 4、系统应支持色谱柱的管理，包括领用、归还、维护保养等，并可导出色谱柱使用台账。 5、系统应支持对不同类型仪器独特特性的记录，如冰箱可以记录并上传温度；震荡器可以记录振幅；压力装置可以记录压力等。 （三）物料库存管理 1、系统支持对实验室的试剂、对照品以及耗材、剧毒品等进行分类管理，并记录存放位置、存放条件以及库存量等信息。 2、系统支持剧毒品领用的申请流程，并支持双人、双密码等领用和归还的特殊管理。 3、系统应支持物料低库存、近有效期的预警提醒。 4、系统可对过期库存物资进行销毁申请和审批，并记录销毁的人员、时间、处理方式等信息。 5、系统可导出库存操作（入库、领用、销毁）台账。 6、系统支持多种条码，方便为物料耗材厂家放宽选择。 7、物料可通过扫码的方式快速批量入库，不需逐个扫码。 8、物料可通过扫码的方式快速批量出库，不需逐个扫码。 9、系统可安排新入库物料最合适的放置位置。在取出物料使用时，系统也可以根据取用方便程度安排取出的位置。 （四）溶液配置与标定 1、系统应支持试液、流动相、滴定液等溶液的配制功能。 2、溶液配制需可按模板进行配制，配制模板应该定义配制的步骤、使用到的标准试剂、仪器设备，并可查看SOP。 3、系统支持溶液配制过程的管理，配制记录信息包括不限于标准溶液、配制日期、配制人员、配制依据、配制说明、有效期、存放地点、配制量等，并可以链接配制过程的记录文档作为附件。配制记录需其他人进行校核。 4、支持对滴定液的标定管理，记录标定过程中所用到的仪器、试剂、基准物等，通过两次标准计算出滴定液浓度。 5、系统支持溶液、滴定液的领用发放，并可记录溶液的领用人、领用数量、领用日期、用途等；过期的溶液不可领用。 （五）试剂及培养基管理 1、系统支持试剂及培养基台账管理，包括试剂及培养基名称、类型、用途、编号、规格、生产厂家、批号、数量、灭菌方式、保存条件、有效期等。 2、系统应支持试剂及培养基入库验收检查功能，可记录其质量控制试验的各项指标数据。 3、系统支持试剂及培养基的领用功能，当记录领用的人员、时间等信息。 （六）环境管理 1、温湿度监控：系统可实时监测实验室温度和湿度，确保细胞培养、存储等环节的环境条件始终符合GMP规范要求，避免温湿度波动对细胞的影响。 2、空气质量监测：系统可通过粒子计数器和空气质量传感器监测空气中的微粒和微生物含量，确保实验室内空气洁净度符合GMP无菌环境要求。 3、压力差监测：系统可监控洁净区与普通区域之间的压力差，确保空气流动的方向符合无菌操作要求，避免污染进入关键操作区。 4、CO2浓度监测：系统可实时监控细胞培养箱中CO2浓度，确保细胞在最佳环境条件下培养。 5、环境数据报警系统：当监测数据超出设定的阈值范围时，系统会自动触发警报，提醒操作人员及时处理异常情况，确保环境条件始终合规。 6、数据记录与追溯：系统可自动记录所有环境监测数据，确保数据的完整性与可追溯性，符合GMP要求，便于质量审核和溯源。 （七）文件管理 1、支持对各种标准文件、规程、检验方法等文件进行分类管理，并对每类文档进行查阅权限管理。 系统支持对文件的起草、审核、发布、升级、废弃整个生命周期的管理。 2、文件在线下完成编辑工作，再上传到LIMS中进行审核与发布。支持文件复审，近复审期进行提醒。 3、系统应提供用户查看发布的最新版本的文件功能，确保实验室所有用户看到的都是唯一最新的文件。查看历史版本文件需经过授权。 |
| 4 | 生产实验管理系统（QCLIMS） | ★实质性要求 | 1、系统可根据检验计划提前进行设置分析岗位、设备，提前设置后系统自动将检验任务分配给相应岗位的分析人员。 2、任务分配时系统应根据检验技术能力筛选出拥有检验资质的人员以供安排检验任务。并可查看检验员当前承担的任务状况。 3、对于已经分配的检验任务，由于各种原因检验员无法完成的任务，系统应支持任务重新分配。 4、系统支持从各类分析仪器中解析检验结果。如从分析图谱为读取分析结果、从电子天平中读取称量数据。 5、系统支持通过移动终端设备录入检验结果，并支持拍照功能。支持在任何时间在平板上快捷方便的记录当下的信息。可预存好各类模板，通过简单的勾选即可完成此项工作。 6、系统支持自动整理实验员录入的信息，可自动按预编入的计算方式将录入的信息进行数据处理，并按模板抓取感兴趣的信息生成报表（初始录入的是第一级数据，计算处理整理后的是第二级数据，生成的报表是第三级数据，各级数据均可预存模板，处理时选取模板。模板可灵活修改）。 7、数值结果应支持自动计算及修约，计算公式可由用户自定义。 8、系统应能自动生成样品实验报告/ROA，用户可为每种样品指定检验报告的格式。 9、系统应支持检验方法及电子原始记录（LES）的管理，用户可调用新版本检验方法或者手动选择历史版本，系统可设置默认调用最新版本用。LES应支持对计算结果修约。原始记录版本管理里可以实现历史版本和新版本原始记录对比以及修订情况。 10、LES模板新建，用户无需编写代码就可以快速实现模板的修改或新增。 11、检验差错率统计：可以统计一段时间内由于分析原因造成的退回修改的发生个数，并可追溯到具体的责任人。 （一）生产实验管理整体需求 1）系统可关联到项目需求，并根据项目需求为项目内相关实验设计实验方案，生成工单为实验人员提供参考。细胞生产流程包括多个关键环节，从细胞获取到质量控制，每个步骤都要求高标准的电子记录和数据管理。首先，细胞从外周血、脐带血或骨髓等来源中采集，确保在电子记录中完整记录样本编号、采集日期和供体信息。然后，通过密度梯度离心等方法分离目标细胞，并记录分离条件和参数。在细胞培养阶段，依据不同细胞类型准备适当的培养基，并记录原材料批次及培养条件。细胞的生长和传代过程需要定期监测，通过电子系统记录细胞数量、形态及生长曲线，确保数据的实时更新与可追溯性。 ①若涉及细胞改造环节，进行基因转导等操作，相关的转导方法和效率也需详细记录。质量控制是研发流程中的重要一环，包括细胞的表型分析和活性检测，所有检测数据都需电子记录，确保结果的准确性。冻存与解冻过程同样要求详细记录，包括冻存时间、储存温度及操作步骤，以便于日后的检索与审计。 ②整个流程采用QC检测实验室执行系统(LES)系统进行数据记录和管理，确保所有实验数据的完整性和可追溯性。同时，系统应具备审计跟踪功能，记录数据修改的历史，以符合合规要求。 2）可根据实际情况灵活的修改。其中各实验可展开，展开后看到更详细的内容。该总览和详细内容在实验过程中可根据情况修改，记录真实信息；实验结束后，成为此次实验报告。 3）在配液步骤中，会向孔板内加入多种不同的试剂及样品。系统需预存好模板，在实验员将信息填入后，自动计算各项加入量。系统可为各孔生成可视化图表，显示各孔内样品及试剂的详细信息及体积等（供实验人员检查）。 4）支持在系统为不同的物料创建对应的样品检验方案，用于定义该物料的质量标准、检验项目、岗位、取样要求以及检验方法、检验用到的试剂、仪器等，以及还可为样品设置各分析项目的标准规定、指标限度、修约要求等。当请验人员在请验该物料时，系统可以自动与之匹配，下达准确的检验检测要求。 5）系统支持对质量标准的管理。包括质量指标名称、版本、生效日期以及检验项目高低限值、标准规定、修约规则与计量单位。系统需支持质量标准的审核发布，并支持各版本之间的对比。 6）系统支持用户调用旧版本方法、标准、记录等历史版本。需支持同一条记录不能同时间段被多人修改，避免数据的不一致性。 8）系统应支持多种关系型数据库，包括不限于Oracle、MS SQLServer、MySQL或国产达梦数据库。 9）系统提供标签条码管理。如样品标签、设备标签等，可按实际的标签样式与用途进行定制。标签要求支持条形码方便扫描。 10）系统应提供标签编辑器为不同类型样品设计不同标签模板，标签编辑器简单易懂，样品信息、标签尺寸、字体等都可以定义在标签模板中。 11）系统支持将测试系统里通过测试确认好的数据通过打包的当时导入要验证系统中，而不需要在验证系统或生产系统中重新维护。 （二）检验计划 1）检验计划内容包括产品名称、日期、批号、检验项目、检验人、仪器、备注信息等。 2）请验信息可以根据检验计划自动生成，由请验人员完善请验信息后，提交请验单。 3）请验计划生成之后，系统可根据检验计划中的预先设置的岗位、仪器设备自动将将任务到相应的实验岗位人员。 （三）样品请验 1）系统应支持多部门请验人员同时在系统中填写样品的请验任务。只有授权的人员才可以在系统中进行样品请验。 2）系统应支持原料、辅料、成品/中间体、包材等样品类型的请验。不同样品类型应有不同的请验登录信息。 3）原辅包：能够按照代码赋予不同的取样规则，物料到货后就可以根据代码直接调用取样规则，计算要取样的件数，和应取样的数量，给出相应的“取样证”和“样品标签”（取样的样品上贴，有多少个样品就有多少标签、混合样的标签分为理化、仪器、微生物各3张以及留样1张）。 4）产品：中间产品取样规则，基本相同，“取样证”一张，“样品标签”分为理化、仪器各3张），成品：取样规则相同，“取样证”三张（分为开始、中间、结束）；“样品标签”可分为两种，中文和双语的两种，中文的分为理化、仪器、微生物各3张以及留样1张）。 5）系统可根据所请验物料自动关联现行有效检验方案以及对应的质量标准与检验SOP，自动导入与其版本相对应的检验项目信息，包括：检测方法、测试项目、标准依据、检验科室岗位信息、取样数量、留样要求、样品标签格式等。并可按样品预设检验周期自动算出检验时限。 6）系统可自动为每个请验任务生成检验编号，检验编号要求唯一不可重复。能自动生成样品请验台账，对所有样品请验记录能查询、追溯。 （四）取样 1）请验任务下达后，系统可根据物料的取样要求提醒取样人员取样，包括取样样品信息、检样数量、留样数量等。 2）系统支持取样完成的时候，在系统中填写取样信息记录，包括不限于实际取样量、取样容器、取样日期与时间、取样人等信息。有预存好的合适的模板方便实验人员在简单的勾选后即可完成此步骤。需与上游部门入库内容衔接好。避免实验人员在此处花费过多时间。 3）取样信息应当准确，符合逻辑要求，例如：取样日期不应早于生产日期，取样量不应少于计划量或检测用量等。 4）若上游交接的样品在含条码的管子，盒子内，系统可支持准确的指出要取用的样品所处的位置，需可生成示意图，如，图纸是上显示着百孔盒各个孔的样品名字，系统可将要取出的样品涂灰，方便实验人员快速准确的找到。 （五）样品接收 1）样品接收界面可按“已接收”、“未接收”分类展示样品列表。 2）样品送达实验室时，系统可根据检验项目所属岗位提醒样品管理员接收样品。需要支持人工接收与扫描条码接收两种方式。系统自动记录样品的接收时间、接收人以及可填写样品的存放位置。应按岗位打印样品标签以及留样标签。 3）系统能够生成样品接收信息电子台账，对样品接收产生的取样确认记录能查询、追溯。系统能够提示样品的处理方式（溶解试剂和溶解体积等）、存储方式、分装方式及需进行的实验和开展实验的日期。 （六）任务分配 1）系统需支持按检验人员进行检验任务的分配。 2）任务分配时系统应根据检验技术能力筛选出拥有检验资质的人员以供安排检验任务。并可查看检验员当前承担的任务状况。 3）系统为每个检验任务创建一个唯一的任务号并支持批量分配任务，可以按照样品进行分配，也可以按照检测项目进行分配，避免检测任务分配错乱。 （七）检验分析/实验进行/结果录入 1）系统支持检验员在系统中随时查看当前分析方法、现行有效的SOP、检验标准等。 2）检验人员可在系统中选择检验所用到的仪器、试剂、色谱柱，系统应控制禁止使用过期的试剂、未验证或未按期维护的仪器设备等。 3）系统支持检验员录入不同类型的检验分析结果，如数值型结果、字符型结果，并可上传相关附件。支持从各类分析仪器中解析检验结果。如从分析图谱为读取分析结果、从电子天平中读取称量数据。支持系统适用性试验管理。当同一份系统适用性试验对应多个样品检验时，系统可现实自动关联。生成报表时，可通过勾选，调取之前的数据，并将感兴趣的数据组合呈现出来。 4)检验结果应当根据指标自动判定合格与否，不合格应有明显标识显示为不合格。如AD、OOS、OOT等。对于异常结果应提醒用户发起实验室调查，并对异常结果进行双人签名确认。对于已经申请实验室调查且没有调查结束的样品不能进入下一个检验环节。 5)系统应能对结果超标、结果引用等数据进行明显标记，以易于识别。合格标准由实验人员提前录入、存储。系统可支持同时存储多套合格标准，并根据当前实验需要调取相关合格标准，并对档次实验结果进行判定。 6)有些检验过程例如微生物实验并不是当天或者一次实验完成，需要分时间段多次执行，系统需要支持同一份记录可多人填写，系统可记录每条数据的填写人与填写时间。 7)检验员应可通过查看历史数据的趋势图来评价本批次产品质量是否出现了偏离。如有偏离可以启动实验室调查流程。 8)样品扫码入待检验样品库、扫码分发系统自动统计数量和剩余数量、检验完工数据提交ROA出具审批后，样品自动进入“检验后剩余样品”状态，审核通过后扫码销毁出库。在样品库同时显示货位号，便于查找。 （八）检验结果复核 1）系统应能支持对检验结果进行多级复核，如同组互审、岗位复核。用户可配置检验结果的复核流程。复核人员对同组其他检验员的检验结果进行复核，但不可复核自己参与的检验结果。 2）检验结果复核时可查看待复核样品的任务信息、检验记录、分析图谱等内容，以及数据修改的审计追踪记录。 3）如果发现结果异常或有疑问是，复核人员不可直接对数据进行修改，但可以退回检验结果至原检验员，退回时写明退回原因。 4）如果发现结果有OOS、OOT、AD时，复核人员可申请实验室调查。 5）检验结果审核需进行电子签名。 （九）实验报告审核 1）系统应能支持对实验报告进行多级审核，如报告审核、签发。报告审核时应可以审核样品的实验报告、实验记录、分析图谱以及数据修改的审计追踪记录。如果发现结果异常或有疑问时，不可直接对数据进行修改，但可以退回至原实验员，退回时写明退回原因。 3）实验报告签发时，审核人可以查看成品/中间体样品所对应的原料、辅料以及生产厂房的环境监测质量数据，以方便对产品报告放行做出正确的质量判断。 5）如果发现结果有OOS、OOT、AD时，审核人员可申请实验室调查。 6）报告审核提交时，需进行电子签名。 （十）稳定性考察管理 1）系统支持为每类产品或每批产品制定稳定性考察计划，稳定性考察计划需在系统中经起草、审核、审批后方可执行。考察线下审批之后，线上上传电子附件，并在系统中维护稳定性考察计划。支持为每类产品或每批产品稳定性。稳定性考察计划应包括保存条件、检验时间间隔（检验时间点，如3个月、6个月、9个月…..36个月）、检验目的、质量标准、批次、包装，以及各检验时间间隔的检验项目、检验方法、取样计划等内容。 2）稳定性考察计划请验登录后，系统可根据稳定性开始日期及检验时间间隔自动生成稳定性取样计划。应完成日期到期前7天变黄，3天变红，正在检验状态能够按化验员、按批次号各种维度进行筛选。系统需支持引用该考察批次送检样品的检验结果作为稳定性考察的{0}时间间隔的检验结果。 3）稳定性考察开始后，系统根据取样计划临近设置的检验时间间隔时，应当自动生成稳定性考察取样提醒，并自动下达检验任务。 4）稳定性样品取样时应展示需取样的样品名称、批号、取样数量、检测项目。取样时需记录实际的取样量。稳定性考察样品的存放位置、取出的样品数量、剩余样品数量等可进行修改，但修改应被记录。取出样品数量可按项目分配，并自动计算剩余数量。稳定性考察样品送往实验室进行检测时，系统需支持样品接收、任务分配、检验结果的录入与审核。系统需自动汇总稳定性考察各个时间间隔的检验结果生成报告。系统需支持生成稳定性考察检验趋势分析图，并可多批次样品对比。 （十一）样品管理 1）系统支持通过扫描的方式或手工接收的方式完成留样样品、剩余样品的接收。系统应能自动记录样品的名称、规格、批号以及存放位置等信息，并支持导出样品台账。支持留样标签的自动生成及打印功能。支持留样领用，系统需记录留样出库的领用原因、领用数量、领用日期、领用人。系统应支持自定义留样领用流程。 2）系统应支持留样期间核查功能，并可在系统中记录期间核查的检查情况。可对留样到期进行提醒，通知样品管理员进行样品处理。支持对过期留样样品、剩余样品进行处理。系统支持自动或手工触发样品处理审批流程，并记录对样品处理日期、处理人、监销人、处理方式等。 （十二）留样管理 1）可以根据业务要求指定有权限的岗位或人员接收留样通知。支持按照留样类型，分别进行确认操作。对于精麻毒放等特殊药品，支持由双人进行接收操作。 2）在对留样收样通知确认的同时，支持对接收样品的数量、存储位置、备注等信息登记。支持对需要留样的样品设置留样周期，并对留样到期的剩余样品自动进行统计并生成清单。系统可以计算定期观察的时限形成留样观察日历，到期观察后自动形成留样观察记录。 3）支持对已完成稳定性方案的剩余样品自动进行统计并生成清单。每年按品种汇总留样观察汇总，可以导出。支持对留样的样品进行取用记录。每月按照留样期限筛选出可以销毁的样品，报批通过后，扫码销毁出库。支持对留样中止或到期样品进行销毁操作及销毁审核。当存在剩余样品需要处理时，样品管理员可在LIMS中发起剩余样品处理申请。 4）系统需展示出所有剩余样品列表，并标记出每个样品的检验报告状态。用户可以批量选择已完成报告发布后的样品进行剩余样品处理。剩余样品处理需经申请、审核后才可进行销毁。审批流程为：样品管理员提出申请，检测组组长审核，QC总监批准。用户提交剩余样品处理申请时需选择剩余样品处理的类型。如放行样品、稳定性考察样品等，用户可自定义类型。 5）剩余样品销毁确认时，只需记录送样至检测部门的送样人即可。剩余样品处理支持样品在线下的相关处理资料上传。当存在剩余样品需要处理时，样品管理员可在LIMS中发起剩余样品处理申请。 （十三）公用系统检测管理 1）系统支持压缩气体、工艺用水、空调净化系统等公用系统检测管理。 2）系统支持公用系统的检验计划（日程）管理，系统可按各采样点检验计划自动下达检测任务。 3）系统支持非计划的公用系统检测申请（如临时对某车间进行悬浮粒子检测），请验申请需审核通过后方可执行。 4）检验任务下达后，系统可根据各采样点的检测方案自动加载检验信息，如采样点级别、取样个数、检验项目、质量标准。系统需提醒采样人员进行采样。取样前可以打印样品标签。将相应标签粘贴在采样容器上。系统可记录取样人、取样时间、样品名称、取样地点。 5）公用系统样品送到实验室进行检测分析后，其结果录入/复核、报告审批业务同生产样检验业务。 （十四）实验室调查管理 1）用户申请实验室调查时系统自动把样品的检验信息带入实验室调查，如样品名称、检验方法、异常检测项目。 2）实验室调查过程中，系统应提供样品重测、重采样的功能。支持自动生成实验室调查报告，报告的内容与格式可以自定义。支持出具实验室调查台账。可按时间、项目、产品进行异常类型调查统计。 （十五）QC检测实验室执行系统(LES) 1）系统支持使用电子原始记录进行原始记录的管理和数据录入。电子原始记录可按用户的检验SOP要求对实验进行分步骤执行管理。 2）电子原始记录中数据修改时系统自动审计跟踪，记录修改人、修改时间、修改原因、修改值和原值。 4）电子原始记录应能支持检验结果的自动计算、自动修约。 5）电子原始记录可以对一个检验批下的多个样品的结果进行记录。 （十六）实验完成数据统计分析 1）支持请验人员和授权的人员实时查看样品进度及测试结果。对于实验室管理人员可通过样品进度查看每个样品各个实验项目的状况，如样品是否分配、谁进行实验、谁复核、谁审核报告。 2）可统计时间段内部门的工作量或个人工作量，并可生成得到相应图表。能够按照代码，批次（日期区间）自动生成趋势图。能够对接年度回顾软件，抓取区间形成检验数据的年度回顾部分。 |
| 5 | 设备及系统集成模块 | ★实质性要求 | 1）系统应当支持各种常见分析仪器的电子接口，如工作站仪器、串口仪器、并口仪器、USB、RJ45口等。具备这些接口的仪器可以直接将数据解析到LIMS和电子原始记录中，避免手工誊抄模式。 2）仪器设备数据采集模块需要与各种实验室仪器（如PCR、流式细胞仪等分析检测仪器）实现无缝对接，支持标准化的数据接口以确保实时数据传输和处理。同时，系统需具备实时监控和报警功能，以确保实验的安全性。所有采集的数据应集中存储在LIMS系统中，支持合规性要求，如CFR Part 11和GMP标准，确保数据的完整性和可追溯性。这些设备包括流式细胞、倒置显微镜、PCR仪、全自动核酸提取仪、细胞计数器、多功能酶标仪电子天平、pH计、集菌仪、微生物限度仪、浮游菌采样器、粒子计数器等检测分析仪器。 3）建设医院GMP细胞治疗实验室细胞库系统，并与医院现有的HIS、LIS、EMR、PMS等管理或办公系统对接，确保样本信息的全面性与一致性，为GMP研发提供可靠的数据支持。 HIS对接：获取患者的基本身份信息、治疗记录及诊断数据，实现样本与患者信息的准确匹配。 LIS对接：自动获取实验室检测结果（样本病例对应的血、尿、粪等标本的检验检查结果保存至GMP管理系统中，补充样本质量信息；并能即时进行 HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性警示，提醒工作人员注意）。 EMR对接：获取患者的详细临床记录，支持个性化细胞治疗方案的制定。 PMS对接：获取患者的术后随访与预后信息，评估细胞疗法的效果。 样本库管理系统对接：同步样本库中的样本信息，确保与细胞库系统的实时更新和信息一致。支持样本信息的查询、追踪及调度管理，确保样本在GMP生产与研发中的准确使用。 内部办公平台对接： 任务审批：与内部OA系统对接，实现样本使用、任务分配、实验流程的在线审批与管理，提升流程透明度与审批效率。 信息推送：系统自动推送任务更新、审批进度、实验结果等关键信息至相关负责人，确保信息及时传达。 任务管理与进度跟踪：与内部办公平台无缝连接，支持任务的创建、分配、跟踪与反馈，确保实验室任务执行的高效性。 4）当质量标准和检验方法、方案、标准操作规程等文档变化或生效之后，LIMS管理员在系统中维护相应的数据。如维护检验方法信息。 5）系统应支持串口、网口等仪器接口的移动设备采集方案。如使用PAD进行天平称量的无线采集。具有向其他系统推送数据能力，并能根据接口状态和接口返回值进行相应响应。 6）具备接口失败后重试功能；长时间无响应后的处理及提醒功能。 8）细胞库管理系统对接接口: 实时将环境监测系统中的数据同步至细胞库管理系统，确保样本的存储环境条件符合标准，必要时触发细胞样本的保护措施（如冷藏温度异常时发出报警并启动应急预案）。 9）能够接收其他系统推送的数据，根据接收数据更新本系统数据并触发特定流程； 10）具备接收大量数据推送时，对拥堵请求的处理，如：排队、异常请求的重试。 11）能够记录与各个系统间通讯的日志，有完善的筛选功能；支持选择某条记录进行重试。 12）系统间通讯接口有方便的二次开发以及测试功能。 |
| 6 | 移动应用（手机/平板） | ★实质性要求 | 1、实时数据查看：移动端可实时查看实验室的环境监测数据、实验进度和样本状态，确保研发人员随时获取关键信息。 2、数据录入：支持实验数据和质控结果的移动录入，便于现场实验人员快速记录和上报，减少数据录入延误。 3、任务管理：移动端可查看和管理个人任务，支持任务分配、状态更新和完成情况追踪，提升团队协作效率。 4、异常报警推送：当实验室环境参数异常或质控结果不合格时，实时推送报警通知至相关人员，确保及时响应。 5、样本追溯：通过移动端查询样本信息和历史数据，实现样本的全生命周期追溯，确保质量可控。 6、报告生成与分享：支持在移动端生成实验报告和质控报告，并通过邮件或其他方式分享给相关人员，提升报告交付效率。 7、工作流程提示：移动端提供操作流程和注意事项的提示，指导实验人员进行合规操作，降低出错风险。 |
| 7 | 系统验证服务CSV认证 | ★实质性要求 | 1、中标供应商须提供系统的验证服务，双方共同完成GMP管理系统的计算机化系统验证（CSV）。 2、中标供应商须主导DQ、SAT、IQ、OQ的验证实施工作，并提供验证方案、报告文档。 3、中标供应商需要提供系统标准版的PQ方案与报告模板及培训，并指导或协助用户进行首轮PQ验证。 4、供应商须提供整套的系统验证的文档，应至少包括：系统验证计划、IQ验证方案、IQ验证报告，OQ验证方案、OQ验证报告，PQ验证方案、验证总结报告等。 5、系统供应商至少应提供以下文件/记录： 项目变更记录 用户需求规格书UFRS 需求可追溯矩阵（RTM） 基础系统UFRS 验证计划（VP） 基础系统设计规范（DS） FAT测试方案 FAT总结报告 安装方案（IP） SAT测试方案 SAT总结报告 用户手册（含紧急预案） 系统管理员手册 系统维护手册 服务器安装运行确认（IOQ） 系统安装确认方案（IQ） 系统运行确认方案（OQ） 性能确认（PQ） |
| 8 | 服务器 | 非实质性要求 | 1台应用服务器 CPU：2颗Intel Xeon或AMD EPYC处理器（24核以上，支持超线程） 内存：256GB DDR4 ECC内存（支持扩展至512GB） 存储：2TB NVMe SSD（系统盘）+ 8TB SSD（数据盘，RAID 10） 网络：双10GbE以太网卡（支持负载均衡与冗余） 操作系统：支持Linux（如CentOS/Red Hat）和Windows Server双系统 虚拟化支持：支持KVM或VMware虚拟化技术 1台数据库服务器 CPU：2颗Intel Xeon或AMD EPYC处理器（16核以上，支持超线程） 内存：512GB DDR4 ECC内存 存储：8TB NVMe SSD（数据库盘，RAID 10） 网络：双10GbE以太网卡 数据库：支持Oracle、SQL Server或PostgreSQL，需支持高可用集群与数据库镜像/复制 1台备份服务器 存储：10TB SSD（RAID 6） 网络：双1GbE/10GbE以太网卡 注：以上参数要求，签订合同时向采购人提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、系统功能截图或具有 CMA 标识的检测报告等）。 |
| 9 | 平板电脑 | 非实质性要求 | （1）屏幕大小：7 英寸以上； （2）屏幕分辨率：2280*1080 像素以上； （3）处理器 CPU 核数：不低于八核； （4）操作系统：Magic UI 5.0（基于 Android 11 及以上）； （5）存储：8GB+256GB； （6）摄像部分后置两摄：6400 万像素； （7）WLAN 协议 802.11 a/b/g/n/ac； （8）WLAN 频率 2.4 GHz /5 GHz； （9）蓝牙 BT5.1； （10）NFC 支付支持。 （11）满足实验室洁净要求。 （12）与GMP管理系统对接。 注：以上参数要求，签订合同时向采购人提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、系统功能截图或具有 CMA 标识的检测报告等）。 |
| 10 | 扫描枪 | 非实质性要求 | （1）扫描模式：二维影像（838 X 640 像素排列）； （2）分辨率：不低于 6.7mil； （3）阅读景深：1.8-14cm； （4）工业等级：不低于 IP41； （5）抗摔强度：1.8 米跌落水泥地 20 次； （6）扫描码制：一维码、二维码、邮政码； （7）带标准支架。 （8）满足实验室洁净要求。 （9）与GMP管理系统对接。 注：以上参数要求，签订合同时向采购人提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、系统功能截图或具有 CMA 标识的检测报告等）。 |
| 11 | 条码打印机 | 非实质性要求 | （1）打印分辨率：不低于 300DPI； （2）打印速度：不低于 4''/102mm per second； （3）打印宽度：80-120mm； （4）打印长度：500-1000mm； （5）打印方式：热转印/热敏方式。 （6）满足实验室洁净要求。 （7）与GMP管理系统对接。 注：以上参数要求，签订合同时向采购人提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、系统功能截图或具有 CMA 标识的检测报告等）。 |
| 12 | 高拍仪 | 非实质性要求 | （1）高解析度 CMOS 镜头，不低于800 万图像有效像素，最大幅面A3/A4/A5 可识别、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光； （2）配 5 颗 LED 灯，配备触控开关，智能补光； （3）拍摄速度约 1 秒； （4）图像色彩：大于 24 位； （5）图片格式：JPG/TIF/PDF/BMP/TGA/PCX/PNG/RAS； （6）输出格式：PDF/WORD/TXT，USB2.0 接口供电， 无需外接电源； （7）外观成 90 度可折叠； （8）OCR文字识别功能（方絮扫描识别软件）机子可配置卡口硬质文稿台一起配合使用。 （9）满足实验室洁净要求。 （10）与GMP管理系统对接。 注：以上参数要求，签订合同时向采购人提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、系统功能截图或具有 CMA 标识的检测报告等）。 |
| 13 | 整板扫描仪 | 非实质性要求 | （1）支持多种 SBS 冻存盒，包括 24、48、96孔等多种规格； （2）支持方形冻存盒，包括 10x10、9x9、14x14等多种规格； （3）支持包括 FluidX、Corning、Nunc 等品牌预置二维码冻存管，支持国产品牌预置二维码冻存盒，可靠解码各种管的二维码； （4）整盘读取速度快，满足高通量样本存储场景； （5）支持低温结霜二维码扫描； （6）TXT、CSV、XML、RESTful 接口方式，可与样本库系统和自动化设备集成； （7）可解码格式：Data Matrix 编码和QR Code 编码； （8）供电：5V、USB 供电； （9）通信：支持 USB2.0和USB3.0； （10）配备一维条码扫码模块识别冻存盒条码。 （11）与GMP管理系统对接。 注：以上参数要求，签订合同时向采购人提供证明材料（如白皮书、彩页、手册、系统功能截图或具有 CMA 标识的检测报告等）。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

2.1 总体要求

（1）本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，中标供应商要负责平台的部署。本项目投标总报价包括本次采购、安装调试、数据和售后服务等所有费用。

①所提供的系统具有根据采购人实际需求与医院各院区所有信息集成平台做对接的能力：本项目系统软、硬件接口终身开放，无站点限制，可满足采购人所有终端。

中标供应商须无条件配合采购人增加软件工作站点、无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人的其他软件完成与本系统对接，并保证所涉系统正常运行。如需接口开发，由于关联不确定的第三方，如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费。上述工作均含在此次报价中，且不再另行向采购人收费。采购人负责协调对接工作，联系人：孙老师，联系电话：025-69929202。

②所提供的系统具有根据采购人实际需求与采购人的所有系统、集成平台无缝集成的能力：该系统能与采购人集成平台对接，以及与采购人各院区该软件系统间、该系统与其他系统的对接，配合采购人以后的所有过级、评级改造需求。上述工作均含在此次报价中，且不再另行向采购人收费。

③所提供的系统可根据采购人实际情况部署同一法人单位多院区，且不再另行向院方收费。

（2）在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求。软件功能满足采购人个性化需求修改。

（3）中标供应商须提供项目实施团队人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派专业的项目负责人负责现场工作的组织、协调和实施工作。

2.2服务要求

2.2.1质量保证

（1）质保期/维保期：中标供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并提供不低于3年原厂维保/质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期/维护期，相关费用包含在本次报价中）。

（2）所有的服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

（3）维保期满后，每年的软件维保费用不超过合同总金额的10% 。

（4）维保期内中标供应商提供系统软件升级，保证采购人使用最新版本软件。维保期满后软件版本内终身升级。

（5）维保期内，中标供应商提供系统软件产品升级服务，费用包含在本次投标报价中。

（6）维保期内，中标供应商提供 7×24 小时咨询服务，包括：日常的电话/传真/电子邮件技术服务、问题解答。

（7）维保期内，中标供应商提供GMP管理系统软件故障上门解决、排除服务，费用包含在本次投标报价中。服务响应及到达现场的时间：2 小时内响应，紧急情况下 24 小时内安排技术工程师上门服务。

（8）提供每季度一次的系统巡检服务，在应用系统出现初期故障征兆时，即能及时解决问题，最大限度保证系统正常高效运行。每次服务结束后需提供一式两份、公司盖章的书面巡检单或维护单并请使用科室和信息中心负责人签字确认，由医院信息部门负责对维保项目进行质量考核。

（9）根据需要随时为医院相关人员提供产品功能和使用培训，确保工作人员熟练掌握GMP管理系统软件的应用及基本的运维知识。

（10）针对采购人提出的一些针对所维护的GMP管理系统软件的合理的功能微调，若当前软件本身能够解决的，需予以解决。

（11）定期对科室现有GMP管理系统软件进行分析，并及时针对科室的实际工作需求提供系统优化扩展方案。

2.2.2权利保证

（1）中标供应商保证对其提供给采购人使用的软件系统拥有合法完整的版权和其他合法权利，有权授权采购人使用，并且不会侵害任何第三方的合法权益；如果任何第三方提出侵权指控，则与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

（2）中标供应商为本项目提供的系统，在中标供应商因自身原因（包括但不限于公司破产、解散等）不再向采购人提供维护服务时，中标供应商必须无条件向采购人提供最新版本的系统软件源代码使用权，以方便采购人进行后续系统护。

2.3验收要求

（1）软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

（2）软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

（3）系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

2.4人员要求

（1）项目经理：1人，具有至少8年或以上信息化项目管理工作经验，须驻场服务，不得兼任其他岗位。

（2）技术负责人1人，具有至少5年或以上信息化技术管理工作经验，须驻场服务，不得兼任其他岗位。

（3）开发实施人员：不少于2人，具有至少3年或以上信息化工作经验，须至少2人驻场。

（4）项目组所有人员必须为中标供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

2.5项目分包与转包

本项目不允许分包与转包。

2.6知识产权及保密

（1）知识产权

所有权归属：项目中产生的所有知识产权（包括但不限于软件、文档、数据、技术方案等）归采购人所有，中标供应商不得以任何形式侵犯或主张权利。

使用权：中标供应商应授予采购人对项目成果的永久、无地域限制的使用权，包括复制、修改和再授权。

（2）保密义务

保密信息定义：保密信息包括采购人提供的所有资料、数据、文档及与项目相关的商业秘密。

保密责任：中标供应商及其所有项目成员必须对保密信息严格保密，不得向第三方披露或用于除项目外的其他目的。

保密期限：保密义务自项目开始之日起至信息公开或法律规定解除保密义务时止。

（3）安全措施

信息安全：中标供应商须采取必要的技术和管理措施，确保保密信息的安全性，防止数据泄露或损坏。

培训与管理：对项目组成员进行保密培训，确保其了解保密要求和法律责任。

（4）违约责任

违约后果：如中标供应商违反保密义务，须承担相应的法律责任，并赔偿因此给采购人造成的损失。

2.7系统安全要求

（1）权限控制：系统采用基于角色的安全控制策略，确保系统管理员能灵活管理用户权限，保护敏感数据。

（2）数据安全：系统提供每日备份功能，确保在崩溃情况下能迅速恢复到前一日的数据状态。

（3）稳定运行：系统确保7x24小时不间断运行，满足业务需求。

（4）信息加密：用户敏感信息需进行加密处理，防止数据泄露，确保软件系统的安全性。

（5）安全测试与评估：定制化开发的软件系统需经过安全扫描与测试，确保符合相关安全要求。

2.8建设成果要求

中标供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后240天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

6.1系统需支持审计追踪功能，用户不可关闭系统审计追踪。所有的修改记录能在系统中查询。

6.2电子记录可审计跟踪；系统需要支持审计追踪记录包含被审计操作的操作人、操作时间和被数据改变的内容（改变之前和改变之后）；系统需要支持审计追踪记录不能被修改、隐藏和清除。

（1）系统安全需求

1）系统支持用户角色管理以及角色的权限配置，实现控制每个用户可访问的功能权限，确保功能数据的安全。

2）系统可通过设置用户所属组织结构，如部门、岗位、生产线等。限制用户访问未经授权部门的数据。

3）系统可对用户状态进行控制。用户状态为“激活”可正常使用系统，为“锁定”、“废弃”时禁止登录系统等。其中“锁定”状态的用户经系统管理员变更为“激活”状态后可继续使用系统。

4）每个系统使用者都会得到一个用户名以及密码来登录系统。

5）系统对用户密码长度、复杂度、有效期进行密码策略控制，并限制用户无效密码尝试次数，同时支持密码有效期管理。

6）系统应允许经授权的用户查看用户的审计跟踪历史，可追溯到用户新建、信息修改、密码策略修改、用户状态改变等操作。能跟踪用户登录情况，包括日期、时间、会话。

7）中标供应商应提供数据备份与恢复的方案，如数据库定期备份、异地备份方案。

（2）审计跟踪和电子签名需求

1）系统需支持电子签名功能。

2）系统需支持自动生成系统登录日志，每次访问都有记录。

3）系统应提供搜索功能，可按操作事件（创建，编辑，删除）、系统用户进行搜索。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，非打★指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 8 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料（包括项目背景、建设目标、重点难点等方面内容）综合评分： （1）需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 3分； （3）需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 1分； （4）需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案（包括系统技术架构、细胞治疗GMP实验室人机料法环全要素管理方案及合规性、定制化功能和扩展服务等内容）综合评分： （1）方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得3分； （3）方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （4）方案设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 备注：采购需求中应有项目总体技术要求描述。确定后该备注删除。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括人员投入、项目实施策略与规划、系统测试方案、管理和协调方法等内容）综合评分： （1）方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得5分； （2）方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得3分； （3）方案基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得1分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 系统对接方案 | 评委根据投标人提供的系统对接方案（包括与病历系统、OA等办公系统、仪器设备对接，数据采集、存储、分析等内容）综合评分： （1）方案紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得5分； （2）方案满足采购需求、较为详尽合理、针对性较强、技术较先进可行的，得3分； （3）方案基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得1分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的以下演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）资源管理：演示系统包含人员管理、设备管理、物料管理、方法管理、环境管理、文件管理等功能模块。 （2）细胞溯源：演示细胞库的全生命周期管理，包括样本录入（病历信息抓取）、样本存储、样本查询、样本追溯，确保样本信息准确追踪。 （3）细胞库管理：演示可视化细胞库管理，通过图形化界面展示样本的存储状态、样本位置及样本流转情况。要求系统实时更新样本状态，支持按批次、来源、病人信息等多维度查询和筛选等。 （4）生产检测：演示生产和质控流程的集成管理，包括从原材料准备、细胞培养、检测流程到质控结果录入的全流程管理。 （5）数据采集与报告生成：演示如何采集相关仪器设备中的结果数据或者报告文件（图、表等），并实时传输至系统进行存储和分析，实现自动化数据采集，并自动生成报告。 （6）项目管理：系统需演示如何管理和跟踪细胞治疗相关的生产和研发项目，包括项目创建、任务分配、进度追踪、成果产出及数据分析，确保可视化展示项目的全过程管理。 （7）生产和研发电子记录（LES/ELN）：演示如何通过电子实验记录本（LES/ELN）进行实验数据的实时录入与审核，展示数据的完整性、可追溯性，以及如何实现对历史实验记录的高效查询和管理。 （8）合规性：演示权限管理、审计追踪与电子签名等功能，支持一键打印审计记录。 （9）低代码平台：演示用户无需编写代码即可快速便捷的修改或新增模版，版本管理可以体现版本间的差异；借助二次开发平台用户可独立完成新功能开发，无需更新系统。 （10）移动终端：演示在如平板电脑、手机等移动终端访问系统功能，且不限移动终端操作系统品牌限制。移动端支持例如任务管理、数据录入、数据采集、数据实时上传、电子签名、扫码、审批等功能。 采用类似真实系统演示成功一项得2分，最多得20分；采用系统原型（DEMO）或PPT等非真实系统方式演示成功，每项得1分，最多得10分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据投标人提供的维保服务方案（包括服务措施、应急举措、服务流程及服务保障体系等内容）综合评分： （1）方案完整、合理性、操作性强的，得5分； （2）方案完整、合理性、操作性较强的，得3分； （3）方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得1分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案（包括培训计划、培训内容及师资力量等内容）综合评分： （1）方案完整详细、针对性强的，得5分； （2）方案完整详细、针对性较强的，得3分； （3）方案基本满足采购需求，有一定针对性的，得1分； （4）方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得3分，未提供不得分（提供有效证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 3 | 客观分 |
| 3.4 | 原厂质保承诺 | 投标人承诺提供4年原厂维保/质保服务，得2分，5年或以上得4分（提供承诺函，格式自拟）。 注：原厂维保/质保服务承诺函原件，签订合同时提供采购人。 | 4 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含与本项目采购需求类似的研发与生产检测的GMP实验室管理系统），每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分（时间以合同签订时间为准，提供有效合同和验收报告，合同页须清晰可见相应内容，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 项目经理能力： - 具有类似的医药领域实验室信息管理项目管理经验，得2分（提供经验证明材料）； - 具有高级信息系统项目管理师证书，得2分（提供证书）。 （提供上述证明材料及投标人为其缴纳的2023年10月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 项目实施团队能力（不含项目经理）： ①团队成员具有高级软件工程师证书、数据库认证证书，每提供1类证书得1.5分，最多得3分（提供证书）。 ②团队成员具有类似的医药领域实验室信息管理项目经验，每提供一人得1分，最多得3分（提供经验证明材料）。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供上述证明材料及投标人为其缴纳的 2023年10月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 6 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人所投GMP管理系统所有软件（产品清单1-6）均通过公安部信息等保3级或以上认证备案得2分，否则不得分；（提供备案证明材料）。 | 2 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包含“实验室信息管理平台、质量管理系统、电子实验记录本、仪器数据管理、研发项目管理系统、数据采集与监控服务平台”等关键字，每提供1个证书得1分，最多得6分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 6 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。