项目名称：南京江北新区2026年度环境监测项目（新材料科技园以南沿江片区

专项监测及质控）

项目编号：JSZC-320192-JSZB-G2026-0004

招　标　文　件

采购人：南京江北新区生态环境综合行政执法局

采购代理机构：江苏中博通信有限公司

日期：2026年6月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  供应商须知	8

第三章  采购需求	24

第四章  评标方法与评标标准	36

第五章  合同文本	43

第六章  投标文件格式	60

# 第一章  采购公告

受南京江北新区生态环境综合行政执法局（采购单位）委托，江苏中博通信有限公司（以下简称“代理机构”）就南京江北新区2026年度环境监测项目（新材料科技园以南沿江片区专项监测及质控）（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

1．项目编号：JSZC-320192-JSZB-G2026-0004

2．项目名称：南京江北新区2026年度环境监测项目（新材料科技园以南沿江片区专项监测及质控）

3．预算金额：170万元

4．最高限价：170万元

5．采购需求：按照市局及相关文件要求开展新材料科技园以南沿江片区专项监测及 VOCs组分站质控，具体详见采购需求。

6．合同履行期限：1年。

7．本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，自然人的身份证明复印件加盖公章扫描上传至电子投标文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2025年12月-2026年5月）至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2025年12月-2026年5月）至少一个月份依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料复印件加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，成立不足1个月的供应商无缴纳税收和社会保障资金记录的提供说明材料加盖公章扫描上传至电子投标文件中。备注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3．供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

1．自招标文件公告发布之日起5个工作日(北京时间，节假日除外)。

2．地点：在“江苏政府采购网”免费下载。

3．获取方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为.kedt”)

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月2日14时00分（北京时间）。

2．地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1．本次招标不收取投标保证金。

2．本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3．本项目通过电子交易平台进行采购，供应商须通过“苏采云-政府采购一体化平台”制作并提交投标文件。截至首次投标文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

4．根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

5．供应商须使用提交投标文件的同一数字证书进行解密并参加投标。

6．根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页“南京市政府采购供应商诚信档案”登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，放置在投标文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7．开标、评标以供应商上传的加密电子投标文件内容为准，确定中标人后，中标人须向招标人提供2份加盖公章的纸质投标文件，中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。

8．有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”更正公告。

9．本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：本项目属于其他未列明行业。

## 七、本次招标联系方式

1．采购人

名  称：南京江北新区生态环境综合行政执法局

地  址：南京市江北新区浦江路28号浦江智汇园1号楼10楼

联系人：何工

联系电话：18951701327

2．代理机构

名  称：江苏中博通信有限公司

地　址：南京市鼓楼区虎踞北路80号

联系人：朱建梅、宋扬

联系电话：15051816574

# 第二章  供应商须知

一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的供应商

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3．适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4．投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中博通信有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目的招标代理服务费由中标人支付，中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理费收费：参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》标准报价折扣率为：40%（原价*40%)。

5．招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

供应商应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7．招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8．招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10．投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 供应商如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

10.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11．证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12．投标分项报价表

12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13．响应及偏离表

13.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14．投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15．投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16．投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人或者采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或者采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17．投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18．投标文件的拒收

18.1 采购人或者采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19．投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人或者采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21．评标

21.1 评标由采购人或者采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22．评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23．投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24．投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人或采购代理机构进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25．无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件。

25.1.8 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26．确定中标单位

26.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序每标包排序。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为供应商串通投标，投标无效：

26.5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27．中标通知书

27.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

27.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28．签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29．服务的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑

30．提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31．供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

31.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

31.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

31.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32．供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

33．供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

34．供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构《质疑函》接收部门为招标代理事业部。收件人：江苏中博通信有限公司，地址：南京市鼓楼区镇江路13号5号楼。

35．以下情形的质疑不予受理：

35.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

35.2 超出政府采购法定期限的质疑。

35.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

35.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

35.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

35.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

36．供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

37．促进中小企业发展

37.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

37.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

37.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

37.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  采购需求

- 一、项目概述

1、项目名称：南京江北新区2026年度环境监测项目（新材料科技园以南沿江片区专项监测及质控）

2、预算金额：人民币170万元

3、最高限价：170万元。注：超出最高限价的报价，将作无效投标处理。

- 二、工作内容

按照市局及相关文件要求开展新材料科技园以南沿江片区专项监测及 VOCs组分站质控等监测工作，具体包括但不限于如下内容：

表1  重点企业废水监测内容明细

| 序号 | 企业名称 | 排口名称及编号 | 监测项目（mg/L） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | (水-a1） | pH、化学需氧量、石油类、挥发酚、总氰化物、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、硫化物、氟化物、总有机碳、悬浮物 | 2次/年 |
|  |  |  | 总钒、总铜、总锌 |  |
|  |  |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯 |  |
|  |  | (水-a2） | pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、挥发酚、氨氮、五日生化需氧量、总氰化物、硫化物、总磷、总氮、总有机碳、氟化物 |  |
|  |  |  | 总钒 |  |
|  |  |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯 |  |
| 2 | B | (水-b1） | pH、化学需氧量、总磷、悬浮物、石油类、氨氮、氟化物、挥发酚 | 2次/年 |
|  |  | (水-b2） | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物 |  |
|  |  | (水-b3） | pH、化学需氧量、石油类、悬浮物、氨氮 |  |
| 3 | C | (水-c1） | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类 | 2次/年 |
|  |  | (水-c2） | pH、总氰化物、挥发酚、总氮、化学需氧量、总磷、氨氮、石油类、硫化物、悬浮物 |  |
|  |  | (水-c3） | pH、化学需氧量、石油类、悬浮物、总磷、氨氮、总氮 |  |
|  |  | (水-c4） | pH、总氮、氨氮、氟化物、化学需氧量、挥发酚、石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氰化物、硫化物、总有机碳、色度、全盐量 |  |
|  |  |  | 氯苯、苯、苯胺类、硝基苯类 |  |
| 4 | D | (水-d1） | pH、化学需氧量、石油类、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、总氰化物、氟化物、总锌、总铁 | 2次/年 |
| 5 | E | (水-e1） | pH、化学需氧量、石油类、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、总氰化物、氟化物、总锌、总铁 | 2次/年 |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因废水排口无水排放、排水量小、关闭或调整，无法采样，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料。

表2  重点企业废气监测内容明细

| 序号 | 企业名称 | 排口名称 | 排口 编号 | 监测项目（mg/m3） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | / | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨 | 2次/年 |
|  |  | / | DA010 | 二氧化硫、硫酸雾 |  |
|  |  | / | DA101 | 氨、非甲烷总烃 |  |
|  |  | / | DA112 | 二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、硝基苯类 |  |
|  |  | / | DA005 | 颗粒物、二氧化硫、氯化氢、苯、非甲烷总烃、硝基苯类 |  |
| 2 | D | / | DA127 | 氨、颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA120 |  |  |
|  |  | / | DA121 |  |  |
|  |  | / | DA122 |  |  |
| 3 | E | / | DA018 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA072 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |  |
|  |  | / | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |  |
|  |  | / | DA002 | 颗粒物 |  |
|  |  | / | DA014 | 颗粒物 |  |
|  |  | / | DA007 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |  |
|  |  | / | DA008 | 颗粒物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA035 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  |  | / | DA038 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  |  | / | DA039 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  |  | / | - | 氨 |  |
| 4 | B | / | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA002 |  |  |
|  |  | / | DA005 |  |  |
|  |  | / | DA006 |  |  |
| 5 | A | / | DA155 | 二氧化硫、氮氧化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA114 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  |  | / | DA064 | 非甲烷总烃、苯乙烯、二甲苯,甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA065 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA069 | 非甲烷总烃、苯乙烯、二甲苯、甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA068 | 非甲烷总烃 | 2次/年 |
|  |  | / | DA066 | 二甲苯、甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA072 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA073 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 |  |
| 6 | F | / | DA001 | 氮氧化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA002 |  |  |
|  |  | / | DA003 |  |  |
|  |  | / | DA013 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 |  |
| 6 | F | / | DA011 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、非甲烷总烃 | 2次/年 |
|  |  | / | DA040 | 氮氧化物 |  |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因废气排口停运、检修、故障或调整，导致无法采样，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料，并与采购方协商开展类似排口监测。

表3  重点企业无组织废气监测内容明细

| 序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测指标（mg/m3） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D（4家） | 大厂界 | 氨 | 2次/年 |
| 2 | F | 大厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氯化氢 | 2次/年 |
| 3 | C | 大厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、非甲烷总烃 | 2次/年 |
| 4 | A（3家） | 大厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、非甲烷总烃、氨、氯化氢 | 2次/年 |

表4  重点企业废气排口(自动监控）比对监测明细

| 序号 | 企业名称 | 企业名称/排口 | 比对项目 | 比对频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA010 | 二氧化硫、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 2 | D | DA127 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA120 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA121 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA122 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 3 | E | DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA002 | 流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA014 | 流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA008 | 流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA007 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA035 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA038 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA039 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 4 | B | DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA002 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA005 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA006 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 5 | A | DA155 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA114 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 6 | F | DA001 | 氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA002 | 氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA003 | 氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA011 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA040 | 氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因废气排口停运、检修、故障或调整，导致无法采样，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料，并与采购方协商开展类似排口监测。

表5   重点企业废水排口（自动监控）比对监测明细

| 序号 | 企业详细名称 | 排口名称 | 比对项目 | 比对频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | (水-d1） | CODCr、氨氮、pH | 2次/年 |
| 2 | E | (水-e1） | CODCr、氨氮、pH | 2次/年 |
| 3 | C | (水-c4） | CODCr、氨氮、pH | 2次/年 |
|  |  | (水-c2） | CODCr、氨氮、pH |  |
|  |  | （水-c3） | CODCr、氨氮、pH |  |
| 4 | A | (水-a1） | CODCr、氨氮、pH | 2次/年 |
|  |  | (水-a2） | CODCr、氨氮、pH |  |
| 5 | B | (水-b2） | CODCr、pH | 2次/年 |
|  |  | (水-b3） | CODCr、氨氮、pH |  |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因废水排口无水排放、排水量小、关闭或调整，无法采样，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料，并与采购方协商开展类似排口监测。

表6   重点企业厂界噪声监测清单

| 序号 | 企业名称 | 评价指标 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Leq | 4个 | 1次/年，昼夜各一次 |
| 2 | C | Leq | 5个 |  |
|  |  | Leq | 3个 |  |
| 3 | D | Leq | 5个 |  |
| 4 | F | Leq | 1个 |  |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因企业停运、检修、故障或调整，导致无法监测，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料，并与采购方协商开展类似排口监测。

表7   重点企业VOCs组分站质控检查工作表

| 序 号 | 质 控 检 查 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 检查点位：4家企业共6个VOCs组分站 |
|  | 1、D |
|  | 2、A |
|  | 3、F |
|  | 4、C |
| 二 | 检查频次：一年两次。 |
| 三 | 现场质控检查内容： |
|  | 1、环境检查，包括干扰源、站房内外部空间、温湿度、安全设施和采样管； |
|  | 2、文件材料检查，包括日常运维、故障维修和量值溯源； |
|  | 3、设备状态检查，包括预浓缩系统、GC-MS系统和辅助系统； |
|  | 4、历史图谱检查，包括积分规范性、定性准确性和数据一致性； |
|  | 5、现场测试，包括流量测试、比对测试和空白测试。 |

- 三、质量要求、验收标准

★满足行业标准、采购需求及采购人要求（提供承诺书加盖供应商公章）

- 四、报价要求

1、本项目采用固定总价报价，报价包括本次采购范围内全部工作内容。报价应包括采购文件所确定的采购范围内的报告编制全部内容，以及为完成上述内容所必须的人员设备、资料搜集、取样监测、报告编制、项目评审、会务咨询、交通差旅、资料印刷、成果验收等所有工作过程中所有产生的应预见和不可预见的所有费用。

2、根据《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》(苏价费[2006]397号、苏财综[2006]80号、苏环计[2006]30号)等自行进行测算报价。

- 五、服务要求

1、服务过程中需无条件接受招标人的监督检查及各项管理要求，手工监测及企业VOCs组分站质控检查工作满足相应标准和规范要求。

2、供应商需根据招标人要求，安排1名专职人员负责填报数据。

3、供应商投入本项目的手工监测人员不少于20人、企业VOCs组分站质控检查人员不少于2人。

- 六、成果内容及要求

根据相关规范和环境管理的要求，提供各类监测报告（必要时提供原始记录）、填报相应系统；提供采购人及上级部门要求的各类综合性报告和总结，节假日同时满足报告及数据整理需求。

- 七、★合同履行期限：1年。

- 八、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付。

3、付款条件：合同签订后，分三次分别支付到乙方账户，7月份支付合同总价的30%;11月份支付至合同总价的70%;全部完成，经验收后，支付至合同总价。

说明：本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。

# 第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

二、评标标准

| 序号 | 评审项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。 | 10 |
| 2 | 项目负责人 | 项目负责人具有本科及以上学历、环保类专业高级及以上职称的得3分；具有本科及以上学历、环保类专业中级职称的得1分。满分3分（证书扫描上传至电子投标文件中，专业以职称证书为准，如职称证书无法体现专业的，以毕业证书为准。） | 3 |
| 3 | 项目团队 职称 | 项目团队成员（项目负责人除外）具有环保类专业高级及以上职称的得1分/人，具有环保类专业中级职称的得0.5分/人，满分6分。（1人仅计分1次，限评6人，证书扫描上传至电子投标文件中，专业以职称证书为准，如职称证书无法体现专业的，以毕业证书为准。） | 6 |
| 4 | 项目人员 资格 | 拟投入本项目人员具有环境监测人员资格达到20人的得2分，每超过2人加1分，满分4分（证明材料扫描上传至电子投标文件中） | 4 |
| 5 | 资质认定 | 供应商通过省级及以上质量技术监督主管部门实验室资质认定的环境类监测项目数（不计拆分参数）120项得3分，在此基础上每超过30项加1分，满分4分（提供《资质认定计量认证证书》能力表扫描上传至电子投标文件中） | 4 |
| 6 | 实验室 | 供应商自有实验室的得2分，满分2分（提供证明材料扫描上传至电子投标文件中） | 2 |
| 7 | 能力验证 | 供应商自2023年1月以来参加省级及以上质量技术监督部门或环保部门组织的检测类能力验证评定情况的，每合格一项的得1分，满分6分（提供能力验证结果证明材料扫描上传至电子投标文件中） | 6 |
| 8 | 车辆 | 供应商拟投入本项目监测车辆≥2辆，自有的得2分，租赁的得1分；每增加一辆自有加1分，每增加一辆租赁加0.5分；限评5辆，满分5分（提供车辆的有效期行驶证（租赁的同时提供租赁合同）扫描上传至电子投标文件中） | 5 |
| 9 | 设备 | 供应商拟投入的采样无人机设备，自有无人机的得2分/台，租赁无人机设备的得1分/台，限评2台，满分4分。（提供购买发票或租赁协议扫描上传至电子投标文件中，发票应体现设备具体名称，如提供的材料不清晰无法识别的视为未提供） | 4 |
| 10 | 监测报告 | 提供供应商自2023年1月1日以来（时间以监测报告时间为准）的监测报告（报告的内容可为水、气、声、水比对、气比对五个类别），委托单位不得重复，提供的监测报告包含水、气、声三类的得2分，在此基础上每增加一类（水比对或气比对）加1分，满分4分。（提供监测报告扫描上传至电子投标文件中） | 4 |
| 11 | 业绩 | 供应商自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似监测项目案例，每提供1个得2分，满分6分（合同和代表性的监测报告扫描上传至电子投标文件中，合同和报告须能反映相关内容，否则不得分。项目合同为水、气、声、单个或综合类项目均可。） | 6 |
| 12 | 服务方案 | （1）质量管理实施方案 评委根据供应商提供的项目质量管理工作计划进行打分（须包含2026年度实验室质量管理工作计划中的设备校准检定计划、设备期间核查工作方案、内部质控工作方案、各阶段进度的质量保证措施等），满分15分。 方案完全满足项目需求，符合相关标准和规范，非常贴合采购人的工作重点，对工作难点、要点理解深刻、分析准确，分工合理，能科学有效开展工作的，得15分；方案合理，符合相关标准和规范，比较贴合采购人的工作重点，对工作难点、要点理解较深刻、分析基本准确、分工较合理，基本满足项目需求的，得12分；方案基本合理、基本符合相关标准和规范，部分贴合采购人的工作重点，对工作难点、要点理解深刻、分析准确性一般，分工方面未体现合理性，在满足项目需求方面欠缺，思路欠清晰的得9分；方案部分合理、部分符合相关标准和规范，不太贴合采购人的工作重点，对工作难点、要点理解深刻、分析准确性欠缺，不能满足项目的大部分需求的，得6分；无相关内容不得分。 | 15 |
|  |  | （2）技术服务体系 根据供应商提供的技术服务方案进行打分（须包含工作内容、质量管理措施、项目进度计划安排等），满分15分。 方案内容齐全，服务体系全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备的得15分；方案内容基本齐全，服务体系较全面，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速，服务人员匹配基本满足需求的得12分；方案内容有轻微缺失，服务体系较片面，服务流程及内容轻微空洞或欠缺，响应时间较缓慢，服务人员匹配轻微欠缺的得9分；方案内容有重大缺失，服务体系非常片面，服务流程及内容非常空洞或欠缺，响应时间非常缓慢，服务人员匹配非常欠缺的得6分；无相关内容不得分。 | 15 |
|  |  | （3）突发状况应对方案 根据供应商提供的突发状况应对方案进行打分，满分10分。 方案内容齐全，体系完备，流程严谨，响应时间迅速的得10分；方案内容基本完整，体系合理，有基本服务流程及内容，响应时间较为迅速的得7分；方案内容有轻微缺失，体系较片面，服务流程及内容轻微空洞或欠缺，响应时间较缓慢的得4分；方案内容有重大缺失，服务体系非常片面，服务流程及内容不合理，响应时间非常不及时的得1分；无相关内容不得分。 | 10 |
| 13 | VOCs组分站质量控制 | 供应商提供自2023年1月1日（时间以质控检查报告时间为准，报告扫描上传至电子投标文件中）以来至投标截止时间，开展的VOCs组分站质控检查报告；评委根据检查报告内容、质量、完整性、清晰度等进行评审。满分6分。 检查报告内容完整、详实、全面，涵盖所有关键检查项、无遗漏、数据详实，信息准确、数据可靠、逻辑严谨，结构清晰、内容直观、格式规范的得6分；检查报告较为全面，信息基本准确，分析结论及逻辑合理的得4分；检查报告内容不够全面、存在部分检查项遗漏、数据不够详实，信息有矛盾、分析结论不严谨，格式有瑕疵的得2分；报告内容严重缺失，数据不完整，信息错误较多，分析结论缺乏依据，逻辑混乱，结构混乱，表达晦涩难懂，格式不规范的得1分；无相关内容不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：1．评审评分标准涉及到的所有证书、认证、证明和业绩等材料均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据，需按要求提供相应的证明材料在投标文件中。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购监管部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2．政策功能：小微企业的价格扣除

2.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.2小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.2.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3．监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

4．残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5．监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6．评标结果保留两位小数。

# 第五章  合同主要条款及格式

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

南京市政府采购合同

项目名称 ：

采购单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：      年     月     日

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需要提供下列服务：南京江北新区2026年度环境监测项目（新材料科技园以南沿江片区专项监测及质控）（项目名称）       （项目编号）。

按照市局及相关文件要求开展新材料科技园以南沿江片区专项监测及 VOCs组分站质控等监测工作，具体包括但不限于如下内容：

表1  重点企业废水监测内容明细

| 序号 | 企业名称 | 排口名称及编号 | 监测项目（mg/L） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | (水-a1） | pH、化学需氧量、石油类、挥发酚、总氰化物、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、硫化物、氟化物、总有机碳、悬浮物 | 2次/年 |
|  |  |  | 总钒、总铜、总锌 |  |
|  |  |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯 |  |
|  |  | (水-a2） | pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、挥发酚、氨氮、五日生化需氧量、总氰化物、硫化物、总磷、总氮、总有机碳、氟化物 |  |
|  |  |  | 总钒 |  |
|  |  |  | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯 |  |
| 2 | B | (水-b1） | pH、化学需氧量、总磷、悬浮物、石油类、氨氮、氟化物、挥发酚 | 2次/年 |
|  |  | (水-b2） | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物 |  |
|  |  | (水-b3） | pH、化学需氧量、石油类、悬浮物、氨氮 |  |
| 3 | C | (水-c1） | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类 | 2次/年 |
|  |  | (水-c2） | pH、总氰化物、挥发酚、总氮、化学需氧量、总磷、氨氮、石油类、硫化物、悬浮物 |  |
|  |  | (水-c3） | pH、化学需氧量、石油类、悬浮物、总磷、氨氮、总氮 |  |
|  |  | (水-c4） | pH、总氮、氨氮、氟化物、化学需氧量、挥发酚、石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氰化物、硫化物、总有机碳、色度、全盐量 |  |
|  |  |  | 氯苯、苯、苯胺类、硝基苯类 |  |
| 4 | D | (水-d1） | pH、化学需氧量、石油类、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、总氰化物、氟化物、总锌、总铁 | 2次/年 |
| 5 | E | (水-e1） | pH、化学需氧量、石油类、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、总氰化物、氟化物、总锌、总铁 | 2次/年 |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因废水排口无水排放、排水量小、关闭或调整，无法采样，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料。

表2  重点企业废气监测内容明细

| 序号 | 企业名称 | 排口名称 | 排口 编号 | 监测项目（mg/m3） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | / | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨 | 2次/年 |
|  |  | / | DA010 | 二氧化硫、硫酸雾 |  |
|  |  | / | DA101 | 氨、非甲烷总烃 |  |
|  |  | / | DA112 | 二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、硝基苯类 |  |
|  |  | / | DA005 | 颗粒物、二氧化硫、氯化氢、苯、非甲烷总烃、硝基苯类 |  |
| 2 | D | / | DA127 | 氨、颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA120 |  |  |
|  |  | / | DA121 |  |  |
|  |  | / | DA122 |  |  |
| 3 | E | / | DA018 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA072 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |  |
|  |  | / | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |  |
|  |  | / | DA002 | 颗粒物 |  |
|  |  | / | DA014 | 颗粒物 |  |
|  |  | / | DA007 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |  |
|  |  | / | DA008 | 颗粒物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA035 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  |  | / | DA038 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  |  | / | DA039 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  |  | / | - | 氨 |  |
| 4 | B | / | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA002 |  |  |
|  |  | / | DA005 |  |  |
|  |  | / | DA006 |  |  |
| 5 | A | / | DA155 | 二氧化硫、氮氧化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA114 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
|  |  | / | DA064 | 非甲烷总烃、苯乙烯、二甲苯,甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA065 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA069 | 非甲烷总烃、苯乙烯、二甲苯、甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA068 | 非甲烷总烃 | 2次/年 |
|  |  | / | DA066 | 二甲苯、甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA072 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 |  |
|  |  | / | DA073 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 |  |
| 6 | F | / | DA001 | 氮氧化物 | 2次/年 |
|  |  | / | DA002 |  |  |
|  |  | / | DA003 |  |  |
|  |  | / | DA013 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 |  |
| 6 | F | / | DA011 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、非甲烷总烃 | 2次/年 |
|  |  | / | DA040 | 氮氧化物 |  |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因废气排口停运、检修、故障或调整，导致无法采样，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料，并与采购方协商开展类似排口监测。

表3  重点企业无组织废气监测内容明细

| 序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测指标（mg/m3） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D（4家） | 大厂界 | 氨 | 2次/年 |
| 2 | F | 大厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氯化氢 | 2次/年 |
| 3 | C | 大厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、非甲烷总烃 | 2次/年 |
| 4 | A（3家） | 大厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、非甲烷总烃、氨、氯化氢 | 2次/年 |

表4  重点企业废气排口(自动监控）比对监测明细

| 序号 | 企业名称 | 企业名称/排口 | 比对项目 | 比对频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA010 | 二氧化硫、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 2 | D | DA127 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA120 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA121 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA122 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 3 | E | DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA002 | 流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA014 | 流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA008 | 流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA007 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA035 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA038 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA039 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 4 | B | DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA002 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA005 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA006 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 5 | A | DA155 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA114 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
| 6 | F | DA001 | 氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 | 2次/年 |
|  |  | DA002 | 氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA003 | 氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA011 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |
|  |  | DA040 | 氮氧化物、氧含量、流速、烟温、湿度 |  |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因废气排口停运、检修、故障或调整，导致无法采样，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料，并与采购方协商开展类似排口监测。

表5   重点企业废水排口（自动监控）比对监测明细

| 序号 | 企业详细名称 | 排口名称 | 比对项目 | 比对频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | (水-d1） | CODCr、氨氮、pH | 2次/年 |
| 2 | E | (水-e1） | CODCr、氨氮、pH | 2次/年 |
| 3 | C | (水-c4） | CODCr、氨氮、pH | 2次/年 |
|  |  | (水-c2） | CODCr、氨氮、pH |  |
|  |  | （水-c3） | CODCr、氨氮、pH |  |
| 4 | A | (水-a1） | CODCr、氨氮、pH | 2次/年 |
|  |  | (水-a2） | CODCr、氨氮、pH |  |
| 5 | B | (水-b2） | CODCr、pH | 2次/年 |
|  |  | (水-b3） | CODCr、氨氮、pH |  |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因废水排口无水排放、排水量小、关闭或调整，无法采样，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料，并与采购方协商开展类似排口监测。

表6   重点企业厂界噪声监测清单

| 序号 | 企业名称 | 评价指标 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Leq | 4个 | 1次/年，昼夜各一次 |
| 2 | C | Leq | 5个 |  |
|  |  | Leq | 3个 |  |
| 3 | D | Leq | 5个 |  |
| 4 | F | Leq | 1个 |  |

注：1、供应商执行宁环函【2023】10号要求，如采购人颁布新的监测要求，供应商及时做相应调整并开展监测；2、因企业停运、检修、故障或调整，导致无法监测，供应商需进行现场勘察取证出具佐证材料，并与采购方协商开展类似排口监测。

表7   重点企业VOCs组分站质控检查工作表

| 序 号 | 质 控 检 查 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 检查点位：4家企业共6个VOCs组分站 |
|  | 1、D |
|  | 2、A |
|  | 3、F |
|  | 4、C |
| 二 | 检查频次：一年两次。 |
| 三 | 现场质控检查内容： |
|  | 1、环境检查，包括干扰源、站房内外部空间、温湿度、安全设施和采样管； |
|  | 2、文件材料检查，包括日常运维、故障维修和量值溯源； |
|  | 3、设备状态检查，包括预浓缩系统、GC-MS系统和辅助系统； |
|  | 4、历史图谱检查，包括积分规范性、定性准确性和数据一致性； |
|  | 5、现场测试，包括流量测试、比对测试和空白测试。 |

第二条 合同总价款 本合同项下服务报价为__________元，具体详见分项报价表

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价不变。

第三条 组成本合同的有关文件下列关于           号的招标文件、供应商投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲乙双方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。若有少数特殊监测因子（如二噁英等），乙方不具备相应监测能力的，征得甲方同意后可在本项目其他标段调配或者另行分包。

乙方委派（姓名）   （联系方式）        为项目负责人，全面负责本项目的对接工作。

第六条交付和验收

1、履行期限：         （具体以采购人要求为准）

2、质量标准：满足行业标准、采购需求及采购人要求。

第七条履约保证金

1、本项目无需提供履约保证金。

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付。

3、付款条件：合同签订后，分三次分别支付到乙方账户，7月份支付合同总价的30%;11月份支付至合同总价的70%;全部完成，经验收后，支付至合同总价。

第九条违约责任

1、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

2、乙方所交付的成果文件不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲乙双方支付合同总款5%的违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述1-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究丙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

3.根据《江苏省生态环境厅关于净化生态环境监测服务市场环境的通知》（苏环办[2023]122号）第五条的规定，承担生态环境部门委托监督性监测服务的环境监测机构，不得同时承接同一排污单位自行监测委托服务，如后期履约过程中发现并查实存在同时承接的情形，甲方有权力终止合同。

4.监测任务时效性无法保证的（如不能在样品保存期内完成分析的情形等），甲方有权力终止合同。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

附件

廉政承诺书

廉政承诺书

项目名称：南京江北新区2026年度环境监测项目（新材料科技园以南沿江片区专项监测及质控）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

为进一步做好项目中的党风廉政建设工作，确保项目进度、质量、安全、廉政，防止各种违法违纪行为的发生，保护国家、集体、个人的合法权益，依据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，特制定本廉政承诺书。

第一条甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业密秘和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，对有关人员经常开展廉政教育活动。设立举报箱、公布举报电话，协助监督部门认真查处各种违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时予以提醒，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的有影响公正执行公务的宴请和其他娱乐活动；不得接受乙方提供的通信、交通和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求乙方参加婚丧嫁娶活动、安排出国、出境旅游等。

（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定以外的材料（甲方按规定进行认质、认价的产品或单位除外）。

第三条乙方的责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加有影响公正执行公务的宴请及旅游娱乐等活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通信、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本承诺书第一、二条行为的，按照上级及本局有关规定进行处理。

（二）乙方工作人员有违反本承诺书第一、三条行为的，可以视为合同违约，甲方有权无条件终止合同，并按有关规定进行处理。

第五条 本承诺书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力，经双方签署后生效。

第六条 本承诺书的有效期为双方签署之日起至该项目完成时止。

第七条 本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章）                             乙方单位（盖章）

甲方负责人（签字）:                         乙方负责人（签字）：

# 电话：                                                    电话：

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（项目编号：  ）

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

评分索引表

供应商名称（加盖电子公章）：

| 详细评分办法中的 各个打分项目 | 在投标文件中的 页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、服务方案

十、业绩

十一、履约能力

十二、中小企业声明函（如有）

十三、残疾人福利性单位声明函（如有）

## 一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏中博通信有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，自然人的身份证明复印件加盖公章扫描上传至电子投标文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2025年12月-2026年5月）至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2025年12月-2026年5月）至少一个月份依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料复印件加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，成立不足1个月的供应商无缴纳税收和社会保障资金记录的提供说明材料加盖公章扫描上传至电子投标文件中。备注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3．供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，自然人的身份证明复印件加盖公章扫描上传至电子投标文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2025年12月-2026年5月）至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内（2025年12月-2026年5月）至少一个月份依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料复印件加盖供应商公章扫描上传至电子投标文件中，成立不足1个月的供应商无缴纳税收和社会保障资金记录的提供说明材料加盖公章扫描上传至电子投标文件中。备注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。并提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

## 二、满足特定资格要求的证明文件

无。

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                  （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称（加盖电子公章）：

单位地址：

日期：

## 四、投标函

投标函

致：江苏中博通信有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1．按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2．我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5．同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6．一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7．我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8．我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

## 五、开标一览表

开标一览表

供应商名称（加盖电子公章）：

项目名称：                  项目编号：                    标包号：

| 投标报价 | 元 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/ 交付使用时间 | 满足招标文件要求 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |

供应商（加盖电子公章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：

注：1．“供应商是否属于小微型企业”“供应商是否属于残疾人福利性单位”“供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

2．《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

六、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

委托代理人（签字或签章）：

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

注：1．供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为完全响应。

2．行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

注：1．供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为完全响应。

2．行数不够，可自行添加。

九、服务方案

服务方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

十、业绩

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目内容 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

注：1．供应商结合招标文件第五章评标方法与评标标准，自行填写，需同时提供招标文件中要求的证明材料复印件加盖公章，缺少或不提供不得分。

2．行数不够，可自行添加。

十一、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）:

授权代表（签字）：

日	期：	  年	  月	  日

十二、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	   人，营业收入为	     万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	   人，营业收入为	      万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加                （单位名称）采购编号为            项目（分包号：      ）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1．供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2．中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                  联系电话：

授权代表：                联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                           分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

相关说明：

1．供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2．由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3．质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4．《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5．《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6．质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7．质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。