## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【下马坊观光车场站服务中心公厕改
|  | 下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【下马坊观
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：自行考虑 2、场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平 | m2 | 190.1
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：根据现场和设计图纸及地勘报告描述综合考虑 2、挖土深度：1m 内 3.挖土方式自行考虑：需考虑人机配合费、内倒、土石方平衡 | m3 | 82.44
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:根据现场和设计图纸及地勘报告描述综合考虑 2.挖土深度:详见设计图纸 3.挖土方式自行考虑：包括不限于需考虑人机配合费、人工修边坡、内倒、土石方平衡 | m3 | 32.55
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场和设计图纸及地勘报告描述综合考虑 2.挖土深度:详见设计图纸 3.挖土方式自行考虑：包括不限于需考虑人机配合费、人工修边坡、内倒、土石方平衡 | m3 | 42.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 010102003001 | 挖基坑石方 | 1.土壤类别:具体详地勘报告 2.挖土深度:4m 内 3.挖土方式自行考虑：包括不限于人工配合、内倒、土石方平衡 | m3
6 | 010102002001 | 挖沟槽石方 | 1.土壤类别:具体详地勘报告 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式自行考虑：包括不限于人工配合、内倒、土石方平衡 | m3
7 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方来源、运距:投标人综合考虑在报价中 2、夯填（碾压）：采用灰土，分层夯实(分层厚度一般≤300)，密实度≥0.94 3、土源及保洁费等相关费用，由投标人综合考虑在报价中 | m3 | 40.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.投标人自行查看弃置场，运距自行考虑，中标后不增加任何费用 3.渣土消纳费、渣土弃置费、行政事业性收费等请投标人根据现行政策及保洁费请投标人在报价中综合考虑，结算时综合单价不予调整 4.土方运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，优选环保绿皮工程车，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担 | m3 | 116.49
砌筑工程
9 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆 2、部位：-0.06m标高处 | m2 | 15.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010401008002 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5(B07)蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.填充材料种类及厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM5 | m3 | 15.07
11 | 010401008003 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:A5(B07)蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.填充材料种类及厚度:综合考虑 4.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM5 | m3 | 19.63
混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501001001 | 超挖回填 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20商品砼 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 10.2
13 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20商品 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 19.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 3.8
15 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30P6 3.消防增压泵站基础 4.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 83.85
16 | 010501006002 | 门厅台盆基础 | 1、部位：门厅台盆 2、规格尺寸：1900*400*200，C30商品砼，内配HRB400直径8@150，直径6根12 3、100厚C20素砼 4、素土夯实，夯实系数>93% 5、其它详见图纸，包含配套C30素砼二次浇筑、C40无收缩细石砼；，施工满足验收规范要求。 | m3 | 0.15
17 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 6.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 11.71
19 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 11.68
20 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 0.31
21 | 010503004001 | 圈梁-反坎 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 3.46
22 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 5.95
23 | 010505001001 | 有梁板-斜板 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 21.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010505008001 | 悬挑板 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m3 | 6.39
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，直径Φ12以内 | t | 6.808
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，直径Φ12~Φ25 | t | 8.488
27 | 010515003001 | 砌体加筋 | 1.砌体钢筋 | t | 0.25
28 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:25以内 | 个 | 22
29 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.电渣压力焊 | 个 | 158
金属结构工程
30 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装(门厅台盆处) 2.300*300*6厚镀锌钢板，配4根HRB400直径12锚筋，L=200 3.屋面结构板预留250*250*6厚钢板预埋件 4.其它做法具体详图纸， | t | 0.24
门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 010802001002 | 金属门 | 1.铝合金门 2、门代号及洞口尺寸：M0921,900*2100；M1021,1000*2100； 3.包含五金件，含门锁 4.型材：浅灰色75系列铝合金断桥隔热型材 5.玻璃：Low-e6+12A+6 6.其他：满足设计图纸、图集、政府相关文件、规范验收等要求 | m2 | 4
32 | 010802001001 | 金属门 | 1.铝合金门-门联窗 2、门代号及洞口尺寸：MC7330(1),7300*3000；MC7330(2),7300*3000； 3.包含五金件，含门锁 4.型材：浅灰色75系列铝合金断桥隔热型材 5.玻璃：Low-e6+12A+6 6.其他：满足设计图纸、图集、政府相关文件、规范验收等要求 | m2 | 42.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 010807001001 | 金属窗 | 1.铝合金窗 2.包含五金件 3.型材：（颜色需现场确认）浅灰色75系列铝合金断桥隔热型材 4.玻璃：Low-e6+12A+6 5.其他：满足设计图纸、图集、政府相关文件、规范验收等要求 | m2 | 36.3
34 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.防盗窗花格栅 2.型材规格：30*30*2不锈钢钢管 3.型材表面处理：（颜色需现场确认）氟碳漆 4.其他：样式详见图纸、施工应满足设计及规范验收要求 | m2 | 36.3
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.哑光深灰色琉璃瓦 2.1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3 %麻刀卧浆,最薄处20 3.30厚DM M15砂浆(M15水泥砂浆),满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的φ10钢筋头绑扎 4.3厚SBS防水卷材（另计） 5.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（另计） 6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 7.钢筋砼屋面板,预埋φ10 钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 | m2 | 266
36 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料(遇墙处高出完成面250) | m2 | 279.3
37 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS防水卷材,女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等防水附加层:1.5厚非固化沥青防水涂膜，在阴角部分涂刷,宽度不小于 250mm,卷起高度不小于 300mm | m2 | 279.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.1.5+1.5厚JS-II防水涂料,洗手台边缘0.5m范围上翻1200,其余部位统一上翻300高防水层门口处外涂宽300; 2.部位：男厕、女厕、第三卫生间、大厅 | m2 | 235.56
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(高度1800mm) 2.部位：男厕、女厕、第三卫生间、大厅 | m2 | 158
楼地面装饰工程
40 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10mm厚防滑地砖,白水泥擦缝(燃烧性能等级不低于A级)(带防水层的防滑地砖地面)-包含美缝 2.30厚DSM15.0级水泥砂浆结合层 3.15+15厚JS-II防水涂料;（另计） 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡,坡向地漏 5.100mm厚C20细石混凝土,内配双向钢筋φ6 @200.陶打随抹平 6.回填土夯实 7.部位：男厕、女厕、第三卫生间、大厅 | m2 | 162.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝(燃烧性能等级不低于A级)(防滑地砖地面)-包含美缝 2.20厚DSM15.0级水泥砂浆结合层 3.40mm厚C25细石混凝土,内配筋Ф4 @150钢丝网片,钢筋位置中上部位置 4.100mm厚C20细石混凝土,内配双向钢筋Ф6 @200,随打随抹平, 5.回填土夯实 6.部位：管理间 | m2 | 7.5
42 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.10 mm厚地砖踢脚(燃烧性能等级不低于A级) 2.15厚DPM15.0预拌砂浆抹面压光,下口做出滴水线 3.基层墙体 | m | 21
43 | 010507001001 | 散水 | 1.600 宽水泥砂浆面层散水 2.参见5J909-散3ASW18 | m2 | 39.2
44 | 010507004001 | 台阶 | 1.防滑地砖面层台阶 2.参见5J909-台8A/SW8 | m2 | 1.74
45 | 010507001002 | 坡道 | 1.入口缓坡(毛面花岗岩坡道,参见05J909-坡12A/SW16） | m2 | 116
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
46 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.外墙柔性腻子两遍,白色自洁型抗裂涂料三遍（另计） 2.网格布一道 3.20厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛,掺5 %防水剂 4.专用混凝土界面剂一道 5.基层墙体（包含门窗洞口四周聚合物水泥砂浆） | m2 | 147.8
47 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.贴外墙面装饰小青砖(粘贴前先用水浸湿)1:1水泥砂浆勾缝 2.6厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.素水泥浆一道 4.12厚1:3水泥砂浆打底压实抹平,掺5%防水剂 5.基层墙体（包含门窗洞口四周聚合物水泥砂浆） | m2 | 81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面砖面层(由装修二次深化设计)专用粘接剂,高度3000mm 2.1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(高度1800mm)（另计） 3.15厚聚合物水泥防水砂浆打底找平(贴砖面抹灰满挂10X10X0.7钢丝网一道) 4.砼墙面刷界面剂一道,砌体墙甩浆!(燃绕性能等级不低于A级) 5.基层墙体 | m2 | 162
天棚工程
49 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.铝合金方板吊顶(燃烧性能等级A级) 2.参见05J909-棚36B1/DP20 3.部位：管理间 | m2 | 7.5
50 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位：男女厕、第三卫生间、大厅 2.100*40*1.0mm厚木纹铝方通，(燃烧性能等级A级) 1.多模数B型龙骨 2.主龙骨(承载龙骨)CS60 3.吊件 ф8钢筋吊杆 | m2 | 164
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位：男女厕、第三卫生间、大厅 2.5厚1:03:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 3.13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4.混凝土板底基层 | m2 | 164
油漆、涂料、裱糊工程
52 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙柔性腻子两遍,白色自洁型抗裂涂料三遍 | m2 | 147.78
53 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.无机圭釉涂料一遍 2.乳液内墙涂料一遍 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 5.部位：男女厕、第三卫生间、大厅 | m2 | 164
其他装饰工程
54 | 011502001001 | 成品雨链 | 1.成品雨链，满足设计要求 | m | 6.4
55 | 010606011001 | 成品铝合金檐沟 | 1.成品铝合金檐沟 2.具体详图纸 | m | 6.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 080206005001 | 钢格栅(含排水沟) | 1.700*700*30厚304不锈钢钢格栅,壁厚4mmm，孔径30*30 2.20厚1:3水泥砂浆找玻层，内3%掺防水粉 3.100厚C20素砼 4.素士夯实，夯实系数>93% 5.包含下部排水的角钢(规格30*30*3)、砖水沟(M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体)防水及其它满足设计及规范验收要求。 | m2 | 4.9
57 | 011505001001 | 门厅台盆 | 1.门厅台盆 2.钢架：包含成人、儿童台面钢架(立柱镀锌方钢100*4，横向龙骨镀锌方钢30*3、其它50*3)，另计。 3.基层板：20厚面漆板(另计) 3.包含20厚人造石台面、台下盆尺寸详图纸 4.台面开洞、石材磨边综合考虑在报价中； 5.其它：9厚木工板、配备压取器详图纸 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.成人、儿童台面钢架：立柱镀锌方钢100*4，横向龙骨镀锌方钢30*3、其它50*3，100*50*6厚加劲肋 2.其它符合图纸设计要求及规范要求 | t | 0.8
59 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.20厚免漆板包封-原木色 2.符合图纸设计要求、包含电视支架 | m2 | 2.16
60 | 011207001002 | 检修门 | 1.检修门 2.符合图纸设计要求，根据实际情况增设龙骨，综合考虑报价 | m2 | 1.26
61 | 011505001002 | 置物台 | 1.铝材，尺寸200*100 2、具体详见图纸 | 个 | 31
62 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.抗菌扶手 2.一字扶手700长 3、具体详见图纸 | 个 | 44
63 | 011505005002 | 无障碍卫生间抗菌扶手 | 1.马桶扶手+一字扶手+洗脸盆扶手 2、具体详见图纸 | 套 | 3
64 | 011505005003 | 卫生间L扶手 | 1.卫生间L扶手 2、具体详见图纸 | 套 | 6
65 | 011505006001 | 塑料挂衣钩 | 1.塑料挂衣钩 | 套 | 62
66 | 050307017001 | 垃圾桶 | 1.塑料垃圾桶 2.带盖 | 个 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
67 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.6mm'银镜 2.包含基层 | m2 | 2.8
68 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 1.塑料抽纸盒 | 个 | 64
69 | 011505008003 | 一次性马桶坐垫收纳盒 | 1.一次性马桶坐垫收纳盒 | 个 | 7
70 | 050307017003 | 垃圾箱 | 1.2类垃圾箱 2.材质:304不锈钢 | 个 | 2
71 | 011508005001 | 亚克力标识牌-300*420*15mm | 1.尺寸:300*420*15mm 2.材质:亚克力，咖啡色面板单片面贴，白色文字图形丝印。 3、字样详见图纸 | 个 | 4
72 | 011508005002 | 亚克力标识牌-120*120*2mm | 1.尺寸:120*120*2mm 2.材质:背印亚克力 3.字样详见图纸 | 个 | 31
73 | 011508005003 | 亚克力标识牌-70*70*2mm | 1.尺寸:70*70*2mm 2.材质:背印亚克力 3.字样详见图纸 | 个 | 62
74 | 011508005004 | 亚克力标识牌-300*120*3mm | 1.尺寸:300*120*3mm 2.材质:背印亚克力 3.字样详见图纸 | 个 | 9
75 | 011508005005 | 不锈钢标识牌-550*800*50mm | 1.尺寸:550*800*50mm 2.材质:不锈钢烤漆 3.字样详见图纸 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
76 | 011508005006 | 不锈钢标识牌-400*600*20mm | 1.尺寸:400*600*20mm 2.材质:不锈钢烤漆，金色面板单片面贴，黑色文字丝印，LOGO和花纹 3.字样详见图纸 | 个 | 2
77 | 011508005008 | 不锈钢标识牌-室外引导指示牌 | 1.尺寸:具体详图纸要求 2.材质:不锈钢烤漆，金色面板面贴，黑色文字丝印，LOGO和花纹，含立柱及安装 | 个 | 4
78 | 011508005007 | 亚克力标识牌-100*200*2mm | 1.尺寸:100*200*2mm 2.材质:背印亚克力 3.字样详见图纸 | 个 | 181
79 | 011501020001 | 折叠婴儿护理台 | 1.折叠婴儿护理台 2.详见图纸，符合规范验收要求 | 个 | 1
80 | 050307017002 | 婴儿座椅 | 1.婴儿座椅 2.详见图纸，符合规范验收要求 | 个 | 1
81 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.卫生间隔断 2.抗倍特板隔断，含塑料配件，高度1.8m，进深1.2m; | 间 | 31
82 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.小便斗挡板：12厚抗倍特板隔断 2.，含塑料配件 | 片 | 8
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
83 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 190.12
84 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 190.12
85 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
86 | 011702001001 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20商品砼 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2 | 138.34
87 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2 | 51.2
88 | 011702004001 | 异形柱 模板 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2 | 140.52
89 | 011702005001 | 基础梁 模板 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2 | 58.66
90 | 011702009001 | 过梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2 | 3.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
91 | 011702008001 | 圈梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2
92 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2 | 66.05
93 | 011702014001 | 有梁板 模板 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2 | 175.2
94 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 模板 | 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：含浇筑、振捣、养护等内容 | m2 | 53.23
95 | 011702027001 | 台阶 模板 | 1.防滑地砖面层台阶 2.参见5J909-台8A/SW8 | m2 | 1.74
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【下马坊观光车场站服务中
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【下马坊观光车场站服务中
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 74358.28 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 74358.28 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【下马坊观光车场站服务中心公厕改造
暂列金额明细表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 74358.28
合 计 |  |  |  | 74358.28
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【下马坊观光车
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 09090813@2 | 铝合金全玻平开门 | m2 |  |  |  | 800
2 | 09090813@1 | 铝合金全玻平开门四扇折叠门 | m2 |  |  |  | 846.69
3 | 09093511@1 | 铝合金全玻推拉窗75系列断桥 | m2 |  |  |  | 575.22
4 | 06650101 | 防滑地砖 | m2 |  |  |  | 200
5 | 06612143@1 | 墙面砖小青砖 | m2 |  |  |  | 150
6 | 06612143@2 | 墙面砖 | m2 |  |  |  | 200
7 | DLFCL@10 | 置物台 | 个 |  |  |  | 30
8 | DLFCL@13 | 卫生间扶手 | 个 |  |  |  | 100
9 | DLFCL@14 | 无障碍卫生间扶手 | 个 |  |  |  | 500
10 | DLFCL@12 | 塑料挂衣钩 | 套 |  |  |  | 5
11 | DLFCL@11 | 垃圾桶 | 个 |  |  |  | 100
12 | 06250723 | 镀银镜面玻璃(成品)6mm | m2 |  |  |  | 72.89
13 | DLFCL@15 | 卫生纸盒 | 个 |  |  |  | 20
14 | DLFCL@16 | 一次性马桶坐垫收纳盒 | 个 |  |  |  | 20
15 | DLFCL@26 | 垃圾箱 | 个 |  |  |  | 100
16 | DLFCL@17 | 亚克力标识牌-300*420*15mm | 个 |  |  |  | 200
17 | DLFCL@18 | 亚克力标识牌-120*120*2mm | 个 |  |  |  | 20
18 | DLFCL@19 | 亚克力标识牌-70*70*2mm | 个 |  |  |  | 20
19 | DLFCL@20 | 亚克力标识牌-300*120*3mm | 个 |  |  |  | 50
20 | DLFCL@21 | 不锈钢标识牌-550*800*50mm | 个 |  |  |  | 400
21 | DLFCL@22 | 不锈钢标识牌-400*600*20mm | 个 |  |  |  | 200
22 | DLFCL@24 | 不锈钢标识牌-室外引导指示牌 | 个 |  |  |  | 3600
23 | DLFCL@23 | 亚克力标识牌-100*200*2mm | 个 |  |  |  | 30
24 | DLFCL@9 | 折叠婴儿护理台 | 个 |  |  |  | 1000
25 | DLFCL@8 | 婴儿座椅 | 个 |  |  |  | 500
26 | 08450243 | 成品卫生间隔断 | 间 |  |  |  | 1029.06
合计
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
27 | 18553525@1 | 卫生间小便斗挡板(成品)抗倍特小便斗挡板 | 片 |  |  |  | 150
28 | DLFCL@14 | 卫生间L扶手 | 套 |  |  |  | 120
合计
表—12—2

## 表-12-4 计日工表【下马坊观光车场站服务中心公厕改造项
计日工表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 |  |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【下马坊观光车场站服务
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~建筑工程 |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 扉-1 招标工程量清单扉页【下马坊观光车场站服务中心公厕改_1
|  | 下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【下马坊观_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.人工整地 2.回填土质要求:含水率满足设计要求 3.取土运距:自行考虑 4.回填厚度:综合考虑 | m2 | 300
2 | 050102005001 | 栽植地被 | 1.栽植地被麦冬49丛/m2 2.二级养护、成活期养护1个月。 | m2 | 200
3 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.栽植露地时令冬季花卉81株/m2. 2.二级养护、成活期养护1个月。 | m2 | 30
4 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.栽植球形树金亮女真球h80-100、p100-120cm 2.二级养护、成活期养护1个月 | 株 | 2
5 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.栽植球形树完美冬青球、h80-100、p100-120cm 2.二级养护、成活期养护1个月 | 株 | 2
6 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.栽植多年生花卉盆径20cm（吴风草、英国山麦冬等）、16株/m2 2.二级养护、成活期养护1个月。 | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.栽植女贞造型树h160-180、p140-160cm 2.二级养护、成活期养护1个月。 | 株 | 3
8 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺植沙培果岭草草毯（黑麦草矮生百慕大混播） 2.二级养护、成活期养护1个月。 | m2 | 80
9 | 050201001001 | 人行园路 | 1.30厚烧面花岗岩石材 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.100厚C30素砼 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实系数93% 6、工程量暂定 | m2 | 60
分部分项合计
措施项目
10 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 株 | 3
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【下马坊观光车场站服务中_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【下马坊观光车场站服务中_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 5440.5 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 5440.5 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【下马坊观光车场站服务中心公厕改造_1
暂列金额明细表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 |  |  |  | 5440.5
合 计 |  |  |  | 5440.5
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【下马坊观光车场站服务中心公厕改造项_1
计日工表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 |  |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【下马坊观光车场站服务_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~园林绿化工程 |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 扉-1 招标工程量清单扉页【下马坊观光车场站服务中心公厕改_2
|  | 下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【下马坊观_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气工程
电气照明工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:强电配电箱 2.规格:详设计文件，含元器件成套设备，端子接线 3.安装方式:嵌墙安装，底边距地1.8m 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、满足规范验收要求 | 台 | 1
2 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:详设计文件 3.元器件成套设备，端子接线，箱体接地费用综合考虑 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1
3 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:分等电位箱 2.规格:详设计文件 3.元器件成套设备，端子接线，箱体接地费用综合考虑 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 50
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配，含开复槽费用 5.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 128.47
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配，含开复槽费用 5.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 388.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030411001004 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 30
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号，规格：YJV-3*10 3.敷设方式部位:穿管敷设 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 55
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 462.51
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 826.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 159
12 | 030408001002 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤16mm2 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2
13 | 030408001003 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤4mm2 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3
14 | 030408001004 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤2.5mm2 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030412004001 | 双筒灯 | 1.名称:双筒灯 2.型号规格:2*7W，LED 3.安装形式:综合考虑 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 57
16 | 030412004002 | 铝扣板平板灯 | 1.名称:铝扣板平板灯 2.型号规格:20W 3.安装形式:综合考虑 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2
17 | 030412005001 | 镜前灯 | 1.名称:镜前灯 2.型号规格:32W 长1.2m 3.安装形式:综合考虑 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 3
18 | 030404034001 | 二联单控开关 | 1.名称:二联单控开关 2.规格:详设计文件 3.安装方式:嵌墙距地1.3米 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030404035001 | 单相二三极暗插座 | 1.名称:单相二三极暗插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式：暗装插座，带锁除特殊标注外，其它均为H:1300 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 44
20 | 030404036001 | 烘手器 | 1.名称:烘手器 2.规格:220V 1200W 3.安装方式：距地1.5m 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3
21 | 030404036002 | 扫码出纸盒 | 1.名称:扫码出纸盒 2.规格:220V 20W 3.安装方式：距地1.5m 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030404036003 | 杀菌除臭机 | 1.名称:杀菌除臭机 2.规格:55W 适用60m2 3.安装方式：距地2.2m 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2
23 | 030502004001 | 电视 | 1.名称:电视 2.规格:43寸 3.参数不低于：LCD显示，超高清4K，2GB运行内存，32GB储存内存，刷频率120HZ，支持wifi连接 4.安装方式：吊装（含支架） 5.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2
24 | 031002003005 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:入户套管 2.规格:DN40 3.填料材质:符合规范要求 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 | 1
无障碍报警工程
26 | 030404017004 | 无障碍报警系统控制箱 | 1.名称:无障碍报警系统控制箱 2.规格:详设计文件 3.安装方式:嵌墙安装，底边距地2.2m 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1
27 | 030904012001 | 消防报警系统控制主机 | 1.输入电压 AC220V，输出电压 DC36V； 2.配置 8 路独立信号输入 / 输出回路，支持≥16 个报警点位接入； 3.安装方式:满足消防规范和设计要求 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑，含开复槽费用 5.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 326.7
29 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-2*1.5 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 386.03
30 | 030404034002 | 求救呼救按钮 | 1.名称:求救呼叫按钮 2.安装方式:H=500/1000mm 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 7
31 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:H≥2500mm 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:二合一消防应急灯 2.型号规格:带疏散指示功能 3.安装形式:H=2200mm，就近接插座 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 4
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 25
34 | 031002003006 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:入户套管 2.规格:综合考虑 3.填料材质:符合规范要求 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1
35 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器2个，手提式水基型灭火器MS/ABEF2 配灭火器箱 | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030507017002 | 无障碍报警系统调试 | 1.无障碍报警系统调试 2.包含满足无障碍报警系统正常使用全部调试费用综合考虑 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 | 1
视频监控工程
37 | 030404017005 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式：暗装，H=1.6m 4.包含插排、光猫路由一体机、DC低压电源 5.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1
38 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑，含开复槽费用 5.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 34.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑，含开复槽费用 5.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 100
40 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-2*1.5 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 20.78
41 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：室外光纤 2.线缆对数：综合考虑 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:监控线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:CAT5E 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 20.87
43 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：400万像素全彩夜视枪机 2.安装高度：3m 3.支架制安综合考虑 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 3
44 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030507017001 | 视频监控系统调试 | 1.视频监控系统调试 2.包含满足视频监控系统正常使用全部调试费用综合考虑 3.包含监控视屏入网接入费 4.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
给排水工程
给水工程
46 | 031001006005 | 室内给水PPR管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN75 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 207.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 031001006006 | 室内给水PPR管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 80.75
48 | 031001006007 | 室内给水PPR管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 93.6
49 | 031001006008 | 室内给水PPR管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR给水管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 24.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 031003001001 | 电磁阀 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN32 3.安装方式及高度:暗装，H=300 4.时控开关控制启闭（控制管线另计） 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 1
51 | 031001006017 | 墙体开、复槽 | 1.墙面开槽、恢复 2.墙体结构、管径综合考虑 3.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 118.85
52 | 031002003001 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:符合规范要求 4.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 3
53 | 031002003002 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:符合规范要求 4.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 1
54 | 031002003003 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:符合规范要求 4.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 031002003004 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN40 3.填料材质:符合规范要求 4.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 1
排水工程
56 | 031001006021 | 室内UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管DN160 3.连接形式:承插零件粘接 4.管件制作安装综合考虑 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 48.66
57 | 031001006022 | 室内UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管DN110 3.连接形式:承插零件粘接 4.管件制作安装综合考虑 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 117.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 031001006023 | 室内UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管DN75 3.连接形式:承插零件粘接 4.管件制作安装综合考虑 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 20.52
59 | 031001006024 | 室内UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管DN50 3.连接形式:承插零件粘接 4.管件制作安装综合考虑 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 48.1
60 | 031004003001 | 台下盆 | 1.名称：台下盆（感应式出水龙头） 2.材质：详设计文件 3.规格、类型：详设计文件 4.包含本体、龙头、角阀、金属软管、排水栓、存水弯、三通、弯头等完成该项目所有配件 5.其他：满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 组 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 031004003002 | 柱式洗手盆 | 1.名称：柱式洗手盆（感应式出水龙头） 2.材质：详设计文件 3.规格、类型：详设计文件 4.包含本体、龙头、角阀、金属软管、排水栓、存水弯、三通、弯头等完成该项目所有配件 5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 组 | 1
62 | 031004003003 | 柱式洗手盆 | 1.名称：柱式洗手盆（儿童）（感应式出水龙头） 2.材质：详设计文件 3.规格、类型：详设计文件 4.包含本体、龙头、角阀、金属软管、排水栓、存水弯、三通、弯头等完成该项目所有配件 5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 031004007001 | 挂式小便斗 | 1.名称：挂式小便斗（感应式冲水） 2.材质：详设计文件 3.规格、类型：详设计文件 4.包含本体、冲洗阀、金属软管、存水弯、三通、弯头等完成该项目所有配件 5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 组 | 9
64 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器（感应式冲水） 2.材质：详设计文件 3.规格、类型：详设计文件 4.包含本体、冲洗阀、金属软管、存水弯、三通、弯头等完成该项目所有配件 5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 组 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
65 | 031004006002 | 坐式大便器 | 1.名称：坐式大便器（按压式冲水） 2.材质：详设计文件 3.规格、类型：详设计文件 4.包含本体、角阀、金属软管、存水弯、三通、弯头等完成该项目所有配件 5.5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 组 | 7
66 | 031004006003 | 坐式大便器（儿童） | 1.名称：坐式大便器（儿童）（按压式冲水） 2.材质：详设计文件 3.规格、类型：详设计文件 4.包含本体、角阀、金属软管、存水弯、三通、弯头等完成该项目所有配件 5.5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 组 | 1
67 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：拖把池 2.材质：详设计文件 3.规格、类型：详设计文件 4.包含本体、水嘴、三通、弯头等完成该项目所有配件 5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.材质:详设计文件 3.型号、规格:DN50 4.5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 9
69 | 031003001005 | 洗手液按压器 | 1.名称:龙头式感应自动洗手液器 2.材质:泡沫版/主体铜材/电源电池双供电/瓶容量1000ml 3.规格:开孔直径21-30mm 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 10
室外零星工程
70 | 031001006025 | 室外PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PE给水管DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.管件制作安装综合考虑 6.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 031001006026 | 室外PPR给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管DN75 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.管件制作安装综合考虑 6.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 55
72 | 031001006027 | 室外PPR给水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR给水管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.管件制作安装综合考虑 6.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 14.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
73 | 031001006028 | 室外双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:双壁波纹管排水管DN300 3.连接形式:承插连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.管件制作安装综合考虑 6.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 40
74 | 031001006031 | 室外双壁波纹排水管 | 1.安装部位:室外雨水管 2.材质、规格:双壁波纹管排水管DN200 3.连接形式:承插连接 4.管件制作安装综合考虑 5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 45
75 | 031001006029 | 室外UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC排水管DN250 3.连接形式:零件粘接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.管件制作安装综合考虑 6.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 4.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
76 | 031001006030 | 室外UPVC排水管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC排水管DN200 3.连接形式:零件粘接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.管件制作安装综合考虑 6.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 21.94
77 | 040504002001 | 水表井 | 1.名称：水表井 2.尺寸：2750*1250（内径） 3.包含垫层、浇筑钢筋混凝土及相应模板、爬梯、井盖，详见图集《苏S01-2012》P59页（水表、阀门等管道附件另计） 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 座 | 1
78 | 031003001002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
79 | 031003001003 | 倒流防止器 | 1.类型:倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 1
80 | 031003013001 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 1
81 | 031003001004 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN75 3.连接形式:综合考虑 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 个 | 11
82 | 040504001001 | 污水井 | 1.名称：污水检查井 2.尺寸：φ1000mm 3.包含垫层、砌体、浇筑钢筋混凝土及相应模板、爬梯、井盖等，详见图集《苏S01-2012》P199页 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
83 | 040504009001 | 集水井 | 1.名称：集水井 2.规格尺寸：700*1000*1200，600*300*30*4厚304不锈钢格栅 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖；100厚C20素砼；100厚级配碎石垫层；素土夯实，夯实系数>93% 4.其它详见设计图纸、图集、规范验收要求 | 座 | 2
84 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:有效容积30立方 3.包含土石方开挖、外运、非直埋施工砌筑、砼浇筑、模板、钢筋等全部工序 4.壁厚200钢筋砼容纳池，抗渗等级P6C30钢筋砼，内配HRB400直径12@150双层双向暂定内径长8*宽4*高4米 5.垫层、整体化粪池的购买及安装等费用综合考虑 6.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
85 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：投标人查看现场后自行考虑 2.挖土深度：依据图纸并结合现场情况自行考虑 3.包括原地坪破除 4.挖土方式自行考虑：包括不限于需考虑人机配合费、人工修边坡、内倒、土石方平衡 | m3 | 134.03
86 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：符合设计及规范要求 3.填方来源、运距：投标人自行考虑 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m3 | 89.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
87 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.投标人自行查看弃置场，运距自行考虑，中标后不增加任何费用 3.渣土消纳费、渣土弃置费、行政事业性收费等请投标人根据现行政策及保洁费请投标人在报价中综合考虑，结算时综合单价不予调整 4.土方运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，优选环保绿皮工程车，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由投标单位承担 | m3 | 44.92
88 | 031001011001 | 外线接入 | 1.外线接入 2.包含室外给排水管道计入、强弱电等室外接入 3.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 项 | 1
通风工程
壁式排风扇
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
89 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:壁挂风扇 2.规格:220V 50W 16寸 3.安装方式:距地1.8m 4.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 台 | 4
室内通风工程
90 | 030108003001 | 6寸抽风机 | 1.名称:6寸抽风机 2.规格:220V 75W 16寸 适用面积20-30m2 3.安装方式:详设计文件 4.设备支架制、安综合考虑 5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | 台 | 8
91 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称：塑料排风管 2.材质规格：UPVC排水管DN160， 3.管道支制作安装：M8吊杆，间距S≤1500下部用抱箍固定管道，表面喷黑色漆，同顶棚。 4.出风口(安装304不锈钢网)、抽风口、管件等费用综合考虑 5.其它满足设计图纸、图集、规范验收要求 | m | 152.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
92 | 031009001004 | 通风系统调试 | 1.名称：通风系统调试 2.包含满足通风系统正常使用全部调试费用综合考虑 3.其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
93 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【下马坊观光车场站服务中_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【下马坊观光车场站服务中_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 36159.81 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 366000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 366000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 402159.81 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【下马坊观光车场站服务中心公厕改造_2
暂列金额明细表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 36159.81
合 计 |  |  |  | 36159.81
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【下马坊观光车_2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 | [5 empty] | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 22470111@1 | 双筒灯2*7W | 套 |  |  |  | 86.72
2 | 22470111@2 | 铝扣板平板灯20W | 套 |  |  |  | 46.9
3 | 22470111@3 | 镜前灯32W/套 长1.2m | 套 |  |  |  | 35
4 | 18090101@1 | 台下盆（感应式出水龙头） | 套 |  |  |  | 1088.49
5 | 18150321@2 | 坐式大便器（儿童）（按压式冲水） | 套 |  |  |  | 1300
6 | 18170104@1 | 挂式小便斗（感应式冲水） | 套 |  |  |  | 2211.5
7 | 18150321@1 | 坐式大便器（按压式冲水） | 套 |  |  |  | 2500
8 | 18150101@1 | 蹲式大便器（感应式冲水） | 套 |  |  |  | 1438.93
9 | 18130101@1 | 拖把池 | 只 |  |  |  | 400
10 | 18090101@3 | 柱式洗手盆（儿童）（感应式出水龙头） | 套 |  |  |  | 973.45
11 | 18090101@2 | 柱式洗手盆（感应式出水龙头） | 套 |  |  |  | 973.45
12 | 16310104@1 | 龙头式感应自动洗手液器DN20-艾克 | 个 |  |  |  | 580
13 | 补充主材002@1 | 玻璃钢化粪池30m3 | 台 |  |  |  | 13000
14 | ZCBC0037@1 | 扫码出纸盒220V 20W | 个 |  |  |  | 1000
15 | ZCBC0037@2 | 杀菌除臭机55W/套 适用60m2 | 个 |  |  |  | 10000
16 | 补充设备002@1 | 烘手器220V 1200W | 台 |  |  |  | 400
17 | 补充设备003@1 | 400万像素全彩夜视枪机 | 台 |  |  |  | 500
18 | 补充设备004@1 | 电视（43寸）参数不低于：LCD显示，超高清4K，2GB运行内存，32GB储存内存，刷频率120HZ，支持wifi连接 | 个 |  |  |  | 1800
19 | DLFCL@3 | 监控视屏入网接入费 | 项 |  |  |  | 3000
20 | 50350103@1 | 6寸抽风机220V 75W 16寸 适用面积20-30m2 | 台 |  |  |  | 1165
21 | 50350103@2 | 壁挂风扇220V 50W 16寸 | 台 |  |  |  | 580
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【下马坊观光车场站服_2
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 室外增压设备及其附属工程 | 包含满足增压设备及厕所正常用水需求的所有费用，增压设备规格参数，水箱容量及土建配套工程综合考虑 |  | 366000
合 计 |  |  |  | 366000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【下马坊观光车场站服务中心公厕改造项_2
计日工表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  |  |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【下马坊观光车场站服务_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目~安装工程 |  |  | 标段：下马坊观光车场站服务中心公厕改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13