竞争性磋商文件

项目名称：华山路邻里中心物业服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0017

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年1月

# 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2-3

- 供应商须知………………………………… 4-11

- 合同文本……………………………………12-15

- 采购需求……………………………………16-36

- 评审方法与评审标准………………………37-39

- 响应文件格式………………………………40-55

# 第一章  磋商邀请

受南京市建邺区人民政府兴隆街道办事处（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就华山路邻里中心物业服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0017

2.项目名称：华山路邻里中心物业服务

3.预算金额：280万元

4.最高限价：本项目不设定最高限价。

5.采购需求（简介）：华山路邻里中心物业服务，服务内容包括秩序维护、工程维修、绿化管理、保洁等。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起一年。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：供应商提供服务所在地公安部门出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向服务所在地公安部门备案承诺书（格式自拟）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2026年2月11日09时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：郭振伟，收件地址：南京市建邺区兴隆大街188号306室，联系电话：18651691005。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市建邺区人民政府兴隆街道办事处

地  址：南京市建邺区兴隆大街188号

联系人：郭振伟

联系电话：18651691005

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙祥

联系电话：025-68505990

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填磋商报价明细表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的 华山路邻里中心物业服务 项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：合同生效之日起一年。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方缴纳履约保证金十万元整。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的10%作为预付款，该预付款在支付第一次合同款时一次性扣回。合同款按季度考核合格后支付，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

华山路邻里中心位于建邺区兴隆街道月安街以北，月安花园小区以西，应天大街以南，奥体北河以东。

2.使用面积

项目占地面积1.16万㎡，总建筑面积50695.6㎡，其中地上建筑面积29772.8㎡，地下建筑面积20922.8㎡。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。供应商如需对办公用房进行改造或装修须经采购人同意，改造及装修费用以及办公家具、用品由供应商自行承担。

4.基本概况

华山路邻里中心1号楼使用单位区分：1楼是兴隆社区卫生服务中心、区妇保所、养老服务、区城管局及区卫生监督所共用门厅；2楼、5楼、6楼是兴隆社区卫生服务中心；3楼、4楼是区妇保所；7楼、8楼是养老服务；9楼是区卫生监督所；10楼、11楼、12楼是区城管局。

华山路邻里中心2号楼为区市场监督管理局兴隆分局、社区用房及社区配套用房。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

### 1.服务要求

结合本项目业态分布、建筑体量、街道物业服务中心服务需求等因素，参照不少于或不低于《南京市普通住宅前期物业公共服务等级和收费标准》四级物业服务内容和标准执行，确定本项目的物业服务内容和标准（《物业服务基本标准》详见附件）。 物业服务包括但不限于以下内容： 项目接管验收的承接查验。竣工验收查验接管后的物业总体管理，物业服务包括物业区域内所有客户服务，秩序维护和安全管理（消防安全、车辆管理、人员管理、消防监控值守等管理），公共区域环境卫生管理（保洁、绿化养护等管理），所有建筑物及附属建筑物构造物、场地、设施设备正常运行和维修管理（配电房值守、空调、电梯、共用设施设备维修保养等管理），工程管理（装修、维修等管理）等内容。 物业服务范围应包括本项目所有区域的全部建筑物及附属建筑物构造物、场地及相配套的设备、设施正常运行及安全管理、防护维护维修、环境卫生保洁和秩序维护等。环境卫生保洁服务，不含各使用单位室内自用部分，但含走廊、走道、卫生间等共用部分。 成交供应商还应按照街道物业服务中心要求，做好与交通、市容、市政、电力、水务、绿化等职能部门以及所在街道相关部门的协调联络，承担相关事务协调工作。 物业项目区域内所有工程项目在质量保证期内的维修，由成交供应商及时报街道物业服务器中心组织施工、协调、监管。 本项目中电梯、空调、新风、立体机械车库、消防、配电房预防性试验、智能化、防雷检测、绿化养护等专业技术维保和特种设备年检（但日常运行、操作和维护保养由成交供应商负责），由街道物业服务中心另行委托第三方专业单位负责实施，由成交供应商组织协调，保证正常、安全运行。外幕墙清洗、挑高区域墙顶面保洁和维护，生活水箱清洗、检测、化粪池清淤、垃圾清运、垃圾箱亭房管理等，该部分服务内容列入物业服务范围（厨余垃圾的清运费用由产生垃圾的单位另行支付），当第三方单位进场作业时，成交供应商须根据街道物业服务中心的要求进行现场管理，并随工协调、监管。如街道物业服务中心未明示另行委托第三方的，该部分服务内容属于本次物业服务范围，成交供应商应测算相应服务费用，并承担维护维保责任。 本项目街道物业服务中心不支付开办费用，开办物资及标识标牌由成交供应商自行承担，在物业管理费中摊销。成交供应商应针对本项目购买足额公众责任险（物业责任险）。 （一）常规物业服务 1、制定物业管理服务工作方案计划，并组织实施。 2、所有房屋建筑的正常运行、日常维修、养护和管理。包括但不限于指房屋主体承重结构部位（包括基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、平台、墙体屋顶等）、楼梯间、走廊通道、配电箱、水泵房、消防监控室等。 3、所有共用场所、共用设施设备、附属建筑物构筑物、停车场的正常运行、日常维修、养护和管理。共用设施设备包括但不限于共用的给排水管道、加压水泵、避雷网、供电线路、通讯线路、照明、供气线路、配电房、空调、电梯、消控值班室、消防设施、安防监控设备等。 4、公共环境卫生，包括所有共用场地、所有建筑物及附属建筑物构造物、所有共用设施设备的清洁卫生、垃圾分类、收集、清运，公共卫生间的清洁卫生，公共绿地、花木的养护与管理。 5、负责物业区域内的安全管理、公共秩序维护，安全无事故。协助公安部门维护本物业区域内的公共安全和公共秩序（包括安全监控、巡视、出入口执勤）。 6、维护物业区域内车辆行驶秩序，对车辆停放秩序进行管理，负责管理停车场。 7、负责物业区域内消防管理服务，包括但不限于公共区域消防设施设备的维护管理，以及用户新增或改造接入本物业消防联动系统管理。二次消防手续齐全。 8、保障保安、保洁卫生等服务用品耗材，保障公共卫生间的洗手液、卫生纸、垃圾袋等一次性耗材。 9、管理与物业相关的项目规划、建设报批文件、施工图纸、物业日常管理台账等档案文件。 （二）其它委托服务 1、协助街道物业服务中心办理与物业管理相关的证照、手续等工作。 2、分割水电表数据，代收代办水、电费。 3、配合街道物业服务中心的运营管理服务工作，配合招商工作，负责承租户等使用单位日常物业监管工作。 4、配合街道物业服务中心文明城市创建、防疫、社会面综合治理等相关工作。

2.人员要求

人员基本配置表（成交供应商人员配置不少于以下基本配置表中的人数）： 序号; 岗位; 基本人数 (不少于); 职责及班次. 1; 项目负责人（不定时工作制）; 1; 全面负责物业区域的管理服务工作，白班在岗。. 2; 秩序主管（不定时工作制）; 1; 负责秩序维护管理、安全管理，白班在岗。. 3; 工程主管（不定时工作制）; 1; 负责公共设施设备维修养护管理、水电分表抄收、结算等，做好与服务中心财务对接，白班在岗。. 4; 环境主管（不定时工作制）; 1; 负责整个物业区域的环境工作、保洁质量检查、保洁员管理、物品领用等，白班在岗。. 5; 秩序维护员; 24; 1、地下停车场（含机械车位管理），二层24小时值班，每层每班1人，共6人；一层工作人员兼顾非机动车车库车辆管理；会机械车位操作； 2、监控室，24小时值班，每班2人，共6人； 3、巡逻岗，24小时巡逻，每班2人，共6人； 4、消防电梯电梯门厅岗，24小时值守，共3人； 5、道闸1人，24小时、保安共3人 总计24人（电梯门厅岗设白班形象岗）。 中标单位自行安排人员调休。每班规定的人数是全年全时保持在岗在位人数。. 6; 保洁员（岗位服务时间7点-19点）; 12; 1、外场地1个岗位； 2、停车场2个岗位，每层1个岗位； 3、楼宇内部公共区域5个岗位（1号楼3个岗位，2号楼2个岗位），矛调中心1个岗位； 4、机动3人（机动岗位）； 工作日每个岗位均有人在岗，在岗在位人数不少于9人；双休日、节假日在岗在位人数6人以上。. 7; 绿化管理; /; 物业公司合理安排。. 8; 工程人员; 7; 1、配电房6人（24小时值班，每班2人）； 2、工程维修1人（白班）。. 合计; 47. 备注： （1）所有物业服务人员无违法犯罪或治安处罚记录，并须经街道物业服务中心综合审查合格，物业调换的人员需经街道物业服务中心同意。凡街道物业服务中心要求调换的人员须在一周内更换。 （2）高低压配电工、电梯管理员、消防设施操作员、保安员等岗位须按规定持证上岗。 （3）项目负责人：具有大专以上学历。 （4）秩序主管、工程主管、环境主管：具有高中以上学历。 （5）项目负责人及主管人员白班到岗在位，晚班和双休日、节假日轮值。 （6）秩序维护人员统一着装（符合规范的秩序维护员制服）上岗；秩序维护人员，形象岗年龄在45周岁以下，其他岗年龄在55周岁以下（其中消防监控室值班人员、消防设施操作员人员年龄在50周岁以下，高中以上文化程度），面貌端正，身体健康，政治清白、无不良记录和嗜好。消防监控人员必须具有《消防设施操作员》中级或以上证书；秩序维护员必须全员参加培训并取得《保安员》上岗证。 （7）保洁人员必须经过培训合格后统一着装上岗；保洁员年龄需在60周岁以下，面貌端正，身体健康，初中以上文化程度，无不良记录和嗜好；保洁技工必须会熟练使用各种保洁器材，并熟悉石材、不锈钢等物品的性质和保养方法。 （8）工程维修人员年龄不超过55周岁，高中以上文化，具有5年以上专业工作经验，需要持证上岗，其中配电房等岗位，根据岗位不同需要分别持有高低压电工证、电梯管理员等证书上岗。 （9）物业服务所有内容、岗位、人员的增减，成交供应商服从街道物业服务中心的安排，并增减相应的费用。实际到岗工作人数低于基本配置人数47人的，按实际到岗工作人数结算费用。

3.项目实施要求

1.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 3.供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由供应商自行负责。 6.供应商负责配备用于物业管理服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、安保器械、清洁耗材、工程维修用具）等，需满足服务实际需要以及采购人规定要求。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

- （1）供应商应按要求填报《磋商报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则按照无效响应处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于47人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则按照无效响应处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，成交结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假响应，采购人有权取消其成交资格，并依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到磋商报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于23人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天/年）进行测算，否则按照无效响应处理。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费。

- ⑤其他费用：供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《磋商报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效响应处理：

①清洁耗材费。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。

②办公大楼外墙清洗费：每年清洗一次，往年发生费用约为2万元，供应商自行参考并测算到报价中。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《磋商报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效响应处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

- （4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

3.相关费用要求

（1）使用单位的物业服务费：

①各政府部门、单位的物业费由财政直接拨付，配套用房的物业费、由中标单位催收入物业服务中心账户。

②医疗卫生单位、养老机构等使用单位，对物业服务有其它需求的，成交供应商服从街道物业服务中心的安排。经街道物业服务中心，使用单位、成交供应商共同协商同意后，增加(减少)相应的物业服务内容和物业服务费，签订三方协议。费用直接由需求单位支付中标单位。

（2）物业服务范围内维修费用每处单次500元以内的由成交供应商承担。

（3）停车管理费：

①成交供应商负责停车场的管理，服从街道物业服务中心车位分配、车辆停放的安排，服从街道物业服务中心的管理。

②停车管理费按街道物业服务中心确定的标准由成交供应商催收。

（4）本物业服务区域的公共能耗费（共用场地、共用设施设备产生的水、电等能耗费用）采取分摊的办法收取，由成交供应商催收。

（5）物业费、停车费成交供应商不及时催收的，街道物业服务中心有权延期支付成交供应商的物业合同款。成交供应商负责分割水电表数据，保持平衡。水电费及公共能耗费，成交供应商不能及时催收的，或街道物业服务中心支付的水电费大于成交供应商收取的，差额部分成交供应商补足。

（6）所有催收的费用统一直接汇入街道物业服务中心指定的帐户。

4.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 5.考核要求（考核标准详见附件：邻里中心物业管理服务考核评分细则）

（1）成交供应商物业服务必须接受街道物业服务中心的监管和考核，考核内容标准方法由街道物业服务中心制定。街道物业服务中心每季度按考核标准相关内容对成交供应商进行考核，季度考核结果为90分（含90分）以上的，全额支付本季度服务酬金。考核结果在85-89分的支付本季度服务酬金的95%。考核结果在80-84分的支付本季度服务酬金的90%。考核结果低于80分的支付本季度服务酬金的80%。连续两次考核结果低于80分的，街道物业服务中心有权随时解除物业服务合同。

（2）街道物业服务中心将建立检查监督机制，发现成交供应商现场工作人员无资质证书上岗或缺岗、漏岗、窜岗现象的每人每次扣5000元，并责令其立即整改；同时街道物业服务中心有权单方面终止合同。

（3）因成交供应商工作不力、监管不到位等自身原因引起的各种事故及造成的各类损失，由成交供应商独自承担全部经济和法律责任。街道物业服务中心每次扣除成交供应商合同款10000元以上，同时街道物业服务中心有权单方面终止合同。

（4）因成交供应商原因造成财产损失的照价赔偿，出现事故的追究成交供应商责任，并由成交供应商承担一切直接和间接的损失，同时街道物业服务中心有权单方面终止合同。

6.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

7.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

- 采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

- 附件1  物业服务基本标准

物业服务基本标准

说明：

1、参照不少于不低于《南京市普通住宅前期物业公共服务等级和收费标准》四级物业服务内容和标准执行。

2、物业服务基本标准包括但不限于以下内容。

3、本物业服务基本标准内容中未尽事宜，按相关法律、政府规定和行业标准规范执行。

一、物业服务需求及目标

1、负责所有建筑物及附属建筑物构造物运行、维护和管理，保持正常状态，外观良好、整洁，房屋装修符合管理规定，无私改乱拆现象；

2、负责所有共用部位、共用场所、共用设施设备的运行、维护和管理，制定详细计划、定期巡查保养，保持正常运行。设备运行组织协调水、电、气、空调、消防、电梯等专业部门做好设施设备正常运行的保障工作。保障管理区域内下水道畅通。消防设施完好、联动正常，可随时启动。

3、负责所有建筑物及附属建造物构造物，所有设施设备，所有共用场所的所有地面、墙面、顶面等保洁服务。环卫设施完好无损，区域内全天候、全方位保持清洁。房屋立面、公共楼道及区域内道路整洁，无堆放杂物现象；水、电、气等设施设备整洁；花草树木长势良好，绿化修剪及时、整体美观。

4、交通秩序与车辆停放：机动车辆出入有序，车辆划定区域有序停放，确保道路畅通；

5、安全管理与秩序维护：物业管理区域24小时专人值守，主出入口、主干道、重要部位实行定时巡逻，区域内实施24小时全时监控，有突发事件处理预案。物业管理区域内安全无事故。

6、负责房屋共用部位、共用场所、共用设施设备维护管理运行、小修和急修：双方约定小修、急修及时率达100%；小修合格率达100%。

7、物业服务目标：

| 序号 | 管理指标类别 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投诉处理率 | 100% | 物业服务范围内投诉 |
| 2 | 投诉回访率 | 100% |  |
| 3 | 物业服务满意率 | 95% | 组织街道物业服务中心、使用单位问卷调查 |
| 4 | 停车费收缴率 | 100% |  |
| 6 | 员工岗前培训合格率 | 100% |  |
| 7 | 持证上岗率 | 100% | 项目负责人及主管、保安员、电工、电梯管理员、消防设施操作员等 |
| 8 | 房屋本体维护率 | 100% |  |
| 9 | 共用设施设备零修、急修及时率 | 100% |  |
| 10 | 房屋及配套设施完好率 | 98% |  |
| 11 | 公共区域照明完好率 | 98% |  |
| 12 | 装修违章处理率 | 100% |  |
| 13 | 交通事故发生率 | 0 |  |
| 14 | 治安事故发生率 | ＜1‰ |  |
| 15 | 消防责任事故 | 0 |  |
| 16 | 安全管理责任事故 | 0 |  |

二、物业服务需求概述与服务标准

（一）项目承接查验与接收

成交供应商须针对本项目特点，提交项目竣工验收物业承接与接收方案，并承担承接查验与接收的相关服务工作。

1、需求概述

承接查验的方案包括但不限于以下内容：

（1）承接查验的组织与领导，投入人员的专业结构与配置；

（2）土建接管验收；

（3）设备设施试运行及调试；

（4）机电设备系统接管验收；

（5）智能化系统接管验收；

（6）施工资料、图纸及质量、安全保证书的接收查验；

（7）各类证照的接收查验；

（8）监督施工单位提供设备设施操作培训；

（9）施工缺失遗漏跟进，安排施工单位返工整改并组织复验、监督；

（10）成品保护监管；

（11）筹划、监督与执行交付工作。

2、承接查验标准与要求

（1）制定的承接方案要能充分理解、体现本项目的特点，要有较强的合理性、操作性、针对性；

（2）对承接查验重视，有公司层面领导牵头负责，各专业人员配置齐全、合理，且具有较强的经验；

（3）查验工作内容要全面、细致，无重要遗漏、缺项；

（4）查验工作程序逻辑合理、运作要高效、对关键点要有有效的控制机制；

（5）对查验的档案资料要全面查验，且有相应的质量控制要求；

（6）对查验阶段出现的问题有重点预判，解决办法有效、合理；

（7）对项目接管后出现的问题有重点预判，解决办法有效、合理；

（8）其他相关意见建议合理，针对性、操作性强；

（9）承接查验工作应符合《物业承接查验标准（推荐试行）》。

（二）秩序维护服务

1、秩序维护需求概述

（1）负责本项目范围内安全管理，维护良好的秩序，安全无事故。

（2）定时巡查，保证全天时段不低于二小时一次，做到人身、财物有保障，人员、车辆出入严格有序，无乱停乱放各种车辆现象，无盗窃、无滋扰、无财产损失和人身伤害。

（3）关键岗位根据需要实施站立式值守，做好各项工作记录。办公区域对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度，严格交接班制度和交接班记录。

（4）做好维持交通和车辆停放秩序的管理引导及定时巡检；对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要及时与街道物业服务中心及相关职能部门联系、沟通、协调。

（5）定期检查消防器材，对需要更新的及时提交书面报告。定期检查安全出口、疏散通道的应急照明是否完好，发现问题及时报告。

（6）监控录像系统全天候全时段正常工作，监控录像资料按规定时限保存。

（7）完成其他如消防、扫雪、防汛等临时性任务。

2、消控监控需求概述

（1）负责消防系统运行监控，严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态。

（2）负责对消防报警设备进行24小时值班值守，定期协助相关部门完成设备安全测试，建立健全消防设备运行档案，确保消防设备的正常运行，严格按消防设备操作规程操作，消防设备的管理与火灾应急方案紧密结合，确保消防系统万无一失。有报警信息实时及时处理，发现系统故障及时报告和处置，并做好记录。

（3）负责监控系统的运行监控，严格执行管理制度，做好视频监控系统管理工作，确保整个系统处于完好的状态，做好录像资料保密和保存工作。坚持每天检查，设备出现故障及时报修，配合专业维修人员及时到场维修。

3、停车管理服务需求

（1）掌握机械停车的相关操作规程和技能，负责机械车位的运行操作以及巡视。管理地下车库（含机械停车、充电桩等），当设备出现异常而无法排除时，应及时报告街道物业服务中心，并联系街道物业服务中心确定的专业维修人员解决，不得擅自处理。

（2）配合维保单位做好机械停车位年检等相关工作。

（3）负责对地下车库的停车进行引导，保证车辆停放规范；负责非机动车停放管理；负责物业管理区域所有停车管理。

（4）保持出入口和通道畅通，严禁车辆占道停放，严禁非指定车辆停放在特定车位中。

4、服务标准与要求

（1）秩序维护及消防监控室实行24小时轮换值班制度，值班人员必须严格遵守交接班时间，不得迟到、早退，不得擅自换岗，严禁脱岗、睡岗。

（2）各岗位按规定做好交接班工作，并按要求填写好值班记录，交接班时，须将当班情况和未尽事项移交给下一班。

（3）坚持落实巡查制度，物业区域内巡逻不少于2小时1 次，消防监控室应加强各监控点位不间断的巡查；每1小时对所有监控点位覆盖一遍，发现异常情况及时向汇报。

（4）有计划地对项目内举行的重要活动秩序维护情况、重点部位区域、场所安全情况、各主要出入口秩序情况等进行检查，并做好登记。

（5）维持主干道消防通道畅通,定期清理消防通道杂物。配合街道物业服务中心每季度开展至少一次的消防安全检查工作并至少组织1次以上消防演练。消防疏散等制度规定健全、落实。

（6）秩序维护人员在当班时不准做与工作无关的事，不准睡觉、玩游戏、手机聊天等，不得擅离岗位，严守工作纪律。消防监控室禁止无关人员入内，其他部门确因工作需要来监控室的人员必须经得项目负责人或街道物业服务中心同意后方可进入，并做好登记。

（7）秩序维护人员对管理区域发生的治安案件、火情火灾、突发事件等突发事件及时上报，应并按照应急预案做好各种应对。

（8）对不经常使用的机械车位每周进行一次操作、运行和检视，保证处于良好状态，发现故障，及时向主管汇报，联系落实维修。

（9）巡查停放车辆的状况，发现车辆有漏油、漏水，车窗、车灯、车门未关，应立即通知车主，做好记录，并报告相关主管。

（10）巡查地下车库物资，严格按照人防、消防要求管理，摆放规范，发现物资缺失，立即报告主管，并做好记录。

（11）按要求定期检查、保养，及时解决车库设备存在问题和事故隐患。

（三） 环境卫生服务

1、环境保洁需求概述

负责本项目范围内所有建筑物及附属建造物构造物，所有设施设备，所有共用场所的所有地面、墙面、顶面等保洁服务。包含但不限于以下内容：

（1）电梯厅、电梯轿厢内、墙顶地面、公共卫生间的日常清洁、保洁。

（2）所有公共过道、楼梯、扶手、楼顶、公共部位窗台、平台的清洁。

（3）所有公共部位的地面、墙面、顶面的清洁。

（4）建筑物外立面2米以下的门窗、玻璃的清洗。

（5）红线范围内广场、道路、绿地、沟、渠、池、井、照明设备的清扫、保洁。

（6）所有废弃物和垃圾的收集、二次分类、并及时清运（医疗垃圾除外）。

（7）公共区域环境消杀、灭四害。

2、绿化养护需求概述

（1）物业管理区域范围内景观绿化的日常养护。

（2）景观河道旁绿地（红线范围外）的日常基础管养。

（3）月安花园小区围墙西侧绿化带（红线范围外）的日常养护。

（4）绿化养护内容包含但不限于：浇水、施肥、修剪、病虫害防治、死苗补植、除草、防寒防冻等养护事项。

3、环境卫生服务标准与要求

（1）按垃圾分类要求设置垃圾收集点。

（2）每日1次以上及时清运生活垃圾，适时清洗垃圾桶，保证垃圾亭房及垃圾桶周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味。

（3）设置装修垃圾临时堆放点，装修垃圾清运及时。

（4）保持门厅及电梯地面、公共楼道地面清洁。

（5）每天1次以上擦抹公共楼道及电梯轿厢内设施。

（6）每半月1次以上清洗内侧公共门窗（2米以上玻璃除外）。

（7）每日3次以上清扫广场、公共道路、绿地、停车场、文体活动区域，道路无杂物。

（8）每周3次以上擦抹公共设施。

（9）每年4次以上消杀。

（10）所有建筑物、共用场所、设施设备清洁卫生。

（11）有年度消杀计划，并提前公示消杀通知，有具体消杀记录。

（12）提供共用卫生间（含洗手池）洗手液、卫生用纸、香薰、垃圾袋等公共用品及耗材。全天候全时段保持卫生间（含洗手池）整洁干净。

（四）共用部位和共用设施设备管理服务

1、需求概述

负责本项目所有共用设施设备的正常使用、正常运行、正常管理，协调维保工作，负责组织、协调、监督第三方维保单位；做到共用设施设备养护妥善、运行正常、保障供给、应急有力。各类设施、设备完好、整洁、无污损，设施设备完好率、合格率均达100％；工程零修合格率、及时率均达100%；应急维修应在15分钟到现场。

负责本项目所有建筑物及附属建筑物构造物、所有共用场所房屋本体、给排水、消防、配电、公共照明、电梯、空调系统等正常使用、正常运行、正常管理。

负责零星修缮服务，包含但不限于：建筑设施、供电、照明、供水、排水及水泵、阀等；普通水龙头、软管、三角阀、水箱、冲水阀、楼宇内下水道疏通；普通灯泡、灯管、灯头、灯罩、镇流器、启辉器、开关、面板、插座、插头、保险丝、空气开关、调速器；普通门锁、抽屉锁、铰链、搭扣、小型门窗玻璃、简单的木质品、零星家具、桌椅等维修；下水道疏通。

2、标准与要求

建筑本体及附属

| 项目 | 质量控制标准 |
| --- | --- |
| 房屋结构 | 每年两次以上对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时告知街道物业服务中心并安排专项维修。 |
| 门窗 | 每周一次巡视楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 |
| 屋顶 | 每年检查二次，发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损和屋面瓦破碎应及时告知街道物业服务中心、使用人并安排专项维修（台风、雨、雪、冰雹到来前增加检查1次）。 |
| 道路、路面、侧石、窨井盖 | 每周一次对道路、路面、侧石、窨井盖等设施进行巡检，发现损坏及时告知街道物业服务中心并安排专项维修，井盖不缺损，能正常使用。 |
| 屋面泄水沟、楼外排水管道及化粪池 | 每月对屋面泄水沟、楼外排水管道清扫、疏通一次；化粪池每年清理两次，保证化粪池出入口畅通，每月二次清扫明沟内的泥沙等垃圾。预计台风雨雪、冰雹到来前，应及时检查。 |
| 排水沟与隔离绿植 | 每月一次巡查、清理地面及地下室排水沟的泥砂与杂物，每月二次巡查项目与市政绿化交界的绿植、设施。 |
| 公用楼梯间、公用走廊的墙地面 | 墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳，无缺损。 |
| 室外休闲设施、标识 | 每日一次对室外休闲设施、标识等进行巡查，发现损坏立即修复，保持原有面貌，保证其安全使用。 |
| 安全标志 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查二次，缺损及时补齐，保证标志清晰完整。 |

电梯

| 项目 | 质量控制标准 |
| --- | --- |
| 电梯 | （1）遇电梯发生一般故障的，联系并督促专业维修单位的工作人员2小时内到达现场修理，发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员10分钟之内到场应急处理，联系并督促专业人员30分钟之内到场进行救助。 （2）每天进行例行检查，检查内容应当包括到站平层，噪音、晃动、轿厢照明、门机动作等，检查记录须存档。 （3）保证电梯24小时完好，轿箱内按钮、灯具等配件保持完好，轿箱整洁。 （4）（5）设置紧急呼救装置的，保证24小时完好，发生故障时应确保三方通话。 （6）联系街道物业服务中心确定的电梯专业维保单位对电梯进行专业维保，每年进行安全检测并张贴《安全检验合格》标志，物业公司应有专人对电梯保养进行监督，对电梯运行进行管理并对情况进行记录。 （7）确定合理的电梯运行时间，随时监督电梯运行状况，加强日常维修保养，适时降温、通风、防雨，做好运行服务，经常巡查楼层，防止地面水流入电梯井，加强值班监督，防止违章使用电梯；记录每日电梯运行情况，建档备案。 （8）电梯维护保养提前三天通知使用单位，尽可能减少对使用人正常工作生活的影响。 （9）建立电梯运行维保档案，一梯一档。记录电梯运行情况和维修保养工作内容，每半月1次。 （10）每天进行1次检查，检查内容包括电梯机房环境及温度、控制柜等信号显示情况、电梯轿厢运行情况、五方对讲情况等，检查记录须存档。 |

给排水系统

| 项目 | 质量控制标准 |
| --- | --- |
| 排水 系统 | （1）每月巡查一次污水泵、提升泵、排出泵，每半年润滑加油一次。 （2）污水处理系统每年全面保养一次。 |
| 供水 系统 | （1）总体供水设施每月检查一次。 （2）水泵、管道每两年至少进行除锈、油漆一次。 （3）水泵和饮用水水池（箱）：水泵每季度保养一次，饮用水水池（箱）每半年清洗、消毒、水质检测一次，水质符合国家标准。 （4）水箱蓄水池应盖板加锁，溢流管口安装金属防护网，每年冬季对外露水管包扎、防冻。有水泵房的，实施封闭管理。 （5）冬季每天检查供水设备及管道，避免因低温导致管道冻裂。 |

公共照明系统

| 项目 | 质量控制标准 |
| --- | --- |
| 公共 照明 系统 | （1）楼道灯、道路灯完好率为98%以上（主干道亮灯率100％）。 （2）景观灯、节日彩灯完好率为98%以上。 （3）室内、室外公共电气柜每周巡查一次。 （4）限电、停电按规定时间通知街道物业服务中心或使用人。 |

消防系统

| 项目 | 质量控制标准 |
| --- | --- |
| 消防 系统 | （1）消防泵、消防联动控制系统每周巡查一次，每季度至少保养一次。 （2）灭火器、消防栓箱每月至少检查一次。 （3）消防联动系统每季度测试一次，消防管网压力每月检查一次。 （4）每年至少一次消防演练。 |

避雷系统

| 项目 | 质量控制标准 |
| --- | --- |
| 避雷 系统 | 每年1次维护避雷设施，保证其性能符合国家标准，并保存记录； |
|  | 每年1次检测接地电阻。 |

空调系统设备

| 项目 |  | 质量控制标准 |
| --- | --- | --- |
| VRV | 室内机 | （1）启停及运行状态正常；风量、风向调节正常； （2）无不正常噪音； （3）无冷凝水滴落； （4）无异常抖动。 |
|  | 室外机及管路 | （1）启停及运行状态正常；冷媒压力在合理范围；管路正常，无泄漏。 （2）无不正常噪音； （3）无冷凝水滴落； （4）无异常抖动。 |
| BA自控系统 | 监示 | （1）正确显示空调系统各种运行参数； （2）运行状态（运行、停止、故障）正常检测。 |
|  | 控制 | （1）能按管理要求设定的程序，定时开机/关机（或能远距离手动控制）； （2）实时自动调整各空调循环泵流量。 |
|  | 记录 | （1）能按管理要求设定的程序运行，并存储空调系统各运行参数； （2）能按管理要求设定的报警值发出报警信号，打印出报警信息； （3）空调系统的运行参数保存时间不低于二周。 |
| 新风系统 | 排风机运行状态 | （1）能正常进行就近手动、BA远程手动、BA程序控制启动/停止； （2）各排风机运行电流符合铭牌要求，运转时无明显震动、过热、噪音。 |

强电系统

| 分项 |  | 质量控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 高压柜 | 三相高压进线显示 | 正确显示二路三相进线电源受电状态； |
|  | 进线电压显示 | 正确显示二路进线电压； |
|  | 开关位置显示 | 进线开关、隔离开关、断路开关均在合闸位置，与高压柜柜体上的模拟显示一致； |
| 直流操作电源 | 运行信号显示 | 各信号灯、液晶屏显示符合运行要求； |
|  | 输出电压显示 | 直流输出电压在110-120V间； |
| 变压器 | 变压器运行温度 | 变压器的运行温升不大于85℃，且三相温升差小于10℃，能按设定温度自动开启散热风机运行、高温报警、超高温跳闸； |
|  | 示温片状态 | 各种颜色的示温片无溶化现象； |
|  | 运行噪声 | 仅有微微的运行声； |
| 低压柜 | 低压侧电压 | 380V±7% |
|  | 低压侧总电流 | 一般不大于变压器额定电流的85%； |
|  | 功率因数 | 不小于0.9 |
|  | 输出开关、电压、电流显示 | 所有带负电荷的输出开关均在“接通”位置（备用开关除外），正确显示输出开关的位置，正确显示供电电压和运行电流； |
| UPS | 受电状态 | 长期受电； |
|  | 电池电压 | 满足UPS运行要求； |
|  | 信号灯显示 | 正确显示交流受电、直流电压、运行信号； |
| 配电柜 | 电压、电流表 | 电压、电流显示符合运行标准，无缺相； |
|  | 各类指示灯 | 正确显示运行情况。 |

强电系统设施设备巡检要求

| 项目 | 巡检内容 | 巡检要求（质量控制标准） |
| --- | --- | --- |
| 10KV中心站 | 例行巡检频次 | 1.每三小时一次，高负荷及恶劣天气增加巡检次数，机房环境温度不高于30℃ |
|  | 高压柜运行 | 1.检查三相高压进线显示是否正常 |
|  |  | 2.检查进线电压显示是否正常、三相高压电流； |
|  |  | 3.检查进线开关、隔离开关、断路开关是否均在合闸位置； |
|  | 高压室配套设施 | 检查各高压配电间、变压器间、低压配电间的绝缘工具、器材等配套设施是否齐全、完好；消防器材配套是否齐全、完好无损；照明、应急照明应完好； |
|  | 直流操作电源 | 检查运行信号显示、输出电压显示、液晶屏信息显示符合运行要求； |
|  | 高压室环境 | 高压室环境温度应不高于30℃，检查环境整洁，无渗漏水迹象，墙面、顶面无污染，无起壳，照明灯、应急照明齐全、完好；门、窗及锁具齐全、完好； |
| 变电所 | 变压器运行状态 | 检查温升，一般不大于85℃，且三相温升差小于10℃，到散热风机启动设定温度，散热风机启动；各种颜色的示温片无溶化现象，仅有微微的运行声 |
|  | 低压柜运行参数 | 1、检查低压电压，保持在稳定范围 2、检查总电流，保持在稳定范围； 3、检查补偿后的功率因数，应小于0.9； 4、检查低压柜输出开关的供电电压，运行低电流； |
|  | 配套设施及环境 | 检查低压室配套设施是否齐全、完好；消防器材配套是否齐全、完好无损；照明、应急照明应完好； |
| UPS | 运行状态 | 1、检查UPS供电，应长期受电，手感检查电池温度，电池应无异常； 2、检查显示信号，应能正确显示交流受电、直流电压、运行信号； |
|  | 配套设施及环境 | UPS机房温度应不高于25℃，检查UPS机房配套设施是否齐全、完好；消防器材配套是否齐全、完好无损；照明、应急照明应完好； |
| 强电系统 | 照明配电开关柜 | 检查公共电器柜/配电柜电压、电流、电压表、电流表显示符合运行标准，无缺项；各空气开关无过热症状，确保各电器设备运行安全，正常； |
|  | 设备控制柜 | 各设备控制柜运行正常，能满足各设备正常启动，能满足泵、风机运行的控制要求； |
|  | 配套设施及环境 | 检查各配电机房配套设施是否齐全、完好；消防器材配套是否齐全、完好无损；照明、应急照明应完好； |
| 照明设备 | 公共照明 | 检查公共区域所有灯具照明，应灯具照明正常，开/关控制正常，没有频闪现象，保持98%以上亮灯率； |
|  | 公共开关插座 | 检查公共区域内开关、插座，如有缺损，立即修复； |

弱电（智能化）系统

| 项目 | 质量控制标准 |
| --- | --- |
| 弱电系统 | 门禁、监控、周界系统运行正常，设备点位、地址码表完整，设备、线路标识清晰、完整； |
|  | 每半年一次末端设备保养，每季度一次机房设备保养、连接器紧固、线缆整理，设备故障及时处理，保存维修保养记录； |
|  | 监控录像存储数据保持30天以上； |
|  | UPS不间断电源每半年一次电池充放电实验； |
|  | 监控室设备表面无积尘、无污垢。 |

- 附件2  邻里中心物业管理服务考核评分细则

| 邻里中心物业管理服务考核评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| 一、基础管理服务 |  | 24 |  |  |
| 1、物业项目资料 | ⑴按规定要求立项、规划、建设，竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等，竣工验收资料齐全。 | 1 | 每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵共用设施设备清单（含权属清册）及其安装、使用和维护保养等技术资料齐全、分类成册，管理完善，查阅方便。 | 5 | 每一项不符合扣1分 |  |
|  | ⑶配套设施投入使用，供水、供电、供气、通信、有线电视等使用资料齐全。 |  |  |  |
|  | ⑷物业质量保修文件和物业使用说明文件齐全。 |  |  |  |
|  | ⑸物业管理区域划分明确。 |  |  |  |
| 2、承接查验手续 | ⑴物业办理共用部位、共用设施设备接管验收手续，有验收和交接记录。 | 2 | 每一项不符合扣0.5分 |  |
|  | ⑵物业办理园林绿化工程接管验收手续，有验收和交接记录。 |  |  |  |
|  | ⑶签订物业承接查验协议。 |  |  |  |
|  | ⑷物业承接查验资料齐全。 |  |  |  |
| 3、管理服务制度 | ⑴建立人力资源、财务管理、合同管理等物业服务企业内部管理制度。 | 4 | 每一项不符合扣1分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵建立房屋维修养护、设施设备维修养护、秩序维护、环境清洁等服务质量管理制度。 |  |  |  |
|  | ⑶建立物业服务收费管理制度。 |  |  |  |
|  | ⑷建立客户关系管理制度。 |  |  |  |
| 4、档案管理 | ⑴房屋设施设备日常管理和维修养护档案动态监管。 | 3 | 每一项不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵建立入驻单位、企业档案，实现动态管理。 |  |  |  |
|  | ⑶档案分类规范，查阅方便，档案使用登记手续完备。 |  |  |  |
|  | ⑷档案存放环境符合规定条件。 |  |  |  |
|  | ⑸项目党建及注册志愿者资料齐全。 |  |  |  |
| 5、突发事件应急机制 | ⑴项目制定消防、电梯、给排水、供配电等共用设施设备事故应急预案，定期演练、并有相应记录。 | 4 | 每一项不符合扣1分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵项目制定自然灾害、疫情防控、治安、交通等方面突发事件的配合性应急预案，定期演练、并有相应记录。 |  |  |  |
| 6、员工培训和企业形象 | ⑴建立健全的企业员工培训体系，根据不同岗位特点制定并落实员工分类培训。 | 4 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵专业岗位操作人员按规定持有专业岗位证书（包括消防监控人员、电梯维修人员、管理人员、高低压电工等）。 |  |  |  |
|  | ⑶不同岗位服务人员分类统一着装，佩戴明显工作标志。 |  |  |  |
|  | ⑷服务人员态度热情耐心，举止文明礼貌，解答问题及时准确。 |  |  |  |
|  | ⑸业主手册、服务指南等客服服务资料简明实用。 | 1 | 每一处不符合扣0.5分 |  |
| 二、房屋共用部位管理 |  | 14 |  |  |
| 7、标识系统和维保资料 | ⑴主出入口设有邻里中心楼栋平面示意图。 | 3 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵物业管理区域内交通标识引导指示牌规范清晰。 |  |  |  |
|  | ⑶配套公建标识规范清晰。 |  |  |  |
|  | ⑷物业管理用房位置合理、门牌标识明显、办公环境整洁规范，项目管理服务中心标识规范清晰。 |  |  |  |
|  | ⑸建立房屋及其共用设施设备等各类档案资料（含权属清册、房屋维修及保养记录）齐全、分类成册，管理完善，查阅方便。 |  |  |  |
|  | ⑹房屋使用功能完备，无安全隐患。 |  |  |  |
| 8、共用部位使用管理 | ⑴共用场地、部位符合规划要求，无违章搭建现象。 | 3 | 每一项不符合扣1分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵房屋共用部位使用符合建筑设计要求，无擅自改变用途现象。 |  |  |  |
|  | ⑶建立规范的物业共用部位、共用设施维修维护保障机制（包括维修计划、日常维护保养、应急维修等） |  |  |  |
| 9、房屋外观状况 | ⑴房屋外观完好、外立面整洁，无破损、脱落、渗水、污迹、乱贴、乱涂、乱画和乱挂现象，标识系统符合规范；无违章搭建或擅自改变物业用途现象。 | 1 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵有外墙清洗计划，一个服务周期内至少清理一次。 |  |  |  |
| 10、室外附加设施管理 | ⑴室外招牌、广告牌、夜景灯等设施管理符合规定，按规定办理报批，手续齐全，色彩风格统一。 | 2 | 每一项不符合扣1分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵发现安全隐患，及时告知或劝阻业主及相关当事人，并采取相应防范措施，及时上报物业服务中心。 |  |  |  |
| 11、装饰装修管理 | ⑴制定装饰装修等房屋管理制度并严格执行，对于建筑区划内违反城市管理、装饰装修和使用等方面法律、法规的行为，及时劝阻、制止，及时向相关行政管理部门报告，记录完善。 | 3 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵对业主申报的装饰装修方案进行登记，特殊场合装饰装修方案须报相应部门核准。 |  |  |  |
|  | ⑶签订装饰装修管理服务协议。 |  |  |  |
|  | ⑷书面告知业主及施工单位装饰装修的禁止行为和注意事项，并在装修现场公示，装修现场的消防及安全防范措施得当。 |  |  |  |
|  | ⑸ 装修人员出入和装修施工时间有效控制，装修垃圾定点堆放，定时清运。 |  |  |  |
|  | ⑹专人每日巡视检查装修现场，装修验收手续完备，装修档案保存完整。 |  |  |  |
| 12、日常巡视、检查与管理 | ⑴每日巡查官场、电梯门厅、楼梯、通道、窗户等共用部位，发现损坏，及时维修养护并做好记录。 | 2 | 每一项不符合扣1分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵门窗无破损，楼梯、通道以及屋面无乱堆乱放现象，及时发现屋面防水问题，进出有监管措施。 |  |  |  |
|  | ⑶红线内车辆禁止乱停乱放，发现及时制止。 |  |  |  |
| 三、共用设施设备运行、维修和养护 |  | 27.5 |  |  |
| 13、共用设施设备管理和运行状况 | ⑴共用配套设施完好，无随意改变用途。 | 4 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵制定并严格执行共用设施设备的管理制度、安全操作规程、应急处理措施。 |  |  |  |
|  | ⑶合理配备专业技术人员，持证上岗、岗位责任明确。 |  |  |  |
|  | ⑷建立设施设备总账、台账、设备卡，设施设备标志齐全、规范。 |  |  |  |
|  | ⑸设施设备运行、维护、保养和检查等管理制度健全。 |  |  |  |
|  | ⑹制定并实施年、季、月度设施设备维护、保养计划，无事故隐患。 |  |  |  |
|  | ⑺制定并实施日常设施设备检修、巡视、保养、紧急情况处理等制度，设备良好、运行正常，近一年内无重大安全管理责任。 |  |  |  |
|  | ⑻制定并实施维修工具、备品、备件和化学品等存放、管理以及定期检测制度；操作人员熟练掌握、严格执行设施设备操作规程及保养规范。 |  |  |  |
| 14、室外共用管线、管道和道路管理 | ⑴室外共用管线管理有序。 | 2 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵ 排水、排污管道通畅、无堵塞外溢，标线、色标清晰，主（备）潜水泵都能正常启动、状态标识正确。 |  |  |  |
|  | ⑶雨水井、化粪池定期巡检、疏通与清掏，无堵塞、外溢现象。 |  |  |  |
|  | ⑷道路通畅、路面整洁平整，井盖无缺损、无丢失、井盖不影响车辆和行人通行，有安全提示标识。 |  |  |  |
| 15、设备机房管理 | ⑴设备系统图、操作规程、岗位责任制度、应急预案流程图、特种作业人员资格证书等齐全，张贴于机房明显位置。 | 2 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵设备管线标志清晰，仪器仪表运行正常、数据准确。 |  |  |  |
|  | ⑶机房整洁、无渗漏、无积水、无杂物堆放，设备表面无积尘、无锈蚀，防鼠板、防鼠网材质、规格，防鼠药物投放等符合规范要求。 |  |  |  |
|  | ⑷设备噪声符合规范要求，有环境要求的设备机房，温、湿度在规定范围内。 |  |  |  |
| 16、供电系统管理 | ⑴配电房制定供电管理制度并严格执行、管理制度与措施符合专业要求，设备编号有序，运行、维修、保养、巡检记录完整，模拟屏与控制柜一致，标识铭牌统一规范。 | 2 | 每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵受托管理高压供电设备的，变配电室安全警示牌配置齐全，检修检验和安全防护用具配置齐全，消防器材、绝缘器材齐全且在安全期内，按照规定定期检测。 | 2 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑶后备电源设备定期检测，能够随时启用。 |  |  |  |
|  | ⑷路灯、楼道灯等公共照明运行正常，设备编号有序。 |  |  |  |
|  | ⑸保证正常供电，停电、限电按规定时间通知业主且有记录。 |  |  |  |
|  | ⑹按照规定对配电房设备做预防性实验。 |  |  |  |
| 17、弱电系统管理 | ⑴监控、门禁等系统设备配置齐全、运行正常、现场测试符合要求。 | 2 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵系统及子系统运行、维修、保养、巡检计划周全、记录完整。 |  |  |  |
|  | ⑶摄像监控图像清晰，按规定时间保存30天以上信息备查，调阅查看有审批记录，监控摄像头完好无缺且点位准确。 |  |  |  |
|  | ⑷中央控制室管理实行24小时专人值班制度，设备及机房整洁，无杂物、灰尘、水渍，进出有记录，应急工具齐全，配有UPS应急电源。 |  |  |  |
| 18、电梯系统管理 | ⑴建立电梯管理制度，实施一梯一档管理，制定电梯应急事故处理方案。 | 6 | 每一项不符合扣1分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵电梯轿厢内醒目位置张贴紧急联系电话、年检合格证和乘客注意事项；轿厢、井道内保持清洁，轿厢广告设置有序，无乱贴、乱画。 |  |  |  |
|  | ⑶电梯维修保养合同规范，有专业维保资质公司维保合同和维保电话。 |  |  |  |
|  | ⑷电梯机房通风、清洁、照明情况良好，配有平层图、平层标志线、应急工具齐全，制度上墙、有巡查记录。 |  |  |  |
|  | ⑸电梯三方对讲正常，运行平稳，维修、保养、检修记录完整。 |  |  |  |
|  | ⑹电梯按规定或约定时间正常运行，安全设施齐全、无安全事故，出现故障或险情、维修人员接到报修后15分钟内到达现场。 |  |  |  |
| 19、给排水系统管理 | ⑴给排水系统设备完好、运行正常，日检查和月、季、年保养制度完善。 | 3 | 每一项不符合扣1分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵水泵、阀门、管网等设备名称、流向、运行状态标志清晰，无锈蚀、无跑冒滴漏、无污染。 |  |  |  |
|  | ⑶消防水箱有水位、水量标识，有漏水等事故处理方案。 |  |  |  |
| 20、避雷系统管理 | ⑴有避雷设施竣工验收资料，配置避雷设施位置平面图。 | 1 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵避雷设施定期检查、维护，记录完整。 |  |  |  |
| 21、消防系统管理 | ⑴消防系统资料齐全、制定消防应急方案。 | 3.5 | 每一项不符合扣0.7分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵消防设施设置平面图、火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置。 |  |  |  |
|  | ⑶消防监控系统运行良好，可随时自动和手动报警，设施启动正常；消防联动控制柜正常、报警、故障等状态正确显示、处理记录规范，应急消防器材齐全、摆放规范，且在安全期内。 |  |  |  |
|  | ⑷消火栓柜、防火卷帘、防火门、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施设备完好，并按规定定期组织检验、保养，记录完善；消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整。 |  |  |  |
|  | ⑸区域消防通道畅通，无杂物堆放，无违章占用；安全疏散通道畅通，疏散标志和示意图设置合理、醒目。 |  |  |  |
| 四、公共秩序维护 |  | 8 |  |  |
| 22、秩序维护管理 | ⑴有专业秩序维护队伍，按照合同约定在主、次出入口提供门卫登记、车辆和物品进出管理等公共秩序维护服务。 | 2 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵安全监控室及主出入口实行24小时值班，物业管理区域内实行24小时巡逻制度。 |  |  |  |
|  | ⑶秩序维护人员配置合理、责任明确、操作规范。 |  |  |  |
|  | ⑷小区内各类标识设置合理、符合行业规范要求，对可能危及人身安全的地点和设施设备，有明显警示标志和防范措施。 |  |  |  |
| 23、交通秩序管理 | ⑴车辆管理制度完善，现场公示停车场管理规定、停车收费标准和紧急联系电话。 | 3 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵地下停车场、停车位标志规范、清晰，车辆行驶路线设置合理、路线清晰，有安全防范措施。 |  |  |  |
|  | ⑶停车场道闸、路障等设施运行良好，维修养护及时。 |  |  |  |
|  | ⑷机动、非机动车辆按照规定位置停放有序、无乱停乱放现象。 |  |  |  |
|  | ⑸停车场、库定时巡视检查，高峰时进行车辆秩序引导。 |  |  |  |
|  | ⑹制定交通应急预案，发现交通堵塞及时疏导，发生交通事故及时报告有关部门。 |  |  |  |
| 24、消防安全管理 | ⑴制定消防安全制度，消防安全操作规程。 | 3 | 每一项不符合扣0.5分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵实行防火安全责任制，明确消防组织架构、岗位责任人以及区域消防责任人。 |  |  |  |
|  | ⑶消防中控室实行24小时专人持证值班制度，值班记录完整；应急消防器材齐全，摆放规范，且在安全期内。 |  |  |  |
|  | ⑷消防安全定期巡视检查，消防安全隐患及时整改，有记录。 |  |  |  |
|  | ⑸定期开展内部与外部消防法规、安全宣传，进行消防知识培训。 |  |  |  |
|  | ⑹消防演练每年不少于2次，积极动员业主参与，有书面和图片记录。 |  |  |  |
| 五、环境管理服务 |  | 6 |  |  |
| 25、保洁服务 | ⑴保洁实行责任制，保洁人员配置合理，责任区域明确，实行标准化保洁。 | 6 | 每一项不符合扣0.6分,每一处不符合扣0.2分 |  |
|  | ⑵制定并严格执行保洁用品、范围、流程、频次、效果及评价等服务质量标准和操作流程。 |  |  |  |
|  | ⑶垃圾实行分类管理，日产日清。 |  |  |  |
|  | ⑷保洁设施设备配置合理，工具台账完善。 |  |  |  |
|  | ⑸防治鼠害、虫害等有计划，有措施，有记录；定期进行卫生消毒灭杀，房屋共用部位共用设施设备无蚁害。 |  |  |  |
|  | ⑹管理区域内道路、绿地、停车场等共用场地无纸屑、烟头、乱贴、乱画、塑料袋等废弃物。 |  |  |  |
|  | ⑺房屋共用部位及共用设施设备保持清洁，无擅自占用或堆放杂物现象，楼梯扶手、天台公共玻璃窗等保持洁净。 |  |  |  |
|  | ⑻及时清理公共场地、道路的积雪、积水； |  |  |  |
|  | ⑼排烟、排污、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染。 |  |  |  |
|  | ⑽配套用房管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点（溢摊）、乱贴、乱画现象。室外招牌、广告牌管理符合规定，商业有管理规定、消防管理责任书和三包制度。 |  |  |  |
| 六、创新、效益与业主评价 |  | 9.5 |  |  |
| 26、服务创新 | ⑴建立并运行计算机辅助管理系统，运用社区网络、智能技术等信息化手段及其最新科技成果开展管理服务工作。 | 1.5 | 每一项不符合扣0.5分 |  |
|  | ⑵建立并运行服务质量管理控制系统，运用先进管理工具实施物业服务全过程管控。 |  |  |  |
|  | ⑶按行业规范制定并实施节能减排计划和方案，运用技术改造和管理创新等手段节约共用能源资源消耗，减少污染物排放，效果明显，有记录。 |  |  |  |
| 27、经营效益 | 及时催收物业服务中心安排的各项费用。 | 2 | 催收不到位每一项不符合扣0.5分 |  |
| 28、业主满意 | ⑴每年至少开展一次业主满意率调查（有方案、汇总分析、整改、回访），调查覆盖率不低于80%，具备条件的，可邀请第三方机构开展业主满意度测评。 | 6 | 每一项不符合扣1.5分,每一处不符合扣0.5分 |  |
|  | ⑵业主满意率应达90%以上。 |  |  |  |
|  | ⑶满意率调查和满意度测评的内容应涵盖本标准的内容及物业服务合同的约定工作。 |  |  |  |
|  | ⑷调查和测评结果有书面报告并向业主公示，调查和测评发现的问题持续改进，改进结果向业主公示。 |  |  |  |
| 七、安全管理 | 制定并落实安全工作责任制度 | 8 | 每一项不符合扣2分 |  |
|  | 制定并落实健全安全工作队伍的措施 |  |  |  |
|  | 制定并落实安全工作制度 |  |  |  |
|  | 制定并落实安全工作措施 |  |  |  |
| 八、维保管理 | 制定并落实消防维保管理措施 | 3 | 每一项不符合扣0.75分 |  |
|  | 制定并落实电梯维保管理措施 |  |  |  |
|  | 制定并落实弱电维保管理措施 |  |  |  |
|  | 制定并落实空调维保管理措施 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  | 0 |

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“评审标准-2.技术”得分由高到低顺序推荐。

二、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务实施方案 | 评委根据供应商提供的服务实施方案综合评分，包含：1.保洁服务；2.秩序维护；3.工程维修；4.接待服务；5.绿化管理。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容质量标准高、时间计划、工作流程具体且可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容质量标准较高、时间计划、工作流程较具体且可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.2 | 服务设想及重难点分析 | 评委根据供应商提供的服务设想及重难点分析方案综合评分，包含：1.整体服务设想；2.管理服务理念；3.服务重点难点分析。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.5分； （3）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.3 | 应急处理预案 | 评委根据供应商提供的应急处理预案综合评分，包含：1.各类突发事件（如：公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件）及各类迎查的处理流程；2.处理方法；3.相关措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完备健全、针对性强、可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供预案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 进场交接过渡方案 | 评委根据供应商提供的进场交接过渡方案综合评分，包含：1.交接流程；2.交接措施；3.交接难点处理办法。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 规章制度 | 评委根据供应商提供的规章制度综合评分，包含：1.监控室管理制度；2.配电房管理制度；3.机动车、非机动车、机械车位管理制度。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 工具、设备、物资配置方案 | 评委根据供应商拟投入本项目的工具物资配置方案综合评分，包括：1.工具物资性能参数；2.工具物资实物图片；3.工具物资品牌及数量。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整详细合理、品种数量齐全、很好满足服务要求的，得1分； （2）上述每项内容较完整详细合理、品种数量较齐全、较好满足服务要求的，得0.5分； （3）上述每项内容不合理或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容同时包含安全保卫（或秩序维护）、卫生清洁和设施设备管理；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 供应商拟派项目负责人具有3年及以上非住宅物业项目负责人或项目经理工作经验的，得5分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（需体现人员姓名、工作岗位及工作年限），证明材料缺项或未提供的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟派秩序主管具有3年及以上非住宅物业项目秩序主管或安保主管工作经验的，得3分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（需体现人员姓名、工作岗位及工作年限），证明材料缺项或未提供的不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商拟派环境主管具有3年及以上非住宅物业项目环境主管或保洁主管工作经验的，得3分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（需体现人员姓名、工作岗位及工作年限），证明材料缺项或未提供的不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 供应商拟派工程主管具有5年及以上非住宅物业项目工程主管工作经验的，得3分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（需体现人员姓名、工作岗位及工作年限），证明材料缺项或未提供的不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 供应商承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜。提供书面承诺书的得4分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 4 | 客观分 |
| 4.6 | 履约能力6 | 供应商拟投入本项目服务的物业管理软件具有考勤、巡更、考核、报修、物业运营、业主服务、设施管理、收费管理等功能，具有1项功能得1分，最多得3分。（提供承诺书，格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、磋商报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

### 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

### 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

六、磋商报价明细表

### 磋商报价明细表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于47人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《磋商报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效响应处理。 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于47人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效响应处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于23人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则做无效响应处理。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内的法定节假日天数(13天/年） |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  |  |  | 清洁耗材包括但不限于：扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。供应商自行测算考虑到报价中。 |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 办公大楼外墙清洗费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 法定税费 |  |  |  |  |  | 填报税费。 |
| 11 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 12 | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效响应处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《磋商报价明细表》“总价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。供应商应及时关注法律法规或政策文件更新调整情况，如有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥4149.144 | 普通人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2660 | 享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员 |

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。