招　标　文　件

项目名称：江宁区智慧技防小区计算存储运维服务项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0024

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年7月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区智慧技防小区计算存储运维服务项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0024

2.项目名称：江宁区智慧技防小区计算存储运维服务项目

3.预算金额：1593.664275 万元（三年总预算）

4.本项目最高限价：本项目设定最高限价为420万元

5.采购需求（简介）：

江宁智慧技防小区项目综合利用人工智能，物联网，大数据等新一代信息技术，对小区进行智慧技防升级，项目主要包含9个子系统，3个智能应用系统，项目已覆盖江宁区近千个小区，用户注册量逐年提升，使用率不断提高，“刷脸”进出、一键报警、电子巡更等功能极大的方便了小区业主的出行，监控全覆盖提升了小区整体安全性。

现需对江宁区智慧技防小区主体项目提供支撑的计算存储资源采购运维服务，服务内容主要包括机房租赁服务、专线网络服务、计算、存储、网络、安全设备质保服务、数据中心管理服务、硬件设备及软件平台迁移服务，以及运维技术服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起一年。一年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。每年最高限价420万元。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网” 免费下载。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月25日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 五、公告期限

- 公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察：本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年7月14日10时00分至10时30分，地址：南京市江宁区秣周东路10号智慧江宁，联系人：孙建树，联系电话：025-86139002。集中勘察时，请供应商认真、仔细地咨询和勘察，随后的项目方案和实施以此为依据。供应商现场签订保密协议后进行机房勘察。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区城市数字治理中心

地  址：南京市江宁区秣周东路10号

联系人：孙建树

联系电话：025-86139002

2.交易中心

名  称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：张舒

联系电话：025-69613997

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

- 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

- 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

- 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、投标文件的递交

- 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

- 19.投标文件的撤回和修改

- 19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

- 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

- 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人为南京市江宁区城市数字治理中心，联系地址：南京市江宁区秣周东路10号，联系人：孙建树，联系电话：025-86139002。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

#### 43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________圆（_______________元）人民币。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

- 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

- 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

- 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总金额的50%作为预付款。

8.1.2 当年度服务完成，甲方支付剩余合同总金额的50%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

- 九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%   的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰  向乙方支付违约金，累计不超过 5% 。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  5‰   甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，累计不超过  5%  。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  5%  的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

14.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

- 一、项目属性：服务类项目。

- 二、项目概况

- （一）项目背景

2021年，根据国家政策文件要求和创新基层社会治理业务需求，江宁区决定全面推进“智慧技防小区”建设，以智能物联感知系统建设为重点、信息化为支撑、网格化管理为基础，创新小区治理机制。根据小区管理工作的难点，融入人员管理、车辆管控、出入口管理等多种系统模块，打造一个安全、智能、现代的智慧技防小区管理系统。

目前，江宁智慧技防小区项目建设已完成，项目综合利用人工智能，物联网，大数据等新一代信息技术，对小区进行智慧技防升级，已完成部署9个子系统，3个智能应用系统，1个数据中心。经过3年的运行，技防小区项目已覆盖近千个小区，用户注册量逐年提升，使用率不断提高，“刷脸”进出、一键报警、电子巡更等功能极大的方便了小区业主的出行，监控全覆盖提升了小区整体安全性。

江宁区智慧技防小区计算存储支撑项目已稳定运行超过3年，为进一步发挥硬件资产价值，确保智慧技防小区主体项目稳定运行，现对计算存储资源运行所需的机房及其配套租赁服务、机房基础设施运维服务、平台等保服务、硬件设备运维服务、数据中心管理系统软硬件运维服务、迁移服务等进行采购。

- （二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区智慧技防小区计算存储运维服务项目 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 无 |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- 技术要求

江宁区智慧技防小区计算存储运维服务项目是对计算存储资源运行所需的一系列服务进行采购，其中包括：机房及其配套设施租赁服务、机房基础设施运维服务、平台等保服务、硬件设备运维服务、数据中心管理系统软硬件运维服务、迁移服务等服务，具体服务要求如下：

- 机房及其配套设施租赁服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）提供不少于30个47U标准机柜租赁，租赁期为本项目服务期，含所有电费支出。须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 2 | 非实质性要求 | - （1）机房基础条件要求 ▲1、租赁机柜所在的机房应满足《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008或《数据中心设计规范》GB50174-2017中的A级机房要求。在投标文件中提供A级机房认证材料证明并加盖投标人公章。 ▲2、机房使用面积方面，应支持不少于30个标准机柜专用区域,并保留适当余量,满足后续可连续扩容要求，区域为独立、完整空间。网络接入机房，应属于机房提供商的基础配套设施，不包含在租赁的机房面积中，客户不承担费用。在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 |

- 2、机房基础设施运维服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | / |
| 2 | 非实质性要求 | 为保障机房业务安全、可靠、稳定运行，延长设备使用寿命，便于统一管理，要求提供机房基础设施运维服务，并提供技术和业务支持，以满足IT设备的托管服务需求。 供应商承担的维保对象是机房的全部设施，包括但不限于机房的供配电系统、UPS系统、照明系统、防雷接地系统、机房空调系统、监控和安防系统（含门禁、视频监控）、动力环境监控系统、消防气灭系统、综合布线系统等。维保内容是以上机房的各类系统及设施的运维服务（含巡检、维护、维修、耗材、备品备件等） - （1）机房运维服务要求 要求提供机房基础设施运维服务，并提供技术和业务支持，以满足IT设备的托管服务需求。运维服务主要包括租用机柜资源所需要的装饰装修运维服务、机电配套服务和综合服务。租用期内所租用机柜资源以外的基础设施硬件维修或更换、软件支持、机柜和线路改造等服务均无需额外收费。 - 1、装饰装修运维服务 对机房、消防管道间、走廊等机房空间提供定期装饰装修运维服务，包括但不限于机房吊顶、地面工程、隔断及墙面维护等，对损坏设备进行更换，不产生额外费用。提供每月至少1次日常巡检和维修维护记录，每季度至少1次全面检查报告等台账。 2、电气系统运维服务 对供配电系统、不间断电源（UPS）、照明系统、防雷接地系统和备用电源等电气系统提供维保服务，提供UPS主机及蓄电池充放电等电气系统巡检和故障处理台账，提供每月至少1次日常巡检和维修维护记录，每季度至少1次全面检查报告等台账。 - ▲3、动环监控系统运维服务 动环监控系统须集中采集机房管理系统提供的各种温湿度、电源、电压、ATS柜、配电柜、UPS、空调、蓄电池、门禁、视频监控等性能状态及预警事件，通过对不同事件的分析产生不同级别事件，开发接口，实现与现有数据中心管理平台数据对接以及机房采集数据动态更新维护。 提供动环监控系统的运维服务，检查监控系统工控主机、计算机网络、智能电量仪、转换模块、电池检测仪、温湿度传感器、GSM短信模块和测漏控制模块。提供每月至少1次日常巡检和维修维护记录，每季度至少1次全面检查报告等台账，提供机房动环巡检和故障处理台账。能够通过线路提供视频、动环监控远程实时查看。 对以上“3、动环监控系统运维服务”的所有要求在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 - 4、空调系统运维服务 空调系统运维服务包含机房空调日常巡检和故障处理台账，对新排风系统的例行保养维护检查及清洁，故障及时排除。提供每月至少1次日常巡检和维修维护记录，每季度至少1次全面检查报告等台账。 - 5、综合布线系统及机柜负载运维服务 机房的ODF架和光缆资源应属于机房基础配套设施，投标人应免费提供机房之间的光纤跳线，按各机房租赁用户的实际需求，在双方协商的工期内实施建设完成。投标人在租用期内对机房内的综合布线按需提供免费改造服务，应提供布线相应辅材及相关服务。对电缆、光缆配线架维护。提供机柜动态实时负载监控并提供负载使用报告，并及时告知用户。 ▲6、消防气灭系统运维服务 对消防气灭系统提供器材常规检查检测和钢瓶返厂检修补充气体等运维服务。提供每月至少1次日常巡检和维修维护记录，每季度至少1次全面检查报告等台账。在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 - （2）综合运维服务 1、物理访问控制：需配备运维值班人员，做好人员来访登记，核实来访人员机房进出手续。对于符合要求的来访人员，若进机房实施工程，应要求登记办理施工单，并对施工行为进行监督。 2、地面临时保护材料需求：机柜及服务器等设备搬运中，需要做临时地面防护。应配备地面保护用地毯或木板覆盖需要保护的地面。 3、到货检测临时场地需求：机柜及服务器等设备均需要考虑到货检测，需要配置相应的空间与设备设施用于检测工作。 4、雨雪天到货遮挡设施：应在尽可能规避气象风险同时，做好遭遇雨雪天设备到货的应急方案，配备雨雪天遮挡设施。 5、机房全面清洁服务：机房需进行全面清洁服务，对机房的地板下，地板上，机柜内外进行全面除尘及清扫，确保冷池及里外、机柜无垃圾、砂石块、灰尘粉末。布线及设备进场前，考虑空调送风尽量不低于72小时，确保粉尘被全部吹到地板上方，再进行二次清扫除尘。 6、日常保洁服务：配置防尘毛毡或鞋套，用于来访人员进出机房。按照规定频率进行机房和工位区域的日常保洁服务，至少每1周对上述区域内地面进行清洁。 7、管理制度和应急预案：需在项目实施过程中制定并提供完善的机房管理制度和应急预案，并按照方案配置必要的人力和备品备件等资源。节假日或重大活动期间，投标人应制定应急预案，应急预案内容应包括应急保障小组人员名单及联系方式、应急响应时间及处理流程、故障分类分级及处理措施等。 ▲8、机房环境改造服务：在投标文件中提供《机房环境改造服务承诺函》（加盖投标人公章），承诺在“运维服务期间，应提供机柜改造、供配电系统（含UPS系统）改造和综合布线改造等服务，营造合适的机房环境”。 9、其他服务：提供机房内调试所需的各类工具，如电脑（含鼠标、键盘）、调试车、U盘、外置光驱、螺丝刀等。按需提供临时仓库的服务。 ▲（3）巡检需求 需根据实际工作内容编制机房基础设施巡检月报和年报。在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 |

- 3、平台等保服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 服务期内每年通过信息安全等级保护（第三级）评测并取得有效期内的测评报告。须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 2 | 非实质性要求 | / |

- 4、硬件设备运维服务

- 目前系统已稳定运行3年，为确保计算存储继续支撑智慧技防小区主体项目稳定运行，需要提供备件、维修、升级、故障处理等服务（本项运维服务详见附件1:《运维服务清单》1-25项）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - （1）质保服务 - 提供《运维服务清单》第1-25项，硬件设备原厂质保服务，保障系统连续运行。须在投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 - （2）专线专网服务 - 应提供租赁机房所在地点至秣周东路10号智慧江宁核心机房两路、两芯裸光纤，满足服务网络搭建需求，实现网络资源的调配和隔离。须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 2 | 非实质性要求 | - （1）计算存储设备运维服务要求（本项运维服务详见附件1:《运维服务清单》14-25项） - 1、计算存储设备监控服务：应监控计算存储设备的整体运行状态，监控范围包含电源、CPU、内存、磁盘存储、网络端口等。 - 2、计算存储设备常规巡检：常规巡检包括但不限于以下内容：设备状态的检查；设备线缆连接情况的检查；系统运行状态检查；设备日志检查；设备资源利用情况检查（CPU使用率、内存空闲率、交换区使用率、磁盘IO等、硬盘空间使用率）；对发现的问题进行处理并提供故障分析处理报告。 - 3、计算存储设备故障处理：设备发生故障时，需采取必要的服务措施（包括调整），尽快修复故障，提供的维修配件、易损件等，应为原厂配件（更换之后的配件所有权属于采购单位，费用包含在本次报价中），保证这些部件和材料是通过合法途径购置并具有良好品质，恢复设备和软件的正常运行，并保证在规定时间内解决问题故障。故障排除产生的一切费用由投标人承担。 - 4、基础软件维护：服务期限内中标供应商负责操作系统、杀毒软件等基础软件的安装和维护工作。中标供应商应提供系统维护服务，包括硬件设备微码维护、补丁安装及软件小版本升级等。中标供应商负责实施系统升级服务、并进行系统升级完成后的测试、提交系统升级实施报告和测试报告等环节。 - ▲5、备品备件库服务 - 需在机房设有备件库，仓库备有应急备件，服务器硬盘≥30块，内存条≥20个，光模块≥20个，以便出现紧急故障情况下可以第一时间及时更换，保障业务的连续性，更换之后的备件所有权归属于采购单位，未使用的备件所有权归属于中标供应商，相关费用包含在本次报价中。在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 - （2）网络设备运维服务需求（本项运维服务详见附件1:《运维服务清单》1-4项） - 1、网络监控服务 - 应提供网络监控服务，监控范围需包括网络设备的健康状况、网络链路的健康状况。网络设备的健康状况包括整体运行状态。网络链路的健康状况包括链路端口工作稳定性、链路负载百分比、内外网数据交换总量信息等。 - 2、网络审计服务 - 应提供网络审计服务，包括管理权限用户的行为审计、设备软件配置变动审计、设备日志审计和安全事件审计。 - 3、资产评估服务 - 应提供网络资产梳理与台账建立服务，需清楚掌握网络架构部署情况，详细绘制网络架构图。 - 4、设备和软件故障修复服务 - 设备发生故障时，需采取必要的服务措施（包括调整），尽快修复故障，提供的维修配件、易损件等，应为原厂配件（更换之后的配件所有权属于采购单位，费用包含在本次报价中），保证这些部件和材料是通过合法途径购置并具有良好品质，恢复设备和软件的正常运行，并保证在规定时间内解决问题故障。 - 5、巡检服务 - 对本项目的所有网络设备进行定期的现场检查，及时发现运行中存在的隐患。提供原厂工程师定期上门服务，对网络设备进行综合检查，更新配置等安全加固服务。 - ▲6、备品备件库服务 - 需设有备件库，一旦维保网络设备出现故障，能够提供备机（未使用的备品备件所有权属于中标供应商，更换之后的所有权属于采购单位，费用包含在本次报价中），保障业务的连续性。在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 - （3）安全设备运维服务需求（本项运维服务详见附件1:《运维服务清单》5-13项） - 1、产品软件版本升级服务 - 需提供硬件产品软件版本升级服务，补丁包更新至最新。 - 2、设备和软件故障修复服务 - 设备发生故障时，需采取必要的服务措施，尽快修复故障，提供的维修配件、易损件等，应为原厂备件，保证这些部件和材料是通过合法途径购置并具有良好品质，恢复设备和软件的正常运行，并保证在规定时间内解决问题故障。更换完成后，对应病毒库、特征库以及针对本项目的加固措施，需还原至维修更换前版本。 - 3、巡检服务 - 对本项目的所有安全设备进行定期的现场检查，及时发现运行中存在的隐患。提供原厂工程师定期上门服务，对安全设备进行综合检查，更新配置等安全加固服务。 - 4、重点保障服务 - 如采购方出现重大保障活动等情况，需安排工程师进行现场保障服务，确保网络安全无异常。 - 5、安全策略调优服务 - 需根据采购方网络安全发展的情况，对网络结构进行优化、加固和安全分析，并对主机、网络、安全设备、应用系统等开展安全检查，及时进行安全策略调优、配置调整等措施。 - 6、完善网络安全规范 - 项目实施过程中制定和完善网络安全规范、流程和标准，如定期更新《网络攻防演练防护方案》、《网络攻防预演练方案》和《网络安全应急响应工作方案》。 - 7、网络安全应急 - 做好网络攻防演练防护工作，通过各类网络安全设备，及时发现处理网络攻击，保障关键基础设施和核心系统的安全。 - 8、安全响应 - 在出现网络攻击或安全事件时，提供应急响应服务，帮助恢复系统、溯源取证、安全整改加固等。 - ▲9、备品备件库服务 - 需设有备件库，一旦安全设备出现故障，能够提供备机（未使用的备品备件所有权属于中标供应商，更换之后的所有权属于采购单位，费用包含在本次报价中），保障业务的连续性。在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 - ▲（4）巡检需求 - 需根据实际工作内容编制硬件设备巡检月报和年报。在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 |

- 5、数据中心管理系统软硬件运维服务要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）质保服务 提供附件1《运维服务清单》第26项，数据中心管理系统软硬件原厂质保服务，保障系统连续运行。须在投标文件中提供给承诺函加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 2 | 非实质性要求 | 数据中心管理系统包含软件平台和硬件部分，软件平台功能包含工作流引擎、物理资产管理、数据中心可视化、数字地图、组织权限功能。硬件包含1台1U机架式高性能计算双路服务器、30套机柜数位U位采集器。 - ▲（1）软件平台运维服务 为确保现有平台功能稳定运行，需对本项目的软硬件设备运行情况进行监测，监测能力包含但不限于：资产动迁变更监控、资产性能监控、资产故障监控、资产运行状态监控、服务端口监测、流程事务处理监控，保障平台工作流引擎、组织权限功能、物理资产管理、数据中心可视化、数字地图等功能的稳定在线，对于平台运行过程中发现的故障、漏洞等进行及时修复，确保安全可靠，稳定运行。在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。 - （2）硬件运维服务 需定期监测硬件运行情况，保障基础数据采集稳定，能与软件平台保持长期稳定的通讯机制。 - （3）设备和软件故障修复服务 发生故障时，需采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复设备和软件的正常运行，并保证在规定时间内解决问题故障。 |

- 迁移服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 因业务社会影响力大，迁移服务过程中业务不得中断。须在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 2 | 非实质性要求 | 需将硬件设备及软件平台迁移至中标供应商所提供的机柜服务所在地机房，具备专业业务迁移工具，支持物理服务器搬迁服务、业务平台迁移服务，迁移前做好调研，务必保证安全顺利。具体要求包括： （1）迁移前，进行迁移规划设计，对当前的业务、数据、网络要求以及服务器等设备环境进行全面评估，充分了解迁移过程中的挑战和风险，并制定相应解决措施，制定迁移步骤和迁移计划； （2）迁移过程中，需确保各类文档完整，包括但不限于迁移记录表，备份记录表，设备连线表等，提供详细的迁移方案设计服务； （3）迁移后，应配合业务商充分测试，确保各设备、各业务系统均已正常，备份机制、安全机制正常运转。 |

- ★（二）商务要求

- 1、报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）本项目要求供应商报一年服务价，报价不得超过420万元，否则作无效投标处理。

- 2、服务人员要求

投标人提供的运维服务团队须满足采购人运行维护要求，确保人员固定，如有人员变动需书面提交变更原因，且变更后人员资质不低于原运维服务人员。采购人有权根据资质、考核评价条件等标准提出更换人员，直至人员能真正满足运行维护要求。

- （1）项目团队要求

团队成员须满足如下条件：

| 工作小组 | 岗位 | 岗位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维服务团队 | 项目经理 | 1 | 负责项目整体进度把控、服务质量保障及项目团队工作管理等 |
|  | 驻场工程师 | 3 | 1、提供7*24小时驻场服务 2、提供对机房基础设施、软件平台、服务器硬件等的日常巡检服务，并对发现的问题进行协调处理 3、提供服务器、存储、网络、安全设备等资源的部署、配置、监控和维护 |
|  | 系统架构设计师 | 1 | 负责项目整体架构设计，包括计算、存储、网络、安全等模块的设计与部署方案制定 |
|  | 网络工程师 | 1 | 负责项目网络连通与性能的保障，监控网络设备运行状态和流量数据，及时发现并处理网络故障 |
|  | 数据库系统工程师 | 1 | 负责各类数据库的部署、配置、扩容和备份恢复 |
|  | 信息安全工程师 | 1 | 负责项目整体安全架构设计，包含网络安全、数据安全、身份认证等，确保项目通过信息安全等级保护（第三级）评测 |
|  | 系统工程师 | 1 | 负责底层系统运维调优、系统故障排查处理 |
|  | 电气工程师 | 1 | 具备消防、UPS、空调、柴油机等机房基础硬件的服务能力，负责机房基础设施的日常故障处理 |

- 运维服务团队不少于10人，其中需包含至少 3名驻场工程师驻场工作，具体要求见以上表格。按采购文件要求提供服务，发现问题及时解决。须在投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，承诺满足以上“2、服务人员要求”的所有要求，如承诺内容不全或未提供承诺书，作无效投标处理。

- （2）其他要求

根据实际工作需要，遇有重大活动、专项任务、节假日等重要任务或时间，要求中标人提供更高质量的运维保障服务。

- 3、驻场服务要求

（1）承担江宁区智慧技防小区机房环境和硬件设备的定时巡检，发现故障第一时间报告并处理；

（2）维护机房的系统、设备等资源信息，形成完整的日常运维台账，并及时做好资产清单记录工作；

（3）定时进行网络安全巡检，及时进行安全加固处理；

（4）负责进出机房人员的陪同，及时登记相关进出机房事由、进出机房所属单位人员，以备查考；每次施工结束后敦促做好机房进行清理工作，确保机房整洁；

（5）重大节假日和重大活动保障，提供每年不低于20天的重大节假日和重大活动保障服务；

（6）提供日常巡检报告管理，包括但不限于巡检记录、运维日志等；

a、巡检记录：按规定的时间要求完成巡检记录工作；将巡检记录按每月度汇总、装订成册。主要包含故障分析、安全运行情况等信息；

b、运维日志：以月报、年报的形式由项目经理填写、记录相关内容和数据。主要包括巡检工作结果、问题汇总、工作计划等信息；

（7）工单问题支持，需对疑难问题进行定位，给出解决方案收集常见问题、需求，根据用户需要开发产品工具及知识库。

- 4、服务响应要求

（1）投标人提供7×24小时服务响应和技术支持。

（2）投标人在服务期内负责对硬件设备出现的故障进行故障定位，故障排除，保修和技术支持。服务的级别为7×24小时现场，故障响应时间不超过半小时，故障响应后2小时内工程师到达现场，备品备件到达现场最长时间不超过24小时，最长故障解决时间不超过48小时。

（3）服务期内若出现故障且投标人的技术能力或备件能力不能满足其工作需要，招标人有权请原厂商或第三方公司提供服务或备件，或要求投标人提供性能不低于故障设备的全新备用设备，由此而产生的所有费用由投标人承担。

- 5、定期巡检要求

对设备进行周、月度巡检和年度深度巡检，提供巡检报告；至少每年进行一次设备内部的清洁工作。

- 6、培训要求

在项目实施过程中，投标人根据本次运维所含硬件设备、机房基础设施等拟定培训计划，包含但不限于日常巡检、故障处理、性能调优、漏洞处理等内容，每年不低于2次，每次时长不低于2小时的专项技术培训，培训前需经招标人对讲课内容、教材、讲师认可后方可进行。

- 7、其他要求

（1）招标人有权根据工作任务轻重缓急，统筹调配投标人的派驻人员工作范围；投标人服务人员应经过招标人考察认可后方可正式上岗；投标人服务人员对运维设备的参数更改须事先征得招标方管理人员同意，并做好更新登记工作。驻场人员食宿自理。

（2）中标人签订合同时，应当携带投标时所有证件的原件备查。招标人发现原件与其投标文件不符，有权单方面放弃合同的签订，同时追究中标人的法律责任，中标人并承担招标人因此造成的所有损失。

- 8、保密要求

对本项目所涉及的业务系统、数据资源、网络拓扑、地址规划、技术文档等信息予以保密。遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目涉及的任何内容。

- 9、付款条件

合同签订后，甲方支付合同总金额的50%作为预付款。

当年度服务完成后，甲方支付剩余合同总金额的50%。

付款期限：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 10、交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后5个工作日内完成迁移服务工作，正式提供服务。

（2）交付地点：采购人指定地点。

- 第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中3.1-3.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

- 二、小微型企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

- 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术服务要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 16 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 需求分析方案 | 评委根据投标人提供的需求分析方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.项目背景;2.项目现状;3.运维工作重难点;4.措施建议： （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； （3）上述每项内容不够完善、针对性弱、重点难点把握不够准确、措施不够有力的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.运维人员组成；2.运维服务内容；3.培训服务；4.运维知识库： （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； （3）上述每项内容不够完善、针对性弱、重点难点把握不够准确、措施不够有力的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 运维质量保障方案 | 评委根据投标人提供的运维质量保障方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.运维服务体系建设；2.运维管理制度建设；3.运维管理流程建设；4.风险控制和保障措施。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； （3）上述每项内容不够完善、针对性弱、重点难点把握不够准确、措施不够有力的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.4 | 安全服务方案 | 评委根据投标人提供的对于本项目安全服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.安全技术体系；2.安全管理体系；3.应急响应能力;4.应急演练情况。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； （3）上述每项内容不够完善、针对性弱、重点难点把握不够准确、措施不够有力的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.5 | 迁移服务方案 | 评委根据投标人提供的对于本项目迁移服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.迁移方式;2.迁移安全保障；3.迁移应急保障；4.部署和测试。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得2分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得1分； （3）上述每项内容不够完善、针对性弱、重点难点把握不够准确、措施不够有力的，得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含，以合同签订日期为准）以来类似运维服务项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（提供有效合同扫描件，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）项目经理能力： 具有信息系统项目管理师、一级建造师、一级注册消防工程师、CISP注册信息安全专业人员证书，以上证书全部提供得4分，提供3个证书得2分，提供2个证书及以下不得分。 （2）技术负责人能力： 具有高级工程师、CISP注册信息安全专业人员、信创信息安全工程师、网络工程师证书，以上证书全部提供得4分，提供3个证书得2分，提供2个证书及以下不得分。 （提供上述人员证书原件扫描件，投标人为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 项目运维团队（不包含项目经理）能力： 团队成员具有高级系统架构设计师、网络工程师、数据库系统工程师、CISP注册信息安全专业人员、ITSS服务工程师证书、信息系统项目管理师证书，以上证书全部提供得6分，提供5个证书得4分，提供4个证书得2分，提供3个及以下不得分。 （一类证书只记一次分，一人多证不重复得分，提供上述团队成员证书，投标人为其缴纳的 2025年1月1日以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 6 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人具备数据中心资源管理、运维管理、监控告警、可视化平台等关键字的软件著作权证书，每提供1个证书得2分，最多得8分，未提供不得分：（提供软件著作权登记证书扫描件，并加盖投标人公章） 备注：所提供证书的“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 8 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人具备成熟规范的类似运维项目经验，在运维过程中，切实帮助业主解决过项目困难，获得用户认可，提供2022年1月1日以来，获得业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料，同一业主不重复得分，每有一项得2分，最高得6分。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件1：整体运维清单

具体维保设备的型号、品牌供应商在集中勘查现场时，待签署保密协议后可以获得（需自带U盘）

| 序号 | 属性 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络部分 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 网络部分 | 万兆接入交换机 | 12 | 台 |
| 3 | 网络部分 | 千兆管理交换机 | 12 | 台 |
| 4 | 网络部分 | 服务器存储互联交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 安全防护部分 | 防火墙 | 2 | 台 |
| 6 | 安全防护部分 | 漏洞扫描 | 1 | 台 |
| 7 | 安全防护部分 | 安全审计产品 | 1 | 台 |
| 8 | 安全防护部分 | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 9 | 安全防护部分 | 日志审计 | 1 | 台 |
| 10 | 安全防护部分 | WEB应用防火墙 | 2 | 台 |
| 11 | 安全防护部分 | 负载均衡 | 2 | 台 |
| 12 | 安全防护部分 | 网闸 | 2 | 台 |
| 13 | 安全防护部分 | 杀毒软件 | 1 | 套 |
| 14 | 计算存储部分 | 物理主机A | 1 | 个 |
| 15 | 计算存储部分 | 物理主机B | 42 | 台 |
| 16 | 计算存储部分 | 物理主机C | 6 | 台 |
| 17 | 计算存储部分 | 物理主机D | 2 | 台 |
| 18 | 计算存储部分 | 物理主机E | 6 | 台 |
| 19 | 计算存储部分 | 物理主机F | 3 | 台 |
| 20 | 计算存储部分 | 物理主机G | 2 | 台 |
| 21 | 计算存储部分 | 物理主机H | 3 | 台 |
| 22 | 计算存储部分 | 物理主机I | 4 | 台 |
| 23 | 计算存储部分 | 物理主机J | 35 | 台 |
| 24 | 计算存储部分 | 物理主机K | 2 | 套 |
| 25 | 计算存储部分 | 分布式存储 | 1 | 套 |
| 26 | 管理系统 | 数据中心管理系统 | 1 | 套 |

- 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：              （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

- 四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

- 六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

- 七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订时提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

- 九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

- 十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。