南京市红十字医院污水预处理、废气处理设施及在线监测系统托管运维项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320104-JCEC-C2025-0443

江苏省设备成套股份有限公司

2025年9月

目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章   竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章   采购需求

第五章  合同主要条款

第六章   磋商响应文件格式及附件

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市红十字医院污水预处理、废气处理设施及在线监测系统托管运维项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取采购文件，并于2025年9月29日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320104-JCEC-C2025-0443

1.2项目名称：南京市红十字医院污水预处理、废气处理设施及在线监测系统托管运维项目

1.3预算金额：150万元

1.4最高限价：150万元

1.5采购需求：南京市红十字医院污水预处理及废气处理托管运维；技术要求详见采购文件。

1.6合同履行期限：3年。

1.8本项目标的所属行业：其他未列明行业。

1.9本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

无

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

3.1 时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日至2025年9月24日17点30分（北京时间）。

3.2 地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

3.3 获取方式：网上下载

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2025年9月29日14点30分（北京时间）

4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

5.1 时间：2025年9月29日14点30分（北京时间）

5.2 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3勘察现场或答疑：无

7.4供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。

7.5供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市红十字医院

地址：南京市秦淮区白下路242号

联系人：张晨

联系方式：025-84478511

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：钮驰，徐云飞13770552830，13951080552

电子邮箱：114778553@qq.com

8.3项目联系方式

项目联系人：钮驰，徐云飞

电　话：13770552830，13951080552

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年9月16日

第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、磋商文件

4、磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章评标标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

5、磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。本工程各点位需求效果确认后，需重新提供设计施工方案分项明细报价表，并经甲方确认后将此作为结算依据。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例下浮调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金（不需要）

四、磋商响应文件的递交

9、响应文件递交与解密

9.1 供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

9.4 成交供应商在成交通知书发出后5个工作日内递交2份纸质响应文件，必须保持和苏采云上传的响应文件一致，按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；响应文件装订采用胶装的形式。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理货物招标收费基准费率的 70% 向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

20.3 本项目的评委费由成交供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 本次磋商，以满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，即10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/最终报价)×10，计算到小数点后两位；中间值按比例内插。 | 10 |
|  | 服务响应 （15分） | 评委根据投标⽂件中《服务条款响应/偏离表》进行评审； 完全响应招标⽂件《采购需求》中服务条款要求得15分；有一项负偏离的，扣3分，扣完为止。； 服务商根据《第四章 采购需求》填写《服务条款响应/偏离表》，不提 供不得分。 | 15 |
| 2.2 | 服务方案 （50分） | 污水预处理日常运行方案： 方案完善、具体、科学合理、可操作性强的，得9分； 方案较完善、具体、科学合理、可操作性⼀般的，得6分； 方案不够完善、具体、科学合理、可操作性差的，得3分； 无方案不得分。 | 9 |
| 2.3 |  | 运营期内各类突发事件的应急方案： 包括:如何建立预防、应对和处理突发事件，如自然灾害、药剂泄露、排水水质超标等突发应急事件的应急预案； 方案完善、具体、科学合理、可操作性强的，得9分； 方案较完善、具体、科学合理、可操作性⼀般的，得6分； 方案不够完善、具体、科学合理、可操作性差的，得3分； 无方案不得分。 | 9 |
| 2.4 |  | 日常自行检测方案 方案完善，可行性和专业性强，检测方法符合环保要求得8分； 方案较完善，可行性和专业性较强，检测方法符合环保要求得5分； 方案不够完善，可行性和专业性⼀般，检测方法符合环保要求得2分； 无方案或检测方法需不符合环保要求不得分。 | 8 |
| 2.5 |  | 现有设备维护保养方案 根据现有设备运行情况，制定相对应的维护保养方案以及水池内设备设施维修方案。 方案完善、具体、科学合理、可操作性强的，得8分； 方案较完善、具体、科学合理、可操作性⼀般的，得5分； 方案不够完善、具体、科学合理、可操作性差的，得2分； 无方案不得分。 | 8 |
|  |  | 污染源在线监测运维方案 包括：流量计、PH值监测、数采仪等在线监测相关设备 方案完善、具体、科学合理、可操作性强的，得8分； 方案较完善、具体、科学合理、可操作性⼀般的，得5分； 方案不够完善、具体、科学合理、可操作性差的，得2分； 无方案不得分。 | 8 |
|  |  | 池底污泥清掏方案 方案完善、装备齐全、流程规范、执行合理的得8分； 方案较完善、装备较齐全、流程较规范、执行较合理的得5分； 方案一般、装备有缺失、流程基本规范、执行基本合理的得2分； 无方案不得分。 | 8 |
| 4.1 | 企业业绩 （9分） | 供应商具有2021年1月1日以来签订的类似污水预处理外包服务的业绩，有一份合同得3分，累计不超过9分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准。） | 9 |
| 5.1 | 人员配备 （16分） | 供应商须满足招标文件中的基本的人员要求： 1、供应商拟派的项目负责人（1名）具有国家注册环保工程师证书的得2分；不提供不得分。 2、配备1名维修电工且具有低压电工证书的，得2分；不提供不得分。 3、配备污废水处理工，需具有污废水处理工证书，每配备1人得2分，满分6分； 4、配备自动监控(污废水)运行工，需具有自动监控(污废水)运行工证书，每配备1人得2分，满分6分； 需提供配备人员清单、证书复印件及近半年内本单位缴纳的社保证明，不提供不得分。 | 16 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

南京市红十字医院污水预处理站的日常运营管理工作，服务内容主要包括：

- 负责医院污水预处理、废气排放处理、在线监测设施设备日常巡查维护、运行操作及相关运维台账记录、填报、数据上传等工作；

- 负责采购用于污水预处理、废气排放处理、在线监测设备运行所需的包括但不限消毒药剂、试剂、探头等耗材；

- 人员配备：

①项目负责人1名，负责统筹全站的工作，人员的规范培训、操作督导；负责与院方进行沟通和事务对接，整个服务范围内工作的日常管理，消毒药剂、材料等耗材的采购工作。

②污水操作工至少1名、自动监控(污废水)运行工至少1名，需持证上岗，全年保证人员在岗。负责污水系统、废气排放处理设备及在线监测设备的日常巡查、加药、记录、日常检测等工作，所需用物自备；配合环保部门现场检查及第三方污水检测公司现场采样等工作。

③设备修理人员1名，及时处理污水预处理设施设备故障，保证设备正常运行。

除污水操作工、自动监控(污废水)运行工外，其他配备人员不必一直在项目现场办公。

4、对污水预处理站、废气排放处理、在线监测设施设备进行定期维修保养，外包服务期间污水预处理站、废气处理、在线监测所有设施设备的维修、更新、配件采购，以及因环保部门提出消毒或监测设备的增加或更替所产生的所有费用，均由供应商承担。设备故障维护现场响应时间为2小时，故障排除时间为24小时内，保证污水预处理设备设施正常运行；

5、供应商负责污水预处理日常水质的自行检验，同同时需配合采购人所委托的第三方污水检测(第三方指政府部门或代表政府部门认可的具有专业监测资质的公司)，按照国家排污许可证自行监测要求的监测内容及频次进行检测；

6、负责做好日常迎检工作及相关资料的准备，遵守医院各项规章制度，服从管理；

7、根据工艺需求，提供污泥（每年至少1次）清掏，并按规定处置、记录；由采购人按医废进行回收处理；其他因处理产生的废弃物由供应商按规定要求自行处理处置；保证全年污水预处理、无组织废气排放排放达到《医疗机构水污染物排放标准(GB18466- 2005)》；废气有组织排放达到《恶臭污染物排放标准GB14554-93》。

8、负责填报日常手工监测数据、电子运维台账以及生态环境管理局要求的执行报告、排污许可证变更与延续等。

9、负责流量及PH值（尚未联网）的在线监测设备的调试、运维，并按照上级环保部门要求与相关监测平台对接。若后期因上级环保部门要求新增在线监测项目，供应商应按要求及时安装监测设备并与监测平台对接。

10、供应商报价需包含该项目所有配备人员费用；所有污水、废气处理；日常检测及在线监测过程中所需要使用的包括但不限于消毒药剂、试剂、探头等耗材；所有设备的维修、保养、更换以及因环保新的政策法规所必须增加的设备及其安装、运维的费用；所有监测计量记录器具（包括但不限于流量计、PH值探头、数采仪等设备）的年检、校验、更换等相关费用。

现有污水预处理站工艺流程

设计处理能力300吨/天；目前，日处理污水量约在50-100吨之间。排放方式为间断排放，运行时间为8:00-17:00，全年无休。

1、医院污水排放标准：

根据环保局要求及现场情况，出水应满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准。其主要指标见下表：

| 序号 | 污染物名称 | 出水污染物浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 |
| 2 | PH（无量纲） | 6～9 |  |
| 3 | 化学需氧量 | 250 |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | 100 |  |
| 5 | 悬浮物 | 60 |  |
| 6 | 动植物油 | 20 |  |
| 7 | 石油类 | 20 |  |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 10 |  |
| 9 | 挥发酚 | 1.0 |  |
| 10 | 总氰化物 | 0.5 |  |
| 11 | 总余氯 （消毒接触池出口） | 2-8 |  |
| 12 | 氨氮 | / |  |
| 13 | 总磷 | / | 《污水综合排放标准》 |
| 14 | 总氮 | / | / |

2、医院废气排放标准：

在不受其它污染源的影响正常工况下，臭气经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准中的恶臭污染物排放标准，具体要求如下所示：

| 排放口名称 | 污染防治设施名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 恶臭治理设施 | 硫化氢 | 14 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 |
|  |  | 氨（氨气） | 0.90 |  |
|  |  | 臭气浓度 | / |  |
| 无组织排放 | 无组织排放控制措施 | 氯（氯气） | 0.1mg/N m3 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
|  |  | 臭气浓度 | 10 |  |
|  |  | 氨（氨气） | 1.0mg/N m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.03mg/ Nm3 |  |
|  |  | 甲烷 | 1% |  |

五、污水预处理及废气处理托管运维服务现有设备清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、生化处理系统 |  |  |
| 1 | 罗茨风机 | 2台 |
| 2 | 接触氧化系统 | 1项 |
| 3 | 自动控制柜 | 1项 |
| 二、污泥清理 |  |  |
| 1 | 叠螺式污泥脱水机 | 1台 |
| 2 | 调泥罐 | 1套 |
| 3 | 控制柜 | 1套 |
| 4 | 进泥螺杆泵 | 1台 |
| 5 | 进泥池排泥泵 | 1台 |
| 6 | 污泥池排泥泵 | 1台 |
| 三、消毒系统 |  |  |
| 1 | 次氯酸钠自动投加设备 | 1台 |
| 2 | 自动控制柜 | 1项 |
| 四、井口盖板 |  |  |
| 1 | 井口盖板 | 7块 |
| 2 | 防废气泄漏钢板 | 7块 |
| 五、排口改造 |  |  |
| 1 | 废水提升泵 | 2台 |
| 2 | 自动控制柜 | 1台 |
| 二、日常人工检测仪器、仪表 |  |  |
| 1 | 电磁管道流量计 | 1台 |
| 2 | 分体式PH在线检测仪 | 1台 |
| 3 | 余氯人工检测 | 1套 |
| 4 | 数采仪 | 1台 |

第五章 合同主要条款

第五章 拟签订的合同文本

甲方：南京市红十字医院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，依据甲方要求和项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方运营管理甲方污水预处理站污水预处理、废气处理设施及在线监测系统托管运维有关事项，特订立以下条款共同遵守。

- 委托管理内容

1、甲方在本合同期内将自有的污水预处理站及其设施设备以现状委托乙方运行管理，乙方根据本合同约定履行受托管理义务。

2、污水站基本情况和现有设施设备见污水预处理站现场。

3、受托管理期限：于   年  月  日开始，至  年  月  日止（服务期三年）。

4、本合同履行过程中，乙方应严格按照

《城镇污水预处理厂运行监督管理技术规范》

《城镇排水与污水预处理条例》

《南京市城市排水管理条例》

《医疗机构水污染物排放标准》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境保护法》

以及国家、行业认可的相关规范条文提供托管服务。

- 合同款支付

1、 合同总价：人民币（小写       元）（大写）：         （含税）。本合同金额已包含乙方提供本合同服务所需的一切费用，除本合同另有约定外，甲方无义务支付任何其他款项或费用。甲方付款前，乙方应向甲方开具等额的正式发票，否则甲方有权拒绝付款。

2、支付与结算：合同签订后按季度凭发票结算，乙方应在每个运营季度结束后5个工作日内按照合同金额向甲方开具付款发票，甲方接到乙方发票10日内，按季度支付人民币(小写      元)            元。

3、甲方付款时，对于乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金、考核罚款等任何一笔款项和费用，甲方都有权从应付款中予以直接扣除、抵销。

4、乙方因提供本合同运营托管服务所产生的人工费、试验检测费、消毒药剂费、设施设备维修维护等所有费用，由乙方自行承担，合同内另有约定的除外。

- 乙方服务内容及标准

1、乙方委派          作为本合同的现场及技术负责人。

2、承担污水预处理站的正常运行管理、负责运营期内污水站设备的维修保养，制订并严格遵守《污水预处理站运行管理制度》，保证设备完好率。确保污水预处理设备的正常运转与水质达标排放，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准。

3、污水预处理数据的记录整理、水质监测与自检记录等工作，制订并严格遵守相关规范。日常记录及保管应满足运营要求，记录详细完整，达到《中华人民共和国环境保护法》、《城镇排水与污水预处理条例》等相关规定要求，可随时备查。

4、保障污水预处理设施的安全运行：防止污水预处理站内污水漫溢，及时清理栅渣、漂浮物与淤泥，并将废渣、污泥作为医疗废弃物交由甲方委托的有资质的第三方单位进行外运处置。

5、负责消毒用药剂的采购与贮存，包括危险品化学制剂使用许可证的办理和备案工作，甲方予以配合。

6、配合甲方接受甲方相关部门、感控、环保、疾控中心、市政排水管理等部门的监督管理，并提供相关材料。

7、维持污水预处理站及周边环境的卫生。

8、承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到甲方正常运营所造成的行政、经济责任。

9、做好突发事故的应急预案和日常演练培训管理并作好记录。

10、以上所有规章制度以及规范由乙方制订后交甲方认可、批准后方可实施执行。

- 甲方的责任与义务

1、甲方负责对乙方工作的执行和服务质量进行监督检查、考核认定。

2、甲方负责保证托管服务必须的场所及水电供应,费用由甲方承担。

3、若乙方违约或服务未能达到甲方要求，甲方有权不予付款或终止本合同。

4、甲方在处理本合同约定的相关事项时，不得泄露乙方的商业机密。

- 乙方的责任与义务

1、乙方应严格遵守甲方的各项管理规定和制度。

2、改造期间药剂耗材由乙方承担,乙方应制定应急预案,甲方有义务协助与环保局沟通。

3、在运营管理过程中出现的生产事故和安全责任由乙方自行承担。乙方须按相关操作规范和安全规范实施管理。在此期间发生的一切人身伤亡及财产损失（包括但不限于甲方、乙方、第三方人员伤亡、财产损失）的风险与责任，均由乙方承担并应及时报告甲方及有关部门。安全责任事故一旦发生，甲方有权解除本合同。

4、因乙方在托管过程中出现的污水预处理出水超标所发生的环保、市政排水和疾病控制部门的一切费用均由乙方承担，并负责在甲方要求的时间内整改直至出水达标排放，相关整改费用以及甲方因此被相关部门处罚的款项由乙方承担。乙方拒绝整改，或未在规定时间内整改的，甲方有权解除本合同。

5、乙方在运营管理中应合理使用并爱护相关设备设施，必须确保设备正常运转，因设备运行不正常，应及时组织维修设备。甲方有权根据设备设施的运营情况要求乙方维修设备，乙方应及时执行甲方的要求。如乙方不及时维修而影响甲方正常运营的，相应的法律后果和经济责任由乙方承担。

6、乙方负责验收使用并妥善保管消毒用药剂，发现任何问题应及时通知甲方及供应商并做记录。消毒用药剂由乙方按国家管理规定流程和手续采购。

7、污水预处理站房屋、设施、设备的产权为甲方所有，乙方必须保证其完整性、完好性。本合同托管运营期限届满时，乙方应将甲方所有的资产完好移交给甲方。乙方不得将污水预处理站房屋、设施、设备抵押、进行出租、转借、转包等设置第三方权利，也不得将本合同项下的应收账款设置质押。本合同期间，乙方不得改变污水预处理站及其设施设备的全部或部分用途，不得擅自改装、添置、停用本应启用的、或启用本应停用的各项设施。如需对污水预处理站进行装修、改造、相关设施设备进行拆除或变动的，必须事先经甲方同意，其中对设备房改造、装修及池体土建部分进行改造由甲方负责，可由甲方自行施工，结束后交与乙方使用，或安排乙方施工并由甲方承担相应的费用。

8、乙方应在现场配备专职的管理和运营人员，由乙方负责管理，服从甲方的领导，遵守甲方各项规章制度，接受甲方的监督管理。任何情形下，甲方与乙方驻场人员不存在劳动关系。乙方应与驻场人员签署劳动或劳务合同，负责所有驻场人员的工资、福利、社会保险、劳动保护用品、伙食、技能培训等。

9、甲方有权对乙方的运营管理工作进行监督、检查、考核和提出合理化建议，可随时检查考核污水预处理的运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，乙方应立即进行整改，直至符合要求。乙方拒绝整改，或未在甲方规定时间内整改的，甲方有权解除本合同。

10、托管期间的设备维护费用由乙方全部承担，托管到期后，该设备归甲方所有，托管期满后应保证设备完好。服务期间内所有设备和器材均由乙方保管，因乙方责任造成的设备、材料与器材损失等责任均由乙方承担。

11、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同之全部或部分权利义务转让于任何第三人。如有违反，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额的【10%】的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

12、乙方在提供运营托管服务过程中，对在履行本合同过程中所接触的或知悉的甲方所有资料和信息，具有严格的保密义务，不得以任何形式为任何目的向任何第三人披露或擅自使用，且本保密义务不因本合同的解除或终止而解除。如有违反，甲方有权解除本协议，并并有权要求乙方支付合同金额的【5 %】的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

13、乙方在实施、完成本合同过程中所采用的工艺、方法和自身供应的材料、消毒药剂等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯知识产权的行为，并引起索赔或诉讼或行政处罚的，由乙方自行负责处理解决，并承担由此而产生的所有费用，与甲方无关。

14、因为使用时间已较长或性能下降不再满足工艺要求等问题造成设备更换，事前乙方书面报告甲方，经甲方批准后才可更换，费用由乙方负担。如果是因乙方管理使用不当造成的，也由乙方负责。

15、若甲方提供的废水进水量超过本项目设计处理能力（300t/d），由此带来的相关责任由甲方承担，同时超过设计处理能力部分的污水预处理费用由甲方负担，根据水量比例计算。

16、由于环保政策法规的变更影响等因素，增加的污水预处理费用由乙方承担。

17、乙方保证，污水预处理站始终保持正常运营、管理，如乙方服务暂停，应至少提前【30】日通知甲方，并征得甲方同意，同时做好后续相关工作。突发紧急情况暂停的，应有应急预案并在第一时间恢复正常服务，责任根据突发紧急情况进行认定，造成相关损失的由责任方承担。

- 后续事宜

1、本合同期满或本合同提前解除的，乙方必须向甲方移交污水预处理站、设施设备及其相关规章制度、操作规范、监测报告以及管理档案等资料，甲方则暂停支付最后一期服务费。如乙方逾期归还，则每逾期一天应向甲方支付本合同总价【1%】的违约金，甲方有权从服务费中直接扣除。

2、合同期满终止和解除时，乙方应按时搬离污水预处理站，撤走所有驻场人员，交还所有钥匙等甲方物品，并将污水预处理站清扫干净。如场地内有乙方遗留下的任何装饰、家具、装备、物件、物料、设备或其他任何物品，均视为乙方放弃前述物品，甲方有权以任何方式处理前述物品，乙方无异议，也不追究甲方责任或要求甲方赔偿。同时，甲方有权向乙方追讨因清除、清理、处理前述物品所产生的所有费用。

3、合同期间，乙方的装修和添置的附属设施和设备，都归甲方所有，乙方无权主张权利。

4、合同终止或解除时，乙方应结清托管期间以甲方污水预处理站名义发生的所有债权债务。如有第三方因此向甲方主张债权的，甲方有权从应付乙方的服务费中扣减直接支付给第三方。如服务费不足的，乙方负责补足。

七、其他事宜

1.本合同由采购文件、附件和承诺等组成。本合同附件、及其它经双方签字盖章确认的书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具有同行法律效力。

2.除本合同另有约定，任何一方需提前终止合同，必须提前两个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

3.因本合同所发生的一切纠纷，双方首先应协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方住所地法院提起诉讼。

4.本合同及其附件、补充协议自双方签字、盖章之日起生效。

5.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

八、本合同签署地：江苏南京

甲方：南京市红十字医院乙方：

单位地址：单位地址：

法人/授权代表：法人/授权代表：

总务负责人：

项目负责人：项目负责人：

合同签署时间：合同签署时间：

第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

第六章磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人的身份证的复印件:

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：项目编号：

| 磋商保证金 | / |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 合计 | 小写： 人民币 大写： 人民币 |  |
| 服务期 | 三年。 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

格式自拟

注：

1.此报价包含所需的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

供应商（加盖电子公章）：

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

附件五、采购需求条款偏离表格式

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）：

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）：

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他