招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJJC-G2025-0105 项目名称：2025年金陵科技学院家禽产业科技创新中心项目 采购单位：金陵科技学院 采购类别：货物类

- 招标代理机构：南京江城工程项目管理有限公司

二○二五年九月

目    录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	6

四、投标文件的递交、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他事宜	6

七、联系方式	7

第二章 投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、定标	16

七、授予合同	17

八、质疑	17

九、政策功能落实	19

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	37

一、评分索引表	39

二、供应商信用承诺函	40

三、满足特定资格要求的证明文件	41

四、法人授权书	42

五、投标函	43

六、开标一览表	44

七、核心产品品牌一览表	44

八、投标分项报价表	46

九、技术要求响应及偏离表	47

十、商务要求响应及偏离表	48

十一、中小企业声明函	50

十二、残疾人福利性单位声明函	53

十三、联合体协议（如有）	54

十四、质疑函范本	56

十五.履约及质量保证承诺书	58

十六.制造商授权书（如需）	59

# 第一章  投标邀请

项目概况

2025年金陵科技学院家禽产业科技创新中心项目招标项目的潜在投标人，应江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025年10月 22日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1 项目编号：JSZC-320100-NJJC-G2025-0105

项目名称：2025年金陵科技学院家禽产业科技创新中心项目

3 预算金额：150万元。

4最高限价：150万元，投标报价超过最高限价为无效标。

5采购需求：包括不限于家禽健康养殖技术创新平台、动物生物技术重点实验室、农产品质量与安全检测平台所需设备，具体详见采购需求

6交货验收时间：接采购人通知后≤30个日历天

7合同履行期：合同生效后到质保期结束

8本项目是否接受联合体参与采购活动：否

9本项目是否接受进口产品：否

10项目经费： 2025年中央专项资金

11是否属专门面向中小企业采购项目：否。

## 二、申请人的资格要求

- （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- 1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关材料：

1.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2.2 2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

- 1.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （二）本项目特定资格要求：无。

- （三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

- 获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、投标文件的递交、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月22日09时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

在本公告及招标文件公告期限自本公告发布之日起5个工作日

## 六、其他事宜

- 1. 本次招标不收取投标保证金。

2. 本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 3. 公告发布媒介：江苏政府采购网。

- 4. 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商的投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上提交投标文件并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，投标无效。“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http：//jsxcmm.com/help/help.html。使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次投标文件。

- 5.“苏采云”系统使用要求：

- （1）使用谷歌浏览器参与不见面开标环节。

- （2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- （3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

- 6.政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至响应文件中，未按照要求提供或者提供不满足要求将作为无效投标。

- 在政府采购资格审查环节，供应商如采用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，代替信用承诺，只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- （1）符合国家相关规定的财务状况报告；

- （2）依法缴纳税收的证明材料；

- （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

- 供应商在中标（成交）后，应提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

- 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

- （1）供应商被列入严重失信主体名单；

- （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 七、联系方式

采购单位名称：金陵科技学院

采购单位地址：南京市江宁区弘景大道99号

联系人姓名：沈老师

联系电话：18913807206

采购代理机构信息

名称：南京江城工程项目管理有限公司

地　　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼

联系人：曹雪

联系电话：025-58066836

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

#### 1.招标方式

#### 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

#### 2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

#### 2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

#### 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2 本次招标的中标服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。按照计价格[2002]1980号文件所列收费标准的50%收取，招标代理费低于1000元时，按照1000元收取，无论是否单列均包含在投标报价中。

#### 5.招标文件的约束力

#### 5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

#### 6.1 招标文件由以下部分组成：

#### （1）投标邀请

#### （2）投标人须知

#### （3）合同文本

#### （4）采购需求

#### （5）评标方法与评标标准

#### （6）投标文件格式

#### 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与机构联系。

#### 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7. 招标文件的澄清、修改

#### 7.1 招标人或对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

#### 7.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止日期和开标日期，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

#### 7.3 投标人应在投标截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

## 三、投标文件的编制

#### 8.投标文件的语言及度量衡单位

#### 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

#### 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9.投标文件构成

#### 9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

#### 9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

#### 10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

#### 10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11.投标分项报价表

#### 11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

#### 11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12.响应及偏离表

#### 12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

#### 12.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

#### 13.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

#### 13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

#### 13.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 14.投标有效期

#### 14.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 15.投标有效期的延长

#### 15.1 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

#### 17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第2.1条规定做无效投标处理。

#### 17.3招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

#### 18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

## 19.1 投标文件的撤回

## 19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

## 19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

## 19.2 投标文件的修改

## 19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

## 19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

## 19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

#### 20.开标

#### 20.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

#### 20.2.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 20.3.投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

#### 21.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

#### 21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

#### 21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

#### 22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

#### 22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 22.3 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

#### 23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

#### 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

#### 23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

#### 23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

#### 24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

#### 24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

#### 采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

#### 接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

#### 24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

#### 24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

#### 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### 24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

#### 24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

#### （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

#### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

#### （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

#### （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

#### 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

#### 24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

#### 24.6 政府采购异常低价审查：

#### 1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

#### ①响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

#### ②响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

#### ③评审小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

#### （4）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应报价作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

#### 24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

#### 25.1 无效投标条款

#### 25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

#### 25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

#### 25.1.3不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

#### 25.1.4不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

#### 25.1.5不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

#### 25.1.6不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 25.1.7属于招标公告中拒绝参加本次采购活动供应商的

#### 25.1.8不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 25.1.9不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

#### 25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

#### 25.1.11出现不同标书IP一致、MAC码等其他雷同性问题。

#### 25.1.12不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

#### 25.1.13 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

#### 25.1.14投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

#### 25.1.15 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

#### 25.1.16 未通过符合性审查的。

#### 25.1.17不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

#### 25.1.18 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

#### 25.1.19 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

#### 25.1.20 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

#### 25.1.21 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。

#### 25.1.22  法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

#### 25.2 废标条款

#### 25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

#### 25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

#### 25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

#### 25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

#### 25.2.5  因苏采云系统故障造成开标不成功。

#### 25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

#### 26.确定中标单位

#### 26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

#### 26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

#### （1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

#### （2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

#### 按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

#### 26.3 将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

#### 26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

#### 26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

#### 26.4.2 向采购人、行贿或者提供其他不正当利益的。

#### 26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

#### 26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

#### 26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

#### 26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

#### 26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

#### 26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

#### 26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

#### 26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

#### 27.l 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

#### 27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 28.签订合同

#### 28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

#### 28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

#### 28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 28.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

#### 29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

#### 29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策（如适用）

#### 30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

#### 30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

#### 31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

#### 32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

#### 32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

#### 32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

#### 32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

#### 33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

#### 34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

#### 供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

#### 35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本等的询问、质疑向或采购人提出，由或采购人负责答复。

#### 采购人质疑接收人及联系方式为金陵科技学院招标办，联系地址：南京市江宁区弘景大道99号，联系人：肖老师，联系电话：025-86188278 。

#### 《质疑函》接收部门为南京江城工程项目管理有限公司。收件人：曹雪，地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼，联系电话：025-58066836。

#### 36.以下情形的质疑不予受理：

#### 36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

#### 36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

#### 36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

#### 36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

#### 37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

#### 38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

#### （1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

#### （2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

#### 38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

#### 38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

#### 38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

#### 38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

#### 39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

#### 39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并在签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

#### 39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

#### 40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

#### 40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

#### 40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

#### 41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京江城工程项目管理有限公司招标代理组织的2025年金陵科技学院家禽产业科技创新中心项目_项目公开招标结果，签署本合同。

### 一、合同内容

- 1.1 标的名称：

1.2 标的质量：符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

1.3 标的数量（规模）：详见项目需求。

1.4 履行时间（期限）：合同生效后到质保期结束

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：详见项目需求

1.7 包装方式：满足采购人验收要求

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

### 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

### 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

### 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。或：

7.2 乙方按照投标文件中的分包意向协议执行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

### 八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

（1）合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；

（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号、税号：12320100745357493B南京交行秦淮支行：32000 660 101 817 010 5467)，采购人收到中标供应商发票后15个工作日内，即向供应商支付至合同总价款的100%。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

### 九、税费

- 9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

### 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后      小时内到达甲方现场。10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起      年（根据投标文件填写），因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

### 十一、项目验收

- 11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

### 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  5%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

### 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

### 十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

### 十六、合同生效及其它

- 16.1 本合同经双方加盖单位加盖公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，机构存档一份。

甲  方（采购人）：金陵科技学院（加盖公章） 乙  方：（加盖公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

| ： （盖章） |  |
| --- | --- |
| 招标文件编制： 投标文件接收及合同签订： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

### 一、项目属性：货物类项目。

### 二、项目概况

- （一）项目背景

为聚焦南京城市畜牧业高质量发展需要，结合学校南京化战略及当前动科学院学科发展现状，将学院学科发展突破点定位于家禽（鸭、鸽、鸡）产业科技创新特色，可以讲好南京鸭故事，助力形成金科鸽、金标鸡特色，形成相对优势，因应《全国农业科技创新重点领域（2024–2028年）》，构建绿色节粮低碳养殖综合技术体系，促进禽肉类产品“土特产”关键技术装备集成创新，推动产业全链条转型升级。

1）家禽健康养殖技术创新平台： 围绕高适应性家禽品种资源开发、家禽营养与生态技术创新、智慧养殖模式及装备创新等功能完善，引入组织研磨低温均质仪、无耗材高通量全自动细胞计数仪、荧光定量PCR仪、凝胶成像分析系统等。

2）动物生物技术重点实验室 ：围绕家禽疫病防治、疫苗及检测

剂开发、防控新技术推广等功能完善，引入压盖真空冷冻干燥仪、三层叠加式恒温摇床（大）、自动微生物鉴定分析系统、大容量高速冷冻离心机、生物安全柜等。

3）农产品质量与安全检测平台：围绕家禽生物安全、产品质量检测与溯源等功能完善，引入真空冷冻干燥机组织匀浆器、自动固相微萃取、实验型超低温真空喷雾干燥机、冷冻台式高速离心机、超低温冰箱等。

- （二）项目建设遵循标准

符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

固定资产符合《南京市市级行政事业单位资产配置标准》文件的规定。

### 三、产品清单

| ### 序号 | ### 标的物名称 | ### 数量 | ### 所属行业 | ### 类型 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 三层叠加式恒温摇床（大） | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 2 | ### 荧光定量pcr | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 3 | ### 冷冻台式高速离心机 | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 4 | ### 超低温冰箱 | ### 2 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 5 | ### 组织研磨低温均质仪 | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 6 | ### 真空冷冻干燥机 | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 7 | ### 凝胶成像分析系统 | ### 3 | ### 工业 | ### 货物 | ### 核心产品 |
| ### 8 | ### 大容量高速冷冻离心机 | ### 3 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 9 | ### 压盖真空冷冻干燥仪 | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 10 | ### 生物安全柜 | ### 4 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 11 | ### 组织匀浆器 | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 12 | ### 无耗材高通量全自动细胞计数仪 | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 13 | ### 自动固相微萃取 | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 14 | ### 梯度PCR仪 | ### 4 | ### 工业 | ### 货物 |  |
| ### 15 | ### 细胞培养箱 | ### 1 | ### 工业 | ### 货物 |  |

### 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层叠加式恒温摇床（大） | - 叠加组合款式，总共三层，其中一层为CO2细胞培养摇床，另两层为恒温培养摇床；每层标配两层托盘，一层可振荡，另一层为静置培养。 ▲2、真彩触摸屏控制界面，实时显示全部运行信息和设置信息，无需切换界面查看。支持预约开机、预约关机。采用伺服电机，可从10rpm起转稳定，发热小，噪音低。（投标时提供技术支持资料或承诺函并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） ▲3、具有不低于4级密码权限功能：登录密码、操作员密码、管理员密码、高级管理员密码等。（提供功能图片加盖公章，图片需体现相关内容） 4、采用高品质全封闭压缩机；可编程程序段不少于30个，循环次数不低于99次。可参看设备运行曲线图（速度，温度等参数）。 5、屏幕带有锁屏功能，首页可以直接单独开启和关闭振荡功能，实现一键更换模式（只控温，或只振荡）的效果；具有开门监测功能，具有温度校准功能。具有数据曲线显示功能、数据监控功能、数据储存功能、故障监测、报警、记录。 6、最大容量：每层：500ml×24支或1000ml×15支或2000ml×11支或3000ml×8支；摇板尺寸：≥760×440mm ★7、转速示值允差≤1%，实测转速示值误差≤0.8%；温度实测上下偏差≤±0.3℃；波动度≤±0.2℃；均匀度≤±0.3℃（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或满足上述指标加盖公章的承诺书或第三方检测机构出具的CMA检测报告，在合同签订前应提供第三方检测机构出具的CMA检测报告） 配置清单： 主机一套共三层；每层：万能弹簧摇板×1块，静置托盘×1块；每层照明灯×1，紫外杀菌灯×1；每层带有USB数据接口，可记录与导出内腔温度与转速数据；说明书、保修卡等成套文件一份。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 荧光定量pcr | - 1、机器自身带不小于10.1寸的安卓屏幕，样品槽：采用高规格铝合金样品槽，热导性好，耐腐蚀抗氧化，Peltier加热控温，全面的密封设计。无论是样品溶液还是冷凝水，都不能渗漏到样品槽下面的帕尔帖控温元件以及其他电子元件。 ▲2、具有精准的温度控制系统：采用高精度PT1000温度传感器，控温精度不高于0.01℃级别；具有高强度宽光谱的激发光源：采用蓝色、绿色、红色和黄色四个高强度长寿命LED固态光源，确保在整个光谱检测范围内都有强光照，检测灵敏度高，不发热，终身免维护。（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 3、通道数：配置不低于4通道；样品通量： 96×0.2ml PCR管、96孔板、12×8联管；通道串扰：采用高精度窄波带滤光片，极大程度减少通道串扰，软件也可以修正串扰参数；无需光路校正：扫描系统能确保每孔的信号激发和检测光程都完全一致，无需光路校正，因此无需额外占用一个校正通道，可以实现真正的四通道基因检测。开放的试剂耗材系统：可以选任何品牌的试剂，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管。 ▲4、检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板，能清晰区分1000拷贝和2000拷贝的质粒DNA；线性检测范围：不少于10个数量级。（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 5、可用技术方法：支持常用荧光染料和探针检测方法，如SYBR Green I，Eva Green，Taqman，FRET，Molecular Beacons，Scorpions，Amplifluor等。 基本配置： 定量PCR仪主机，操作说明书，电源线和数据线，操作分析软件一套。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷冻台式高速离心机 | 1、离心机电源为AC220V 50Hz，整机功率不低于1200W；最高转速不低于21000r/min，最大相对离心力不低于30700×g；最大制备容量不低于4*500ml；离心机转速精度不低于±20 rpm，定时范围可达1s～999min；噪音≤65dB；温度范围：-20℃~40℃。 2、配有门盖保护，超速和先进的电子式不平衡探测系统可以对离心机过程实时监控确保仪器安全运行；配有多种转子，满足不同实验要求，一机多用 3、冷冻离心机采用无氟压缩机组， R404a制冷剂，强大制冷能力，在最高转速下，样品温度始终保持在设定温度或以下。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 超低温冰箱 | 1、样式：立式、单门，容积：≥348L，温度控制：箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内，显示精度不超过0.1℃，制冷方式：直冷； 2、温度控制：采用不低于8寸智能全触感液晶屏，用户操作更加方便，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度不超过0.1℃；显示方式：智能全触感液晶屏，可显示箱内温度及各种报警信息； ▲3、具有完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能；（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 4、多重保护功能：密码保护功能，防止随意调整运行参数；USB口数据导出功能;延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护； | 2 | 台 |  |
| 5 | 组织研磨低温均质仪 | - 1、15秒内同时最大处理量不低于64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器； 2、可以兼容的样品量：64*（0.2-0.5ML）/64*2ML/12*（5-15）ML/4*25ML/2*50ML 可以定做各种规格研磨管，可以任意定做各种规格研磨管；可存储不低于20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式； 3、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰；带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护； 4、最终出料粒度：不低于5µm；研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 ；均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，可自行设定；噪音等级： <55db； 基本配置： 主机一台，2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。离心管开盖工具一个。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 真空冷冻干燥机 | - 1、操作采用彩色不小于7寸液晶触摸屏操作，无操作按键。液晶显示，同时以数字和曲线方式显示样品温度、冷阱温度、真空度等工作参数； 2、工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存，128MFlash，操作响应速度快，存储数据量大；具有历史数据查询功能：系统具有超大存储记忆功能，能存储不低于一个月的历史工作数据，方便留存并对比多次冻干数据； 3、冷阱和台面为全不锈钢，耐腐蚀易光洁；多岐管普通型冻干机，台式设计；配置USB接口，无需额外软件，直接连接上U盘后可以导出当前工作数据以及历史数据； 4、主机冷阱尺寸不小于215×190 mm （φ×h）；外形尺寸（W*D*H）不小于600*540*374/820 mm；冷阱温度≤-60 ℃；真 空 度＜10 pa；冻干面积不小于0.12 ㎡；捕水能力不低于3kg/24h；物料盘规格不小于200×20 mm （φ×h）；物料盘层数不少于4层； | 1 | 台 |  |
| 7 | 凝胶成像分析系统 | 1.耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰。 2.仪器外围尺寸不超过40cm x45cm x45cm；适配电源：220V/50HZ；CCD相机：不低于Super Vision Camera 1000高分辨率超清晰科研级相机配置。 ▲3.相机有效硬件像素不低于2800万；感光效率QE值：High QE: 75%；信噪比：≥72db。（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 4.图像分辨率不低于600DPI，满足各类科研杂志发表要求；像素密度不低于16 bit (0-65535灰阶)；动态范围：>3.2个数量级。 - ▲5.采用即插即用式运行系统，装配不小于12寸的内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms；具有智能光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源/302nm波长LED紫外光源/470nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关闭，提高安全性。（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 6.触摸屏系统需采用不低于1.9GHzI5处理器及8GRAM内存；系统采用M2接口的不小于512G的固态硬盘，数据读取速度不低于3000m/s；窄带滤光片：配置一组专业的带通滤光片590nm，透光率≥85%；拍摄面积：不小于14cm×21cm。 7.智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。超高分辨率镜头：采用了不低于2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率不低于2.4微米；可自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择；切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源，有效减少光伤害。 配置清单：机箱主机，智能样品托盘，割胶防护板， 图像拍摄及分析软件（安装U盘/软件加密锁），说明书。 | 3 | 台 |  |
| 8 | 大容量高速冷冻离心机 | - 最高转速不低于16800rpm ，最大相对离心力不低于20320×g，转速精度误差不超过±30rpm。 2、显示设定参数、运行参数、离心力、转速、离心时间、温度等，且同步显示；设有不少于10档加速/减速速率控制，减速0档为自然降速，可达到分离的最佳效果；具备可瞬时离心点动离心、差速离心功能， 具备运行到设定转速或离心力开始计时功能； 可存储至少100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。 ▲3、采用 TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，触摸/按键联用，操作简单。具备自动转子识别功能，屏幕直接显示转子照片。（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 4、后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳，一体冲压成型钢制及三层钢制保护套等安保装置。 配置清单： 主机一台，角转子速度不低于24×1.5/2ml 最高转速不低于14000r/min 最大离心力不低于19600xg 带生物隔离功能转子盖。 | 3 | 台 |  |
| 9 | 压盖真空冷冻干燥仪 | - 1、采用≥7寸真彩液晶触摸屏，重要参数（冷阱温度/样品温度/真空度/隔板温度等）直观可视；可储存冻干配方，每组可编辑不少于36段，随时调用，可自定义重命名，做到直接识别区分；具备断电自动保存冻干数据功能，能够支持U盘数据导出，查看。 ▲2、硅油加热，升温曲线稳定，均一度好，板层温度均匀度误差不超过±1°C。（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 3、标配高精度微量调节阀，充气阀门采用安全隔膜微量放气阀门，真空度调节，可接惰性气源，干燥后充惰性气体，延长物料保质期。调节精度≤10Pa。 4、高压压力保护系统：当系统排气压力超过允许压力时，自动切断冷冻机运行，防止意外事故发生；油压压力保护系统：当冷冻机处于长时间运行状态时，随时监控压缩机的油压压力，防止压缩机因缺油造成的损害；马达温度保护系统：当冷冻机温度高于设定值时，为了保护压缩机，该系统将自动关停压缩机；自动收液装置：当冷冻机处于待机状态时，该装置可自动运行将系统中滞留的制冷剂收回储液容器。 5、技术参数 ▲5.1、冻干面积：≥0.2㎡；搁板温度范围：-55℃到60℃；冷阱温度：≤-80℃（空载，环境温度25℃）。（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 5.2、搁板层数：2+1（温度辐射板）；物料盘尺寸≥300×345mm；物料盘数量≥2个；板层间距：70mm-100mm；捕水能力：≥4Kg；抽气速率：≥4L/S。 配置智能电源管理系统一套： 1、单路输出不小于30A；可控电源不少于8路； ▲2、前面板带不少于4路直通；不少于4个USB端口，前后面板各不少于2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、充电；机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制；（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） ★3、前面板自带不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息；机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置；机器后面板带有不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台设备超远距离级联使用；（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或满足上述指标加盖公章的承诺书或第三方检测机构出具的CMA检测报告，在合同签订前应提供第三方检测机构出具的CMA检测报告） 4、可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，系统设置：可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）；每路可自定义0-999秒延时开关机；中控接口不少于RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； ★5、机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关；机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口Remote switch远程控制功能与其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制设备开关机；；（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或满足上述指标加盖公章的承诺书或第三方检测机构出具的CMA检测报告，在合同签订前应提供第三方检测机构出具的CMA检测报告） ▲6、模式调取、模式保存（可保存不少于8种模式供用户调用）、当前电压、开关机、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置；（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） ★7、过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置；（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或满足上述指标加盖公章的承诺书或第三方检测机构出具的CMA检测报告，在合同签订前应提供第三方检测机构出具的CMA检测报告） | 1 | 台 |  |
| 10 | 生物安全柜 | - 通过GB 41918-2022 生物安全柜认证；气流模式：100%外排；流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s；送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%； 2、LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数； 3、前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度；配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警； 4、有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示；有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； 5、脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面；外部尺寸≤（L×D×H）1500mm×780mm×2250mm； 内部尺寸＞（L×D×H）1340mm ×580mm×650mm； | 4 | 台 |  |
| 11 | 组织匀浆器 | - 1、采用4D破碎，冷冻一体化技术，快速、高效、高通量的生物样本预处理系统； ▲2、低温控温范围：0℃-37℃，内置压缩机制冷和加热恒温系统，适于RNA提取，无需额外的液氮冷却和辅助加热设备；内置高温灭活功能，控温范围37℃-95℃；可用于病原灭活，保障生物安全；也可用于孵育反应；（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 3、采用安全、可靠的ARM系统，不小于5.7英寸彩色触摸屏；灭活功能可编程，自动完成升温灭活、样品制备过程，中间无需开盖等人为操作；破碎速度：2-6.5m/s可调，步进调速设定：不低于0.05m/s；长片段基因组DNA提取连续低转速运行功能设计； ▲4、单次最长破碎时间：不超过99分59秒，最大循环99次；低噪音：≤54db；（投标时提供技术支持资料并加盖公章，如白皮书或产品彩页手册或第三方检测机构出具的CMA检测报告） 5、具备透明观察窗口，可在运行时观察内部样品运行状态；卡扣压盖固定结构设计，可快速固定和开启样品；最高可设置保存不少于99个程序，满足不同样本的粉碎需求 6、样品数量：24×2ml、12×5ml、4×15ml；显示方式：不小于5.7英寸触摸屏；外形尺寸：≥500×370×410mm（L×W×H)；输入电源：AC200-240V 50/60Hz，525W。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 无耗材高通量全自动细胞计数仪 | 1.固定样品台设计，样品台和主机一体化整合，直接加样计数，加样后样品不发生移动；无计数板耗材设计，不需要配套一次性细胞计数板、管路清洗液，也不配套玻璃计数板使用；样品台易清洁，清除率不低于99.9%。 2.内置审计追踪软件，可激活。符合FDA 21 CFR Part 11要求。多级权限，数据不可篡改，具备电子签名等。 3.检测浓度范围：1x10^4-3x10^7/ml；细胞直径范围：2-400um；物镜倍数：4倍荧光物镜。 4.样品检测通道：不少于8通道；样品台高度，具备≧3档可调。（提供官网功能截图加盖公章） 5.样品体积：最小上样体积≦5ul，最大上样体积≧40ul；检测速度：明场≦3秒，荧光双通道≦5秒；检测视野：默认三个视野，≧6mm2，兼容4，5个视野选择；荧光激发：488nm和587nm LED；发射通道：535nm和600nm LP；成像元件：不低于630万像素cmos相机。 6.导出的结果包含：实验名称，样本ID，活细胞数/ml, 死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，包括：pdf，高清图，excel。 7.内置贴壁细胞观察APP并可配置培养皿，T25瓶，6孔，12孔，24孔细胞孔板夹具，可用于贴壁细胞汇合率测定。（提供官网功能截图加盖公章） 配置清单： 主机一台（内存：不低于128G固态存储器，可升级。），电源线，操作手册。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 自动固相微萃取 | 1、主机集成萃取与老化功能，各功能可同时使用或独立操作；独立控制双萃取位，均可适配20mL或60mL顶空瓶 2、萃取温度：室温-150℃；萃取时间：0-999分钟；搅拌转速：0-1500rpm。 3、探针老化口控温范围：室温-300℃；定时范围：0-999分钟；具有定温蜂鸣和定时蜂鸣提示功能； 4、主机集成氮气电磁控制阀：老化时自动开启氮气吹扫，吹扫压力≥0.1MPa；主机集成不小于7寸高清触摸操控屏，可对老化温度、老化时间、萃取温度、萃取时间、搅拌速度等参数进行快捷设置。设备运行时，实时显示预热中及工作中等不同工作状态。 仪器配置 半自动固相微萃取仪主机、高温老化系统、双萃取位系统、电磁气流控制器、20ml瓶口适配器、60ml瓶口适配器、进样导管、固相微萃取自动手柄、固相微萃取探针。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 梯度PCR仪 | 1、采用半导体制冷的升降温技术；配置不小于5.7寸真彩屏，可以以曲线图方式显示程序； 2、以模拟管+样品台方式控温：样品台容量：不小于0.2ml*96 孔 ；样品台温度范围：0℃-100℃；最大升温速度：不低于5℃/秒；最大降温速度：不小于4.5℃/秒；样品台温度均匀性：≤±0.2℃；样品台温度准确性：≤±0.2℃温度显示分辨率 0.1℃；梯度温度准确性：≤±0.2℃ ；梯度温度均匀性：≤±0.2℃；热盖温度：30-110℃可调。 3、有自动暂停、断电保护、实时时钟和运行时间显示，在4℃时可无限长保温。 | 4 | 台 |  |
| 15 | 细胞培养箱 | 1、电源电压 AC220V/50Hz；输入功率不小于1000W；加热方式气套式微电脑PID控制。 2、控温范围 RT+5～50℃；工作环境温度 +5～30℃；温度波动度 ±0 1℃；CO2控制范围 0～20%；CO2控制精度 ±0.1% (红外线传感器)；CO2恢复时间 (开门30秒恢复到5%)≤3分钟；温度恢复 （开门30秒恢复到37℃）≤ 8分钟；相对湿度自然蒸发≥90%（可配相对湿度数字显示）。 3、容积 233L；内胆尺寸(mm)W×D×H 不小于600×630×670；外形尺寸(mm)W×D×H 不小于790×840×940；载物托架（标配） 3块；紫外灯杀菌 90℃高温高湿消毒 | 1 | 台 |  |

- （二）商务要求

- 1.实施要求

- （1）总体要求

应在项目实施过程中在采购人的规定下如期保证完成项目。

- （2）报价要求

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- （3）质量要求

符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求

- （4）交货要求

1）采购标的物安装完成正常运行 7 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：1.原厂原包装；2.包装完好；3.设备清单与响应文件一致。

2）如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

- （5）质保（维保）及售后要求

①、本项目免费质量保证期要求不低于  3  年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

②质保期内，每年维护保养2次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

③质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在4小时内响应，8小时到达现场，24小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，并于48小时内修复，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后4小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

⑤售后服务人员：提供明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员，服务人员不低于3人，对采购人进行货物培训。

- 2.付款条件

（1）合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号、税号：12320100745357493B南京交行秦淮支行：32000 660 101 817 010 5467)，采购人收到中标供应商发票后15个工作日内，即向供应商支付至合同总价款的100%。

- 3. 交货验收时间及地点

（1）交付时间：接采购人通知后≤30个日历天，供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

- （2）交付地点：金陵科技学院 动物科学与食品工程学院 。

本项目中打“★”“▲”技术参数，签订合同时提供招标文件技术要求中要求的证明资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等和样机视频材料）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

## 第五章  评标方法与评标标准

### 一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中技术参数”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

- 2.核心产品评审。

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；

（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

### 二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

### 三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术 | 技术参数全部满足采购要求的得满分50分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；加“▲”号指标为重要技术参数，有一项负偏离扣1.5分，其余非重点指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止 加“★”“▲”号指标须在响应文件中提供技术支持资料并加盖电子公章（如白皮书或产品彩页手册或满足上述指标加盖公章的承诺书或第三方检测机构出具的CMA检测报告，在合同签订前应提供第三方检测机构出具的CMA检测报告），未提供技术支持资料的，视同未对招标文件要求作出响应，评审时不予认可。 | 50 |
| 3 | 项目方案 | 评委根据投标文件提供的对本项目制定的技术实施方案、实施进度计划、项目验收方案、应急措施、人员配置、维护等综合评分。科学、合理、可操作性强、总体设想周到全面、服务起点高、定位明确、针对性强的得8分；具有参考性，考虑基本周到，实施进度基本满足要求，方案的安全性基本能保证的得5分；不具备操作性，方案不合理，定位不明确、无针对性、有漏洞的的得2分；无相关内容不得分。 | 8 |
| 4 | 服务 | 评委根据响应文件提供的售后服务方案（包括但不限于培训方案、服务内容、故障解决方案、备品备件、专业技术人员保障及服务电话等内容）进行评分，上述方案针对性、可实施性强的得8分；上述方案针对性、可实施性较强的得5分；上述方案针对性、可实施性一般的得2分；上述方案不具有针对性与可行性的不得分。 | 8 |
| 5 | 业绩 | 2022年1月1日以来，供应商承担过同类供货项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分（提供合同加盖供应商电子公章，时间、内容以合同为准，合同需体现清晰可见的标的物、合同价以及盖章签字部分所在页，否则不得分）。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100分 |

备注：

1、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料加盖电子公章。

- 2、评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人名称（加盖电子公章）：

投标人地址：

联系人及联系电话：

年    月   日

投标文件目录

投标文件格式	37

一、评分索引表	39

二、供应商信用承诺函	40

三、满足特定资格要求的证明文件	41

四、法人授权书	42

五、投标函	43

六、开标一览表	44

七、核心产品品牌一览表	44

八、投标分项报价表	46

九、技术要求响应及偏离表	47

十、商务要求响应及偏离表	48

十一、中小企业声明函	50

十二、残疾人福利性单位声明函	53

十三、联合体协议（如有）	54

十四、质疑函范本	56

十五.履约及质量保证承诺书	58

十六.制造商授权书（如需）	59

## 一、评分索引表

评分索引表

| 评分项目 | 页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

## 二、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

金陵科技学院 ：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

- （1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）2024年度的财务状况报告或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）（成立不满一年无需提供）；

- （3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

- （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（7）法律、行政法规规定的其他条件

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

2.1《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

- 4. 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商的投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上提交投标文件并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，投标无效。“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http：//jsxcmm.com/help/help.html。使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次投标文件。

- 5.“苏采云”系统使用要求：

- （1）使用谷歌浏览器参与不见面开标环节。

- （2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- （3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

- 6.政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至响应文件中，未按照要求提供或者提供不满足要求将作为无效投标。

- 在政府采购资格审查环节，供应商如采用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，代替信用承诺，只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- （1）符合国家相关规定的财务状况报告；

- （2）依法缴纳税收的证明材料；

- （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

- 供应商在中标（成交）后，应提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

- 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

- （1）供应商被列入严重失信主体名单；

- （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 三、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

## 四、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                    项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

## 五、投标函

投标函

致：金陵科技学院

根据贵方编号为                          的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业。（在对应内打“√”）

- 8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 六、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价

小写（人民币：元）： 大写：

日  期：

## 七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

## 八、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

- 4.行数不够，可自行添加。

## 九、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求（打“★”内容）或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

- 3.行数不够，可自行添加。

## 十、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

## 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加              （单位名称）采购编号为                    项目 的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加              （单位名称）采购编号为               项目 的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

- 1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（如有）

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加             （单位名称）采购编号为          项目 的采购活动，并指定            （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，            （供应商名称）实施项目中            （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；            （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，             （企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的加盖电子公章即可。

## 十四、质疑函范本

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

- 二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

- 四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

- 1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

## 十五.履约及质量保证承诺书

- 履约及质量保证承诺书

致 金陵科技学院:

如果我方在贵校                                        项目投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》要求签订合同，并按我方投标文件响应内容履行一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵校开出的违约通知，按违约涉及金额（中标金额）的30%作为违约补偿金，于5天内另支付予贵校；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

投标人（加盖电子公章） :

授权人/代理人（签字或加盖电子公章）:

电话:

承诺日期:    年    月    日

## 十六.制造商授权书（如需，格式或者自拟）

- 制造商授权书

致：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第   号招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开招标合作者来约束自己，并对该公开招标过程共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）:

签字人姓名（签名）:

日期：    年   月   日