公开招标文件

招标编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0004

项目名称：汤山街道办事处配电房设备采购增容项目

采   购   人：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

采购代理机构：南京富弘工程项目管理有限公司

日        期：二O二五年四月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 项目需求	18

第四章 评标方法、评分标准	21

第五章 合同主要条款	24

第六章 投标文件格式	28

# 第一章 投标邀请

汤山街道办事处配电房设备采购增容项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年5月12日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0004

项目名称：汤山街道办事处配电房设备采购增容项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币92万元

最高限价：人民币919954.79元

采购需求：配电房增容设备采购及安装

合同履行期限：合同签订后20天内

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目整体专门面向中小型（含微型）企业采购服务。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载

3、方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2025年5月12日14时30分（北京时间）。

2、地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面信用承诺书（详见投标文件格式附格式四），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人在投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料（一正两副）须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4、供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6、采购项目需要落实的政府采购政策：本次招标执行政府采购关于节能产品、环境标志产品、中小企业、监狱企业、残疾人就业等相关政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处

地    址：南京市江宁区汤山街道汤泉西路18号汤山街道办事处

联系人：夏工

联系电话：025-85096713

2.采购代理机构信息

名    称：南京富弘工程项目管理有限公司

地　　址：南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区居委会院内西边附属楼三楼

联系方式：13776545772

3.项目联系方式

项目联系人：姜激扬

电　　 话：13776545772

# 第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-FHGL-G2025-0004 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 汤山街道办事处配电房设备采购增容项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京富弘工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼三楼 |  |
| 5 | 采购文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 920000元（供应商的投标报价超过最高限价的其投标文件将被作为无效标处理） |  |
| 7 | 踏勘现场 |  | 采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行前往。 |  |
| 8 | 投标有效期 |  | 投标后九十（90）天 |  |
| 9 | 投标文件提交信 息 | 时间 | 2025年5月12日14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 10 | 投标 信息 | 时间 | 2025年5月12日14时30 分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 11 | 联系 事项 | 采购 单位 | 联系人 | 夏工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-85096713 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 姜激扬 |
|  |  |  | 联系电话 | 13776545772 |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详见采购文件“第三章 评标标准”。

二、采购文件

4、采购文件组成

4.1 采购文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、采购项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、采购文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原采购公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体投标

7.1 本项目不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 招标代理费以中标金额为基数，服务费用按招标代理服务收费管理办法计价格[2002]1980号收费标准的80%执行；上述费用均由成交供应商一次性支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 上传的投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（投标文件应按采购文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★开标一览表；

（4）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交投标文件截止日前。

（7）★商务条款偏离表；

（8）承担过类似业绩情况（格式自拟）；

（9）★中小企业声明函格式；

（10）★无重大违法记录声明；

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）属于监狱企业的证明文件（如有）

（13）投标供应商认为需提供的其他资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对开标一览表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术条款偏离表；

（2）投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对本项目采购标的价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2 投标报价包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、维修技术、企业管理、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，响应供应商应根据上述因素结合清单自行考虑投标报价。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 无需提交投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的签署

16.1 供应商应严格按照采购文件要求制作投标文件并加盖电子公章。

17、投标文件的提交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的投标文件上传不成功的，按照本采购文件第二章第21.2.3条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在采购文件要求提交投标文件的截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

19.2 在提交投标文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

20.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4 供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

20.5 供应商不足3家的，不予开标。

20.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次采购文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

20.7 公开招标数额标准以下的采购项目，按照财政主管部门相关规定执行。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1 由评标委员会独立依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印/截图的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网"网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.3 投标文件有下列情况之一的，投标无效：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件；

（2）未按照采购文件要求上传投标文件；

（3）投标文件未按采购文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理；

（8）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

21.2.4 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

21.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.5-20.6款执行。

21.2.6 投标文件的进一步评审

21.2.6.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》、《分项报价表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》、《分项报价表》为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》、《分项报价表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认，确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2.6.2 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.6.3 澄清有关问题

（1）评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对全部供应商都做澄清要求。

（2）需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

（3）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.6.4 比较与评价

按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.7 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照采购文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。具体评分标准详见采购文件“第三章 评标标准”。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后，按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最终投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评标评审因素的量化指标评审得分排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标供应商应及时到采购代理机构领取《中标通知书》。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、评标

23.1 本项目评标活动在江苏政府采购网“苏采云系统”进行。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.5 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购单位或采购代理机构的答复不满意，或采购单位或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级政府采购监督管理部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书；

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 项目需求

一、项目编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0004

二、项目名称：汤山街道办事处配电房设备采购增容项目

三、预算金额：人民币919954.79元

四、采购需求：配电房增容设备采购及安装，具体内容详见清单。

五、合同履行期限：合同签订生效后20日历天内完成所有工作并交付经采购人验收合格

六、采购范围：土建部分包括配配高压成套配电柜及设备基础及受电土建部分，配电设备、材料采购及配套安装调试等相关服务，直至项目实施完成，通过采购人及相关管理部门的验收合格、送电完成，交付甲、乙双方使用。

七、采购清单

| 序号 | 采购名称 | 采购项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压成套配电柜(进线柜) | 运行条件：1.环境温度：-5℃～+40℃。2.最大相对湿度：90%（25℃）。3.海拔高度：＜1000米。4.耐受地震能力：水平加速度0.2。5.垂直加速度0.1。6.安装位置：户内。技术参数：1.额定电压:ACl2kV三相三线。2.额定频率:5OHZ。3.额定绝缘水平:l min工频耐压: ≥42kV(相间、对地)≥48kV(断口)；雷电冲击耐压: ≥75kV(相间、对地)≥85kV(断口)4.防护等级：IP4X.5.额定电流：630A。执行标准：1.GB/T3906—2020.2.GB/T 11022—2020.3.DL/T 404-2018。 规格型号：500*1000*1885。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |
| 2 | 高压成套配电柜(出线柜) | 运行条件：1.环境温度：-5℃～+40℃。2.最大相对湿度：90%（25℃）。3.海拔高度：＜1000米。4.耐受地震能力：水平加速度0.2。5.垂直加速度0.1。6.安装位置：户内。技术参数：1.额定电压:ACl2kV三相三线。2.额定频率:5OHZ。3.额定绝缘水平:l min工频耐压: ≥42kV(相间、对地)≥48kV(断口)；雷电冲击耐压: ≥75kV(相间、对地)≥85kV(断口)4.防护等级：IP4X.5.额定电流：630A。执行标准：1.GB/T3906—2020.2.GB/T 11022—2020.3.DL/T 404-2018。规格型号：375*1000*1885。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |
| 3 | 高压成套配电柜(计量柜) | 运行条件：1.环境温度：-5℃～+40℃。2.最大相对湿度：90%（25℃）。3.海拔高度：＜1000米。4.耐受地震能力：水平加速度0.2。5.垂直加速度0.1。6.安装位置：户内。技术参数：1.额定电压:ACl2kV三相三线。2.额定频率:5OHZ。3.额定绝缘水平:l min工频耐压: ≥42kV(相间、对地)≥48kV(断口)；雷电冲击耐压: ≥75kV(相间、对地)≥85kV(断口)4.防护等级：IP4X.5.额定电流：630A。执行标准：1.GB/T3906—2020.2.GB/T 11022—2020.3.DL/T 404-2018。规格型号：750*1000*1885。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |
| 4 | 干式变压器柜 | 1.防护等级：IP40.2.含有变压器与进线总柜连接铜排及软连接。3.具有5防功能，变压器门打开高压必须强制跳闸断电。4.具有温控装置超温跳闸功能，温度显示，风机手、自动启动。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |
| 5 | 变压器柜低压侧出线连接铜排 | 1.变压器低压侧出连接铜排(TMY-4*(100*8)) 2.变压器低压侧出软连接(软连接,1600A,四相) 3.其它：包含安装调试。 | 套 | 1 |
| 6 | 低压开关柜（进线开关柜） | 执行标准：GB7251-97 低压成套开关设备； GB9466 低压成套开关设备基本试验方法；GB／T4942．2 低压电气防护等级； GB3047．1 面板、架和框的基本系列；GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。2.技术要求：1）低压配电柜应采用最先进的技术，而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便； 2）基本要求 ①进出线方式：满足设计要求 ②柜体防护等级：IP30 ③维护方式：低压柜能够进行双面维护 ④气候环境：满足当地市气候环境要求 3）低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书，并满足相关标准要求； 4）低压配电柜内二次元器件及导线须采用优质名牌，具有国家主管部门颁发的CCC认证证书；3.开关电流：1600A。规格型号：600*800*2200。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |
| 7 | 低压电容器柜(电容补偿柜) | 1.电容器技术规格：频率：50赫兹；损耗：在400伏下少于0.5瓦／千乏；容量允差：-5%至+10％；测试电压：端子间：2.15Un，1sec；端子与接地间：3千伏，10sec．；过压容限：不大于10％； 过流容限：不大于30％，1h；绝缘介质出现故障时有自复功能，当电容元件寿命结束时可有选择的将其从电路中隔离开来，防护等级IP41。2.电容器柜内元器件配置：a.电容器各分支回路设熔断器作过流和短路保护；b.各相线设小型电抗器以限制冲击电流；c.柜设400A隔离开关，以保证操作和检修的安全；d.分支线上端设氧化锌避雷器以吸收操作过电压；e.用接触器进行各分支回路接通和断开的操作。3.5）功率因数控制器：（1）电压： 380／415伏；（2）频率范围： 50Hz-5％；（3）功率因数范围： 0．7感性—0．7容性；（4）电压测量误差： 满量程的1％； （5）输入电流和阻抗： 5或1安，小于0．1欧；（6）输出触点容量： AC 415伏/1．5安；（7）报警触点容量： AC 250伏/1．5安；（8）步级设置和切换时间： 自动、固定、取消，从1秒到18小时；（9）图形显示：液晶显示器；（10）保存功能： 所有编辑好的功能都保存在非易失的记忆体中，可记忆最近发生的5次报警事件。 当断电持续时间超过20毫秒，自动断开所有电容器。具有躲避谐波谐振点投切控制功能；（11）测量系统： 基于微处理器的三相平衡电网。4.电容容量为240KVA。规格型号：600*800*2200。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |
| 8 | 低压开关柜（馈线开关柜） | 执行标准：GB7251-97 低压成套开关设备； GB9466 低压成套开关设备基本试验方法；GB／T4942．2 低压电气防护等级； GB3047．1 面板、架和框的基本系列；GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。2.技术要求：1）低压配电柜应采用最先进的技术，而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便； 2）基本要求 ①进出线方式：满足设计要求 ②柜体防护等级：IP30 ③维护方式：低压柜能够进行双面维护 ④气候环境：满足当地市气候环境要求 3）低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书，并满足相关标准要求； 4）低压配电柜内二次元器件及导线须采用优质名牌，具有国家主管部门颁发的CCC认证证书；3.开关电流：225A，400A,100A。规格型号：600*800*2200。 其它：包含安装调试。 | 台 | 3 |
| 9 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.封闭插接母线应有出厂合格证、技术文件，技术文件包括：额定电压、额定容量、国家3C强制性产品认证书和有效的型式试验报告等技术数据；2.导体应选用国标T2电解铜，铜排纯度要求不低于99.95%；导体全长镀银或镀锡。3.采用优质冷轧钢板（制作五金构件），表面经过除油、除锈、磷化处理、静电粉末喷涂处理，以达到良好的防腐蚀效果。4.应满足GB7251.2或IEC439.2标准。5.国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。6.封闭母线IP等级不小于IP54，接头处应采用全封闭结构，接头螺栓不能外露，保证其防护等级与母线直线段一致。7.技术要求：1） 额定工作电压：400V/AC,额定绝缘电压：1000VAC 2）额定频率：50HZ 3）防护等级：不低于IP54 4）环境温度：-5℃至+40℃ 5）相对湿度：95%（25℃时） 6）绝缘电阻： 相间绝缘电阻≥500MΩ，铜排与外壳之间电阻≥500MΩ 温升：封闭母线内各点的温升应均匀，温升不得超过55℃（包括连接头）。8.电流大小：1600A。 其它：包含安装调试。 | 米 | 10 |
| 10 | 负控柜 | 规格型号：600*400*1800。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |
| 11 | 高压电缆 ZCYJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | 1.高压电缆 ZCYJV22-8.7/15kV-3*95mm2 2.其它：包含安装调试。 | m | 10 |
| 12 | 10KV户内电缆终端3*95 | 1:10KV户内冷缩电缆终端 3*95制作安装 2:配套电缆终端附件包括铜端子、冷缩套管、防火胶带 | 个 | 2 |
| 13 | 防鼠装置 | 1.名称:防鼠装置 2.规格:母排:40*4铜排、环氧树脂固定柱、环氧树脂支撑架、4MM厚防鼠隔板制作安装 | 套 | 2 |
| 14 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.设备前后铺设 | m2 | 50 |
| 15 | 模拟图板 | 1.名称:模拟图版 2.规格:银灰色1.5x2.0米左右，铝合金边框 | 块 | 1 |
| 16 | 电工安全工器具 | 电工安全用品，含10KV绝缘脚垫、绝缘手套绝缘靴、高压声光验电器、干粉灭火器、高压验电笔10kV、安全帽、应急灯、组合工具60件、47C型万用表、兆欧表（500V)、兆欧表（2500V)、工具柜 | 套 | 1 |
| 25 | 照明配电箱 | 双电源照明配电箱WATSG-100/4PCR-63A | 台 | 1 |
| 26 | LED吸顶灯 | 1.LED灯,48W，应急24W,嵌入式吸顶灯 | 套 | 12 |
| 27 | 壁挂式应急灯 | 1.应急照明：2*20W 2.门头上方0.2m | 套 | 2 |
| 28 | 接线盒 | 1.接线盒 安装 | 个 | 14 |
| 29 | 三相插座 | 86Z14-25,380V,25A | 只 | 9 |
| 30 | 单相插座 | 86Z223A10,250V,10A | 个 | 13 |
| 31 | 双联单控开关 | 1.双联单控开关P86K21-10 2.暗装,安装高度1.4M | 个 | 4 |
| 32 | 开关盒 | 1.开关盒安装 2.暗装,安装高度同开关插座高度 | 个 | 26 |
| 33 | 低压电缆ZRYJV-0.6/1KV-5*16mm2 | 1.低压电缆ZRYJV-0.6/1KV-5*16mm2 | m | 20 |
| 34 | 压接线端子 | 1.压接线端子16mm2 | 个 | 4 |
| 35 | 配线ZR-BV-500V-2.5mm2 | 1.管内穿线ZR-BV-500V-2.5mm2 | m | 300 |
| 36 | 配线BV-500V-4mm2 | 1.管内穿线BV-500V-4mm2 | m | 300 |
| 37 | 暗配电线管DG15 | 1.暗敷镀锌电线管DG15 | m | 100 |
| 38 | 暗配电线管DG25 | 1.暗敷镀锌电线管DG25 | m | 120 |
| 39 | 接地母线 | 1.热镀锌接地扁钢-50*6 | m | 100 |
| 40 | 风机控制箱 | 1.风机控制箱 2.安装高度1.4m | 台 | 1 |
| 41 | 变压器排风机 | 1.变压器排风机，0.37KW AC380V 2.含菱形网和百叶窗 | 台 | 1 |
| 42 | 风机电机检查接线 | 风机电机检查接线 | 台 | 1 |
| 43 | 百叶风口 | 百叶风口 | 个 | 1 |
| 44 | 变压器排风管500*500 | 变压器排风管道，600*300，现场制作 | m | 6 |
| 45 | 交联电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | 交联电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | m | 395 |
| 46 | 10KV户内冷缩电缆终端3*95 | 1:10KV户内冷缩电缆终端 3*95 制作 2:配套电缆终端附件包括铜端子、冷缩套管、防火胶带 | 个 | 2 |
| 47 | 配电房基础 | 1、矩形柱、圈梁、电缆沟：C30混凝土抗渗S6 2、含混凝土模板； 3、钢筋种类、规格：HPB300 Φ≤12、HRB400 Φ≤12、HRB400 Φ≤25； 4、地面要求：（1）60厚C20混凝土，表面撒1:1干水泥中粗砂压实抹光 （2）撒绿豆砂一层粘牢 （3）60厚C15混凝土，表面撒1:1干水泥中粗砂压实抹光 （4）100厚碎石或碎砖夯实，灌M2.5混合砂浆 5、预埋钢板140×140×8、140×140×8、1060×200×10 6、基础槽钢[10 7、L50*5角钢 及角钢包边及电缆沟支架 8、基础尺寸：8270mm*3700mm | 项 | 1 |
| 48 | 复合型盖板 | 1、复合盖板900×500，厚度不小于50mm | 块 | 34 |
| 49 | 墙面外观 | 1、室内墙面及顶面采用环保净味乳胶漆 2、配电室内部墙体、顶面采用水泥砂浆，白色乳胶漆粉刷三遍 | m2 | 245 |
| 50 | PEΦ150电缆保护管 | 1.名称:PE电缆保护管铺设Φ150 2、混凝土包封强度等级:C20混凝土 3、钢筋种类、规格:三级钢Φ≤25 4、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 5、混凝土垫层强度等级:C15混凝土 | m | 120 |
| 51 | 电缆检查井 | 电缆检查井 800*800*1200 | 个 | 7 |
| 52 | 脚手架租赁 | 脚手架租赁 | 天 | 30 |

八、产品要求

1、供应商所提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，且货物的外观、质量、规格型号、性能、功能、品牌等均应符合招标文件及合同约定。在规定的有效期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责并承担由此产生的相关费用。

2、供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以符合招标文件（含附件）及合同约定的同样型号的货物在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

3、供应商提供的技术资料完整正确，包括数据和资料。技术资料包括但不限于：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。在未验收合格前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。

4、供应商所提供货物须明确材质品牌、材质型号、及产地等有可能影响货物质量的相关要素，未能明确的，响应文件有可能被判无效。

5、供应商要求提供的备件：保证货物正常运行的标准配置的附件及专用工具，均应包含在响应报价中。

6、供应商须明确所提供货物的最低使用期限，在此期间内不应发生非人为操作原因的质量问题或故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

7、供应商须按照采购人指定地点将货物送达指定地点并安装好，同时保证通过采购人组织的验收。供应商所提供的货物或部件在货物交货时，应同时提供货物产品合格证书，所提供的货物、部件或配套件。

8、供应商成交后，用户有权对成交产品进行功能性测试，如果测试结果与招标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究成交方相关责任，同时供应商须承担由此发生的相关测试费用及其他一切费用。

9、本项目为交钥匙工程。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

九、服务要求

1、供应商应将采购货物送达指定地点，提供货物采购收货单（一式两份，双方各一份）并派技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货并对货物的包装、数量、规格型号、货物外观等进行到货验收，并在到货验收合格后组织安装调试，并承担由此发生的一切费用。

2、供应商应提供货物的备品、配件的明细清单，并承诺提供优质的售前、售中及售后服务。

3、响应文件中须承诺，提供的全部产品材料技术性能完全符合招标文件技术要求的配置，承诺的响应文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，承诺一旦由评标委员会或者采购人或者产品到货后或者使用中发现技术指标、产品资料、服务承诺等与响应文件说明不符，采购人有权单方面解除合同，并退还采购人已支付的所有费用，由此所造成的费用及采购人的损失全部由供应商自行承担。

4、采购人保证其提供的货物不侵犯任何第三方合法权利，如采购人使用该货物的任何一部分而遭受第三方投诉、起诉或其他索赔的，一切后果、责任及采购人的损失全部由供应商负责并承担。

（三）售后服务要求

成交供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及产品有效期间应具有固定的技术人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在产品有效期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

电话咨询:成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（四）验收要求

1、供应商须保证所提供产品包括相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

2、本项目各项工作完成以后，确认各项任务目标达成，由成交供应商提出申请，经采购人同意后，对本项目交付成果进行评审验收。除其它国家规范外，采购文件和成交供应商的响应文件作为项目验收的主要依据。

（五）配套服务要求

售后服务：供应商提供全方位的、优质的、高效的质量保证体系，以及技术支持和售后服务。

十、报价要求

1、供应商应根据采购文件要求报出完成本项目所需全部费用，包括但不限于人工费、交通费、搬运费、安装费、运输费、耗材费、餐费、税费以及采购文件中约定的所有费用，以及其他类似的附随服务所产生的费用和税金等。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

2、在符合总体要求的前提下，供应商可对采购文件中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，并在分项报价表中列出。

3、按国家规定由供应商缴纳的各种税收已包含在响应总价内，由成交供应商向税务机关缴纳。

4、供应商免费提供的部份必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，如有最大缺漏项，造成报价有可能低于成本，且不能提交合理说明材料，将被视为无效响应处理。

5、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

第四章 评标方法、评分标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法（满分100分），即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由评标委员会根据投标文件对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，综合评定后按照得分由高到低顺序排列确定3名中标候选人名单。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
    提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

- 二、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/报价)×30.00 | 30 |
| 2 | 采购方案（64） | 总体采购实施方案： （一）供应商主要采购实施方案完善、与本项目实际情况相符得15分； （二）比较完善、比较符合本项目实际情况得12分； （三）基本完善、与本项目实际情况基本相符得9分； （四）不完善、与本项目实际情况不相符得6分 ，无得0分。 | 15 |
|  |  | 采购进度计划： - 供应商提供的采购进度计划、各工序安排切实可行、安排合理得12分； - 比较可行、安排比较合理得9分； - 基本可行、安排基本合理得6分； - 不可行、安排不合理得3分，无得0分。 | 12 |
|  |  | 项目重点、难点分析及解决方案： 根据供应商提供的针对本项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策。 （一）重点难点分析全面，解决对策可行性很强的得12分； （二）重点难点分析较全面，解决对策有一定的针对性的得9分； （三）有重点难点分析，但是解决对策缺乏可行性的得6分； （四）重点难点未做分析，解决对策缺乏可行性的得3分；无得0分 | 12 |
|  |  | 突发事件应急处理预案： （一）突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得12分。 （二）突发事件应急处理预案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的得9分。 （三）预案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的得6分。 （四）突发事件应急处理预案较差的得3分，无得0分。 | 12 |
|  |  | 售后服务： - 售后服务体系、质保期内保障措施内容全面，符合本项目需求得10分； - 内容比较全面，比较符合本项目需求得8分； - 内容基本全面，基本符合本项目需求得6分； - 内容不全面，不符合本项目需求得4分，无得0分。 | 10 |
| 3 | 项目组 成员 （6分） | 项目组人员须配备电工3名，每个得2分，满分6分。（提供高压电工作业证复印件并加盖公章） 注：1、以上人员均须提供近半年（2024年11月至2025年4月）磋商供应商为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心或社保中心参保缴费明电子专用章）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料的，则该项不得分。 | 6 |
| 4 | 企业业绩 （3分） | 投标供应商在2020年4月1日以来，承担过类似供货业绩的，每提供一例得3分，满分3分。（提供业绩合同及中标通知书原件扫描件上传至电子投标文件。） | 3 |

说明：

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2  小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

# 第五章 合同主要条款

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购单位：

成交单位：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方）：南京市江宁区人民政府汤山街道办事处 | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经甲乙双方友好协商同意就                         按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                            ，货物名称、规格及数量详见附件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价为人民币          （大写)

第三条、组成本合同的有关文件：所有与此项目定制往来确认的传真，扫描件，邮件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条、双方权利及义务

1、乙方必须按照甲方最终确认的产品设计图进行制作，不得擅自更改设计。

2、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、本合同中约定的产品为定制产品，专属特征明显，因此，若甲方要求乙方中止履行或要求解除合同，甲方须按本合同向乙方支付全额货款后方可实现以上要求。

3、甲方有权对产品质量进行监督，检查。甲方对乙方提交的货物验收入库后，如在使用过程中出现问题，甲方有权通知乙方及时更换或返修，如因甲方自身原因使用方式或环境不当引起的问题，乙方概不负责。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确，正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在      年    月     日前将货物交付至甲方并安装验收合格后正常使用，地点由甲方指定。磋商文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者磋商文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合磋商文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；如甲方发现产品存在与合同不符或质量问题，甲方有权提出更换或者返修，乙方必须在重新约定时间内完成并交付甲方。

5、甲方根据合同规定的质量要求以及设计效果图进行验收，验收标准：以双方确认后的最终稿为准。

6、乙方须按合同约定时间交货，如遇不可抗力的因素（如地震、战争、自然灾害等）导致合同无法正常履行的除外。

第八条、付款条件：
（1）合同签订生效后15日内，支付采购合同总价的30%预付款；

（2）采购安装完成并验收合格后15日内，支付至采购合同总价的80%；

（3）经审计部门审计结束，支付至采购合同总价的97%；

（4）余款（最终结算价的3%）作为质保金，质保期满后付清（保修金不计利息，并扣除维修费用）；

注：每次付款的同时提供正式发票。

第九条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为： 2年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供服务。

2、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1所购货物按乙方磋商承诺提供免费质量保证。

2.2 保修期内，乙方负责对其提供的问题货物进行维修，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击，自然灾害等）造成的故障除外。

2.3货物故障报修的响应时间按乙方磋商承诺执行。

2.4保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况要求乙方偿付违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方磋商属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
  3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条、合同生效及其他:

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             						     乙方（盖章）：

代表签字：              年  月  日        代表签字：          年  月  日

# 第六章 投标文件格式

- 投  标  文  件

| 项目名称： | 汤山街道办事处配电房设备采购增容项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320115-FHGL-G2025-0004 |
| 投标人名称： | （加盖CA电子公章） |
| 日期： | 年 月 日 |

- 投标文件目录

一、供应商资格证明文件

二、法人授权书

三、投标函

四、开标一览表

五、投标分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十一、服务方案

十二、投标人认为需要提供的其它资料

### 资格证明文件

（1）投标人营业执照副本复印件；

（2）参加本次政府采购活动上一年度的财务审计报告或提交投标文件截止时间前六个月中任意一月份的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或提交投标文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明扫描件（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供））；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本项目提交投标文件截止时间前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）投标人应具有有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证的须提供（提供复印件）；

（7）投标人所投设备应具有有效的国家医疗器械注册证或备案证的须提供（提供复印件）；

（8）进口产品须提供制造商授权书扫描件。

### 格式一：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

无重大违法记录声明

致：南京富弘工程项目管理有限公司

我公司                             （投标人名称）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 格式二：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：南京富弘工程项目管理有限公司

我公司                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

### 2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320115-FHGL-G2025-0004号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件

### 3、投标函

投标函

南京富弘工程项目管理有限公司：

根据贵方为汤山街道办事处配电房设备采购增容项目项目招标采购货物的投标邀请 招标编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0004，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本投标文件有效期为自开标日起 90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内不得撤回投标。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7．如果我方中标，我们承诺的交货期为：							，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

8．如果我方中标，我们愿意在中标通知书发出后签订合同前，按招标文件的规定支付中标服务费以及其他相关费用。

9．综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

10．与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：								邮编：

联系人：							电话：

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 4、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 5、投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号： JSZC-320115-FHGL-G2025-0004

| 序号 | 采购名称 | 采购项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压成套配电柜(进线柜) | 运行条件：1.环境温度：-5℃～+40℃。2.最大相对湿度：90%（25℃）。3.海拔高度：＜1000米。4.耐受地震能力：水平加速度0.2。5.垂直加速度0.1。6.安装位置：户内。技术参数：1.额定电压:ACl2kV三相三线。2.额定频率:5OHZ。3.额定绝缘水平:l min工频耐压: ≥42kV(相间、对地)≥48kV(断口)；雷电冲击耐压: ≥75kV(相间、对地)≥85kV(断口)4.防护等级：IP4X.5.额定电流：630A。执行标准：1.GB/T3906—2020.2.GB/T 11022—2020.3.DL/T 404-2018。 规格型号：500*1000*1885。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜(出线柜) | 运行条件：1.环境温度：-5℃～+40℃。2.最大相对湿度：90%（25℃）。3.海拔高度：＜1000米。4.耐受地震能力：水平加速度0.2。5.垂直加速度0.1。6.安装位置：户内。技术参数：1.额定电压:ACl2kV三相三线。2.额定频率:5OHZ。3.额定绝缘水平:l min工频耐压: ≥42kV(相间、对地)≥48kV(断口)；雷电冲击耐压: ≥75kV(相间、对地)≥85kV(断口)4.防护等级：IP4X.5.额定电流：630A。执行标准：1.GB/T3906—2020.2.GB/T 11022—2020.3.DL/T 404-2018。规格型号：375*1000*1885。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 高压成套配电柜(计量柜) | 运行条件：1.环境温度：-5℃～+40℃。2.最大相对湿度：90%（25℃）。3.海拔高度：＜1000米。4.耐受地震能力：水平加速度0.2。5.垂直加速度0.1。6.安装位置：户内。技术参数：1.额定电压:ACl2kV三相三线。2.额定频率:5OHZ。3.额定绝缘水平:l min工频耐压: ≥42kV(相间、对地)≥48kV(断口)；雷电冲击耐压: ≥75kV(相间、对地)≥85kV(断口)4.防护等级：IP4X.5.额定电流：630A。执行标准：1.GB/T3906—2020.2.GB/T 11022—2020.3.DL/T 404-2018。规格型号：750*1000*1885。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 干式变压器柜 | 1.防护等级：IP40.2.含有变压器与进线总柜连接铜排及软连接。3.具有5防功能，变压器门打开高压必须强制跳闸断电。4.具有温控装置超温跳闸功能，温度显示，风机手、自动启动。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 变压器柜低压侧出线连接铜排 | 1.变压器低压侧出连接铜排(TMY-4*(100*8)) 2.变压器低压侧出软连接(软连接,1600A,四相) 3.其它：包含安装调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 低压开关柜（进线开关柜） | 执行标准：GB7251-97 低压成套开关设备； GB9466 低压成套开关设备基本试验方法；GB／T4942．2 低压电气防护等级； GB3047．1 面板、架和框的基本系列；GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。2.技术要求：1）低压配电柜应采用最先进的技术，而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便； 2）基本要求 ①进出线方式：满足设计要求 ②柜体防护等级：IP30 ③维护方式：低压柜能够进行双面维护 ④气候环境：满足当地市气候环境要求 3）低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书，并满足相关标准要求； 4）低压配电柜内二次元器件及导线须采用优质名牌，具有国家主管部门颁发的CCC认证证书；3.开关电流：1600A。规格型号：600*800*2200。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 低压电容器柜(电容补偿柜) | 1.电容器技术规格：频率：50赫兹；损耗：在400伏下少于0.5瓦／千乏；容量允差：-5%至+10％；测试电压：端子间：2.15Un，1sec；端子与接地间：3千伏，10sec．；过压容限：不大于10％； 过流容限：不大于30％，1h；绝缘介质出现故障时有自复功能，当电容元件寿命结束时可有选择的将其从电路中隔离开来，防护等级IP41。2.电容器柜内元器件配置：a.电容器各分支回路设熔断器作过流和短路保护；b.各相线设小型电抗器以限制冲击电流；c.柜设400A隔离开关，以保证操作和检修的安全；d.分支线上端设氧化锌避雷器以吸收操作过电压；e.用接触器进行各分支回路接通和断开的操作。3.5）功率因数控制器：（1）电压： 380／415伏；（2）频率范围： 50Hz-5％；（3）功率因数范围： 0．7感性—0．7容性；（4）电压测量误差： 满量程的1％； （5）输入电流和阻抗： 5或1安，小于0．1欧；（6）输出触点容量： AC 415伏/1．5安；（7）报警触点容量： AC 250伏/1．5安；（8）步级设置和切换时间： 自动、固定、取消，从1秒到18小时；（9）图形显示：液晶显示器；（10）保存功能： 所有编辑好的功能都保存在非易失的记忆体中，可记忆最近发生的5次报警事件。 当断电持续时间超过20毫秒，自动断开所有电容器。具有躲避谐波谐振点投切控制功能；（11）测量系统： 基于微处理器的三相平衡电网。4.电容容量为240KVA。规格型号：600*800*2200。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 低压开关柜（馈线开关柜） | 执行标准：GB7251-97 低压成套开关设备； GB9466 低压成套开关设备基本试验方法；GB／T4942．2 低压电气防护等级； GB3047．1 面板、架和框的基本系列；GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。2.技术要求：1）低压配电柜应采用最先进的技术，而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便； 2）基本要求 ①进出线方式：满足设计要求 ②柜体防护等级：IP30 ③维护方式：低压柜能够进行双面维护 ④气候环境：满足当地市气候环境要求 3）低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书，并满足相关标准要求； 4）低压配电柜内二次元器件及导线须采用优质名牌，具有国家主管部门颁发的CCC认证证书；3.开关电流：225A，400A,100A。规格型号：600*800*2200。 其它：包含安装调试。 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.封闭插接母线应有出厂合格证、技术文件，技术文件包括：额定电压、额定容量、国家3C强制性产品认证书和有效的型式试验报告等技术数据；2.导体应选用国标T2电解铜，铜排纯度要求不低于99.95%；导体全长镀银或镀锡。3.采用优质冷轧钢板（制作五金构件），表面经过除油、除锈、磷化处理、静电粉末喷涂处理，以达到良好的防腐蚀效果。4.应满足GB7251.2或IEC439.2标准。5.国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。6.封闭母线IP等级不小于IP54，接头处应采用全封闭结构，接头螺栓不能外露，保证其防护等级与母线直线段一致。7.技术要求：1） 额定工作电压：400V/AC,额定绝缘电压：1000VAC 2）额定频率：50HZ 3）防护等级：不低于IP54 4）环境温度：-5℃至+40℃ 5）相对湿度：95%（25℃时） 6）绝缘电阻： 相间绝缘电阻≥500MΩ，铜排与外壳之间电阻≥500MΩ 温升：封闭母线内各点的温升应均匀，温升不得超过55℃（包括连接头）。8.电流大小：1600A。 其它：包含安装调试。 | 米 | 10 |  |  |
| 10 | 负控柜 | 规格型号：600*400*1800。 其它：包含安装调试。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 高压电缆 ZCYJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | 1.高压电缆 ZCYJV22-8.7/15kV-3*95mm2 2.其它：包含安装调试。 | m | 10 |  |  |
| 12 | 10KV户内电缆终端3*95 | 1:10KV户内冷缩电缆终端 3*95制作安装 2:配套电缆终端附件包括铜端子、冷缩套管、防火胶带 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 防鼠装置 | 1.名称:防鼠装置 2.规格:母排:40*4铜排、环氧树脂固定柱、环氧树脂支撑架、4MM厚防鼠隔板制作安装 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 2.设备前后铺设 | m2 | 50 |  |  |
| 15 | 模拟图板 | 1.名称:模拟图版 2.规格:银灰色1.5x2.0米左右，铝合金边框 | 块 | 1 |  |  |
| 16 | 电工安全工器具 | 电工安全用品，含10KV绝缘脚垫、绝缘手套绝缘靴、高压声光验电器、干粉灭火器、高压验电笔10kV、安全帽、应急灯、组合工具60件、47C型万用表、兆欧表（500V)、兆欧表（2500V)、工具柜 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 照明配电箱 | 双电源照明配电箱WATSG-100/4PCR-63A | 台 | 1 |  |  |
| 26 | LED吸顶灯 | 1.LED灯,48W，应急24W,嵌入式吸顶灯 | 套 | 12 |  |  |
| 27 | 壁挂式应急灯 | 1.应急照明：2*20W 2.门头上方0.2m | 套 | 2 |  |  |
| 28 | 接线盒 | 1.接线盒 安装 | 个 | 14 |  |  |
| 29 | 三相插座 | 86Z14-25,380V,25A | 只 | 9 |  |  |
| 30 | 单相插座 | 86Z223A10,250V,10A | 个 | 13 |  |  |
| 31 | 双联单控开关 | 1.双联单控开关P86K21-10 2.暗装,安装高度1.4M | 个 | 4 |  |  |
| 32 | 开关盒 | 1.开关盒安装 2.暗装,安装高度同开关插座高度 | 个 | 26 |  |  |
| 33 | 低压电缆ZRYJV-0.6/1KV-5*16mm2 | 1.低压电缆ZRYJV-0.6/1KV-5*16mm2 | m | 20 |  |  |
| 34 | 压接线端子 | 1.压接线端子16mm2 | 个 | 4 |  |  |
| 35 | 配线ZR-BV-500V-2.5mm2 | 1.管内穿线ZR-BV-500V-2.5mm2 | m | 300 |  |  |
| 36 | 配线BV-500V-4mm2 | 1.管内穿线BV-500V-4mm2 | m | 300 |  |  |
| 37 | 暗配电线管DG15 | 1.暗敷镀锌电线管DG15 | m | 100 |  |  |
| 38 | 暗配电线管DG25 | 1.暗敷镀锌电线管DG25 | m | 120 |  |  |
| 39 | 接地母线 | 1.热镀锌接地扁钢-50*6 | m | 100 |  |  |
| 40 | 风机控制箱 | 1.风机控制箱 2.安装高度1.4m | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 变压器排风机 | 1.变压器排风机，0.37KW AC380V 2.含菱形网和百叶窗 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 风机电机检查接线 | 风机电机检查接线 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 百叶风口 | 百叶风口 | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 变压器排风管500*500 | 变压器排风管道，600*300，现场制作 | m | 6 |  |  |
| 45 | 交联电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | 交联电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | m | 395 |  |  |
| 46 | 10KV户内冷缩电缆终端3*95 | 1:10KV户内冷缩电缆终端 3*95 制作 2:配套电缆终端附件包括铜端子、冷缩套管、防火胶带 | 个 | 2 |  |  |
| 47 | 配电房基础 | 1、矩形柱、圈梁、电缆沟：C30混凝土抗渗S6 2、含混凝土模板； 3、钢筋种类、规格：HPB300 Φ≤12、HRB400 Φ≤12、HRB400 Φ≤25； 4、地面要求：（1）60厚C20混凝土，表面撒1:1干水泥中粗砂压实抹光 （2）撒绿豆砂一层粘牢 （3）60厚C15混凝土，表面撒1:1干水泥中粗砂压实抹光 （4）100厚碎石或碎砖夯实，灌M2.5混合砂浆 5、预埋钢板140×140×8、140×140×8、1060×200×10 6、基础槽钢[10 7、L50*5角钢 及角钢包边及电缆沟支架 8、基础尺寸：8270mm*3700mm | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 复合型盖板 | 1、复合盖板900×500，厚度不小于50mm | 块 | 34 |  |  |
| 49 | 墙面外观 | 1、室内墙面及顶面采用环保净味乳胶漆 2、配电室内部墙体、顶面采用水泥砂浆，白色乳胶漆粉刷三遍 | m2 | 245 |  |  |
| 50 | PEΦ150电缆保护管 | 1.名称:PE电缆保护管铺设Φ150 2、混凝土包封强度等级:C20混凝土 3、钢筋种类、规格:三级钢Φ≤25 4、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 5、混凝土垫层强度等级:C15混凝土 | m | 120 |  |  |
| 51 | 电缆检查井 | 电缆检查井 800*800*1200 | 个 | 7 |  |  |
| 52 | 脚手架租赁 | 脚手架租赁 | 天 | 30 |  |  |
| 总价（元） | 以上报价考虑完成本项工作的全部费用，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金等。 |  |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 6、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

招标编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0004

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 要求 | 投标文件的 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 7、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

招标编号：JSZC-320115-FHGL-G2025-0004

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 要求 | 投标文件的 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 8、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的 （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

所属行业参照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）。

### 9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

### 10、信用承诺书

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

南京市政府采购供应商信用承诺书

年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（加盖CA电子公章）： 法定代表人（签字或签章）： 年 月 日 |  |  |

### 11、服务方案（格式自拟）

（1）售后服务方案（格式自拟）

（2）实施方案（格式自拟）

（3）培训方案（格式自拟）

### 12、投标人认为需要提供的其它资料

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

例如：

（1）节能产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

（2）环境标志产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

（3）投标产品技术参数佐证材料

（4）投标产品制造商或投标产品的认证证书

（5）投标人认为需要提供的其它资料