公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-GHXM-G2025-0011 项目名称：新港中专校校园网络改造

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二五年七月

第一章  投标邀请

项目概况

新港中专校校园网络改造 招标项目的潜在投标人应在 江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025年07月29日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-GHXM-G2025-0011

项目名称：新港中专校校园网络改造

预算金额：120万元

最高限价：120万元（超过最高限价报价，投标无效）。

采购需求：本项目为新港中专校校园网络改造采购，具体详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年07月29日 15:00（北京时间）

开标时间：2025年07月29日 15:00（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。

3、集中考察现场及答疑：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接，打开系统页面点击“供应商入口”登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》和《供应商信用承诺函》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6、响应文件制作：

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

7、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称： 南京市栖霞区教育局

地 址： 南京市栖霞区仙林大学城文苑路118号仙林政务中心6层

联系方式： 王老师   025-85413456

2.采购代理机构信息

名 称：江苏国豪项目管理有限公司

地 址：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼

联系方式：025-83602880-0/025-83602880-8003

3.项目联系方式

项目联系人： 刘青

电 话：025-83602880-0/025-83602880-8003

第二章  供应商须知

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、评分标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标文件

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 本次招标中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标申请及声明（投标函）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★ 《供应商信用承诺函》和《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）★ 第一章 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）★ 第一章 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）★ 《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 《技术条款偏离表》；

（2）★ 货物、服务的详细说明；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1 投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

- 19.1 投标文件的修改

- 19.1.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.1.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.2 投标文件的撤回

- 19.2.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.2.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、供应商信用承诺函、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）未提供《供应商信用承诺函》；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（8）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的；（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（17）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）因重大变故采购任务取消。

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.4 投标文件的澄清

21.2.4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.5 投标文件的进一步评审

21.2.5.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.5.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5.3 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标公告公示期结束后，中标供应商向采购代理机构支付采购代理服务费后领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.4 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 25.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 25.4 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 25.5 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

25.6 中标供应商拒绝签订政府采购合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑供应商名称、地址、法人、联系电话、授权代表、联系电话、邮编；

（2）质疑项目名称、项目编号、分包号、采购人名称；

（3）提起质疑的日期、具体的质疑事项、事实依据、必要的法律依据（具体条款）；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.5 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 | 自动计算 |
| 二、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 技术参数全部满足招标要求的得满分；打▲号为重要指标（详见附件1），有一项负偏离评扣2分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。具体由评委根据投标单位的投标文件中“技术规格偏离表”和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）进行打分，严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 28 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的深化设计方案（包含：1.新港中专丁家庄校区有线网及无线网点位图；2.新港中专丁家庄校区门禁系统图、点位图；3.栖霞招办无线网点位图；以上每项内容逐条阐述。）进行综合评分： （1）上述每项深化设计完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际的，得2分； （2）上述每项深化设计基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际的，得1分； （3）上述每项深化设计不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 注：本项最高得6分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 投标人提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，包括以下内容： 1、所投防火墙具有：（1）AV拦截成功率≥99.5%，挖矿病毒拦截成功率达到100%，勒索病毒拦截成功试达到100%，得1分。 2、所投室内无线AP（放装式）具有：符合《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，防护等级不低于IK08，得1分。 3、所投功率放大器具有：面板采用了≥2.4寸彩色液晶屏显示，可显示音量大小、机内温度、风扇转速、输入电压和工作模式等，具有DSP处理器，可通过软件调节增益、均衡、反馈等功能，得1分。 4、所投无线话筒具有：不小于一路RS232接口可对接第三方中控接收各通道话筒的发言状态数据代码，用于视频跟踪功能，支持回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫，得1分。 5、所投电源时序控制器具有：面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示工作状态，具有断电记忆功能，当设备突然断电数据自动储存，得1分。 注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 5 | 客观分 |
| 2.4 | 产品证书 | 1、投标人所投全网行为管理具备网络安全专用产品安全检测证书或同等效力的其他证书的，得2分。 2、投标人所投日志分析管理系统具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书的，得2分。 注：以上提供相关证书或证明资料的扫描件。 | 4 | 客观分 |
| 2.5 | 软件著作权 | 1、投标人所投全网行为管理具有软件著作权登记证书的，得1分。 2、投标人所投统一端点安全管理系统具有软件著作权登记证书的，得1分。 3、投标人所投日志分析管理系统具有软件著作权登记证书的，得1分。 4、投标人所投运维安全管理系统具有软件著作权登记证书的，得1分。 5、投标人所投电源时序控制器具备断电后数据自动存储备份软件软件著作权登记证书的，得1分。 注：所提供证书“ 软件名称” 与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 5 | 客观分 |
| 2.6 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于对项目时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等）进行综合评分： （1）实施方案内容全面，科学合理的，得6分； （2）实施方案内容较全面，较科学合理的，得3分； （3）实施方案内容基本全面、基本科学、基本合理的，得1分； （4）实施方案内容不全面、不科学、不合理或未提供实施方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 三、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行综合评分： （1）售后服务方案内容全面，科学合理的，得6分； （2）售后服务方案内容较全面，较科学合理的，得3分； （3）售后服务方案全面性、科学合理性尚可的，得1分； （4）售后服务方案不全或未提供售后服务方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 四、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供自2023年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来承担过的类似项目案例，每提供一个业绩得1分，最多得2分。（每个业绩均需提供中标通知书、含清单的合同、验收证明文件及结款发票扫描件（每个合同至少提供一张发票作为真实性证明），缺项不得分，业绩的真实性由投标人承担。） | 2 | 客观分 |
| 五、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、投标人所投全网行为管理符合信息安全技术、网络安全审计产品技术规范，得1分。 2、投标人所投统一端点安全管理系统制造商具备云安全能力成熟度集成CSA-CMMI5认证的，得1分。 3、投标人所投日志分析管理系统制造商同时为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员和用户组成员的，得1分。 4、投标人所投全网行为管理、统一端点安全管理、日志分析管理和运维安全管理系统制造商满足安全开发能力，同时具备信息系统软件安全开发服务资质，一级证书得1分，二级证书得0.5分，其他不得分。 注：以上提供相关证书或证明资料的扫描件。 | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有机电专业一级建造师注册证书且具有安全生产知识考核合格证（B类）证书的，得2分。 2、投标人拟投入本项目的实施人员（除项目经理外）具有机电设备安装中级（含）以上工程师职称证书、电子信息工程中级（含）以上工程师职称证书，每提供一个得1分，最多得2分（一人多证不重复得分）。 注：以上提供人员证书扫描件及投标人为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

（核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

附件1：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（不低于以下要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新港中专尧化校区主机房更新升级 |  |  |  |  |
| 2 | 全网行为管理 | 6.▲支持识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问定向到告警页面，支持SSL中间人解密和客户端解密，支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容（提供产品功能截图证明）。 | 1 | 台 |
| 3 | 统一端点安全管理系统 | 7.▲支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵（提供产品功能截图证明）； 10.▲支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单（提供产品功能截图证明）； 11.▲支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复（提供产品功能截图证明）； 12.▲采用SSVC决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁（提供产品功能截图证明）。 | 1 | 套 |
| 4 | 日志分析管理系统 | 4.▲支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射（提供产品功能截图证明）； 13.▲支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险（提供产品功能截图证明）。 | 1 | 台 |
| 5 | 运维安全管理系统 | 2.▲支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（提供产品功能截图证明）； | 1 | 台 |

第四章 采购需求

一、项目简介：本项目为新港中专校校园网络改造采购。

- 二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 三、设备需求清单及参数表：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（不低于以下要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新港中专尧化校区主机房更新升级 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.采用非X86多核架构； 2.配置不少于16个千兆电口，4个千兆Combo口,4个千兆光口，6个万兆光口； 3.网络层吞吐量≥22Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥15万，流控+IPS+AV防病毒带宽≥2.2G； 4.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 5.实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 6.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 7.支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 8.支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源； 9.配置冗余电源，配置3年IPS特征库、应用识别特征库、AV防病毒特征库升级服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 全网行为管理 | 1.支持吞吐量≥10G，适用带宽≥1G，支持用户数≥1500,最大并发连接数≥600000，每秒新建连接数≥14000，内存≥8G，硬盘≥128GB MSATA+480G SSD，设备至少配备6个千兆电口、2个千兆光口； 2.支持路由模式、网桥模式、旁路模式； 3.支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态； 4.支持从本地导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持父组、子组、组内套组等； 5.支持根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；基于流量、流速、时长设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； 6.▲支持识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问定向到告警页面，支持SSL中间人解密和客户端解密，支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容（提供产品功能截图证明）。 | 1 | 台 |
| 3 | 统一端点安全管理系统 | 1.本次配置终端安全管理平台1套，要求配置8个服务器终端授权； 2.产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付，单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件； 3.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能； 4.支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录； 5.支持全网视角的端口和运行进程的清点，在监听端口视角，可以识别风险端口，并支持一键封堵端口和解除封堵； 6.支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能； 7.▲支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵（提供产品功能截图证明）； 8.支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户； 9.支持基于异常行为AI的实时监测，实现文件秒级动态备份，发生勒索事件时，支持自动删除原始文件夹中被加密的文件夹并隔离文件；支持文件恢复密码保护，用户下发文件恢复操作时需要经过认证校验，确保文件恢复操作的合法性；支持备份区的文件大小限制管理，即当勒索发生时备份的单个文件大小限制，以及备份区总空间大小； 10.▲支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单（提供产品功能截图证明）； 11.▲支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复（提供产品功能截图证明）； 12.▲采用SSVC决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁（提供产品功能截图证明）。 | 1 | 套 |
| 4 | 日志分析管理系统 | 1.产品不少于6个千兆SFP口，2个万兆SFP+口，支持2个USB口和1个RJ45串口，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2，单电源，2U机箱。配置不少于50个日志接入授权，日志处理性能不少于 2500 EPS； 2.支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集； 3.支持 Deepin(深之度) Linux、Harmony(鸿蒙) OS、Ubuntu Kylin(优麒麟)、UnionTech(统信) UOS 等 25款 国产化操作系统日志接入； 4.▲支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射（提供产品功能截图证明）； 5.支持展示关联事件类型分布TOP5、对象IP统计TOP5、事件等级分布、事件趋势、事件列表；点击查看日志可自动跳转到日志检索； 6.支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件。 7.管理员账号可对本设备及所有接入设备的任何登陆、编辑、删除等操作进行记录； 8.在新增设备时，可指定字段设置过滤条件；支持指定36个字段进行过滤，且可指定多个字段，默认支持AND的关系； 9..可自定义设置日志存储天数，容量告警提示等；满足存储超过6个月以上的合规要求； 10.内置40+条审计策略，包括操作系统、数据库；可启用/禁用策略，默认匹配上后都会产生页面告警，支持开启邮件告警； 11.内置80+条关联规则，包括主机异常、账号异常、权限异常等；支持新增统计类规则，可启用/禁用规则； 12.支持SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为； 13.▲支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险（提供产品功能截图证明）。 | 1 | 台 |
| 5 | 运维安全管理系统 | 1.软硬一体化机架式设备，内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，接口不少于6千兆电口，默认包含运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200； 2.▲支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（提供产品功能截图证明）； 3.用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证； 4.支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式； 5.支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权； 6.支持按授权名称、用户名称、用户账号、资源名称、资源地址、资源账号查询已授权信息； 7.支持按加密格式导入、导出运维授权数据，方便授权关系备份以及授权数据迁移； 8.支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式； 9.支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等； 10.支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人； 11.支持配置资源访问时间规则，即使授权范围内的资源，需在指定时间范围内才可发起访问，确保运维在可信时间范围； 12.支持对文件传输类协议进行传输控制，如RDP剪切板、mstsc磁盘映射、FTP/SFTP等的上行、下行控制； 13.支持监控正在运维的会话，信息包括运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等，并可以实时阻断； 14.支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史； 15.全面支持IPV6，设备自身可以配置IPV6地址供客户端访问，并且支持目标设备配置IPV6地址实现单点登陆和审计； 16.支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份； 17.支持从WEB页面设置多端口绑定，防止单网卡或单网线故障发生； 18.支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化；可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化。 | 1 | 台 |
| 6 | 身份认证二级等保 | - 按照等级保护2.0相关标准及要求开展网络安全等级保护测评工作，并针对被测评对象出具相对应的《网络安全等级保护测评报告》； - 以访谈、现场勘查、上机查看、工具测试等方式开展测评工作，所有获取测评证据的过程应尽可能不影响信息系统的正常运行。 | 1 | 项 |
| 7 | 一卡通二级等保 | - 按照等级保护2.0相关标准及要求开展网络安全等级保护测评工作，并针对被测评对象出具相对应的《网络安全等级保护测评报告》； - 以访谈、现场勘查、上机查看、工具测试等方式开展测评工作，所有获取测评证据的过程应尽可能不影响信息系统的正常运行。 | 1 | 项 |
| 8 | 服务器内存 | 1.容量：单条64GB； 2.类型：DDR4 RDIMM； 3.频率：2933MHz； 4.电压：1.2V。 | 20 | 根 |
| 9 | 服务器硬盘 | 1.容量：18TB； 2.接口：SATA ； 3.转速：7200转； 4.缓存：256MB； 5.尺寸：3.5 英寸（标准服务器/存储规格）； 6.厚度：26.1mm（适用于大多数机架/硬盘盒）。 | 20 | 块 |
| 10 | 无线AP授权 | 提供增强型无线控制器license授权，管理≥256个AP，需与学校现有无线控制器适配。 | 1 | 套 |
| 11 | 汇聚交换机 | 1. ≥28个千兆SFP端口（其中4个combo口），≥8个万兆SFP+端口； 2. 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准； 3. ≥1个扩展插槽，支持100G光口扩展； 4. 支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持QinQ； 5. 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议； 6. 支持SDN，具备VxLAN能力，满足VxLAN二三层互通的要求； 7. 支持纵向虚拟化技术； 8. 支持独立安全业务插卡； 9. 实配冗余电源冗余风扇，支持前后、后前风道。 | 5 | 台 |
| 12 | 接入交换机 | 1. ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2. 交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥166Mpps； 3. 支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link。 5. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6. 支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 | 12 | 台 |
| 13 | 运输、安装、调试 | 按校方要求梳理新港中专迈皋桥、丁家庄及尧化三校区光纤链路及网络情况，整理机房及各设备间，拆除并替换部分老旧设备并重新整理线路，升级交换机服务器等设备固件升级及硬件升级，含设备安装及系统调试等。 | 1 | 项 |
| 二、栖霞区招办无线网络改造 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个,固化万兆光口≥1个； 2.支持内存≥4G； 3.出厂默认AP可管理数≥96个； 4.支持实时频谱防护，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； 5.保障网络中的哑终端安全接入，无线控制器能够对终端识别并对其按不同级别、不同权限审批接入。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个； 3.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 2 | 台 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。 | 4 | 个 |
| 4 | 无线AP（放装式） | 1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口； 3.整机功耗≤12.95W； 4.支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式； 5.支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； 6.支持通过Telnet、TFTP、Web管理。 | 22 | 台 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75度。 | 4 | 箱 |
| 6 | 机柜 | 6U壁挂式机柜，全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前面玻璃扇面。 | 2 | 台 |
| 7 | 辅材材料 | 含水晶头、扎带、电工胶布、标签、管材及配件、工具损耗等。 | 1 | 项 |
| 8 | 系统运输、安装、调试工程费 | 含管线敷设，设备安装及系统调试等。 | 1 | 项 |
| 三、新港中专丁家庄校区无线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 8口POE交换机 | 支持8个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持2个1G/10GBase-X SFP Plus端口。 | 2 | 台 |
| 2 | 无线控制器 | 1.支持管理AP最大数量≥384个，吞吐量≥10Gbps； 2.提供≥16个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口； 3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 4.支持IPV6 SAVI功能； 5.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 6.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； 7.具有雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信； 8.配置本次项目相关AP管理授权。 | 1 | 台 |
| 3 | 16位无线组件 | 增强型无线控制器license授权函-管理16AP-企业网专用-V7V9。 | 1 | 台 |
| 4 | 放装AP | 1. 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2. 整机协商速率≥2.975Gbps； 3. ≥2个接口，其中1个2.5G光口； 4. 支持物联网，内置BLE5.1； 5. 支持壁挂、吸顶和面板安装方式； 6. 支持ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。 | 11 | 台 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75度。 | 600 | 米 |
| 6 | 辅材材料 | 含水晶头、管材、胶布、扎带、标签等。 | 1 | 项 |
| 7 | 安装调试费 | 室内外管线敷设，设备安装及调试等工作。 | 1 | 项 |
| 四、新港中专丁家庄校区报告厅室内单色LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内单色LED显示屏 | P4.75室内单色显示屏，物理点间距：4.75mm,像素密度：44321点/㎡，发光颜色：红色，屏体显示净面积：宽14.592米*高0.456米=6.65平方米。 | 6.65 | ㎡ |
| 2 | 异步控制系统 | 网络系列控制系统，支持局域网、广域网可靠通讯，适合大规模集群控制。图文、字幕支持连续上下移动。 | 1 | 套 |
| 3 | 播控软件 | 配套编辑发送控制软件。 | 1 | 套 |
| 4 | 框架结构 | 定制钢结构，外框采用国标方通材料，背部封铝塑板，四周采用黑色铝合金型材包边。 | 1 | 套 |
| 5 | 线材及布线 | 含显示屏所需供电电缆，六类通讯网线等线材及布设，从控制室布设到显示屏安装位置，脚手架搭建，顶部穿管暗敷，保证美观。 | 1 | 项 |
| 6 | 配电箱 | 具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 设备安装调试集成 | 脚手架搭建，固定五金件、扎带、电工胶布、标签、管材、工具损耗、预埋件等，安装连接好所有的设备并调试合格，培训学校教师独立使用。 | 1 | 项 |
| 五、新港中专丁家庄校区校园广播 |  |  |  |  |
| 1 | 8路调音台 | 1. ≥8路单声道与2组立体声输入； 2.每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 3. ≥5组AUX辅助输出； 4.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 5.内置DSP数字24bit效果器； 6. ≥7段立体声图示均衡器； 7.MP3播放器带USB接口带录音(可选带蓝牙功能）。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字前置功率放大器 | - 额定功率：1500W； - 电源供电：AC220V/50Hz，静态功率：≤20W； - 频率响应：20Hz~20KHz； - 谐波失真：≤0.5％； - 信噪比（话筒）：80dB，信噪比（线路）：100dB±2dB； - 输入灵敏度（话筒）：5mV；输入灵敏度（线路）：150mV； - 级联输出：RCA×1；定压输出：0~100V； - 本地话筒输入：6.5mm麦克风×2；本地线路输入：RCA×3； - 保护方式：上电、过载、短路保护。 | 1 | 台 |
| 3 | 全天候线阵音柱 | - 额定功率：100W，最大功率：240W； - 灵敏度：97±3dB； - 最大声压级：114dB； - 频率响应：140Hz—15KHz。 | 10 | 条 |
| 4 | 网络数字前置功率放大器 | 1.额定功率：360W； 2.使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%； 3.内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 4.嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高； 5.多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，其中一路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； 6.通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机app上均可进行远程数字化管理，便捷，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能； 7.一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； 8.过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。 | 5 | 台 |
| 5 | 广播线 | 1.RVS2*2.5； 2.穿引线、扫管、涂滑石粉、排列、整理、固定； 3.穿线、编号、接头制作及安装。 | 600 | m |
| 6 | 布线安装调试及辅材 | 含所需管材、各类成品跳线、音频接头、电源头、网络接头、视频转接件等、电工胶布、扎带等，含设备安装及设备调试。 | 1 | 项 |
| 六、新港中专丁家庄校区报告厅音频扩声 |  |  |  |  |
| 1 | 合唱话筒 | 1.换能方式：电容式； 2.指向性：单一指向性； 3.灵敏度：近距 -45dB 远距 -35dB； 4.频率响应：50Hz~20KHz； 5.输出阻抗：近距 1KΩ 远距 2.3KΩ。 | 2 | 只 |
| 2 | 数字反馈抑制器 | 1.具有自适应反馈抑制功能（AFC）； 2.具有背景降噪功能（ANC）； 3.支持幻像供电：48V； 4.取样频率：32KHz； 5.频率响应:125Hz~ 15KHz(语音模式) ,20Hz~ 15KHz(音乐模式)； 6.失真度:<0.1 %@1KHz； 7.信噪比( S/N Ratio) :> 90dB； 8.信号延迟：7ms(音乐模式)，11ms(语音模式)； 9.输入阻抗：20K。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线话筒 | 1．包含≥2只无线会议麦克风，类型可自由搭配，可选择手持、头戴、领夹、桌面鹅颈等； 2．动态范围：100dB； 3．调制方式 : FM； 4．信噪比(S/N Ratio) : > 105dB； 5．集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清ＬＣＤ点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体； 6．UHF612-698MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调； 7．接收机具有两路RJ45网络接口，可用于多台设备之间级联，最多可级联6套系统； 8．接收机上具有液晶显示屏，可显示4个通道的射频信号和强度、音频信号和强度、工作频率及频道等状态。 | 2 | 套 |
| 4 | 话筒线 | 1.穿引线、扫管、涂滑石粉、排列、整理、固定； 2.穿线、编号、接头制作及安装； 3.2芯带屏蔽话筒线。 | 200 | m |
| 5 | 布线安装调试及辅材 | 含各类成品跳线、音频接头、电源头、视频转接件、面板模块、电工胶布、扎带等，含布线安装及设备调试。 | 1 | 项 |
| 七、新港中专丁家庄校区会议室音频 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.系统：1*6.5寸二分频音箱； 2.频率响应：75Hz-20KHz (-3dB)； 3.功率：≥150W 连续 400W 峰值； 4.标称阻抗：8Ω； 5.灵敏度：92dB/1W/1M； 6.最大声压：≥107dB 连续 113dB 峰值； 7.覆盖角度：水平 90°垂直 60°。 | 4 | 只 |
| 2 | 功率放大器 | 1．额定功率：≥2*300W(8Ω)； 2．频率响应：20Hz—20KHz； 3．阻尼系数：400：1（20-100Hz /8Ω)； 4．互调失真：≤0.01%； 5．瞬态失真：≤0.03%； 6．转换速率：≥10V/uS； 7．输入阻抗（平衡/非平衡): ≥20K/10K； 8．具有变压器过热保护、电流熔断保护、通道式冷风散热技术，将功放模块散热工作在隧道式状态，极大的提高了散热效率和稳定性； 9．具有2秒延迟软启动、直流保护、过热保护、过载保护、短路保护等功能； 10．可扩展网络音频输入输出接口，支持≥2进，≥2出。并符合GY/T 304-2016《高性能流化音频在IP网络上的互操作性规范》； 11．具有DSP处理器，可通过软件调节增益、均衡、反馈等功能。 12．可扩展 TCP/IP网络接口，支持远程控制端口，可接入第三方中控，远程控制设备开关； 13．可扩展增加无线控制模块，实现WiFi智能远程配置,手机APP远程控制,一台手机可以管理多台设备。 | 1 | 台 |
| 3 | 反馈抑制器 | 1.具有自适应反馈抑制功能（AFC）； 2.具有背景降噪功能（ANC）； 3.支持幻像供电：48V； 4.取样频率：32KHz； 5.频率响应:125Hz~ 15KHz(语音模式) ,20Hz~ 15KHz(音乐模式)； 6.失真度:<0.1 %@1KHz； 7.信噪比( S/N Ratio) :> 90dB； 8.信号延迟：7ms(音乐模式)，11ms(语音模式)； 9.输入阻抗：20K。 | 1 | 台 |
| 4 | 8路调音台 | 1. ≥8路单声道与2组立体声输入； 2.每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 3. ≥5组AUX辅助输出； 4.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 5.内置DSP数字24bit效果器； 6. ≥7段立体声图示均衡器； 7.MP3播放器带USB接口带录音(可选带蓝牙功能）。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线话筒 | 1．包含≥2只无线会议麦克风，类型可自由搭配，可选择手持、头戴、领夹、桌面鹅颈等； 2．动态范围：100dB； 3．调制方式 : FM； 4．信噪比(S/N Ratio) : > 105dB； 5．集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清ＬＣＤ点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体； 6．UHF612-698MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调； 7．接收机具有两路RJ45网络接口，可用于多台设备之间级联，最多可级联6套系统； 8．接收机上具有液晶显示屏，可显示4个通道的射频信号和强度、音频信号和强度、工作频率及频道等状态。 | 1 | 套 |
| 6 | 无线话筒 | 1．包含≥2只无线会议麦克风，类型可自由搭配，可选择手持、头戴、领夹、桌面鹅颈等； 2．动态范围：100dB； 3．调制方式 : FM； 4．信噪比(S/N Ratio) : > 105dB； 5．集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清ＬＣＤ点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体； 6．UHF612-698MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调； 7．接收机具有两路RJ45网络接口，可用于多台设备之间级联，最多可级联6套系统； 8．接收机上具有液晶显示屏，可显示4个通道的射频信号和强度、音频信号和强度、工作频率及频道等状态。 | 1 | 套 |
| 7 | 电源时序控制器 | 1.≥8路 电源控制； 2.具有RS232控制端口，支持电脑软件通过本端口控制设备开关；也可本地控制，支持与中控等第三方系统对接，支持接入第三方温湿度等传感器，实现环境监测管理； 3.支持网络控制实现远程管理功能，通过APP进行管理，远程查看状态信息与使用情况，可实现定时任务、批量控制、单独控制、可远程监测每个端口的开与关状态、系统运行状态； 4.支持扩展能耗统计功能，内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，支持电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，通过网络检测总负载电流/电压； 5.支持手机/PAD等控制终端管理多台设备，当无实墙等物体遮挡情况下，WIFI传输距离≥30m； 6.当多台同时管理时，可自定义每台设备名称及每路电源名称，高效管理。 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 尺寸：600*800*1000mm，含PDU，白色。 | 1 | 台 |
| 9 | 高清线 | 1.穿引线、扫管、涂滑石粉、排列、整理、固定； 2.穿线、编号、接头制作及安装； 3.HDMI高清线15米。 | 1 | 根 |
| 10 | 布线安装调试及辅材 | 含定制白色音箱配套壁挂支架，扩声系统所需音频线，各类成品跳线、音频接头、电源头、网络接头、音箱接头、视频转接件等、电工胶布、扎带等 | 1 | 项 |
| 八、新港中专丁家庄校区办公电话 |  |  |  |  |
| 1 | 电话程控交换机 | 1.外线（进线）：4路； 2.内线（分机）：32路； 3.呼叫转移：无条件转移、遇忙转移、无应答转移； 4.呼叫等待：提示新来电，避免漏接； 5.语音信*：内置或外接语音信箱（需配置存储）； 6.通话录音：支持本地或云端存储（需外接存储设备）； 7.黑名单/白名单：拦截骚扰电话或限制外拨权限； 8.本地管理：通过网口或RS-232串口配置； 9.远程管理：Web界面。 | 1 | 台 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输性能满足并优于六类标准；完全支持千兆以太网应用，最高传输频率350MHz；中心为十字骨架隔离设计，增强了带宽和网络性能；导体采用23AWG优质无氧铜线（99.99％）；综合护套设计，完全适应潮湿的室外环境应用。 | 200 | 米 |
| 3 | 辅材材料 | 电话水晶头、管材、线槽、胶布、扎带、标签等。 | 1 | 批 |
| 4 | 安装调试费 | 管线敷设，设备安装及调试等工作。 | 1 | 项 |
| 九、新港中专丁家庄校区办公室网络 |  |  |  |  |
| 1 | 8口千兆交换机 | - 固定接口：8个10/100/1000BASE-T电口； - 端口交换容量：48GBPS； - 转发能力：35.7MPPS； - 模式切换：存储转发模式； - 电源：12V/0.5A DC。 | 5 | 台 |
| 2 | 24口千兆交换机 | - 固定接口：24个10/100/1000BASE-T电口； - 端口交换容量：16GBPS； - 转发能力：11.9MPPS； - 交换模式：标准交换。 | 1 | 台 |
| 3 | NTP校时服务器 | 1.支持GPS、北斗NTP校时（默认北斗）； 2.支持多网域校时。 | 1 | 台 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75度。 | 800 | 米 |
| 5 | 电源线 | 1.穿引线、扫管、涂滑石粉、排列、整理、固定； 2.穿线、编号、接头制作及安装； 3.RVV-3*1.5mm²。 | 200 | 米 |
| 7 | 辅材材料 | 接线板、水晶头、管材、线槽、胶布、扎带、标签、接线板等。 | 1 | 批 |
| 6 | 安装调试费 | 管线敷设，设备安装及调试等工作。 | 1 | 项 |
| 十、新港中专丁家庄校区门禁及食堂收费系统 |  |  |  |  |
| 1.食堂收费系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消费机 | - 双彩屏卧式离线消费机(IC)，可脱机离线消费； - 卡片余额及限次限额信息保存在卡片，消费后将结果写回卡片保存；可使用单机版消费软件； - 支持PUSHSDK通讯协议，支持网络通讯； - 外接232接口小票打印机功能、外接232接口条码扫描仪功能。 | 6 | 台 |
| 2 | IC卡写卡器 | 1.读取芯片:IC芯片； 2.频率:13.56MHZ； 3.支持类型:复旦/M1； 4.芯片卡尺寸:135*79*13MM； 5.驱动:免驱动、即插即用。 | 1 | 台 |
| 3 | IC卡 | - 感应式IC白卡； - 规格85.5*54*0.8MM； - 频率13.56MHZ。 | 500 | 张 |
| 4 | 24口千兆交换机 | - 固定接口：24个10/100/1000BASE-T电口； - 端口交换容量：16GBPS； - 转发能力：11.9MPPS； - 交换模式：标准交换。 | 1 | 台 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75度。 | 400 | 米 |
| 6 | 电源线 | 1.穿引线、扫管、涂滑石粉、排列、整理、固定； 2.穿线、编号、接头制作及安装； 3.RVV-3*1.5mm²。 | 100 | 米 |
| 7 | 辅材材料 | 接线板、水晶头、管材、线槽、胶布、扎带、标签、接线板等。 | 1 | 批 |
| 8 | 安装调试费 | 管线敷设，设备安装及调试等工作。 | 1 | 项 |
| 2.门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | - 采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级； 2.非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 3.支持刷卡开门模式； 4.支持RS485和韦根通信协议； 5.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能； 6.支持防拆报警； 7.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行； 8.所有连接端口均具备过流和过压保护。 | 20 | 个 |
| 2 | 单门磁力锁 | - 产品款式：磁力锁； - 外壳材料：铝合金； - 表面工艺：电镀拉丝； - 信号输出：COM/NO/NC； - 门状态检测：1路，继电器； - 安全类型：断电开门； - 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； - 供电方式：DC 12V 650(mA)； - 安装方式：明装。 | 10 | 把 |
| 3 | 磁力锁支架（ZL型） | 1.外壳材料：铝合金； 2.表面工艺：阳极氧化； 3.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门等； 4.开门角度：90°。 | 10 | 个 |
| 4 | 磁力锁电源 | 1.输入：100-240V ~50/60Hz； 2.输出：12V 2.0A。 | 10 | 个 |
| 5 | 单门双向门禁控制器 | - 主处理器：高性能嵌入式处理器； - 网络协议：IPv4、UDP、TCP； - OSDP协议：支持； - 是否支持SDK：支持； - 产品款式：铁箱型； - 蜂鸣器：支持； - 外壳材料：SECC钢板； - 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； - 远程验证：支持；用户容量：100000个用户；指纹容量：3000枚。 | 10 | 个 |
| 6 | 8寸S款智能门禁一体主机 | - 主处理器：高性能嵌入式处理器； - 显示屏：8英寸液晶屏，屏幕类型：电容触摸屏； - 内容播放：支持图文、视频播放； - 摄像头：1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； - 开门模式：支持刷卡/远程/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置； - 支持远程验证、黑白名单设定、实时监控、多重认证、WEB配置、主动注册等； - 人脸识别准确率：99.90%；人脸识别速度：0.2s； - 用户容量≥50000个用户；人脸容量≥50000张； - 卡片容量≥100000张；密码容量≥50000个； - 存储记录数量≥：300000条开门记录。 | 2 | 个 |
| 7 | 落地式支架 | 1.外壳材料：铝合金； 2.产品尺寸：≥1340mm×300.0mm×300.0mm（高×宽×厚）； 3.安装方式：地面安装。 | 2 | 个 |
| 8 | 防雨遮阳罩 | 1.外壳材料：PC+GF； 2.安装方式：壁装，闸机安装。 | 2 | 个 |
| 9 | 一体机电源 | 1.输入：100-240V ~50/60Hz； 2.输出：12V 2.0A。 | 2 | 个 |
| 10 | 24口千兆交换机 | - 固定接口：24个10/100/1000BASE-T电口； - 端口交换容量：16GBPS； - 转发能力：11.9MPPS； - 交换模式：标准交换。 | 1 | 台 |
| 11 | 8口千兆交换机 | - 固定接口：8个10/100/1000BASE-T电口； - 端口交换容量：48GBPS； - 转发能力：35.7MPPS； - 模式切换：存储转发模式； - 电源：12V/0.5A DC。 | 2 | 台 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20 至75度。 | 50 | 米 |
| 13 | 电源线 | 1.穿引线、扫管、涂滑石粉、排列、整理、固定； 2.穿线、编号、接头制作及安装； 3.RVV-4*0.75mm²。 | 3000 | 米 |
| 14 | 辅材材料 | 水晶头、管材、胶布、扎带、标签、接线板等。 | 1 | 批 |
| 15 | 安装调试费 | 管线敷设，路面开槽及恢复，设备安装及调试等工作。 | 1 | 项 |

- 四、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市栖霞区教育局 |
| 2 | 该项目核心产品 | 1、该项目核心产品为：全网行为管理 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有设备、软件免费质保期不得低于三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。） |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后30日内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 施工要求 | 1、中标供应商应当在合同规定时间内将设备安装调试完毕，并交付采购人正常使用，安装地点由采购人指定。 2、产品清单中的设备数量和工程量，中标供应商在报价时不得增减，中标供应商满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行。 3、中标供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。 |
| 7 | 售后服务 | 1、中标供应商应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法等。 2、质保期内，中标供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。 3、质保期内，如遇产品技术升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对使用单位进行升级服务。 |
| 8 | 培训要求 | 中标供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 |
| 9 | 平台监管要求 | 1、中标供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、中标供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、中标供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、中标供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 10 | 验收标准与要求 | 1、所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 2、中标供应商完成竣工文档整理方可申请验收。 3、验收的相关数据及中标产品信息，中标供应商应及时填入网络管理平台。 4、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，中标供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。 |
| 11 | 付款条件 | 1、签订合同前中标供应商须提交本项目合同总额5%履约保证金（建议采用银行出具的履约保函），验收合格满一年后15日内，视质保期内的服务情况无息退回。 2、合同签订后，采购人支付合同总价30%作为预付款。 3、本项目中标供应商完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，采购人接收并全系统正常运行一周后，验收合格并在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，即可办理付款手续，向中标供应商一次性付清余款。 注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标供应商发票后15日内，将资金支付到合同约定的中标供应商账户。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

第三条、合同期限

自合同签订之日起至维保期结束。

第四条、组成本合同的有关文件  下列关于             号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；      （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第七条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条、付款条件

本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：                      。

第十条、履约保证金

乙方在签订本合同时，无需递交履约保证金。

第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十二条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

第十三条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：

代表签字：                 							代表签字：

年  月  日                						 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- (包含但不限于以下材料)

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件（资格性和符合性审查响应对照表）

- 法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 供应商信用承诺函

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

- 商务条款偏离表

- 合同条款

- 投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

- 技术条款偏离表

- 货物、服务的详细说明

- 核心产品品牌一览表

- 项目实施方案

- 服务承诺

- 投标需要的其他技术资料（若有)

- 开标一览表

- 投标分项报价表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

- 目录一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品（小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （加盖电子公章）

- 日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                      （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人联系电话：（手机号）

投标人名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件

目录三、资格证明文件

资格性审查响应对照表

项目编号：                                       项目名称：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标申请及声明； |  |  |
| 2 | 提供法定代表人授权书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）； |  |  |
| 3 | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明； |  |  |
| 4 | 提供供应商信用承诺函； |  |  |
| 5 | 提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书； |  |  |
| 6 | 本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）； |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

符合性审查响应对照表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 技术符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超过预算或最高限价； |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章）； |  |  |
| 3 | 不存在重大负偏离； |  |  |
| 4 | 招标文件中的其他实质性要求（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录四、法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 目录五、供应商信用承诺函格式

供应商信用承诺函

江苏国豪项目管理有限公司：

我公司                          （供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；

（2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料并加盖公章。

（3）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料并加盖公章；

（4）提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）提供在“信用中国”网站或“中国政府采购网”无失信违法记录的信用查询网页截图。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

投标人名称：（加盖电子公章）

日 期：      年    月    日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 目录六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

目录八、合同条款格式

目录九、投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

目录十、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

目录十一、货物、服务的详细说明

- 目录十二、核心产品品牌一览表格式

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

目录十三、项目实施方案

目录十四、服务承诺

目录十五、投标需要的其他资料（若有）

目录十六、开标一览表格式

- 开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录十七、投标分项报价表格式

- 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |