招　标　文　件

项目名称：南京南站地区监控及附属设施养护服务项目

项目编号：JSZC-320114-HBGL-G2024-0048

（非专门面向中小企业）

- 采 购 人：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

- 采购代理：江苏鸿标工程项目管理有限公司

2024年12月

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	12

第四章  采购需求	13

第五章  评标方法与评标标准	54

第六章  投标文件格式	56

- 第一章  投标邀请

南京南站地区监控及附属设施养护服务项目JSZC-320114-HBGL-G2024-0048招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”免费下载获取招标文件，并于2024-12-25 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320114-HBGL-G2024-0048

2.项目名称：南京南站地区监控及附属设施养护服务项目

3.预算金额：380.00万/年，3年共1140.0000万元

4.最高限价：380.00万/年，3年共1140.0000万元，投标报价超过一年最高限价及三年最高限价的均为无效投标。

5.采购需求（简介）：南京南站南北落客平台及其匝道、南广场、北广场、环北广场路、江南路、六朝路、明城大道（北段）、绿都大道（北段）、人行天桥、公共廊道、东西停车场、监控机房及总控制中心、南京南站东地面出租车场及垃圾中转站等区域的监控及附属设施管养维护。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：3年（合同一年一签，合同期满后，采购人有权根据中标供应商的履约情况、资金预算情况决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签一次一年，续签不超过两次。）

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料扫描件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务报表或审计报告或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的纳税证明和社会保障资金证明扫描件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

6、提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（由法人签字并盖单位公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。（本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标办法与评标标准）

（三）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”免费下载

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年12月25日14时00分（北京时间）

江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。

供应商仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求“（一）”条中1~5项中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

地  址：南京市雨花台区江南路8号

联系人：张科

联系方式：025-52416798

2.采购代理机构信息

名    称：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地  　址：南京市雨花台区锦绣街5-8号C-4栋103室

联系方式：025-84592100

3.项目联系方式

项目联系人：臧玲

电　    话：025-84592100

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 供应商在收到中标通知书之前须向采购代理机构交纳采购代理服务费、清单及清单及控制价编制费用。采购代理服务费以中标价为计费基数，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文的70%计取；清单及控制价编制费按《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》苏建价协[2022]7号文标准收费的65%计取。上述费用不单独计列，计入供应商投标报价中，采购人不另行支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人、采购代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  合同文本

南京市政府采购合同（服务）

南京南站地区监控及附属设施养护服务项目

甲  方：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

乙   方：

签订地点：江苏省南京市

签订日期：2024 年 月 日

合同编号：

项目名称：南京南站地区监控及附属设施养护服务项目

项目编号：

甲方：（买方）南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的南京南站地区监控及附属设施养护服务项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南京南站地区监控及附属设施养护服务项目。

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：南京南站南北落客平台及其匝道、南广场、北广场、环北广场路、江南路、六朝路、明城大道（北段）、绿都大道（北段）、人行天桥、公共廊道、东西停车场、监控机房及总控制中心、南京南站东地面出租车场及垃圾中转站等区域的监控及附属设施管养维护。具体清单详见附件。

1.4 履行时间（期限）：1年。起止时间：2024年  月  日至2024年  月  日。合同期满后，采购人有权根据中标供应商的履约情况、资金预算情况决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签一次一年，续签不超过两次。

1.5 履行地点：南京南站。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 下列文件为本合同不可分割部分并按下列优先顺序解释:

(1)合同履行过程中双方有关本合同变更、补充的补充协议;

(2)本合同及其合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(3)中标通知书;

(4)投标文件(含投标书);

(5)乙方在招投标过程中所做的其他承诺、声明、书面澄清等

(6)招标文件及其附件。

二、合同金额

2.1 签约合同价价款：大写人民币  	元（元/年）。

其中：

（1）设备养护费用为：     元（元/年），月度费用：     元（元/月）。

本部分费用为包干价，费用包括人员费、国家强制缴纳的各种社会保障资金、机械设备材料费、维护费、保养费、维修费、管理费、安装调试费、材料设备采购保管费、技术服务费、系统应用维护费用、巡查费、日常养护费（含经甲方审核确认的单次单项材料费5000元以内各项目）、环境卫生费、各项检查费等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用（详见设备清单）以及乙方认为需要的其他费用等。

- （2）专项费用为：20万元/年。

- 本部分费用在招投标中为不可竞争费。该部分费用最终应按实际发生项目结算，但最高不得超过20万元/年。

- 在实际管养过程中，单次单项材料费超过5000元（含）的，需按实际发生向采购人申报，由采购人书面批准后，从专项费用中支列；监控补盲费按实际发生向采购人申报，由采购人书面批准后，从专项费用中支列；由监控产生宽带费用按实际发生，从专项费用中支列；其他相关费用，由采购人书面批准后，从专项费用中支列；以上总费用不得超过20万元/年。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

- 8.1.1付款条件：

- （1）养护服务费按照南京南站站房配套工程建设及管养项目计量支付管理办法（暂行）执行。实行按月结款方式。甲方每月对乙方进行考核，根据考核结果通知乙方开具当月经费发票。

- （2）专项费用经甲方审核批准后按照甲方支付办法执行，详见附件南京南站站房配套工程建设及管养项目计量支付管理办法（暂行）”

- （3）乙方必须提供有效发票并经甲方考核通过，甲方按照本合同约定按月足额付款；如乙方未能通过甲方考核，则甲方有权根据考核结果进行扣罚后向乙方支付剩余款项。付款前乙方须提供等额增值税发票，否则甲方有权延迟付款且不承担任何责任。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收考核合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及相关规定及时处理。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 乙方对其实施的服务项目，维修、更换的零件设备，承担1年的缺陷责任期及至少1年的质量保证期。缺陷责任期自甲方验收合格之日起算，质量保证期自缺陷责任期届满时起算。乙方在接到设备故障通知后，须在2小时内（含2小时）响应，12小时内（含12小时）到达现场并解决问题。设备因突发情况无法短时间恢复至正常使用的状态，乙方必须提供应急备用设备。上述乙方质量保证期届满，但相关更换的零件、设备的厂商质保期尚未届满的，乙方质量保证期顺延至相关零件设备的厂商质保期届满之日。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付该拒绝接受服务项目总额 0.5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日0.005%向乙方支付违约金，但甲方违约金累计不超过欠付金额的5%。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日0.05%甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额0.5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准或考核不达标的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效

14.1 本合同经双方法定代表人或者负责人签字并加盖公章或者合同专用章之日起生效。授权代理人签字的，应当提供书面的授权委托书。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3  本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

十五、其他

15.1 乙方在作业过程中，需严格按照相关技术、安全作业规程要求实施，并设置足够的安全防护措施，因违章作业或不规范作业造成的一切后果由乙方负责，若发生重大安全事故甲方有权立即解除与乙方合同。

15.2 乙方除应做好职工的安全生产教育外，应为工作人员提供必要的劳动保护条件，还应办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责(保险种类由乙方自行选择):

15.3 乙方自行承担管养作业过程中由于安全等意外事故造成的人员伤亡、养护设备损坏的费用。

15.4 乙方需自觉按照甲方相关管理和工作预案要求，储备相应的应急物资、准备相应的设备设施，无条件服从甲方除日常管养工作之外冬防、防洪防汛、客运高峰期、消防安全演练等方面调度及管理。

15.5 乙方应按照甲方要求成立综合指挥中心，配置相应监察人员（至少3人）和管理人员（1人），以及检查对讲设备，完成甲方每月安排的站区养护任务，并将结果及时反馈给甲方。甲方对乙方每月任务完成情况进行考核。

15.6 因乙方原因造成有关部门对甲方进行处罚的，甲方将直接自管养费中双倍扣除相应处罚金。

15.7 乙方必须按照相关法律法规按时发放工人工资，实施同工同酬，并承担因劳资纠纷所产生的一切责任，不得因任何原因影响甲方的正常工作。如产生该类问题，甲方将从应付管养费用中扣除相应费用。同时，每发生一次，乙方按不低于10万元的标准向甲方支付违约金，甲方有权在应付管养费用中直接扣除该违约金。

15.8 乙方对于甲方的管养需求的响应时间为 24 小时内。

15.9 管养工作管理、检查考核

15.9.1 甲方根据国家管养规范、管养手册、南京市铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心站房配套项目管养考核管理办法（试行）以定期或以抽查方式，按照周例会、月度考核对乙方工作进行管理及考核。甲方在日常工作过程中如发现乙方在安全作业、人员机械管理、巡查、处置及时率等方面出现情节较严重问题，将视问题情节严重程度进行处罚,从应付管养费用中直接扣除相应费用，最低100元/次。

十六、合同附件

附件一:南京市铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心站房配套项目管养考核管理办法（试行）

附件二：安全作业、人员机械管理、巡查、处置及时率等要求

附件三:南京南站站房配套工程建设及管养项目计量支付管理办法（暂行）

附件四:养护清单

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

附件一：

南京市铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心

站房配套项目管养考核管理办法（试行）

第一章  总    则

第一条  为加强南京南站站房配套项目专业设备管养服务的管理，强化工程预防性养护，切实保证南京南站站房配套项目专业设备管养服务的完好、舒适、安全、畅通，根据相关行业规范及管养合同的目标内容，制定本考核管理办法。

第二条  考核的指导思想和基本原则是：按照“强化措施、完善管理、奖优惩劣、质效统一”，通过对承包绩效的检查考核，将养护质量与养护经费相统一，确保南京南站站房配套项目专业设备管养服务整体运行状况良好。

第三条  管养考核分为定期考核和不定期检查。定期考核主要为月度考核，包含养护质量讲评和管理水平考核两个部分组成，由甲方定期组织，安全管理部门参加实施。不定期检查主要为日常检查、周考核，由甲方以抽查的形式组织实施。一年管养合同周期累计月考核两次且三年管养周期内累计月考核三次不合格时，甲方有权解除维保合同。

第二章  管养考核内容

第四条  管理水平考核由以下四个方面组成：

一、管养公司的管理组织、人员、设备及养护组织方案。

1、按照合同约定设立管理机构，专门从事南京南站站房配套项目专业设备管养服务的养护工作。管养责任人、管理人员应专职从事南京南站站房配套项目专业设备管养服务的管养工作，人员不少于合同及作业手册提供的数量。

负责人外出需经甲方同意并书面签署请假意见，专业负责人外出需经甲方同意后备案。

2、配备齐全南京南站站房配套项目专业设备管养服务项目工作必需的养护设备。

3、根据招标文件的工作内容和目标要求，提交具体的、切实可行的《南京南站站房配套养护作业手册》。

二、养护计划的编报、实施情况。

管养公司应根据合同要求及养护现状编制年度、季度、月（旬）养护计划。

1、养护计划编制原则：

计划编制应按照合同要求并符合南京南站站房配套项目专业设备管养服务的要求，合理组织养护生产，充分发挥人、财、物的最大效能，使养护生产满足经常性、预防性、季节性和全面性的要求。

2、管养公司应在合同签订二周内将养护总体（年度）计划上报甲方审批。年度计划的内容包括：

（1）养护标段基本情况

（2）组织管理网络及主要管理、技术人员组成情况

（3）养护质量保证体系

（4）养护设备的配备及使用安排

（5）养护管理技术方案

（6）养护技术及实施方案

（7）工作计划(包括但不限于：应急预案演练、夏季冬季安全检查、消防演练、安全月活动，重大保障工作)

（8）施工安全及交通控制

（9）管养基地的使用安排

（10）相关附件

（11）其他

管养公司应同时将《南京南站站房配套项目系统应急预案》上报甲方

3、管养公司应在每季末的一周内，上报下一季的养护计划。每月工作例会，汇报工作进展。并报经甲方审批。养护季度计划的内容包括：

（1）日常管理详细工作安排；

（2）生产作业计划安排；

（3）汛期、客运高峰期等不利季节及冬季特殊情况下应急计划及措施；

（4）质量保证体系；

（5）施工安全与交通控制；

（6）相关附件；

（7）其他

4、管养公司应严格按照公司批准的养护计划实施养护工作，确保养护计划落到实处，并积极配合甲方的养护工作检查，在月底前形成《养护月报》并经甲方审核。《养护月报》的内容包括：

（1）养护计划执行情况；

（2）对甲方下达的指令执行情况；

（3）养护生产实绩报表；

（4）养护质量评定报表；

（5）系统维护情况统计分析报表；

（6）养护月计划报表；

（7）存在问题、应对措施及建议；

（8）相关附件；

（9）其他。

三、养护技术管理考核

管养公司应根据相关养护技术规范及合同文件的要求，做好日常检查、预防养护、安全防护等技术管理工作。

1、根据使用状况提出科学合理的专项技术方案，上报甲方，并采取科学合理的技术措施，切实做到预防性、全面性养护。

2、根据要求，对原始数据进行计算机整理和分析，形成有效的技术资料。

3、认真填写有关图表，做到图表上墙，填写准确、完整。

4、根据规范要求，完善相关养护技术资料，定期报甲方存档。

5、重视南京南站站房配套项目专业设备管养服务的日常性检查和养护，建立经常检查制度，认真填写检查记录，形成详细的养护档案。

四、日常管理和施工安全措施。

养护作业及施工管理应按照规范、甲方有关规定等要求组织实施，做到安全生产、文明施工、杜绝责任事故的发生。

第五条  养护质量检评指对南京南站站房配套项目专业设备管养服务，消防、电力、电梯、弱电系统养护质量的综合评价。

1、按照甲方要求及相关规范、操作规程要求，加强巡视、值班、检查。

2、按照相关规范要求，加强对设施的保洁作业。尤其是影响南京南站站房配套项目专业设备管养服务整体形象及使用安全的重点部位。

3、制定日常巡查、定期检查制度，完善作业手册，通过日常巡查和定期检查，发现问题，分析原因，并采取有效措施进行维修，消除隐患，确保南京南站站房配套专业设备安全畅通运营。

4、加强对南京南站站房配套项目专业设备管养服务的日常养护，保持其常年处于完好的技术状态，延长其使用寿命。

第三章  养护质量考核办法

第六条  为正确评价南京南站站房配套项目专业设备管养服务的性能及维护状况，甲方不定期对管养公司的养护区段的养护质量进行考核评定。养护质量评定按周检查、周例会、月度考核进行，养护质量讲评由甲方组织进行。

第七条  周检查为每周五，采取抽查的方式，按照南京南站站房配套项目专业设备管养服务管养考核表进行考核打分。周例会为每周一下午，对上周发现问题进行通报。

第八条  应加强对管养公司合同履行情况的日常检查，在巡查中发现问题，应及时核对管养公司的养护巡查记录，考察养护工作实施情况，根据检查结果进行打分，计入该月养护检查考核评分。

第九条  月考核为每月不定期考核。检查采取全线检查的办法，重点针对本月日常检查中发现的问题整改情况。

第十条  每月考核的奖罚措施。总体得分在90分（含）以上的全额拨付管养费；得分90分-80分（含）每扣一分核减当月2% 管养费用；得分80分以下核减当月全额管养费用。管养期三年内累计月考核三次不合格时，甲方有权解除与该承包人的管养合同。

被领导、行业部门表扬，管养获得省市奖励，抢险救灾有突出贡献，提供合理化建议并采纳每次加1-20分的，每加一分当月给与奖励管养费用1000元。

管养单位的被考核费用与年度考核总考核成绩挂钩，即月度被考核费用按照年度考核总考核成绩结果计算后，在合同年度周期末月可一次性奖励拨付：年度考核总考核平均成绩结果95分以上（含95分）时，月度被考核费用按全额金额奖励拨付；年度考核总考核平均成绩结果92.5分以上（含）时，月度被考核费用按50%金额奖励拨付；年度考核总考核平均成绩结果90分以下（不含）时，月度被考核费用不予拨付。

第四章   养护管理综合评价

第十一条 养护管理综合评价每月进行一次，时间为下一个月初的第一个星期，由甲方组织进行。由养护质量和管理水平两部分组成，按养护质量A、安全文明施工B、内业资料管理C、合同及文件执行情况D、其他奖惩情况 E共五项指标，对承包人养护管理进行综合评价，总分定为100分。具体评价标准参见表2。月养护管理综合评价总分按下式计算得出：

G=(A)+(B)+(C)+(D)+（E）。

第十二条  考评分如下三个等次：

| 得分 | 95≤G≤100 | 90≤G＜95 | 80≤G＜90 | G＜80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等次 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |

第五章   经费支付与奖惩

第十四条 按合同规定支付养护经费。

第十五条 日常管养费拨付需结合本月所有周考核奖罚金额，着实扣除或奖励后支付。

第十六条 月度养护工作考核为“优秀”“良好”者，甲方全额支付承包人本月的管养经费；考核为“合格”者，考核对应奖罚金额直接自月管养费中扣除，承包人承担由此而带来的直接及间接损失；考核为“不合格”者，全额扣除当月合同管养费。

第六章  其他附则

第十七条 本办法解释权归南京市铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心。

第十八条 考核办法会随着养护内容及要求进行优化和调整，养护单位须按照最新考核办法及细则执行。

第十九条 本办法自2023年1月1日起执行。

附件二：

安全作业、人员机械管理、巡查、处置及时率等要求

| 项目 | 养护要求 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护质量 | 按合同及南京市铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心站房配套项目管养考核管理办法（试行）要求执行 |  |  |
| 安全作业 | 严格按照规范要求组织生产，确保无事故、无人员伤亡。做好养护现场的文明施工，设置围挡或安全性警示标志，现场材料堆放有序，不妨碍城市交通及市民出行。 | ①施工围挡数量不足、摆放不规范等； | 按条梳理，按月累计结算，视问题情节扣减养护经费，最低100元/次。与安全生产相关的问题酌情提高扣减标准。 |
|  |  | ②作业区域未按规范提前设置施工提示牌和警示标志等; |  |
|  |  | ③电力等特种作业人员未持证上岗； |  |
|  |  | ④施工人员缺少安全帽，高空作业安全绳缺失等； |  |
|  |  | ⑤施工结束后现场未及时清理，环境脏、乱、差等； |  |
|  |  | ⑥作业车辆、机械不规范：超速、逆行、违规在快车道停车作业、车辆缺少警示灯等； |  |
|  |  | ⑦其它违反安全作业规定、要求的行为。 |  |
| 人员机械管理 | 合理安排作业人员规范开展养护维修，认真安排作业车辆和机械设备的使用管理。 | ①作业车辆设备未经报备调离南站区域等； |  |
|  |  | ②日常工作和值班期间人员不在岗； |  |
|  |  | ③养护作业人员未经报备调离南站区域或从事与养护无关活动。 |  |
| 巡查、处置及时率 | 按照综管办、行业考核要求建立设施设备巡查制度,定期对养护范围内的设施设备进行巡查，发生异常情况和违规施工及时反映。针对巡查应及时采取相应的措施进行维修处理。 | ①综管办规定、行业考核要求的日常打卡完成率不足100%； |  |
|  |  | ②管理范围内外单位的违规作业发现后未及时向综管办反映或未在综管办发现前反映； |  |
|  |  | ③综管办日常巡查和行业部门考核发现的整改问题维修不及时、不到位； |  |
|  |  | ④大中修专项施工、恢复施工等未提前报备施工时间、施工方案和交通引导方案等； |  |
|  |  | ⑤大中修专项施工、恢复施工未按照上报方案开展、工期滞后、现场管理人员缺失等； |  |
|  |  | ⑥设施设备故障、施工不规范造成的“12345”工单投诉响应不及时，未及时消除隐患等； |  |
|  |  | ⑦其它网络舆情未及时处理。 |  |

附件三：

南京南站站房配套工程建设及管养项目计量支付管理办法（暂行）

第一章  总 则

第一条  为加强对南京南站站房配套工程建设及管养项目的管理，明确工作量计量、费用支付相关流程，促使工程管理进一步标准化、程序化，特制定本办法。

- 第二章  计量支付的依据及范围

- 第二条  计量支付的依据：

- 1、项目合同或协议书；

2、作业手册（如果有）；

3、技术规范；

4、工作任务单；

5、计量支付和财务管理的管理办法；

6、有关计量支付的补充规定。

第三条  计量支付的范围：

1、合同清单、公司正式派工单和合同文件规定可以专项计量的项目内容。

2、合同文件规定的各项费用支付。

第三章  计量支付的相关规定

第四条  计量支付原则：

1、严格按合同文件规定的办法、范围、内容、单位进行计量；

2、符合计量支付和财务管理相关程序，手续齐全予以支付；

3、日常管养内容经考核完成后计量支付，专项作业必须是完成并验收合格的工程才能按合同以及相关规定进行计量支付；

4、不符合合同规定的、相关手续不完备的，不予计量。

第五条  计量支付的方法与频率：

1、日常管养计量应按上述依据进行，原则上每季度支付一次，其他项目按合同约定进行；

2、专项施工严禁肢解计量，禁止分项工程未完工序进行计量，原则上每季度支付一次。

第六条  计量支付的格式：

承包人进行计量支付申报时，需编制“计量支付月报”，后附“证明资料”。“计量支付月报”一式5份，其中正本1份、副本4份。“计量支付月报”需附齐相关的审批表、工作量汇总表、审批单等。

第七条  计量支付的程序：

1、计量支付的申请：每月25日，承包人将计量支付申请资料报业主审核。

2、计量申请资料的复核、审查：

业主在收到计量支付申请资料5日之内（当月月底前）完成复核、审查，同时结合考核情况形成审查意见、会同相关部门联签。如有问题，应立即退还承包人重新办理。

复核、审查完成后由业主将材料、意见报分管领导审批。

3、计量支付的批复：

分管领导审批后，业主按流程完成费用审批。

在下月20日前将实际应支付的费用拨付给承包人，所有管养费用不得挪作他用。

4、计量支付资料的返还、归档

批准后的计量支付申请作为向承包人付款和下月编制计量支付的依据。

计量支付批准后，承包人存档一份，业主存档两份，综合办公室、计划财务部各存档一份，作为下月编制、审查、审核计量支付和备查审计的依据。

第四章    专项计量支付管理

第八条  专项范围及原则

1、范围：超出日常管养服务范围的工程建设或管养项目为专项施工。

2、原则：必须遵守国家相关技术标准和规范，符合项目管理合同的有关规定，坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，确保技术标准和质量。

第九条  专项审批：任何专项申报及批复均以书面为准，无书面确认的专项，一律不得实施。

专项由业主负责审批管理，其他任何个人和单位无权对承包人发出通知和指令，具体审批方式如下：

1、业主因现场需要，增加超出日常管养服务外的作业，由业主办理作业任务单，直接下发至承包人；

2、承包人在日常作业过程中发现超出日常管养服务的维修、施工或其他项目，书面上报工作联系单，由业主审核后执行。

第十条  专项实施

承包人在得到业主书面审批意见后，按照相关的技术标准或规范规程编写实施方案及计划、实施概算，上报业主。同时立即组织现场实施，不得因任何原因推迟。

实施过程中，业主进行全程监督管理考核。

第十一条  专项验收

实施完成后，由承包单位上报验收申请（含验收申请表、专项审批单、概算、工程量汇总及其他相关资料）。

业主组织进行验收，并对实际完成工程量及概算进行复核，必要时委托第三方进行审计。

第十二条  支付

专项复核审计完成后，参照第三章相关规定进行支付。

第五章  计量支付的审计与监督

第十三条  计量支付工作接受纪检、监察、审计等部门的监督，如审计部门提出疑议，以审计结果为准。

第六章  附  则

第十四条	本办法由业主负责解释和补充修订。本办法自下发之日起实行。

廉政责任书

甲  方：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

乙  方：

为加强廉政建设，规范工程管养中甲乙双方的各项活动，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设、管养的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

1、严格遵守国家有关法律法规、相关政策和廉政建设的各项规定。

2、严格执行工程合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装等规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方领导和从事该项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证劵、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请、健身、娱乐等到活动。

5、不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、不准以任何理由向甲方相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

1、甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为管养服务合同的附件，与管养服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起到服务期满一年后验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方代表人（签字）                      乙方代表人（签字）

电话：                                  电话：

年      月      日                      年       月     日

安全责任书

为贯彻落实国家安全相关法律法规，加强安全管理，确保南京南站站房配套安全畅通，本着“安全第一，预防为主，综合治理”的方针、特制定本安全生产责任书。

- 一、责任主体：

本公司郑重承诺：在今后管养服务过程中，如出现本责任书下列规定之任何条款，本公司及主要负责人愿意按本责任书的规定承担一切法律责任。

- 二、责任目标：

严格按照《安全生产法》及国家安全生产方面的政策法规组织管养服务，指标如下：

⑴无人员伤亡事故；

⑵无设备损失事故；

⑶不发生因安全生产防护状况差、现场混乱，被上级和当地政府主管部门、电台曝光、通报批评等；

⑷认真落实公司按上级规定安排的各项责任目标。

- 三、对普通工种必须进行安全生产知识教育，特殊工种必须持证上岗。

- 四、应当自觉服从公司对安全工作的安排、监督、严格遵守南京市铁路南京南站地区综合管理办公室公司一切规章制度，自觉按照南京市铁路南京南站地区综合管理办公室安全管理规程及预案要求组织培训、学习及演练。

- 五、在服务过程中，应当严格遵守国家有关施工规范以及南京市铁路南京南站地区综合管理办公室的安全生产规章制度和操作规程，服从管理、正确佩戴和使用劳动保护用品。

- 六、如果在管养过程中未按有关规定操作，南京市铁路南京南站地区综合管理办公室有权采取警告、经济惩罚、终止合作等处罚措施。

- 七、本公司如未按《安全生产法》及以上职责进行管养作业，一旦发生事故，造成损失及伤害的应当由本公司承担一切法律责任，所有赔偿金南京市铁路南京南站地区综合管理办公室有权在该项目应支付的款项中直接扣除。

- 八、本安全责任书由责任人签字或盖章确认，一经确认便立即产生法律效力。

- 九、本安全责任书一式二份，南京市铁路南京南站地区综合管理办公室与本公司各持一份，作为双方签订合同的补充内容，与养护合同同具法律效力。

甲方单位（公章）：                     养护单位（公章）：

责任人（签章）：                       法人代表（签章）：

电话：                                 电话：

年      月        日                   年        月        日

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京南站南北落客平台及其匝道、南广场、北广场、环北广场路、江南路、六朝路、明城大道（北段）、绿都大道（北段）、人行天桥、公共廊道、东西停车场、监控机房及总控制中心、南京南站东地面出租车场及垃圾中转站等区域的监控及附属设施管养维护。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、养护清单

| 序号 | 材料设备名称 | 参数 | 管养工作内容及管养要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房控制室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 壁挂空调 | 检查线控器温度设置；空调效果符合设置要求；冷剂管路保温层完好、是否滴水；内、外机工作正常、无异常响声、震动；空调电机三相电流平衡；空调管路支架固定无松动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 5 |
| 2 | 空调 | 立柜空调5匹 | 检查线控器温度设置；空调效果符合设置要求；冷剂管路保温层完好、是否滴水；内、外机工作正常、无异常响声、震动；空调电机三相电流平衡；空调管路支架固定无松动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 3 | 空调 | 精密空调3P | 检查线控器温度设置；空调效果符合设置要求；冷剂管路保温层完好、是否滴水；内、外机工作正常、无异常响声、震动；空调电机三相电流平衡；空调管路支架固定无松动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 7 |
| 4 | UPS系统(含电池) | 5KVA | 电池组外观检查：无污染、无损伤；电池电解液测量：正常；温度测量：工作温度 0～40℃, 推荐运行温度15～25℃，存储温度：-25～+40℃；湿度测量：对湿度0%～95%, 不凝结；电池电压检测：正常；电池绝缘测量：正常；进行一次容量恢复试验，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 5 | UPS系统(含电池) | 阳顿 DR6KS 6000VA/4800W | 电池组外观检查：无污染、无损伤；电池电解液测量：正常；温度测量：工作温度 0～40℃, 推荐运行温度15～25℃，存储温度：-25～+40℃；湿度测量：对湿度0%～95%, 不凝结；电池电压检测：正常；电池绝缘测量：正常；进行一次容量恢复试验，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 4 |
| 6 | UPS系统(含电池) | ITA-0040KUPD01 | 电池组外观检查：无污染、无损伤；电池电解液测量：正常；温度测量：工作温度 0～40℃, 推荐运行温度15～25℃，存储温度：-25～+40℃；湿度测量：对湿度0%～95%, 不凝结；电池电压检测：正常；电池绝缘测量：正常；进行一次容量恢复试验，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 7 | 网络广播服务器 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；性能指标测试：稳定；机柜接地：小于5欧姆；电压输出输入功率测定：符合设计要求；行车接听试验：正常；调制输入确认；紧急播音试验；监控试验；维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 8 | PC机 | ITC | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 9 | 网络广播控制服务器软件 | ITC | 检查软件启动：正常启动；漏洞扫描：定期扫描；软件维护 | 套 | 1 |
| 10 | IP网络有源监听音箱 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 11 | CD播放器 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 12 | 数字调谐器 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 13 | 主机房呼叫话筒 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 只 | 1 |
| 14 | 6路调音台 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 15 | 16路消防信号智能接口 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 16 | 桌面式对讲寻呼话筒 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 17 | 16路电源时序器 | ITC | 检查外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 18 | 33U豪华机柜 | 33U高度，19寸标准机柜，1660*580*625mm(高*宽*深）。 | 外观检查：无污染、损伤；工作状态巡查：正常；温度检查：无过热现象 | 套 | 1 |
| 19 | PC机 | E5800/2GB DDR3/500GB/独立显卡ATI Radeon HD 5450/20英寸/DVD-ROM | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 20 | 分控软件 | 分控客户端软件 | 检查软件启动：正常启动；漏洞扫描：定期扫描；软件维护 | 套 | 1 |
| 21 | 桌面式对讲寻呼话筒 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；紧急波音试验；监控试验；电压、电流测试；维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 22 | 数字功放350W | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 23 | 数字功放500W | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 24 | 视频综合管理平台 | 海康 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 25 | 后台管理服务器 | DELL R720 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 26 | 多路光接收器(中管办机房与中控岗亭间通讯用) | ≥8个千兆光口，接光纤收发器 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 27 | 光纤收发器 | ≥1个千兆光口，接多路光接收器 ≥1个千兆电口，接快速交换机 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 工作温度范围：-30～75˚C | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 4 |
| 28 | 快速交换机 | 端口：≥24个10/100M端口，上行≥2×SFP，配置1个10Km单模光纤模块 交换容量：≥200Gbps 包转发：≥50Mpps 交流供电，含电源模块 支持SNMP统一网管802.1Q VLAN协议 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 只 | 10 |
| 29 | 24口接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 6 |
| 30 | 24光口接入交换机 | 28口100/1000M SFP光接口，8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽RG-PA70I | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 31 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 块 | 8 |
| 32 | LS68-2TE-SFP | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 33 | LS68-24GE-SFP | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 34 | LS68-24GE-TX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 35 | 千兆 24 口 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 5 |
| 36 | 磁盘阵列 | 金智视讯 | 走带检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 37 | 磁盘阵列24盘位 | 海康DS-A71408R | 走带检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 5 |
| 38 | 硬盘录像机(16TB) | DS-7932N-K4 | 检查设备运行状态、硬盘状态，设备除尘，电源工作状态 | 台 | 1 |
| 39 | 硬盘录像机(32TB) | DS-8632N-18 | 检查设备运行状态、硬盘状态，设备除尘，电源工作状态 | 台 | 4 |
| 40 | 防火墙 | SECGATE 3600 | 检查外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 41 | 视频联网管理平台（海康威视） | 1、支持系统内的组织、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、存储管理等功能。 3、用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629），提供支持其他联网标准的扩展能力。 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 套 | 2 |
| 42 | 平台服务器-64G | 流媒体服务器（戴尔） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 台 | 1 |
| 43 | 平台服务器-32G | 流媒体服务器（戴尔） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 台 | 1 |
| 44 | 电脑终端 | 联想CPU：英特尔® 酷睿™处理器，独立显卡 内存：≥单根4GB DDR3 1600MHz 硬盘：≥1TB，5400转（含同品牌显示器） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 8 |
| 45 | 视频解码器 | 金智视讯定制解码器 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 46 | 24路高清解码器 | 5U 机箱+4 路DVI 输入+24 路HDMI 输出+单主控板+单电源视频编码输入 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 47 | 46寸显示屏（拼接） | 46寸超窄边拼接屏（含连接线缆及配套实施） | 外观检查：无污染、损伤；图像检查：清晰、稳定；视频轮寻情况检查；维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 36 |
| 48 | 显示屏机架 | 用于安装拼接显示屏单元（含底座） | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 3 |
| 49 | 控制室操作台 | 定制 | 外观检查：无损坏、清洁；稳定性检查：稳定 | 套 | 4 |
| 50 | 控制室及机房内强弱电布线系统 | 定制 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 51 | 中控室内配电柜 | 定制 | 外观检查：无损坏、清洁；稳定性检查：稳定，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 52 | 中控室总电源引入 | YJV 5*35 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能 | 米 | 350 |
| 53 | 系统接入电源钢管 | φ50 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能 | 米 | 200 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球型机 | 海康威视 200万像素星光级 | 工作温度检查： -10℃ - 60℃；外观检查：清洁、无污染、损伤；动作测试：正常；防护罩检查：清洁；电流电压检查：正常；聚焦及焦距测量：正常；安装部位检查：无松动、锈蚀，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 89 |
| 2 | 微卡口 | 海康威视200万星光级微卡口（内置照明设备） | 工作温度检查： -10℃ - 61℃；外观检查：清洁、无污染、损伤；动作测试：正常；防护罩检查：清洁；电流电压检查：正常；聚焦及焦距测量：正常；安装部位检查：无松动、锈蚀，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 个 | 22 |
| 3 | 高清枪机 | 400万像素 | 工作温度检查： -10℃ - 60℃；外观检查：清洁、无污染、损伤；动作测试：正常；防护罩检查：清洁；电流电压检查：正常；聚焦及焦距测量：正常；安装部位检查：无松动、锈蚀，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 个 | 354 |
| 4 | 支架 | 配套枪机、球机、微卡口 | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 356 |
| 5 | 摄像机立杆及地笼 | 4.5米高度F杆件 | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 42 |
| 6 | 摄像机立杆及地笼 | 6米高度F杆件 | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 8 |
| 7 | 摄像机立杆及地笼 | 6米高度T杆件 | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 2 |
| 8 | 集成挂箱 | 300*450*280cm | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：0-40℃、20%-80%，无凝露；进线自动切换开关测试：正常动作 | 套 | 69 |
| 9 | 光纤收发器（一光4电） | 千兆光纤收发器 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 72 |
| 10 | 自动重合闸 | 30A | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：0-40℃、20%-80%，无凝露；进线自动切换开关测试：正常动作，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 69 |
| 11 | 光终端盒（4口） | 国产 | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：-10-60℃、20%-79%，无凝露 | 套 | 69 |
| 12 | 光配线架（48口） | 国产 | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：-10-60℃、20%-80%，无凝露 | 套 | 5 |
| 13 | 开关电源 | 国产 | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：0-40℃、20%-80%，无凝露；进线自动切换开关测试：正常动作 | 个 | 128 |
| 16 | 千兆接入交换机 | 博达（存放在中控岗亭） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 台 | 1 |
| 17 | 千兆交换机 | 博达（存放在中控岗亭） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 台 | 1 |
| 18 | 机柜 | 国产 | 外观检查：无损坏、清洁；数据采集主机运行正常 | 台 | 16 |
| 19 | 接地系统 | 小于4欧姆 | 接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常；电源防雷器检测：最大工作电流：80kA；标称电流：20kA；峰值电压：1.5kV；放电器设定电压：440V | 套 | 2 |
| 三、智能卡口系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 参数 | 管养工作内容及管养要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 交通信号控制机 | 莱斯 定制 | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈；接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 2 | 交通信号遥控器 | 莱斯 定制 | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈；接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 3 | 机动车信号灯 | 金通 2灯计时器一体式信号灯，采用红×绿→ | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈；接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 8 |
| 4 | 人行信号灯 | 金通 300系列 | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈；接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 4 |
| 5 | 悬臂式机动车信号灯杆 | 4米高，悬臂1.5米长 | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 10 |
| 四、室外广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 参数 | 管养工作内容及管养要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 大功率室外防水音柱30W | 额定功率：30W | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 只 | 17 |
| 五、桥架管线系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 参数 | 管养工作内容及管养要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 镀锌钢管 | φ50 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 2800 |
| 2 | 镀锌钢管 | φ100 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 200 |
| 3 | 镀锌水管 | DN50 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 800 |
| 4 | 落地式桥架 | 200*100 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 280 |
| 6 | 镀锌钢管 | 25 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 600 |
| 7 | KBG管道 | 25 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 600 |
| 8 | PE50管道 | 50 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 200 |
| 9 | 过线井 | 600*600*600 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 23 |
| 10 | 过线井 | 400*400*600 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 20 |
| 11 | 道闸基础 | 500*500*500 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 24 |
| 12 | 杆件基础 | 800*800*1000 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 11 |
| 13 | 杆件基础 | 1000*1000*1500 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 1 |
| 14 | 电源线 | 5*25 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 500 |
| 15 | 电源线 | 3*16 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 400 |
| 16 | 电源线 | RVV3*2.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 26000 |
| 17 | 电源线 | RVV3*1.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 3000 |
| 18 | 道闸控制线 | RVV6*0.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 800 |
| 19 | 信号灯控制线 | RVV4*0.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 100 |
| 20 | 道闸同步线 | RVV8*0.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 500 |
| 21 | 信号灯通讯控制线 | RVVSP2*1.0 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 1400 |
| 22 | 信号灯通讯控制线 | RVV4*1.0 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 1800 |
| 23 | 电源线 | BV2*1.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 11400 |
| 24 | 广播线 | RVVP2*1.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 1200 |
| 25 | 光纤 | 4芯单模光纤 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 34700 |
| 26 | 光纤 | 6芯单模光纤 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 41000 |
| 27 | 光纤 | 8芯单模光纤 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 4500 |
| 28 | 光纤 | 12芯单模光纤 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 12400 |
| 29 | 16平方接地线 | 国产 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 300 |
| 六、后台设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 参数 | 管养工作内容及管养要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 24口接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 2 | 24光口接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应SFP光口，固化单交流电源和风扇 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |
| 3 | 视频联网管理平台 | 1、支持系统内的组织、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、存储管理等功能。 3、用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 套 | 1 |
| 4 | 平台服务器-64G | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存:32*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 网口：2个千兆电口 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 台 | 1 |
| 5 | 平台服务器-32G | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 网口：2个千兆电口 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 台 | 1 |
| 6 | 24路高清解码器 | 5U 机箱+4 路DVI 输入+24 路HDMI 输出+单主控板+单电源 视频编码输入  采用H.264 视频压缩标准  支持DVI 视频信号接入编码 视频支持HDMI 输出显示  支持1/4/6/8/9/16 画面分割显示  最高支持1200W 高清视频解码  最高192 路200W 高清视频解码能力  支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式  支持PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式  支持ONVIF 协议接入设备解码 大屏拼接  最大支持24 个显示屏的任意大屏拼接  支持开窗和漫游功能  窗口支持1/4/6/8/9/16 画面分割  最大支持8 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |
| 7 | 存储主机 | 支持视频流、图片流、SMART流混合直存；兼容RTSP/ONVIF/PSIA/国标等协议；海康威视其它CVR直写功能。 内嵌虚拟机系统，支持多个虚拟机；支持Windows、Linux等主流操作系统；可安装监控应用平台、智能分析等应用软件；内嵌流媒体。8U48盘位超大空间配置，2颗64位六核处理器，32-128GB高速缓存；SAS2.0及PCI-E2.0高速传输通道，支持高达6个虚拟机以上。 | 走带检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |
| 七、专项 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 型号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 专项 | / | 单次单项材料费超过5000元（含）的；监控补盲；由监控产生的宽带费用；其他相关费用 | 项 | 1 |

- 监控点位明细表

| 监控点位明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 类型 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| 1 | 六朝路人行天桥 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 2 | 南站一层 2 号电梯口北出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 3 | 南站一层 4 号电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 4 | 南站一层 4 号电梯口南侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 5 | 南站一层 5 号电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 6 | 南站一层 6 号电梯口东侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 7 | 南站一层 7 号电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 8 | 南站一层 7 号电梯口北侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 9 | 南站一层 8 号电梯口西侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 10 | 南站一层 9 号电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 11 | 南站一层 9 号电梯口西侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 12 | 南站一层公交站出入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 13 | 南站一层北大门东北侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 14 | 南站一层北大门北侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 15 | 南站一层北大门北侧通道 1 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 16 | 南站一层北大门进口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 17 | 南站一层售票大厅东门 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 18 | 南站一层售票大厅西门 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 19 | 南站一层社会通道 1 号电梯口西 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 20 | 南站一层常客售票厅进口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 21 | 南站二层安检口 1 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 22 | 南站二层安检口 2 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 23 | 南站二层进站三岔口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 24 | 南站二层铁路进口 1 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 25 | 南站二层铁路进口 3 号门 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 26 | 南站二层铁路进口 4 号门 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 27 | 南站二层铁路进口 5 号门 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 28 | 南站二层 P3 停车场入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 29 | 南站二层 P3 停车场出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 30 | 南站六朝路出租车停车场出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 31 | 南站六朝路出租车入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 32 | 南站北广场 P4 停车场出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 33 | 南站北广场人行出入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 34 | 南站北广场江南路人行入口 1 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 35 | 南站北广场 P4 停车场入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 36 | 南站北广场 P4 社会车辆出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 37 | 南站落客平台自助取票大厅门前 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 38 | 南站落客平台进口右 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 39 | 江南路人行天桥 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 40 | 西地下出租车停车场入口 1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD4026FWD-A |  |
| 41 | 西地下出租车停车场入口 2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD4026FWD-A |  |
| 42 | 南站 P5 地下停车场入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 43 | 南站一层 1 号电梯 KFC 门口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 44 | 南站一层 2 号电梯口东侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 45 | 南站一层 2 号电梯口东侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 46 | 南站一层 2 号电梯口南侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 47 | 南站一层 3 号电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 48 | 南站一层 3 号电梯口东侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 49 | 南站一层 3 号电梯口南侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 50 | 南站一层 4 号电梯口东侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 51 | 南站一层 4 号电梯口西侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 52 | 南站一层 5 号电梯口西侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 53 | 南站一层 8 号电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 54 | 南站一层 9 号电梯口东侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 55 | 南站一层号 9 电梯口北侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 56 | 南站一层号 COSTA 进口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 57 | 南站一层 P3 停车场进口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 58 | 南站一层社会通道南侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 59 | 南站一层中间大厅西通道 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 60 | 南站一层北大门北侧通道 2 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 61 | 南站一层北大门广场中 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 62 | 南站一层卓越莎莎门口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 63 | 南站一层售票大厅前广场 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 64 | 南站一层大娘水饺旁 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 65 | 南站一层星巴克进口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 66 | 南站一层真功夫北侧 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 67 | 南站一层西侧大厅过道 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 68 | 南站二层落客平台东停车场 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 69 | 南站二层落客平台右出入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 70 | 南站二层落客平台左出入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 71 | 南站二层落客平台贵宾通道门前 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 72 | 南站二层落客平台贵宾通道入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 73 | 南站二层铁路进口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 74 | 南站二桥往江南路方向 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 75 | 南站二层 P1 停车场入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 76 | 南站二层 P1 停车场出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 77 | 南站二层 P2 停车场出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 78 | 南站六朝路 P5 停车场出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 79 | 南站六朝路往二桥三桥方向 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 80 | 南站六朝路往玉兰路方向 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 81 | 南站北出发区标志牌旁 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 82 | 南站北广场人行出入口正门 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 83 | 南站北广场人行出口 1 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 84 | 南站北广场人行出口进口 5 号 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 85 | 南站北广场停车场西人行出入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 86 | 南站北广场地下商铺北电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 87 | 南站北广场地下商铺南电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 88 | 南站北广场西 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 89 | 南站北广场西人行出口 1 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 90 | 南站永和大王北侧通道 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 91 | 南站江南路人行出入口 2 号 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 92 | 南站江南路往金阳西街方向 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 93 | 南站江南路金阳西街公交车出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 94 | 南站玉兰路往江南路方向 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 95 | 南站绿都大道枪机 1 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 96 | 南站绿都大道玉盘西街 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 97 | 南站绿都大道金阳西街 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 98 | 南站绿都大道锦绣街 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 99 | 南站落客平台东扶梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 100 | 南站落客平台西扶梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 101 | 南站落客平台西电梯口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 102 | 南站落客平台进站口左 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 103 | 南站进站口西 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 104 | 南站金阳东街与民生街高架入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 105 | 南站金阳东街与民生街高架出口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 106 | 南站长客汽车入口 | 固枪 | 大华 | DH-IPC-HF3200 |  |
| 107 | 南站一层 1 号电梯口西侧 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 108 | 南站一层售票大厅口 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 109 | 南站一层球机 185 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 110 | 南站一层西社会通道 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 111 | 南站一层长客北广场 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 112 | 南站东北角石华街路口球机 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 113 | 南站二层高架全景西一 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 114 | 南站二层高架落客平台 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 115 | 南站二层高架落客平台球机 1 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 116 | 南站二层高架落客平台球机 2 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 117 | 南站全景东 1 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 118 | 南站全景西 1 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 119 | 南站六朝路玉兰路交叉口 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 120 | 南站明城大道与金阳东街路口 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 121 | 南站落客平台 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 122 | 南站金阳东街与民生路 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 123 | 南站高架全景东 2 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 124 | 明城大道毓秀街 | 动球 | 海康 | DS-2DF7274-A |  |
| 125 | 绿地大厦高空瞭望 | 动球 | 大华 | HD-PTZ1182A-N |  |
| 126 | 绿都大道玉盘西街 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 127 | 绿都大道金阳西街 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 128 | 锦绣街 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 129 | 南站一层东社会通道 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 130 | 南站一层中社会通道东侧 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 131 | 南站一层中社会通道西侧 | 动球 | 大华 | DH-SD6A1230-HNI |  |
| 132 | 综管办门口枪机 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I8 |  |
| 133 | 地上一层消防中控室 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 134 | 地上一层消防中控室门口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 135 | 地下一层东泵房控制箱 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 136 | 地下一层东泵房水系统 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 137 | 地下一层东消防分控室 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 138 | 地下一层电力 W1 所 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 139 | 地下一层电力 W2 所 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 140 | 地下一层电力总所 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 141 | 地下一层电力总所变压器柜 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 142 | 地下一层西泵房控制箱 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 143 | 地下一层西泵房水系统 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 144 | 地下一层西消防分控室 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320（Q）-I5 |  |
| 145 | 明城大道博爱街球机 1 | 动球 | 海康 | DS-2DC7220IW-N |  |
| 146 | 明城大道博爱街球机 2 | 动球 | 海康 | DS-2DC7220IW-N |  |
| 147 | 江南路博爱街路口球机 | 动球 | 海康 | DS-2DC7220IW-N |  |
| 148 | 江南路金阳西街球机 | 动球 | 海康 | DS-2DC7220IW-N |  |
| 149 | 六朝路博爱街路口球机 1 | 动球 | 海康 | DS-2DC7220IW-N |  |
| 150 | 六朝路博爱街球机 2 | 动球 | 海康 | DS-2DC7220IW-N |  |
| 151 | 东北直梯 | 半球 | 海康 | DS-2CD2120F-I |  |
| 152 | 东中直梯 5 | 半球 | 海康 | DS-2CD2120F-I |  |
| 153 | 西南直梯 3 | 半球 | 海康 | DS-2CD2120F-I |  |
| 154 | 东南直梯 4 | 半球 | 海康 | DS-2CD2120F-I |  |
| 155 | 西中直梯 2 | 半球 | 海康 | DS-2CD2120F-I |  |
| 156 | 西北直梯 1 | 半球 | 海康 | DS-2CD2120F-I |  |
| 157 | 西南上扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 158 | 中东下扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 159 | 东北下扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 160 | 东天桥 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 161 | 中东上扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 162 | 西长客售票大厅 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 163 | 中西下扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 164 | 西南下扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 165 | 中西上扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 166 | 东南下扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 167 | 西天桥 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2T20F-I3 |  |
| 168 | 西地下1号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 169 | 西地下2号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 170 | 西地下2号配电间2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 171 | 西地下3号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 172 | 西地下3号配电间2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 173 | W-1号风机房 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 174 | W-2号风机房 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 175 | W-3号风机房 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 176 | W-4号风机房 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 177 | 西W4号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 178 | 西W4号配电间2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 179 | 西W5号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 180 | 西W5号配电间2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 181 | 西W6号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 182 | 西W6号配电间2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 183 | 东地下E-4风机房 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 184 | 东地下南楼梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 185 | 东地下南风机房 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 186 | 东地下南通道 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 187 | 东地下南自动扶梯 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 188 | 东W11号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 189 | 东W11号配电间2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 190 | 东W12号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 191 | 东W12号配电间2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 192 | 东W13号配电间 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 193 | 东W14号配电间1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 194 | 东W14号配电间2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 195 | 新岗亭大厅1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 196 | 新岗亭大厅2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 197 | 新岗亭机房 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 198 | 消控中心设备柜 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320-I |  |
| 199 | 地上一层消防中控室 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320-I |  |
| 200 | 地上一层消防中控室门口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3320-I |  |
| 201 | 六朝路一楼配电间 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 202 | 六朝路机房入口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 203 | 六朝路机房进门左侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 204 | 六朝路机房进门右侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 205 | 六朝路机房里间 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-15 |  |
| 206 | 苗圃4A | 固枪 | 海康 | DS-2CD1221-13 |  |
| 207 | 苗圃7A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 208 | 苗圃8B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 209 | 苗圃5A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 210 | 苗圃7B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 211 | 苗圃6B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 212 | 苗圃8A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 213 | 苗圃3B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 214 | 苗圃1A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 215 | 苗圃6A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 216 | 苗圃2B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 217 | 苗圃1B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 218 | 苗圃3A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 219 | 苗圃2A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 220 | 苗圃9A | 固枪 | 海康 | DS-2CD1221-13 |  |
| 221 | 苗圃10 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25D-15 |  |
| 222 | 苗圃9B | 固枪 | 海康 | DS-2CD1221-13 |  |
| 223 | 苗圃10A | 固枪 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 224 | 苗圃10B | 固枪 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 225 | D地块2B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-18 |  |
| 226 | D地块1A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-18 |  |
| 227 | D地块4B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-18 |  |
| 228 | D地块2A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-18 |  |
| 229 | D地块3A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-18 |  |
| 230 | D地块6A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-18 |  |
| 231 | D地块5B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-18 |  |
| 232 | D地块5A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25-18 |  |
| 233 | D地块7A | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25D-15 |  |
| 234 | D地块7B | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T25D-15 |  |
| 235 | D地块8A | 固枪 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 236 | D地块8B | 固枪 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 237 | C地块11A | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 238 | C地块11B | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 239 | D地块9A | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 240 | D地块9B | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 241 | 南站一层8号电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 242 | 南站一层8号电梯口西侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 243 | 南站一层9号电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 244 | 南站一层9号电梯口北侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 245 | 南广场监控10号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 246 | 南广场监控15号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 247 | 南广场监控16号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 248 | 南广场监控18号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 249 | 南广场监控19号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 250 | 南广场监控1号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 251 | 南广场监控20号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 252 | 南站北出发区标志牌旁 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 253 | 南站北广场人行出入口正门 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 254 | 南站北广场人行出口 1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 255 | 南广场监控26号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 256 | 南广场监控29号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 257 | 南广场监控2号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 258 | 南广场监控31号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 259 | 南广场监控34号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 260 | 南广场监控35号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 261 | 南广场监控38号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 262 | 南广场监控42号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 263 | 南广场监控43号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 264 | 南广场监控45号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 265 | 南广场监控46号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 266 | 南广场监控47号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 267 | 南广场监控48号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 268 | 南广场监控49号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 269 | 南广场监控50号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 270 | 南广场监控52号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 271 | 南广场监控53号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 272 | 南广场监控54号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 273 | 南广场监控55号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 274 | 南广场监控57号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 275 | 南广场监控5号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 276 | 南广场监控60号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 277 | 南广场监控61号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 278 | 南广场监控62号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 279 | 南广场监控63号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 280 | 南广场监控64号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 281 | 南广场监控65号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 282 | 南广场监控67号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 283 | 南广场监控68号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 284 | 南广场监控69号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 285 | 南广场监控6号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 286 | 南广场监控70号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 287 | 南广场监控71号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 288 | 南广场监控72号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 289 | 南广场监控75号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 290 | 南广场监控78号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 291 | 南广场监控79号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 292 | 南广场监控7号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 293 | 南广场监控80号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 294 | 南广场监控81号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 295 | 南广场监控83号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 296 | 南广场监控84号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 297 | 南广场监控86号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 298 | 南广场监控8号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 299 | 南广场监控90号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 300 | 南广场监控92号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 301 | 南广场监控93号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 302 | 南广场监控9号 | 固枪 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZS |  |
| 303 | 南广场卡口11号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 304 | 南广场卡口14号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 305 | 南广场卡口23号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 306 | 南广场卡口28号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 307 | 南广场卡口33号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 308 | 南广场卡口36号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 309 | 南广场卡口4号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 310 | 南广场卡口56号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 311 | 南广场卡口58号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 312 | 南广场卡口59号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 313 | 南广场卡口76号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 314 | 南广场卡口77号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 315 | 南广场卡口85号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 316 | 南广场卡口87号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 317 | 南广场卡口88号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 318 | 南广场卡口91号 | 固枪 | 海康 | IDS-2CD9022-SZ |  |
| 319 | 南广场球机12号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 320 | 南广场球机13号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 321 | 南广场球机17号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 322 | 南广场球机24号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 323 | 南广场球机27号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 324 | 南广场球机30号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 325 | 南广场球机32号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 326 | 南广场球机37号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 327 | 南广场球机3号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 328 | 南广场球机40号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 329 | 南广场球机41号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 330 | 南广场球机44号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 331 | 南广场球机51号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 332 | 南广场球机66号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 333 | 南广场球机73号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 334 | 南广场球机82号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 335 | 南广场球机89号 | 动球 | 海康 | DS-2DF8237IW-A |  |
| 336 | 南广场全景1号 | 固枪 | 海康 | DS-2DP1636Z-D |  |
| 337 | 南广场全景2号 | 固枪 | 海康 | DS-2DP1636Z-D |  |
| 338 | 南广场全景3号 | 固枪 | 海康 | DS-2DP1636Z-D |  |
| 339 | 南广场全景4号 | 固枪 | 海康 | DS-2DP1636Z-D |  |
| 340 | 南京南站西地下南厕所 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 341 | 南站公交场站动球2出口 | 固枪 | 博世 | Auto Dome Junior HD IVA |  |
| 342 | 南站东通道中动球 | 固枪 | 博世 | Auto Dome Junior HD IVA |  |
| 343 | 南站西地下出租车场1通道中部 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 344 | 南站西地下出租车场2通道北侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 345 | 南站西地下出租车场2通道南侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 346 | 南站西地下出租车场2通道中部 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 347 | 南站西地下出租车场3通道北侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 348 | 南站西地下出租车场3通道中部 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 349 | 南站西地下出租车场3通道中部北 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 350 | 南站西地下出租车场4通道北侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 351 | 南站西地下出租车场4通道中部 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 352 | 南站西地下出租车北侧门2 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 353 | 西地下出租车停车场入口1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 354 | 西地下出租车停车场入口2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T45D-15 |  |
| 355 | 南站西地下出租车场出口 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 356 | 南站西地下出租车场出口通道中部 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 357 | 南站西地下出租车场人行道中部 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 358 | 南站西地下出租车场东侧人行通道北 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 359 | 南站西地下出租车场南端东侧通道 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 360 | 南站西地下出租车场入口球机 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 361 | 南站西地下出租车场入口通道1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 362 | 南站西地下出租车场入口通道 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 363 | 南站西地下出租车场入口通道球机 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 364 | 南站西地下出租车场4通道南端 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 365 | 南站西地下出租车场上客区南侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 366 | 南站西地下出租车场上客区北侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 367 | 南站西地下出租车场4通道中部2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 368 | 南站西地下出租车场人行通道南侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 369 | 南站西地下出租车场上客区 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 370 | 六朝路公厕厅 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 371 | 西地下南侧公厕 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 372 | 东地下南侧公厕 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 373 | 六朝路北端球机1 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 374 | 六朝路北端球机2 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 375 | 六朝路公厕 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 376 | 六朝路P2停车场入口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 377 | 六朝路P1停车场入口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 378 | 六朝路P2停车场出口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 379 | 六朝路P2停车场出口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 380 | 六朝路P3停车场出口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 381 | 六朝路P3停车场入口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 382 | 六朝路中段球机1 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 383 | 六朝路中段球机2 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 384 | 六朝路南段球机1 | 动球 | 海康 | DS-2DE7220IW-A |  |
| 385 | 六朝路南段球机2 | 动球 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 386 | 金阳东街六朝路路口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 387 | 金阳东街明城大道路口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 388 | 博爱街明城大道路口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 389 | 博爱街明城大道路口1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 390 | 明城大道涵洞口东侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 391 | 明城大道涵洞口东侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 392 | 明城大道涵洞口西侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 393 | 明城大道涵洞口西侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 394 | 明城大道高架桥洞东侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 395 | 明城大道高架桥洞东侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 396 | 明城大道高架桥洞西侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 397 | 明城大道高架桥洞西侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 398 | 明城大道东侧泵站段 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 399 | 明城大道西侧泵站段 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 400 | 明城大道丁墙路交叉路口1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 401 | 明城大道丁墙路交叉路口2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 402 | 玉兰路导头1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 403 | 玉兰路导头2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 404 | 玉兰路落口平台匝道下 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 405 | 玉兰路落客平台上匝道 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 406 | 绕城江南路匝道口1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 407 | 绕城江南路匝道口2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 408 | 江南路锦绣街路口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 409 | 六朝路毓秀街路口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 410 | 六朝路毓秀街公共停车位 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 411 | 江路公共停车位 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 412 | 江南路长途汽车站入口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 413 | 江南路长途汽车站出口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 414 | 江南路客运拖运中心 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 415 | 江南路P4停车场出口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 416 | 江南路公交整备场 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 417 | 江南路金阳西街交叉口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 418 | 江南路博爱街路口东侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 419 | 江南路博爱街路口东侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 420 | 博爱街南广场出口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 421 | 江南路P6停车场出口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 422 | 江南路P6停车场入口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 423 | 博爱街落客平台匝道 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 424 | 金阳西街绿都大道南侧 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 425 | 金阳西街绿都大道南侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 426 | 绿都大道涵洞口东侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 427 | 绿都大道涵洞口东侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 428 | 绿都大道涵洞口西侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 429 | 绿都大道涵洞口西侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 430 | 绿都大道高架桥洞东侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 431 | 绿都大道高架桥洞东侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 432 | 绿都大道高架桥洞西侧1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 433 | 绿都大道高架桥洞西侧2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 434 | 绿都大道东侧泵站段 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 435 | 绿都大道西侧泵站段 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 436 | 绿都大道丁墙路交叉路口1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 437 | 绿都大道丁墙路交叉路口2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 438 | 南站西通道中段B1电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 439 | 南站西通道中段B2电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 440 | 南站西通道北段B1电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 441 | 南站西通道北段B2电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 442 | 南站西通道南段B1电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 443 | 南站西通道南段B2电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 444 | 南站西地下安全通道南段电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 445 | 南站西地下安全通道南段电梯口1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 446 | 南站西地下安全通道南段 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 447 | 南站东通道中段B1电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 448 | 南站东通道中段B2电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 449 | 南站东通道北段B1电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 450 | 南站东通道北段B2电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 451 | 南站东通道南段B1电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 452 | 南站东通道南段B2电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 453 | 南站东地下安全通道南段电梯口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 454 | 南站东地下安全通道南段电梯口1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 455 | 南站东地下安全通道南段 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 456 | 南站南落客平台博爱街匝道口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 457 | 南站南落客平台江南路匝道 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 458 | 南站南落客平台民生路匝道1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 459 | 南站南落客平台民生路匝道2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 460 | 南站西地下安全通道地铁连接通道1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 461 | 南站西地下安全通道地铁连接通道2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 462 | 南站西地下安全通道地铁连接通道3 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 463 | 南站西地下安全通道地铁连接通道4 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 464 | 南站西地下安全通道地铁连接通道5 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 465 | 南站东地下安全通道地铁连接通道1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 466 | 南站东地下安全通道地铁连接通道2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 467 | 南站东地下安全通道地铁连接通道3 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 468 | 南站东地下安全通道地铁连接通道4 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 469 | 南站东地下安全通道地铁连接通道5 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 470 | 南广场人行通道六朝路1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 471 | 南广场人行通道六朝路2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 472 | 南广场人行通道六朝路3 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 473 | 南广场人行通道六朝路4 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 474 | 南广场人行通道博爱街1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 475 | 南广场人行通道江南路1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 476 | 南广场人行通道江南路2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 477 | 南广场人行通道江南路3 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 478 | 南广场人行通道江南路4 | 固枪 | 海康 | DS-2CD2625EF-IZS |  |
| 479 | 南站南广场东动球1 | 动球 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 480 | 南站南广场东动球2 | 动球 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 481 | 南站南广场东动球3 | 动球 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 482 | 南站南广场西动球1 | 动球 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 483 | 南站南广场西动球2 | 动球 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 484 | 南站南广场西动球3 | 动球 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 485 | 南站南广场游客入口 | 动球 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZ |  |
| 486 | 南站南铁路售票前广场 | 动球 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZ |  |
| 487 | 南站南落客平台东交叉口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 488 | 南站南落客平台西扶梯口 | 动球 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZ |  |
| 489 | 南站南落客平台 | 动球 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZ |  |
| 490 | 南站南落客平台西分道入口 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 491 | 南站南落客平台西三岔入口 | 固枪 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 492 | 南站南落客平台西入口 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 493 | 南站南落客平台西出口 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 494 | 南站南落客平台左出口 | 动球 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 495 | 南站南落客平台西出口往双龙大道方向 | 动球 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 496 | 南站南落客平台西出口左侧 | 动球 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 497 | 南站南落客平台西出口弯道 | 动球 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 498 | 南三层东出口1 | 动球 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 499 | 南三层东分道入口 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 500 | 南三层东汇入口 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 501 | 南三层东落客平台左 | 动球 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZ |  |
| 502 | 南三层东落客平台左出口 | 动球 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 503 | 南三层东入口 | 动球 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 504 | 南三层东三岔入口 | 动球 | 海康 | DS-2CD4A20F-IZ |  |
| 505 | 南三层扶梯口东 | 动球 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZ |  |
| 506 | 南三层落客平台东 | 动球 | 海康 | DS-2CD5A26FWD-IZ |  |
| 507 | 南三层双龙大道方向 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 508 | 南站二层东侧商业夹层动球 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 509 | 南站二层西侧商业夹层球机 | 固枪 | 海康 | DS-2DE7230IW-A |  |
| 510 | 南站垃圾中转站1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 511 | 南站垃圾中转站2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 512 | 南站垃圾中转站3 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 513 | 南站垃圾中转站4 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 514 | 南站垃圾中转站5 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 515 | 南站垃圾中转站6 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 516 | 南站垃圾中转站7 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 517 | 南站垃圾中转站8 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 518 | 南站垃圾中转站9 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 519 | 南站大队学习室1 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 520 | 南站大队学习室2 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 521 | 南站大队学习室3 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 522 | 南站大队学习室4 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 523 | 南站大队学习室5 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 524 | 南站大队学习室6 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 525 | 南站大队学习室7 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |
| 526 | 南站大队学习室8 | 固枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-13 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

详见本章“三、养护清单”中“管养工作内容及管养要求”

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）1、本项目最高限价为：380.00万/年，3年共1140.0000万元。

每年度养护费用由两部分组成：①日常设备养护部分最高限价为360万元/年，②专项费用为固定价20万元/年（不可竞争）。

- 2、设备养护部分，供应商的报价包括人员费、国家强制缴纳的各种社会保障资金、机械设备材料费、维护费、保养费、维修费、管理费、安装调试费、材料设备采购保管费、技术服务费、系统应用维护费用、巡查费、日常养护费（含经甲方审核确认的单次单项材料费5000 元以内）、环境卫生费、各项检查费等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用（详见设备养护清单）。

- 3、专项费用为20万元/年，供应商在投标时不得修改此价格。在实际管养过程中，单次单项材料费超过5000元（含）的，需按实际发生向采购人申报，由采购人书面批准后，从专项费用中支列；监控补盲费按实际发生向采购人申报，由采购人书面批准后，从专项费用中支列；由监控产生的宽带费用按实际发生，从专项费用中支列；其他相关费用，由采购人书面批准后，从专项费用中支列；以上总费用不得超过20万元/年。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）服务期：3年。

合同一年一签，合同期满后，采购人有权根据中标供应商的履约情况、资金预算情况决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签一次一年，续签不超过两次。

2.服务要求

详见本章“三、养护清单”中“管养工作内容及管养要求”

3.付款条件：以第三章合同文本内容为准。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 自主计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 （58分） | 12分 | 评标委员会根据供应商对本项目维护保养总体方案及指挥中心管理方案进行评分。 方案科学完整，能够详细阐述方案的每一项操作流程、措施等内容的得12分； 基本能够阐述方案的操作流程、措施等内容的得9分； 方案内容简单的得6分； 方案表述不清或内容有缺项的得3分； 未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 12分 | 评标委员会根据投标文件管养方案中对本项目管养过程中应急处理方案、重大假日或者重大活动期间的维护保养方案情况进行评分。 方案科学完整，能够详细阐述方案的每一项操作流程、措施等内容的得12分； 基本能够阐述方案的操作流程、措施等内容的得9分； 方案内容简单的得6分； 方案表述不清或内容有缺项的得3分； 未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 12分 | 评标委员会根据投标文件中相关备品备件准备方案进行评分。 方案科学完整，能够详细阐述备品备件准备方案的每一项操作流程、措施等内容的且能提供相关证明材料的得12分； 基本能够阐述备品备件准备方案的每一项操作流程、措施等内容的得9分； 方案内容简单的得6分； 方案表述不清或内容有缺项的得3分； 未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 12分 | 评标委员会根据供应商针对本项目实际需要所投入设备情况进行评分。 设备配置充分，完全满足本项目日常养护及应急需求的得12分； 投入设备基本满足本项目日常养护需求的得9分； 投入设备不能满足本项目日常养护需求的得6分； 未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 评标委员会根据投标文件中相关日常巡查、安全措施方案进行评分。 方案科学完整，能够详细阐述方案的每一项操作流程、措施等内容的得10分； 基本能够阐述方案的操作流程、措施等内容的得7分； 方案内容简单的得4分； 方案表述不清或内容有缺项的得1分； 未提供不得分。 | 主观分 |
| 商务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 综合实力（32分） | 企业业绩 （15分） | 2021年1月1日（含）以来，供应商承担过类似监控系统工程施工或管养或维保业绩的，每提供1个业绩得5分，本项最高得15分。 注：提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准。 | 客观分 |
|  |  | 服务团队 （17分） | 1、项目负责人具有注册建造师(机电工程）二级及以上的得4分，本项最高得4分。 2、项目组成员（除项目负责人外）： （1）每提供一名具有电工证书的人员的，得3分，本项最高得3分。 （2）每提供一名具有中级及以上技术职称的，得2分，本项最高得4分。 （3）每提供一名具有安全员证书或注册安全工程师证书的，得3分，本项最高得3分。 （4）常驻人员（至少3人）每增加一人加1.5分，本项最高得3分。 注：需要在相应表格中填报且提供上述人员的有效期内的证书扫描件及近3个月任意一个月在本单位缴纳社保的证明材料；上述（1）、（2）、（3）项人员不重复计分。 | 客观分 |
| 4 | 总分 | 100分 |  |  |

- 第六章  投标文件格式

项目名称：

项目编号：

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

评分索引表

（格式供参考）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

（注：为方便评审，可在系统格式对应目录内进行响应）

一、投标函

二、开标一览表

三、投标分项报价表（如有）

四、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

五、满足通用资格要求的证明文件

六、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标人拟投入人员情况表

十二、投标人类似业绩情况表

十三、其他

一、投标函

- 投标函

致：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室

根据贵方编号为                的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方拟投入本项目的项目负责人：          。

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖公章）

日  期：

二、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

- 三、投标分项报价表

- 投标分项报价表

项目名称：                    项目编码：                  货币单位：人民币元

| 序号 | 材料设备名称 | 参数 | 管养工作内容及管养要求 | 单位 | 数量 ① | 综合单价 （元/月） ② | 合价（元/年） （合价=①×②×12） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 壁挂空调 | 检查线控器温度设置；空调效果符合设置要求；冷剂管路保温层完好、是否滴水；内、外机工作正常、无异常响声、震动；空调电机三相电流平衡；空调管路支架固定无松动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 空调 | 立柜空调5匹 | 检查线控器温度设置；空调效果符合设置要求；冷剂管路保温层完好、是否滴水；内、外机工作正常、无异常响声、震动；空调电机三相电流平衡；空调管路支架固定无松动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 空调 | 精密空调3P | 检查线控器温度设置；空调效果符合设置要求；冷剂管路保温层完好、是否滴水；内、外机工作正常、无异常响声、震动；空调电机三相电流平衡；空调管路支架固定无松动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 7 |  |  |
| 4 | UPS系统(含电池) | 5KVA | 电池组外观检查：无污染、无损伤；电池电解液测量：正常；温度测量：工作温度 0～40℃, 推荐运行温度15～25℃，存储温度：-25～+40℃；湿度测量：对湿度0%～95%, 不凝结；电池电压检测：正常；电池绝缘测量：正常；进行一次容量恢复试验，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | UPS系统(含电池) | 阳顿 DR6KS 6000VA/4800W | 电池组外观检查：无污染、无损伤；电池电解液测量：正常；温度测量：工作温度 0～40℃, 推荐运行温度15～25℃，存储温度：-25～+40℃；湿度测量：对湿度0%～95%, 不凝结；电池电压检测：正常；电池绝缘测量：正常；进行一次容量恢复试验，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 4 |  |  |
| 6 | UPS系统(含电池) | ITA-0040KUPD01 | 电池组外观检查：无污染、无损伤；电池电解液测量：正常；温度测量：工作温度 0～40℃, 推荐运行温度15～25℃，存储温度：-25～+40℃；湿度测量：对湿度0%～95%, 不凝结；电池电压检测：正常；电池绝缘测量：正常；进行一次容量恢复试验，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 网络广播服务器 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；性能指标测试：稳定；机柜接地：小于5欧姆；电压输出输入功率测定：符合设计要求；行车接听试验：正常；调制输入确认；紧急播音试验；监控试验；维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | PC机 | ITC | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 网络广播控制服务器软件 | ITC | 检查软件启动：正常启动；漏洞扫描：定期扫描；软件维护 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | IP网络有源监听音箱 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | CD播放器 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 数字调谐器 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 主机房呼叫话筒 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 6路调音台 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 16路消防信号智能接口 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 桌面式对讲寻呼话筒 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 16路电源时序器 | ITC | 检查外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 33U豪华机柜 | 33U高度，19寸标准机柜，1660*580*625mm(高*宽*深）。 | 外观检查：无污染、损伤；工作状态巡查：正常；温度检查：无过热现象 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | PC机 | E5800/2GB DDR3/500GB/独立显卡ATI Radeon HD 5450/20英寸/DVD-ROM | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 分控软件 | 分控客户端软件 | 检查软件启动：正常启动；漏洞扫描：定期扫描；软件维护 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 桌面式对讲寻呼话筒 | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；紧急波音试验；监控试验；电压、电流测试；维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 数字功放350W | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 数字功放500W | ITC | 设备外观：清洁、无损伤；温度检查：不过热；电压、电流量测试；确认输出，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 视频综合管理平台 | 海康 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 后台管理服务器 | DELL R720 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 多路光接收器(中管办机房与中控岗亭间通讯用) | ≥8个千兆光口，接光纤收发器 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 光纤收发器 | ≥1个千兆光口，接多路光接收器 ≥1个千兆电口，接快速交换机 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 工作温度范围：-30～75˚C | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 4 |  |  |
| 28 | 快速交换机 | 端口：≥24个10/100M端口，上行≥2×SFP，配置1个10Km单模光纤模块 交换容量：≥200Gbps 包转发：≥50Mpps 交流供电，含电源模块 支持SNMP统一网管802.1Q VLAN协议 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 只 | 10 |  |  |
| 29 | 24口接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 6 |  |  |
| 30 | 24光口接入交换机 | 28口100/1000M SFP光接口，8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽RG-PA70I | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 块 | 8 |  |  |
| 32 | LS68-2TE-SFP | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | LS68-24GE-SFP | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | LS68-24GE-TX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 千兆 24 口 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 5 |  |  |
| 36 | 磁盘阵列 | 金智视讯 | 走带检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 磁盘阵列24盘位 | 海康DS-A71408R | 走带检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 5 |  |  |
| 38 | 硬盘录像机(16TB) | DS-7932N-K4 | 检查设备运行状态、硬盘状态，设备除尘，电源工作状态 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 硬盘录像机(32TB) | DS-8632N-18 | 检查设备运行状态、硬盘状态，设备除尘，电源工作状态 | 台 | 4 |  |  |
| 40 | 防火墙 | SECGATE 3600 | 检查外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 41 | 视频联网管理平台（海康威视） | 1、支持系统内的组织、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、存储管理等功能。 3、用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629），提供支持其他联网标准的扩展能力。 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 套 | 2 |  |  |
| 42 | 平台服务器-64G | 流媒体服务器（戴尔） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 平台服务器-32G | 流媒体服务器（戴尔） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 电脑终端 | 联想CPU：英特尔® 酷睿™处理器，独立显卡 内存：≥单根4GB DDR3 1600MHz 硬盘：≥1TB，5400转（含同品牌显示器） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 8 |  |  |
| 45 | 视频解码器 | 金智视讯定制解码器 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 24路高清解码器 | 5U 机箱+4 路DVI 输入+24 路HDMI 输出+单主控板+单电源视频编码输入 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 46寸显示屏（拼接） | 46寸超窄边拼接屏（含连接线缆及配套实施） | 外观检查：无污染、损伤；图像检查：清晰、稳定；视频轮寻情况检查；维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 36 |  |  |
| 48 | 显示屏机架 | 用于安装拼接显示屏单元（含底座） | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 3 |  |  |
| 49 | 控制室操作台 | 定制 | 外观检查：无损坏、清洁；稳定性检查：稳定 | 套 | 4 |  |  |
| 50 | 控制室及机房内强弱电布线系统 | 定制 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 中控室内配电柜 | 定制 | 外观检查：无损坏、清洁；稳定性检查：稳定，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 中控室总电源引入 | YJV 5*35 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能 | 米 | 350 |  |  |
| 53 | 系统接入电源钢管 | φ50 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能 | 米 | 200 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | / |  |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球型机 | 海康威视 200万像素星光级 | 工作温度检查： -10℃ - 60℃；外观检查：清洁、无污染、损伤；动作测试：正常；防护罩检查：清洁；电流电压检查：正常；聚焦及焦距测量：正常；安装部位检查：无松动、锈蚀，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 89 |  |  |
| 2 | 微卡口 | 海康威视200万星光级微卡口（内置照明设备） | 工作温度检查： -10℃ - 61℃；外观检查：清洁、无污染、损伤；动作测试：正常；防护罩检查：清洁；电流电压检查：正常；聚焦及焦距测量：正常；安装部位检查：无松动、锈蚀，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 个 | 22 |  |  |
| 3 | 高清枪机 | 400万像素 | 工作温度检查： -10℃ - 60℃；外观检查：清洁、无污染、损伤；动作测试：正常；防护罩检查：清洁；电流电压检查：正常；聚焦及焦距测量：正常；安装部位检查：无松动、锈蚀，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 个 | 354 |  |  |
| 4 | 支架 | 配套枪机、球机、微卡口 | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 356 |  |  |
| 5 | 摄像机立杆及地笼 | 4.5米高度F杆件 | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 42 |  |  |
| 6 | 摄像机立杆及地笼 | 6米高度F杆件 | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 摄像机立杆及地笼 | 6米高度T杆件 | 外观保养：清洁、无损伤；固定结构检查：螺栓无松动、生锈 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 集成挂箱 | 300*450*280cm | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：0-40℃、20%-80%，无凝露；进线自动切换开关测试：正常动作 | 套 | 69 |  |  |
| 9 | 光纤收发器（一光4电） | 千兆光纤收发器 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 72 |  |  |
| 10 | 自动重合闸 | 30A | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：0-40℃、20%-80%，无凝露；进线自动切换开关测试：正常动作，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 69 |  |  |
| 11 | 光终端盒（4口） | 国产 | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：-10-60℃、20%-79%，无凝露 | 套 | 69 |  |  |
| 12 | 光配线架（48口） | 国产 | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：-10-60℃、20%-80%，无凝露 | 套 | 5 |  |  |
| 13 | 开关电源 | 国产 | 外观保养：清洁、无损伤；温、湿度检查：0-40℃、20%-80%，无凝露；进线自动切换开关测试：正常动作 | 个 | 128 |  |  |
| 16 | 千兆接入交换机 | 博达（存放在中控岗亭） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 千兆交换机 | 博达（存放在中控岗亭） | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 机柜 | 国产 | 外观检查：无损坏、清洁；数据采集主机运行正常 | 台 | 16 |  |  |
| 19 | 接地系统 | 小于4欧姆 | 接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常；电源防雷器检测：最大工作电流：80kA；标称电流：20kA；峰值电压：1.5kV；放电器设定电压：440V | 套 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | / |  |
| 三、智能卡口系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号控制机 | 莱斯 定制 | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈；接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 交通信号遥控器 | 莱斯 定制 | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈；接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 机动车信号灯 | 金通 2灯计时器一体式信号灯，采用红×绿→ | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈；接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 8 |  |  |
| 4 | 人行信号灯 | 金通 300系列 | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈；接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 悬臂式机动车信号灯杆 | 4米高，悬臂1.5米长 | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常；固定结构检查：螺栓无松动、生锈，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | / |  |
| 四、室外广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大功率室外防水音柱30W | 额定功率：30W | 外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 只 | 17 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | / |  |
| 五、桥架管线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | φ50 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 2800 |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | φ100 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 200 |  |  |
| 3 | 镀锌水管 | DN50 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 800 |  |  |
| 4 | 落地式桥架 | 200*100 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 280 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | 25 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 600 |  |  |
| 7 | KBG管道 | 25 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 600 |  |  |
| 8 | PE50管道 | 50 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 200 |  |  |
| 9 | 过线井 | 600*600*600 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 23 |  |  |
| 10 | 过线井 | 400*400*600 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 20 |  |  |
| 11 | 道闸基础 | 500*500*500 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 24 |  |  |
| 12 | 杆件基础 | 800*800*1000 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 11 |  |  |
| 13 | 杆件基础 | 1000*1000*1500 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 电源线 | 5*25 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 500 |  |  |
| 15 | 电源线 | 3*16 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 400 |  |  |
| 16 | 电源线 | RVV3*2.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 26000 |  |  |
| 17 | 电源线 | RVV3*1.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 3000 |  |  |
| 18 | 道闸控制线 | RVV6*0.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 800 |  |  |
| 19 | 信号灯控制线 | RVV4*0.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 100 |  |  |
| 20 | 道闸同步线 | RVV8*0.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 500 |  |  |
| 21 | 信号灯通讯控制线 | RVVSP2*1.0 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 1400 |  |  |
| 22 | 信号灯通讯控制线 | RVV4*1.0 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 1800 |  |  |
| 23 | 电源线 | BV2*1.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 11400 |  |  |
| 24 | 广播线 | RVVP2*1.5 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 1200 |  |  |
| 25 | 光纤 | 4芯单模光纤 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 34700 |  |  |
| 26 | 光纤 | 6芯单模光纤 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 41000 |  |  |
| 27 | 光纤 | 8芯单模光纤 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 4500 |  |  |
| 28 | 光纤 | 12芯单模光纤 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 12400 |  |  |
| 29 | 16平方接地线 | 国产 | 定期检修，无损坏、清洁，保证使用功能损坏及时更换 | 米 | 300 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | / |  |
| 六、后台设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 24光口接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应SFP光口，固化单交流电源和风扇 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 视频联网管理平台 | 1、支持系统内的组织、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、存储管理等功能。 3、用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 平台服务器-64G | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存:32*2G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 网口：2个千兆电口 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 平台服务器-32G | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 网口：2个千兆电口 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；各部件检查：清洁、无损坏、连接良好；发热检查：无过热现象；系统开机检查：应能正常开机；设备运行检查：正常；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒；外壳漏电检查：无漏电现象；磁盘扫描：定期进行磁盘扫描；线路板检查清扫；控制软件维护与系统联动；打印设备状况检查；磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁；通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 24路高清解码器 | 5U 机箱+4 路DVI 输入+24 路HDMI 输出+单主控板+单电源 视频编码输入  采用H.264 视频压缩标准  支持DVI 视频信号接入编码 视频支持HDMI 输出显示  支持1/4/6/8/9/16 画面分割显示  最高支持1200W 高清视频解码  最高192 路200W 高清视频解码能力  支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式  支持PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式  支持ONVIF 协议接入设备解码 大屏拼接  最大支持24 个显示屏的任意大屏拼接  支持开窗和漫游功能  窗口支持1/4/6/8/9/16 画面分割  最大支持8 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求；发热检查：无过热现象；软件启动：可正常启动；病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 存储主机 | 支持视频流、图片流、SMART流混合直存；兼容RTSP/ONVIF/PSIA/国标等协议；海康威视其它CVR直写功能。 内嵌虚拟机系统，支持多个虚拟机；支持Windows、Linux等主流操作系统；可安装监控应用平台、智能分析等应用软件；内嵌流媒体。8U48盘位超大空间配置，2颗64位六核处理器，32-128GB高速缓存；SAS2.0及PCI-E2.0高速传输通道，支持高达6个虚拟机以上。 | 走带检查：正常，维修单次费用超过新购价格50%时，采取整体更换 | 套 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | / |  |
| 七、专项费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 型号 | 内容 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 专项 | / | 单次单项材料费超过5000元（含）的；监控补盲；由监控产生的宽带费用；其他相关费用 | 项 | 1 | / | 200000 （不可竞争，不得修改） |
| 每年合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3年合计（投标总报价）（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.“投标总报价”为提供3年养护服务所产生的总费用。上表格中的“每年合计（元）”及“3年合计（投标总报价）（元）”均须填写。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

四、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

法定代表人授权书

南京市公路事业发展中心：

本授权书声明：注册于                 （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目编号：              ）招投标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

注：1.附法定代表人身份证明扫描件及委托代理人身份证扫描件

2.如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3. 如果由供应商的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日期：2024年  月  日

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：(法定代表人签字)性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：	（盖单位章）

年	月	  日

五、满足通用资格要求的证明文件

1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务报表或审计报告或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的纳税证明和社会保障资金证明扫描件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

1.2 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（由法人签字并盖单位公章）。

注：供应商仅提供信用承诺书而未提供“1.1”条中涉及的证明材料的，须在中标后将上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

格式1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致                ：

我单位                 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。( 若有 )

主要专业技术能力有：                 。( 若有 )

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式2、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致                ：

我单位                                    （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：    年    月    日

格式3、承诺书格式

承诺书

致                ：

我单位            （供应商名称）郑重声明，不存在下列行为：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
    （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
    （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    （4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的。

（6）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的。

（7）参加本次采购活动不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的。

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的。

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式4、申请人(供应商)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/供应商的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- 注：

- ①行数不够，可自行增加；

- ②本表后附相关网页证明截图（如有）；

- ②供应商须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

格式5、信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图

六、满足特定资格要求的证明文件(如有)

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选） £无偏离（如无偏离，勾选此项即可） £有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选） £无偏离（如无偏离，勾选此项即可） £有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南京南站地区监控及附属设施养护服务项目（单位名称）采购编号为    项目（分包号：  ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加南京南站地区监控及附属设施养护服务项目（单位名称）采购编号为     项目（分包号：  ）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、投标人拟投入人员情况表

项目名称：                                                   项目编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证书/证书号码 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 | 备注 （是否常驻人员等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按要求提供证明资料并加盖单位公章。

十二、 投标人类似业绩情况表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：合同等证明材料附后。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

十三、 其他