招　标　文　件

项目名称：沿江街道2025年物业管理服务

项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2024-0067

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2024年11月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受浦口区人民政府沿江街道办事处（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称“交易中心”）就沿江街道2025年物业管理服务（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2024-0067

2.项目名称：沿江街道2025年物业管理服务

3.预算金额：198万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为193万元。

5.采购需求（简介）：负责沿江街道办事处办公场所房屋、水电设备、消防系统、照明亮化、安防系统的隐患排查及管理；室内外环境卫生、安全保卫、秩序维护、停车场管理；来访接待登记、信件收发、快递管理及会议服务等。（含泰冯路104号、国土所、综合执法大队、物管办等处卫生保洁和工程维修，以及水城、启新、润江、旭日四个社区卫生保洁和工程维修）

6.合同履行期限：合同生效之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月18日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处

地  址：南京江北新区天华东路89号

联系人：张老师

联系电话：025-58557033

2.交易中心

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：班老师

联系电话：025-58150960

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：2025年度沿江街道办事处物业管理服务合同                                       项目编号：

- 甲方：浦口区人民政府沿江街道办事处

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的沿江街道2025年物业管理服务项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 产品/服务内容：负责沿江街道办事处的房屋、水电设备、消防系统、照明亮化、安防系统的隐患排查及管理；室内外环境卫生、安全保卫、秩序维护、停车场管理；来访接待登记、信件接收、快递管理及会议服务等。负责部分在外内设科室、社区办公场所的保安保洁等，具体根据物业服务人员配置的岗位要求执行。

1.2 服务期限：2025年1月1日—2025年12月31日。

1.3 履行地点：新街道（天华东路89号）、老街道（泰冯路104号）、国土所、综合执法大队、物管办以及水城、启新、百润、旭日四个社区。

1.4补充条款：具体人员及岗位分配由双方自行约定。

二、合同金额

2.1本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.2年费用为¥      元；大写：      。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、转包或分包

4.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务承诺

5.1服务承诺：（1）按投标文件服务承诺方案执行；（2）配备的工作人员需与岗位匹配，同时具有相应专业资质；（3）严格遵守《中华人民共和国劳动法》，保障劳动人员权益，避免出现劳动纠纷；（4）乙方应在职责范围内确保甲方的房屋、设施、人员等安全；（5）乙方应积极配合甲方工作，保守甲方的工作秘密、敏感信息等。

六、合同款支付

6.1付款方式：由甲方每季度支付一次。

七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、考核

8.1考核方案及要求：甲方依据合同及相关标准实施考核，并根据考核结果（百分制）核定服务费用，甲方每季度根据考核情况支付一次物业费（基础费用和应急绩效考核费用）。

基础费用：按季度考核结果支付（考核表附后，总分100分），有关社区、部门考核分数占比60%，综合保障办专项考核分数占比40%。物业服务季度评价总分95分及以上（百分制）付全款（      元）；评价低于95分的，每降低一分，扣除当季度0.2%的物业服务费；乙方考核标准分值低于90分，甲方给予口头警告一次，乙方连续考核分值低于90分两次，甲方有权解除本合同。

应急绩效考核费用：经甲乙双方协商应急绩效考核费用由乙方每季度申报一次，经甲方审核后据实发放。

8.2乙方在服务过程中，因自身管理、监督不力等原因造成甲方发生安全事故、财产损失或使甲方承担行政诉讼责任等（例如：甲方设备损坏、人员受伤或信件接收派发不及时对甲方工作产生不利影响），除足额赔偿因管理不当造成的损失外，甲方可按照季度应付款项的5%对乙方进行经济处罚。情节严重的，甲方可随时终止合同，乙方承担相应的经济及法律责任。

8.3进场和退场交接及要求：按投标文件的进场和退场条件案执行。

九、违约责任

9.1违约责任：甲方不能提供服务期间员工休息区域、工具摆放区域及办公区域等，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金。

9.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

9.3乙方无正当理由，违反本合同第五条的有关规定，未能达到管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方支付总价款5%的违约金。

9.4乙方无正当理由，违反本合同第四条的有关规定，擅自转包或分包，对擅自收费部分，甲方有权解除合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

11.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《合同法》有关条文执行。

12.3本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：   年  月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

南京市江北新区沿江街道天华东路89号、泰冯路104号、国土所、综合执法大队、物管办、水城、启新、润江、旭日四个社区

2.使用面积

面积：28928.53㎡

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

4.配套设施

办公楼9栋。辅助设施包括：安保监控室2间、配电间2间。办公场所出入口10个，其中主出入口9个，辅助出入口1个。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1.服务要求

一、总体服务内容 日常物业管理：在沿江街道物业管理服务采购项目所属区域内，物业公司提供的服务包括但不限于以下内容： 1、物业管理区域的日常维修养护。 2、物业管理区域设施设备的日常运行和日常维修养护，并配合维保单位对消防、智能化、中央空调、污水处理系统的维保工作。 3、物业管理区域的日常卫生服务及垃圾分类管理，值班休息室环境清洁、床品清洁服务。 4、物业管理区域的公共秩序维护、安全保卫、进出车辆管理、物品放行登记、停车场秩序维护。 5、会务接待服务。 6、物业档案资料管理。 7、负责物业范围内扫雪防冻、防台等自然灾害预防和处理工作。 8、其他应由物业公司负责的服务工作，包括但不限于办公家具等物品的搬运等。工作时间、工作地点、工作内容须服从采购人安排。 二、安保服务的内容和要求 安保服务主要内容： 办公楼内外的安保、日常治安保卫、楼内的消防设施安全巡查、楼内外的监控安保、物品安保、巡视检查、落实疫情防控的相关要求、车辆停放管理等。 安保服务要求： 1、按照采购需求配备保安人员，建立各项规章制度，实行规范化管理，做到持证上岗、统一着装，仪容仪表规范整齐，精神状态饱满。 2、门卫岗专职专岗。门卫岗实行24小时值班值勤，其中门卫上下班高峰期不少于3名保安人员。 3、保证公共区域设施的安全，防止有意损坏物品的发生。灯管、线路、电梯故障要及时报告，条件许可的情况下应予排除。 4、实行24小时全覆盖巡逻值班制，每两小时巡逻一次，对重点区域巡逻要细致、警惕。对夜晚楼内是否按时巡逻，通过巡更系统进行考勤。 5、协助做好来访人员的劝解疏导工作，做到热情、耐心、文明礼貌，打不还手，骂不还口。配合做好突发事件的应对处理工作，维护好正常办公秩序。 6、消防巡查人员要熟悉办公楼及其附属楼内消防设施的摆放地，掌握消防设施及器材的安全使用，谨慎观察办公楼、信息机房、视频会议室、高低压配电室的异常情况，机房等重要场地禁止吸烟，避免火灾事故的发生。 7、定期检查消防器材，对需更新的要及时提交书面报告；定期检查安全出口、疏散通道的应急照明是否完好，发现问题及时报告。对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调，做好相关台账并提交给采购人。 8、夜间值班时，保安人员要做到坚持值班守候，发现可疑、争吵、打架斗殴及寻衅滋事等不良现象应立即负责通知室外巡逻安保人员及时制止并处理，维护正常的办公秩序。 9、负责邮件文件、报刊杂志和快递包裹的接收，办公办公楼各部门的邮件文件及报刊杂志要专人派送；个人的邮件文件及报刊杂志和快递包裹放至指定位置，须由收件人签收。 10、保安人员要严守秘密，严禁泄漏本项目物业监控点等安保方面的详细资料。安保监控信息必须经采购人许可，方能调阅查看。 11、对进出办公楼区域的各类车辆（含非机动车）进行管理，维护交通秩序，保证车辆进出通畅、停放有序，杜绝任何车辆乱停乱放。 12、对外来人员进出登记，有交接班制度和交接班记录。 三、环境清洁服务内容及要求 卫生保洁服务主要内容： 建筑物室内指定办公楼区域、公共场所和室外的卫生保洁服务。 1、室外保洁服务要求： （1）公共场地：做到无纸屑、烟头、杂物；地面无污垢、积水、痰迹、纸屑、烟头、杂物。 （2）道路及办公楼出入口：每天上班之前清扫完毕，随时进行保洁，保持干净整洁，无垃圾杂物、浮沙污渍、积水、积雪等。 （3）标识、宣传牌等附属物每天擦试一次。 （4）广场、车棚、停车库(场），每天清扫两次，做到无纸屑、烟头、垃圾、杂物等，垃圾日产日清。 （5）突发应急性保洁（遇检查、雨、雪、大风天气、突发疫情等突发应急情况，提前制定好应急预案及操作流程）。 2、室内保洁服务要求： （1）公共场地及设施：每天两次清扫和拖洗大厅、楼梯、楼道、通道等地面；擦抹大厅及通道内的座椅、门窗、石材墙面及隔断、配电箱、消防柜、扶手、地脚线、指示牌等公共设施，保持干净整洁和美观；每周对石材墙面及隔断、墙面(不含办公室内部）、天花板、墙角进行一次彻底擦抹、除尘，保持玻璃、石材明亮无尘，做到墙面墙角无蜘蛛网，无掉灰、无浮尘、无污染、无乱涂乱画现象；及时清运卫生桶内垃圾和收集过道内过期报刊、纸盒。 （2）电梯：保持电梯轿厢清洁，做到轿厢四壁光亮，灯具干净无灰尘。 （3）开水间、卫生间：每日早、中、晚分3次对开水间、卫生间进行全面清洁，清洁时需悬挂标识。清洁内容包括通风换气、清洗地面和墙壁，清理垃圾，冲洗大小便池，擦抹玻璃或镜面等，做到地面、墙壁、镜面、台面及窗户干净明亮，洁具无尿渍、污渍，无异味，水池无污垢。每月对卫生间顶面进行一次擦抹。 （4）各类会议室、接待室等：每次会议室或接待室使用前后，进行一次清扫保洁，每周彻底清洁一次。清洁内容包括地面拖洗，清洁玻璃、擦抹桌椅、门窗及装饰摆设、地脚线、茶具等配套设施。 （5）指定办公楼：负责指定办公楼的室内保洁。室内清洁内容包括地面地板的擦抹，清洁玻璃、擦抹桌椅、门窗及装饰摆设、地脚线、茶具等配套设施。 （6）每年按采购人要求组织对各楼层的窗帘进行清洗一次、重新挂装。 （7）其他保洁服务事项。如临时性突击性的清洁等相关服务。 四、设备设施日常护养管理内容及要求 设备设施日常护养管理主要内容：负责办公楼灯光照明、供配电、弱电、给排水的日常护养管理。 1、灯光照明护养管理要求： （1）负责办公楼及所有附属建筑物室外的照明管理。 （2）负责室外照明的维护，发现破损或不亮等现象，应及时通知采购方进行维修和更换。 2、供配电系统护养管理要求： （1）工程人员须经有关部门严格培训并持有合格有效证件。设备房保持清洁卫生，配电柜保持表面无灰尘。 （2）值班检查及维修情况必须做好记录，并做好设备管理台帐、台卡，建立日巡、周检、月检、年检制度。 （3）高低压变电柜、变压器供电设备每月检查一次，重点检查配电房内各种设备、仪表是否处于工作正常值，发现问题及时报告处理，确保各种供电设备运行正常。 （4）确保配电房配套绝缘工具齐全，发现临期及时通知采购方更新或更换。 3、弱电系统护养管理要求： （1）定期巡查，做好记录，发现问题及时通知采购方或者维保单位，配合维保单位定期对消防联动、监控等设备进行检查，确保设备处于正常工作状态。 4、给排水设施护养管理要求： （1）随时对屋顶漏水管及地沟进行疏通，保持下水管道、落水管通畅，避免屋顶积水而产生漏水现象。 （2）雨污管正常每月巡查一次，发现问题及时向采购人报告，配合专业部门按实际情况清淤，做到出入口畅通，池盖无破损、无污渍、无污物。每次清理后及时清洁现场。 （3）定期对水龙头、各类阀门、排水设施、楼面落水管、落水口等进行巡视，如出现开裂破损等现象应及时负责更换和维修，冬季应对受冻水管进行保温处理。 （4）如出现非办公楼内部故障时，负责通知各单位并及时联系相关部门排除故障。 5、消防系统的管理要求： （1）每月对管理服务区内的消防设施器材进行一次巡查，发现问题及时报告处理。 （2）配合维保单位健全消防设施(器材）管理台帐，建立消防管理应急预案。 （3）配合维保单位确保各种消防设备，设施随时处于待发状态，做到万无一失。 五、会务服务内容及要求： 1、按照采购人的要求和安排，做好会议前的会场布置（包括会标的制作、悬挂）、茶具摆放、茶水供应、音响、灯光调试等工作，会议期间安排专人全程现场服务。 2、在几个会议同时召开期间，根据需要及时增加会务接待服务人员，确保会务保障工作落实到位。 六、工程维护内容及要求： 工程维护内容：负责办公楼工程日常维护维修工作安排，保证水、电设施的正常运转及门窗、房屋等基础设施的完好；做好每日巡查检查记录，发现问题及时处理。 工程维护要求： （1）日常维修报修15分钟内到场，维修率100%。 （2）维修人员必须持有效证件上岗。 （3）空调、消防、弱电等专业维保单位进行维保时，必须有专人随工监督。 （4）制定完备的应急预案，定期演练，防止突发事件的发生。 七、其他 1、服务期内，若因采购人物业服务需求增加，双方另行协商； 2、有关法律、法规、行业规范规定应当由物业管理公司管理的其他事项； 3、本次采购结算费用采用包干制的形式，对合同期内社会物价水平波动、劳动力价格波动作出充分必要的估计，供应商在成交后对此提出的增加费用的要求一概不予接受。

2.总体要求

（一）供应商成交后应根据服务的范围和内容，逐条分别确定拟达到的服务质量、目标及服务响应时间。 （二）具体分项指标 1、环卫保洁室内各项物品干净、环境整洁优雅，服务体现绿色环保要求； 2、工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%； 3、各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；垃圾日产日清，清运及时率100%； 4、有效投诉一周内办结率99%以上； 5、服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达99%以上； 6、安全保障稳妥、及时、有力，无重大事故发生。 （三）每季度供应商需提交季度工作总结，主要包括：本季度完成的主要工作、未完成的原因、人员编、缺勤、调休情况、履约情况、对设备设施维护保养以及其他项服务的建议意见等，并装订成册交采购人核审。

3.服务人员配备要求

| 序号 | 岗 位 | 人数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 全日制大专以上文化，普通话标准，具有较强的组织、管理、沟通能力，有3年以上同岗位管理经验。 |
| 2 | 会务主管 | 1 | 大专及以上学历，普通话标准，熟练操作办公软件，具有较强的沟通管理能力，有2年以上同岗位管理经验，无不良行为记录。 |
| 3 | 会务 | 1 | 大专及以上学历，普通话标准，身体健康，经专业培训，有会务接待服务从业经验2年以上。能够较快熟悉人员及办公环境，工作责任心强，服从管理。 |
| 4 | 保安主管 兼形象岗保安 | 1 | 男性，持保安员证，身体健康，具有较强的组织、管理、沟通能力，有3年以上同岗位管理经验。有责任心，具备良好的语言表达能力和沟通能力，接受过安保培训，有处理突发事件的经验，遵纪守法，服从管理，无不良行为记录。 |
| 5 | 保安员 | 10 | 男性，身高 1.65米以上，持保安员上岗证，有责任心，有处理突发事件的经验，遵纪守法，服从管理，无不良行为记录。值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事。 |
| 6 | 保洁主管 | 1 | 中专及以上学历，服从管理，具有较强的组织、管理、沟通能力，有3年以上同岗位管理经验。 |
| 7 | 保洁 | 19 | 初中(含）以上文化，五官端正，心理健康，无不良行为记录，具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 |
| 8 | 工程维修 | 1 | 高中（含）以上文化，持有效期内的电工证，持消防设施操作员四级及以上证书，身体健康，具有较强的沟通能力。 |
| 9、中标供应商为本项目配备的工作人员均须在法定退休年龄内（男性60周岁（不含）、女性50周岁（不含））。 10、所录用的员工应无不良记录，无刑事犯罪记录，身体健康，相貌端正，责任心强。 11、人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。凡国家有关法规规定必须持证上岗的，都应具有相应的资格证书。 12、中标供应商所提供服务不满足本项目采购需求，应按照采购人要求无条件整改到位，若整改之后还不能满足要求的，采购人有权采取终止合同、索赔等措施。 13、中标供应商需在收到中标通知后3个工作日内将所有人员证件原件提供至采购人处核验，无故逾期未提供，视为未响应招标需求，甲方有权重新组织招标工作。 |  |  |  |
| 总人数 |  | 不少于35人 |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），系统中填写的投标总报价需与《投标报价明细表》中的投标报价合计一致，未提供或提供内容不符合要求的将作无效投标处理。报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。如供应商拟投入本项目人员中有依法享受社保、住房公积金等减免政策的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未说明且报价中社保、公积金等不符合现行规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。本项目社保、公积金缴费人数比例要求不低于总人数90%。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于18人，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。

- ⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《投标报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效投标处理：

①清洁耗材费：清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、洗衣粉、中性清洁剂、不锈钢保养剂、消毒液、洁厕灵等。

②员工餐费。本项目的物业服务人员在采购人食堂就餐，根据就餐标准测算，供应商应按3万元/年将此项费用计入投标报价中。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

（4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）服务费按季度支付，按照先服务后付款的方式，根据考核结果支付费用。

（2）物业管理服务费根据采购人的考核方案及考核结果支付。

（3）付款前，成交供应商需按照采购人财务要求提供发票。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.合同续签

合同期一年，合同期满后，采购人有权根据履约情况决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次；若。若合同续签时，遇国家政策性调整，如最低工资标准上调，采购人与供应商可以就合同费用按照政策规定进行协商调整。

- 5.考核要求

每季度采购人依据附件《物业服务质量考核细则表》对物业管理单位进行考核。物业服务季度考核得分95分及以上（百分制）为合格；乙方连续考核分值低于90分两次，甲方有权解除本合同并重新组织招标。

- 6.其他情况说明

（1）供应商须提供相应承诺书，内容为：按法律法规规定规范用工，若因中标人的非规范用工产生的劳动纠纷，进而影响服务质量，产生的一切后果由中标人自行承担，与采购人无关。（未按本项要求内容提供承诺书的将被视为未实质性响应投标文件）

（2）成交供应商拟派出的针对本项目的项目负责人必须常驻项目现场。

注：本项所有要求，供应商除必须完全响应并提供《实质性要求响应及偏离表》以外，还须提供相应承诺书，未提供或提供内容不全的将作无效投标处理。

物业服务质量考核细则表（社区、部门）

部门：                          总分：                         日期：

| 评议内容 | 具体服务项目 | 总分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |

消

防

管

理

| 及时维修维护水、电设备设施，机电设备设施的日常管理 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 熟练掌握消防监控报警、干式灭火（气体）、湿式灭火（喷淋）、防排烟及消防栓五个系统的作用、位置和操作方法 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 做好全区域配装的各种灭火器材、防毒面具、烟感、喷淋设施以及楼梯、走道和出口的安全疏散指示、应急照明、通风设施等日常检查，发现过期、缺少和损坏及时上报 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 及时维修维护水、电设备设施，机电设备设施的日常管理 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

安

全

防

范

| 每周巡查外墙、大厅、公共楼道、卫生间、走廊等公共部分，确保无安全隐患 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 每月检查清除屋面、檐沟内杂物，疏通雨水口、落水管等 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 每日不定时巡视、每层消防通道门、楼梯间通道部位以及其它共用部位的门窗、玻璃、路灯等 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 随手关灯、关水、关空调 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 保安受过相关的安全护卫知识与技能岗位培训；上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 主出入口24小时值班，及时处理车辆停放不规范的现象 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 交接班有记录，对车辆进行管理和疏导并有出入记录；保持出入口环境整洁、有序、道路畅通；对大件物品搬出实行核实记录 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 原则上每4小时巡逻一次，公共通道应保持畅通，做到日巡查到位 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 配合街道开展应急预案演练 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

服

务

规

范

| 员工言行举止得体 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 员工统一着装，服务态度良好 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 员工按时上下班，无早退迟到现象 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

服

务

及

时

| 信件收发及时，有台账留存 | 4 |  |
| --- | --- | --- |

| 日常需求响应及时 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 对服务区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴、群访闹访等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时与公安部门联系 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

工

程

维

修

| 各类维修应用表单填写规范，无乱填写，无乱涂乱画，保存完好 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 接到报修要求时，能够立即做出判断，并马上回复初步处理意见。对紧急情况应携带好维修工具包，30分钟内赶到现场进行应急处理，并按照报修维修的作业标准进行规范操作，并向综合保障办报告，做好记录 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 维修工作操作应严格按照电气安全操作进行，遵守安全生产管理的各项规章制度，按检查养护的时间和质量标准，及时查验街道各电气设备是否处于安全使用状态 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 维修工作中不浪费、不造成二次损坏，未经批准，不得擅自更改现有设备和线路 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

环

境

卫

生

| 每天8：30前彻底清扫门厅、走廊及公共区域卫生，清理垃圾箱，按照垃圾分类要求及时清运垃圾 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 大楼内公共楼道、步行梯无瓜果皮壳、烟头、纸屑、痰迹等杂物，地面无积水、无污渍。如发现应在15分钟内清扫 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 公共门窗、栏杆、电梯轿厢，目视无污渍、灰尘，玻璃门窗（内）无污渍 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 广场、停车场无瓜果皮壳、纸屑，无垃圾杂物、无积水、无污渍，标识牌无乱张贴，目视表面无明显灰尘、无污迹。如发现应在15分钟内清扫。明显灰尘、无污迹。如发现应在15分钟内清扫 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 楼层公共卫生间玻璃镜面、洗手台面和地面无积水、无明显污渍、无杂物，地面无明显脚印；按时进行清洁 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 拖布和日用品要摆放整齐，每周对卫生间彻底冲刷一次 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 卫生间墙面瓷砖、门窗无灰尘，大、小便池内无污物，卫生间其他设施完好 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

会

议

服

务

| 会前及时清扫好会议室卫生，准备好会标、席卡、激光笔、茶水等 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 会中及时添加茶水，遇到突发问题及时处理 | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| 会后及时清理会场，达到随时具备使用条件。及时关闭好门窗，窗帘等，无灰尘，做到窗明几净 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 意见及建议 |  |  |  |

物业服务质量考核细则表（综合保障办）

总分：        时间：

评议内容

具体服务项目

总分

评分

综合

管理

制定规章制度、工作计划、培训计划，积极创建物业管理示范项目。

3

能够较好处理设备运行、人员稳控等突发事件。

4

办公用房装饰装修管理、物业易耗品的采购和使用管理。

5

人员流动平稳，不对甲方的正常工作产生不良影响。

5

消防

管理

建立相应的消防安全责任制度，签订消防安全目标责任书。每周对消防水泵等配套设备巡视检查，及时发现问题并解决。

8

实施防火安全责任制，明确区域消防责任人，有明确的消防组织架构。

4

应急消防器材齐全、摆放规范，在安全期内，每月巡检1次，并保存记录。

6

定期开展消防安全宣传，组织消防安全培训，员工能熟练使用消防设施。

4

每日检查消防通道、清理杂物、保持通畅。每月检查一次疏散标志和示意图，设置合理醒目。

3

房屋

管理

及时完成各项零星维修任务，维修合格率达100%，急修15分钟内到达现场查看处理，一般维修任务不超过24小时。

8

建立报修、维修和回访记录，确保服务区房屋的完好和正常的使用。

6

每日1次重点巡视检查空调主机，每周1次巡视院落及办公绿植情况，督促花卉公司更换，每周检查1次堆放杂物，及时劝阻。每月1次巡检道路、路牙、窨井盖、房屋外立面、安全防范警示标识。

7

排水系统

管理

督促维保单位完成每季1次的水质检测（出具检测报告），定期更换净水器滤芯，及时清洗水箱。

3

处理日常报修的排污管路堵塞疏通工作，督促维保单位做好服务区隔油池、化粪池日常清理工作。

3

供配电设备管理

定期对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护和重点检测，建立设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电。

8

建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，供电和维修人员必须持证上岗。及时排除故障，零星维修合格率100%。

5

加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保障完好，确保用电安全。

4

安防系统

管理

值班人员每日对监控系统的各项功能进行巡检，认真填写值班“运行值班记录”并做好交接班的情况说明。

4

当系统有异常时，应立即查明原因，确认是故障时，立即向综合保障办报告。

4

空调系统

管理

督促维保单位做好每年两次对空调系统换季维修保养工作。

3

根据环境温度，及时开启或关闭空调主机。

3

意见及

建议

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价）×50（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 评委根据供应商提供的针对本项目的整体设想与综合管理服务方案进行评分： 1、服务设想周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强，项目的重点、难点、特色与创新分析准确，措施科学有效，组织机构及各类机制完善，方案全面细致的得5分； 2、服务方案较全面，有服务设想及服务定位阐述，有项目的重点、难点、特色与创新分析及相应措施，有组织架构及机制但针对性不强的得 3分； 3、服务方案不全面，服务设想、服务定位、项目的重点、难点、特色与创新分析及相应措施不具体或不科学，针对性较差的得1分； 4、未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.2 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的实施方案（包括保洁、秩序维护、会务、工程维修等服务质量标准、服务标准及实施方案）综合评分： 1、方案全面，有详细内容，针对性强的得5分； 2、方案基本全面，有较详细的内容，针对性较强的得3分； 3、方案基本满足需求的得1分； 4、未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 突发事件应急处理方案 | 评委根据供应商提供的针对本项目突发事件应急处理预案（包括但不限于公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件、各类迎查的处理流程，处理方法，相关措施等内容。）进行评分： 1、针对项目的实际情况编制的突发事件应急处理预案全面完善，针对性强，可实施性强的得5分； 2、突发事件应急处理预案基本全面、针对性较强的、可实施性较强得 3 分； 3、突发事件应急处理预案不够全面，且针对性不强，或和项目的实际需求不够吻合的得 1分； 4、未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 规章制度 | 评委根据供应商提供本项目的人员管理方案（包括人员部门设置、人员配备、岗位设置及职责、人员培训及考核等）综合评分： 1、方案全面，有详细内容，针对性强的得5分； 2、方案基本全面，有较详细的内容，针对性较强的得3分 ； 3、方案基本满足需求的得 1 分； 4、未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2021年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容不少于安全保卫、卫生保洁、工程维修、会务服务等），并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得1分，最多得2分，未提供不得分。 注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 2 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 拟派项目经理具有： （1）45周岁以下，全日制本科及以上学历，得4分； （2）具有物业管理师职业技能三级及以上证书，得2分； （3）担任物业项目（非住宅类）5年（含）以上的项目经理履职经验，得2分。 本项最高得8分，缺项或未提供的不得分。 注：提供相关人员的身份证、学历证、职业技能三级证书、履职经验证明文件及投标人为其缴纳2024年1月1日以来近三个月连续完整的社保证明；年龄计算截止时间为开标当日。履职经验证明需提供：能反映出所要求的项目经理履职经验信息的物业管理服务合同，或履职项目的服务单位证明（加盖服务单位公章以及备注服务单位联系人和电话）证明材料。 | 8 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 拟派项目会务主管： - （1）30周岁以下，具有普通话三级乙等及以上证书的1分；具有普通话二级甲等及以上证书，得2分，此分项最高得2分； - （2）在类似物业项目（公共建筑或办公物业项目）中担任会务主管职务满3年，且获得业主好评或满意的，得2分。 - 本项最多得4分，缺项或未提供的不得分。 注：提供证书及社保机构出具的2024年以来近三个月供应商为会务主管缴纳的社保缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分；提供加盖业主单位公章的工作经验及评价证明材料（材料应能反映相关信息）。 | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 拟派项目保安主管兼形象岗： - 35周岁以下，中专及以上文化，得2分； - 在类似物业项目（公共建筑或办公物业项目）中担任保安主管职务满4年，且获得业主好评或满意的，得1分。 - 本项最多得3分，缺项或未提供的不得分。 注：提供证书及社保机构出具的2024年以来近三个月供应商为保安主管缴纳的社保缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分；提供加盖业主单位公章的工作经验及评价证明材料（材料应能反映相关信息）。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 拟派项目保洁主管： （1）40周岁以下，大专及以上学历，得2分； （2）在类似物业项目（公共建筑或办公物业项目）中担任保洁主管职务满4年，且获得业主好评或满意的，得1分。 本项最多得3分，缺项或未提供的不得分。 注：提供证书及社保机构出具的2024年以来近三个月供应商为保洁主管缴纳的社保缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分；提供加盖业主单位公章的工作经验及评价证明材料（材料应能反映相关信息）。 | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 拟派工程维修人员： 具有在类似物业项目（公共建筑或办公物业项目）担任工程维修满5年，且获得业主好评或满意的，得2分。 本项最多得2分，缺项或未提供的不得分。 注：提供证书及社保机构出具的2024年以来近三个月供应商为工程维修人员缴纳的社保缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分；提供加盖业主单位公章的工作经验及评价证明材料（材料应能反映相关信息）。 | 2 | 客观分 |
| 5.信息化管理 |  |  |  |  |
| 5.1 | 信息化管理 | 供应商具有为本项目提供服务的智能化软件系统，软件需具备： ①安保巡查管理、消防监控综合管理功能，得2分； ②保洁实时巡检、质量控制综合管理功能，得2分； ③会议管理、客户反馈综合管理功能，得2分； ④工程进度、质量管理综合管理功能，得2分。 同时提供①、②、③、④软件著作权证书及购买该软件的发票。 本项最多得8分。 | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标报价明细表

- 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 （元/月） | 分项小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 35 |  |  | 拟投入的人员不得低于35人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） | 项目经理 | 1 |  |  |  |
| （2） | 会务主管 | 1 |  |  |  |
| （3） | 会务 | 1 |  |  |  |
| （4） | 保安主管兼形象岗保安 | 1 |  |  |  |
| （5） | 保安员 | 10 |  |  |  |
| （6） | 保洁主管 | 1 |  |  |  |
| （7） | 保洁员 | 19 |  |  |  |
| （8） | 工程维修 | 1 |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  | 如供应商拟投入本项目的服务人员中有依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的，该表后须附说明材料，未提供说明材料或说明材料内容不符合政策规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。本项目社保、公积金缴费人数比例要求不低于总人数90%。 |
| （1） | 社会保险 |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （2） | 公积金 |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，否则做无效投标处理。 |
| 3 | 法定节假日工资 |  |  |  | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目要求法定节假日在岗人数不少于18人，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×13天 |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| （2） | 人员餐费 |  |  |  | 本项目的物业服务人员在采购人食堂就餐，根据就餐标准测算，供应商应按3万元/年将此项费用计入投标报价中。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |
| （2） | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  | 清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、洗衣粉、中性清洁剂、不锈钢保养剂、消毒液、洁厕灵等。往年清洁耗材的实际发生金额约为1.8万元/年，投标人可自行测算并考虑到投标报价中。 |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |
| 7 | 管理费 |  |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |  |
| 9 | 法定税费 |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。 |
| 10 | 其他费用 |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 11 | 投标总价（元） |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

序号

名称

计算公式

金额（元/月）

备注

1

最低工资标准

/

2490

2

社保单位计提费用

缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%）

≥1205.113

3

公积金单位计提费用

缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）

≥124.5

4

公积金个人计提费用

缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）

≥124.5

最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。