竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJRY-C2024-0008

项目名称：淳化街道索墅污水处理厂、青龙污水处理厂

在线监控第三方运维服务项目

南京睿跃工程项目管理有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请	1

第二章  竞争性磋商须知	4

★第三章 磋商项目需求	15

第四章  评分标准	19

第五章  合同	19

第六章  竞争性磋商文件格式及附件	21

# 第一章  竞争性磋商邀请

淳化街道索墅污水处理厂、青龙污水处理厂在线监控第三方运维服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网获取采购文件，并于2025年1月14日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJRY-C2024-0008

项目名称：淳化街道索墅污水处理厂、青龙污水处理厂在线监控第三方运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：58万元

最高限价（如有）：580000元（磋商报价超过项目最高限价作无效响应处理）

采购需求：淳化街道索墅污水处理厂、青龙污水处理厂在线监控第三方运维服务，详见采购文件。

合同履行期限：一年（总服务期两年，合同一年一签。一年合同到期，若供应商能够满足采购人的服务考核标准，采购人可以与其续签下一年度合同；若供应商不能满足采购人的服务考核标准，采购人不再与供应商签下一年度合同，采购人将重新采购；若遇上级政府政策调整等因素，要求终止第三方服务的，采购人与供应商予以合同解除。）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目整体专门面向中小型（含微型）企业。

- 本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网、南京公共采购信息网

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年1月14日14:00（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、开启

时间：2025年1月14日14:00（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

5.供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

6.（1）政府采购供应商只需在资格审查环节针对满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定提供满足相应条件的信用承诺书，无需按评审要求提供证明材料。供应商在中标（成交）后，按要求提供证明材料，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，方可发出中标（成交）通知书。

（2）不适用信用承诺的情形：

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（3）违反信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8.本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

单位地址：淳化街道土桥财政所同心街24号

联系人：臧工

联系电话：02552293669

2.采购代理机构信息

单位名称：南京睿跃工程项目管理有限公司

单位地址：南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼二楼

联系人：曾工

联系电话：13301598953

3.项目联系方式

项目联系人：曾工

电　　 话：13301598953

第二章  竞争性磋商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJRY-C2024-0008 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 淳化街道索墅污水处理厂、青龙污水处理厂在线监控第三方运维服务项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京睿跃工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼二楼 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”免费下载。 |  |
| 6 | 项目采购限价 |  | 人民币大写：伍拾捌万元整（￥580000元），超过此限价按无效响应处理 |  |
| 7 | 磋商保证金 |  | 本项目不收取磋商保证金 |  |
| 8 | 合同履行期限 |  | 一年（总服务期两年，合同一年一签。） |  |
| 9 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起90天 |  |
| 10 | 递交信息 | 时间 | 2025年1月14日14：00 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 11 | 磋商 信息 | 时间 | 2025年1月14日14：00 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 12 | 联系 事项 | 采购代理机构 | 联系人 | 曾工 |
|  |  |  | 联系电话 | 13301598953 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格〔2002〕1980号】文件标准的80%执行，工程量清单及控制价编制费（如有）按苏价服（2014）383号的80%执行，专家评审费按实际支付发生费用计取。以上费用均由成交供应商支付，无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

- 供应商的义务及注意事项

5.1集中现场答疑/勘察：采购人不组织，供应商可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.2 义务

5.2.1供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3供应商应在磋商截止时间前，将电子响应性文件通过“苏采云”系统上传投标文件。

5.2.4供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通磋商，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件作出实质性响应，相应风险应由供应商承担，包括作无效磋商处理。

5.4★政府采购信用承诺

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或南京公共采购信息网主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

5.4.1供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

5.4.2供应商参加本项目采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

5.4.3南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5.4.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随电子响应文件一并递交。

5.5本次项目不接受联合体磋商。

二、电子磋商响应文件编制

6、电子磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的电子磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。电子磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在电子磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。电子磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表、分项报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

（6）★商务条款偏离表；

（7）★中小企业声明函；

（8）★无重大违法记录声明；

（9）磋商供应商认为需提供的其他资料。

7.4磋商响应文件的技术部分。

（1） 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2） 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3） 提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4） 电子磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★技术条款偏离表；

②服务方案；

③磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5电子磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用，相应服务风险及政策性文件规定等各项费用；为完成合同约定范围内的所有服务内容工作所涉及到的技术等相关费用。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、电子磋商响应文件的提交

9、电子磋商响应文件的加密和提交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3.3条规定做无效响应处理。

9.3 有下列情形之一的电子磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交电子磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10.电子响应文件的撤回和修改

10.1 电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

10、诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

10.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

11. 电子响应文件解密

11.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

11  磋商组织

11.1 在提交电子磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12  磋商程序

12.1 依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

12.2 磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。供应商提供最终报价的方式：所有供应商在苏采云系统规定的时间内填写完最终报价表后签章并提交。

12.3 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

12.4评审过程中的澄清

12.4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

12.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

12.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

12.4.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

12.5 出现下列情形之一的电子磋商响应文件按照无效处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）电子响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

12.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

12.7出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

13、评审方法和标准。

采用综合评分法。即满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第四章。

14、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。电子磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

15．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

16. 成交通知书

16.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将前述6.6由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2） 成交供应商确定后将在南京公共采购信息网进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3） 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

16.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

16.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的在一至三年内不得参加采购人采购活动。

16.4 南京睿跃工程项目管理有限公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.5 所有电子磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，南京睿跃工程项目管理有限公司均不退回。

17、签订合同

17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和电子磋商响应文件作实质性修改。

17.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应向成交供应商支付参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

17.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

五、质疑和投诉

18、质疑

18.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，采购单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购单位。

18.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

18.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交磋商文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

18.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19. 投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- ★第三章 磋商项目需求

一、项目名称：

淳化街道索墅污水处理厂、青龙污水处理厂在线监控第三方运维服务项目

二、项目概况：

1、技术服务的目标：根据区环保局重点污染源监督管理要求，对索墅污水处理厂和青龙污水处理厂在线仪表设备进行运维工作。

2、服务范围及内容：按照《水污染源在线监测系统(C0Dcr、NH3-N等)运行技术规范-HJ·355-2019》等国家相关法律法规，对索墅污水处理厂和青龙污水处理厂的在线仪表设备进行定期运维，按规定进行定期维护保养和故障处理。

3、质量要求：合格并满足招标文件要求。

4、技术服务进度：每日核查、每周巡检并进行周标定、每月月度标定。日常仪器出现故障需及时进行处理。

三、服务清单：

| 序号 | 点位 | 产品名称 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 索墅污水处理厂进出口 | 2台COD在线分析仪 2台氨氮在线分析仪 2台总磷在线分析仪 2台总氮在线分析仪 2套流量计 2套PH 2套数据采集仪 1套自动采样器 | 人员费 | 项 | 1 | 1 |
| 2 |  |  | 交通费 | 项 | 1 | 1 |
| 3 |  |  | 设备试剂费用 | 项 | 1 | 1 |
| 4 |  |  | 设备维护费用 （详见附件1） | 项 | 1 | 1 |
| 5 |  |  | 南京市平台数据标记服务费 | 项 | 1 | 1 |
| 6 | 青龙污水处理厂进出口 | 2台COD在线分析仪 2台氨氮在线分析仪 2台总磷在线分析仪 2台总氮在线分析仪 2套流量计 2套PH 2套数据采集仪 1套自动采样器 | 人员费 | 项 | 1 | 1 |
| 7 |  |  | 交通费 | 项 | 1 | 1 |
| 8 |  |  | 设备试剂费用 | 项 | 1 | 1 |
| 9 |  |  | 设备维护费用 （详见附件1） | 项 | 1 | 1 |
| 10 |  |  | 南京市平台数据标记服务费 | 项 | 1 | 1 |
| 备注 | 含6%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

附件1：设备维护内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 操作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外采样管路清洗、清淤 | 2次/月及必要时管路通畅无泥沙 | 1．将室外取水管路淤泥吹出。 2．采用清水，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余清洗掉。 3．恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 4次/月及必要时管路透明无杂物附着 | 1．手动拆卸阀门、弯头、过滤网等部件，用试管刷清洗，清洗后装回。 2．检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 采水泵维护 | 2次/月及必要时取样泵工况及高度并加强固定 | 1．对采水泵进行加固，根据季节调整采水泵高度。 2．保证采水系统在任何情况下均正常采水。 |
| 4 | 阀门清洗 | 1次/月及必要时清洗后无堵塞渗漏 | 1．拆下阀门用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2．必要情况更换。 |
| 5 | 蠕动泵检查 | 3次/月及必要时蠕动泵无堵塞渗漏 | 1．按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2．若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 取样系统检查 | 2次/月及必要时系统能够正常取样 | 1．完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2．检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3．检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 7 | 数采仪检查 | 1次/月及必要时数据能够按要求发送 | 1．检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2．强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3．除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
| 8 | 通讯检查 | 1次/周及必要时确保数据上传通道畅通，保证数据传输率 | 1．确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接正确且牢固。 2.网络设备检查，保证通讯畅。 3.每日关注平台数据，保证数据传输率和数据有效率达标。 |
| 9 | 按钮开关检查 | 1次/周及必要时各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 10 | 监测站房维护 | 1次/周保室内整齐清洁 | 1.保持实验区台面清洁。 2.保持仪器设备摆放整齐。 3按要求存储试剂。 4.按要求处置废液。 5.定期清理室内管沟。 6.悬挂标识、操作人员证书等。 7.室内空调、照明、电器线路等运行正常。 |
| 11 | COD分析仪维护； 氨氮分析仪维护； 总磷分析仪维护； 总氮分析仪维护； PH计维护 | 1-2次/周及必要时试剂充足，管路、阀门状态正常，电极无沾污，运行稳定，比对数据合格等 | - 检查数据传输、信号传输及各模块是否正常。 - 更换试剂。 3.检查分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。 4.每月至少进行一次自动分析仪的标定和校准。 - 5.更换耗材及易损件。 6.更换蠕动泵管。 7.清除电极上污垢，检查电解液。 |

附件2：考核标准

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 | 1.无故障按环保局要求，每个厂每周巡检一次 2.周六周日、节假日及工作日发现设备异常4小时内到达现场 | 10 |
| 2 | 培训/厂 | 1.经生产厂家培训，能正常、熟练掌握有关设施的原理操作、使用、调试、维修和更换等技能 2.经环保部门指定的培训机构培训取得培训合格证书，持证上岗 | 10 |
| 3 | 维护/厂 | - 清理室内卫生，设备擦洗每个厂每周一次，尤其死角和设备底部 2.进水管路系统清洗每个厂每周一次 3.出水管路系统每个厂每周至少清洗一次 4.及时添加试剂 | 20 |
| 4 | 应急措施 | 1.报警应急：设备报警，及时调整设备手动做样，直至正常检测为止 2.超标应急：出现超标，手动重新做样，12小时内将结果和原因报告政府相关部门和甲方 | 10 |
| 5 | 设备校准 | 设备每个厂每月手动校准一次 | 10 |
| 6 | 设备校验 | 每个厂每月按照相关规范用质控样、水样对设备校验一次，甲方在线管理人员可在现场配合，校验数据必须合格 | 10 |
| 7 | 比对监测 | 环保部门随机比对，数据必须合格 | 10 |
| 8 | 设备修理 | 设备故障后12小时内向政府相关部门报告，72小时内恢复正常，超过72小时使用备用机上传数据并向市环保局报告 | 10 |
| 9 | 做好记录 | 要求记录完整，有详细的文字说明，字体端正、清楚，不得弄虚作假 | 10 |

总服务期两年，合同一年一签，第一年合同期满后，根据上一年度服务情况，由甲方对乙方进行考核，如果甲方对服务过程不满意，有权立即无责终止合同并不再续签，如果乙方在服务期内未受到环保部门行政处罚及通报批评，并且考核得分达到85分及以上，甲方有权决定是否与乙方签订后续服务合同。

# 第四章 评分标准

一、综合评分法

评标委员会对能满足招标文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商。

二、评审评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价／报价)×20 | 20 |
| 2 | 总体服务方案 （15分） | 根据供应商提供的总体服务方案情况进行评分： 服务方案全面，运作流程合理，得15分； 服务方案较完整，运作流程较合理，得11分； 服务方案基本完整，运作流程基本合理，得7分； 服务措施不完整，运作流程不合理，得3分； 不提供不得分。 | 15 |
| 3 | 实施计划 （11分） | 评委根据供应商提供的监控巡查、例行保养、定期保养计划进行评分： 计划详细、可操作性强，得11分； 计划较详细、可操作性较强，得8分； 计划一般、可操作性一般，得5分； 计划欠缺较多、不合理，得2分 不提供不得分。 | 11 |
| 4 | 故障处理、应急措施情况 （11分） | 根据供应商的制定的故障处理措施、应急措施进行评分： 制定的故障处理措施、应急措施计划详细、合理，得11分； 制定的故障处理措施、应急措施计划较详细、较合理，得8分； 制定的故障处理措施、应急措施计划一般、基本合理，得5分； 制定的故障处理措施、应急措施计划简单、合理性差的，得2分； 不提供不得分。 | 11 |
| 5 | 配备的人员情况 （11分） | 根据供应商提供的拟配备的人员情况进行评分： 人员构成合理、分工明确、专业性强，得11分； 人员构成较合理、分工较明确、专业性较强，得8分； 人员构成一般、分工基本明确、专业性一般，得5分； 人员构成不合理、分工不明确、专业性较差，得2分； 不提供不得分。 | 11 |
| 6 | 售后服务方案 （11分） | 根据供应商售后服务承诺、售后服务措施、售后服务响应时间等进行评分： 售后服务承诺全面、售后服务措施合理、售后服务响应时间短，得11分； 售后服务承诺较全面、售后服务措施较合理、售后服务响应时间较短，得8分； 售后服务承诺一般、售后服务措施一般、售后服务响应时间长，得5分； 售后服务承诺、售后服务措施、售后服务响应时间等均有所欠缺，得2分； 不提供不得分。 | 11 |
| 7 | 人员要求 （5分） | 拟投入本项目的运维人员具有自动监控运行上岗证书的，每提供一个得1分，满分5分。（提供证书扫描件加盖公章） | 5 |
| 8 | 业绩 （16分） | 供应商自2021年11月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似污水处理厂项目业绩，每提供一个得4分，满分16分。（提供合同扫描件加盖公章） | 16 |

说明：

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2  小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

# 第五章  合同

南京市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

使用单位：

服务单位：

签订日期：

南京市政府采购合同

（具体合同条款由采购人和供应商依据项目开展拟定，本文件仅供格式参考）

（采购人，以下简称甲方）为提高环保管理工作水平，为确保青龙污水处理厂和索墅污水处理厂的在线监控设备正常发挥作用，特委托                 （供应商，以下简称乙方）对其在线监控设备进行运营维护管理，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理的采购结果达成协议如下。

一、委托运营管理设施

淳化街道索墅污水处理厂、青龙污水处理厂在线监控，详见响应文件的报价清单。

二、甲方承担的义务和责任

1、保证委托乙方运行的水质自动监测设备运营环境（站房、水、电、通迅等）的正常；

2、负责配合计量院完成设备的年检，如甲方委托乙方进行设备年检，甲方则需支付乙方检定服务费（服务费另算），检定证书甲方自取（证书费用由计量院收取）；

3、建立仪器设备的技术资料和监测、报表、检修维护记录等技术档案，并保存完整；

4、配合、协调乙方人员的相关工作。

三、乙方承担的义务和责任

1、建立健全相关的岗位责任制、操作规程及维护保养制度，建立相关的工作台帐记录运行情况等；

2、自动监测仪操作人员按照《江苏省环境监测人员合格证制度》规定持证上岗；

3、自动监控系统在日常维护、现场管理、仪器检验校准以及数据采集和上报等方面严格按照《南京市污染自动监控系统管理办法》执行；

4、在发现现场设备或监测数据异常时，24小时内到现场，48小时内解决仪器故障问题，并以书面形式提交甲方和环保主管部门；

5、承担自动监控系统运行所需的试剂、损耗材（2000元以下由乙方承担、2000元及以上由甲方承担）、日常维修检验、校准费用；

6、承担由于运营工作的失误，经环保部门判定是运营方的责任而造成的环保罚款；

7、乙方派出人员在甲方场所工作时，遵守甲方有关规定及制度；

8、运营期结束，乙方需确保所有仪表运行正常并交与甲方，提供交接记录;

9、乙方工作人员服从甲方安排，安全生产，运营期间发生的一切安全责任事故由乙方负全责。

四、经费及支付方法

（一）总额：        万元（大写：          ）

（二）合同期为一年，自     年  月  日起至     年  月  日止。

（三）支付方式：采用先服务后付费的模式：合同签订后，按服务进度付款，乙方服务届满半年，甲方对乙方服务无异议后付每年合同总价的50%，乙方服务届满一年，甲方对乙方服务无异议后付每年合同总价的50%。

五、其它（违约、风险责任的承担等）

1、合同一年一签，第一年合同期满后，根据上一年度服务情况（由甲方对乙方进行考核，考核标准见合同附件），如果甲方对服务过程不满意，有权立即无责终止合同并不再续签，如果乙方在服务期内未受到环保部门行政处罚及通报批评，并且考核得分达到85分及以上，甲方有权决定是否与乙方签订后续服务合同。

2、如甲方发生厂址搬迁等不可抗情况,费用做相应扣除；

3、合同生效后，除不可抗力原因外，任何一方不得擅自取消或终止合同，违约一方按合同总金额的10%支付违约金给受损方。

4、本项目采购文件及乙方的响应文件是本协议不可分割的组成部分。

5、未尽事宜双方协商解决,协商不成，任何一方可向南京市江宁区人民法院提起诉讼。

6、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方盖章后生效。

补充条款：

严禁乙方转包和非法分包。严禁乙方擅自变更设计施工方案、增加工程价款和延误施工期限。根据《政府采购法》第四十九条、第五十条规定，政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。根据《市政府印发关于严格南京市政府投资项目概算管理规定的通知》（宁政发〔2021〕22 号）第三条规定，施工图预算和项目决算均不得突破经批准的初步设计概算。如采购人确有特殊客观原因调整工程量，应按政府投资项目管理规定和“单一来源”采购程序规范实施，所有补充合同全部公开，且所有补充合同的金额累计不得超过原合同金额的 10%。涉及供应商、代理机构的违法行为，将依据《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条等规定给予罚款、暂停一至三年参加政府采购活动等处罚；对涉及采购单位直接负责主管人员和其他直接责任人员的问题线索，移送其上级行政主管部门或纪检监察机关处理。

以下无正文

甲方：（公章 ）                     乙方：（公章）

法定代表人：                  法定代表人：

经  办  人：                   经  办  人：

电话：

开户银行:

账号:

日    期：    年  月  日       日    期：    年  月  日

附件：

考核标准

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 | 1.无故障按环保局要求，每个厂每周巡检一次 2.周六周日、节假日及工作日发现设备异常4小时内到达现场 | 10 |
| 2 | 培训/厂 | 1.经生产厂家培训，能正常、熟练掌握有关设施的原理操作、使用、调试、维修和更换等技能 2.经环保部门指定的培训机构培训取得培训合格证书，持证上岗 | 10 |
| 3 | 维护/厂 | - 清理室内卫生，设备擦洗每个厂每周一次，尤其死角和设备底部 2.进水管路系统清洗每个厂每周一次 3.出水管路系统每个厂每周至少清洗一次 4.及时添加试剂 | 20 |
| 4 | 应急措施 | 1.报警应急：设备报警，及时调整设备手动做样，直至正常检测为止 2.超标应急：出现超标，手动重新做样，12小时内将结果和原因报告政府相关部门和甲方 | 10 |
| 5 | 设备校准 | 设备每个厂每月手动校准一次 | 10 |
| 6 | 设备校验 | 每个厂每月按照相关规范用质控样、水样对设备校验一次，甲方在线管理人员可在现场配合，校验数据必须合格 | 10 |
| 7 | 比对监测 | 环保部门随机比对，数据必须合格 | 10 |
| 8 | 设备修理 | 设备故障后12小时内向政府相关部门报告，72小时内恢复正常，超过72小时使用备用机上传数据并向市环保局报告 | 10 |
| 9 | 做好记录 | 要求记录完整，有详细的文字说明，字体端正、清楚，不得弄虚作假 | 10 |

第六章 电子磋商响应文件格式

附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京睿跃工程项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交电子磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的磋商（项目名称）服务报价：总价为：______（大写）人民币（¥           ）；

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人                    ，联系方式：                   。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京睿跃工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权下面的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

附法定代表人及委托代理人身份证明

附件三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 磋商货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

1、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.请注明是第几轮报价。

附件四、分项报价表

（按照采购文件服务清单要求及格式报价）

附件五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件六、资格证明文件

附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件九、服务方案(格式自拟)

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件十、拟投入项目的人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料原件扫描件上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称：                （加盖电子公章）

附件十一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京睿跃工程项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日

附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日 期：

附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料