招　标　文　件

项目名称：江宁区智慧水务平台系统建设项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0012

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区智慧水务平台系统建设项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0012

2.项目名称：江宁区智慧水务平台系统建设项目

3.预算金额：828.39万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为778.26万元。

5.采购需求（简介）：完成江宁区智慧水务平台系统的各项内容建设。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后270天内完成系统开发、部署、调试以及配套软、硬件的采购、运输、安装、调试等工作，并具备整体上线试运行条件；试运行90天后，满足验收标准的，完成项目最终验收并正式投入运行。自项目最终验收合格之日起进入不低于三年的项目维护期。

7.本项目接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月20日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：孙建树，收件地址：南京市江宁区秣周东路10号，联系电话：025-86139002。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区城市数字治理中心

地  址：南京市江宁区秣周东路10号

联系人：孙建树

联系电话：025-86139002

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：易俊贤

联系电话：025-69613996

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 软件开发完成，具备整体上线试运行条件，经初步验收合格后，甲方支付合同总价款的40%。

8.1.3 项目完成最终验收并经决算审计，且乙方按甲方要求提交完整的验收资料、结算资料及合法有效发票后，甲方向乙方支付合同剩余款项。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

10% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.05% 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 0.05% 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 10% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性：服务类项目

## 二、项目概况

（一）项目背景

2023年2月江宁区委办公室发布《江宁区水环境综合治理行动方案(2023-2025) 》，明确将智慧水务平台列入重点投资项目，规划在2025年建成。

《南京市城市生命线安全工程建设工作方案》中要求各区水务数据“统一由智慧水务平台推送”, 智慧水务平台的功能与城市生命线重叠度超过80%（如管网GIS、实时监测、事件预警、应急联动等）。

江宁区水务目前面临着诸多挑战，现有子系统众多，数据分散孤立，缺乏统一的平台；物联感知体系建设基础较为薄弱，监测预警能力不足；此外，在排水管理、供水监管、水环境监测预警、节水管理、防汛与指挥调度等业务领域也存在迫切的模块建设及提升需求。

本项目将建立统一的智慧水务平台，在数据整合共享的基础上，建设供排水、水环境、水资源、指挥调度、移动应用等应用模块，整合现有的防汛管理等子系统，在重点点位增设水质、水位、流量等物联感知设备，增强前端感知能力，实现水务业务管理线上化、事件集约化、应急实时调度，同时，建设智慧水务指挥大屏，增强指挥调度能力。

（二）项目建设遵循标准

《水利信息分类与编码总则》（SL/T 701-2021）

《水利数据库表结构及标识符编制总则	》（SL/T 478-2021）

《水利对象基础数据库表结构及标识符》（SL/T 809-2021

《水利一张图空间信息服务规范》（SL/T 801-2020）

《水利数据目录服务规范》（SL/T 799-2020）

《水利对象分类与编码总则》（SL/T 213—2020）

《水利空间数据交换协议》（SL/T 797-2020）

《水文数据库表结构及标识符》（SL/T324-2019）

《水利数据交换规约》（SL/T783-2019）

《水利政务信息数据库表结构及标识符》（SL/T 707-2015）

《水利工程建设与管理数据库表结构及标识符》（SL/T 700-2015）

《水利空间要素图式与表达规范》（SL/T 730-2015）

《水利信息系统运行维护规范》（SL/T 715-2015）

《水利空间要素数据字典》（SL/T 729-2016）

《水利信息分类》（SL/T 701-2014）

《水质数据库表结构及标识符》（SL/T 325-2014）

《水利政务信息编码规则与代码》（SL 200-2013）

《实时工情数据库表结构及标识符》（SL 577-2013）

《水利信息核心元数据》（SL 473-2010）

《水利统计基础数据采集规范》（SL 620-2013）

《水利信息化项目验收规范》（SL 588-2013）

《水文数据GIS分类编码标准》（SL 385-2007）

《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》（SL 323-2005）

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）

《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

《城乡供水一体化数字水务评价规范》（T/FJAS 020.2-2023）

《智慧水务建设及应用评价规范》（T/ZS 0489-2023）

《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2025）

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》（GB/T 25000系列）

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国密码法》

《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB 25058-2019）

《信息安全技术 网络安全等级定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）

《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）

《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2023）

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2023）

《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）

《政务云基础设施服务平台技术要求》（YD/T 3942-2021）

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集网关（污水泵站） | 20 | 套 | 7580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 雷达液位计（污水泵站） | 2 | 套 | 7850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 电磁流量计（污水泵站） | 2 | 套 | 18600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 水质检测站（污水泵站） | 4 | 套 | 162000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 水质检测站（污水管井） | 1 | 套 | 262900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 雷达流量计（污水管网责任节点井） | 9 | 套 | 18844 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 液位监测设备（污水漫溢点） | 10 | 套 | 13100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 视频监控（污水漫溢点） | 10 | 套 | 17440 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 电子水尺（易积淹点地埋式积水监测） | 16 | 套 | 4731 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 视频监控（易积淹点） | 4 | 套 | 17925 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | LED大屏 | 1 | 套 | 123900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 水质检测站（排水泵站） | 1 | 套 | 133800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 电子水尺（引补水调度，河道水位监测） | 1 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 水质检测站（引补水调度） | 1 | 套 | 252800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 排水子系统开发服务 | 1 | 套 | 1192900 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 16 | 供水子系统开发服务 | 1 | 套 | 304100 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 17 | 水环境子系统开发服务 | 1 | 套 | 204000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 18 | 水资源子系统开发服务 | 1 | 套 | 661900 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 19 | 防汛管理子系统开发服务 | 1 | 套 | 40400 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 20 | 指挥调度子系统开发服务 | 1 | 套 | 315600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 21 | 监管子系统开发服务 | 1 | 套 | 377200 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 22 | 移动应用开发服务 | 1 | 套 | 359800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 23 | 综合维护子系统开发服务 | 1 | 套 | 511800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 24 | 系统接口开发服务 | 1 | 套 | 516500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 25 | 基础平台 | 1 | 套 | 150000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 26 | 时序数据库 | 1 | 套 | 273900 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 27 | 在线组态平台 | 1 | 套 | 150000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 28 | 工作流平台 | 1 | 套 | 189600 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 29 | 短信服务费 | 1 | 项 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 30 | 服务器操作系统（信创） | 6 | 套 | 6500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 31 | 关系型数据库（信创） | 1 | 套 | 100000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 32 | 中间件（信创） | 1 | 套 | 50000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 33 | 数据治理服务 | 1 | 项 | 85600 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

#### 1.采集网关（污水泵站）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、具备以太网、4G、WiFi等不同上网方式，满足现场的需求； 2、内置主流PLC协议、支持OPC协议、实现远程组态； 3、支持数据透传，支持远程调试、程序上下载； 4、2路RS232/485/422接口, 支持串口扩展； 5、3路网口10/100Mbps，交叉直连自适应； 6、具备数据缓存功能，一旦网络出现问题，可以本地缓存，等网络恢复后直接上传至数据中心，确保数据完整性； 7、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 8、相关安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、可实现远程数据配置，根据不同的现场灵活配置，确保本地设备的可换性，无需现场配置； 2、现场采集端支持SD卡，确保本地能支持大量数据存储。支持历史数据缓存； 3、可远程进行产品固件升级； 4、安装地点：开发区1#泵站、开发区2#泵站、开发区3#泵站、开发区4#泵站、开发区5#泵站、开发区6#泵站、南旺沟泵站、205泵站、牧龙河泵站、兴民路泵站、方前泵站、洋桥泵站、齐武路泵站、9号泵站、新河村泵站、东沟泵站、中前泵站、鞭鞍河泵站、商城泵站、城北临时泵站。 |

#### 2.雷达液位计（污水泵站）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、量程：10m/20m； 2、精度：±2mm； 3、频率：80GHz； 4、具备蓝牙调试功能； 5、防护等级：IP68； 6、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 7、相关安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、天线材质：ABS； 2、外壳材质：ABS； 3、过程连接：G1½"A； 4、安装连接：G1"A； 5、工作温度：-40~70℃； 6、信号输出：RS485/Modbus 6～30V DC； 7、安装地点：205泵站、牧龙河泵站，可根据实际需要进行调整。 |

#### 3.电磁流量计（污水泵站）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、插入式； 2、公称通径F: DN100(4")-DN1000(40")； 3、球阀及安装底座Q3: G2 304SS螺纹球阀，304SS安装底座； 4、准确度M: 1.5级； 5、接入本项目建设的智慧水务平台； 6、相关安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、输出及供电电源AA: 4-20mA+脉冲+RS485，220VAC； 2、插入电极材质： 电极316LSS，检测头ABS塑料，插入杆304SS； 3、电气接口、外壳材质及防护等级WA：分体式，M20×1.5缆塞，铝合金，IP65 ； 4、分体线缆长度00: 10m； 5、安装地点：205泵站、牧龙河泵站，可根据实际需要进行调整。 |

#### 4.水质检测站（污水泵站）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、COD水质在线自动监测仪 （1）量程：0-5000mg/L（可拓展）； （2）分析方法：重铬酸钾氧化分光光度法； （3）准确度：±5%； （4）检出限：≤5mg/L； （5）重复性：不超过2%； （6）实际水样比对测试：COD>50mg/L，相对误差≤10%；COD<50mg/L，相对误差≤5mg/L。 2、总磷水质在线自动监测仪 （1）量程：0-50mg/L（可拓展）； （2）分析方法：钼酸铵分光光度法； （3）准确度：±5%； （4）检出限：0.005mg/L； （5）重复性：不超过2%； （6）实际水样比对测试：≤10%。 3、氨氮水质在线自动监测仪 （1）量程：0-300mg/L（可拓展）； （2）分析方法：水杨酸分光光度法； （3）准确度：标液浓度为2.0mg/L时，±8%；标液浓度为5.0mg/L时，±5%；标液浓度为8.0mg/L时，±3%； （4）检出限：≤0.02mg/L； （5）重复性：不超过2%； （6）实际水样比对测试：水样浓度≤2.0mg/L时，绝对误差≤0.2mg/L，水样浓度＞2.0mg/L时，相对误差≤10%。 4、机柜 （1）机柜尺寸（长×宽×高）：900mm×900mm×2117mm（误差±5%）。满足机柜内部设备安装、散热、维护等使用需求； （2）材质：镀锌板；漆面：户外喷粉为聚丙烯。 5、采水单元 （1）采水管路采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，配水管路具备水气反冲洗功能； （2）采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不致被捣坏； （3）采水系统各部件满足现场使用环境和系统运行要求，具备良好的耐腐蚀性、密封性和可靠性；自吸泵选用技术成熟、性能稳定、质量可靠的产品，确保采水系统工作的可靠性和使用寿命； （4）采水单元采用管道反冲洗、高压水射流等物理清洗方式，禁止使用化学清洗剂或任何可能造成水体二次污染的清洗方法。 6、控制单元：由A\B 桶装置（采样、配样、留样）和控制及数采传输两部分组成，控制采水和配样，完成监测仪器的数据采集、输出等； 7、辅助单元 （1）配备废液收集单元，收液量须满足人工维护周期>1个月； （2）全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐； （3）保证分析仪器运行时所用的易变质化学试剂处于4±2°低温保存，试剂箱具有冷藏温度监控功能，超温自动告警。 8、试剂：提供COD、氨氮、总磷检测专用试剂，满足采集频率2小时1采，1天测12组要求，并提供3年试剂； 9、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 10、相关水质站设施配套（水电接入、地基基础等）、网络通讯、安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、安装地点：开发区6#泵站、兴民路泵站、方前泵站、洋桥泵站。 |

#### 5.水质检测站（污水管井）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、COD水质在线自动监测仪 （1）量程：10-1500mg/L； （2）分析方法：重铬酸钾氧化分光光度法； （3）标定周期≤7天； （4）测量精度：≤±10%； （5）消解温度：175℃； （6）消解时间：20分钟； （7）检出限：10mg/L。 2、总磷水质在线自动监测仪 （1）量程：0.1-10mg/L； （2）分析方法：钼酸铵分光光度法 （3）标定周期≤7天； （4）测量精度：≤±10%； （5）消解温度：120℃ （6）消解时间：10分钟 （7）检出限：0.02mg/L。 3、氨氮水质在线自动监测仪 （1）量程：0.8-60mg/L； （2）分析方法：水杨酸分光光度法； （3）标定周期≤7天； （4）测量精度：≤±10%； （5）检出限：0.2mg/L。 4、机柜 （1）机柜尺寸（长×宽×高）：900mm×900mm×2117mm（误差±5%）。满足机柜内部设备安装、散热、维护等使用需求； （2）材质：镀锌板 ；漆面：户外喷粉为聚丙烯。 5、采水单元 （1）采水管路采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，配水管路具备水气反冲洗功能； （2）采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不致被捣坏； （3）采水系统各部件满足现场使用环境和系统运行要求，具备良好的耐腐蚀性、密封性和可靠性；自吸泵选用技术成熟、性能稳定、质量可靠的产品，确保采水系统工作的可靠性和使用寿命； （4）采水单元采用管道反冲洗、高压水射流等物理清洗方式，禁止使用化学清洗剂或任何可能造成水体二次污染的清洗方法。 6、配水及预处理单元 （1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； （2）所选管材满足现场使用环境及系统连续运行要求，具备与使用工况相适的机械强度、耐腐蚀性和化学稳定性；与水样接触的管材不得发生析出、吸附等影响，不得对水样代表性和监测结果准确性造成不利影响； （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。 7、控制单元 （1）支持中文显示，操作方便； （2）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； （3）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据自动添加数据标识，能自动识别异常监测数据，并主动上传至平台； （4）控制器输入输出接口有余量且不少于四路，以便以后扩展； （5）控制器的电磁兼容性能符合《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》GB/T 18268.1-2025的要求，并具备电源隔离、信号隔离及必要的防雷接地措施； （6）具备对留样单元的留样、排样的控制功能； （7）具备与现有视频监控设备联网对接的能力。在采购人提供现有视频监控设备清单、接口协议、账号权限等必要条件下，实现视频联网接入、画面查看及状态查询。对于校时、重启、参数设置、软件升级、远程维护等功能，以现有视频监控设备具备相应开放接口和管理权限为前提； （8）具备参数设置功能，能够对小数位、报警(超标)上下限等参数进行设置； （9）具备各仪器监测结果、重要状态参数(包括校准时间及结果、仪器修正数据等)、运行流程、报警信息等显示的功能； （10）系统具备三级权限管理功能，至少包括系统管理员、运维管理人员和普通操作人员三级权限，并支持按角色对系统登录、参数设置、设备控制、数据查询、数据导出等功能进行分级授权管理； （11）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息； （12）具有监测数据查询、数据分类功能，可存储不少于1年的原始数据和运行日志； （13）能够采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；能够采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； （14）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求； （15）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 8、质控单元 （1）仪器设备、集成系统具有自动平行样测定功能，并能将平行样结果独立保存到数据库中；加标量、加标定容误差在±5％以内； （2）具备按照设定周期或远程发送命令实现对仪器标样自动核查、自动加标回收率、平行样品自动测试等质控措施； （3）具备根据不同质控方案进行动态加标、密码加标等制样功能； （4）具备自动实现加标量、标液浓度和定容体积设置的功能，并将加标量、标液浓度和定容体积信息保存并上传至平台；具备自动切换标样管和水样管的功能，以免交叉污染；具备故障自动报警功能； （5）具备接收远程控制命令，实现在任意时间制定任意浓度、任意加标量的制样功能；具备接受本地和远程控制设置自动实现加标量、标液浓度和定容体积设置的功能。 9、辅助单元 （1）配备废液收集单元，收液量须满足人工维护周期>1个月； （2）配备UPS，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4h； （3）采样泵等仪器须进行减震防噪处理，避免对其他精密仪器的干扰； （4）全部设备、仪器的供电电缆和信号电缆采用屏蔽电缆，穿管或在线槽内规范敷设，布线整齐牢固，并满足抗干扰及安全运行要求； （5）保证分析仪器运行时所用的易变质化学试剂处于4±2°低温保存，试剂箱具有冷藏温度监控功能，超温自动告警。 10、试剂：提供COD、氨氮、总磷检测专用试剂，满足采集频率4小时1采，1天测6组要求，并提供3年试剂； 11、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 12、相关水质站设施配套（水电接入、地基基础等）、网络通讯、安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、安装位置需中标后经现场勘查后确定。 |

#### 6.雷达流量计（污水管网责任节点井）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、雷达式非接触测量，水位雷达波束角≤8°； 2、流量、流速、水位一体输出； 3、水位量程：20m； 4、水位准确度：±1mm； 5、工作温度：-40℃~80℃； 6、测速范围：0.02～30m/s（0.02～21m/s、21m～30m/s）； 7、测速精度：8.8mm/s； 8、含太阳能供电套装、信号传输、支架杆件； 9、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 10、相关安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、水位雷达频率：80GHz； 2、水位雷达天线类型：平面微带阵列天线； 3、流速雷达发射角：12°×12； 4、流速雷达工作频率：24GHz； 5、工作电流：65mA@12V DC； 6、工作电压：6～30V DC； 7、安装地点：高新区和东山街道节点井，高新区和淳化街道节点井，东山总部园和农副物流节点井，横溪陶吴集镇和空港开发区节点井，高新区往高桥系统节点井，南区系统中秣陵、未来科技城、开发区节点井3套，滨江开发区和江宁街道（以实际安装位置为准）。 |

#### 7.液位监测设备（污水漫溢点）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、量程：0-15米； 2、测量精度：±1.5mm； 3、重复性：±1mm； 4、保护等级：IP68（通过水深6米，静置72小时，防尘12小时防护检测）； 5、静压式水位计，量程5米，补雷达盲区； 6、静压精度：±5mm（满量程）； 7、通过绝缘性能200MΩ要求； 8、具有虚假回波显示、编辑、屏蔽虚假信号功能；虚假回波存储功能；具有零点回波功能； 9、报警点：可无限制设置； 10、上报点：数据上报间隔可配置，支持1s～24小时范围内设置；设备配置152Ah电池； 11、双核处理器电子单元，加快处理速度； 12、具备识变增益功能，根据不同工况，仪表自动调整信号强度，增加仪表可靠性和稳定性； 13、具备抗电磁干扰功能，周围有用电干扰时，因为电压不稳时会有浪涌引起的干扰信号，仪表能自动屏蔽掉； 14、工作温度-40℃-70℃；在温度40摄氏度，湿度95%保持四小时，工作正常； 15、内置温度补偿； 16、具备手机APP调整功能； 17、具备便携式外接调试模块； 18、具备电流调整，偏差现场校正功能； 19、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 20、相关安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、供电范围：6-26V DC； 2、通讯接口：RS-485； 3、存放温度：-40－+70℃； 4、通讯：设备支持4G、3G、2G、NB-IoT等无线通信方式中的至少一种，并可根据现场网络条件采用经采购人认可的其他通信方式； 5、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 6、安装地点：竹新路、鞭鞍街、金盛路、丰泽路、润发路、万福路、兴业路、泥塘路、富清街、文靖东路。 |

#### 8.视频监控（污水漫溢点）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、球形摄像机 （1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS； （2）像素：400万； （3）最大分辨率：2560×1440； （4）最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； （5）最大补光距离：150m（红外）； （6）镜头焦距：4.8mm～154mm； （7）镜头光圈：F1.6~4.0； （8）视场角：水平：55.8°~ 2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~ 2.7°； （9）光学变倍：32倍； （10）定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； （11）可视域功能：支持； （12）支持人脸检测、周界防范； （13）防抖功能：电子防抖； （14）透雾功能：电子透雾； （15）网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； （16）语音对讲：支持； （17）防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； （18）接口类型：RJ45接口；RS485接口； （19）存储卡：512G。 2、太阳能供电套装 （1）太阳能板 最大功率：200Wp；工作电压：19.60V；工作电流：10.21A；开路电压：23.78V；短路电流：11.55A；组件转化效率：≥17.2%；电池片转化效率：≥20%；最大功率温度系数：-0.42%/K；开路电压温度系数：-0.30%/K；短路电流温度系数：+0.04%/K；绝缘强度：1000V； 电池片类型：单晶硅；主体材料：硅/钢化玻璃/铝框；电池片尺寸：70mm×210mm；电池片数量：4×18； （2）磷酸铁锂电池 充电电压：14.6V；标准放电电流：5A；最大放电电流：10A； 低温放电性能：≥60%标称容量（-20℃，0.2C）；高温放电性能：≥90%标称容量（60℃，0.2C）；运行功耗：≤50mA；休眠模式：支持，功耗≤1mA；循环寿命：≥1500次；控制器类型：MPPT；充电接口：1路，2芯防水接头；放电接口：1路，Φ5.5mm×Φ2.1mm×10mm；通讯方式：RS485； （3）安装支架：Q235钢材质；抱箍安装，适配100-180mm立柱；三角支架形式，安装便利；支持太阳能板和电池安装； 3、立杆：杆高3米，含地笼、成套防水箱（配置空开、防雷器等电气元件）； 4、网络传输：互联网宽带，100M，3年； 5、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 6、相关安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、球形摄像机 （1）音频输入：1路（LINE IN；裸线）； （2）音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； （3）报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； （4）报警输出：1路； （5）供电方式：DC12V/3A（-10%~+25%）； （6）球机尺寸：6寸； 2、安装地点：竹新路、鞭鞍街、金盛路、丰泽路、润发路、万福路、兴业路、泥塘路、富清街、文靖东路。 |

#### 9.电子水尺（易积淹点地埋式积水监测）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、地埋式积水测点； 2、内置电池供电（3.6V锂亚电池），无积水的情况下，可连续工作5年； 3、水位量程≤1.5m； 4、水位误差±1cm（@25℃，101kPa）； 5、分辨率：1mm； 6、输出信号：NB-IoT网络上传； 7、外壳材质：304不锈钢； 8、防护等级：IP68； 9、数据接入本项目建设的智慧水务平台 10、相关安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、安装地点：东山主城区积淹点。 |

#### 10.视频监控（易积淹点）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、球形摄像机 （1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS； （2）像素：400万； （3）最大分辨率：2560×1440； （4）最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； （5）最大补光距离：150m（红外）； （6）镜头焦距：4.8mm～154mm； （7）镜头光圈：F1.6~4.0； （8）视场角：水平：55.8°~ 2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~ 2.7°； （9）光学变倍：32倍； （10）定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； （11）可视域功能：支持； （12）支持人脸检测、周界防范； （13）防抖功能：电子防抖； （14）透雾功能：电子透雾； （15）网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； （16）语音对讲：支持； （17）防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； （18）接口类型：RJ45接口；RS485接口； （19）存储卡：512G； 2、太阳能供电套装 （1）太阳能板 最大功率：200Wp；工作电压：19.60V；工作电流：10.21A；开路电压：23.78V；短路电流：11.55A；组件转化效率：≥17.2%；电池片转化效率：≥20%；最大功率温度系数：-0.42%/K；开路电压温度系数：-0.30%/K；短路电流温度系数：+0.04%/K；绝缘强度：1000V； 电池片类型：单晶硅；主体材料：硅/钢化玻璃/铝框；电池片尺寸：70mm×210mm；电池片数量：4×18； （2）磷酸铁锂电池 充电电压：14.6V；标准放电电流：5A；最大放电电流：10A； 低温放电性能：≥60%标称容量（-20℃，0.2C）；高温放电性能：≥90%标称容量（60℃，0.2C）；运行功耗：≤50mA；休眠模式：支持，功耗≤1mA；循环寿命：≥1500次；控制器类型：MPPT；充电接口：1路，2芯防水接头；放电接口：1路，Φ5.5mm×Φ2.1mm×10mm；通讯方式：RS485； （3）安装支架：Q235钢材质；抱箍安装，适配100-180mm立柱；三角支架形式，安装便利；支持太阳能板和电池安装； 3、立杆：杆高3米，含地笼、成套防水箱（配置空开、防雷器等电气元件）； 4、网络传输：互联网宽带，100M，3年； 5、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 6、相关安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、球形摄像机 （1）音频输入：1路（LINE IN；裸线）； （2）音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； （3）报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； （4）报警输出：1路； （5）供电方式：DC12V/3A（-10%~+25%）； （6）球机尺寸：6寸。 2、安装地点：东山主城区积淹点。 |

#### 11.LED大屏

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、LED 全彩显示屏 （1）尺寸：5.44m*1.6m（宽*高）= 8.704㎡； （2）物理像素点间距：1.25mm； （3）物理像素密度：640000点/M2； （4）白平衡亮度：0cd/㎡-1200cd/㎡可调； （5）视角水平：≥160°,垂直：≥160°； （6）灰度等级：100%亮度，16bit；70%亮度，15bit；50%亮度，13bit；20%亮度，12bit； （7）换帧速度：≥60帧/秒； （8）刷新频率：支持软件调节900-4200Hz； （9）扫描方式：动态恒流； （10）环境/工作温度：-20℃～60℃； （11）相对湿度：10%～95%； （12）连续工作时间：≥7×24小时； （13）屏幕寿命：≥100,000（Hrs）； （14）无故障工作时间 连续工作时间：≥10000小时，无故障； （15）平整度 整屏拼缝和平整度：≤1mm； （16）亮度均匀性：≥98%； （17）色度均匀性：发光点中心距偏差≤2%，色度均匀性±0.002（Cx，Cy之内）； （18）产品安全性：产品在溶液浓度5%Nacl溶液试验箱及烟雾温度：35°C实验时间：16h试验后，样品的表面、内部线路部分及机械转运无腐蚀； （19）该产品涉及国家强制性产品认证（CCC认证证书），签订合同时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的CCC产品认证证书。 2、视频处理器 （1）五画面；带载1040万、横向最大16384、纵向最大8192； （2）输入：4xDVI，1xHDMI2.0,1x3G SDI； （3）输出：16x网口，4x10G光纤，1xHDMI预监，支持HDR输出，支持3D功能，专业控制软件。 3、LED智能配电箱：10KW，PLC控制。 4、安装支架：模块化框架式标准支架 全钢质材料、黑色喷漆成型、表面消除反光措施、所有紧固件采用镀锌钝化工艺, 拼接机架具有上下左右、前后的调整功能，平面平整度不大于0.2mm； 5、相关安装调试、辅材（信号线、电缆等）、拆旧服务等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、LED全彩显示屏 （1）发光像素：SMD0808三合一黑灯； （2）工作电压：AC220V/380V±10%，50Hz（三相五线制）； （3）平均功耗：≤180W/m²； （4）最大功耗：≤400W/m²； （5）配电系统：工控远程智能上电； （6）维护方式：模组、电源、信号驱动完全前维护，满足现场快速维修需求； （7）控制方式：屏幕像素与控制机显示器点点对应，同步映射； （8）控制设备：纯硬件系统设备：整套系统采用纯嵌入式硬件设备，确保系统运行的稳定性； （9）噪音：麦克风与样品外表距离1米，针对测试面≤10dB(A)。 |

#### 12.水质检测站（排水泵站）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、氨氮在线分析仪 （1）分析方法：水杨酸分光光度法； （2）前处理方式：吹气加热蒸馏； （3）消解温度：60℃； （4）测量范围：(0～1/5/20/100) mg/L；可调； （5）准确度：±5%； （6）分辨率：0.01mg/L； （7）重复性：≤5%； （8）零点漂移：±2%； （9）量程漂移：±2%； （10）检出限：0.02mg/L； （11）测量时间：≤10min； （12）MTBF：≥1440小时/次； （13）能进行自动测定和手动测定两种工作模式的设置及时间常量的设定；具备自动校准和标样自动核查功能；能对试样进行测定，自动保存结果；能按天查询、按小时查询测量结果；具备浓度超过设定值时自动报警、设备故障及缺试剂报警；具备仪器运行状态信息输出、接受远程控制；能储存至少3年的测量数据。 2、微型站房 （1）钢结构； （2）面积：1平方米； （3）防护等级：IP65； （4）含机柜空调。 3、采水单元 （1）采水管路采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，配水管路具备水气反冲洗功能； （2）采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不致被捣坏； （3）采水系统各部件满足现场使用环境和系统运行要求，具备良好的耐腐蚀性、密封性和可靠性；自吸泵选用技术成熟、性能稳定、质量可靠的产品，确保采水系统工作的可靠性和使用寿命； （4）采水单元采用管道反冲洗、高压水射流等物理清洗方式，禁止使用化学清洗剂或任何可能造成水体二次污染的清洗方法。 4、配水及预处理单元 （1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； （2）所选管材具备良好的机械强度及化学稳定性、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响； （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障均不能影响其他仪器的测试。 5、控制单元 （1）控制单元与各分析仪器采用总线连接，可采用一主多从，电气连接采用RS-232/485或者TCP/IP总线形式； （2）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； （3）具备自动采集数据功能，包括自动采集在线分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至平台； （4）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试； （5）具备对自动监测分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； （6）具备对留样单元的自动留样、自动排样的控制功能； （7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； （8）具备仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能； （9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（零点核查数据、跨度核查数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息； （10）配置无线通讯模块，通过无线通讯方式完成数据传输要求（实现≥6个地址传送功能），将水站的相关数据实时上送至用户指定的上层数据平台软件； （11）具备控制系统运行设置功能：基站控制系统接受本地和远程设置常规数据、异常数据及超标数据自动识别的多种智能运行模式，有效判别异常数据和超标数据；具备设置水质监测系统自动并行分析或顺序分析功能，对常规约束性指标、富营养化指标和有检出指标进行周期监测，对常规评价指标、未检出指标和高风险污染指标进行同时或顺序监测（每24小时测试1次），对未检出指标一旦检出后系统自动判别超标数据并进入应急监测，周期缩短加密测试，由系统设备自动完成，并具备全流程质控系统； （12）满足关于印发《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》等文件的通知之附件6《地表水自动监测系统通信协议技术规定》（试行）中要求的系统数据标记，如电源故障、取水故障、仪器故障、仪器通讯故障、现场启动测试等； （13）具备单独为各仪器监测运行周期进行设置的功能； （14）具备异常数据判别功能，并实施相关设置的质控操作。具备自动实现加标量、标液浓度和定容体积设置的功能，并将加标量、标液浓度和定容体积信息保存并上传至平台； （15）控制系统单元具备对监测仪器功能管理，包括标样核查、仪器日志、校准功能、数据查询、量程切换、断电保护、自动报警、零点漂移、跨度漂移等自动质控功能等； （16）具备接收中平台的远程访问功能，实现包括校时、复位、测试、下次测试时间、测试周期（频率）、紧急监测、留样方式控制等功能，并对命令进行响应； （17）数据传输支持一点多传、断点续传。 6、辅助单元 （1）配备废液收集单元，收液量需满足人工维护周期>1个月； （2）全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐； （3）保证分析仪器运行时所用的易变质化学试剂处于4+2°低温保存，试剂箱具有冷藏温度监控功能，超温自动告警。 7、试剂 提供氨氮检测专用试剂，满足采集频率2小时1采，1天测12组要求，提供3年试剂； 8、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 9、相关水质站设施配套（水电接入、地基基础等）、网络通讯、安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、安装地点：金村沟泵站。 |

#### 13.电子水尺（引补水调度，河道水位监测）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、电子水尺 （1）水位测量精度：1cm； （2）分辨率：0.1cm、1cm； （3）量程：240cm； 2、立杆：高2米，直径76mm，壁厚2.0mm；材质镀锌管，表面喷塑处理； 3、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 4、相关安装调试、辅材、网络流量等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、电子水尺 （1）直流供电（默认）：DC 10～30V； （2）输出方式：GPRS/GSM； （3）数据上传：GPRS进行数据上传，数据上传间隔20-65535s可设； （4）参数设置：用提供的配置软件通过 USB 接口进行配置； （5）主机最大功耗：1W； （6）单节水尺最大功耗：0.05W。 2、安装地点：金村沟泵站前池。 |

#### 14.水质检测站（引补水调度）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、氨氮在线分析仪 （1）分析方法：水杨酸分光光度法； （2）前处理方式：吹气加热蒸馏； （3）消解温度：60℃； （4）测量范围：(0～1/5/20/100) mg/L； 可调； （5）准确度：±5%； （6）分辨率：0.01mg/L； （7）重复性：≤5%； （8）零点漂移：±2%； （9）量程漂移：±2%； （10）检出限：0.02mg/L； （11）测量时间：≤10min； （12）MTBF：≥1440小时/次； （13）能进行自动测定和手动测定两种工作模式的设置及时间常量的设定；具备自动校准和标样自动核查功能；能对试样进行测定，自动保存结果；能按天查询、按小时查询测量结果；具备浓度超过设定值时自动报警、设备故障及缺试剂报警；具备仪器运行状态信息输出、接受远程控制；能储存至少3年的测量数据。 2、高锰酸盐指数在线分析仪 （1）分析方法：高锰酸钾氧化法； （2）测量范围：0～20 mg/L；可调； （3）准确度： ±5%； （4）分辨率： 0.001mg/L； （5）重复性：≤5%； （6）零点漂移：±3%； （7）量程漂移：±3%； （8）检出限：≤0.1mg/L； （9）测量时间：≤40min； （10）MTBF：≥1440小时/次； （11）能进行自动测定和手动测定两种工作模式的设置及时间常量的设定；具备自动校准和标样自动核查功能；能对试样进行测定，自动保存结果；能按天查询、按小时查询测量结果；具备浓度超过设定值时自动报警、设备故障及缺试剂报警；具备仪器运行状态信息输出、接受远程控制；能储存至少3年的测量数据。 3、总磷在线分析仪 （1）分析方法：钼酸铵分光光度法； （2）测量范围：(0～1/5/10) mg/L；可调； （3）检测方式：红外检测，抗浊度干扰强； （4）消解温度：125℃； （5）准确度： ±3%； （6）分辨率： 0.001mg/L； （7）重复性：≤3%； （8）零点漂移：±2%； （9）量程漂移：±2%； （10）检出限：≤0.005mg/L； （11）测量时间：≤25min； （12）MTBF：≥1440小时/次； （13）能进行自动测定和手动测定两种工作模式的设置及时间常量的设定；具备自动校准和标样自动核查功能；能对试样进行测定，自动保存结果；能按天查询、按小时查询测量结果；具备浓度超过设定值时自动报警、设备故障及缺试剂报警；具备仪器运行状态信息输出、接受远程控制；能储存至少3年的测量数据。 4、微型站房 （1）钢结构； （2）面积：1平方米； （3）防护等级：IP65； （4）含机柜空调。 5、采水单元 （1）采水管路采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，配水管路具备水气反冲洗功能； （2）采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不致被捣坏； （3）采水系统各部件满足现场使用环境和系统运行要求，具备良好的耐腐蚀性、密封性和可靠性；自吸泵选用技术成熟、性能稳定、质量可靠的产品，确保采水系统工作的可靠性和使用寿命； （4）采水单元采用管道反冲洗、高压水射流等物理清洗方式，禁止使用化学清洗剂或任何可能造成水体二次污染的清洗方法。 6、配水及预处理单元 （1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； （2）所选管材具备良好的机械强度及化学稳定性、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响； （3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障均不能影响其他仪器的测试。 7、控制单元 （1）控制单元与各分析仪器采用总线连接，可采用一主多从，电气连接采用RS-232/485或者TCP/IP总线形式； （2）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； （3）具备自动采集数据功能，包括自动采集在线分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至平台； （4）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试； （5）具备对自动监测分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； （6）具备对留样单元的自动留样、自动排样的控制功能； （7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； （8）具备仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能； （9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（零点核查数据、跨度核查数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息； （10）配置无线通讯模块，通过无线通讯方式完成数据传输要求（实现≥6个地址传送功能），将水站的相关数据实时上送至用户指定的上层数据平台软件； （11）具备控制系统运行设置功能：基站控制系统接受本地和远程设置常规数据、异常数据及超标数据自动识别的多种智能运行模式，有效判别异常数据和超标数据；具备设置水质监测系统自动并行分析或顺序分析功能，对常规约束性指标、富营养化指标和有检出指标进行周期监测，对常规评价指标、未检出指标和高风险污染指标进行同时或顺序监测（每24小时测试1次），对未检出指标一旦检出后系统自动判别超标数据并进入应急监测，周期缩短加密测试，由系统设备自动完成，并具备全流程质控系统； （12）满足关于印发《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》等文件的通知之附件6《地表水自动监测系统通信协议技术规定》（试行）中要求的系统数据标记，如电源故障、取水故障、仪器故障、仪器通讯故障、现场启动测试等； （13）具备单独为各仪器监测运行周期进行设置的功能； （14）具备异常数据判别功能，并实施相关设置的质控操作。具备自动实现加标量、标液浓度和定容体积设置的功能，并将加标量、标液浓度和定容体积信息保存并上传至平台； （15）控制系统单元具备对监测仪器功能管理，包括标样核查、仪器日志、校准功能、数据查询、量程切换、断电保护、自动报警、零点漂移、跨度漂移等自动质控功能等； （16）具备接收中平台的远程访问功能，实现包括校时、复位、测试、下次测试时间、测试周期（频率）、紧急监测、留样方式控制等功能，并对命令进行响应； （17）数据传输支持一点多传、断点续传。 8、辅助单元 （1）配备废液收集单元，收液量需满足人工维护周期>1个月； （2）全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐； （3）保证分析仪器运行时所用的易变质化学试剂处于4+2°低温保存，试剂箱具有冷藏温度监控功能，超温自动告警。 9、试剂 提供CODMn、氨氮、总磷检测专用试剂，满足采集频率2小时1采，1天测12组要求，提供3年试剂； 10、数据接入本项目建设的智慧水务平台； 11、相关水质站设施配套（水电接入、地基基础等）、网络通讯、安装调试、辅材等费用须包含在报价中。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、安装地点：云台山河。 |

#### 15.排水子系统开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、运行总览 （1）运行总览 ①支持对全区污水处理设计总体规模、日均污水处理总量、处理厂运行负荷率进行统计分析，并对污水厂、污水泵站、污水管网等设施数量进行汇总统计； ②基于GIS地图可视化呈现城市污水、雨水排放系统主要设施分布，包括重点排放单位、管网及附属设施、污水泵站、污水处理厂、排口等； ③支持动态图层控制管理，按行政区划、排水片区、污水/雨水系统等分类展示，支持排水设施图层叠加； ④支持按设施名称关键字进行全局搜索并自动定位，支持查看各设施的属性数据、实时监测及预警数据,支持方便快速查找特定排水设施。 （2）在线监测, ①监测设备总览：支持对水位、流量、水质、视频监控等监测设备数量进行分类统计，分析监测设备在线状态，实现排水系统监测点位落图展示，支持按行政区划、监测对象、设备分类进行落图筛选； ②排水户监测：支持查看重点排水户排放流量、污染物特征因子的实时数据、排放限值、历史趋势、当前报警及历史报警情况； ③排水管网监测：支持查看排水管网节点井水质监测点水质数据，污水漫溢点的水位、管网充满度、压力、流量数据及趋势分析；支持设置水位警戒线并触发报警，支持查看当前报警及历史报警； ④污水泵站监测：支持以组态监控画面展示泵站工艺流程图，对前池液位、流量、水质、水泵运行状况、视频监控等进行实时监视、历史数据趋势分析，支持查看当前报警及历史报警； ⑤污水厂运行监控：支持展示污水处理厂主要实时进出水运行数据，包括进水流量、进水水质（pH值、COD、BOD、TP、TN、氨氮等），支持历史数据趋势分析、当前报警及历史报警查看； ⑥视频监控：支持在GIS地图展示泵站、排口、污水漫溢点等视频监控点位分布，支持按监控对象筛选；支持GIS地图叠加视频墙图层，支持个人用户对视频墙的设置管理。 （3）报警及处置 ①支持根据设定的压力、液位、流量、水质等报警阈值，当满足条件时自动触发在线报警； ②支持对各类报警（压力、液位、流量、水质）进行集中汇聚展示，包括当前报警总数、当前报警信息滚动显示；支持查看具体报警内容信息，包括报警时间、报警对象、报警内容、报警等级、责任单位、责任人及联系方式； ③支持报警GIS联动，报警发生点在GIS地图中支持动效或醒目颜色显示； ④支持报警视频联动，报警时自动调用报警点附近监控画面； ⑤支持报警数据联动，可查看报警参数设定的阈值、实时数据、历史数据趋势分析； ⑥支持报警工单联动，针对特定类型报警自动识别责任单位并根据报警等级自动派发工单，支持手动调整工单内容。 （4）巡检监管 ①支持对水务局直管水利设施的巡检任务完成情况进行综合分析，支持从时间周期、设施类型、运维单位、片区等多维度统计分析； ②支持对巡检过程发现问题的工单处置情况进行在线监管，包括问题工单完成率、处置及时率、平均响应时长、延返次数等； ③支持结合GIS地图设施标注查看具体水务设施的巡检情况。 （5）分析与决策支持 ①支持排水量分析，按年、月统计排水总量，分析日小时平均排水量变化，总结排水高峰时段和每日排水量的变化，对比分析不同区域间排水规律差异； ②支持厂站网调度分析，基于GIS地图构建排水户-管网-泵站-污水厂的拓扑网络，展示各节点流量、液位数据； ③支持水质整治成效分析，围绕污水厂-站-网体系展示各水质监测点水质数据，对水质指标（如COD等）按时间维度进行整治前后对比分析。 2、排水户管理 （1）排水户信息管理 提供排水户信息新增、修改、删除和查询功能。 （2）排水许可审批及监管 ①提供排水单位信息注册、审核功能，审核完成后自动开通平台账号及相关权限； ②支持根据排水单位类别配置相应的申报材料模板； ③提供排水许可在线申报及审批功能，支持审批查询和进度跟踪。 （3）GIS可视化管理 ①支持排水户落图、在线监测及排放分析的可视化管理； ②支持对排水户总量、各区域及分类数量进行统计；支持在GIS地图展示排水户位置分布，按行政区划、排水户类型、分类等进行落图筛选；支持查看排水户基本信息； ③支持查看重点排水户最新流量、水质监测数据及历史数据分析，支持对排放超标情况进行报警； ④支持在地图查看排水户排放流向，包括排放经过的管道、泵站、污水处理厂，支持实时展示排放路径中各监测点位置的流量、压力、水质信息。 （4）统计分析 支持按照排水户类别、行政区划等条件进行汇总分析，分析结果通过图表、表格形式展示，支持导出至Excel。 3、管网管理 （1）管网编辑 ①支持Shapefile、GeoJSON、CAD等格式管网数据导入； ②提供管网空间数据编辑功能，支持手动绘制新的排水管网，包括管道、检查井等设施的添加和连接；支持对现有管网空间位置进行调整，如移动管道、调整管道走向、改变检查井位置等；支持删除不再使用的管网设施； ③提供管网属性数据编辑功能，对入库管道数据、一井一档档案信息、视频检测报告信息等进行修改； ④对录入和修改的数据进行校验，检查数据完整性和准确性；支持数据质量监控系统，排查管网数据中存在的逆坡、雨污混接、错位、倒虹吸、大管接小管、无上下游连接关系等问题数据。 （2）综合查询 ①支持空间查询，通过在地图上绘制区域、选择特定范围或指定地理位置查询该区域内所有排水设施； ②支持属性查询，根据设施属性信息进行查询，如查找特定材质管道、特定类型检查井等； ③支持联合查询，结合空间和属性条件进行综合查询。 （3）专题地图 ①根据用户选择的专题（管材分布、管径分布、管龄分布、检查井类型分布、节点井分布、CCTV管道缺陷等级分布等）生成相应专题地图； ②支持不同专题地图图层叠加，自由控制各图层显示与隐藏，调整图层透明度。 （4）统计分析 ①支持对排水管网各类数据进行汇总统计，如管道总长度、节点井总数、不同材质管道比例等；支持根据管网建设时间进行年代统计分析； ②支持空间分析，提供管网横剖面分析、纵剖面分析、连通性分析、流向分析、开挖分析。 4、污水泵站监管 （1）污水泵站一张图 ①支持基于GIS地图展示污水泵站分布及实时运行情况； ②支持泵站总览统计，包括泵站总数、各类型泵站数量、异常报警泵站数量； ③支持对泵站水位、水泵设备启停状态、流量、前池液位、水质、能耗数据进行实时监视；支持以工艺组态图形式对具体泵站运行状态进行可视化监管； ④支持查看泵站历史数据及趋势分析；支持以工艺组态图形式按时间轴对历史运行情况进行工况回放； ⑤支持对各泵站运行水位超限、设备故障、水质超标、能耗异常等情况进行实时报警；支持报警GIS联动、视频联动、数据联动分析； ⑥支持多画面展示主要泵站监控画面。 （2）水泵启停记录 支持查询泵站各水泵启停记录，包括水泵编号、启动时间、运行时长、停止时间等信息。 （3）报警查询 支持根据时间范围查询泵站实时报警、历史报警情况。 （4）统计分析 ①支持泵站日流量分析，统计每日流量数据及变化趋势； ②支持日高峰时段流量分析，确定泵站日高峰时段及流量特征； ③支持泵站运行负荷率分析，计算运行负荷率； ④支持泵站水质分析，分析水质变化趋势。 5、污水厂监管技术要求 （1）污水厂一张图 ①支持在GIS地图中展示污水厂分布情况及纳污片区范围；支持查看污水厂基本信息； ②支持重要指标展示，包括污水厂总数、昨日总污水处理量、总设计处理量、水质超标情况及各个污水处理厂详细指标； ③支持实时展示污水厂水质、进出口水量等监测数据；支持历史数据查询分析、水质超标越限统计查询。 （2）历史数据查询 支持根据时间范围查询污水处理厂水质、进出口流量等相关历史数据，支持表格、曲线等多种形式展现。 （3）报警查询 支持根据时间范围查询污水处理厂水质超标排放实时报警、历史超标情况。 （4）统计分析 ①支持污水处理厂运行负荷分析，计算运行负荷率，对比实际处理量与设计处理量； ②支持日处理高峰时段分析，确定污水厂日处理高峰时段及流量特征； ③支持污水厂达标排放分析，统计达标排放率； ④支持污染物削减分析，统计污染物削减量。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 16.供水子系统开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、运行总览 ①通过与江宁水务集团既有的多个内部系统数据对接（相关协调工作由采购人协助中标人进行），汇总供水过程关键环节数据，对江宁区供水总体运行态势进行分析，实现对水源地、水厂、二次泵站、供水管网日常运行的有效监管； ②支持对全区供水总体设计规模、日均供水总量、负荷率进行分析； ③提供水厂、二次供水泵站、供水管网等供水设施数量统计功能； ④支持基于GIS技术可视化呈现城市供水系统主要设施分布，包括水厂、二次供水泵站、供水管网、水源地等； ⑤支持动态图层控制管理，设施图层可叠加； ⑥支持按设施名称关键字全局搜索并自动定位； ⑦支持查看各设施的属性数据、实时监测及预警数据。 2、水厂运行监控 ①以水厂工艺总图形式实时展示4个水厂的水质、流量、压力、视频信息； ②支持查看监测指标历史数据曲线； ③支持查看水厂各工艺段、加药间等重要点位视频监控； ④支持对各运行指标设定报警阈值，出现异常时颜色闪烁提醒。 3、二次供水泵站监控 ①将江宁水务集团二次供水泵站站点地理位置分布与江宁区行政区划地理信息结合，形成完整的二次供水图； ②通过对接江宁水务集团二次供水泵站各泵主要生产运行数据，对二次供水泵的工情信息（阀门状态、泵的启停状态）、压力、流量等数据进行在线监视； ③支持查看各监测指标历史数据曲线、实时/历史报警信息。 4、供水管网监控 ①导入江宁水务集团供水管网GIS一张图，展示供水管网分布情况； ②通过接口对接采集供水管网压力、水质监测点数据，实现数据在线监视、历史数据趋势分析、实时/历史报警查询功能。 5、水源地监管 ①支持在GIS底图展示应急水源地分布情况； ②支持查看水源地实时监测数据，包括库容、水质、水位、流量、入侵检测视频等； ③支持历史数据趋势分析、报警功能； ④支持在GIS地图上叠加取水加压泵站，查看泵站运行状态、流量等信息。 6、水质水压查询 ①支持城区水压监测报告、各水厂出厂水水质检测报告、管网水质检测报告的定期导入功能； ②支持按照时间、检测对象查看相关报告详细情况。 7、接口对接、数据推送等工作由区水务局负责协调，中标人根据协调结果进行开发。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 17.水环境子系统开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、水质监测预警 （1）水系分布图 ①支持基于GIS地图可视化呈现江宁区水系分布情况，包括河湖基线（河流起止点、河湖岸线、江宁区及各街道管理范围线、考核断面）和河湖关联对象落图（取水口、雨水口、入河排污口、水闸、泵站等沿河水利工程设施）； ②支持输入水体名称等关键词快速地图定位，展示水体及支流情况； ③支持按行政区划、流域、水体类型等重要属性进行筛选过滤； ④支持以列表形式展示江宁区河湖名录，支持查看河湖基本情况，包括河道名称、起点、终点、所属流域、行政区划、河道长度、河道等级；湖泊名称、所属流域、行政区划、水域面积； ⑤支持查看河湖取水口信息，包括取水许可证编号、名称、关联水体、取水方式； ⑥支持查看雨水口、入河排污口信息，包括排口名称、登记编号、坐标、关联水体。 （2）水环境总览 ①支持河湖总数及类型分类统计； ②支持重点水质监测断面总数及断面类型分类统计； ③支持监测点总数、监测类型分类统计（水质、水位、视频监控）及监测设备在线情况统计； ④支持展示河道当前水质及达标情况、一周水质变化趋势。 （3）实时监测 ①支持结合GIS地图展示各河湖水质监测点位置； ②支持查看监测点实时数据，包括河湖水位、水质监测数据（当前水质等级、目标水质等级、达标情况、氨氮、总磷、高锰酸盐、pH值、溶解氧、水温、浊度、电导率等）、流量。 （4）历史数据查询 ①支持根据时间范围查询河湖监测点水位、水质、流量等相关历史数据； ②支持表格、曲线等多种形式展现。 （5）水环境视频监控 ①支持结合GIS地图展示各视频监控点位置； ②支持多画面展示重点河湖和泵站排口的实时画面； ③支持GIS地图点位联动、报警联动； ④支持云台控制（需设备支持）和历史回放功能。 （6）水质监测预警 ①支持基于水质实时监测数据对断面水质超标等异常情况设置相关阈值进行集中报警和处理； ②支持展示当前报警总数及滚动列表； ③支持查看当前报警内容、历史报警记录，包括报警时间、报警对象、报警内容、报警等级、责任单位、责任人及联系方式； ④支持报警GIS联动，报警点在GIS地图中支持动效或醒目颜色显示； ⑤支持报警视频联动，调用报警点附近监控画面； ⑥支持报警数据联动，查看报警参数设定的阈值、实时数据、历史数据趋势分析； ⑦支持报警工单联动，针对特定类型报警自动识别责任单位并根据报警等级自动派发工单，支持手动调整工单内容； ⑧以金村沟、云台山河为引补水调度试点，支持根据水质预警等级、河道容积、水质目标，自动计算引流量、补水时长，生成调度建议。 （7）统计分析 ①支持水质日报、月报，结合表格、趋势图展示各河道监测站点水质达标情况； ②支持水质变化趋势分析、单个水质监测因子的同比、环比分析； ③支持以柱状图、折线图等形式展示不同水系、不同湖库和同一水系、不同河段之间的水质比对。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 18.水资源子系统开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 一、水资源可视化 ①支持基于GIS服务（天地图）绘制全区用水热力图； ②重点监控对象（年用水量50万以上）支持根据工业和服务业分类在地图上以不同颜色标注； ③支持查看具体用水单位的信息概览及用水数据详情； ④支持可视化呈现区域内非居民用水户用水情况分析，包括年度用水计划总量、年度实际用水量、年度实际用水量排行、年度用水定额达标情况（先进值、通用值）。 二、节水管理 （一）水务局管理端 1.首页板块 ①待办事项：支持审批用水户用水相关申请，包括年度用水计划申请、年度用水计划调整申请、用水户基本信息变更、水平衡测试延期审批； ②年度用水：支持展示年度用水量与计划年度用水量对比； ③年度用水量排行：支持根据年用水量排行展示企业用水情况； ④水平衡测试开展情况：支持展示所有计划用水户水平衡测试开展情况（在水平衡测试的有效期内）。 2.单位信息管理 （1）用水单位台账 ①支持查看用水单位的基本信息，有权限的管理人员可进行修改，包括所在区县、实际用户水表数、分类、客户名称、用户代码、用水性质、营业场所、用户名称、用户地址、实际用水单位全称、联系人、联系电话、管理单位等； ②支持根据分类、客户名称、用户代码、用水性质、营业所、联系人进行联合搜索； ③支持导出excel、支持在线打印； ④支持对同一单位不同水表户号的合并管理。 （2）用水单位账号管理 具备权限的管理人员可管理用水单位登录的账号，进行账号密码的重置、停用、启用等操作。 （3）重点监管单位名录 ①支持通过系统设置开启自动识别重点监管用户功能，如配置年用水量超过50万m³以上时自动划归为重点监管用户； ②支持手动将用水单位划分为重点监管单位，在用水单位台账功能下手动修改为重点监管用户； ③支持导出excel、支持在线打印。 （4）实际用水查看 ①支持查询相应单位用户，点击用水单位名称后查询年度用水和月度实际用水； ②支持企业端实际用水的确认； ③支持导出用水excel数据。 （5）档案管理（一户一档） ①支持附件分类管理； ②支持word、excel、pdf等格式文件上传及在线预览、下载。 3.用水管理 （1）计划用水管理 ①年度用水计划测算：支持根据近三年用水单位实际用水情况、上年度超计划用水处理情况、考核情况进行用水单位本年度计划用水测算并下发至用户； ②用水计划下发：支持将测算后的计划下发至用水单位进行确认，对接EMS物流数据匹配寄递文件的快递物流信息； ③用水计划执行：支持对接水务集团用水企业数据、用户端上传实际用水情况，展示企业用水实际详情；支持按月度或年度查询用水单位实际用水情况，月度汇总实际用水量占用水计划的执行比例； ④超计划用水预警：支持预警设置规则（例如从6月份开始，月度用水量汇总超过年度用水计划50%（6/12），7月份超过59%(7/12)，8月份超过67%（8/12)，9月份超过75%（9/12)等进行实时预警）；支持对需要预警的用水户一键下发超计划用水预警，支持下载用水预警通知书； ⑤用水计划调整：支持用水单位针对年度计划测算后的用水计划进行变更申请，提交后由水务局进行审批/驳回； ⑥调整计划审批：支持针对用水户确认后的用水计划进行审批通过/驳回，审批通过后可形成计划用水指标并盖章，可导出PDF以邮件形式发送至用水单位或以短信告知用水单位，调整后的用水计划同步更新年度用水计划。 （2）水平衡测试 ①水平衡测试单位年度管理：支持展示用水单位基本信息、计划用水、实际用水、超计划用水，可按年度、月度展示；支持选择单位添加至水平衡测试单位并下发至用水单位；支持水平衡测试3、5年的开展逻辑，基于今年使用数量及上一次测试报告年限进行对应调整（年用水量12万以上3年开展一次，年用水量1万-12万5年开展一次），对临期需要开展水平衡测试的单位进行预警； ②水平衡测试通知下发：支持对到期未开展水平衡测试的单位下发通知，在用户端待办事项中提醒办理； ③水平衡测试单位查询：支持查询水平衡测试单位，点击单位名称可查看水平衡测试用水单位上传的水平衡测试报告，支持下载和预览。 （3）用水审计 ①支持用水审计通知下发（每年年用水量50万以上）； ②支持用水审计结论下发（经专家评审后下达用水审计结论通知书）； ③支持用水审计整改方案上报（用户对用水审计结论通知书上报用水审计整改方案）。 4.综合统计分析 （1）用水统计 ①支持对年度所有用水户计划用水、实际用水、临时用水、本年度完成水平衡测试情况等数据汇总； ②支持对用水户按月份、年份的同环比分析； ③支持分析结果以excel格式导出。 （2）多维分析 ①支持对用水数据按行业类别、属性等维度进行分析； ②支持不同时间维度开展区域内用水总量分析、趋势分析、对比分析等； ③支持分析结果以excel格式导出。 （3）可视化展现 支持数据分析结果可视化呈现，包括图表、柱形图、环形图、趋势图等形式的直观展示。 5.系统接口 ①快递物流接口：配置邮政速递（EMS）物流查询接口，显示邮递文件最新物流状态，确认用户是否收到文件快递； ②省系统对接：包括省节约用水系统对接，包括计划用水数据、计划用水名录，可调用县区文件、汇总表，以及用水审计数据、水平衡测试数据、用水定额数据等； ③水务集团对接：系统预留与江宁水务集团内部系统的数据对接接口，具备用水户实际用水数据接入扩展能力。接口标准、数据格式、传输协议及安全要求以采购人或相关对接单位后续提供的正式接口规范为准。 （二）用水客户端 1.系统注册 ①提供用水户注册功能，注册需填写用水单位信息、水表户号、联系方式、联系人（提交盖章件的用水管理信息确认表为附件）； ②同一用水单位分不同厂区、用水单元时，支持注册一个账号查看本单位多个计划用水户相关信息；针对同一用水单位分厂区、分用水单元由不同人员管理的情况，用户可选择分厂区注册不同用户端账号。 2.首页板块 （1）我的待办 ①年度用水计划确认：支持对水务局下发的用水计划文件进行确认； ②月度实际用水量确认：支持对系统平台上展示的企业每月实际用水量进行确认，对疑义数据在页面补充说明，支持上传附件佐证材料； ③水务局发送文件确认：支持对水务局发送文件进行线上确认，支持线上材料浏览和下载，材料包括节水宣传、上级水效提升等政策性文件、日常监管检查文件等。 （2）预警管理 ①年度超计划用水预警：支持接收局端用水超计划预警，用户端查看预警情况； ②水平衡测试工作预警：支持对在水平衡测试期间未及时开展水平衡测试的企业进行预警； ③其他相关工作预警：支持对水务局下发的有时限要求的其他相关工作文件临近日期进行预警。 3.单位信息管理 （1）单位基本信息 支持用水单位管理基本信息查看和编辑，包括用水单位主要经营范围、情况简介等。 （2）基本信息变更 支持用户进行基本信息调整，包括单位基本信息、水表户号、联系人等，填写信息变更申请，水务局审核通过后修改生效。 （3）水务经理信息维护 ①支持填写用水单位联系人信息，可增加多个联系人； ②支持填写三级管理责任人：法人代表、用水单位管水部门负责人、联系人（水务经理）。 4.日常用水管理 （1）用水计划填报 ①支持新用水户在用水前三十日向水务局提交年度用水计划申请； ②支持每年度按规定要求在12月31日前上报下一年度用水计划申请。 （2）用水计划调整 支持针对水务局下发的用水计划，如有调整需求或接收到超计划用水预警后填写用水计划调整申请表并提交至水务局审批。 （3）水平衡测试上报 支持根据节水管理部门下发的水平衡测试通知上传水平衡测试报告，填写水平衡测试信息。 （4）用水审计整改 支持根据水务局下发的用水审计结论通知书，在规定时限内向水务局提交用水审计整改方案。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 19.防汛管理子系统开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 在现有江宁城区防汛指挥中心智慧系统基础上，对防汛管理子系统进行升级完善（现有系统已建成指挥大屏、防汛一张图、监测预警、应急保障、统计报表、智慧分析等功能模块）： 1、整合区数字治理中心已建成的江宁城区防汛指挥中心智慧系统、防汛感知平台、江宁开发区水务一体化平台等防汛相关基础数据、物联感知数据、视频信息； 2、接入本项目新增的积水监测、污水漫溢传感器数据、视频监控数据； 3、接入排水管网GIS数据； 4、将防汛系统的管理范围从主城区覆盖至全区，包括农村基层，实现河道、水库、雨情、水情监测预警； 5、实现现有防汛系统与本项目建设的智慧水务平台的集成； 6、接口对接、数据推送等工作由区水务局负责协调，中标人根据协调结果进行开发。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 20.指挥调度子系统开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、监测预警系统 （1）基础数据管理 提供对报警分类、报警等级、报警来源的配置功能。 （2）物联报警规则 - 支持物联报警规则配置，包括设备分类代码、设备代码、监测对象、监测项、报警限值、报警分类、报警等级、报警来源、报警内容格式、消息推送机制等； - 提供报警规则的新建、修改、删除、查询功能； - 支持限值、死点、晃动、偏差、速率、条件和抑制七种类型； - 支持多级报警阈值设置； - 支持报警延时功能，当报警时间超过设置的时长时触发事件。 （3）监测预警 具备智能化的预警机制，通过对实时数据的分析和处理，根据配置的报警规则及时发现异常情况（如水位超标、流量异常、水质污染等），自动生成预警信息。 （4）报警提醒 - 一旦发生报警事件，系统立即将该事件通知到指定的用户； - 支持平台消息、手机短信、移动端消息、邮件等多种方式推送报警信息； - 支持根据用户的关注点，针对不同报警分类、报警等级、报警来源的事件设置具体通知对象，实现消息的精准推送。 （5）报警记录存档 - 系统可自动记录所有报警事件的详细信息，包括发生时间、持续时间、结束时间、发生地点、报警描述、报警分类、报警等级、报警来源、当前报警值、最高报警值、相关报警对象信息等； - 用户可随时查看报警历史数据记录。 （6）报警分析及处置 - 提供对报警事件的分析和处置功能，实现报警闭环管理； - 报警分析提供报警趋势分析、强度分析、同环比分析、关联分析等多种方式； - 报警的日常处置可联动本项目拟开发的日常指挥调度的工单系统，实现报警问题的任务分配和处理。 （7）数据分析与决策支持 - 支持按报警分类、报警等级、报警来源、报警时间、处置情况等多维度统计分析，支持趋势图、饼图等多种图表展示； - 系统能够对水务数据进行趋势分析、对比分析和异常检测，发现潜在的风险和问题。 2、日常指挥调度系统 （1）工单看板 支持按时间范围展示工单任务派遣的总体情况，包括工单完成情况统计、责任单位统计、工单来源统计等，并在地图上展示工单任务的全区分布情况。 （2）工单派发 支持新建事件工单，对指定单位进行任务派发。 （3）工单流转 基于本项目拟购买的工作流平台，支持按照预先设置的环节实现工单的自动流转，包括工单审核、分配、处理、结案等，支持移动端处理工单流转。 （4）综合查询 - 支持按照工单日期、责任部门、工单类型、工单来源、处置状态等过滤条件查询重点工作，查询结果以任务栏的形式展示； - 支持查看任一工单的详细信息、办理经过和办理进度。 （5）统计分析 - GIS工单热力图：结合GIS地图，展示工单分布密度、高发故障区域； - 多维分析看板：实时统计并展示工单数量、完成率、处置及时率、平均响应时间、延返次数等KPI； - 支持按时间、设施类型、问题来源、运维单位、片区等多维度进行趋势分析、排行分析、同环比分析，支持数据下钻，查看具体工单情况。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 21.监管子系统开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、水务工程管理 （1）基础数据管理 提供项目类型设置、项目阶段设置、档案目录设置、参建单位档案等基础数据管理功能。 （2）项目信息管理 提供项目信息的登记、维护和检索功能。 （3）合同信息管理 提供合同信息的登记、维护和检索功能。 （4）项目档案管理 提供档案上传、删除、预览、下载、打包下载功能。 （5）信息检索与查询 支持通过关键词、项目名称、文档类型等快速查找项目及所需档案。 2、巡检监管 （1）基础管理 - 检查项模板：支持定义巡检检查项，检查项支持多级分类，可配置检查项是否必填、登记的数据类型要求、枚举项等； - 巡检点管理：巡检点须关联地理坐标和地图标注，支持关联绑定具体的水务设施，匹配检查项模板； - 巡检路线管理：支持规划巡检点及巡检顺序，支持路线预览 - 班组及人员管理：支持设置巡检班组及班组成员。 （2）巡检计划 - 支持根据水务运行维护需求制定详细的巡检计划模板，包括巡检路线、巡检周期、检查人员、检查项等，人员轮班按班组负载均衡分配任务； - 巡检计划周期策略支持日/周/月/自定义周期（如每3天一次），可设置节假日自动跳过。 （3）巡检任务管理 - 支持根据巡检计划自动生成巡检任务并分配给相关巡检人员； - 巡检人员可通过移动应用端接收巡检任务，查看巡检路线、巡检内容和注意事项； - 支持巡检任务的实时跟踪和管理，包括任务完成率、打卡率、各个巡检点的打卡时间、巡检内容的记录情况等。 （4）异常情况处理 巡检人员在巡检过程中发现异常情况时，可通过移动应用端及时上报，上传相关图片和视频，系统自动生成工单并通知相关人员进行处理。 （5）统计分析 支持对巡检任务的完成率、及时率，巡检工单处理完成率、按时完成率、评价耗时、延期次数等指标进行分析，支持从时间、片区、运维单位、设施类型等多维度统计分析。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 22.移动应用开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、待办任务 （1）我的待办：支持集中显示在移动端处理的个人工作任务列表，支持按任务主题关键字检索，支持查看待处理任务的详细内容及各流程环节审批情况，支持进行任务的审批、驳回等处理； （2）已完成任务：支持显示个人参与的已完结任务列表； （3）我的发起：支持显示个人提交的流程任务，支持跟踪流程审批进度情况。 2、消息通知 平台相关业务产生的系统消息支持与“我的江宁”App消息接口对接（采购人负责提供或协调接口文档、测试环境、账号权限等对接条件，供应商负责完成接口开发、联调测试及上线配合），进行集中展示，包括流程引擎推送的消息、物联监测预警发送的消息、防汛应急响应相关消息等。 3、新闻公告 （1）提供新闻公告的编辑、审核、发布和在线浏览功能，移动端可以查看； （2）支持设置新闻公告的阅读权限，可选择公开或指定相关单位或人员查阅； （3）支持查看发布新闻公告的阅读量、阅读人员、阅读时间等情况。 4、监测预警 移动端支持接收汇总物联设备的监测预警信息，对报警信息进行集中展示，支持查看当前报警、今日报警发生情况，进行历史趋势分析。 5、排水管理 （1）污水处理厂运行监控 - 支持查看全区18座污水厂的实时进出水量、进出水水质，异常值数据突出提醒，支持数据下钻查看各指标的历史数据曲线，流量提供小时流量曲线、日累计流量曲线； - 支持查看所有污水厂的实时报警信息列表。 （2）排水泵站运行监控 - 支持查看泵站的小时流量、液位、水泵运行状态等实时数据，异常报警数据突出提醒，支持数据下钻查看各指标的历史数据曲线，流量提供历史小时流量曲线、日累计流量曲线； - 支持查看所有泵站的实时报警信息列表。 （3）排水管网运行监控 - 支持查看排水管网污水漫溢监测点的水位、流量、流速实时数据，并根据当前水位及管径计算管网的实时充满度； - 支持查看管网节点井水质监测点的水质数据； - 根据设置的报警阈值进行流量、水位、水质报警提醒，提示污水漫溢或水质污染风险。 （4）排口运行监控 提供排口信息列表，支持查看排口基本信息（管径、受纳水体等），支持查看排口的流量、水质监测数据、视频数据。 6、供水管理 （1）水厂运行监控 - 支持查看全区4座水厂的实时进出水量、进水水质、出厂水的压力、液位、流量、水质等数据，并设置异常报警数据突出提醒； - 支持数据下钻查看各指标的历史数据曲线，流量提供历史小时流量曲线、日累计流量曲线； - 提供所有水厂当天的报警信息列表。 （2）二次供水泵站运行监控 - 支持查询二次供水泵站的实时运行数据，包括压力、泵站运行状态、数据更新时间等，并设置异常报警数据突出提醒； - 支持下钻查看各指标的历史数据曲线； - 提供当天的报警信息列表。 （3）水源地运行监控 - 支持查询各水源地取水口的水质监测、水位监测实时数据，并设置异常报警数据突出提醒； - 支持查询各加压泵站的运行状态、流量数据； - 支持下钻查看各指标的历史数据曲线，流量提供历史小时流量曲线、日累计流量曲线； - 提供当天的报警信息列表。 （4）供水管网运行 - 支持查询供水管网压力监测点、水质监测点的实时监测数据，并设置异常报警数据突出提醒； - 支持下钻查看各指标的历史数据曲线； - 提供当天的报警信息列表。 7、水环境管理 - 支持查询河湖断面水质监测站点的水质等级及各监测因子实时数据、人工监测填报的水质数据，并设置异常报警数据突出提醒； - 提供水质等级变化趋势、监测因子趋势分析； - 提供水质超标报警信息功能。 8、节水管理 8.1.水务局管理端 （1）待我审批 - 支持审批用水户用水相关申请，包括用水计划待审批、临时性用水审批、用水户注册等； - 支持审批用水单位提交的投诉建议等。 （2）我的关注 支持查看年度用水量与计划年度用水量对比、年度用水量排行、有效期内计划用水户水平衡测试开展情况。 （3）用水单位管理 - 用水单位查看：支持查询用水单位，可通过营业所、用水单位名称等关键字搜索，支持按年份查看该用水单位月度用水情况； - 重点监管单位查看：支持查询重点监管用水单位，查看重点监管用水单位用水情况，包括浏览档案信息。 8.2.用水户端 （1）我的待办 - 年度用水计划确认：支持对水务局下发的用水计划文件进行确认； - 月度实际用水量确认：支持对水务集团端口传送的企业每月实际用水量进行确认，对疑义数据在页面上补充说明，支持上传附件佐证材料。 （2）预警信息 - 年度超计划用水预警：支持接收查看本企业年度用水量执行率进度，查看月度用水汇总量超过年度用水执行率的分阶段预警； - 水平衡测试工作预警：根据不同计划用水户水平衡测试开展工作的临近日期进行预警； - 其他相关工作预警：对水务局下发的有时限要求的其他相关工作文件临近日期进行预警。 （3）我的用水 - 用水计划查看：支持企业用户移动端查看企业用水计划情况，包括实际用水记录； - 我的水平衡：支持查看历史水平衡记录。 （4）单位基本信息 - 用水基本信息变更：支持用户进行用水基本信息调整，填写信息变更申请，水务局审核通过后修改生效； - 水务经理信息维护：支持填写用水单位联系人信息（可增加多个联系人），填写三级管理责任人（法人代表、用水单位管水部门负责人、联系人即水务经理）。 9、防汛管理 （1）运行监测 可查询气象预报数据，水雨情监测、工情监测、积水监测、漫溢点监测的实时数据、历史数据，对水位异常等情况进行告警，突出醒目展示。 （2）防汛调度 可查询防汛物资分布及库存情况，查看防汛队伍信息，支持在线查看联络人信息，通过移动端直接拨打电话，对物资及人员进行快速调度，系统支持根据调度指令的目标地点，为抢险人员直接生成导航地图。 10、巡检管理 （1）巡检人员可通过移动端接收巡检任务，查看巡检路线、巡检内容和注意事项； （2）巡检人员可通过移动端定位打卡，记录巡检位置和时间； （3）支持巡检任务处理，根据检查项模板，登记反馈设备运行状态、故障等信息； （4）针对巡检时发现的问题，支持问题的快速上报，自动生成问题工单。 11、问题上报 针对巡检过程中发现的问题支持快速上报功能，上报时支持拍照上传现场照片、短视频，支持语音留言、录入文字描述等信息，系统同时记录当前位置信息，实现问题工单的快速反馈。 12、排水许可申报及审批 （1）排水单位可在线查看排水许可申报条件、所需材料及注意事项，具体申报操作在PC端执行，移动端支持查看排水许可的审批进度情况； （2）水务局可在移动端查看排水许可审批任务，进行流程审批及驳回。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 23.综合维护子系统开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、公共基础数据 包括行政区划、小区、片区等基础数据维护功能，提供基础数据的新建、编辑、删除、Excel导入和导出、查询、地理位置标注、电子围栏绘制等功能。 2、排水基础数据 包括泵站、污水处理厂、排口等，提供新建、编辑、删除、Excel导入和导出、查询、地理位置标注、电子围栏绘制等功能。 3、供水基础数据 包括水源地、取水泵站、水厂、供水管网、二次加压泵房、表井、水表等，提供新建、编辑、删除、Excel导入和导出、查询、地理位置标注、电子围栏绘制等功能。 4、水环境基础数据 包括河道、水库、堤防、塘坝、山塘、水闸、涵闸、考核断面等基础数据维护功能，提供新建、编辑、删除、Excel导入和导出、查询、地理位置标注、电子围栏绘制等功能。 5、防汛排涝基础数据 包括易积淹点、防汛队伍、堤防等基础数据维护功能，提供新建、编辑、删除、Excel导入和导出、查询、地理位置标注、电子围栏绘制等功能。 6、水务设施类型代码表 提供水务设施类型代码表功能，如设置排水大类下细分为排水管网、泵站、河道等，建立水务设施统一编码管理体系。 7、监测点位 提供监测点位配置功能，包括基本信息（维护点位代码、点位名称、设施类型代码、设施名称、监测位置等）、GIS坐标信息等。 8、设备分类及监测项 提供设备分类及监测项配置功能。 9、监测设备台账 提供监测设备台账的管理功能，登记维护物联监测设备的基本信息（代码、名称、监测点位代码、厂家、安装时间、安装位置、供电方式、监测项、采集频率、上传频率、设备状态等）。 10、视频监控台账 提供视频设备台账管理功能，配置视频基本信息、播放协议、通道等。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 24.系统接口开发服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、系统对接 （1）江宁区水务局 对接泵站排水信息化管理平台、泵站视频监控平台（萤石云），获取泵站运行监测数据、视频数据。 （2）江宁区数治中心 - 对接江宁城区防汛指挥中心智慧系统； - 对接物联感知平台、视联网平台； - 对接区一网统管平台，接入涉水工单数据； - 对接“我的江宁”App，建设智慧水务模块。 （3）江宁开发区 对接江宁开启水务一体化平台，接入水务运行监测数据、视频监控数据。 （4）江宁区生态环境局 对接生态环境局水质监测系统、污染源监控系统，获取河湖断面水质数据、污水处理厂数据、重点企业水污染源数据。 （5）江宁区水务集团 - 接入江宁水务集团供水系统相关数据； - 接入东山主城区排水管网监测数据； - 接入智慧农污运营平台农污站点数据。 （6）预留城市生命线监测预警平台相关接口，满足对接要求 2、系统对接数据共享与开放 （1）单点登录接口：提供智慧水务平台单点登录的通用接口，第三方可调用实现一次登录后的信任访问； （2）基础设施信息查询API服务：提供水务设施查询，详情查询、地理空间信息API服务； （3）运行监测数据API服务：提供监测点信息、设备信息，监测实时数据、历史数据、报警数据API服务； （4）统计分析API服务：提供设施统计类、设备统计类、监测报警统计类、业务统计类API服务。 3、接口对接、数据推送等工作由区水务局负责协调，中标人根据协调结果进行开发。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 25.基础平台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、供应商提供成熟、安全、稳定、可扩展的基础平台作为本项目技术底座，平台采用主流微服务架构，并支持在该平台基础上开展本项目相关业务应用开发、配置、集成、部署和运维管理。 2、提供包括但不限于以下功能： （1）组织机构管理 支持多层级的组织机构的管理功能，提供公司、部门、岗位、人员的创建与维护功能。 （2）用户管理 支持用户账号的管理与配置功能，提供用户的新建、修改、密码重置、权限维护等功能。 （3）角色管理 支持角色管理功能，实现用户与角色关系绑定。 （4）权限管理 - 支持按角色或用户进行授权； - 支持系统功能菜单权限分配、表行/列数据权限分配、页面操作控件的权限分配与管理。 （5）消息推送 支持平台消息、短信、邮件、钉钉、企业微信等多种消息推送机制。 （6）日志管理 - 针对系统登录、功能浏览、重要操作、关键数据修改等关键事件提供日志记录功能； - 提供日志查询及统计分析功能。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 26.时序数据库

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、协议解析库 内置行业主要协议，满足水务主要场景数据采集需求，实现对主流通信协议的标准化管理维护，包括但不限于： （1）通用协议：OPC DA2.0、OPC UA、Modbus-RTU、Modbus-TCP、MQTT等； （2）PLC协议：西门子S7-200、西门子S7-300、AB LOGIX_CIP、GE ETHERNET等； （3）HJ212环境监测数据传输协议。 2、采集任务管理 （1）支持完成采集任务定义，包括任务协议、采集周期、测点配置、协议配置、任务描述等内容的定义； （2）支持实现任务的启停管理、任务状态监控功能； （3）支持百万级测点大容量； （4）支持高并发处理能力，吞吐量>100万事件/秒。 3、转发任务管理 （1）支持完成转发任务定义，包括任务转发类型、转发周期、测点配置、任务描述等内容的定义； （2）支持实现转发任务的启停管理、任务状态监控功能。 4、多路转发 （1）通过读取转发配置信息，实现任务的详细转发逻辑周期性调度执行； （2）支持相同测点往不同目的地转发，方便与其他平台对接。 5、数据缓存与断点续传 （1）支持至少7天的数据缓存； （2）能根据网络异常情况自动识别数据丢失部分，生成数据补发记录； （3）在网络恢复后自动补传数据，历史数据补传过程中不影响实时数据传输。 6、无人值守 （1）支持系统守护功能，开机自启动，任务异常自动重启调度，网络异常自动重连； （2）确保在导致故障的因素消失后系统自动恢复，无需运维人员现场操作维护。 7、采集监控 （1）实现所有采集、转发任务的监控、系统资源监控、系统异常监控，并通过可视化手段清晰展示； （2）能查看所有采集、转发任务的测点值刷新情况，页面刷新时长不大于1秒。 8、部署、网络与数据安全 （1）支持分布式部署，数据节点服务器可横向扩展，支持云端部署； （2）支持跨平台和国产处理器部署应用，自主可控； （3）数据传输采用高效的二进制传输模式，数据传输链路与数据包均采用加密算法处理； （4）支持复杂网络环境的数据传输，至少满足过网闸单向数据传输； （5）能够实现控制区与管理区间隔离DMZ区域数据穿透转发。 9、边缘计算 （1）支持常规四则运算与积分等常用数学函数库； （2）支持行业常用机理规则函数库，便于在边缘侧完成机理规则计算； （3）提供各类常用数学分析函数、统计分析以及常见的持续时间、逻辑判断等计算公式，包括但不限于求和、平均、最大最小值、IF语句等。 10、数据压缩和存储功能 （1）采用高效压缩算法，平均压缩比不低于70:1； （2）支持配置历史数据的自动归档策略，如当某种事件发生或在线数据达到某个指定文件大小时对数据进行自动归档存储。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 27.在线组态平台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 在线组态平台向本项目购买和研发的所有应用子系统提供统一服务，实现一套工具、多端应用，满足污水处理厂、水厂、泵站等工艺流程仿真需求。 1、数据接入 支持静态模拟数据、关系型数据库数据、实时数据库数据、第三方API数据、透明通道传输等多种数据接入方法。 2、设计器功能要求 （1）提供节点、连线、通用图元、箭头、行业特色元素、特殊图形、图片、柱状图、折线图、雷达图、散点图、饼图、仪表盘等数十种可编辑图元类型； （2）提供强大绘图功能和画线工具，可快速绘制直线、虚线、曲线、多边形等不同线条； （3）图元样式配置丰富，支持字体、边框、颜色、渐变等样式配置； （4）支持常用操作快捷键，提升绘图效率。 3、事件交互功能要求 （1）支持自定义交互事件配置，包括鼠标悬浮、单击、双击、右击等交互操作； （2）可实现页面跳转、打开弹窗、数据下钻等操作； （3）支持全局变量功能，图元绑定变量后可实现组件间交互； （4）交互配置可实现复杂功能开发和第三方功能接入。 4、二次计算功能要求 （1）支持计算公式配置，可对接入数据进行二次运算； （2）内置常见数学函数，支持用户自定义相关函数使用。 5、发布与集成功能要求 （1）发布的画面组态画面支持在PC端、移动端查看，具备数据实时监控、实时报警、趋势分析、工况回放等功能； （2）发布的画面支持与各业务子系统交互与集成，如鼠标点击排水GIS地图中某个泵站可调用发布的泵站组态画面，展示泵站工艺流程图、水位、流量、水质等实时监测数据、设备运行数据、报警数据等。 6、工程管理功能要求 （1）支持个性化工程管理，基于多租户权限体系，每个工程人员都可拥有自己的组态空间进行组态工程管理，配置通用数据源等必备资源； （2）工程具备复制、离线导出、导入等功能，方便工程复用； （3）具备模板化能力，制作好的工程及画面可设置为模板，提升后续绘图效率。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 28.工作流平台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、支持零代码图形化绘制，可自由组合流程图，迅速进行工作流配置； 2、提供任务、排他、并行、包容、会签、子流程等多种节点类型，支持各种中式工作流模式； 3、支持和具体业务程序绑定，每个业务程序可根据具体业务字段绘制不同工作流，或在一个流程中根据某个业务字段值范围选择不同审批分支； 4、支持事务管理，工作流处理成功后业务程序相应联动； 5、支持回退、转发、挂起、直接结束、驳回、协办等多种审核功能； 6、支持流程模型的控制权限，在工作流绘制过程中系统管理员可根据管理需要对不同流程模型设置不同用户操作权限，支持不同节点的页面权限控制； 7、支持工作流模型的版本管理功能，在系统运行过程中可根据需要调整工作流模型，已启动或审批流程运用旧模型，新启动流程运行新版本流程模型，保证业务完整和流畅。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 29.短信服务费

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 提供不低于6万条短信包，并提供短信服务API接口，满足项目建设及运维期间的使用需求。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 30.服务器操作系统（信创）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 投标产品参数应符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）要求中加“*”指标最低要求，并满足安全可靠应用及信创适配要求，支持国家商用密码算法。且与本项目拟购买的数据库及中间件等基础软硬件完成深度适配。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 31.关系型数据库（信创）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 投标产品参数应符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）要求中加“*”指标最低要求，并满足安全可靠应用及信创适配要求，且与项目拟购买的服务器操作系统、中间件等基础软硬件完成深度适配。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 32.中间件（信创）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 投标产品应满足国家现行安全可靠应用及信创适配要求，并与项目拟购买的服务器操作系统、关系型数据库等基础软硬件完成深度适配。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

#### 33.数据治理服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不低于以下要求： 1、排水管网数据服务 （1）制定排水管网数据录入规范，并提供相关的培训和录入指导，协助各街道完成排水管网的录入工作； （2）对录入的管网数据质量进行检查分析，生成问题清单并指导处理。 2、信息资源目录编制 按照行业相关规范，建立水务数据资源目录和核心元数据。 3、水务基础数据整合 （1）归集现有分散的水务信息资源，包括现有信息系统中的数据，如江宁区泵站排水信息化管理平台、江宁城区防汛指挥中心智慧系统、污染源监控系统、江宁开发区水务一体化平台、智慧供水系统、智慧农污智慧运营平台等，业务科室手工台账及图纸数据，将水务基础设施（包括污水处理厂、泵站、排口、排水户、河道、水库、堤防、考核断面、塘坝、水闸、涵闸、易积淹点等）的属性数据、空间数据进行梳理； （2）将归集的基础数据按照元数据设计规范进行数据的融合、集成、清洗、转化，完成标准化入库。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

合同签订后270天内完成系统开发、部署、调试以及配套软、硬件的采购、运输、安装、调试等工作，并具备整体上线试运行条件；试运行90天后，满足验收标准的，完成项目验收并正式投入运行。自项目最终验收合格之日起，开始进入不低于三年的项目维护期。

成交供应商根据采购人要求，提交项目实施方案、进度计划、人员安排、阶段性成果及相关文档资料，并按计划完成需求确认、系统设计、开发测试、部署上线、培训、试运行和验收配合等工作。

（2）服务要求

成交供应商保证对其提供给采购人使用的软件系统拥有合法完整的版权和其他合法权利，有权授权采购人使用，并且不会侵害任何第三方的合法权益；如果任何第三方提出侵权指控，则与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商赔偿该损失。

成交供应商按采购人要求提交与本项目有关的部署文档、接口文档、数据库设计文档、操作手册、运维手册、培训材料、测试资料及验收材料，并配合完成系统培训、上线保障和试运行支持工作。

（3）人员要求

①项目经理：1人，具有5年及以上的信息化项目管理工作经验，不得兼任其他岗位。

②技术负责人：1人，具有3年及以上的信息化项目技术管理工作经验，不得兼任其他岗位。

③开发实施人员：不少于8人，具有1年及以上的信息化项目工作经验。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（4）验收要求

①软件全部完成开发，具备整体上线试运行条件后，采购人将组织初步验收，以实际使用人（最终用户）的验收报告为初步验收结果。初步验收时发现未完成开发、部署和调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。初步验收通过，系统进入试运行状态。

②软件上线试运行90天，且实际使用人（最终用户）未提出疑议，供应商可申请进行最终验收。验收规范 (包括计划、验收功能清单、系统性能指标等)由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经采购人、实际使用人（最终用户）、供应商三方确认后形成验收文件作为验收依据。供应商根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。最终验收中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，采购人、实际使用人（最终用户）、供应商三方签署最终验收文件。

（5）运行维护要求

项目维护期：供应商须确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并承诺提供不低于三年的项目维护服务（自项目最终验收合格之日起，开始进入项目维护期）。

维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间不超出1小时，到达现场的时间不超出2小时，小型故障恢复时间不超出4个小时，严重故障恢复时间不超出24小时，并及时有效地提供解决方案。

维护期内，对采购人提出的服务要求，供应商必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供项目升级服务，相关费用由供应商承担。

所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

（6）数据共享要求

内部共享：各子系统（排水、供水、水环境、水资源、防汛、指挥调度、监管、移动应用等）数据互联互通。

外部对接：需对接区水务局、数治中心、开发区、生态环境局、水务集团等现有系统，预留城市生命线接口。

共享方式：提供标准API服务（单点登录、设施查询、监测数据、统计分析），遵循水利行业数据标准。

安全管理：遵循“最小必要”原则，数据共享须经审批，实施脱敏、加密、审计。

（7）安全审查和保密要求

安全审查：系统上线前须通过采购人组织的安全审查（架构、数据、密码、访问控制等）。

保密义务：中标人对接触的所有信息承担保密责任，保密期限至验收后5年或信息依法公开日。

保密措施：建立保密制度，人员背景审查，签订保密承诺书，项目文档和源代码不得外泄。

数据安全：数据分类分级（一般、重要、核心），采取相应加密、访问控制、审计措施。

（8）分级保护要求

政务数据分级：配合采购人对数据进行一般、重要、核心三级分类，按最高级别保护。

权限分级：按“最小必要”原则分配权限，建立审批和定期审查机制。

技术措施：网络隔离、加密保护、差异访问控制、全审计追踪（日志保存≥6个月）、防泄漏。应急响应：制定分级保护安全应急预案，定期演练，事件及时报告。

（9）网络安全等级保护测评要求

供应商须配合采购人完成网络安全等级保护测评（三级）工作，并根据测评结果完成整改。

（10）商用密码应用安全性评估（密评）要求

当采购人提出要求时，须全面配合采购人完成对本项目所建系统的商用密码应用安全性评估工作，并根据测评结果进行整改。

（11）信创适配要求

项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。

（12）系统对接要求

供应商在提供定制软件开发服务时，应根据采购人提供的接口文档、测试环境、账号权限、网络策略及相关业务系统对接条件，完成与相关业务平台的接口开发、联调测试、上线配合及问题整改。具体对接范围、接口方式、数据项、频率及安全要求以采购人组织确认的接口方案为准。

为进一步明确系统对接范围，本项目拟对接或预留对接以下系统：

| 序号 | 对接系统 | 所属/管理单位 | 系统基本情况及业务用途 | 主要接入内容 | 参考接入标准/方式 | 对接责任边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站排水信息化管理平台 | 江宁区水务局 | 用于泵站、排口、排水设施运行监测及在线监管。 | 泵站运行数据、水位/流量、水质、设备状态、告警、视频点位信息。 | RESTful API、WebService、JSON/XML、数据库视图、消息推送等。 | 采购人协调区水务局及原系统运维单位开放接口；供应商负责本项目侧接口开发、数据转换和联调。 |
| 2 | 泵站视频监控平台/萤石云视频平台 | 江宁区水务局或相关运维单位 | 萤石云为海康/萤石体系的视频云平台，可通过开放平台、SDK、视频流地址等方式集成。 | 泵站视频预览、录像回放、设备通道信息、抓拍、告警。 | GB/T 28181、RTSP、HLS、FLV、萤石开放平台 API、SDK。 | 原视频平台提供账号、设备序列号、通道信息及接口权限；供应商负责视频集成和展示。 |
| 3 | 江宁城区防汛指挥中心智慧系统/智慧防汛平台 | 江宁区城市数字治理中心、江宁区水务局 | 用于防汛监测、预警、调度、应急处置，涉及水位、雨量、河道、泵站、积水点等数据。 | 水位、雨量、预警事件、防汛工单、应急处置信息。 | RESTful API、消息队列、JSON/XML、WebSocket。 | 数治中心和水务局确认数据范围；供应商负责接入防汛相关数据和预警联动。 |
| 4 | 物联感知平台 | 江宁区城市数字治理中心 | 汇聚区内物联网感知设备数据，作为城市运行感知基础平台。 | 感知设备编码、设备状态、实时监测数据、告警数据。 | MQTT、HTTP/HTTPS、RESTful API、Kafka 等。 | 数治中心提供平台接口和订阅权限；供应商负责数据订阅、解析和入库。 |
| 5 | 视联网平台 | 江宁区城市数字治理中心 | 汇聚全区视频资源，服务城市治理、应急、防汛、城管等场景。 | 视频点位目录、实时视频流、录像回放地址、视频状态。 | GB/T 28181、ONVIF、RTSP、平台 SDK。 | 数治中心或平台运维单位提供视频资源目录和调用权限；供应商负责平台侧视频调用。 |
| 6 | 一网统管平台 | 江宁区城市数字治理中心 | 城市治理综合管理平台，汇聚 12345、随手拍、城市运行事件、涉水工单等数据。 | 涉水工单、事件上报、派单、处置进度、处置结果、评价信息。 | RESTful API、JSON、消息队列、数据交换平台。 | 数治中心负责接口协调；供应商负责涉水事件接入、工单闭环和状态同步。 |
| 7 | “我的江宁”App | 江宁区数据局/数治中心 | 面向公众的移动服务入口，可承载智慧水务服务模块。 | 水务信息发布、问题上报、服务申请、办理进度、水费信息跳转或查询。 | RESTful API、统一身份认证、OAuth2、HTTPS。 | 采购人协调 App 管理单位；供应商负责智慧水务模块接口、页面或服务能力接入。 |
| 8 | 江宁开发区水务一体化平台 | 江宁开发区相关管理部门/水务集团 | 用于开发区水务运行监测和视频监控。 | 水务运行监测数据、泵站/水厂/管网数据、视频数据。 | OPC、Modbus、RESTful API、数据库、GB/T 28181、RTSP。 | 开发区及原平台运维单位提供接口条件；供应商负责适配接入。 |
| 9 | 水质监测系统 | 江宁区生态环境局 | 用于河湖断面、水质自动站、饮用水源地等水质监测。 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、溶解氧、浊度、水温、告警。 | HJ 212、RESTful API、WebService、JSON/XML、数据库视图。 | 生态环境部门或监测中心提供接口和数据授权；供应商负责数据接入和展示分析。 |
| 10 | 污染源监控系统 | 江宁区生态环境局 | 用于重点排污单位、污水处理厂污染源在线监管。 | 排口流量、COD、氨氮、总磷、总氮、pH、设备状态、异常标记。 | HJ 212、HJ 356、RESTful API、数据库、数据交换平台。 | 生态环境部门负责授权；供应商负责污染源数据接入、异常识别和关联展示。 |
| 11 | 江宁水务集团供水 SCADA 系统 | 江宁水务集团 | 供水调度和生产运行核心系统，涉及水厂、泵站、管网压力、流量、水质等。 | 供水压力、流量、水质、泵站状态、水厂生产、能耗、告警。 | OPC DA/UA、数据库视图、WebService、RESTful API。 | 水务集团及原 SCADA 运维单位提供接口；供应商负责只读接入和安全隔离。 |
| 12 | 东山主城区排水管网监测系统 | 江宁水务集团 | 用于排水管网液位、流量、水质、内涝风险监测。 | 管网液位、流量、雨量、水质、井盖/设备状态、告警。 | MQTT、HTTP、RESTful API、WebSocket、GeoJSON、RTSP。 | 水务集团提供点位和接口；供应商负责排水监测数据接入和 GIS 展示。 |
| 13 | 农污智慧化运维平台 | 江宁水务集团 | 用于农村污水处理设施运行、运维、工单、视频和设备状态管理。 | 农污站点、设备状态、电量、流量、水质、视频、运维工单。 | MQTT、Modbus、RESTful API、数据库、GB/T 28181/RTSP。 | 水务集团提供接口及站点清单；供应商负责数据融合和运维监管展示。 |
| 14 | 互联网+水务服务平台 | 江宁水务集团 | 面向用户提供用水报装、水费缴纳、业务办理、报修投诉等服务。 | 用户服务信息、业务办理进度、报修投诉、水费缴纳状态、通知公告。 | RESTful API、JSON、HTTPS、统一身份认证。 | 水务集团客服/信息化部门提供接口；供应商负责服务信息接入和业务协同。 |
| 15 | 城市生命线监测预警平台 | 南京市级平台，区级协同 | 面向燃气、供水、排水、桥梁、管廊等城市生命线风险监测预警。 | 排水设施、供水设施、监测点位、预警事件、GIS、视频。 | T/CI 618-2024、DB3201/T 1240-2025、JSON/XML、MQTT、视频流。 | 本项目应预留标准接口，后续由市、区主管部门统一组织对接。 |

注：表中系统基本情况主要依据公开资料、采购人已掌握情况及项目建设需求整理，具体系统架构、数据库类型、接口规范、数据范围、账号权限、网络策略等，以项目实施阶段采购人组织相关单位确认的接口方案为准。

供应商应在项目实施阶段开展接口专项调研，形成《系统对接调研确认表》《接口开发实施方案》《接口字段映射表》《接口联调测试记录》等资料，明确各系统的开发单位、运维单位、部署环境、网络区域、数据库或接口方式、数据字典、接口调用频率、数据安全要求及责任分工。

对于已具备标准接口的系统，供应商应按采购人确认的接口规范完成开发和联调；对于暂不具备标准接口开放条件的系统，供应商应配合采购人采用数据库视图、文件交换、离线导入、接口网关、消息订阅、模拟数据接入等方式进行适配或预留接口。

采购人负责协调相关主管部门、数据提供单位及既有系统建设或运维单位提供必要的接口资料、测试环境、账号权限、网络策略和联调支持；供应商负责本项目侧接口开发、数据清洗、字段映射、权限控制、日志审计、接口监测、异常告警、上线配合及问题整改。涉及既有系统侧接口开放、数据库视图开放、账号授权、网络策略调整、SDK授权或原系统改造的，由采购人协调既有系统建设或运维单位配合完成。

对接工作联系人：孙先生，联系电话：025-86139002。

（13）培训要求

供应商应根据项目建设和使用需要，面向采购人管理人员、系统管理员、业务使用人员及运维人员开展培训。

培训内容应包括系统功能操作、业务流程办理、移动端使用、数据查询分析、监测预警处置、后台配置管理、日常运维及常见问题处理等。

培训完成后应提交培训签到表、培训课件、操作手册、培训记录等材料。
    培训相关费用由供应商承担，并包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。

（14）本项目各产品实际使用人的说明

本项目主要应用方向为水务业务管理线上化、事件集约化、应急实时调度，本项目主要用户主体为南京市江宁区水务局。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后270天内完成系统开发、部署、调试以及配套硬件的采购、运输、安装、调试等工作，并具备整体上线试运行条件；试运行90天后，满足验收标准的，完成项目最终验收并正式投入运行。自项目最终验收合格之日起进入不低于三年的项目维护期。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

2.联合体投标说明

（1）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中由相同专业的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据（另有约定的，从其约定）；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据（另有约定的，从其约定），涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

（2）联合体各方必须签订联合体协议（格式见第六章），协议必须明确投标全权代表方并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（3）联合体各方均应按照招标文件的规定提交《供应商信用承诺函》和“信用中国”截图等资格证明材料。

（4）评标标准中1.1项为价格评审因素，2.1至2.8项为技术评审因素，3.1、4.1至4.5项为商务评审因素。

（5）评标标准中“3.业绩”、“4.履约能力”按照联合体各方汇总认定并计算。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、联合体或分包价格扣除

1.大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.联合体各方均为小型、微型企业或残疾人福利性单位、监狱企业的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解方案 | 供应商针对本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制需求理解方案，内容包含：1.项目背景分析；2.现状与痛点分析；3.业务需求分析；4.技术需求分析；5.建设目标分析；6.建设任务分析。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、逻辑清晰、针对性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每有1项内容符合，该项得1分；每有1项内容部分符合，该项得0.5分；每有1项内容不符合或未提供，该项不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 总体架构方案 | 供应商针对本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制总体架构方案，内容包含：1.设计理念与总体思路；2.总体逻辑架构；3.关键技术路线；4.平台安全性与稳定性。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、逻辑清晰、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每有1项内容符合，该项得1分；每有1项内容部分符合，该项得0.5分；每有1项内容不符合或未提供，该项不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 详细设计方案 | 供应商针对本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制详细设计方案，内容包含：1.排水子系统；2.供水子系统；3.水环境子系统；4.水资源子系统；5.防汛管理子系统；6.指挥调度子系统；7.监管子系统；8.移动应用；9.综合维护子系统。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、科学合理、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每有1项内容符合，该项得1分；每有1项内容部分符合，该项得0.5分；每有1项内容不符合或未提供，该项不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 供应商针对本项目采购需求中“实施要求及相关要求”编制项目实施方案，内容包含：1.项目实施组织体系；2.项目实施计划；3.项目进度管理；4.质量保证体系；5.项目风险管理。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、具体可行、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每有1项内容符合，该项得2分；每有1项内容部分符合，该项得1分；每有1项内容不符合或未提供，该项不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 网络安全方案 | 供应商针对本项目采购需求中“分级保护要求及相关要求”编制网络安全方案，内容包含：1.安全目标与设计原则；2.安全风险与需求分析；3.网络安全总体设计；4.网络安全等级保护建设方案；5.信息系统密码应用方案；6.数据安全系统建设方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、科学合理、针对性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每有1项内容符合，该项得2分；每有1项内容部分符合，该项得1分；每有1项内容不符合或未提供，该项不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.6 | 系统对接方案 | 供应商针对本项目采购需求中“技术要求及相关要求”编制系统对接方案，内容包含：1.对接内容；2.对接方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、科学合理、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每有1项内容符合，该项得4分；每有1项内容部分符合，该项得2分；每有1项内容不符合或未提供，该项不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.7 | 维保服务方案 | 供应商针对本项目采购需求中“运行维护要求及相关要求”编制维保服务方案，内容包含：1.服务策略与承诺；2.维保服务内容；3.服务流程与响应机制；4.应急响应与故障处理。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、科学合理、阐述清晰，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每有1项内容符合，该项得2分；每有1项内容部分符合，该项得1分；每有1项内容不符合或未提供，该项不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.8 | 培训方案 | 供应商针对本项目采购需求中“培训要求及相关要求”编制培训方案，内容包含：1.培训内容；2.培训方式；3.培训计划；4.资源保障。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、科学合理、阐述清晰，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每有1项内容符合，该项得1分；每有1项内容部分符合，该项得0.5分；每有1项内容不符合或未提供，该项不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来信息化类项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，投标人须在投标文件中提供有效合同，合同页须清晰可见，并至少包含合同首页、合同内容描述页、合同盖章页，如有缺漏视为未提供） | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 企业综合实力 | 投标人具有有效期内的知识产权管理体系认证证书，且认证范围至少包含软件研发、计算机信息系统集成、工业自动化系统、信息化系统建设或信息化服务等与本项目相关内容之一的，得4分；未提供、证书不在有效期内、证书持有人名称与投标人名称不一致或认证范围与本项目采购内容无关的，不得分。 | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 软件著作权证书 | 投标人具有以下软件著作权证书：智慧水务类、智慧管网类、智慧排水类、智慧供水类、水环境综合治理类、防汛管理类、应急指挥类、巡检养护类、时序数据库类、工作流类、GIS地理信息类。每提供一类证书得1分（重复类别不累计得分），本项最高得9分。 （投标人须在投标文件中提供上述证书扫描件，证书获取时间在本项目招标公告发布时间前） | 9 | 客观分 |
| 4.3 | 项目经理能力 | 投标人拟投入项目经理： 具备信息系统项目管理师（高级）证书的，得3分； 具备系统集成项目管理工程师（中级）证书的，得2分。 注：同时具备上述多个证书的，按最高分计取，不重复计分，本项最高得3分。未按要求提供的不得分。 （提供加盖公章的证书扫描件和投标人为其缴纳的2026年1月1日以来任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分） | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 技术负责人能力 | 投标人拟投入技术负责人： 具有信息系统项目管理师（高级）和系统架构设计师（高级）证书的得3分； 仅具有信息系统项目管理师（高级）或系统架构设计师（高级）其中一个证书的，得 1分； 注：未按要求提供的不得分。 （提供加盖公章的证书扫描件和投标人为其缴纳的2026年1月1日以来任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分） | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 项目组成员能力 | 投标人拟投入项目组成员（不含项目经理、技术负责人）： 每提供1名具备系统集成项目管理工程师（中级）证书或软件设计师（中级）证书或计算机、信息类（中级及以上）工程师证书的人员，得1分，最高4分，同一人拥有多个证书不重复计分。 （提供加盖公章的证书扫描件和投标人为其缴纳的2026年1月1日以来任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商应当对招标文件技术要求作出明确响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。其中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商还应按要求在此表下方提供。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。
八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。