# 招　标　文　件

# 项目名称：2026年交管局机关物业

# 项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0193

# （专门面向中小企业）

## 南京市公共资源交易中心

## 2026年7月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………35

# 第一章  投标邀请

受南京市公安局交通管理局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就2026年交管局机关物业（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0193

2.项目名称：2026年交管局机关物业

3.预算金额：360万元

4.最高限价：360万元

5.采购需求（简介）：物业服务内容包括但不限于安保、保洁、会务、工程等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起一年。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

### （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（格式见第六章）

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

### （二）本项目的特定资格要求：供应商提供服务所在地公安部门出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向服务所在地公安部门备案承诺书（格式自拟）。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月27日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：王警官，收件地址：南京市建邺区庐山路58号，联系电话：025-84429714。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

## 七、本次招标联系方式

### 1.采购人

### 名  称：南京市公安局交通管理局

### 地  址：南京市建邺区庐山路58号

### 联系人：王警官

### 联系电话：025-84429714

### 2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：杨先生

联系电话：025-68505993

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定作无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

## 六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

## 南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

## 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

## 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

## 八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的30%作为预付款，该预付款在支付合同款时分次扣回。合同款按季考核合格后支付，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

## 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性：服务类项目。

## 二、项目概况

### （一）项目背景

1.坐落位置

南京市公安局交通管理局位于南京市建邺区庐山路58号。

2.使用面积

占地面积：23000㎡，建筑面积：37000㎡，绿化面积：15000㎡。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

### （二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.服务要求

| 1 | 管理目标 （各分项指标） |  | 1、各项物品、环境以及服务体现绿色环保要求； 2、工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%； 3、各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到99％以上；垃圾日产日清，清运及时率100％； 4、有效投诉办结率99%以上； 5、供水符合卫生标准、无二次污染及隐患； 6、无乱停乱放各种车辆现象； 7、服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达99%以上； 8、管理服务范围内不发生重大安全责任事故、重大火灾责任事故、重大设备管理责任事故。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 保洁服务 | 常规清洁保洁 | 常规保洁项目：负责办公大楼、辅楼、后勤楼及新业务大楼内外、地下室、院落等公共部位及民警办公室、楼层会议室（不含更衣室、机房、储藏室）的所有地面、车库、车棚、附属设施、设备、器具的保洁服务； 1、所有楼层会议室、办公室、电梯厅、电梯轿厢、卫生间、开水间及其他辅助房等； 2、所有楼层楼梯、公共过道、安全楼道、扶手、楼顶、窗台、平台、空调风口、其他辅助设施及所有楼层的内外玻璃； 3、所有楼层的会议座椅、电器（空调、饮水机、开水炉）、灯具及开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示版、房间门牌、烟灰筒、地垫、洗手池、烘手机、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）； 4、提供一次性保洁用品（洗手液、肥皂、卷纸、擦手纸、香薰等），摆放到位，及时更换； 5、所有设备机房的地面、墙面、顶面； 6、大院内道路、停车场、沟、渠、池、井； 7、负责清理院内的树木落叶（绿植维保单位修剪时产生的杂草、枝叶、落叶除外）； 8、提供1台以上驾驶式洗地车， 9、按政府有关政策规定执行所有废弃物和垃圾的收集、分类、外运（施工单位产生的建筑施工垃圾除外）； 10、工作日早8：30前各项全面保洁应完成，而后实施定时保洁项目；全年节假日保洁保障； 11、遇雨雪天气，主要出入门采取放置踏垫等防滑措施，并定期对踏垫拍打或洗涤。雪天必须立即组织对门前三包范围、院内道路、通道进行积雪清扫。 |
|  |  | 定期清洁保洁 | 定期保洁项目（作业前须报备，并留存书面台账）： 1、天花板掸尘除渍半年一次； 2、地毯清洗消毒每月一次（包括报告厅、贵宾厅等）； 3、消毒灭害：每月采取先进消杀技术，对窨井、明沟、垃圾桶、卫生间喷洒无毒留药水一次，每半年灭鼠一次，夏季每月喷洒无毒留药水两次； 4、隔油池、污水井每半年清淤一次。 |
|  |  | 洗衣房服务 | 1、每周工作日工作时间内，负责接收局内工作人员的制服清洗工作； 2、收发制服时，认真检查制服的内外是否有物品、破损和异常，并当面指出，做好登记工作； 3、负责对洗衣设备的运行进行日常的检查，出现异常及时通知工程维修人员到场维修，排除故障； 4、严禁将送洗制服带出洗衣和晾晒场所； 5、洗后衣物须在指定场所晾晒； 6、洗后衣物应熨烫平整，折叠整齐摆放，等待领取或送返指定办公室； 7、提供简单缝补服务； 8、收发衣服做好台账。 |
| 3 | 安保服务 | 安保秩序维护 | 1、负责办公大楼、辅楼、后勤楼及新业务大楼及大院内的安全，实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，维护良好的工作秩序； 2、对院落、大楼各楼层、辅楼、新业务大楼、地下车库、关键部位及院落周边定时巡查，并做好巡查记录； 3、对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度，有完善的交接班制度和交接班记录； 4、做好维持交通和车辆停放秩序的管理，负责停车场（含地下车库）的管理，引导车辆按标明车位停放； 5、定期检查消防器材，对需要更新的要及时提交书面报告； 6、定期检查安全出口、疏散通道的应急照明是否完好，发现问题及时报告； 7、遇工程维修负责现场秩序维护管理； 8、对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴、群访闹访等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时与公安部门联系； 9、八小时工作时间之外和节假日临时性紧急会务秩序维护工作； 10、承担本物业区域内物品搬运任务和其他临时性任务。 |
|  |  | 消防控制室 | 1、所有消防控制室值班人员必须持消控证上岗，严守工作岗位，不得擅离职守，并认真做好交接班工作； 2、消防监控室24小时双人值班，加强对办公大楼、辅楼、后勤楼及新业务大楼内外环境、人员、设备设施的监控监视； 3、时刻关注消防监控平台，出现火情报警，立即启动预案，并做好物业服务响应工作； 4、做好消防值班台账。 |
|  |  | 健身房服务 | 1、健身房工作日开放，每日8小时； 2、在开放时段要求专人值守登记、物品管理、场地及物品的整理和保洁； 3、做好设备维护保养。 |
| 4 | 会务服务 |  | 负责所有会议的会务保障工作； 1、会务服务要求：根据参会人数和形式，按要求进行会标定制、会场布置、文件分装；做好茶叶领用；配备好毛巾等相关物品。一般会议召开前半小时，完成会议室场所及会议主席台、发言席、签到席、横幅（会标）、背景音乐、灯、空调、开水、话筒、音响、电子时钟和多媒体设备准备工作。紧急会议提前十分钟完成灯光、空调、开水、话筒、音响和多媒体设备准备工作。会议召开后，必须不少于一名服务人员在会场内，为参会人员提供必要的会议服务，包括音响影像等设备运行保障。遇保密会议，服务人员须在会议室外本楼层待命，随时响应会务服务，至会议结束。会议结束，现场的保洁及相关设备、物品的清点、归还（归位）、存库等工作； 八小时工作时间之外和节假日临时性紧急会务服务； 3、会务服务人员着装统一整洁，佩戴服务标志，仪表端庄、举止文明、态度热情、言语礼貌规范； 4、会务人员要严守保密义务，严禁以任何形式外传会议内容和其他相关信息。会议室服务人员要经过政审合格，人员保持固定，不得随意调换，局领导层会务实行零干扰服务； 5、提供由采购人举行的接见/会谈/签字/授奖/揭牌等礼仪服务、本物业内的参观服务、大堂接待引导服务； 6、在办公楼大厅设立接待导引服务台，配备接待导引服务人员，负责来客进出询问登记与接待引导。 |
| 5 | 工程服务 | 设施设备工程维护维修管理工作 | 供应商是保障所有设备、设施运行的第一责任人，确保办公大楼、辅楼、后勤楼及新业务大楼及院内所有设施、设备的正常使用、运行； 1、各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、配电、消防、电梯、锅炉、新风、空调、门禁、监控、UPS机房等； 2、负责设施、设备的日常维护保养工作的具体实施，主要分以下两种情况：（1）系统设备清单中（附件2）没有维保合同的设施、设备，由供应商提供专业的维护保养（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等），维保费用应包含在投标报价中；（2）系统设备清单中（附件2）由采购人联系维保单位的设施、设备，由供应商代表采购人对维保单位的维保工作监督检查管理，并承担维保合同之外系统设备安全运行的责任； 3、负责各类设施、设备的巡查与值守，保证每天对重要设备定时巡查，及时发现和排除安全隐患；设备台账、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、 保养记录完整，保证运行正常； 4、设备出现故障时，能够随喊随到，及时报修，对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录；各设备房及公共场所、场地，有危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施； 5、遇工程维修施工时负责随工监理； 6、道路通畅，路面平坦，道路、停车场平整通畅，交通标志齐全规范； 7、协助采购人做好节电节水工作； 8、做好所有设备设施防汛防冻工作； 9、负责所有设备间墙面、地面、顶面清洁工作； 10、油漆瓦工负责墙面粉刷、瓷砖修补更换、墙面地面修补、墙体开裂渗水维修等工作； 11、配合做好净水机维保工作。 |
|  |  | 配电房与锅炉房 | 负责配电房的日常保障和运行管理，配电房均实行24小时值班； 1、日常保持正常双路供电，遇单向线路停电或故障，须五分钟内完成电源切换并恢复供电，属于供电管理责任事故，追究责任； 2、负责配电房的运行记录以及资料、图纸的整理、归档、保存工作； 3、所有配电房值班人员必须持证上岗，建立健全管理制度，严格操作规程； 负责锅炉房的日常保障和运行管理，锅炉房均实行24小时值班； 1、锅炉人员须持锅炉操作证上岗，严守工作岗位，不得擅离职守，并认真做好交接班工作； 2、做好平日的锅炉房清洁卫生及设备检查和维护工作，以保证各项设备的正常运行； 3、建立设备运行情况记录台账。 |
| 6 | 其他 |  | （一）服务期内，采购人可根据实际需求在总人数不变的情况下调整各部门人员数量，若因采购人物业服务需求增加人员，双方另行协商。 （二）有关法律、法规、行业规范规定应当由物业管理公司管理的其他事项。 （三）采购人保留对供应商服务范围内的单项服务指定分包的权利。若出现该指定分包的情况，涉及该专业服务内容的报价将从响应总价中扣除，但该专业服务纳入供应商统一管理，由供应商承担管理责任，供应商可以收取一定的管理费。 （四）本项目结算费用采用包干制的形式，并对在公安机关的工作规律、以及发生紧急事件需要延长工作时间等作出充分必要的估计，对合同期内社会物价水平波动、劳动力价格波动作出充分必要的估计，供应商在中标后对此提出的增加费用的要求一概不予接受。 |

2.人员配备要求

2.1人员政审。所有物业项目工作人员须经采购人政审合格，无违法犯罪或治安处罚记录，凡采购人提出更换的物业项目工作人员须在一周内更换。

2.2本物业项目工作人员未经采购人同意，不得私自更换，经采购人同意更换的人员，上岗前需经采购人同意，并符合投标响应文件上对该岗位的配置要求，但一年内更换人员不得超过总人数的10%（采购人主动要求更换的人员除外），更换人员超过总人数10%采购人有权终止合同。需要更换的人员须在采购人规定的时间进行更换，供应商签订合同时针对上述事项提供承诺书。

2.3三名主要管理人员要求

（1）项目经理：法定退休年龄以下，本科及以上学历。

（2）工程部部长：法定退休年龄以下，本科及以上学历，具有维修电工证或低压电工证。

（3）安保部部长：法定退休年龄以下，大专及以上学历，同时具备保安员证及消防设施操作员四级或以上证书。

注：以上三名主要管理人员签订合同时须提供本人身份证、学历证书、学信网截图及供应商为其缴纳的2026年1月1日以来连续三个月为其缴纳的社保证明材料原件并附社保二维码扫描备查，二维码无法识别或与拟投入人员身份不符视为虚假应标。

2.4本项目在不影响服务质量的前提下，按需配置相关人员，总人数不少于64人；本项目服务人员年龄在法定退休年龄以下，招标文件有要求的，从其要求，各岗位人数安排和岗位要求如下表：

| 部门 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需人数 | 工作时间及工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1 | 1 | 工作日工作时间，负责项目具体管理工作 |  |
| 安保部（不少于22人） | 安保部部长 | 1 | 1 | 做六休一，08：30-17：30 |  |
|  | 前、后院及地库车管 | 3 | 6 | 做六休一07:00-19:00，员工通道进出人员查验，车管负责院内日常定岗停车秩序维护，地下车库定岗停车秩序维护，设备巡查，抄告违停 |  |
|  | 健身房、东侧停车场 | 2 | 3 | 做五休二07:00-19:00，健身房安保兼保洁，健身器材检查归位、室内卫生 |  |
|  | 新业务大楼 | 2 | 4 | 周一至周日8:00-20:00，负责人员进出查验，院内大厅巡逻 | 跟随新业务大楼工作时间调整 |
|  | 1楼消防监控室 | 2 | 8 | 24小时值守，8小时工作制，消防、安防实时监控 | 跟随新业务大楼工作时间调整 |
| 工程部（不少于17人） | 工程部部长 | 1 | 1 | 做六休一，08：30-17：30 |  |
|  | 水电工 | 2 | 2 | 工作日工作时间，大楼内日常零星维修、UPS机房及水泵房巡查、消防、供水、供电、供冷暖等设备维修巡查、新业务大楼设备维修、后勤楼（只负责太阳能设备、监控安防系统、消防系统主设备、中央空调主系统、电梯） | 持低压电工证 |
|  | 油漆瓦工 | 1 | 1 |  | 负责墙面粉刷、瓷砖修补更换、墙面地面修补、墙体开裂渗水维修等工作 |
|  | 弱电工 | 1 | 1 |  | 熟练掌握计算机网络、监控、门禁、投影仪、话筒、音响等多媒体设施设备的操作 |
|  | 运行值班备勤（含电梯工） | 1 | 4 | 24小时三班，8小时工作制 | 其中至少2人持特种设备安全管理和作业证（A） |
|  | 锅炉房 | 1 | 4 | 24小时三班，8小时工作制，日常巡查，保障大楼内空调制冷、制热，供应热水 | 制冷制热两套系统共用一路管道系统（空调系统夏天用冷冻机组，冬天用热水锅炉），要求其中至少2人持制冷与空调作业操作证 |
|  | 配电房 | 1 | 4 | 24小时三班，8小时工作制，日常抄表登记，巡查，保障大楼内供电正常 | 4人均须持有高压电工证或低压电工证，其中高压电工证人数不少于1人 |
| 保洁部（不少于16人） | 保洁部部长 | 1 | 1 | 做六休一，08：00-17：00 |  |
|  | 主楼保洁 | 8 | 8 | 做六休一：7:30-16:30，负责大楼内公共区域及各楼层房间卫生，上下午各巡查保洁2次、工作日始终保证有人负责电梯口垃圾桶的垃圾清理，节假日、双休日保洁保障 | 人数较多的楼层，目前是1、2、3、4、5层（不超过总楼层数的一半），加密保洁次数，上下午各巡查3次 |
|  | 外场保洁 | 2 | 2 | 做六休一：7:30-16:30，负责院内及新业务大楼院内公共区域卫生，上下午各巡查保洁2次 |  |
|  | 洗衣房 | 1 | 1 | 工作日工作时间，大楼内局领导及民警制服清洗 |  |
|  | 新业务大楼保洁 | 2 | 3 | 周一至周日7:30-16:30，负责新业务大楼公共区域及办公室卫生 | 跟随新业务大楼工作时间调整 |
|  | 机动保洁 | 1 | 1 | 做五休二，09：00-18：00 |  |
| 会务部（不少于8人） | 会务部部长 | 1 | 1 | 做六休一，08：30-17：30 |  |
|  | 1楼大厅 | 1 | 2 | 周一到周日，8：30-18：30 |  |
|  | 会务接待人员 | 5 | 5 | 工作日8：30-17：30，会议保障、会议室卫生、设备维护、大型活动的保障配合 | 遇临时会议需做好保障配合 |
| 合计 |  |  | 64 |  |  |

2.5安保人员：身体健康，政治清白、无不良记录和嗜好，男性安保人员身高170cm或以上，女性安保人员身高160cm或以上，消防监控岗须持建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证上岗。不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。

2.6工程人员：须持上表中对应岗位的专业证书，适应专业岗位要求。不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。

2.7保洁人员：面貌端正，身体健康，初中或以上学历，2年或以上相关工作经验。不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。

2.8会务人员：35周岁（含）以下，身高165cm或以上，形象良好，专科或以上学历。不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。

2.9合同签订后上报各岗位人员信息，如有人员变动需及时上报。

3.项目实施要求

1.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 3.供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由供应商自行负责。 6.供应商对本项目物业服务人员的人身安全负全部责任（包括人身伤害、火灾、物品失窃等，承担相应违约责任），供应商因履职不到位造成采购人财产损失的负全部责任。 7.本项目物业服务人员统一着装上岗，配备四季服装。 8.供应商负责配备用于物业管理服务的清洁耗材包括但不限于各类清洁剂、消毒剂、除臭剂、垃圾袋、手套、拖把、抹布等，需满足服务需要以及采购人要求。 9.供应商负责本项目公共设施日常维护保养，主要指日常性的维护和小修项目，界定标准：单个部件维修费用200元（含）以内由供应商承担，200元以上由采购人承担。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

- （1）报价应包含为完成本次采购项目的所有费用，供应商应综合考虑管理费、利润和税费，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- （2）供应商根据本项目采购需求和自身实际填报《投标分项报价表》（格式见第六章），其中“人工成本”须填报《人工成本报价明细表》（格式见第六章）并满足以下要求：

- ①人员工资和法定节假日加班工资。人员工资不得低于南京市最低月工资标准，并在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报；法定节假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并测算到投标报价中。本项目物业管理服务要求法定节假日在岗人数不少于32人（包括安保部岗位10人、工程部岗位12人，保洁部岗位8人，会务部岗位2人），并按照合同履行期内的法定节假日天数（13天/年）进行测算，报价中的“法定节假日加班工资”不得低于上述要求。

②社会保险和公积金：社保缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定，社保、公积金须在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报。根据省人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在报价中。

- 供应商应为投入本项目的全部服务人员（64人）缴纳社保和公积金。

合同签订前，中标供应商应提供人员清单、依法订立的劳动合同、社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验，否则采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③上述①②款规定的相关费用测算所依据的政策，以本项目投标截止日（不含）前5个日历天当日有效的相关政策规定为准。

供应商在报价时，应充分考虑并承担自前述报价基准日至全部履约完毕期间，因政策变化可能导致的成本增加风险。合同履行期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，对中标价不做任何调整。但经采购人同意，供应商可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，按以下第（1）种方式处理：

①由供应商承担。

②供应商可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起一年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.考核要求（考核标准及规定详见附件1）

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件1：考核标准及规定

一、考核内容及标准：

采购人对供应商的考核内容为：南京市公安局交通指挥中心大楼物业服务内容

考核标准以各项服务内容、要求及标准为依据，施行百分制扣分考核，满分100分。以100分计算，考核金额为合同金额的5%，每分值为(合同金额*5%/100)元。百分制考核按月度进行，按供应商违反考核规定扣减相应分值（所标分值都为单次计分，多次可累加），所扣金额在采购人付合同款时予以扣留。

考核人：每季度征询不同处室意见，并以表格的形式对物业的工作情况进行打分考核。

*供应商在响应文件中的所有承诺将纳入考核规定，未达承诺的将参照标准扣除相应的分数。

二、考核规定：

（一）违反以下规定，或未达到以下标准、要求的，每次扣1分：

1、房屋完好率98%以上。

2、房屋零修、急修及时率100%。

3、房屋零修工程合格率100%。

4、保持房屋外观完好、整洁，无缺损现象，不碍观瞻。

5、各种指示牌、标识完好、清洁。

6、协助做好供水、供电、供气等设施设备正常运转的保障工作，电梯、空调、智能化系统、消防系统等完好率为100%。

7、做好供水、供电、电梯、消防、空调、监控等设备运行，实行24小时报修值班制度，急修能及时到达现场。

8、空调运行正常，水塔运行正常且噪音不超标准，无严重滴漏水现象，有中央空调故障处理方案，保证空调系统的正常运行。

9、路灯、楼道灯等照明设备外观整洁、无脱落、无蜘蛛网、无积尘，完好率及维修更换率100%，并按规定时间定时开关。

10、维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确，执行良好。

11、道路通畅，路面平坦，道路、停车场平整通畅，交通标志齐全规范。

12、各设备房及公共场所、场地，有危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施。

13、承担本物业内劳务搬运任务和其他临时性任务。

14、各岗位人员必须经专业培训，技术合格后，方能上岗。对达不到工作要求的员工，供应商必须及时调换。

15、工作时间必须统一工作服，不准与便服混穿，不同季节的工作服不准混穿，工作服应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、不戴或歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。

16、仪容仪表：工作时要仪表端正，精神饱满。不准留长头发、大鬓角和胡须。

17、礼节：安保着制服时遇局领导要立岗、交班行举手礼；参加集会、大型活动奏国歌、升国旗时，要立正行注目礼。

18、举止： 精神饱满，姿态端正，动作规范，举止文明。不得饮酒后上岗，工作时，不准袖手或将手插入衣袋，不准搭肩、挽臂，翘腿、看报、玩手机，吃东西，嘻笑打闹，不准随地吐痰、乱扔废弃物，不做与工作无关的其他事情。

19、语言：在工作中使用语言要简洁准确，文明规范，接触办证人员时，说话要有礼有节，并讲普通话。

20、岗位纪律：严格按照法律的规定范围开展岗位工作，严格履行岗位职责，不准做与工作无关的事情，不准顶撞办证人员，不准脱岗、空岗、睡岗，工作无投诉。

供应商按采购人要求对供应商的各岗位人员在岗在位进行查岗考勤，采购人对此项工作监督考核，发现空岗、脱岗等情况，每人次扣1分。

21、维护院落公共环境卫生，即公用设施和附属建筑物的保洁（包括主次干道、广场、草坪、停车场、垃圾桶、路灯、信箱、消防栓、电闸箱、室外标志等）。户外公共场所保持清洁，地面无纸屑、烟头、杂物等废弃物。

22、办公楼的公共场所保洁（包括大厅、地下室、走廊、栏杆、通道、电梯、楼梯、卫生间、杂物间等）。地面干爽洁净，无污渍、积水、杂物等，楼道、扶手和栏杆干净无灰尘，公共门框和墙壁无积尘和蜘蛛网。

23、定期对所管理区域实施消毒和灭“四害”工作。

24、负责做好公共设施的损坏记录，及时上报。

25、完成其他临时性工作。

26、办公楼大厅玻璃窗无积尘污迹，厅内饮用水具、沙发等设施干净整洁，大厅立柱、墙壁、灯具、顶部无积尘污迹。

27、垃圾日清，每天上午8:00前，晚上21:00前清理干净。

28、垃圾实行分类管理，垃圾桶、箱表面干净、无异味、无污渍、无过夜垃圾、内胆干净。

29、卫生间需制定保洁巡视制度，随时清扫做到地面清洁，无污迹、无积水、无异味，便器清洁、无便迹、无尿垢，下水道畅通，卷纸、擦手纸、洗手液等用品不断档。

30、每天早上八点前擦拭养护电梯，按期更换电梯、大厅门前地垫并清洗备用。

31、地下车库水沟通畅，地面无积水，车库保持干净整洁。

32、建筑外立面墙体和玻璃窗干净铮亮无污迹。

33、消毒灭害：每月采取先进消杀技术，对窨井、明沟、垃圾桶、卫生间喷洒无毒留药水一次，夏季每月喷洒无毒留药水两次。

34、办公室内卫生每天按频次和作息时间进行清扫，作业人员不得翻动桌面上、抽屉内的任何东西，对所见内容必须保密。

35、在下雨或下雪时，应在大厅出入门口放置踏垫，以防止客人滑跌，并定期对踏垫拍打或洗涤。

36、会议服务人员要求：

（1）仪表得体，要求化淡妆，不浓妆艳抹。

（2）着装统一整洁，佩戴服务标志，不穿拖鞋、响钉鞋。

（3）举止规范端庄，不大声喧哗。

（4）微笑服务，精神饱满，彬彬有礼，保持良好的工作情绪，无投诉。

（5）禁止在贵宾室扎堆休息。

（6）工作主动、热情，认真仔细，卫生工作良好，积极完成上级领导交待的各项服务工作。

（7）会议保障人员熟悉采购人各部门楼层分布，举止规范、大方，能正确引导客户到达指定楼层。

37、必须根据参会人数和形式，按采购人要求进行会场布置；做好茶叶领用；配备好毛巾、烟缸等相关物品，并在会议召开前半小时，将会议室场所及会议主席台、发言席、签到席、横幅（会标）、背景音乐、灯、空调、开水、话筒、音响和多媒体设备准备就绪。

38、定期对会议室的会议设备进行检查，并做好检查记录，如有问题应及时报告处理。

39、会议召开后，非涉密会议必须有一名服务人员在会场内，为参会人员提供必要的会议服务，对知悉的会议内容必须保密。会议结束，做好现场的保洁及相关设备、物品的清点、归还（归位）、存库等工作。

40、负责配电房的运行记录以及资料、图纸的整理、归档、保存工作，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

41、按规定做好配电房继电保护、变压器试验、高压隔离开关、避雷器、电容器、接地、安全操作工具等耐压试验。

42、保证配电房设备可靠、高效率的安全运行。

43、每周对弱电设备进行巡查、保养一次，每次巡查后出具巡检报告，并存档备查。

44、采购人发现问题时，由专人及时通知弱电维修工，弱电维修工在接到通知后及时到现场排除故障。如遇较大故障当场无法修复的，必须在3个工作日内修复使用。

45、保持公共设备设施的完好，若出现问题及时响应，及时保养维修。

46、对楼道内消防设施进行安全检查，消防通道应保持畅通无杂物。

47、洗衣房服务：

（1）在接收时，认真检查制服的内外是否有破损和异常地方，并当面指出并做好登记工作。

（2）对号领发制服，不能出现差错。负责对洗衣设备的运行进行日常的检查，出现异常及时通知工程维修人员到场维修，排除故障。

（3）对局领导的洗衣服务做到认真细心、及时周到。

48、健身房服务要求：

（1）在开放期间，有专人检查、登记，未经允许不得离开岗位。

（2）严格按开放时间开放，未经允许不得提前或延长开放时间。

（3）开放前、结束后，检查各种健身器材和设备并摆放整齐。对有问题的健身器材和设备及时报告并做好对健身人员的提醒。

（4）细心观察场内情况，及时提醒健身人员注意事项，对伤者提供及时救助。

（5）结束后，做好场内保洁工作，关闭健身器材及灯光，锁好门窗。

（二）违反以下规定，或未达到以下标准、要求的，每次扣2分：

1、物业管理范围内不得有任何违章建筑。

2、维修过程的组织、安全和规范应达到国标。

3、设备台账、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常。

4、供水、供电设备严格按国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保供水、供电系统的正常运行。

5、根据要求，对安保队伍的管理情况进行全面检查考核。安保部部长每天对安保服务工作进行例行检查，安保部部长每周对安保服务工作至少进行两次监督抽查，项目经理每周对安保服务工作至少进行一次监督抽查，以上检查方式均要填写《安保服务质量检查考核记录表》。

6、办公楼外墙的清洁（清洗每年二次）。

7、二次供水水箱定期清洗，每年二次清洗、消毒水箱，供水水质符合国家生活用水标准，并有卫生监督部门对供水的水验报告。

8、收发室报刊、邮件管理有序、规范，不出现延误、遗漏的情况。

9、所有配电房值班人员必须持证上岗，建立健全管理制度，严格操作规程，明确正常的供电、停电、限电审批权限，确保无重大管理责任事故。配电房均实行24小时值班（四班三运转）。

10、安全监控、消防监控实行24小时值班制度，定期维护，提供接警，先期处警和其他相关的技防服务业务。严格执行消防操作规程，定期进行消防演习，保证消防通道畅通，消防器材可随时启用。有针对性地提供突发事件的安全保卫服务，明确对突发事件的应急方案及疏散措施，做到措施得力、制度健全、人员到位。

11、安保人员对外部人员来访办事，须按规定做好相关登记、电话确认及衔接工作，对出入口要进行把守、查验，对信访人员一律引导至信访接待中心，不允许进入大楼。

12、指挥、疏导出入车辆，停车规范、有序，协助做好来访接待工作，以及其他安全保卫工作。

13、禁止工作场所吸烟。

14、地下车库的管理人员必须在岗在位，定期巡查，及时发现安全隐患，随叫随到，不发生供应商责任事故。

15、项目经理负责项目所有工作岗位、职责合理安排，制定各岗位应急预案，支持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，监督保洁、工程维修等服务，确保工作有序，对存在问题及时整改并有效预防，定期与采购人沟通，不欺骗，不隐瞒，及时收集、整理、汇总并妥善保管物业管理档案资料，档案管理符合要求。

16、供应商调换在响应文件中答应安排在采购人的一般工作人员，没有书面提出并经采购人同意的每人次扣2分。

17、供应商接到采购人及采购人工作人员关于排除妨碍、故障维修、紧急求助等情况的指令或电话时应当及时响应，未派员到达现场或者到达现场时间超过5分钟的，每次扣2分。

（三）违反以下规定，或未达到以下标准、要求的，每次扣3分：

1、供应商安排在采购人物业的工作人员，一律要经过采购人的政审，合格后才能上岗。

2、遵守服务单位内部的各项规章制度，对服务单位内部的机密事项，不准随意打听、记录、传播。有重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。

3、严格遵守保密协议，不该说的绝对不说，不该打听的绝对不打听。

4、电梯严格按国家规定进行管理，认真落实维修保养措施，运行、养护记录完整，轿厢、井道、机房保持清洁，编制电梯应急方案，运行故障出现后，按规定时间维修人员到达现场，确保电梯的安全运行。

5、消防系统设备完好无损，可以随时启动，严格按消防设备操作规程操作，消防设备的管理与火灾应急方案紧密结合，确保消防系统万无一失。

6、若发生零配件更换的，须得到采购人认可，并将更换的设施、配件归还采购人。维保期间如因维修保养工作不到位，相关设备不能正常工作发生故障的，所造成的责任事故及经济损失全部由供应商承担，并承担相应法律责任。

7、对设备故障及重大事件有完善的应急方案和现场处理措施、处理记录。

8、未按照采购人的要求，未能按时完成由供应商承担的系统设备维护保养（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）的。

9、供应商调换在响应文件中答应安排在采购人的部长类骨干人员，没有书面提出并经采购人同意的每人次扣3分。

10、供应商没有兑现在响应文件中承诺投入本项目的安全、保洁等设备，每少1件扣3分。

（四）违反以下规定，或未达到以下标准、要求的，每次扣6分：

1、供应商调换在响应文件中答应安排在采购人的项目经理，没有书面提出并经采购人同意的每人次扣6分。

2、供应商内部员工出现偷盗、泄密行为的。

（五）出现以下情形，供应商考核结果为不合格，采购人可以解除合同：

1、合同前三个月为试用期，试用期内采购人对供应商的考核扣分累计达到20分及以上的。

2、一个合同周期内，采购人对供应商的考核扣分累计达到50分及以上的。

3、在履行合同过程中，查岗发现供应商岗位人员缺失人数和专业岗位人员无资质证书人数累计达到合同约定总人数的10%，即6个人以上的。

4、在履行合同过程中发生有影响的安全责任事故，具体如下：

（1）因供应商履职不到位造成采购人的水电气、消防、电梯、机械车库等相关设备不能正常运转；

（2）因供应商责任造成采购人被上级机关通报批评或被媒体恶意炒作。

附件2：系统设备清单

| 序号 | 设备名称 |  |  | 使用品牌 | 型号/类型 | 数量 | 供货单位 | 维保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制热系统 | 锅炉设备 |  | 菲斯曼 | Vitoplex2000 | 2台 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 无 |
|  |  | 太阳能热水设备 |  |  | Vitopsol300-TCD | 60组 |  |  |
|  |  | 锅炉、太阳能 |  |  | 锅炉热水循环泵 | 3台 | 甲供，伟业施工 |  |
|  |  |  |  |  | 热水循环泵CR1-3 | 2台 |  |  |
|  |  |  |  | 格兰富 | 太阳能供水水泵CR10-2 | 2台 | 江苏伟业安装集团有限公司 |  |
|  |  |  |  | 格兰富 | 太阳能循环水泵CR32-2 | 2台 |  |  |
|  |  |  |  | 格兰富 | 热水循环泵 | 1台 |  |  |
| 2 | 制冷系统 | 冷水机组 |  | 顿汉布什 | WCFX46T | 2台 | 南京卓越楼宇设备有限公司 | 无 |
|  |  | 冷却塔设备 |  | 斯频德 | CAT-400UFWH-F | 2组 |  |  |
|  |  | 冷冻泵 |  |  | 350M3/h 28mH=20 N=37 | 3台 |  |  |
|  |  | 冷却泵 |  |  | 250M3/h 34mH=20 N=37 | 3台 |  |  |
| 3 | 污水泵 |  |  |  | 50JYWQ10-10-1200-0.75 | 23台 |  | 无 |
|  |  |  |  |  | 65JYWQ25-15-1400-2.2 | 6台 |  |  |
|  |  |  |  |  | 80JYWQ40-15-1600-4 | 2台 |  |  |
| 4 | 自动平移感应门 |  |  | 瑞士KABA-GILGEN | SLM | 1樘 | 南京安景自动化门控有限公司 | 无 |
| 5 | 法国卫星提前放电避雷针 |  |  | SATELIT | E.S.E2500 | 1套 | 南京欧文达科技工程有限公司 | 无 |
| 6 | 高压柜 |  |  |  | KYM28-10 | 10台 | 国电南京自动化股份有限公司 | 无 |
|  | 直流屏 |  |  |  | NST-GZDW33-80/220/F2 | 1套 |  |  |
|  | 低压柜 |  |  |  | MNS | 24台 | 江苏南自通华电气集团有限公司 | 无 |
|  | 变压器 |  |  |  | SCB11-2000KVA 10+2×2.5%/0.4KV D,Yn11UK%=6% | 2台 | 南京栖摄电力安装工程有限公司 |  |
|  | 节能监管平台 |  |  | 研华工控机 | 内存8G | 1套 | 南京兆景科技实业有限公司 |  |
| 7 | UPS电源设备 |  |  |  | 250KVA系统电池12V100AH | 680 | 北京比特瑞旺电脑有限公司 | 有 |
|  |  |  |  |  | 250KVA电气功率柜 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  |  | 160KVA电气功率柜 | 2套 |  |  |
| 8 | 客梯 |  |  | 通力 | KONE3000 MiniSpace PT21/25-19 | 2台 | 通力电梯有限公司 | 有 |
|  | 客梯（消防梯） |  |  |  | KONE3000S MiniSpace PT15/25-19 | 1台 |  |  |
|  | 客梯 |  |  |  | KONE3000S MiniSpace PT18/18-19 | 1台 |  |  |
|  | 客梯 |  |  |  | KONE3000S MiniSpace PT13/18-19 | 1台 |  |  |
| 9 | 消防系统 |  | 七氟丙烷灭火系统 | 友发钢管 | DN40、DN50、DN65、DN80、DN100 | 共146.2米 | 南京市消防工程有限公司 | 有 |
|  |  |  |  | 应天 | 选择阀2个、气体喷头14个、压力信号器（KY-1）2个、贮存装置1套、安全阀1个 |  |  |  |
|  |  |  | 七氟丙烷柜式灭火系统 | 应天 | 120L灭火剂/105kg/瓶 | 4台 |  |  |
|  |  |  |  |  | 120L灭火剂/120kg/瓶 | 8台 |  |  |
|  |  |  |  |  | 120L灭火剂/100kg/瓶 | 2台 |  |  |
|  |  |  |  | 胜捷 | 180L灭火剂170kg/瓶 | 1台 |  |  |
|  |  |  | 变流恒压自动喷淋加压泵 |  | XBD10/40-SLH N75 | 2台 |  |  |
|  |  |  |  |  | XBD8/30-SLH N45 | 2台 |  |  |
|  |  |  |  |  | XBD4/30-SLH N30 | 2台 |  |  |
|  |  |  | 105中控台消防 | GST | JB-QT-GST5000 | 1台 |  |  |
|  |  |  | 消防稳压泵 |  |  | 4台 |  |  |
| 10 | 二层升降横移链条式停车设备 |  |  | 赐宝 | PSH-11型 | 152个 | 上海赐宝停车设备制造有限公司 | 有 |
| 11 | 一卡通系统 |  |  | 清华同方 | 版本2.1.12.1212 | 1套 | 中源智能 | 有 |
| 12 | 监控系统 |  |  | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 1套 | 南京科鑫数据系统有限公司 | 有 |
| 13 | 周界系统 |  |  |  |  | 1套 |  | 有 |

注：表中第1项制热系统、第2项制冷系统、第3项污水泵、第4项自动平移感应门、第5项法国卫星提前放电避雷针、第6项配电房设备维保均由供应商负责。

附件3 新业务大楼设备

| 序号 | 设备名称 |  | 使用品牌 | 型号/类型 | 数量 | 供货单位 | 维保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房垂直电梯 |  | 通力 | Kone N monospace | 1台 | 南京恒创机电有限责任公司 | 质保2年 |
| 2 | 室内自动扶梯 |  |  | Travel master 110 s | 2台 |  |  |
| 3 | 全自动机械车库系统 | 恒移车及搬运器 | 怡丰 |  | 3台 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 质保2年 |
| 4 |  | 自动滑升门 | 怡丰 |  | 2个 |  |  |
| 5 |  | 升降机 | 怡丰 |  | 2台 |  |  |
| 6 |  | 电控系统 | 怡丰 |  | 2套 |  |  |
| 7 |  | 车位架 | 怡丰 |  | 103套 |  |  |
| 8 | 空调 |  | 日立 | RAS-850FSDENY3Q | 3套 | 江苏联线环境设备有限公司 | 质保1年 |
| 9 | 空调 |  | 日立 | RAS-960FSDENY3Q | 3套 |  |  |
| 10 | 空调 |  | 日立 | RAS-1010FSDENY3Q | 3套 |  |  |

| 办公楼一楼报告厅 |  |  |  |  |  | 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声音箱 | FR129z | EAW | 只 | 4 | 出现问题外请维修 |
| 2 | 主扩声音箱功放 | M3600 | Mission | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字音频矩阵 | Express 8X8 Cobra | Symetrix | 套 | 1 |  |
| 4 | 双鹅颈会议话筒（含底座） | AT837QL | audio-technica | 只 | 7 |  |
| 5 | 标清会议摄像头 | D70 | SONY | 台 | 2 |  |
| 409会议室（可视频） |  |  |  |  |  |  |
| 913党委会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 808椭圆形会议室（可视频） |  |  |  |  |  |  |
| 805条形50人会议室（可视频） |  |  |  |  |  |  |
| 806圆形30人会议室（可视频） |  |  |  |  |  |  |
| 803、804小会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DVD机 | 310 | PIONEER | 台 | 1 |  |
| 2 | 100寸电动遥控投影幕 | 100 | 红叶 | 块 | 8 |  |
| 3 | 3500流明投影机 | PT-BX30 | Panasonic | 台 | 1 |  |
| 4 | 投影仪 |  |  | 台 | 8 |  |
| 小会议室(具有投影功能) |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

## 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.针对本项目的认识；2.管理服务整体设想及总目标；3.服务于本项目的重点、难点及解决措施。以上每项内容逐项评分： 方案内容思路及定位清晰准确、服务重难点判断合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.2 | 维修服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.房屋公共部位日常管理维护、日常零修小修；2.节约能源资源；3.督促各专业维保单位实施维护保养。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.3 | 保洁服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.室内外保洁卫生；2.消杀；3.保洁特色举措。以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、针对性强、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 | 安保服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.治安服务管理；2.车辆出入管理；3.消防安全管理。以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、针对性强、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 会议服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.会议室服务；2.前台服务；3.临时性会议保障等。以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、针对性强、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 应急处理预案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.公共安全类突发事件处理流程；2.自然灾害类突发事件处理流程；3.其他突发事件处理流程。以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、针对性强、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.7 | 考核方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.考核标准及考核措施；2.奖罚淘汰机制。以上每项内容逐条阐述。 方案内容细致完善、科学合理、执行力强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容至少包含安保、保洁、工程维修、会务服务中任意三项；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注： （1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟派项目经理： - 具有5年及以上类似物业项目（非住宅项目）项目经理工作经验的得3分（提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位及工作年限）。 - 具有物业管理师四级/中级工或以上证书，得3分。 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟派工程部部长： （1）具有高级工程师（建设工程专业）或以上职称证书，得3分； （2）具有人社部授权的第三方机构出具的电工四级/中级工或以上证书，得3分。 以上提供本人证书。 | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟派安保部部长： 具有5年及以上类似物业项目（非住宅项目）安保条线主管工作经验的得3分（提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位及工作年限）。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | - 投标人承诺遵守采购人保密规定，对员工进行安全和保密教育的得3分，未提供不得分（提供承诺书，格式自拟）。 | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得3分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：（加盖电子公章）

# 日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

# 一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

# 三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

# 四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

# 六、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                     采购包号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表》中的总计一致。

4.人工成本以外的分项名称及费用由供应商根据本项目采购需求和自身实际填报。行数不够，可自行添加。

### 人工成本报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                           采购包号：

| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*天） | 天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×法定节假日加班天数） |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。（2）各分项报价均不得为“0”或负数，否则作无效投标处理。（3）“月数”或“天数”根据项目“合同履行期限”测算。（4）《投标分项报价表》中“人工成本”合计应与《人工成本报价明细表》中的总计一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥4149.144 | 缴纳社保公积金人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2660 | 不缴纳社保公积金人员 |

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

# 七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

# 八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

# 九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 十一、联合体协议

## 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

## 二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

## 四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。