## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 中华中学浦口城南中学维修改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年05月25日 | 复核时间： | 2026年05月25日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：中华中学浦口城南中学维修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 中华中学浦口城南中学维修改造工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-06-18
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：中华中学浦口城南中学维修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 主楼改造 |  | 0.00
2 | 室外改造 |  | 0.00
3 | 电动车自行车棚 |  | 0.00
4 | 室内消火栓 |  | 0.00
5 | 室外消火栓 |  | 0.00
6 | 室外电瓶车充电桩 |  | 0.00
7 | 零星安装工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026-06-18
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：主楼改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主楼改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011605001001 | 地砖拆除 | 1.拆除地砖至混凝土找平层 2.垃圾外运，运距自定 |  | m2 | 512.6
2 | 011604001001 | 空鼓铲除 | 1.铲除原墙、柱梁面空鼓、开裂部位铲除 2.垃圾外运，运距自定 |  | m2 | 76.5
3 | 011605002001 | 墙砖拆除 | 1.拆除墙砖至找平层 2.垃圾外运，运距自定 |  | m2 | 186.3
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.拆除涂料腻子 2.垃圾外运，运距自定 |  | m2 | 477.5
5 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.拆除防水卷材 2.垃圾外运，运距自定 |  | m2 | 1283.5
6 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除屋面刚性层 2.垃圾外运，运距自定 |  | m2 | 128.35
|  | A.1 屋面防水出新 |  |  |  | 1
7 | 010902003001 | 局面屋面修补 | 1.屋面空鼓、破损和渗漏部分刚性屋面拆除（另计） 2.基层清理，施工20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层一道 |  | m2 | 128.35
8 | 010902003002 | 屋面防水保护层 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.面层刷反射涂料一道 |  | m2 | 128.35
9 | 010902008001 | 屋面漏水修补 | 1.屋面漏水缝位置注浆堵漏 2.按注浆钉计 |  | 根 | 50
10 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道 |  | m2 | 600
11 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、2mm厚非固化防水涂料一道 |  | m2 | 600
12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4mm的SBS防水卷材一道 |  | m2 | 600
|  | A.1 装饰装修 |  |  |  | 1
13 | 011201001001 | 墙面空鼓修补 | 1.15厚1:2.5水泥砂浆遍修补 2.压入耐碱网格布一道 3.墙面素水泥浆一道（掺建筑胶） 4.铲除原墙、柱梁面空鼓、开裂部位（另计） |  | m2 | 76.5
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.40厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆) 3.界面剂一道 |  | m2 | 150
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.6厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 |  | m2 | 100
16 | 011407002001 | 无机涂料顶面 | 1.面层无机涂料二度 2.涂料底漆一度, 3.满批腻子二道,砂平 |  | m2 | 100
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主楼改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011407001001 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料三遍,底漆一遍,面漆二遍 2.墙面满刮3厚腻子2道找平 |  | m2 | 340
18 | 010903002001 | 外墙涂膜防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料一道 2.涂料铲除至粉刷层（另计） |  | m2 | 150
19 | 011407001002 | 真石漆 | 1.揭除美纹纸 2.面层真石漆2道 3.根据设计分割弹线、贴美纹纸 4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5.满刮3厚抗裂耐水腻子2道找平 |  | m2 | 150
20 | 011407001003 | 白色外墙涂料 | 1.面层涂料2道 2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3.满刮3厚抗裂耐水腻子2道找平 |  | m2 | 170
21 | 011404014001 | 木地板油漆 | 1.运动木地板专用水性防滑面漆(摩擦系数目标0.4-0.6); 2.地面浮灰油渍清洁,并干燥地板 |  | m2 | 1247.9
分部分项合计
22 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架 |  | m2 | 560
23 | 011701003001 | 里脚手架 | 里脚手架 |  | m2 | 520
24 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 |  | m2 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：主楼改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：主楼改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：主楼改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：主楼改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：主楼改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12-1

## 3.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：主楼改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-18
表-12-5

## 3.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：主楼改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-18
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：室外改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 路面拆除恢复 |  |  |  | 1
1 | 040402018001 | 道路锯缝 | 1.道路锯缝 2.投标人自行勘察现场。综合考虑进行报价 |  | m | 853.64
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.路面和基层拆除 2.垃圾外运，运距自定 |  | m2 | 450.75
3 | 040203007001 | 混凝土道路恢复 | 1、40厚中(细)粒式沥青混凝土面层 2、250厚C25混凝土按4~6m分仓跳格浇筑，面层刻痕，塑料薄膜养护 3、300厚天然级配砂石垫层 5、混凝土恢复路面配φ12@200单层网片（另计） 6、旧路与恢复混凝土道路接缝，植筋φ12@600，L=700，与道路钢筋网片搭接（另计） |  | m2 | 450.75
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.混凝土恢复路面配φ12@200单层网片 |  | t | 4.003
5 | 040402018002 | 恢复混凝土道路接缝处理 | 1.旧路与恢复混凝土道路接缝，植筋φ12@600，L=700，与道路钢筋网片搭接 |  | m | 853.64
|  | A.1 维修雨水管线 |  |  |  | 1
6 | 040501001001 | 现状雨水管检测 | 1.现状雨水管道抽水清淤 2.CCTV检测破损处 |  | m | 230.7
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.规格型号：三类土 |  | m3 | 39.22
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计图纸要求 2.填方材料品种:自然土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 11.77
9 | 010103001002 | 回填方 | 1.管沟砂回填 2.回填至管顶500mm |  | m3 | 7.84
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运，含消纳费，运距自定 |  | m3 | 19.61
11 | 040501001002 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN300更换 | 1.拆除原有破损混凝土管 2.更换Ⅱ级钢筋混凝土管，DN300，采用承插管,橡胶圈接口,管材应符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)要求 3.200厚砂垫层 4.闭水试验 |  | m | 23.07
12 | 040501001003 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600更换 | 1.拆除原有破损混凝土管 2.更换Ⅱ级钢筋混凝土管，DN600，采用承插管,橡胶圈接口,管材应符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)要求 3.200厚砂垫层 4.闭水试验 |  | m | 23.07
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040501004001 | 双壁波纹管ND300更换 | 1.拆除原有破损混凝土管 2.更换高性能双壁波纹管(环刚度≥SN8),DN300，管材承口(扩口)与管身同结构;承插连接,橡胶圈密封 3.200厚砂垫层 4.闭水试验 |  | m | 23.07
14 | 040501004002 | 双壁波纹管ND600更换 | 1.拆除原有破损混凝土管 2.更换高性能双壁波纹管(环刚度≥SN8),DN600，管材承口(扩口)与管身同结构;承插连接,橡胶圈密封 3.200厚砂垫层 4.闭水试验 |  | m | 23.07
|  | A.1 新增雨水管线 |  |  |  | 1
15 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.规格型号：三类土 |  | m3 | 125.04
16 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计图纸要求 2.填方材料品种:自然土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 37.51
17 | 010103001004 | 回填方 | 1.管沟砂回填 2.回填至管顶500mm |  | m3 | 25.01
18 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余土外运，含消纳费，运距自定 |  | m3 | 62.52
19 | 040501001004 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN300 | 1.Ⅱ级钢筋混凝土管安装，DN300，采用承插管,橡胶圈接口,管材应符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)要求 2.200厚砂垫层 3.闭水试验 4.部位：机动车道 |  | m | 51.25
20 | 040501001005 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 | 1.Ⅱ级钢筋混凝土管安装，DN600，采用承插管,橡胶圈接口,管材应符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)要求 2.200厚砂垫层 3.闭水试验 4.部位：机动车道 |  | m | 300
21 | 040501004003 | 双壁波纹管ND300 | 1.高性能双壁波纹管(环刚度≥SN8),DN300，管材承口(扩口)与管身同结构;承插连接,橡胶圈密封 2.200厚砂垫层 3.闭水试验 4.部位：非机动车道、人行道、广场、绿地等区域 |  | m | 51.25
22 | 040501004004 | 双壁波纹管ND600 | 1.高性能双壁波纹管(环刚度≥SN8),DN600，管材承口(扩口)与管身同结构;承插连接,橡胶圈密封 2.200厚砂垫层 3.闭水试验 4.部位：非机动车道、人行道、广场、绿地等区域 |  | m | 23.55
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 011702032001 | 混凝土模块井φ700 | 1.雨水检查井 2.轻型铸铁井盖φ700 3.井深1.5米以内 4.检查井内应设防护(坠)网 |  | 座 | 4
24 | 011702032002 | 混凝土模块井φ1100 | 1.雨水检查井 2.轻型铸铁井盖φ700 3.井深1.5米以内 4.检查井内应设防护(坠)网 |  | 座 | 5
25 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 雨水管道外接市政井 |  | 处 | 1
|  | A.1 混凝土管包封 |  |  |  | 1
26 | 040803004001 | 管道包封DN300 | 1.DN300雨污水管道C25混凝土包封 2.雨污水管顶覆土不满足车行道下≥0.70m,非车行道下≥0.60m 3.包封做法详见图纸 |  | m | 10
27 | 040803004002 | 管道包封DN600 | 1.DN600雨污水管道C25混凝土包封 2.雨污水管顶覆土不满足车行道下≥0.70m,非车行道下≥0.60m 3.包封做法详见图纸 |  | m | 10
分部分项合计
28 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12-1

## 4.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-18
表-12-5

## 4.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-18
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：电动车自行车棚 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电动车自行车棚 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 新增非机动车棚 |  |  |  | 1
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.名称：挖基坑土方 2.规格型号：三类土 |  | m3 | 18
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计图纸要求 2.填方材料品种:自然土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 10
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运，含消纳费 2.土方外运，运距自定 |  | m3 | 8
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.15
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.4
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇砼构件钢筋Φ≤12 |  | t | 0.3
7 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件制作安装 2.详见图纸节点 3.所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 |  | t | 0.2
8 | 010603001001 | 非机动车棚立柱 | 1.H(120~250)×120×8×8定制型钢柱 2.除锈打磨 3.环氧富锌底漆 二遍、环氧云铁中间漆 二遍、丙烯酸聚氨酯面漆 二遍 |  | t | 1.053
9 | 010604001001 | 非机动车棚横梁 | 1.φ114X4横梁 2.除锈打磨 3.环氧富锌底漆 二遍、环氧云铁中间漆 二遍、丙烯酸聚氨酯面漆 二遍 |  | t | 0.914
10 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 1.车棚顶采用PVDF膜(1.0MM厚) |  | m2 | 107.44
11 | 011503001001 | 1200高围栏 | 1.1200高围栏 2.立柱80*80*2.5，上横杆69*46.9*1.2，下横杆56*36*1.2，小立柱20*24*1.0 3.详见图集12J003/F20/5 |  | m | 95.05
12 | 040203008001 | 面包砖路面 | 1.面包砖 2.150厚C20混凝土垫层 3.150厚碎石垫层 4.平整夯实原土 |  | m2 | 246.17
分部分项合计
13 | 011702001001 | 垫层 模板 | 1.复合木模板 |  | m2 | 3.84
14 | 011702001002 | 独立基础 模板 | 1.复合木模板 |  | m2 | 25.6
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电动车自行车棚 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电动车自行车棚 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电动车自行车棚 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电动车自行车棚 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电动车自行车棚 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12-1

## 5.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电动车自行车棚 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-18
表-12-5

## 5.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电动车自行车棚 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-18
表-13

## 6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：室内消火栓 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消火栓 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 室内消火栓 |  |  |  | 1
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓管道埋地敷设 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格型号：DN100 4.连接方式：沟槽连接 5.压力试验、水冲洗 |  | m | 6
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称：室内消火栓管道 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格型号：DN100 4.连接方式：沟槽连接 5.压力试验、水冲洗 |  | m | 1068
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称：室内消火栓管道 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格型号：DN65 4.连接方式：沟槽连接 5.压力试验、水冲洗 |  | m | 245.95
4 | 030901002004 | 室内原有消防管拆除 | 1.名称：室内原有消防管拆除 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格型号：DN100 4.连接方式：沟槽连接 |  | m | 400
5 | 031001006001 | 管道漏点检测 | 1.漏点检测 氮气混合气+氢气+氦气； 2.管道检测长度按管道长度 |  | m | 275
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火等级BI级橡塑材料保温,保温厚度50mm,胶粘接壳缝。 |  | m3 | 2.69
7 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:双层铝箔防潮保护层 |  | m2 | 71.34
8 | 031201001001 | 管道刷油 | 1..油漆品种:防锈漆、调和漆 2.结构类型:管道 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷防锈漆二遍，红色调和漆二遍 |  | m2 | 437.9
9 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架 |  | kg | 800
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍 |  | kg | 800
11 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：减压稳压型消火栓 2.、检口压加.35MPa 3.消火栓箱内均设SNZ65型消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于φ19长30m消防软管卷盘一套 |  | 套 | 50
12 | 030901013001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.规格、型号:配置MF/ABC4型(2A/具)手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3.每箱配备2具灭火器 |  | 组 | 29
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消火栓 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 24
14 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 2
15 | 031003003003 | 不锈钢波纹管 | 1.名称：不锈钢波纹管 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 |  | 个 | 14
16 | 031002001002 | 管道侧向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道侧向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN65-T |  | 套 | 21
17 | 031002001003 | 管道双向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道双向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN65-TL |  | 套 | 12
18 | 031002001004 | 管道侧向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道侧向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN100-T |  | 套 | 75
19 | 031002001005 | 管道双向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道双向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN100-TL |  | 套 | 62
20 | 031002001006 | 管道侧向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道侧向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN100*2-T |  | 套 | 4
21 | 031002001007 | 管道双向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道双向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN100*2-TL |  | 套 | 5
22 | 031002001008 | 管道侧向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道侧向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN65*3-T |  | 套 | 1
23 | 031002001009 | 管道侧向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道侧向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN100*3-T |  | 套 | 2
24 | 031002001010 | 管道双向抗震支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道双向抗震支架 3.规格、型号:KZS-DN100*3-TL |  | 套 | 3
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格型号：DN150 3.制作安装 |  | 个 | 1
26 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格型号：DN150 3.制作安装 |  | 个 | 1
27 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.规格型号：DN150 3.制作安装 |  | 个 | 15
28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 |  | m3 | 4.2
29 | 010103001001 | 回填砂 | 1.名称：回填砂 |  | m3 | 1.68
30 | 010103001002 | 土方回填 | 1.名称：二灰砂回填 |  | m3 | 2.52
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消火栓 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.垃圾外运，运距自定 |  | m3 | 1.68
32 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火控制装置调试 2.50个点以内 |  | 系统 | 1
分部分项合计
33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消火栓 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消火栓 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消火栓 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内消火栓 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室内消火栓 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12-1

## 6.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室内消火栓 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-18
表-12-5

## 6.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室内消火栓 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-18
表-13

## 7.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：室外消火栓 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消火栓 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：室外消防管 2.材质：钢丝网骨架聚乙烯复合管 3.规格型号：DN150 4.连接方式：热熔连接 5.压力试验、水冲洗 |  | m | 1.5
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：室外消防管 2.材质：钢丝网骨架聚乙烯复合管 3.规格型号：DN100 4.连接方式：热熔连接 |  | m | 659.18
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：室外消防管 2.材质：钢丝网骨架聚乙烯复合管 3.规格型号：DN65 4.连接方式：热熔连接 |  | m | 3.21
4 | 031001006004 | 室外原有消防管拆除 | 1.名称：室外原有消防管拆除 2.材质：钢丝网骨架聚乙烯复合管 3.规格型号：DN100 4.连接方式：热熔连接 |  | m | 400
5 | 031001006005 | 管道漏点检测 | 1.漏点检测 氮气混合气+氢气+氦气； 2.管道检测长度按管道长度 |  | m | 275
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 |  | m3 | 312.46
7 | 010103001001 | 回填砂 | 1.名称：回填砂 |  | m3 | 239.47
8 | 010103001002 | 二灰砂回填 | 1.名称：二灰砂回填 |  | m3 | 59.51
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.垃圾外运，运距自定 |  | m3 | 312.46
分部分项合计
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消火栓 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消火栓 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消火栓 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外消火栓 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外消火栓 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12-1

## 7.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外消火栓 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-18
表-12-5

## 7.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外消火栓 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-18
表-13

## 8.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-04

## 8.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404016001 | 智能电瓶车充电配电箱 | 1.名称:智能电瓶车充电配电箱 2.规格型号：50KW 2.安装方式：挂墙安装 3.配套专用配电箱及漏电保护、与建筑保持6m以上防火间距（符合要求）。 |  | 台 | 1
2 | 030404016002 | 智能电瓶车充电控制箱 | 1.名称:智能电瓶车充电控制箱 2.型号:(220V,6KW) 3.安装方式:挂墙安装 4.IP55以上防护等级、CCC认证、10A五孔插座、具备充满自停和多重电气保护 |  | 套 | 7
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 50
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 |  | m | 40
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格:3*10 4.敷设方式：穿管或桥架敷设 |  | m | 50
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BV-2.5 |  | m | 150
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防雨五孔插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 35
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗敷 |  | 个 | 35
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式：穿管或桥架敷设 |  | m | 55
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作安装 2.型号:1KV 3.规格:35mm2 |  | 个 | 16
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 |  | m3 | 24
12 | 010103001001 | 回填砂 | 1.名称：回填砂 |  | m3 | 12
13 | 010103001002 | 土方回填 | 1.名称：二灰砂回填 |  | m3 | 12
14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.土方外运，运距自定 |  | m3 | 12
分部分项合计
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08

## 8.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11

## 8.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12

## 8.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12-1

## 8.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-18
表-12-5

## 8.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外电瓶车充电桩 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-18
表-13

## 9.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：零星安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-04

## 9.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：零星安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 周界报警维修 |  |  |  | 1
1 | 030507004001 | 周界报警维修更换 | 1.周界报警维修更换 2.包含諂肆但不限于:脉冲围栏主机、主机防雨箱、高压绝缘导线、专用合金丝、铝合金终端杆、铝合金承力杆、铝合金过线杆、终端杆绝缘子、万向底座、声光报警器、收紧器、线线连接器、小警示牌、避雷器、接地桩、避雷接地线、电源线、配管、系统调试、辅材等 3.要求系统与原周界报警系统适配兼容 |  | m | 60
|  | 走廊吸顶灯更换 |  |  |  | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.安装方式：明配 |  | m | 700
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.安装方式：暗配 |  | m | 100
4 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:配管砖墙开槽 2.规格:DN20 |  | m | 100
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BV-2.5 |  | m | 2400
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯（带人体感应开关） 2.规格型号:LED 11W |  | 套 | 40
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:触摸延时开关 2.材质:PVC 3.规格:10A 250V 4.安装方式:嵌墙暗装 1.3米 |  | 个 | 40
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗敷 |  | 个 | 40
9 | 030412001002 | 普通灯具-拆除 | 1.名称：拆除原有吸顶灯 2.垃圾外运，运距自定 |  | 套 | 40
10 | 030404034002 | 照明开关-拆除 | 1.名称:拆除原有开关 2.材质:PVC 3.规格:10A 250V 4.建筑垃圾外运，运距自定 |  | 个 | 40
|  | 屋面下水管维修 |  |  |  | 1
11 | 031001006001 | 雨水斗防护罩 | 加装 、更换专用雨水斗防护网罩 |  | 套 | 30
12 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面100米伸缩缝，尺寸宽度按30cm算 |  | m | 100
13 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 嵌缝SBS防水，屋面100米伸缩缝，尺寸宽度按30cm算 |  | m2 | 80
分部分项合计
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：零星安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026-06-18
表-08

## 9.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：零星安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：零星安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：零星安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-11

## 9.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：零星安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12

## 9.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：零星安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026-06-18
表-12-1

## 9.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：零星安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026-06-18
表-12-5

## 9.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：零星安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026-06-18
表-13