编制总说明

工程名称：中华中学浦口城南中学维修改造工程

一、工程概况： 1、中华中学浦口城南中学维修改造工程，位于南京市浦口区农场河路14号。 - 工程编制范围： 1、中华中学浦口城南中学维修改造工程，本项目主要包含主楼装修改造、室外雨水管网改造、电动车自行车棚（包含电瓶车充电桩安装）、室内室外消防安装、零星维修等施工内容。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； - 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏修缮建筑工程计价定额》（2009年）及其配套文件等； - 3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整文件； - 4、苏建函价〔2026〕27号及其附件中南京市人工工资指导价； - 5、发包人现场口头交底； - 6、招标文件；设计图纸、现场勘测情况； - 7、南京市2026年四月建设工程材料市场信息价格及市场询价。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求： - 1、工程质量：详见招标文件。 - 2、材料： - （1）投标人自行采购的材料自主报价，并按合同约定承担价格的市场风险； - （2）材料暂定价：详招标文件。 - 3、施工等的特殊要求：详见招标文件。 五、招标人自行采购的材料：详招标文件。 六、暂列金额：含有,详见工程量清单。 - 七、暂估价：不含。 八、其他须说明的问题： （1）、清单按甲方交底、设计图纸及现场测量计算，实际施工前测量对应数据并办理相关资料； （2）、本工程二次搬运、翻运、倒运费用包含在投标报价中； （3）、本工程为提升改造项目，工程量按甲方交底、设计图纸及现场测量计入，结算时办理相关资料后，按现场实际并结合合同要求计取；不作为施工、价款结算、支付的标准，其他按合同约定执行； （4）、本次清单包括现场范围的所有内容，工程量清单描述与施工现场互为补充说明；分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以设计图纸、学校实际勘察情况、施工招标文件和清单计价规范为准。设计图纸、验收规范等工作内容均应包括在清单报价范围内，清单中未描述到但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价范围中； （5）、投标人在投标报价中如发现清单存在遗漏缺陷内容应在投标截止日期前提出书面提疑，代理机构予以书面回复，否则视同已综合考虑至投标报价中或视同让利，结算时不再另行增加。投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价,清单特征未描述详尽，请结合设计图纸进行报价，清单综合单价中均包含图纸中所有做法，投标单位若未在投标截止日期前提出书面提疑，则视为认可此清单包含图纸内所有工程量； （6）、投标单位需认真考察施工现场，措施项目清单内容各投标单位可根据施工组织设计及现场情况自行增减、自行报价，但不应直接更改招标人已列项目；结算时，投标人默认认可招标工程所有措施项目清单； （7）、投标人自行踏勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不增加与此有关的费用； （8）、投标人报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，包括但不限于如中考、高考、雾霾天气、国家公祭、国际国内节日或国际国内活动、领导检查等行政性通知、防洪防汛防灾防台、安全环保、大气管控、环境整治、扬尘管控、扬尘污染防治、碳排调控、节能限电、限产、疫情防控、省、市、区“绿色工地”相关文件、公共安全治理、政策性、强制性文件等引起的窝工、停工损失和相关费用增加、赶工、抢工等，综合考虑计入投标报价，无论是否列项，发包人概不调增此类费用及延长工期； (9)、本工程所有砼、砂浆均采用预拌，投标人自行考虑报价； (10)、招标文件、设计图纸、甲方立项单、法律法规、规范、标准、工程量清单、物料表及所有招标资料内容如有不一致处，按要求等级高方执行； (11)、投标人应先到拟施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响报价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，如交通疏导、安全文明围护施工等，请投标人自行考虑并计入投标价内； 发包人推荐品牌(或高于等于推荐档次，并符合设计规范及质量验收要求)： 土建市政装饰 1; 镀锌钢板、钢材; 马钢、南钢、宝钢、沙钢、永钢; 或同档次及以上国产优质品牌. 2; 防水; 远大洪雨、东方雨虹、西牛皮、宏源、德高; 或同档次及以上国产优质品牌. 3; 墙地砖; 东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗、冠珠、诺贝尔; 或同档次及以上国产优质品牌. 4; 玻璃; 耀皮、南玻、台玻、信义、福耀; 或同档次及以上国产优质品牌. 5; 卫生间隔断; 富美家、森固瑞、佳丽福、常州正航、威盛亚; 或同档次及以上国产优质品牌. 6; 木地板; 世友、圣象、大自然、兔宝宝、生活家; 或同档次及以上国产优质品牌. 7; 钢制防盗门; 步阳、盼盼、春天、美心、蓝盾; 或同档次及以上国产优质品牌. 8; 硅PU; 长河、高捷、长诺; 或同档次及以上国产优质品牌. 9; 矿棉板; 阿姆斯壮、可耐福、龙牌、优时吉; 或同档次及以上国产优质品牌. 10; 离心玻璃棉保温材料; 华美、金威、神州、金星; 或同档次及以上国产优质品牌. 11; 铝合金窗型材; 亚铝、南山、凤铝、伟昌、中铝; 或同档次及以上国产优质品牌. 12; 木工板; 兔宝宝、莫干山、绿野、千年舟; 或同档次及以上国产优质品牌. 13; 木质门; 欧派、TATA、美心、兔宝宝、盼盼; 或同档次及以上国产优质品牌. 14; 轻钢龙骨; 阿姆斯壮、可耐福、龙牌、泰山、圣戈班; 或同档次及以上国产优质品牌. 15; 集成吊顶、U型槽吊顶; 法狮龙、友邦、奥普、欧陆、欧佰; 或同档次及以上国产优质品牌. 16; 铝单板; 方大、吉意、海达、金霸; 或同档次及以上国产优质品牌. 17; 铝扣板吊顶; 奥普、友邦、顶善美; 或同档次及以上国产优质品牌. 18; 石膏板; 阿姆斯壮、可耐福、龙牌; 或同档次及以上国产优质品牌. 19; 实木吸音板; 澳登、美格尔、声之源、天戈声学、双狮; 或同档次及以上国产优质品牌. 20; 乳胶漆、油漆; 多乐士、华润、立邦、三棵树、嘉宝莉; 或同档次及以上国产优质品牌. 21; 外墙涂料（含真石漆、饰面砂浆等）; 堡密特、富思特、涂耐可、立邦、三棵树; 或同档次及以上国产优质品牌. 22; 艺术涂料; 立邦、嘉宝莉、三棵树、大师漆; 或同档次及以上国产优质品牌. 23; 无机干粉涂料（内墙）; 西蒙、华圣隆、荷仕达; 或同档次及以上国产优质品牌. 24; 运动场人造草坪; 共创、绿城、火炬; 或同档次及以上国产优质品牌. 25; 运动场预制成品橡胶卷材; 同欣、纽威特、盟多、华东; 或中国田径协会田径跑道面层产品审定名录品牌. 26; EPDM颗粒; 飞能、绿能、优冠、奥翔; 或中国田径协会田径跑道面层产品审定名录品牌. 27; 密封胶、耐候胶、结构胶; 广州白云、道康宁、成都硅宝、浙江之江; 或同档次及以上国产优质品牌. 28; 门窗五金件; 国强、坚朗、立兴、和合; 或同档次及以上国产优质品牌. 29; 水泥; 小野田、海螺、江南、天龙、双猴; 或同档次及以上国产优质品牌. 30; 专业运动场地木地板; 大连千森、南京延明、上海美凯、北京中科瑞翔、世友; 或同档次及以上国产优质品牌. 31; PVC地胶; 阿姆斯壮、洁福、得嘉、博尔福、福仕嘉; 或同档次及以上国产优质品牌. 32; 美缝剂; 三棵树、立邦、东方雨虹、德高; 或同档次及以上国产优质品牌. 33; 预拌砂浆; 快可美、金隅涂料、华砂; 或同档次及以上国产优质品牌. 34; 定制成品吊柜、地柜; 欧派、我乐、志邦、索菲亚; 或同档次及以上国产优质品牌. 机电安装 1; 室内PPR管（冷热水）及管件; 中财、金牛、联塑; 或同档次及以上国产优质品牌. 2; 室内雨污排水管及管件; 中财、金牛、联塑; 或同档次及以上国产优质品牌. 3; PPR管、UPVC、PSP线管等; 中财、公元、金牛、联塑、伟星; 或同档次及以上国产优质品牌. 4; 热镀锌钢管; 中通、友发、正大、利达、金洲; 或同档次及以上国产优质品牌. 5; 阀门; 上海冠龙、上海标一、科科阀门、上海沪工、埃美柯; 或同档次及以上国产优质品牌. 6; 桥架; 华鹏、通华、长江、大全; 或同档次及以上国产优质品牌. 7; 配线管KBG、JDG; 凯必吉、金德管、优耐特; 或同档次及以上国产优质品牌. 8; 配线管PVC; 中财、金牛、联塑; 或同档次及以上国产优质品牌. 9; 配电箱、控制箱、PZ30箱; 正泰、德力西、施耐德、ABB、西门子; 或同档次及以上国产优质品牌. 10; 电流互感器、电压互感器; 上海雷兹、天津纽泰克、大连大一互; 或同档次及以上国产优质品牌. 11; 通风设备材料; 格瑞德、浙江金盾、上虞风机、双保、亚太（空调）; 或同档次及以上国产优质品牌. 12; 火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统; 海湾、北大青鸟、云安（松江）、泰和安科技、无锡蓝天; 或同档次及以上国产优质品牌. 13; 空气开关元器件; 施耐德、ABB、西门子; 或同档次及以上国产优质品牌. 14; SPD及后备保护; 森图防雷、地凯、嘉顿威尔; 或同档次及以上国产优质品牌. 15; 低压电机*XCPS控制与保护开关; 上海凯保、浙江中凯、江苏远泰; 或同档次及以上国产优质品牌. 16; 低压电机*接触器、继电器、按钮、指示灯; ABB、施耐德、西门子; 或同档次及以上国产优质品牌. 17; 自动双电源转换装置; ABB、施耐德、西门子; 或同档次及以上国产优质品牌. 18; 低压塑壳断路器、负荷/隔离开关; ABB、施耐德、西门子; 或同档次及以上国产优质品牌. 19; 电测量仪器仪表; 上海纳宇电气、斯菲尔、沈阳斯沃; 或同档次及以上国产优质品牌. 20; 电力电缆、电线; 远东、江南、宝胜、江苏上上; 或同档次及以上国产优质品牌. 21; 灯具、光源; 飞利浦、雷士、三雄极光、松下、佛山照明; 或同档次及以上国产优质品牌. 22; 灯具开关、插座; 德力西、正泰、公牛、西门子、ABB、施耐德; 或同档次及以上国产优质品牌. 23; 消防箱及箱内配件; 具有消防产品备案登记证书; 或同档次及以上国产优质品牌. 24; 消防水炮及相关配件; 具有消防产品备案登记证书; 或同档次及以上国产优质品牌. 25; 能耗监测系统; 南京天溯、南京磐能、雅达; 或同档次及以上国产优质品牌. 26; 风扇包括调速器; 美的、格力、绿岛风、艾美特; 或同档次及以上国产优质品牌. 27; 风口、风阀、消声器; 显隆、兆丰、威士文; 或同档次及以上国产优质品牌. 28; 高速干手器; 艾克、英特汉莎、莫顿; 或同档次及以上国产优质品牌. 29; 换气扇; 鸿冠、欧普、艾美特; 或同档次及以上国产优质品牌. 30; 排风机组; 松下、科禄格、施乐佰; 或同档次及以上国产优质品牌. 31; 轴流风机; 德通、恒宝、尼科达; 或同档次及以上国产优质品牌. 32; 离心玻璃棉保温材料; 华美、金威、神州、金星; 或同档次及以上国产优质品牌. 33; 橡塑保温材料; 华美、金威、神州、金星; 或同档次及以上国产优质品牌. 34; 门锁、合页、地弹簧; GMT、坚朗、顶固、雅洁、汇泰龙; 或同档次及以上国产优质品牌. 35; 小五金：顺位器、门碰、门吸、插销、防尘筒等; GMT、坚朗、顶固、雅洁、汇泰龙; 或同档次及以上国产优质品牌. 36; 卫生洁具及卫浴五金（含配件）; TOTO、科勒、美标、乐家、法恩莎; 或同档次及以上国产优质品牌. 37; 不锈钢管及管件; 友发、共同、金牛、联塑、金羊; 或同档次及以上国产优质品牌. 38; 水龙头; 佑飞、天仕、普飞; 或同档次及以上国产优质品牌. 39; 伸缩门、道闸; 九竹、科拓、立方、启功、红门; 或同档次及以上国产优质品牌. 40; 电梯; 日立、迅达、三菱、奥的斯、通力; 或同档次及以上国产优质品牌.