公开招标文件

项目编号：JSZC-320118-GCHH-G2026-0004

项目名称：高淳博物馆陈列布展项目

采购单位：南京市高淳区博物馆

采购类别：服务类

南京环弘工程咨询有限公司

二○二六年六月

第一章 投标人须知

项目概况

高淳博物馆陈列布展项目 JSZC-320118-GCHH-G2026-0004采购项目的潜在供应商应在 江苏政府采购网 获取采购文件，并于2026-07-21 14:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320118-GCHH-G2026-0004

项目名称：高淳博物馆陈列布展项目

预算金额：299.3462万元

最高限价：294.3462万元，超过最高限价按无效标处理。

采购需求：高淳博物馆陈列布展项目，详见采购文件。

合同履行期限：90日历天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告,成立不满一年不需提供);

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件);

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录，如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件);

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）;

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（中小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业出具属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》）

本项目所属行业：租赁和商务服务业。

2.3本项目的特定资格要求：工程设计综合资质甲级或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或建筑装饰装修专业承包二级及以上资质。（提供有效期内的证书扫描件并加盖电子公章）

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网站下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-07-21  14:30 （北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目不收取投标保证金

6.2本公告在“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布，敬请各投标人关注。

6.3采购项目需要落实的政府采购政策:

(1)政府采购促进中小企业发展

(2)政府采购支持监狱企业发展

(3)政府采购促进残疾人就业

(4)政府采购鼓励采购节能环保产品

6.4政府采购信用承诺

（1）“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

（2）在线打印时间要求：必须是在招标文件获取之日起至提交响应文件截止时间前。

（3）在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所涉及的证明材料。

（4）供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

（5）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

（6）其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.5采购人不统一组织，投标人自行勘察现场。投标人对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘并复核技术参数，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

6.6全程电子化招标

（1）本次采购采用“苏采云”政府采购交易系统，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。
（2）供应商通过登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

（3）请供应商在开标前按要求登录“苏采云”系统内的江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，按系统流程开标解密，必要时请准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、设备发生故障等自身原因，导致开标、投标失败的，由供应商自行承担其后果。

（4）有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

（5）远程不见面开标大厅系统问题可咨询“苏采云”系统客服热线（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）、（政务CA技术咨询服务电话400-608-6099）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市高淳区博物馆

地    址：南京市高淳区淳溪街道石臼湖南路7-1号

联 系 人：王工

联系电话：13905197703

2.采购代理机构信息

名    称：南京环弘工程咨询有限公司

地    址：南京市高淳区淳溪街道淳南路100号1-6王楼
联 系 人：孙工

联系方式：15951695069

3.项目联系方式

项目联系人：孙工

电　　  话：15951695069

第二章  投标人须知

一、总    则

# 1、适用法律

# 1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关政府采购的法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位分别投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。（非实质性要求）

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等），由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。（非实质性要求）

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 供应商中标后须提交的纸质投标文件份数：2份。

7、费用

7.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8、投标文件组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性。

8.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、服务部分和技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章2.3本项目的特定资格要求证明材料；

（4）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）★《开标一览表》、《报价表》；

（6）★中小企业声明函；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

10、投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2 若提供的货物与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.3 投标文件应按照招标文件要求提供货物说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于（其中加“★”项目不得有缺失或无效）：

（1）服务内容的详细说明；

（2）项目集成或实施方案；

（3）★技术规格偏离表；

（4）★服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料；

10.4 供应商所提供的所有材料及陈述必须保证其真实性，如有虚假均作废标处理。采购人根据需求可实地考察。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报。

11.5 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

11.6 报价低于成本价说明：供应商应根据本企业的成本自行决定报价，报价是否合理，由评标委员会小组判定。

11.7包括但不限于招标文件要求的其他报价表。

11.8如有多个采购包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。

12、投标文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件的份数、签署

14.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件。

14.2 投标文件中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

14.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

15、投标文件的递交

15.1 供应商应当将投标文件密封并加盖公章；

15.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

15.3 响应文件密封瑕疵不影响响应文件的有效性。

16、有下列情形之一的投标文件将拒收：

（1）在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

（2）未按采购文件要求对响应文件进行密封、加盖公章的。

17、投标文件的修改撤回和撤销

17.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。投标人坚持撤销的，不影响评审活动和后续采购活动的进行。阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。四、开标、评标与确定中标人

18、开标

18.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。

18.2 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

18.3 请供应商在开标前按要求登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，必要时请准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、设备发生故障等自身原因，导致开标失败，供应商自行承担其后果。

18.4 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）更正公告。

18.5 招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

18.6 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

18.7 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.8 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

18.9 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.10 同时出现18.6-18.9中两种以上不一致的,按照18.6-18.9的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字或盖章确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

18.11 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.12 投标人不足 3 家的，不得开标。

18.13 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件、投标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

18.14 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.15 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

18.16投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

19、评标
19.1 评标组织

19.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会可由采购人代表和有关专家组成，其中专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的投标文件相互混装；

（10）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（11）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（13）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（15）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（16）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

19.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

19.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他情形；

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，按照招标文件规定执行。

19.2.3  投标文件的进一步评审。

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2.3.6 相同品牌产品的投标使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一条规定处理。

19.2.3.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

19.3 评标方法和标准

19.3.1 采用综合评分法

即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

19.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术方案、人员、业绩等，具体根据评分项内容确定。

19.3.3 评分标准详见文件第三章。

20、确定中标人

20.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

20.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评标结束之日起两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

20.3 中标人确定之日起两个工作日内，代理机构将在“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）发布公告，中标人应及时到代理机构领取《中标通知书》。

20.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

20.5代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

20.6 所有投标文件不论成交与否，代理机构均不退回。

20.7 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22、评标过程的保密性

22.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

23、签订合同

23.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

23.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购包采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.3 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对质疑事项补充证据材料不属于提出新的质疑。

25.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.5 质疑函现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。

25.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

26、投诉

26.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰招标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

27.5 供应商应自觉遵守招标、评审纪律，扰乱招标、评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定推荐成交供应商。

| 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（18分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×18 | 18分 |
| 技术部分（50分） | 布展大纲方案 | 投标人应在充分调研、取材、沟通的基础上进行编制，展陈主题彰显地域文化和核心文物特色，对重点展品及展品特性、内涵理解准确，提供合理的展陈文本。大纲具有很好的专业性，能精准表达出展览主题的内涵。 1.投标人基于对展览内容、展厅现状及需求理解非常充分；布展大纲方案主题具有特性及独创性，遴选展品具有代表性，且不少于70件，图文内容及叙事逻辑完整清晰且合理可行，方案内容有深度，满足招标文件要求，得10分。 2.投标人基于对展览内容、展厅现状及需求理解比较充分；布展大纲方案有主题定位，具有一定特色；展品遴选较有代表性，图文内容及叙事逻辑比较完整清晰且合理可行，方案内容有一定深度，比较满足招标文件要求，得6分。 3.投标人基于对展览内容、展厅现状及需求理解基本充分；布展大纲方案基本完整清晰，方案内容有一定深度，基本满足招标文件要求，得3分。 4.未提供展陈大纲不得分。 | 10分 |
|  | 整体设计理念与风格把握 | （1）主题解读与内容转化（4分） 方案深刻理解展览大纲，能精准提炼高淳本地文化定位特色和高淳水陆画艺术的特点、特色和核心精神（如福地文化、绘画艺术特色、神祇体系等）。信息传达逻辑清晰、层次分明，形式与内容高度统一，能在突出展品的同时，又通过空间视觉设计传递文化特色，得4分； 方案较好理解大纲，主题明确，信息传达清晰，形式能服务于内容，但亮点不突出，转化方式较为常规，得2分； 对大纲理解肤浅或有偏差，主题模糊，逻辑混乱，形式与内容存在脱节，得1分；其他或没有不得分。 （2）“四个性”的融合体现（3分） 艺术性：空间布局、展品组合、细节处理具有高艺术水准；科学性：展陈手段运用合理，数字技术使用有创意且恰到好处；文化性：设计形式能够准确体现本地文化特色及展陈主题特色；安全性：明确提出对展品、材料、工艺的安全保障措施，得3分； 在“四个性”中的多数方面有体现，但深度不足或有所侧重，某些方面（如文化性、科学性等）考虑不周，得2分； “四个性”体现严重不足，有多项明显缺失，如存在安全隐患或完全忽视人性化设计，得1分；其他或没有不得分。 （3）文化内涵与地域特色（3分） 能深度挖掘并巧妙结合高淳福地文化特色、道教水陆画特色和文化内涵，并可与互动体验手段、文创运营宣传等各环节进行深入的结合与创新。具有鲜明的高淳地域文化标识，而非泛泛的“中国风”。能讲述文物、文化背后的故事，赋予展览深厚的历史感和独特性，得3分； 能运用高淳文化元素，但结合不够深入或略显生硬，地域特色不够鲜明，得2分； 文化元素运用流于表面或存在错误，缺乏地域特色，得1分；其他或没有不得分。 | 10分 |
|  | 展陈方案与空间规划 | （1）流线布局与体验性、趣味性（4分） 空间布局科学合理，参观动线流畅舒适，重点突出；在尽可能多的展示展品的基础上，兼顾展览的体验性、趣味性的互动手段，并考虑后续运营的产品延伸，避免人员拥堵，得4分； 空间布局与动线设计基本合理，可展示一定数量的展品，有一定的体验性、趣味性互动手段，得2分； 空间布局与动线不合理，展品展示数量不足，展览体验性、趣味性互动手段不足，得1分；其他或没有不得分。 （2）设计风格与主题立面效果（8分） 整体色调简约现代，风格统一，反映主题内涵，以突出展品为设计核心，得8分； 整体风格协调，色调基本符合要求，适当突出展品，得5分； 设计风格不够统一，展品不够凸显，得3分；其他或没有不得分。 （3）效果图覆盖范围与深化设计质量（4分） 提供的效果图和立面图全面覆盖展览大纲中的所有章节，效果图直观、精细、高质量，能完整展现各区域设计意图，得4分； 提供的效果图和立面图基本完整，覆盖大部分关键展区，得2分； 效果图数量不足或覆盖范围不全，未能清晰展现所有关键展项，得1分；其他或没有不得分。 | 16分 |
|  | 灯光照明设计 | 灯光设计完全遵循博物馆照明规范，针对不同光敏感度展品提出精准的照度、色温控制方案；具备完善的场景模式（展览、工作、清洁、应急）和智能控制方案；明确采用防紫外线、防红外线灯具，得4分； 灯光设计符合规范，能区分不同展品照度需求，有场景模式概念，得2分； 灯光设计基本满足照明需求，但细节考虑不周，得1分；其他或没有不得分。 | 4分 |
|  | 展柜、展台设计 | 展柜设计高标准，材料环保安全，符合展品展示需求，得4分； 展柜设计满足基本要求，材料环保，得2分； 展柜设计基本达标，但无突出亮点，得1分； 设计不符合安全、环保要求不得分。 | 4分 |
|  | 文物温、湿度安全性保障 | 根据投标人对各类文物温湿度保障安全性的响应方案进行评分： 针对恒湿系统、温度控制等提出了具体、可行、有效、合理的设计，方案详实，能对柜内文物的温湿度控制效果完全满足，得2分； 对文保要求有响应，提出了基本可行的设计思路，但方案不够全面或深度一般，得1分； 未提供具体的设计方案或技术说明，无法体现文保要求不得分。 | 2分 |
|  | 项目整体实施方案 | 对项目整体实施方案（包括不限于项目管理制度、项目进度保证措施、质量保证措施、售后服务保障措施等）进行评分： 实施方案完善、科学合理、针对性强、可行性高的，得4分； 实施方案基本完善、基本合理、有一定针对性、可行性的，得2分； 实施方案不完善、科学合理性差、针对性差、可行性差，得1分； 未提供不得分。 | 4分 |
| 商务部分（32分） | 业绩 | 供应商自2021年1月1日（含）以来，承担过类似项目的，有一个得3分，最高得9分。未提供不得分。（时间以竣工时间为准，投标时需提供合同、中标通知书及竣工验收证明的扫描件编入投标文件并加盖电子公章） | 9分 |
|  | 售后服务承诺 | 供应商承诺2年免费质保，响应时间2小时到场、故障4小时解决；提供每年不少于2次回访保养的得2分。（提供承诺书原件扫描编入投标文件中） | 2分 |
|  | 人员 配置 | 1、项目负责人： 项目负责人具有一级注册建造师（建筑工程专业）的得3分，具有二级注册建造师（建筑工程专业）的得2分；项目负责人同时具有建设工程类高级及以上职称的加2分，具有建设工程类中级职称的加1分，没有不得分。满分5分。 2、设计负责人： 设计负责人具有一级注册建筑师或具有建筑学（或结构专业）高级及以上职称的得5分；具有二级注册建筑师或具有建筑学（或结构专业）中级职称的得3分。 3、团队其他成员： 除项目负责人、设计负责人以外，团队成员中具有装饰设计专业、电气专业、暖通专业、工程管理专业各1名，以上人员具有中级及以上职称，提供相关证书材料，专业以职称证书或职称评审表为准。以上人员满足要求的得4分，缺一个扣1分，扣完为止。 以上每人只可参与一次计分，不可重复计分。（提供相关证书材料，证明材料原件扫描编入至投标文件中并加盖电子公章）【注：需提供该人员社保机构出具的本单位近半年来任意一个月缴纳的养老保险金缴费证明材料】 | 14分 |
|  | 企业 资信 | 企业具有信用等级AAA级，得3分，AA级，得2分，A级，得1分。（提供证书原件扫描编入至投标文件中并加盖电子公章） | 3分 |
|  | 企业 获奖 | 2021年1月1日以来企业完成的陈列布展项目获得国家级奖项的得4分，省级奖项得2分，市级奖项得1分。（获奖业绩须提供合同、获奖证明文件原件扫描编入至投标文件中并加盖电子公章，时间以获奖证书为准） | 4分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：（1）本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除优惠政策。

（2）计分时，取各评委打分后的平均值为汇总值。

（3）除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件并加盖电子公章为依据。

第四章  采购项目的服务要求和数量等

一、项目概况

（一）项目名称：高淳博物馆陈列布展项目

（二）项目地点：南京市高淳区高淳博物馆

（三）项目背景：高淳博物馆藏明代水陆画348幅，涵盖神轴、斗牌、坛图、条屏画四大品类，部分画作留存供养人题记、庙观款识等珍贵信息，依托近年来的最新研究、保护、修复成果，目标打造集学术深度、审美高度、情感温度、精神厚度于一体，展现高淳乡土文脉与江南民间艺术魅力的全国唯一的明清江南道教神像画专题展。

展览将通过文物与展品，结合现代多媒体技术与艺术化相结合的展示方式，打造区域性、专题性、学术性兼具的传统造像艺术深度展，聚焦江南民间造像艺术的独特价值与地域特质，建设展现以高淳水陆画为代表的本地特色文化的展示窗口；搭建青少年思想道德教育、乡土教育、艺术美育的教育平台；打造民俗非遗文化活化利用与福地高淳文旅融合的创新阵地。

（四）项目规模：陈列布展展厅面积280平方米，层高4.5米。（详见展厅图纸）

（五）合同履行期限：90日历天

二、项目服务内容

本项目包括展览策划大纲编写、展陈方案及深化制作设计、展览展示设备、专业灯光、恒湿设备、多媒体硬件及软件采购及安装调试、配套暖通、消防工程改造，以及所有货物和设备采购及安装调试等服务。中标人提供全部项目货物及设备、技术服务，并负责验收通过直至交付使用。服务内容包括但不限于：

展览相关展览策划文本编制、概念方案设计、深化设计、深化设计调整、项目配套补充设计、制作及布展施工。包括展陈文本编制、展览方案设计、深化设计、二次深化设计及调整、项目配套补充设计、基础装饰工程（含地胶地塑、吊顶、隔断墙体、消防改造、暖通改造与博物馆原有电气、暖通、消防等配套系统的衔接部分等）、现场建筑物和构筑物的成品保护、现场清理与垃圾清运、电气工程、恒湿设备、美工、展柜、展具、专业效果灯光、艺术装置创作、多媒体展项（含设备及软件安装）等。

三、设计要求

（一）总体要求：​

本项目需呼应高淳本地福文化特色，依据提供展览素材资料，精准解读核心内容，策划展览大纲，科学划分空间、规划动线，形成清晰合理的展览方案。融合图片、艺术创作、音视频、实物、多媒体互动等多元形式，多维度、立体化呈现展览主题与内涵。

（二）具体要求

1、内容把握要求：紧扣本地文化特征和高淳水陆画特色，依据展览资料，定位展览大纲宗旨，策划展览文本，做到主题鲜明、逻辑清晰、信息流畅，精准提炼重点与创意点，实现形式与内容高度统一。

2、设计风格要求

契合展厅格局，理念新颖、布局合理、展线流畅，突出重点展项与沉浸式体验；避免简单罗列与同质化；色调需体现本地特色与主题特征，兼具 “四个性”：

（1）艺术性：展品创作需符合艺术规律，高度贴合主题，重点处理空间布局与展品组合的审美关系，彰显文化内涵。

（2）科学性：运用数字技术活化工艺元素，灯光色调需符合书画类展览特性。

（3）文化性：设计形式能够准确体现本地文化特色及展陈主题特色。

（4）安全性：所有展陈设施的设计、灯具、材料与工艺的选择，均以展品安全为核心，采用环保装饰材料。

3、展示功能要求

展示形式紧扣主题，以打造地域特色的书画类展示空间为核心，聚焦各类水陆画展品呈现。

按展览素材策划展览大纲并进行方案设计，书画展品展示与前沿展陈手法相结合。布局均衡、动线顺畅，局部区域结合内容设置互动体验，避免拥堵。

注重硬件与空间多功能性，满足多元展示及互动需求。展品及多媒体兼顾展陈与互动，考量损耗及更换便利性；互动项目突出文化体验与参与感，调动多感官沉浸感受。

4、流线设计要求：展厅流线设计需按照现有的开门布局进行规划保障内部动线通畅、避免拥堵，又要符合消防规范。

5、辅助展项设计：展厅采用先进、适用、稳定的各类设备，如多媒体展项、艺术装置等，需结合内容主题，明确设计理念，创新表现形式，实现展示目标。

6、立面和展品布展设计：方案严格按照文本要求，所有单元需有展示形式方案深化，做到“版面展示立体化，实物场景一体化，展示手段科技化”，将展示内容的丰富性与展览方式的多样化、现代化和技术化有机地结合起来，要深刻地展示展览的主题和内涵，增强展览的生动性、观赏性、趣味性，提高观众的参与性。认真研究并科学地进行展品（实物展品、辅助展品）的组合，科学合理地安排展览信息，以使观众轻松容易地接受展览要传递的目的和信息。艺术表现方式和科技展现手段要力求开拓创新，艺术装置深化要力求构思立意准确、构图布局合理、实时特征明显、制作工艺先进、艺术感染力强。高科技展项要互动性强、性能优、操作简便、容易维护、价格合理。

7、声光电设计要求：合理运用现代科技，避免喧宾夺主与干扰；效果科学创意、技术成熟，节能安全、便于维护。恰当选择声、光、电等现代科技展示手段的运用，反映主题内涵的同时又让观众喜闻乐见，沉浸参与。辅助陈列与艺术品的创作体裁运用得当，艺术表现形式得体，艺术水准高，声光电效果设计科学、合理并富有创意，而且技术要成熟、稳定，便于日常维护，节能、安全。科技互动项目必须提原理图及说明、技术保障措施及相关资料。

8、配套专业改造工程设计：项目设计与施工必须符合消防安全及环保的要求，消防安全设施、空调、通风系统、照明系统等要与博物馆原有系统相匹配。

四、技术要求

（一）总体要求

1、需体现地域性、艺术性、互动性与体验性，以展品展示为主，辅助以数字化展示手段。应起到形象地表达陈列思想，烘托主题，调节展览氛围，丰富陈列艺术形式的作用，而且安全耐用、维护成本低。

2、多媒体展项所用设备及智能产品实用合理、技术成熟、可靠稳定，人机互动性好，后期维护方便。软件方面，展示数字内容、多媒体软件的设计与制作要符合科学性、反映历史真实。软件系统支持图片、视频信号、文字、语音等的查看阅读；能够对展览现有及未来更新的数据进行分类管理；具有动态自动播控模块；操控简便、直观、友好，采用分离触控，便于视频控制人员讲解操控。采用的照片、喷画，要提供尺寸、精度，照片放大的形式，工艺材质及艺术处理的手法，大型喷画、灯箱片的制作工艺、材料选择、保质期及质量保证措施等。艺术装置需要有创意说明、尺寸、材料等具体说明。

3、涉及到安全、消防、照明等的内容，必须严格符合国家有关规定和规范的技术标准。所有展陈设施的设计，以及灯具、材料与工艺的选择必须适用文保建筑，确保展品的绝对安全，使用环保性装饰材料。

（二）具体设备材料及参数要求

1、多媒体展项：适时、适地、适用新媒体及新科技，充分发挥这些辅助技术在展陈设计中的重要功能。展陈智能应用系统、电器设备的质量过关、技术先进、信誉优良，操作、维护简便。

（1）提供多媒体、互动装置分布图；设计中应明确音视频播放区域中的具体传播范围；互动区须与展览风格相协调。

（2）多媒体展项设备依据深化设计方案进行采购。投标人应标方案中须提出拟采用多媒体的主要互动展项，并提供必须使用的设备名称、规格、参数、报价等详细信息。要求：

①成品设备选购需充分考虑产品本身的质量可靠性，不得选用已经停产的型号（以应标方案提交之日为准）。

②自行研发组装的各个设备必须选用质量可靠的元器件，同时提供实验测试报告和第三方（权威机构）的安全检验检测报告。

③各种硬件接口应采用通用接口。对于必须采用特殊接口的，须提供接口定义文档，以及至少5份完整备件以供维修。

④自主研发非公开电器电路设计须提供3份完整备件，以供维修替换。

⑤非观众直接接触的各个设备的保养间隔不小于2000小时，观众短时间直接接触的设备与产品设计保养维护间隔不小于500小时，长时间与观众皮肤或与其他感官接触的必须设计低成本卫生防护与预防措施。

⑥设备的易损易耗配件要提供备品与技术维护方案。

（3）其中主要设备规格参数要求如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 适配软件类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直角电容触摸一体机 | 尺寸：32寸 分辨率：≥1920*1080 亮度：≥350cd/㎡ 对比度：4500:1 响应时间：≤8ms 触摸点数：≥10点 触摸次数：≥13600万次 定位精度：≤0.5mm 操作系统：windows7/10 内置电脑配置：i7 16G 256G SSD 接口：DVI输入、HDMI输入、COM输出、USB输入、VGA输入、COM输入。 | 互动软件 |
| 2 | 超窄边显示屏 | 尺寸：55寸 屏幕分辨率≥1920*1080 屏幕比例:16:9 背光源:LED 对比度 5000：1 亮度 500cd/㎡ | 影片/视频 |
| 3 | LED屏 | 点间距：≤1.25mm 物理密度：640000点/m2 像素构成：1R1G1B 封装方式：COB 屏体亮度：≥500cd/m2 亮度均匀性：≥98% 刷新率：≥3840Hz 对比度：5000：1 | 影片/视频 |

2、展柜设备：

（1）展柜设计美观大方，注重与展陈环境的协调统一，必须采用符合国家有关设计、制造、使用、消防、环保、安全方面的标准规范的高等级质量材料。展墙展柜制作要工艺考究，质感好，牢固耐用，具有良好的安全性，结构稳固。展柜结构、材质、柜内照明、安保锁具等均应符合文物展柜的国家标准，同时具备一定的通用性，并考虑到儿童及残障人士参观需求。

（2）展柜使用的所有材料是惰性的环保材料，内部柜板和展台平面木制板材必须达到E1级以上，以降低潜在的污染风险；无可避免的非惰性材料，如粘接胶、板材、布料、密封条等，必须依据中国文物保护行业标准《馆藏文物保护环境控制--甲醛吸附材料》中关于材料环境安全性检测要求，并符合GB/T 36111-2018的标准要求，适合在展柜内长期使用；与陈列部分直接接触的板材，应选择PVC或更稳定材质，最小化甲醛、乙酸或醋酸气体对展品的破坏，尤其是敏感物品。

（3）为适应更全面的使用功能，在展柜内部配置展陈道具，主要包括积本托台与亚克力支架以几种固定尺寸组合使用，虚实结合，组合出富有节韵律的柜内展陈载体，满足多种文物展陈要求，并可节省存放空间。

（4）展柜采用模数化方式处理，总体要求及参数表如下：

①展柜外形应与相关展厅展陈设计、展柜形式设计风格相协调，外观工艺精致，外观、面材及尺寸在设计图纸中有清晰反映。

②展柜具有良好的安全性，结构稳固、安全，具有良好的防盗和防破坏性能：开启方式满足展陈布置和安保需求，维护方便。

③展柜具有良好的密闭性；温湿度、污染物浓度、照明等环境质量须满足相应文物对展示环境控制的规定要求。

④为了确保统一的空间形象，展柜采用统一的外形和色彩。根据功能上的需求，每个展柜可增加相应的文物保护设备。

⑤展柜玻璃需符合馆藏、展陈的专业展示要求。所有展柜原则上应使用超白夹胶玻璃（6mm+0.76PVB+6 mm），根据玻璃高度不同选择不同厚度的规格。可以阻挡99％及以上的紫外光（波长为320~380纳米），可见光反射比不大于8%。以达到较好的展出效果。

（5）展柜具体参数

| 序号 | 名称 | 展柜技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框架结构 | 展柜骨架采用金属型材结构，基座承载力不小于150㎏/㎡（特殊要求的单独设计），具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性；非固定式展柜需安装水平调节装置及移动脚轮装置，能方便移动、调节水平和稳固；铝合金型材满足6061型号、时效状态T5或T6性能，壁厚不小于3mm；表面装饰涂层为静电喷涂工艺；饰面金属板厚度≥1.2mm，符合金属板材平整度要求。所有金属材料必须经过防锈处理。 |
| 2 | 陈列玻璃及其工艺 | 采用6+6mm的超白夹胶玻璃，玻璃高度超过2.8m使用8+8超白夹胶玻璃（根据展柜最终配置方案选择）。夹胶膜片应采用技术标准，厚度0.76mm的PVB板，玻璃整体透光率不低于90%。玻璃平面度偏差≤±0.5mm/m；侧边弯曲度偏差≤±0.5mm/m；方形度偏差达到对角线每1m误差≤0.5mm；粘接后各部位尺寸误差≤1mm/m。玻璃与玻璃的结合处达到45°斜边工装无影胶粘接。须无胶痕、无气泡，粘接强度大于玻璃本身。玻璃应保证粘结牢固、美观、透明度高。（1）必须使用环保型粘接剂。（2）粘接剂的粘性在7500—10000PS之间。（3）凝固剂的粘性在2500—6000PS之间。（4）熔点大于150℃。 |
| 3 | 开启系统 | 根据不同柜型采用不同的科学合理的玻璃门开启方式，玻璃门最大可以开启70%。对于特殊异形展柜，可以采用独特的便于布展、换展的开启方式。所有开启方式操作简便灵活，无明显噪音及运行不顺畅的现象。 a.通柜的开启——智能控制自动外移、手动左右平移。智能开启系统应为无线连接，可远距离控制。每台展柜与控制器连接，使用蓝牙连接控制展柜(断电状态下可手动开启)。 b.独立柜的开启——平开门开启，柜门开启角度≥90度；外拉平移开启，柜门可以60%开启。 b.平柜的电动上翻式开度为往上0～40°，或自动升降开启，并可在任意位置制动。 电动开启需为安全可靠的无线连接方式并采用专用APP软件控制，应安装双重安全防护系统。开启装置需具有第三方出具的防爆合格证（盖有CMA、CNAS认证章）；展柜智能开启控制装置应采用蓝牙技术，采用蓝牙模块的需提供投标人申请的无线电发射设备型号核准证书。 |
| 4 | 展柜空间密闭性以及密封胶条 | 展柜为整体密闭型结构，并采用专用密封型材和硅胶密封条，展示空间空气交换次数≤0.2次/天（二氧化碳检测方法检测），无漏光现象。展柜的内部展示部分与外界应采用密闭措施，其密封胶条应满足：材料为不含酸性物质有机硅；表面要求光滑，无明显的机械杂质；拉伸强度不小于7.0Mpa；断裂伸长率不小于300%；撕裂强度不小于15kn/M；永久变形率不小于8%；硬度HA60±5。 |
| 5 | 板材、纺织物 | 展柜使用的所有材料是惰性的环保材料来降低潜在的污染风险，与陈列部分直接接触的板材，板材选择E0级，并且对其表面进行密封、防火及防有害气体处理。这样可以最小化甲醛、乙酸或醋酸气体对展品的破坏，尤其是敏感物品。纺织物必须是环保的100%纯棉纺织物并经过相关检测部门或实验室检测的，适合在博物馆使用的产品。采用无胶粘接的固定方式固定在板材上。展示空间中的甲醛含量≤0.05mg/m3，苯含量≤0.05mg/m3，TVOC含量≤0.5mg/m3 |
| 6 | 外围材料 | 非燃烧性材料，保证展柜的防火性能。 |
| 7 | 环保性 | 展柜内污染气体、自动湿度调控功能满足T/WWXT0020-2015、GB/T36111-2018技术要求。 |
| 8 | 照明装置 性能 | 展示柜的照明装置具有对展览品的保护功能，可以阻断紫外线和照明热，不开启展示柜门也能进行维修。展柜灯光照明须结合现场及采购人的需要，达到层次分明、分布合理、效果突出、使用寿命长、方便维护的分组设计。 |
| 9 | 地脚 | 可调节脚轮。 |
| 10 | 安全性能及锁具 | 展柜使用博物馆专用锁具，锁具的选择及安装须符合馆藏、展陈专业专用锁具以及文物安全管理要求，具有高性能，防技术性盗窃功能。安装位置应具有隐蔽性、防盗性高，不易被人发觉。锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙互换率应达15万次以上，且钥匙的编号可根据要求分组管理。 |

- 照明系统和灯光设备

（1）展陈照明设计注重烘托主题、渲染氛围；合理运用光源，避免光污染，注重光源对展品安全性的影响。照明设备采购及设计方案的制订，应遵守博物馆照明设计规范要求。做到安全、科学、合理、节能、环保。

（2）展厅专业灯具须通过国家相关标准认证。根据国家及行业相关标准和规范进行设计制造，采用成熟先进的技术，符合节能环保要求，做到结构合理、低散热、无噪声、安装和维护保养方便。

（3）定制展柜的灯光和照明所需灯光在选择上，选用LED和光纤灯作为主要照明灯具，整体展厅空间平均照度值控制在150LX以下。同时采用智能感应系统可以根据人流的密度调节灯具的照度值，避免紫外线和红外线辐射对纸本类文物的长期损伤。

（4）灯光设计遵循以下原则：

灯光设计照明控制系统满足不同展陈对灯光的控制要求；

营造符合各项展示主题的照明氛围；

考虑不同展品对光的敏感程度，满足多种展品光源变换的灵活性；

实现无线开启或关闭照明系统；

光的角度、组合和照度应配比运用，防止眩光现象的产生；

同陈列展览空间下，同类展品和展项的照度与色温应保证视觉统一；

对于光照敏感的纸质、织物、书画、彩绘、皮毛等展品，在规定照度和光谱的前提下，应运用照明灯具自动感应开闭技术，严格控制对展品的年曝光量；

选用灯具应具有防紫外线和防红外线技术。

（5）室内展厅照明灯光以导轨射灯为主，除其位置、角度的调整较为灵活以外，其还具备强、弱、场景化等智能调节手段，适应综合化展示空间的照明需求，应采用灵活性强的灯具，亮度可调节，灯具光圈可调节，满足不同展陈灯光的需求，主要采用的照射方式有展示射灯、筒灯等。

（6）博物馆对展陈灯具的照度均匀度、颜色色温、定向照明结合漫射照明和立体感都有着比较高的要求，根据不同的场景要求，可对灯光进行智能控制与场景模式的切换，主要包括展览模式、布展工作模式、清洁维护模式、应急模式，布展期间需专业人士现场调试。

①照度均匀度

对于平面展品，最低照度与平均照度之比不应小于0.8，但对于高度大于1.4米的平面展品，则要求最低照度与平均照度之比不应小于0.4。

只有一般照明的陈列室，地面最低照度与平均照度之比不应小于0.7。

不同展品照度推荐值

| 展品类别 | 照度推荐值（LX） |
| --- | --- |
| 对光特殊敏感的展品 丝、棉、麻等纺织品、织绣品、国画、水彩画、水粉画、水墨画、版画、素描和书法、拓片、手稿、文献、书籍、邮票、图片、像片、壁纸等各种纸质物品、壁画、彩塑、彩绘陶佣、含有机材质底层的彩绘陶（石）器、染色皮革、各种动植物标本等 | ≤50（色温≤2900K） |
| 对光特殊敏感的展品 油画、丹青画等、不染色的皮革、角制品、丝绸制品、象牙制品、竹木制品和漆器等 | ≤180（色温≤4000K） |
| 对光不敏感的展品 青铜器、铜器、铁器、金银器、各类兵器、各种古钱币等金属制品、石器、画像石、碑刻、各种化石、陶器、唐三彩、瓷器、珠宝、翠钻等宝石、各种岩石矿标本玻璃制品、搪瓷制品、珐琅器等 | ≤300（色温≤6500K） |

②光源的颜色

应选用色温小于3300K的光源作照明光源。

在陈列绘画、彩色织物、多色展品等对辨色要求高的场所，应采用一般显色指数（Ra）不低于90的光源作照明光源。对辨色要求不高的场所，可采用一般显色指数不低于60的光源作照明光源。

③立体感

对于立体的展品，应表现其立体感。立体感应通过定向照明和漫射照明的结合实现。

④陈列室表面的颜色和反射比

墙面宜用中性色和无光泽的饰面，其反射比不宜大于0.6。

地面宜用无光泽的饰面，其反射比不宜大于0.3。

顶棚宜用无光泽的饰面，其反射比不宜大于0.8。

4、恒湿设备

（1）展柜配备的文物保存环境调控设备应根据不同类型、质地藏品的环境温湿度的差异化需求，依据国家文物局制定及出版的《博物馆设计规范》、《博物馆藏品保存环境试行规范》中对文物保存环境的参数规定，须满足各类文物藏品良好保存所必需的湿度环境。应符合下表的规定:

| 材质 | 藏品类性 | 相对湿度(%) |
| --- | --- | --- |
| 金属 | 青铜器、铁器、金银器、金属币 | 0-40 |
|  | 锡器、铅器 | 0-40 |
|  | 珐琅器、搪瓷器 | 40-50 |
| 硅酸盐 | 陶器、陶俑、唐三彩、紫砂器、砖瓦 | 40-50 |
|  | 瓷器 | 40-50 |
|  | 玻璃器 | 0-40 |
| 岩石 | 石器、碑刻、石雕、石砚、画像石、岩画、玉器、宝石 | 40-50 |
|  | 古生物化石、岩矿标本 | 40-50 |
|  | 彩绘泥塑、壁画 | 40-50 |
| 动植物材料 | 纸张、文献、经卷、书法、国画、书籍、拓片、邮票 | 50-60 |
|  | 丝毛棉麻纺织品、织绣、服装、帛书、唐卡、油画 | 50-60 |
|  | 漆器、木器、木雕、竹器、藤器、家具、版画 | 50-60 |
|  | 象牙制品、甲骨制品、角制器、贝壳制品 | 50-60 |
|  | 皮革、皮毛 | 50-60 |
|  | 动物标本、植物标本 | 50-60 |
| 其他 | 黑白照片及胶片 | 40-50 |
|  | 彩色照片及胶片 | 40-50 |

（2）恒湿设备性能要求：

可以24小时不间断稳定运行，为展柜提供一个持续良好的湿度环境。

噪音：≤50db

恒湿系统的控湿范围：35%RH-75%RH，控制精度:±2.0%。

采用微正压空气调节及过滤可防止污染微粒流入展柜。

控制特点：独立控制，小巧，制冷速度快，性能可靠，寿命长。

稳定性好可靠性高，且操作简易，不锈钢及机壳坚 固耐用、安全可靠。

5、主要装饰、照明电气材料及设备

（1）材料技术要求

室内装饰（墙面、顶面、地面）、照明电气（管线敷设、公共照明）所用材料及设备，需符合阻燃防火、环保等级标准，并在实施期间提供相应检测报告。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃板 | 密度：0.9~1.5g/cm3；厚度：3-30mm；阻燃等级：B1级；耐热性能：≥120ºC；抗冲击性能：≥9.5KJ/m2 |
| 2 | 纸面石膏板 | 密度：800KG/m以上；燃烧性能：A级；声学性能：具有隔音和吸音效果；热传导系数：具有保温功能；水分含量：5%以下 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 材料：镀锌板；规格：60系列；覆面龙骨加载挠度不大于5.0mm，残余变形量不大于1.0mm；承载龙骨加载挠度不大于4.0mm，残余变形量不大于1.0mm；主龙骨加载挠度不大于2.8mm |
| 4 | 轻钢龙骨 | 材料：镀锌板；规格：75系列；抗冲击性：残余变形量不大于10mm，龙骨不得有明显变形；静载试验：残余变形量不大于2.0mm |
| 5 | 地胶垫 | 规格：卷材或片材；材料：PVC耐磨层；阻燃性能：达到B1级；耐磨等级：P级； 残余凹陷度：<0.03mm |
| 6 | 无机涂料 | 防火等级：A级；抗紫外线，耐久不褪色；抗霉等级：0级；抗澡性能：0级；透气率：>2000g/m2d；抗碱性侵蚀；不产生静电吸附；环保等级：E0级 |
| 7 | 艺术漆 | 防火等级：A级；环保等级：EO级；耐久性：达到10年及以上标准；附着力：牢固，不出现龟裂、剥落现象；硬度：适中，具有一定的韧性；耐水性，耐碱性：遇水、碱不变色，不变形 |
| 8 | 电缆 | 材质：铜导体，绝缘材料交联聚乙烯；额定电压：0.6/KV~35KV；工作温度：90度（线芯）；线芯短路温度：≤250ºC；敷设弯曲半径：≥20（d+D）+5%；敷设方式：排管 |
| 9 | 桥架 | 材质：镀锌钢板；负载力：相对挠度不宜大于1/200；防腐性能：安装方式：壁挂式或吊装式；电缆接入方式：防火等级：绝缘性能：通风散热性能： |
| 10 | 电线 | 材质：铜导体、绝缘材料交联聚乙烯；额定电压：电线浸水1小时，经受交流50HZ 2500V（450-750V）、2000V（300-500V）电压实验5分钟不击穿；工作温度：90度（线芯）；允许弯曲半径：电线外径小于25mm者不小于4D，电线外径为25mm以上者不小于6D |
| 11 | 插座 | 电压参数：220V；电流：16A或32A；功率：1000W及以上；材质：铜质导电针、防火塑料外壳和耐热环保绝缘材料；防水等级：IP44；防电击；安装方式：开关式或嵌入式 |
| 12 | 配电箱 | 材质：冷轧钢板箱体；防护等级：IP65；额定电压：220、380V；额定电流：40-125A；绝缘等级：II；零排和地排：黄铜；防腐等级：WF2 |
| 13 | 吸顶灯 | 光源：LED光源；供电类型：DC24V；光效：49.6LM/W；显色性：Ra≥80；外观材质：压铸铝合金+高清钢化玻璃；色温：3000-4500K；光角度：15°；控制方式：DMX512单色 |
| 14 | 筒灯 | 光源：LED光源；供电类型：DC24V；外观材质：压铸铝合金；色温：3000-4500K；光角度：100°；控制方式：DMX512单色 |

四、质量保证：

1、从验收合格交付之日算起，质保期贰年。

2、属于保修范围和内容的项目，成交供应商应在接到修理通知之日后 24 小时内派人维修，如未按时派人维修，采购人可委托其他人员修理，费用从保修金内扣除。

五、报价要求：

1、本项目设招标控制价299.3462万元，超过最高限价按无效标处理。

2、本项目报价包含前期规划费用7万元，该费用由中标供应商自行支付给前期规划单位，若未支付则由采购人在结算中扣除。

3、报价应包括涉及到的为完成本项目所必须的劳务、材料、设备、制作安装、管理、临时设施、现场安全文明、维护、利润、税金 (包含个人所得税)、检测费等以及政策性文件规定及其他费用等为完成本工程项目所涉及到的全部费用包含在内。

六、其他要求：

1、供应商应仔细阅读招标文件并勘察现场，充分了解现场位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场实际情况而导致的成本增加或工期延长等情况采购人一律不予认可。

2、供应商应根据布展陈列任务建立项目组成员。从组织上保证投入的人力、物力能满足业务开展的需要，供应商必须保证主要骨干保持稳定，未经甲方书面同意不得自行撤换。

3、供应商应在采购人规定的时间内，根据用户实地情况和要求完成展馆布展陈列工作，否则用户可以拒付款项、单方终止合同等。

4、服务成果署名权及版权归采购人所有；采购人有权公开展示服务成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊或其它形式介绍服务成果。服务成果在批准实施前，除政府主管部门组织批前公示或采购人可以公开展示外，其他任何单位和个人都无权以任何形式向社会公开展示服务成果，不得向第三方透露与本项目有关的一切技术资料、价格或其他信息。

七、付款方式：

(1)签订合同后，采购人向中标供应商支付总合同款项的30%；

(2)项目完工并通过竣工验收后，付至总合同款项的60%；

(3)项目经工程审计结束后，根据正式工程结算审核报告，采购人付至审计结算总价款的85%。

(4)除预留3%质保金待质保期满后付清外，余款2028年底前付清。

注：按实结算。采购人配合中标供应商完成工程量签证工作，工程量须经第三方审计，结算按投标单价及最终审计工程量为准，工程量以现场实际工作量结算。

★特别说明：

1、本章所有内容均为实质性要求，不接受负偏离 (负偏离作无效投标处理)；

2、如对采购需求有任何疑问，请在规定的截止时间前与采购人联系。

第五章  合同主要条款及格式

政府采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的：

乙方根据甲方要求提供下列服务：

。

乙方根据甲方需求提供下列服务：详见乙方投标文件。

第二条合同总价款：

本合同总价款为__________（大写）人民币。

本合同价款包括招标人对投标人完成本合同规定工作及其他相关全部费用。

第三条组成本合同的有关文件下列关于本项目的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）成交通知书；

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）招标文件及补遗文件

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证：

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。乙方应确保设计方案不侵犯第三方知识产权，设计成果（含多媒体内容）的著作权、使用权归甲方所有。

第五条质量保证：

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第六条 交付和验收：

1、乙方应当在合同签订后 按甲方要求   完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条履约保证金：

1、本项目无需缴纳履约保证金。

第八条合同款支付：

1、本合同为固定单价合同，工程量按实结算。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付。

3、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税普通发票。按照双方约定的转账方式，由招标人汇入投标人指定的账户。

4、支付方式：

(1)签订合同后，采购人向中标供应商支付总合同款项的30%；

(2)项目完工并通过竣工验收后，付至总合同款项的60%；

(3)项目经工程审计结束后，根据正式工程结算审核报告，采购人付至审计结算总价款的85%。

(4) 除预留3%质保金待质保期满后付清外，余款2028年底前付清。

注：按实结算。采购人配合中标供应商完成工程量签证工作，工程量须经第三方审计，结算按投标单价及最终审计工程量为准，工程量以现场实际工作量结算。

5、本项目报价包含前期规划费用7万元，该费用由中标供应商自行支付给前期规划单位，若未支付则由采购人在结算中扣除。

第九条违约责任：

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按时完成服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，且有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未能拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准或者乙方拒不整改，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止：

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的转让：

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决：

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用：

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他：

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲执肆份，乙执叁份，壹份招标代理机构备案，均具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

以下无正文。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第六章 响应文件格式及附件

响应文件

项 目 编号 ：

项 目 名称 ：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目	录

注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码）

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |

# 响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、 投标申请及声明

二、 法定代表人授权书

三、 报价表

四、 资格证明文件

五、 开标一览表

六、 分项报价表

七、 技术条款偏离表

八、 商务条款偏离表

九、 投标人拟投入本项目服务人员一览表

十、 投标人类似业绩情况表（及证明材料）

十一、 服务与承诺

十二、 招标需要的其他证明文件及材料（若有)

十三、 项目方案

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式				及证明材料

附件四、 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

目录一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）采购公告，我方正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为                （大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

9、供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

法人身份证（正反）：

授权委托人身份证（正反）：
目录三、报价表格式

报价表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） | 备注 |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 服务时间 |  | 满足招标文件要求 |  |  |

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录四、资格证明文件

# 资格证明文件

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（在线打印）。

- 本项目的特定资格要求（如有）。

以下是不适用（1）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书的情况：

供应商存在下列情形之一的，仍须按招标文件要求提供证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

不适用信用承诺的仍须按招标文件要求提供证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告,成立不满一年不需提供);

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件);

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录，如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件);

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）;

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

目录五、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： | 项目编号; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元） | 备注 |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |
| 供应商是否属于小、微型企业 |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

1、在“供应商是否属于小、微型企业的服务项目”栏内，填写“是”或“否”。

目录六、分项报价表格式

分项报价表

（格式自拟）

供应商名称：（加盖电子公章）

日   期：        年    月    日

目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条 目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录九、投标人拟投入本项目服务人员一览表

拟投入本项目服务人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |

说明：

“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；职务填项目负责人或项目组成员。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录十、投标人类似业绩情况表（及证明材料）

投标人类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 合同内容 | 合同金额 | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

（注：详见招标文件及采购需求，格式自拟）

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

目录十二、招标需要的其他证明文件及材料

招标需要的其他证明文件及材料（如有）

目录十三、服务方案

格式自拟

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）属于  行业（招标文件中明确的所属行业）。承接企业为   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.   （标的名称）属于  行业（招标文件中明确的所属行业）。承接企业为   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：     年     月    日

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
(仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印)

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次 政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采 购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的 能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同 所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金 的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重 大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |