公 开 招 标 文 件

（服务类）

项目名称：紫金山实验室科研条件保障平台第三方运维服务（二次）

项目编号：JSZC-320100-NJXY-G2025-0054

南京小旸树招标代理有限公司

2025年12月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	9

第三章  合同条款及格式	26

第四章  项目需求	34

第五章  评标方法与评标标准	64

第六章  投标文件格式	69

第一章  投标邀请

项目概况

紫金山实验室科研条件保障平台第三方运维服务（二次）项目的潜在投标人应在本公司要求的相关渠道获取招标文件，并于 2026年01月21日14:30（北京时间）前递交投标文件。

南京小旸树招标代理有限公司受紫金山实验室（以下简称采购人）的委托，决定就其所需的紫金山实验室科研条件保障平台第三方运维服务（二次）采用政府采购公开招标采购方式实施采购程序，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJXY-G2025-0054

2.项目名称：紫金山实验室科研条件保障平台第三方运维服务（二次）

3.预算总金额：人民币200万元整/年（2年预算合计400万元），报价按2年总金额予以报价，超过预算金额的为无效报价，按照无效投标处理。

4.采购需求:采购人实验室科研条件保障平台需采购第三方运维服务，服务范围包括紫金山实验室信息化机房、紫金山实验室科研条件保障机房，以及采购人安排的其他相关工作。

5.项目所属行业：软件和信息技术服务业

6. 服务期限：本项目服务期限为2年，合同一年一签。每份合同履约期限1年，1年履约期满且考核合格后，如有继续合作意愿，在同等条件下可继续签署下一年度合同，最多续签1次，累计服务期限不超过2年。合同履行期限内如财政预算发生重大调整则双方可无责终止合同或按政府采购相关规定执行。

二、申请人的资格要求

（一）符合政府采购法律法规及监管部门要求的有关条件：

1.符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条及其他资格性规定并提供以下证明材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。

1.2 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（加盖CA电子公章）

（二）政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位CA电子公章，随 响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： （1）供应商被列入严重失信主体名单； （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 本项目特定资格要求：无。

（四）本项目不接受联合体投标；

（五）本项目不接受使用进口产品参与投标；

（六）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起不少于5个工作日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。查看公告附件链接的采购文件不代表参与投标，供应商必须登录苏采云系统办理投标登记手续、获取并正式下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2026年01月21日14:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自招标公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

南京公共采购信息网：https://njgc.jfh.com/

六、其他补充事宜

1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2.投标供应商应保证采购人在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3. 本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。本采购项目落实的政府采购政策：

①政府采购促进中小企业发展政策；

②政府采购促进残疾人就业政策；

③政府采购支持监狱企业发展政策；

④优先采购节能环保产品政策；

⑤落实政府采购政策需满足的资格要求：需满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等文件要求。

4.本项目通过苏采云系统进行招标，有意参与投标的供应商应在规定的采购文件获取期限内及时进入苏采云系统予以登记确认。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：紫金山实验室

联系人：陈工

地址：南京市江宁区秣周东路9号中国无线谷

联系方式：025-57917082

2.采购代理机构信息

名称：南京小旸树招标代理有限公司

地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园505

联系方式： 025-52813631

3.项目联系方式

项目联系人：吉工

电话：025-52813631

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京小旸树招标代理有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2参加投标供应商应承担的费用包括：

代理服务费，人民币壹万伍仟壹佰伍拾元整（￥15150.00）。

上述费用由中标供应商领取中标通知书前汇款至本公司以下账户并在领取中标通知书时提供汇款凭据：

收款单位：南京小旸树招标代理有限公司

开户行：交通银行南京水西门支行

账号：320006642018010101049

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京小旸树招标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京小旸树招标代理有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，南京小旸树招标代理有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2 南京小旸树招标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南京小旸树招标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件与符合性证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投入人员一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投入人员一览表、投标配置与分项报价表。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3有关报价内容与范围

该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于相关人员工资（含各类社会保险、加班费、交通费、过节费、福利等所有与人员相关费用）、劳务费、所有税费、培训、实施耗材费等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，中标后采购人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。本采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，并按招标文件要求提供必要的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的投标总报价应与投标文件中分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为南京小旸树招标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，南京小旸树招标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南京小旸树招标代理有限公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 南京小旸树招标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 南京小旸树招标代理有限公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由南京小旸树招标代理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，南京小旸树招标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南京小旸树招标代理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，南京小旸树招标代理有限公司将设专门人员与投标人联系。

24.4 南京小旸树招标代理有限公司和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南京小旸树招标代理有限公司将通过苏采云系统告知其具体原因，评审结束后，南京小旸树招标代理有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价（如有）45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%:

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.9启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一项目（无分包）或同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 启动异常低价投标(响应)审查后，投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出不超过3家的中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定拟中标人。

28.3 南京小旸树招标代理有限公司将在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、南京小旸树招标代理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.4.6不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南京小旸树招标代理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.1.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南京小旸树招标代理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购信用管理暂行办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南京小旸树招标代理有限公司有权不予受理。

29.3供应商（含潜在供应商）对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体、明确的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位CA电子公章。质疑人委托代理质疑的，应当向南京小旸树招标代理有限公司提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5南京小旸树招标代理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，南京小旸树招标代理有限公司将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，南京小旸树招标代理有限公司将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，南京小旸树招标代理有限公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京小旸树招标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

★31.3 签订合同后，中标人不得将本项目采购标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同条款及格式

协议编号：【         】

服

务

采

购

合

同

项目名称：

甲  方：     紫金山实验室          （采购人）

乙  方：                            （供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：               。

乙方应按照投标文件中的承诺安排专人提供本合同项下的服务，未经委托人允许不得随意更换。

第二条 合同总价款

本合同项下分项价款详见“附件：分项报价表”。（如有）除此之外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

本合同分项价款包含乙方提供服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同分项价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间分项价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于紫金山实验室          号标的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）函件；

（3）分项报价表；              （4）项目实施方案与服务说明；

（5）偏离表及说明；            （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 保密及知识产权

1、乙方应该保护甲方的知识产权，未经甲方同意，乙方不得对甲方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方人转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方需向甲方承担【】万元的违约金并承担一切由此引起的后果及赔偿责任。

2、如果乙方向甲方提供的服务或交付的工作成果涉及第三人知识产权等引发争议或诉讼，由乙方承担一切法律责任、费用和后果。若甲方因此而遭致诉讼和损失，则乙方还应赔偿甲方因此支出的律师费、鉴定费、交通费、诉讼费等一切合理开支和全部损失。

3、本项目所产生的一切成果及知识产权均归甲方所有。乙方不得以任何方式向第三方披露、转让、发表和许可使用有关的成果、信息、资料和文件。

第五条 服务保证

1、乙方所提供的服务应与采购文件规定的要求及所附的偏离表相一致；若无特殊说明，按国家有关部门颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证服务完全符合合同规定的要求。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内交付下列服务成果：          。

2、乙方交付的服务成果应当完全符合本合同、采购文件和响应文件所规定的要求。甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的检测鉴定机构参加验收，如乙方提供的服务成果不符合前述要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险和责任包括不限于验收费用，由乙方承担。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，在甲方支付验收款前，乙方先行向甲方开具全额增值税发票，否则甲方有权迟延支付相应款项且不影响乙方履行本合同项下的义务。

3、付款方式：

甲方开票信息：

单位名称：紫金山实验室

税号：12320100MB19771475

开户银行：中国建设银行股份有限公司南京九龙湖支行

账号：32050159604400000585

乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

税  号：

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付款的，甲方向乙方偿付合同约定的项目价款的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按合同约定提供服务、交付服务成果的，甲方有权要求乙方支付所涉合同约定的项目价款5%的违约金。

４、乙方逾期提供服务、交付服务成果的，每逾期1天，乙方向甲方偿付所逾期项目价款的5‰的滞纳金。如乙方逾期达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方另行支付所逾期项目金额25%违约金并赔偿给甲方造成全部损失。

5、如因乙方逾期提供服务、交付服务成果造成甲方损失的，如影响考核验收、成果发布，导致论文在先发表等，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。

6、乙方所提供的服务或交付的服务成果不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付不符合合同约定的项目价款5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情况给予暂停一至三年参加紫金山实验室组织的政府采购活动的处理。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

8、违约方须承担守约方因追索权利产生的一切费用（包括诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费等）。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第49条以及第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金（如有）不予退还，在三年内不得参加紫金山实验室组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务或其享有的合同权利。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，一方可邀请国家认可的检测鉴定机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

4、双方确认本合同载明的地址可作为合同履行过程中相关文书、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书没能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；因一方拒收的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同一式   份，甲方执肆份，乙方执    份，招标公司执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国大陆地区现行有效的法律进行解释。

（以下无正文）

（本页系编号         《服务采购合同》签署页，无正文）

| 甲 方：紫金山实验室 （盖章） 法人代表:尤肖虎 地址:南京市江宁区秣周东路9号 邮编: 电话: 授权代表（签字）: 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

## 安全生产管理责任书

紫金山实验室：

为保障安全生产，确保安全管理工作的落实，在紫金山实验室与本单位双方签订的《紫金山实验室科研条件保障平台第三方运维服务合同》（以下简称“合同”）履行过程中，本单位承诺如下：

一、本单位在合同签订和履行过程中持续具备《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准（“相关规定”）规定的安全生产条件和资质。

二、本单位参与合同履行的相关作业人员（“作业人员”）在履行合同过程中始终具备相关规定要求的从业资格和资质，从事特种作业的作业人员始终具备相关规定要求的从业资格和资质。。

三、贵单位有权对本单位作业现场安全进行监督，贵单位代表有权对作业现场的安全管理进行指导和监督，本单位及作业人员必须服从贵单位代表的管理和监督检查，督促作业相关单位积极配合，并确保作业现场安全，并承担合同签订和履行过程中安全生产的全部责任。

四、本单位认真贯彻相关规定的各项要求，对作业现场的安全管理必须坚持安全第一、预防、综合治理为主的方针，做到安全作业、文明作业，定期组织作业人员召开安全生产会议和安全生产教育培训并建立档案，如实记录会议和教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，确保各类设备、设施安全和人员安全。

五、在机房内作业，本单位应当特别重视并遵守下列要求:

（1）制定确保运行设备安全措施。

（2）设备开箱后，包装箱等易燃杂物应当立即搬离现场。

（3）作业时，不得将导线头子遗留在设备内。每天作业结束时，应当清理作业现场。

（4）作业期间确需进入通信系统，应当办理贵单位要求的手续。

（5）作业期间布放线缆，需拆除竖井、巷道防火封堵物的，布放线缆完毕后，应当立即重新封堵。

（6）设备安装完毕，应当经电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。

六、作业现场应当符合下列要求：

（1）安全、整洁、美观，采取措施有效保护贵单位设施、设备。

（2）材料堆放整齐有序，不得影响贵单位正常生产秩序和通信畅通。

（3）垃圾及时处理，不得就近乱堆乱倒。

（4）符合卫生标准。

（5）作业人员应当佩戴贵单位颁发的证明其身份的胸卡。

（6）阻止无关人员进入作业现场。

七、本单位应当遵守下列作业现场安全管理要求：

（1）不得在作业现场溶融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质。

（2）不得从高处向下抛撒垃圾。

（3）不得将有毒有害废弃物作土方回填。

（4）禁止在作业现场吸烟或使用明火，确因作业需要进行明火作业，应当经贵单位管理部门书面批准。

八、本单位接受贵单位有关各项安全生产、防火等规章制度的检查、督促。

九、本单位加强对作业人员的管理，提高服务能力，提升作业人员的作业水平和服务质量，并确保安全管理和安全工作的落实。本单位保证对作业人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全生产教育和培训合格的作业人员不得上岗作业。

十、本单位作业人员仅在贵单位允许的作业区域、场所和设备上作业，不得超范围作业。本单位工作人员未经许可，不得擅自进入与合同约定的服务工作无关的贵单位部门。如需进入贵单位机房进行作业的，本单位应当到贵单位相关部门办理出入手续，方可进入作业。

十一、本单位根据作业特点，制定安全生产作业方案和专项技术措施，配备专职或兼职人员负责有关安全生产、防火等工作，并积极与贵单位相关安全部门紧密联系。

十二、本单位为作业人员提供符合相关规定的劳动防护用品和作业工具，监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用，并督促其遵守各项安全生产规章制度，不得违章作业、冒险作业或疲劳作业。

十三、当发生安全事故时，本单位立即采取有效措施，防止事故的扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向贵单位和有关部门报告，配合贵单位和有关部门的事故调查处理工作。

十四、本单位作业人员进行登高作业时，应当遵守高处作业中的相关规定，并先检查登高工具和保险装备，确保登高现场环境安全，避免发生摔伤事故。

十五、切实落实“六防”（即防爆炸、防盗抢、防火、防破坏、防诈骗、防窃密），不发生违反作业现场管理规定的行为，不发生违法犯罪案件。本单位就作业人员的行为向贵单位承担全部责任。如发生作业人员或他人的人身、财产事故，均由本单位负责解决并承担全部责任。

十六、本单位严格遵守国家安全生产方面的有关法律、法规，以实际行动创造安全、文明的工作环境，如本单位违反本责任书所述的任何情形，本单位承担相应责任并赔偿贵单位因此受到的损失。

十七、本单位承诺依照有关法律规定参加工伤保险，为履行合同所雇用的全部人员，缴纳工伤保险费。

十八、本单位在作业过程中若发生安全生产责任事故的，同意贵单位依据供应商不良行为相关管理制度对本单位进行处理。

十九、根据《生产安全事故应急预案管理办法》要求，本单位承诺制定和完善应急预案演练计划，至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练。

二十、本单位承诺，采取有效管理措施合理减少从事危险作业岗位的劳务派遣、劳务分包等灵活用工方式人员，并对灵活用工人员纳入本单位统一管理，履行安全生产保证责任，做好灵活用工人员特种作业持证、安全培训、保险购买等工作。

二十一、本单位指定如下专职安全生产管理人员负责安全检查与协调等工作，并承诺安全生产管理人员具备生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。当专职安全生产管理人员变更时，本单位提前三日书面通知贵单位。

（1）姓名：[  ]

（2）联系方式：[  ]

二十二、本责任书经本单位签署后，与合同同时生效。

责任人（盖章）：[  ]

法定代表人/负责人

或授权代表（签字）：

## 附件二

## 网络及信息安全承诺书

紫金山实验室：

本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。

二、本单位承诺向贵单位提供产品或服务符合相关规定、政府主管部门要求以及与贵单位的合同/协议（“合同”）约定，落实网络安全、数据安全和个人信息保护责任。本单位承诺具备履行合同所需的全部合法必要的资质条件。

三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。

四、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

五、本单位保证在处理个人信息前依法向个人信息主体（“个人”）履行法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位保证在处理个人信息前依法取得个人单独同意或书面同意。

六、本单位向贵单位提供个人信息或委托贵单位处理个人信息的，本单位承诺已依法向个人履行了告知义务，并依法取得了个人同意。本单位承诺，向贵单位提供或委托贵单位处理的个人信息等数据来源合法合规，不存在违反相关规定以及合同约定的情况。

七、本单位受贵单位委托处理个人信息等数据的，或本单位与贵单位共同处理个人信息等数据的，本单位承诺按照与贵单位的合同约定处理，不得超出约定的处理目的、处理方式等处理上述数据，严格遵循数据处理时限。如果合同不生效、无效、被撤销、终止，或其他贵单位认为必要的情况下，本单位承诺按照贵单位的要求对个人信息等数据（包括但不限于原始数据、备份数据、基于所提供的数据产生的衍生数据）予以返还或者删除，且未经贵单位同意不得以任何方式留存履行合同过程中所处理的任何上述数据。上述数据的返还或删除并不免除本单位其他义务。未经贵单位同意,本单位不得转委托他人处理上述数据。本单位承诺按照法律规定及贵单位要求处理个人基于其主体权利提出的请求（包括个人信息查询、更正、删除、撤回授权同意、注销账户、获取个人信息副本等）。

八、对本单位在合同签订及履行过程中接触或知悉的贵单位和/或贵单位客户的数据和用户个人信息，本单位应当严格保密，不得向其他方提供、披露。本单位应当按照相关规定、政府主管部门要求和合同约定采取保密措施，防止未经授权的访问以及个人信息等数据的泄露、篡改、丢失。对于本单位在合同签订及履行过程中接触和获得的个人信息等数据，应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

九、本单位承诺严格按照相关规定做好本单位网络安全、数据安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据分类分级管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全和个人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，当信息安全责任人发生变更时及时通知贵单位。否则，导致的一切后果由本单位承担，贵单位有权立即终止合同。

十、本单位承诺配合贵单位为公安机关、国家安全机关、网信部门等政府部门依法履行职责、维护国家安全和侦查犯罪等活动提供协助，如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处信息网络违法犯罪行为。

十一、本单位承诺利用网络发送的信息以及向贵单位提供的信息真实、准确、合法。该等信息内容应当严格符合相关规定，本单位不得通过通信网络、互联网制作、复制、查阅和传播有害信息，不得散发传播违法、不健康、反动等信息，不得制作、复制、查阅和传播任何违反下列要求（即“九不准”及“六不许”）的信息。

“九不准”，即不准制作、复制、查阅和传播含有以下内容的信息：

1、反对宪法所确定的基本原则的；

2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。

3、损害国家荣誉和利益的；

4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。

8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

9、含有法律、法规禁止的其他内容的。

“六不许”，即：

1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策的意见。

2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论。

3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违。

4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。

5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密。

6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。

十二、本单位承诺不利用提供给贵单位的产品或服务或通过网络从事危害中华人民共和国安全、泄露中华人民共和国国家秘密等活动，不从事任何危害网络安全、数据安全的活动，不从事侵犯他人合法权益的活动，包括但不限于：

1、未经允许进入网络或者使用网络资源；

2、未经允许对网络功能进行删除、修改或者增加；

3、未经允许对网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；

4、制作、传播、利用网络病毒等恶意程序或破坏性程序；

5、非法收集、使用、加工、传输或以其他方式处理个人信息等数据；

6、非法买卖、提供或者公开个人信息等数据；

7、从事危害国家安全、公共利益的个人信息和数据处理活动；

8、其他危害网络安全、数据安全、侵犯他人合法权益的活动。

十三、本单位承诺在履行合同过程中发生重大安全事故或发生或者可能发生个人信息等数据泄露、篡改、丢失时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在24小时内向有关部门报告并书面通知贵单位。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、数据安全和个人信息保护的突发事件，贵单位有权采取包括但不限于停止合同项下业务等紧急措施，以保证网络安全、数据安全和保护个人信息。

十四、本单位承诺不进行法律、法规、政府监管规定等禁止的行为，包括但不限于：

1、所提供或接入的设备未取得入网许可，或可能影响网络安全或网络服务质量；

2、将合同履行中获得的账号、密码私自转让、转租或以非法方式提供给第三方；

3、在设备、系统、计算机软件等产品或服务中非法植入后门程序等恶意程序或破坏性程序；

4、利用提供产品或服务的便利条件非法获取用户个人信息等数据及重要运营数据、非法控制和操纵用户设备；

5、未经贵单位同意擅自公开所提供产品或服务的源代码；

6、未经贵单位同意探测、发布贵单位的网络、终端、信息系统漏洞，对贵单位的网络开展渗透测试；

7、法律法规规定或合同约定的其他禁止行为。

十五、本单位承诺提供给贵单位的产品或服务已关闭与合同约定无关的端口，不存在与合同约定无关的进程。

十六 本单位承诺未经贵单位同意不得以任何形式对提供给贵单位的产品或服务进行任何操作。本单位承诺严格按最小化原则管理相关产品或服务的操作权限并事先征得贵单位同意。

十七、本单位承诺对提供给贵单位的产品或服务在交付前完成已知病毒查杀、安全缺陷及漏洞扫描和修复，交付后对发现的安全缺陷、漏洞等风险及时采取补救措施。

十八、本单位承诺无正当理由不会中断所提供的产品或服务，亦不会中断提供必要的技术支持服务。

十九、就本单位向贵单位提供的产品和服务，本单位承诺向贵单位提供该等产品或服务所包含或调用的开源软件和第三方软件清单，以及合法获取开源软件、第三方软件使用权的证明，并配合贵单位开展软件安全检测和知识产权风险审核等工作。

二十、本单位承诺同意并配合贵单位进行网络安全审查，检查的内容包括但不限于网络安全检查项、计算环境安全检查项、开发流程检查项、提供或委托处理数据的数据处理行为检查项等方面。

二十一、本单位承诺按要求提供网络安全审查工作需要的材料，严格履行网络安全审查中作出的承诺。

二十二、本单位如出现任何违反上述承诺的情况，将依据合同承担责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵单位有权在不通知本单位的情况下暂停履行合同直至解除合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵单位造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵单位相应损失。

二十三、如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当接到通信主管部门、“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”等各类渠道投诉、举报时，贵单位有权在不通知本单位的情况下立即终止合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵单位造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵单位相应损失。

二十四、本单位的信息安全责任人如下：

姓名：[  ],职务：[  ],联系方式：[  ]

二十五、本单位承诺要求并监督参与向贵单位提供产品或服务的本单位人员（“本单位人员”）履行本《网络及信息安全承诺书》项下的义务和责任，并对本单位人员的行为承担责任。

二十六、本承诺书经本单位签署后，与合同同时生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人/负责人

或授权代表（签字）：

## 附件三

## 保密协议

甲方：

乙方:

甲乙双方经友好协商，就乙方在科研条件保障平台第三方运维服务项目上进行运维工作过程中涉及的保密事项达成如下协议:

一、保密信息定义

1.1保密信息是指在双方合作过程中，乙方因工作原因获取的甲方商业秘密、技术秘密、运营数据、客户信息等不为公众所知悉的信息

1.2 保密信息包括但不限于:甲方公司的研发项目、技术文档、研究数据、运营报告、客户名单、联系方式、财务数据等。

二、保密义务

2.1乙方同意在合作期间及合作结束后，对甲方的保密信息予以严格保密，不得向任何第三方泄露、披露或提供使用。

2.2乙方同意不得利用甲方的保密信息从事与甲方业务相竞争的活动，不得以任何形式侵犯甲方的研究秘、商业秘密。

2.3乙方同意在合作期间及合作结束后，不得将甲方的保密信息标记为公开、共享或可公开获取的信息。

2.4 乙方同意如发现任何可能导致甲方的保密信息泄露的行为，应立即通知甲方，并采取一切合理措施防止泄露。

三、保密期限

3.1本协议所涉及的保密信息，保密期限自己方知悉该信息之日起算，至双方签署书面解除协议之日止。

3.2如双方在保密期限内解除合作关系，乙方仍需继续履行保密义务，直至原保密信息变为公开信息。

四、违约责任

4.1 如乙方违反本协议的保密义务，甲方有权要求乙方立即停止违约行为，并承担相应的违约责任。

4.2乙方同意如因其违约行为给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.3 乙方同意如因其违约行为导致甲方遭受第三方索赔的，乙方应承担甲方因此产生的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。

4.4 乙方同意如其违约或因考核不合格遭甲方视同违约，除承担上述赔偿责任外，还应退还甲方已支付的全部合同款。

五、争议解决

5.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成的任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本协议自甲乙双方盖章之日起生效。

甲方(盖章):										乙方(盖章):

签订日期:										签订日期:

## 附件四

## 非密人员保密承诺书

本人了解有关保密法律、法规和规章制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，自觉遵守保密纪律，并作以下保密承诺：

一、本人所提供的信息真实有效，自愿接受和配合保密审查。

二、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。

三、认真遵守工作秘密、商业秘密的法律、法规、规章制度和双方合同约定，履行保密义务。

四、不携带任何具有录音、拍摄、存储、通讯等功能的电子产品或设备进入涉密查询区；不得违规记录、存储、复制、拍摄涉密信息和资料。保证采取所有必要的措施对获取的涉密信息和资料进行保密。

五、按实验室规章制度和双方合同约定履行驻场运维服务，不得违规记录、存储、复制、拍摄涉及工作秘密和商业秘密的信息和资料。保证采取所有必要的措施对获取的涉及工作秘密和商业秘密的信息和资料进行保密。

六、在规定保密期限内，任何情况下不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密、工作秘密和商业秘密。

七、未经实验室审查批准，不得擅自发表涉及工作内容未公开的文章、著述，不在发布新闻或者接受采访过程中涉及知悉的国家秘密、工作秘密和商业秘密。

八、违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。

承诺人签字：

年  月  日

第四章  项目需求

一、项目概述

（一）项目背景

实验室科研条件保障平台需采购第三方运维服务，服务范围包括紫金山实验室信息化机房、紫金山实验室科研条件保障机房、超净间，以及在不增加驻场人数的情况下甲方指定的其它设施。驻场人员还应完成甲方安排的其他工作。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）服务清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研条件保障平台第三方运维服务 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

二、技术（服务）要求（所有“技术（服务）要求”须完全响应，在《技术（服务）条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应，不得存在负偏离，否则作为无效投标处理）

本项目需求中标“★”号技术要求的指标为核心指标项，必须满足，有一条负偏离视为无效投标。

★（一）技术要求

投标供应商必须在投标文件中提供《技术要求完全响应书面承诺函》并加盖CA公章，内容需针对以下所有指标项所有内容，格式自拟。如某项技术要求已明确需提供的证明材料具体资料形式，则以明确的具体形式为准，未提供相关证明材料的，评审时评审专家有权不予认可。

1.运维服务范围

本次第三方运维服务范围包括紫金山实验室信息化机房、紫金山实验室科研条件保障机房、超净间，以及在不增加驻场人数的情况下甲方指定的其它设施。

实验室信息化机房使用无线谷B1楼一层西侧，包括数据机柜，UPS系统，开关电源系统，配电柜、列头柜等配电设备，直膨式精密空调，桥架、照明、以及一批ATS、ODF等配套设备和综合布线。

实验室科研条件保障机房使用无线谷G#楼三层部分空间，包括数据机柜，UPS系统，配电柜、列头柜等配电设备、磁悬浮风冷水冷型机组、水处理系统及水管道、热管行间级精密空调、风冷水冷型房间级精密空调，桥架、照明以及一批ATS、ODF等配套设备、综合布线、华为/新华三品牌交换机等网络设备。

实验室公共超净间使用无线谷G#楼四层部分空间，包括洁净空调、新风换气、压缩空气设备、氮气设备、UPS系统、配电设备、桥架、管道、照明等。

以上设施具体配置会随实验室相关改扩建项目的实施而调整，中标供应商不得因改扩建提出异议。

2.对供应商的总体要求

为保障科研条件保障平台高质量运营，中标供应商应在维护质量指标、运维队伍建设、网络资源管理、维护作业计划执行、备品备件管理等方面提供高质量服务。

中标供应商应为本项目成立专项技术服务小组并保证其高效运转，按采购人要求调整不符合标准的小组成员；配备运维所需的工器具和耗材；遵守安全生产的各项法律法规，配备合格的劳动保护用品。

驻场人员接受采购人工作安排，按采购人运维制度、维护规程和维护作业计划等规章制度执行运维作业，中标供应商不得安排任何与本合同无关的工作，中标供应商直接安排与本合同相关的工作应取得采购人同意。

采购人有权修改实验室运维制度、维护规程和维护作业计划等规章制度，有权调整中标供应商驻场人员运维服务工作内容，且不必征求中标供应商意见。

3.运维团队人员要求

3.1综合要求

（1）中标供应商为本项目配备技术能力强、经验丰富、态度端正的团队成员，包括项目经理、机房驻场运维工程师，以及专家支撑团队。

（2）中标供应商应以自有员工（合同制）提供项目管理和驻场服务。

（3）项目经理无需驻场。

（4）机房执行7×24小时值班制度，一个班为24小时（以下简称“通班”），其中信息化机房通班人员不少于1人，科研条件保障机房通班人员不少于2人，中标供应商应合理排班，确保服务质量。

（5）驻场人员休假时，中标供应商应安排人员补充，不得影响本项目执行。

（6）中标供应商接到采购人重大保障需求，应无条件按采购人要求增派重保临时运维团队。重保范围不超过紫金山实验室信息化机房、紫金山实验室科研条件保障机房。

3.2岗位通用要求

驻场人员配置及服务周期要求如下表，表中人数为最低要求，供应商可增加人员但不得少于表中人员数量。

| 序号 | 专业配置 | 岗位职责 | 人数 | 服务周期(月) | 学历要求 | 经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力环境配套 | 驻场负责人 | 1 | 12 | 大专及以上 | 5年或以上数据中心机房动力、暖通等基础设施维护相关工作经验。 |  |
| 2 | 动力环境配套 | 驻场负责人B角 | 1 | 12 | 大专及以上 | 5年或以上数据中心机房动力、暖通等基础设施维护相关工作经验。 |  |
| 3 | 动力环境配套 | 机房驻场工程师 | 9 | 12 | 大专及以上 | 3年或以上数据中心机房动力、暖通等基础设施维护相关工作经验。 |  |

3.3人员具体要求

（1）项目经理：对接紫金山实验室，管理运维服务小组工作，保证运维服务符合紫金山实验室要求。

投标人投标时应按照第六章样表填写《人员信息概览表》《人员简历表》，并提供相关人员身份证正反面复印件。投标人需在投标文件中提供项目经理以上证明材料并加盖投标人公章，未提供或不符合要求属于无效投标。

投标人中标后三个工作日内向采购人提供学历学位证书复印件、2025年07月至今任意1个月社保缴纳证明，以供核验。工作经验年限应有工作经历佐证，由评委以《人员简历表》中的工作经历认定，中标后采购人有权向人员简历表中的业主单位调查证实。中标后提供的证明材料对应人员应与投标文件一致，不得以任何理由更换人员。如无法提供、或提供不全、或更换人员均视作虚假应标，取消中标资格，并按相关法规报政府采购监管部门处理。

（2）驻场运维工程师：共需11人，电气、机电、暖通、机械、计算机、工程类等相关专业。熟悉变压器、配电柜、断路器、UPS、开关电源、蓄电池、ATS、列头柜、精密空调主流厂家设备的维护方式及运行模式，能够分析并处理故障。具体需求如下表：

| 岗位职责 | 证书要求 | 满足证书要求的人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 驻场负责人A角 | 同时具备应急管理部门颁发的以下特种作业操作证（须在有效期内）： 1、作业类别为“电工作业”，操作项目为“低压电工作业” 2、作业类别为“电工作业”，操作项目为“高压电工作业” 3、作业类别为“制冷和空调作业”，操作项目为“制冷与空调设备运行操作作业” | 1 |
| 驻场负责人B角 |  | 1 |
| 驻场运维工程师 |  | 不少于3人 |
| 驻场运维工程师 | 同时具备应急管理部门颁发的以下特种作业操作证（须在有效期内）： 1、作业类别为“电工作业”，操作项目为“低压电工作业” 2、作业类别为“制冷和空调作业”，操作项目为“制冷与空调设备运行操作作业” | 剩余全部人员 |

投标人投标时应按照第六章样表填写《人员信息概览表》《人员简历表》，并提供相关人员身份证正反面复印件。投标人需在投标文件中提供驻场运维人员以上证明材料并加盖投标人公章，未提供或不符合要求属于无效投标。

投标人中标后三个工作日内向采购人提供特种作业操作证复印件、学历学位证书复印件、2025年07月至今任意1个月社保缴纳证明，以供核验。工作经验年限应有工作经历佐证，由评委以《人员简历表》中的工作经历认定，中标后采购人有权向人员简历表中的业主单位调查证实。中标后提供的证明材料对应人员应与投标文件一致，不得以任何理由更换人员。如无法提供、或提供不全、或更换人员均视作虚假应标，取消中标资格，并按相关法规报政府采购监管部门处理。

（3）专家支撑团队

中标供应商应组建专家支撑团队，在机房电源系统、空调系统两个专业均有不少于2名专家。

投标人投标时应按照第六章样表填写《专家支撑团队信息表》，并提供相关人员身份证正反面复印件。投标人需在投标文件中提供专家支撑团队以上证明材料并加盖投标人公章，未提供或不符合要求属于无效投标。

投标人中标后三个工作日内提供2025年07月至今任意1个月社保缴纳证明，职称证书或执业资格证书复印件，如外聘专家应提供聘用合同复印件。中标后提供的证明材料对应人员应与投标文件一致，不得以任何理由更换人员。如无法提供、或提供不全、或更换人员均视作虚假应标，取消中标资格，并按相关法规报政府采购监管部门处理。

（4）登高作业等其他特种作业

当需要进行登高作业等其他特种作业，但驻场运维人员不具备相应的特种作业资格时，中标供应商应按采购人要求的时间安排具备资质的人员到场作业，不得违章作业。

4.服务要求

4.1.实验室信息化机房、科研条件保障机房、超净间运维服务要求

负责机房7×24日常值班、设备日常维护、机房硬件设备巡检、告警监控和排除、执行紫金山实验室的各项维护作业计划。

（1）告警监控

值班动环监控，每日不少于4次现场巡检机房内基础设施设备（包含高低压变压器、配电柜、断路器、UPS、开关电源、蓄电池、ATS、列头柜、精密空调）的运行状况，观察指示灯、电源等有无异常并记录。

（2）故障处理

及时响应设备故障，能够独立完成基础设施设备的切换操作，并具备紧急故障定位及处置能力，以确保负载设备正常运行。

（3）执行维护作业计划

根据作业计划要求定期对机房基础设施设备维护，预估风险点，给出合理解决方案，做好相关记录。

（4）割接

配合完成机房内基础设施设备割接，管理现场施工割接，保障人员、设备安全。

（5）零星改造和布线

完成机房内非计划项目的零星改造和布线，如更换PDU或配电单元及连接电缆、更换断路器、设备上下架的综合布线等。

（6）跳纤

负责机房内ODF端子、光纤资源管理，协助跳纤，必要时操作跳纤。

（6）人员和设备进出管理

根据机房管理规章制度对人员、设备进出进行登记管理。

（7）设备上下电

核对上下电设备相关信息，负责机柜内设备电源线上下电操作。

（8）资产统计

机房内基础设施设备、机柜内设备、ODF端子资源、光纤资源等台账统计清晰。

（9）基础设施设备数据分析：

机房能耗、日报、周报、月报数据统计、整理、分析及反馈。

（10）培训和演练

定期组织培训学习及演练，掌握基础设施设备运转状况，保证基础设施设备安全运行。

（11）紫金山实验室安排的其他工作。

4.4重大保障运维服务要求

实验室科研条件保障平台重大保障（以下简称重保）期间需提高运维服务标准，主要要求如下：

（1）重保期间相关驻场运维工程师7×24值班，信息化机房和科研条件保障机房班组长7×24驻场。

（2）增加巡检次数

（3）设置合理的预警阈值和告警机制，当系统指标异常时，及时通知机房运维人员进行处理，降低各种隐患产生。

（4）制定合理的应急预案，经采购人审核通过后执行。

（5）定期备份配置文件和重要数据，确保在设备故障或配置错误时能够快速恢复。

（6）除紧急处理故障人员外，禁止一切维护、调试、施工、参观等人员进入机房；严格控制网络和系统的变更，所有变更操作需经过流程审批，并提前评估可能的影响和风险。

4.5工器具要求

中标供应商应配备工作需要的所有工器具、仪器仪表、耗材，包括但不限于下表内容。

| 序号 | 用途 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公设备 | 办公电脑 | ≥1 |
| 2 | 测量仪器 | 万用表 | 1 |
| 3 |  | 钳形电流表 | 1 |
| 4 |  | 热成像仪 | 1 |
| 5 |  | 相序表 | 1 |
| 6 |  | 电池内阻测试仪 | 1 |
| 7 |  | 点温枪 | 1 |
| 8 |  | 寻线仪 | 1 |
| 9 |  | 网线测试仪 | 1 |
| 10 |  | 红光笔 | 1 |
| 11 |  | 光纤测试仪 | 1 |
| 12 | 安全工具 | 10kV绝缘手套 | 1副/人 |
| 13 |  | 10kV绝缘鞋 | 1双/人 |
| 14 |  | 10kV绝缘安全帽 | 1个/人 |
| 15 |  | 10kV验电器 | 1 |
| 16 |  | 10kV接地线 | 若干 |
| 17 |  | 低压绝缘手套 | 1副/人 |
| 18 |  | 低压绝缘鞋 | 1双/人 |
| 19 | 维修工具 | 开口扳手套装 | 1 |
| 20 |  | 活动扳手 | 1 |
| 21 |  | 套筒扳手套装 | 1 |
| 22 |  | 内六角扳手套装 | 1 |
| 23 |  | 一字螺丝刀 | 若干 |
| 24 |  | 十字螺丝刀 | 若干 |
| 25 |  | 尖嘴钳 | 1 |
| 26 |  | 老虎钳 | 1 |
| 27 |  | 斜口钳 | 2 |
| 28 |  | 网线钳 | 1 |
| 29 |  | 对讲机 | 1个/人 |
| 30 |  | 卷尺 | 若干 |
| 31 |  | 手电筒 | 1个/人 |
| 32 |  | 美工刀 | 若干 |
| 33 |  | 绝缘人字梯 | 2 |
| 34 |  | 地板吸 | 2 |
| 35 |  | 电工绝缘胶带 | 若干 |
| 36 |  | 扎带 | 若干 |
| 37 |  | 魔术贴 | 若干 |
| 38 |  | 移动拖线盘(≥50米长) | 1 |
| 39 |  | 剪刀 | 若干 |
| 40 | 劳保用品 | 防护眼镜 | 1个/人 |
| 41 |  | 安全帽 | 1个/人 |
| 42 |  | 棉线手套 | 1副/人 |
| 43 |  | 防冻手套 | 1副/人 |
| 44 | 清洁工具 | 拖把 | 若干 |
| 45 |  | 抹布 | 若干 |
| 46 |  | 吸尘器 | 2 |
| 47 |  | 扫帚、簸箕 | 若干 |
| 48 |  | 水枪（清洗空调外机） | 1 |
| 49 | 其他 | 小拖车 | 2 |
| 50 |  | 机房调试车 | 2个 |
| 51 |  | 钥匙箱 | 1 |
| 52 |  | 档案盒 | 1 |
| 53 |  | 打印机 | 2 |
| 54 |  | 打印耗材 | 若干 |
| 55 |  | 签字笔 | 若干 |
| 56 |  | 标签打印机 | 2 |
| 57 |  | 标签纸 | 若干 |
| 58 |  | 一次性鞋套 | 若干 |
| 59 |  | 软磁条、磁吸片 | 若干 |
| 60 |  | 防滑热缩鞋套 | 若干 |
| 61 |  | 机房精密空调、恒湿机过滤棉 | 54台精密空调，5台恒湿机每年替换两次 |
| 62 |  | 冷水机组及水系统维护耗材 | 满足维护作业要求 |
| 63 |  | 定压补水装置软水盐 | 若干 |
| 64 | 应急工具 | 防汛沙袋 | 若干 |
| 65 |  | 高温防火泥 | 若干 |

三、商务要求（所有“商务要求”须完全响应，在《商务条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应，不得存在负偏离，否则作为无效投标处理）

1.履约期限与地点

（1）服务期限：本项目服务期限为2年，合同一年一签。每份合同履约期限1年，1年履约期满且考核合格后，如有继续合作意愿，在同等条件下可继续签署下一年度合同，最多续签1次，累计服务期限不超过2年。合同履行期限内如财政预算发生重大调整则双方可无责终止合同或按政府采购相关规定执行。

（2） 履约地点：南京市江宁区秣周东路9号中国无线谷

2.关于报价

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

3.项目安全要求

3.1作业安全

中标供应商承担安全生产全部责任。

作业现场的安全管理必须坚持安全第一、预防、综合治理为主的方针，做到安全作业、文明作业，接受紫金山实验室有关各项安全生产、防火等规章制度的检查、督促。

参与合同履行的相关作业人员（“作业人员”）在履行合同过程中始终具备相关规定要求的从业资格和资质，从事特种作业的作业人员始终具备相关规定要求的从业资格和资质。

中标供应商应定期组织作业人员召开安全生产会议和安全生产教育培训并建立档案，如实记录会议和教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，确保各类设备、设施安全和人员安全。

中标供应商应加强对作业人员的管理，提高服务能力，提升作业人员的作业水平和服务质量，并确保安全管理和安全工作的落实；保证对作业人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全生产教育和培训合格的作业人员不得上岗作业。

作业人员仅在允许的作业区域、场所和设备上作业，不得超范围作业。中标供应商的工作人员未经许可，不得擅自进入与合同约定的服务工作无关的区域、场所。

中标供应商应制定安全生产作业方案和专项技术措施，配备专职或兼职人员负责有关安全生产、防火等工作。

中标供应商应为作业人员提供符合相关规定的劳动防护用品和作业工具，监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用，并督促其遵守各项安全生产规章制度，不得违章作业、冒险作业或疲劳作业。

当发生安全事故时，中标供应商应立即采取有效措施，防止事故的扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向实验室报告，配合实验室的事故调查处理工作。中标供应商负责事故处置，承担维修、恢复、赔偿等所有损失。因不可抗力造成的事故损失由双方另行协商分担比例。

作业人员进行登高作业时，应当遵守高处作业中的相关规定，并先检查登高工具和保险装备，确保登高现场环境安全，避免发生摔伤事故。

切实落实“六防”（即防爆炸、防盗抢、防火、防破坏、防诈骗、防窃密），不发生违反作业现场管理规定的行为，不发生违法犯罪案件。

中标供应商应制定专职安全生产管理人员负责安全检查与协调等工作。

中标供应商应按实验室规定或本单位规定定期组织应急演练。

中标供应商应签署《安全生产管理责任书》。

3.2网络及信息安全

中标供应商不得利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

中标供应商应按照国家相关规定处理个人信息等数据。

中标供应商在合同签订及履行过程中接触或知悉的实验室的数据和用户个人信息，应当严格保密，不得向其他方提供、披露。

中标供应商应签署《网络及信息安全承诺书》。

3.3保密

中标供应商应当对本项目中的内容、因履行本项目或在本项目提供服务期间获得的或收到的采购人商务、财务、技术、产品信息、用户资料、生产资料、服务内容等未向公众予以公开的文件或信息（简称“保密资料”）保守秘密，未经采购人事先书面同意，不得向任何第三方披露。经双方协商确定维保人员名单后，中标供应商须指示其工作人员遵守本条规定的保密及不披露义务。否则，中标供应商及其工作人员未履行保密义务使采购人遭受的损失，由中标供应商承担赔偿责任。

本保密义务在合同期满、解除或终止后仍然长期有效。

中标供应商应签署《保密协议》，投入项目人员中的非密人员应签署《非密人员保密承诺书》

3.4其他

按国家、省、市和实验室相关规定履行安全职责。

4.考核和结算办法

4.1绩效考核、结算标准和专项奖惩

（1）绩效考核

采购人对运维服务每三个月进行一次进度考核，一共组织三次；合同到期进行验收考核，根据进度考核结果对进度款进行相应浮动调整，根据验收绩效考核结果对最后一次付款进行相应浮动调整。

| 考评项 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 人员数量、能力、稳定性 | 人员配置满足中标时的承诺，项目人员能胜任工作，对于不能胜任工作的，按甲方要求更换人员，直至胜任工作；未出现不经甲方同意更换项目负责人、驻场人员的情况。（项目人员是否胜任工作由甲方根据实际情况评估，且无需向乙方出示评估依据） | 每发生一起 1、未经同意更换项目负责人、驻场负责人的，每人次扣15分； 2、未经同意更换其他驻场人员的，每人次扣10分； 3、人员不满足要求、无法胜任工作的，每人次扣10分； 4、拒不按甲方要求更换人员的，每发生一人次，扣15分。 |
| 遵章守纪 | 按实验室相关规章制度和合同约定履行运维工作。 按实验室要求履行重大保障运维工作。 | 违反实验室相关规章制度的酌情扣分，每次1~10分。 未按要求履行重大保障运维工作，每次扣10~20分。 |
| 维护作业计划执行 | 按实验室规定执行维护作业计划 | 1、未按规定执行维护作业计划，每发生一次酌情扣10~20分； 2、执行作业计划不到位但未造成实质影响的，每发生一次扣5分； 3、执行作业计划不到位且造成实质影响，每发生一次酌情扣10~20分。 |
| 文件质量 | 各类运维报告、总结文档等达到实验室要求，数据分析深入详细。 | 未能按要求修改，每次酌情扣1~5分。 |
| 安全管理 | 按要求配备必要的安全生产装备，按章作业，已建立安全生产管理制度、办法，未发生重大安全事故 | 1、未按要求配备必要的安全生产装备或违章作业，每发生一次扣20分； 2、未按要求建立安全生产管理制度、办法的，扣20分； 3、发生重大安全事故的，每发生一次扣20分； |
| 服务态度 | 工作积极主动，沟通顺畅、相应及时，不推诿，采取首问负责制 | 酌情扣分，每次考核累计最高不超过15分。 |

采购人在每次绩效考核前开展驻场运维服务满意度调查，调查结果作为绩效考核的依据之一。

（2）结算标准

| 序号 | 得分区间 | 结算比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [100，90） | 100% |
| 2 | [90，80） | 90% |
| 3 | [80，70） | 80% |
| 4 | [70，60] | 70% |
| 5 | 小于60 | 进度考核扣除当次全部进度款，验收考核扣除全部剩余款项。合同期内两次或以上低于60分，按中标供应商违约处理，采购人可立即解除合同 |

（3）专项奖惩

供应商因维护工作不到位，导致重大故障，每发生一起酌情扣除合同款5~10万元；主动发现重大安全隐患，积极采取紧急措施，避免重大事故，并经实验室现场确认的，每次酌情奖励5~10万元；在应急故障抢修中，处理及时得当，避免造成重大后果，并经实验室现场确认的，每次酌情奖励5~10万元。

因违反安全生产相关制度、违章作业造成人身伤害的，每人次扣除合同款50%，并可解除合同。

各项主要维护质量指标未达要求，酌情扣除合同款1~5万元。（科研条件保障机房、信息化机房年可用度达99.9%，因两路市电同时停电以及其他不可抗因素造成的退服时间可扣除；新型无损数据中心年可用度达99%；基于超宽以太网的智算中心年可用度达95%；信息化系统无有效投诉）

提出合理化建议被实验室采纳，提升了运维工作成效或排除安全隐患的，每条建议酌情奖励500~1000元。

实验室鼓励运维服务提供人员参加各类行业组织的维护技能竞赛，根据团体或个人所获奖项等级给予适当奖励。

上述奖惩与进度和年度考核并行核算。

4.2驻场人员能力考核

签订合同后2个月内，或更换人员首次入场1个月内，采购人组织理论水平测试，试卷总分100分，低于70分视作理论水平不符合要求，中标供应商应更换人员。

采购人在服务期内定性或定量考察中标供应商的驻场人员实操水平，对于采购人认定不符合要求的人员，中标供应商应按采购人要求更换。采购人无需解释不符合要求的原因。

中标供应商更换的人员应符合第三章和评分办法中技能和证书要求，如没有适格人员替换，视同违约，承担违约责任，采购人有权解除合同。

4.3服务周期和结算标准

供应商首次进场人员全部通过采购人组织的理论水平测评后，采购人支付30%合同额作为预付款。

服务期内，每三个月为一个结算周期，采购人在结算周期后的下一个月支付15%合同额作为进度款，并根据进度绩效考核浮动结算；合同到期后一个月为交接考察期，供应商应配合做好交接工作，交接期满后10个工作日内采购人进行验收绩效考核，并根据验收绩效考核结果确定结算金额，每次付款前，供应商按实际结算金额开具等额6%增值税的发票。专项奖惩扣款在当次考核兑现，奖励在验收结算时兑现。

其中绩效考核结算比例和专项奖惩按“4.1绩效考核和、结算标准和专项奖惩”规定。

专项奖惩扣款在当次考核兑现，奖励在验收结算时兑现。

四、综合服务能力要求

1.类似业绩

供应商提供自2022年1月1日至递交响应文件截止之日起数据中心机房运维项目经验。业绩合同以签订时间为准，需提供合同扫描件并加盖供应商公章，合同复印件包含合同名称、标的物、时间、签章等关键信息。

2.履约能力

供应商拟组建的支撑专家团队应具有与本项目专业相关高级职称（通信工程、电子信息工程）、本项目专业相关执业资格（注册电气工程师）或技能认证证书(高级电工证、高压电工证、低压电工证、空调操作证、空调维修证）的人员。

3.需求响应方案要求

3.1机房磁悬浮变频风冷水冷型冷水机组及水系统运维方案：包含风冷水冷磁悬浮变频冷水主机、定压补水装置、水管道系统的运维思路、重点难点及解决措施，维护作业计划等。

3.2机房精密空调运维方案：包含房间级精密空调、行间精密空调的运维思路、重点难点及解决措施，维护作业计划等。

3.3机房不间断电源系统运维方案：包含机房不间断电源系统运维和服务中的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等。

3.4机房蓄电池组运维方案：包含机房蓄电池组运维和服务中的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等。

3.5机房末端配电系统运维方案：包含配电柜、列头柜、PDU运维和服务中的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等。

3.6机房环境巡检方案：包含机房环境巡检中的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等。

3.7机房安全生产管理方案：包含机房运维作业、施工作业、进出管理等机房安全生产的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等。

3.8数据和信息安全保证措施：包括但不限于投标人的管理制度、流程设计、监督机制、软硬件条件等。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按3.1技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标评审报价)×价格分值（小数点保留两位） | 40 | 价格分 |
| 2.业绩 |  |  |  |  |
| 2.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来如下业绩： 具有数据中心机房运维项目经验，每有1个得2分，最高得6分； 注：需提供合同扫描件并加盖供应商公章，合同复印件包含合同名称、标的物、时间、签章等关键信息，合同能够清晰表明服务专业（如为框架合同需附成交订单，无订单视为无效证明材料不得分） | 6 | 客观分 |
| 3.履约能力 |  |  |  |  |
| 3.1 | 履约能力1 | 供应商拟组建的专家支撑团队每有一名具有本项目专业相关高级职称得1分，每有一名具有本项目专业相关执业资格或技能认证证书得1分，同一人有不同证书可累计得分但每人最高2分，本项最高得6分。提供相关证书复印件并加盖公章。 注：高级职称相关专业包括：通信工程、电子信息工程； 执业资格证书相关专业包括：注册电气工程师； 技能认证证书相关专业包括：高级电工证、高压电工证、低压电工证、空调操作证、空调维修证。 | 6 | 客观分 |
| 4.服务 |  |  |  |  |
| 4.1 | 机房磁悬浮变频风冷水冷型冷水机组及水系统运维方案 | 评委根据投标人提供的机房磁悬浮变频风冷水冷型冷水机组及水系统运维方案（含风冷水冷磁悬浮变频冷水主机、定压补水装置、水管道系统的运维思路、重点难点及解决措施，维护作业计划等）综合评分： （1）方案全面详细、科学合理、可操作性强、针对性强得6分； （2）方案较为全面详细、较为科学合理、具有可操作性、有一定的针对性得3分； （3）方案基本全面、基本合理得1分； （4）方案不符合采购需求或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.2 | 机房精密空调运维方案 | 评委根据投标人提供的机房精密空调运维方案（含房间级精密空调、行间精密空调的运维思路、重点难点及解决措施，维护作业计划等）综合评分： （1）方案全面详细、科学合理、可操作性强、针对性强得6分； （2）方案较为全面详细、较为科学合理、具有可操作性、有一定的针对性得3分； （3）方案基本全面、基本合理得1分； （4）方案不符合采购需求或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.3 | 机房不间断电源系统运维方案 | 评委根据投标人提供的机房不间断电源系统运维方案（含机房不间断电源系统运维和服务中的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等）综合评分： （1）方案全面详细、科学合理、可操作性强、针对性强得6分； （2）方案较为全面详细、较为科学合理、具有可操作性、有一定的针对性得3分； （3）方案基本全面、基本合理得1分； （4）方案不符合采购需求或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.4 | 机房蓄电池组运维方案 | 评委根据投标人提供的机房蓄电池组运维方案（含机房蓄电池组运维和服务中的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等）综合评分： （1）方案全面详细、科学合理、可操作性强、针对性强得6分； （2）方案较为全面详细、较为科学合理、具有可操作性、有一定的针对性得3分； （3）方案基本全面、基本合理得1分； （4）方案不符合采购需求或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.5 | 机房末端配电系统运维方案 | 评委根据投标人提供的机房末端配电系统运维方案（含配电柜、列头柜、PDU运维和服务中的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等）综合评分： （1）方案全面详细、科学合理、可操作性强、针对性强得6分； （2）方案较为全面详细、较为科学合理、具有可操作性、有一定的针对性得3分； （3）方案基本全面、基本合理得1分； （4）方案不符合采购需求或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.6 | 机房安全生产管理方案 | 评委根据投标人提供的机房生产安全管理方案（含机房运维作业、施工作业、进出管理等机房安全生产的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等）综合评分： （1）方案全面详细、科学合理、可操作性强、针对性强得6分； （2）方案较为全面详细、较为科学合理、具有可操作性、有一定的针对性得3分； （3）方案基本全面、基本合理得1分； （4）方案不符合采购需求或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.7 | 机房环境巡检方案 | 评委根据投标人提供的机房环境巡检方案（含机房环境巡检中的实施思路、重点难点及解决措施，运维管控的要点和细则等）综合评分： （1）方案全面详细、科学合理、可操作性强、针对性强得6分； （2）方案较为全面详细、较为科学合理、具有可操作性、有一定的针对性得3分； （3）方案基本全面、基本合理得1分； （4）方案不符合采购需求或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.8 | 数据和信息安全保证措施 | 评委根据投标人提供的符合甲方单位特点的数据和信息安全保证措施（包括但不限于投标人的管理制度、流程设计、监督机制、软硬件条件等）综合评分： （1）方案全面详细、科学合理、可操作性强、针对性强得6分； （2）方案较为全面详细、较为科学合理、具有可操作性、有一定的针对性得3分； （3）方案基本全面、基本合理得1分； （4）方案不符合采购需求或未提供得0分。 | 6 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的产品在价格上给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购节能产品、环境标志产品相关政策

5.1为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。

5.2为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

5.3节能产品、环境标志产品价格扣除

a、投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除(强制采购节能产品除外)。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。

b、投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。

6、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖CA电子公章为依据，原件备查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本或电子版）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称（CA电子公章）：

日      期 ：

投标文件主要目录

一、评分索引表………………………………………………………页码（下同）

二、资格性和符合性检查响应对照表

（一）资格性检查证明材料（自行添加子目录）

1、

2、

…

（二）符合性检查证明材料(自行添加子目录)

1、

2、

…

三、非实质性资信证明文件目录

四、供应商服务团队

五、技术（服务）条款响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、业绩一览表

八、分项报价表

九、项目需求响应方案

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案

1、

2、

…

一、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码。

二、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填“是”或者“否”） | 投标文件中支撑材料的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件） |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。 |  |  |
| 2 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（加盖CA电子公章） |  |  |
| 3 | 其他资格要求承诺函（按格式填写，加盖CA电子公章） |  |  |
| （二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失） |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（加盖CA电子公章） |  |  |
| 2 | 投标函（原件并加盖CA电子公章）。 |  |  |
| 3 | 开标一览表 |  |  |
| 4 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（加盖CA电子公章） |  |  |
| 5 | 不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 6 | 《技术要求完全响应书面承诺函》（原件并加盖CA公章，内容需针对所有指标项所有内容，格式自拟。） |  |  |
| 7 | 项目经理证明材料（应按照第六章样表填写《人员信息概览表》《人员简历表》，并提供相关人员身份证正反面复印件，并加盖投标人公章） |  |  |
| 8 | 驻场运维人员证明材料（应按照第六章样表填写《人员信息概览表》《人员简历表》，并提供相关人员身份证正反面复印件，并加盖投标人公章。总人数需满足要求） |  |  |
| 9 | 专家支撑团队证明材料（应按照第六章样表填写《专家支撑团队信息表》，并提供相关人员身份证正反面复印件，并加盖投标人公章。总人数需满足要求） |  |  |
| 10 | …（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加删减序号与内容） |  |  |
| ……(可根据需要自行添加行数) |  |  |  |

注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。

附件：(一)资格性检查证明材料

1、法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件并加盖CA电子公章

…（自行添加内容）

2、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（请通过南京公共采购信息网的南京市政府采购供应商诚信档案注册后生成，加盖CA电子公章并上传。）

…（自行添加内容）

3、其他资格要求承诺函（格式如下，加盖CA电子公章）

其他资格要求承诺函

我公司承诺：

1、 我单位独立参加本项目采购活动，未与其他潜在供应商组成联合体响应。未提供进口产品投标。

2、我单位参加本次采购活动，遵守并符合以下要求：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

（3）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的采购活动；我单位性质不属于此类情况。

特此承诺。

供应商名称：        （加盖CA公章）：

日期：

附件（二）符合性检查证明材料

1、法人授权书（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

★代理人（被授权人）身份证号码：

代理人（被授权人）联系邮箱：

代理人（被授权人）联系电话：（手机）

★授权单位（CA电子公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

★1.1被授权人身份证复印件（扫描上传）：

★1.2近三个月内任意一个月由授权单位为被授权人缴纳社保的证明材料（扫描上传、CA电子公章）：

2.投标函（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

投标函格式

致：南京小旸树招标代理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

3.开标一览表（格式如下，不得随意更改，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

注：按两年总价予以报价

4. 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（加盖CA电子公章CA电子公章）

…（自行添加内容）

5.不予转包或分包承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

6、《技术要求完全响应书面承诺函》（原件并加盖CA公章，内容需针对所有指标项所有内容，格式自拟。）

…（自行添加内容）

7、项目经理证明材料（应按照第六章样表填写《人员信息概览表》《人员简历表》，并提供相关人员身份证正反面复印件，并加盖投标人公章）

…（自行添加内容）

8、驻场运维人员证明材料（应按照第六章样表填写《人员信息概览表》《人员简历表》，并提供相关人员身份证正反面复印件，并加盖投标人公章。总人数需满足要求）

…（自行添加内容）

9、专家支撑团队证明材料（应按照第六章样表填写《专家支撑团队信息表》，并提供相关人员身份证正反面复印件，并加盖投标人公章。总人数需满足要求）

…（自行添加内容）

10、…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加序号与内容）

…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录

1、《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为

（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为

（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖CA电子章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（备注：1、投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、服务提供商必须是小型、微型企业方可享受价格折扣，否则不予享受。3、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。请自行对照工信部联企业【2011】300号划型标准及本文件确定的所属行业审慎填写，切勿主观判断。）。

2、《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

3、其他非实质性资信证明文件（如有）

…(自行添加内容)

四、服务团队

4.1人员信息概览表

| 序号 | 专业配置 | 岗位职责 | 姓名 | 身份证号码 | 最高学位 | 年龄 | 运维工作年限 | 资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目管理 |  |  |  |  |  |  | 项目管理，无需驻场 |
| 2 | 动力环境配套 | 驻场负责人A角 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 动力环境配套 | 驻场负责人B角 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 动力环境配套 | 驻场工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：             （加盖CA电子公章）

日期：

4.2人员简历表（项目经理、驻场人员）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 最高学位 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  | 其中一线运维工作年限 |  |  |  | 其中运维管理工作年限 （仅项目经理填写） |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职称证书名称 |  |  |  | 职称证书等级 |  |  |  | 职称证书专业 |  |  |  |
| 执业资格证书名称 |  |  |  | 执业资格证书等级 |  | 如有 |  | 执业资格证书编号 |  |  |  |
| 技能证书名称 |  |  |  | 技能证书等级 |  | 如有 |  | 技能证书编号 |  |  |  |
| 特种作业证书名称 |  |  |  | 特种作业证书等级 |  | 如有 |  | 特种作业证书编号 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  |  |  | 担任职务 | 业主单位名称 |  | 业主联系人及联系电话 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：             （加盖CA电子公章）

日期：

4.3专家支撑团队信息表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 学历 | 本项目中专业 | 职称等级及专业 | 执业资格证书及编号 | 技能认证证书及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：             （加盖CA电子公章）

日期：

五、技术（服务）条款响应及偏离表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                               （加盖CA电子公章）

日期：

六、商务条款响应及偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                             (加盖CA电子公章)

日期：

七、业绩一览表

| 年份 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附招标文件要求的业绩证明材料

八、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 分项报价（人民币：元/年） | 服务期限 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫金山实验室科研条件保障平台第三方运维服务 | 大写：每年 小写：￥ /年 | 2年 | （合计数需与开标一览表“投标总报价”一致） |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

九、项目需求响应方案

……（格式自拟）

十、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案