招　标　文　件

项目名称：南京市第二医院一号楼计算机网络系统改造

项目编号：JSZC-320100-JTGS-G2026-0021

（非专门面向中小企业）

南京市第二医院

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

2026年6月

总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章投标邀请

受南京市第二医院（采购单位）委托，江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就南京市第二医院一号楼计算机网络系统改造（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JTGS-G2026-0021

2.项目名称：南京市第二医院一号楼计算机网络系统改造

3.预算金额：170万元

4.最高限价：170万元

5.采购需求：南京市第二医院一号楼计算机网络系统改造（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供对应资料或承诺书，格式见招标文件附件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供对应资料或承诺书，格式见招标文件附件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供对应资料或承诺书，格式见招标文件附件）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供对应资料或承诺书，格式见招标文件附件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

备注：政府采购供应商应当以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

4.根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。

（二）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月23日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市第二医院

地址：南京市鼓楼区钟阜路1号

联系人：秦老师

联系电话：025-85091725

- 代理机构

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地　址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼

联系人：陈工

联系电话：025-83605026

第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

甲方：南京市第二医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，按照本次招标结果，经甲乙双方共同协商签订本合同。

第一条供货一览表

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 (万元) | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

合同总价款：XXXXX元；大写：人民币XXXXXXXX元整。合同生效时间以签订时间为准，交货期为 X 个工作日。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第二条权利保证

乙方对本合同所约定的设备价格负责,如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由乙方承担,甲方不承担任何相关法律责任。乙方保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷,甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时,侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权,如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔,所有责任及由此造成的损失由乙方承担。

第三条质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第四条包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第五条交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在验收前将货物交付甲方。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、进口报关单、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的 5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第六条伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同的服务承诺提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、 保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保期X年。质保期内若设备发生故障（非人为），由乙方全部承担。

3.3、 货物故障报修的响应时间为：为   X 小时，到达现场时间为 X  小时。

3.4、装机后安排专业工程师培训至操作熟练为止，根据医院要求安排工作人员到设备相关地方培训。

第七条货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后付款。

① 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

② 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的60%。

③ 供货满一年后，甲方支付合同总价款的10%

④ 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5 %违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的的 3 %违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知以书面通知为准。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可采取以下 （1） 方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向（当地）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十一条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人或委托代理人（签字）：法人或委托代理人（签字）：

年月日年月日

核对人：

审核人：

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目背景

在信息化建设标准与规范体系下，推动国家医疗健康大数据建设相关标准，对我院信息化建设提出了更高的要求。通过构建智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院系统，聚焦“智慧医院发展，优质医疗资源共享”，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。近年来，云计算、大数据、人工智能等技术的广泛应用，对医院信息化建设提出了更高的要求。

本次项目主要针对南京市第二医院钟阜院区门诊病房楼进行计算机网络系统改造新建，包含：公共信息网、业务专网、设备网三套物理隔离的独立网络。本次项目公共信息网部署接入层，业务专网与设备网部署汇聚层和接入层，三套网络接入医院现有核心网络。新建网络系统需满足未来业务发展需求，网络设备关键芯片实现国产化。

三、设计概述

公共信息网、业务专网、设备网三套网络物理隔离的独立部署，包括交换机、无线控制器、无线接入点、光模块、配线及机柜空间等。满足各类医疗OA办公、互联网接入、医疗终端设备的快速接入体验，并通过高速超宽的园区网络互联骨干实现院区信息互联互通。

公共信息网部署楼层接入交换机，通过万兆光纤链路接入至医院本部核心交换机，为门诊病房楼提供互联网业务高速访问。

业务专网中包含有线网络和无线网络，有线网络部署汇聚交换机，上行通过万兆光纤链路接入医院本部核心交换机，下行通过万兆光纤链路接入楼层弱电间交换机。为门诊病房楼提供行政办公，影像秒级读取，高清多学科会诊等业务。无线网络主要部署于病房区域，实现整个病房区域无线零漫游，如：PDA扫码业务，移动查房业务等，支持物联网扩展，以实现物联网相关的输液监控、资产定位等业务。同时在业务专网部署网络管理系统，为院方业务专网设备提供集中化管理、可视化监控、智能化分析等功能，有效帮助院方提高运维效率、降低运维成本、提升资源使用率，有效保障院方业务专网系统稳定运行。

设备网部署汇聚交换机，上行通过万兆光纤链路接入医院本部核心交换机，下行通过万兆光纤链路接入楼层弱电间交换机。为门诊病房楼的楼宇自控、安防监控、门禁系统等智能楼宇设备提供网络连接服务。

本次项目所涉及的所有网络设备（包括有线和无线），其核心芯片（如CPU、交换芯片、Wi-Fi射频芯片等）采用为国产芯片，以确保技术供应链安全，符合国家自主可控的政策要求。

网络设计应具备高可靠性、高可用性和高可扩展性，关键部件支持冗余。

四、建设目标

通过计算机网络系统实现安全、可控的互联网接入服务。满足高峰时段HIS、PACS、EMR等核心系统数据高速、稳定传输，保障医疗核心业务“零中断”。满足海量医学影像（如CT、MRI）秒级调阅、高清远程会诊等大带宽、低延迟应用需求。覆盖全院的高品质医疗无线专网，支持移动护理、移动查房、智能输液、生命体征采集等移动医疗应用。支持海量物联网终端（如智能床垫、输液泵、呼吸机、温湿度传感器、门禁监控等）的稳定接入与并发通信。

为南京市第二医院中阜院区门诊病房楼构建一个安全可靠、高效智能、弹性可扩展的现代化医院网络基础设施。满足医疗业务、行政管理、患者服务及智能物联的不同需求，保障核心医疗数据安全与业务连续性，为医院的智慧医疗、精细化管理及未来发展奠定坚实的数字化基座。

五、参考标准

《全国医院信息化建设标准与规范》（GB50464-2008）；

《江苏省三级综合医院评审标准实施细则(2019版) 》；

《电子病历系统应用水平分级评价管理办法及评价标准》 ；

《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)》；

《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》；

六、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单项限价 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10G光模块（核心层） | 台 | 4 | 360 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 2 | 10G光模块（接入层） | 台 | 4 | 360 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 台 | 2 | 7900 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 4 | 10G光模块（汇聚+核心层） | 台 | 80 | 360 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 5 | 汇聚层交换机 | 台 | 2 | 120000 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  | 核心产品 |
| 6 | 10G光模块（接入层） | 台 | 76 | 360 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 7 | 48口接入交换机 | 台 | 26 | 10000 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 8 | 24口接入交换机 | 台 | 12 | 7900 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 9 | 10G光模块（汇聚核心层） | 台 | 6 | 360 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 10 | 无线AC控制器 | 台 | 2 | 49600 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 11 | 10G光模块（接入层） | 台 | 2 | 360 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 12 | 24口接入交换机 | 台 | 1 | 14430 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 13 | 机架式无线AP（业务网） | 台 | 7 | 19150 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 14 | 功率分配器（业务网） | 台 | 52 | 4200 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 15 | 远端天线（业务网） | 台 | 333 | 60 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 16 | 网络管理平台 | 套 | 1 | 147600 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 17 | 40米光电混合缆 | 根 | 13 | 520 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 18 | 80米光电混合缆 | 根 | 26 | 890 | 计算机网络产品 |  | 货物 |  |  |
| 19 | 120米光电混合缆 | 根 | 13 | 1250 | 计算机网络产品 |  | 货物 |  |  |
| 20 | 5米馈线 | 根 | 26 | 150 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 21 | 10米馈线 | 根 | 91 | 260 | 计算机网络产品 |  | 货物 |  |  |
| 22 | 15米馈线 | 根 | 138 | 340 | 计算机网络产品 |  | 货物 |  |  |
| 23 | 18米馈线 | 根 | 78 | 405 | 计算机网络产品 |  | 货物 |  |  |
| 24 | 10G光模块（汇聚核心层） | 个 | 16 | 360 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 25 | 汇聚层交换机 | 台 | 1 | 69800 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 26 | 10G光模块（接入层） | 个 | 14 | 360 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |
| 27 | 24口POE接入交换机 | 台 | 14 | 11500 | 计算机网络产品 | 工业 | 货物 |  |  |

七、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

产品技术要求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求(不低于以下要求) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共信息网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10G光模块（核心层） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 4 |  |
| 2 | 10G光模块（接入层） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 4 |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥170Mpps，若官网存在多个数值，以最小值为准，提供官网截图证明； 2、支持并实配24个10/100/1000 BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个万兆 SFP+ 堆叠口，模块化双电源，提供官网截图证明； 3、CPU和LSW采用国产芯片，自主可控，提供第三方测试报告证明； 4、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K； 5、支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务的差异化需求，提供官网截图证明； 6、支持全网业务端到端业务质量检测，业务随流测量和故障定界。 | 台 | 2 |  |
| 业务专用有线网络系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10G光模块（汇聚+核心层） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 80 |  |
| 5 | 汇聚层交换机 | 1、交换容量≥100 Tbps，包转发率≥75000 Mpps，以官网最小值为准； 2、主控引擎≥2，业务板槽位数≥6； 3、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6； 4、▲采用国产芯片，自主可控，提供权威第三方测试报告； 5、全端口支持MACsec，提供官网证明材料； 6、支持1:1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包，提供权威第三方报告； 7、▲支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个逻辑网络服务于特定的业务类型。每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务的差异化需求，提供权威第三方测试报告； 8、实配：冗余主控、冗余电源、万兆光口≥72、千兆电口≥48，堆叠线缆≥1根。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 10G光模块（接入层） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 76 |  |
| 7 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥205Mpps，若官网存在多个数值，以最小值为准，提供官网截图证明； 2、▲支持并实配48个10/100/1000 BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个万兆 SFP+ 堆叠口，模块化双电源，提供官网截图证明； 3、▲CPU和LSW采用国产芯片，自主可控，提供第三方测试报告证明； 4、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K； 5、▲支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务的差异化需求，提供官网截图证明； 6、支持全网业务端到端业务质量检测，业务随流测量和故障定界。 | 台 | 26 |  |
| 8 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥170Mpps，若官网存在多个数值，以最小值为准，提供官网截图证明； 2、▲支持并实配24个10/100/1000 BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个万兆 SFP+ 堆叠口，模块化双电源，提供官网截图证明； 3、▲CPU和LSW采用国产芯片，自主可控，提供第三方测试报告证明； 4、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K； 5、▲支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务的差异化需求，提供官网截图证明； 6、支持全网业务端到端业务质量检测，业务随流测量和故障定界。 | 台 | 12 |  |
| 业务专用无线网络系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | 10G光模块（汇聚核心层） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 6 |  |
| 10 | 无线AC控制器 | 1、▲单台AC最大管理AP数≥4k，最大接入用户数量≥50K，提供官网截图证明； 2、▲支持 100G/40G/25G/10G/GE口等多种高速率接口，可选择不同带宽端口灵活组网。提供官网截图证明； 3、三层转发吞吐量≥120Gbps； 4、▲采用国产芯片，自主可控，提供第三方测试报告证明； 5、支持IPv4、IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理； 6、支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议； 7、支持对AC/AP/射频/终端的性能监控； 8、实配：2x40G光口+16x10G光口+8xGE Combo口，冗余电源，含本次项目所需AP管理授权。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 10G光模块（接入层） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 2 |  |
| 12 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥2.3Tbps，包转发率≥670Mpps，若官网存在多个数值，以最小值为准，提供官网截图证明； 2、▲支持并实配：24个10/100/1000M/2.5G Base-T端口，8个1/2.5/10/25GE SFP28端口，扩展插槽≥2，冗余电源，提供官网截图证明； 3、▲支持MAC表项≥330K，支持IPv4 路由表≥256K，支持IPv6 路由表≥128K，提供权威第三方测试报告； 4、设备内嵌本地网管，支持本地整网设备管理方案。内嵌网管支持对设备误连线自动检测，网元间设备免配置自动加入eth-trunk，实现现整个园区网络的管理； 5、▲支持业务随行功能，不管用户身处何地、使用哪个IP地址，都可以保证该用户获得相同的网络访问策略，提供权威第三方测试报告； 6、全端口支持MACsec功能，支持MACsec 256位加密，提供二层数据链路级加密。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 机架式无线AP（业务网） | 1、部署方式：基于射频馈线技术，单基站AP通过链接其他配件可至少为64个独立房间提供信号覆盖，确保一个AP覆盖区域的信号在同一信道和同一频段，提供官网截图证明； 2、支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段； 3、设备总空间流数≥12，整机速率≥10Gbps，提供官网截图证明； 4、▲Wi-Fi射频信号输出接口≥8个光电混合口，物联网接口≥4个，外网射频信号接口≥4个，10GE光口≥1，2.5GE电口≥2，提供官网截图证明； 5、▲采用国产芯片，自主可控，提供第三方测试报告证明； 6、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量。 | 台 | 7 |  |
| 14 | 功率分配器（业务网） | 1、基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分、实现射频信号1分8部署； 2、射频输入接口≥1个光电混合口，射频输出接口≥9个，提供官网截图证明； 3、部署方式：能实现隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现入室信号覆盖。 | 台 | 52 |  |
| 15 | 远端天线（业务网） | 全向天线-2400-2500MHz&5150MHz-5850MHz-3dBi&5dBi-线极化-全向-5W-SMA-K-是-自带夹码 | 台 | 333 |  |
| 16 | 网络管理平台 | 1、管理平台应集成所需操作系统和数据库等必要软件，应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、操作系统、数据库、WEB应用、超融合、虚拟化等； 2、管理平台所需硬件服务器、操作系统、数据库，符合国产化要求； 3、支持网络设备类型、设备CPU利用率、内存使用率统计、接口流量、链路流量、端口使用率等统计报表； 4、提供全网设备的配置文件管理，可以提供即时和周期的配置文件备份，支持对已备份的配置文件进行基线化、恢复和比较； 5、支持主动在网络设备之间发送诊断报文，测量线路上的丢包率、时延、抖动等关键性能指标； 6、支持实时监控全网流量，提供多维度TOPN流量分析报告，帮助用户及时发现网络中异常流量、了解网络带宽的使用情况； 7、支持WLAN网络DASHBOARD运维，包括概览、TOP AP统计、流量趋势、用户趋势、TOP区域统计等； 8、实配：网络管理平台，含本次项目业务专用网设备管理授权，含配套硬件服务器（2*32Core@2.6GHz CPU,2*32GB内存,2*1920GB SSD,Raid卡(2G cache,带超级电容),2*4 GE电口,2*900W AC）。 | 套 | 1 |  |
| 业务专用无线综合布线 |  |  |  |  |  |
| 17 | 40米光电混合缆 | 光电混合缆组件-2P1F-40m-LC/UPC+凤凰端子-GDFJHH-G.657A2+2*21AWG-LC/UPC+凤凰端子-黑,蓝 | 根 | 13 |  |
| 18 | 80米光电混合缆 | 光电混合缆组件-2P1F-80m-LC/UPC+凤凰端子-GDFJHH-G.657A2+2*21AWG-LC/UPC+凤凰端子-黑,蓝 | 根 | 26 |  |
| 19 | 120米光电混合缆 | 光电混合缆组件-2P1F-120m-LC/UPC+凤凰端子-GDFJHH-G.657A2+2*21AWG-LC/UPC+凤凰端子-黑,蓝 | 根 | 13 |  |
| 20 | 5米馈线 | 射频电缆组件-5m-(SMA-J)-(HFBYZ-50-4)-(SMA-J) | 根 | 26 |  |
| 21 | 10米馈线 | 射频电缆组件-10m-(SMA-J)-(HFBYZ-50-4)-(SMA-J) | 根 | 91 |  |
| 22 | 15米馈线 | 射频电缆组件-15m-(SMA-J)-(HFBYZ-50-4)-(SMA-J) | 根 | 138 |  |
| 23 | 18米馈线 | 射频电缆组件-18m-(SMA-J)-(HFBYZ-50-4)-(SMA-J) | 根 | 78 |  |
| 设备网 |  |  |  |  |  |
| 24 | 10G光模块（汇聚核心层） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 16 |  |
| 25 | 汇聚层交换机 | 1、交换容量≥100 Tbps，包转发率≥75000 Mpps，以官网最小值为准； 2、主控引擎≥2，业务板槽位数≥6； 3、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6； 4、采用国产芯片，自主可控，提供权威第三方测试报告； 5、全端口支持MACsec，提供官网证明材料； 6、支持1:1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包，提供权威第三方报告； 7、支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个逻辑网络服务于特定的业务类型。每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务的差异化需求，提供权威第三方测试报告； 8、实配：冗余主控、冗余电源、万兆光口≥48、千兆电口≥48。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 10G光模块（接入层） | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 14 |  |
| 27 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥170Mpps，若官网存在多个数值，以最小值为准，提供官网截图证明； 2、▲支持并实配24个10/100/1000 BASE-T以太网端口（支持POE+），4个万兆SFP+，2个万兆 SFP+ 堆叠口，模块化双电源，提供官网截图证明； 3、▲CPU和LSW采用国产芯片，自主可控，提供第三方测试报告证明； 4、支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K； 5、▲支持同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级，以满足不同业务的差异化需求，提供官网截图证明； 6、支持全网业务端到端业务质量检测，业务随流测量和故障定界。 | 台 | 14 |  |

注：上述技术要求中未注明提交具体证明资料的，供应商应在《技术要求响应及偏离表》逐条注明其响应情况，否则按未提供处理。

★（二）商务要求

1、总体要求：

（1）供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

（2）所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，包括：产品检测报告、产品合格证、技术使用手册、配置清单，合同中要求的其他文件资料。能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（3）供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（4）供应商要在提供完整、可靠设备的同时，还必须为整个系统提供规范、达标的安装工作。安装工程所需的仪器和专用工具由供应商自备。完工后，通过供应商提供的设备和安装服务，能满足采购人的要求。

（5）质保（维保）及售后要求

所有货物硬件均提供三年原厂商质保服务。

①质保期内，产品发生硬件质量问题，供应商接到报修请求，在30分钟内响应，4小时内技术人员到达现场进行故障处理、如确认硬件故障，24小时内更换完成，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后30分钟内没有响应，则视为承认质量问题。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

②质保期外，产品发生硬件质量问题，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，采购人以设备成本价格支付备件费用，确保产品的正常使用。

2、本项目如需专业分包，必须经由采购人批准，未经批准，发现有转包或分包现象，立即终止合同，给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿，且承担相应的法律责任。

3、中标后实施要求：

（1）针对采购人业务特点阐述系统实施方法,包括但不限于项目管理、需求确认、测试、试运行和最终验收等工作的实施方案。

（2）阐述项目实施的组织架构，并描述实施预期的时间进度表，提供具有明确里程碑的项目实施计划。

（3）要求投标人提供本项目中所有交付物清单(包括产品、技术文档等)。

（4）要求具有长期的本项目专属的技术支持人员，工作语言为中文，项目文档为中文。所有参与本项目实施的投标人员，未经采购人许可,不得调换。

（5）投标人在本项目实施过程中，须服从采购人的管理，同时满足适用的法律法规和有关监管部门的监管要求。

4、综合管理和质量保证要求：

（1）负责制定项目计划，并按照采购人的要求进行必要的调整，监督和控制项目进度。

（2）负责管理安排项目资源。

（3）负责管理项目范围和需求变更，并配合采购人管理部门完成变更手续的签署工作。

（4）负责项目配置管理、交付物管理、项目质量管理、问题管理和风险管理等项目管理工作。

（5）负责与采购人沟通并按照要求进行工作汇报。

（6）投标人应保证提供的产品和服务，不得存在影响其交付系统满足采购人要求的任何缺陷，亦不存在实质性限制或影响其交付系统的性能、可靠性、稳定性或可扩展性的任何缺陷。

（7）投标人应保证提供的系统中不得包含或隐藏危害或可能危害采购人利益的计算机代码，包括但不限于后门程序、病毒、黑客程序、蠕虫、逻辑炸弹、时间炸弹等。

5、测试要求：

系统部署、安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。

验收测试要求：

（1）编写服务验收计划和方案。

（2）配合执行用户验收测试或展示。

6、试运行、最终验收要求：

（1）支持系统试运行工作。

（2）协助采购人完成最终验收。

7、组织实施及人员要求：

（1）投标人必须成立独立的项目组，安排不少于2人的专业技术人员参加本项目。项目经理或项目负责人需保证将全部工作时间投入本项目，不得在兼任其它项目负责人或项目经理；项目组主要成员需保证将80%以上的工作时间投入本项目。

（2）在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据集成工作的业务性质，应分别配备有实际业务经验的项目经理承担本项目的管理工作。

项目组成员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

项目组应建立健全保障项目顺利实施的各项规章管理制度和质量保证体系。

8、交付物要求：

按项目建设和采购人项目管理制度要求提交。

（1）应用成果

所有服务内容及相关技术成果版权均属于采购人，投标人未经采购人许可，不得转让、共享或提供给第三方。投标人承诺对采购人所有服务文档、数据资料和成果均负有保密责任。

（2）软硬件货物

应向采购人提供招标文件中所规定的货物。

（3）项目文档

投标人在完成项目建设过程中，须按项目建设和采购人项目管理制度要求提交各类文档。

9、培训要求：

（1）投标人应详细制定人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织形式等；

（2）中标人应提供不少于1次的现场培训服务，培训内容、培训地点及培训时间由采购人指定。

（3）培训内容应包括所提供产品的性能、使用、维护等各个方面。

（4）培训教材应使用标准中文。

（5）投标人负责培训相关的所有费用。

10、验收要求：

投标人需要满足以下的验收要求：

（1）投标人需按合同的约定，完成部署、安装、配置等建设任务；

（2）投标人需按合同和相关规定提交初步验收文档资料；

（3）投标人需提交初步验收申请，采购人签字认可。

（4）试运行时出现的问题均已被解决且采购人满意，并按照本项目合同和政府有关管理部门的规定提供了全部服务和对应资料。投标人需提交最终验收申请，采购人签字认可。

12、付款条件

① 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

② 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的60%。

③ 供货满一年后，甲方支付合同总价款的10%

④ 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

13、交货时间、地点

1.交货时间：本项目交付期自合同签订之日起30天内，需在时间内完设备安装、调试、培训、验收。

2.交货地点：中标人按照采购人指定的地点进行设备及系统安装、调试，相关费用由中标人负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件返工外，还应承担采购人的一切损失。

第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30。（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 满足招标文件采购需求中规定的全部技术参数指标要求的，此项得满分20分。加★项属于实质性响应条款，若供应商不满足，将做无效投标处理。加▲项指标为重要参数，每有一项负偏离扣2分；其它项每有一条负偏离扣1分。本项最低得分0分。 （投标人提供《技术要求响应及偏离表》并逐条注明响应情况，产品清单中要求提供对应证明资料的，投标人必须提供，否则不得分。项目参数允许正偏离，不另外加分。） | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 总体建设方案 | 评委根据投标人提供的总体建设方案综合评分，包含:1.建设内容；2.总体需求分析；3.重难点分析；4.应对措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得10分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得7分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性得4分；未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含:1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.安装调试方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得10分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得7分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性得4分；未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 质量保障方案 | 评委根据投标人提供的质量保障方案综合评分，包含:1.质量保障需求分析；2.质量保障目标计划；3.保障内容及方法。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得7分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得4分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性得1分；未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.5 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包含:1.培训需求分析；2.培训目标计划；3.培训内容及方法；4.负责培训人员情况。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得7分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得4分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性得1分；未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分，包含:1.售后服务体系；2.售后服务响应；3.问题解决方案；4.专业技术人员保障。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得7分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得4分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性得1分；未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 企业业绩 | 供应商自2023年6月1日（含）以来承接过类似业绩的，每提供一个得3分，本项满分9分。（提供项目中标通知书、合同原件扫描件、验收证明资料，三者缺一不可，证明材料须能反应上述要求内容否则不得分，时间以合同签订时间为准。同一甲方或单一项目多期合同的仅计分一次。） | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书及委托代理人的身份证扫描件

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、信用承诺书替代的证明材料为：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告，法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：上表格式仅供参考，应以在线打印的有效文件为准。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书及委托代理人的身份证扫描件

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

四、投标函

投标函

致：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：采购包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

（如有，可上传至“电子投标文件格式-企业报价折扣证明”）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。